## Sheet1
2024年第4季度医用耗材引进耗材（第一批）（第三次）报价单
供应商 | ＸＸＸＸ |  | 包： | ＸＸＸ |  |  | 时间 | 2025年Ｘ月Ｘ日
备注 :1、药交所编码和国家医保码必须填写（如填写错误或漏填，则报价无效）2、差异情况请填写(正偏离、负偏离、无差异）正偏离请提供相关证明材料
包号 | 耗材名称 | 耗材参数 | 所属类别 | 最高限价 | 单位 | 生产厂家 | 规格型号 | 限价 | 投标价 | 药交所编码 | 国家医保码 | 差异情况
1 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 1.方法学：PCR-荧光探针法 2.预期用途：检测人体咽拭子中百日咳杆菌核酸； 3.有内标，能监控核酸提取及扩增全过程； 4.需要性能验证（方法符合率、检出限、抗干扰能力、交叉反应）通过，符合ISO15189标准； 5.灵敏度：≤400copies/ml 6.样本提取：磁珠法，能使用目前我科达安、圣湘、中元提取平台提取样本。 | 医疗器械 | 35 | 元/人份 |  |  | 35
2 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1.方法学：PCR-荧光探针法 2.预期用途：检测人体咽拭子中乙型流感病毒； 3.有内标，能监控核酸提取及扩增全过程； 4.需要性能验证（方法符合率、检出限、抗干扰能力、交叉反应）通过，符合ISO15189标准； 5.灵敏度：≤200PFU/ml 6.样本提取：磁珠法，能使用目前我科达安、圣湘、中元提取平台提取样本。 | 医疗器械 | 15 | 元/人份 |  |  | 15
3 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢噻肟 | 1、头孢噻肟256～0.064μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）头孢曲松 | 1、头孢曲松32～0.008 μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）头孢他啶 | 1、头孢他啶256～0.064μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）头孢西丁 | 1、头孢西丁256～0.064μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）头孢吡肟 | 1、头孢吡肟256～0.064μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）苯唑西林 | 1、苯唑西林256～0.064μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）庆大霉素 | 1、庆大霉素256～0.064μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）万古霉素 | 1、万古霉素256～0.064μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）丁胺卡那 | 1、丁胺卡那256～0.064μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）青霉素 | 1、青霉素256～0.064μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于10个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）利奈唑胺 | 1、利奈唑胺256～0.064μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）头孢哌酮/舒巴坦 | 1、头孢哌酮/舒巴坦256/128～0.064/0.032μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）哌拉西林/他䂳巴坦 | 1、哌拉西林/他䂳巴坦256/4～0.064/4μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）亚胺培南 | 1、亚胺培南32～0.008 μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）美罗培南 | 1、美罗培南32～0.008 μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）妥布霉素 | 1、妥布霉素256～0.064μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）替考拉宁 | 1、替考拉宁256～0.064μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
| 细菌药敏试条（E试验法）替加环素 | 1、替加环素32～0.008 μg/条 2、每人份采用独立包装，便于保存 3、效期不小于12个月 | 医疗器械 | 20 | 元/条 |  |  | 20
4 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 头孢他啶 | 1、头孢他啶含量30μg/片； 2、采用笔管式包装，可适用于药敏纸片分配器使用； 3、效期不少于12个月。 | 医疗器械 | 1.2 | 元/片 |  |  | 1.2
| 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）阿莫西林/棒酸 | 1、阿莫西林/棒酸含量30μg/20μg/片； 2、采用笔管式包装，可适用于药敏纸片分配器使用； 3、效期不少于12个月。 | 医疗器械 | 1.2 | 元/片 |  |  | 1.2
| 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）复方新诺明 | 1、复方新诺明含25μg/片； 2、采用笔管式包装，可适用于药敏纸片分配器使用； 3、效期不少于12个月。 | 医疗器械 | 1.2 | 元/片 |  |  | 1.2
5 | 一次性使用骨注射枪 | 1、一次性灭菌使用 2、三类医疗器械注册证 3、预置深度，穿刺深度可按照刻度或穿刺部位调节； 4、有CE、FDA认证 5、尺寸小巧，携带方便 6、有配套训练装置供训练使用 | 医疗器械 | 2200 | 元/支 |  |  | 2200
6 | G型褐藻糖冲洗雾化功能性敷料1 | 1.由G型褐藻糖、海藻酸钠、氯化钠、纯化水按比例制备的溶液； 2.外观应为黄色至褐色溶液。 3.装量：不小于标识装量的93% 4.pH值：5～8 5.重金属含量：不大于40ug/mL 6. 产品应无菌。 7.本品雾化型，规格≥2ml | 医疗器械 | 79 | 元/瓶 |  |  | 79
| G型褐藻糖冲洗雾化功能性敷料2 | 1.由G型褐藻糖、海藻酸钠、氯化钠、纯化水按比例制备的溶液； 2.外观应为黄色至褐色溶液。 3.装量：不小于标识装量的93% 4.pH值：5～8 5.重金属含量：不大于40ug/mL 6. 产品应无菌。 7.本品喷雾型，规格≥10ml | 医疗器械 | 192 | 元/瓶 |  |  | 192
7 | 生物止血功能性敷料1 | 1.重金属：不得超过60ug/ml 2.粘度：不大于120mpa.S 3.渗透压：280～320m0smol/kg 4.规格：≥15ml | 医疗器械 | 153 | 元/瓶 |  |  | 153
| 生物止血功能性敷料2 | 1.不得超过60ug/ml 2.粘度：不大于120mpa.S 3.渗透压：280～320m0smol/kg 4.规格：≥30ml | 医疗器械 | 296.1 | 元/瓶 |  |  | 296.1
8 | 样本释放剂 | 1.用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来，以便检测 2.为体外诊断试剂 3.用于红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测的放散试验 | 医疗器械 | 3 | 元/人份 |  |  | 3
9 | 人类HER2基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法 | 1.按照NMPA文件FISH注册要求，HER2获得中国三类医疗器械注册证。 2.探针不含重复序列，使用快速杂交模式（2小时）完成杂交； 3.检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低； 4.可以提供定制探针服务,操作流程简单，当天可以出报告； 5.配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂 | 医疗器械 | 1100 | 元/人份 |  |  | 1100
| 人类ALK基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法 | 1.按照NMPA文件FISH注册要求，ALK获得中国三类医疗器械注册证。 2.探针不含重复序列，使用快速杂交模式（2小时）完成杂交 3.检测结果准确，特异性好≥90％，信号清晰，细胞背景低 4.可以提供定制探针服务,操作流程简单，当天可以出报告 5.配套FISH前处理试剂具有环保型脱蜡剂和高效通透剂 | 医疗器械 | 550 | 元/人份 |  |  | 550
10 | 一次性使用引流管 | 1.经过环氧乙烷灭菌。 2.单个独立包装。 3.形状：蘑菇头型。 4.用于儿童鼻负压吸引接头。 | 医疗器械 | 5 | 元/个 |  |  | 5
11 | 非吸收性单股聚丙烯縫线+不可吸收性縫线1 | 1：由聚丙烯、聚乙烯和0.75%聚乙二醇二硬脂酸盐合成。 2：缝合针材质为455号不锈钢。 3：单股，经铜酞菁蓝染为蓝色。 4：线号为7-0。 | 医疗器械 | 112 | 元/根 |  |  | 112
| 非吸收性单股聚丙烯縫线+不可吸收性縫线2 | 1：由聚丙烯、聚乙烯和0.75%聚乙二醇二硬脂酸盐合成。 2：缝合针材质为455号不锈钢。 3：单股，经铜酞菁蓝染为蓝色。 4：线号为5-0。 | 医疗器械 | 82 | 元/根 |  |  | 82
12 | 一次性使用穿刺针 | 1 一次性使用穿刺针由外针座，外针管，内针杆，内针座，保护套和浮标（如有）组成，无菌包装，一次性使用。 2适用于对人体（不包括腰椎，血管，脑室，骨骼）进行经皮穿刺。 3 针尖有螺纹显影处理，针体每一厘米有刻度标识。 4 规格：18G，长度：200MM | 医疗器械 | 170 | 元/根 |  |  | 170
13 | 一次性使用支气管双腔插管1 | 1.根据右支气管结构差异，为确保右肺上叶开口封堵效果，右侧球囊呈S型，增加安全性，左侧球囊为传统球形。 2.具有可视功能，能提供良好的插管视野。 3.包装内含双腔插管、多功能接头、吸痰管和导丝，将插管所需要的相关组件一次性配齐，拆包即用。 4、规格为35fr | 医疗器械 | 950 | 元/套 |  |  | 950
| 一次性使用支气管双腔插管2 | 1.根据右支气管结构差异，为确保右肺上叶开口封堵效果，右侧球囊呈S型，增加安全性，左侧球囊为传统球形。 2.具有可视功能，能提供良好的插管视野。 3.包装内含双腔插管、多功能接头、吸痰管和导丝，将插管所需要的相关组件一次性配齐，拆包即用。 4、规格为37fr | 医疗器械 | 950 | 元/套 |  |  | 950
| 一次性使用支气管双腔插管3 | 1.根据右支气管结构差异，为确保右肺上叶开口封堵效果，右侧球囊呈S型，增加安全性，左侧球囊为传统球形。 2.具有可视功能，能提供良好的插管视野。 3.包装内含双腔插管、多功能接头、吸痰管和导丝，将插管所需要的相关组件一次性配齐，拆包即用。 4、规格为39fr。 | 医疗器械 | 950 | 元/套 |  |  | 950
| 一次性使用支气管双腔插管4 | 1.根据右支气管结构差异，为确保右肺上叶开口封堵效果，右侧球囊呈S型，增加安全性，左侧球囊为传统球形。 2.具有可视功能，能提供良好的插管视野。 3.包装内含双腔插管、多功能接头、吸痰管和导丝，将插管所需要的相关组件一次性配齐，拆包即用。 4、规格为41fr。 | 医疗器械 | 950 | 元/套 |  |  | 950
14 | 血管内造影导管 | 1、MIK型导管头端，用于支气管动脉血管造影； 2、具有4F、5F两种大小选择； 3、长度80cm，兼容0.038和0.035的造影导丝； 4、该产品用于常规诊断手术输送不透射线造影剂至血管系统的选定位置。 | 医疗器械 | 205 | 元/根 |  |  | 205
| 导引鞘 | 1、三层管身结构，聚合物+弹簧+PTFE结构管身，亲水涂层涂覆 2、多种弯型选择分别能够满足下肢、弓上、主动脉临床需求，10种弯型。 3、4F-10F规格，头端铂依示标，长度30-110cm 4、可拆卸止血阀 5、套件可配备导丝 | 医疗器械 | 1800 | 元/个 |  |  | 1800
15 | 肠梗阻导管套件 | 1、材质：纯硅胶； 2、主吸引口：双气囊18Fr； 3、导管断面形状：圆形； 4、主吸引腔断面面积：8.39mm2±0.1mm2； 5、前端侧孔：6至8个侧孔； 6、侧孔面积：9.7 mm2±0.1mm2； 7、导丝：0.052亲水性导丝。 | 医疗器械 | 3949 | 元/套 |  |  | 3949
16 | 一次性使用内窥镜活体取样钳1 | 1:钳头直径 2.3mm； 2:开尺寸 6mm； 3: 工作长度 2300mm±10mm； | 医疗器械 | 34 | 元/把 |  |  | 34
| 一次性使用内窥镜活体取样钳2 | 1:钳头直径 1.8mm； 2:开尺寸 4.5mm； 3: 工作长度 1000mm±10mm； | 医疗器械 | 36 | 元/把 |  |  | 36
| 一次性使用细胞刷 | 1、刷头直径 4.0mm； 2、工作长度 1200mm±10mm， 3、有外管 | 医疗器械 | 48 | 元/把 |  |  | 48
17 | 一次性使用引流导管 | 1.产品包括猪尾引流管、支撑管、针芯。 2.引流管头端不少于10cm亲水涂层。 3.带波纹设计锁定型套管针。 4.针芯管座绕外套管座的轴线转动，无需绕线，快速锁定锁紧线。 5.基座内硅胶密封垫防止渗漏。 | 医疗器械 | 2200 | 元/套 |  |  | 2200
18 | 一次性使用血液灌流器 | 吸附剂装量：130ml；血室容量：100±20ml；吸附剂：聚苯乙烯中性大孔树脂；吸附材料二次交联工艺处理，配备密闭式管路，柱体设计，可直接注入肝素。 | 医疗器械 | 680 | 元/支 |  |  | 680
19 | 医用护理包 | 由医用棉签、一次性使用灭菌橡胶外科手套、重组胶原蛋白液体敷料、泵头组成。(其中重组胶原蛋白液体敷料由卡波姆、三乙醇胺、矫味剂、乙二胺四乙酸二钠、重组胶原蛋白和纯化水组） | 医疗器械 | 175 | 元/包 |  |  | 175
20 | 物理抗菌喷雾敷料 | 有机硅季铵盐1.8%-3%、蒸馏水97%-98.2% | 医疗器械 | 140 | 元/瓶 |  |  | 140
21 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 含金宝血滤机适用的体外循环回路，包含滤器。配套血液输入管，回血管，透析液管路，废液管路，置换液管路，血液前泵管路，5升废液收集袋。无菌与无致热原管路通道。 | 医疗器械 | 1620 | 元/套 |  |  | 1620
22 | 机械通气面罩 | 配有接头，面罩壳，系带拉环。面罩有硅胶面膜，有测压管、胃管孔及孔塞。大肠杆菌及致病性化脓杆菌不得检出。使用时，面罩吻合下，气道压20㎝H2O不漏气。 | 医疗器械 | 272 | 元/只 |  |  | 272