- 网上竞采文件

项目编号：NC2025034

项目名称：重庆市南川监狱空气能热水进监舍设计项目(第二次）

- 采购人：重庆市南川监狱

- 二0二五年六月

竞采文件

重庆市南川监狱空气能热水进监舍设计项目（第二次），采用网上竞采方式进行，欢迎有资格的供应商参加网上报名投标。

- 一、采购内容

| 项目名称 | 具体内容 | 采购 预算 （万元） | 资金来源 | 成交供应商（名） | 投标保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市南川监狱空气能热水进监舍设计项目（第二次） | 主要包括项目方案设计、施工图（范围包括建筑、水电、给排水、机电等相关专业）等工程所需的全部设计内容 | 3.51 | 行政 | 1 | 0 |

## 二、资金来源

行政资金，资金已到位。

- 三、项目概况与招标范围

(一)项目地点:重庆市南川区水江镇宁江路17号。

(二)工程规模:

1.9栋楼房需要做热水进房间，每栋楼共5层，46个房间，每个房间人数12人，每栋楼住满约552人，按每人每天用55℃热水25L标准，需设计1套13.8吨空气能热水系统，每栋楼配置2台空气能机组，本系统须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。

2.9栋楼给水管材设计：每栋为5层楼，一楼层高4.5米，二至五楼层高3.6米。主给水管道DN100，从一楼地面分别接入各房间采用DN40管并设置水笼头；

(三)设计范围:主要包括项目方案设计、施工图（范围包括建筑、节能、水电、机电、设施设备、环保）等工程所需的全部设计内容等全部工作。

(四)设计周期:30个日历天。

（五）本项目不接受联合体参与比选。

### 四、供应商资格条件

- （一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行服务所必需的设备和专业技术人员；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动三年内，在经营活动中没有违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

具有建设行政主管部门颁发的建筑行业工程设计甲级（设计范围包含：建筑、水电、给排水、机电等相关专业）以上资质。

五、工作要求

（一）时间要求:

公示完成后的5个工作日内签订合同，合同签定之日起30个日历日内完成设计并交付设计成果。

（二）工作内容:

1、主要包括项目方案设计、施工图（（范围包括建筑、节能、水电、机电、设施设备、环保）等工程所需的全部设计内容。

2、供应商按采购人需求在施工设计图完成前提供三个及以上备选方案，并完成主要区域的施工图，由采购人确定最终设计方案。

3、设计成果符合国家相关法规规范，满足业主使用功能需求，控制造价经济合理。

（三）现场踏勘:

现场踏勘时间：自行联系。

无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用及风险由投标人自行承担。

项目踏勘联系人：李老师：71620007。

### 六、交付期限及地点

（一）交付时间

自合同签订之日起30个日历日(具体以需方要求为准)。

（二）交付地点

### 重庆市南川区水江镇宁江路17号

七、付款办法

(一)交付施工图后支付中标合同价的60%;提供正规发票和付款申请，经委托方确认后10个工作日内支付完毕。

(二)方案设计和施工图等所有交付后支付至中标合同价的100%;提供正规发票和付款申请，经委托方确认后10个工作日内支付完毕。

### 八、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包括设计服务人员、预算编制人员和相关工作人员的人工成本、医疗、福利、保险、差旅费、资料费以及设计单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。因成交投标人自身原因造成漏报、少报由其自行承担责任，采购人不再补偿。在服务期内无论物价变动、国家或地方政府的法律法规的变动，均不增服务费标准。无论何种原因造成的工期误，委托人不额外支付期费用，供应商需充分有关险。

### 九、供应商响应文件要求

供应商必须按时按要求在“行采家”平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.盖鲜章的营业执照。

5.提供类似空气能热水进房间的1个以上设计业绩。

6.提供开标前一周内的查询报告，并加盖鲜章。（“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录）

7.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 十、成交规则

1.采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。若出现报价相同的情况，先报价的供应商排名靠前。

2.中标供应商应在中标结果公示期满次日起3个工作日内，领取中标通知书。

### 十一、联系方式

采购执行人：重庆市南川监狱采购办

联系人：丁老师

电话：023-71620205

地址：重庆市南川区水江镇宁江路17号

采购需求人：重庆市南川监狱

联系人：李老师

联系电话：71620007

### 十二、其它有关规定

（一）询价文件及相关信息在“行采家”服务平台(www.gec123.com）采购公告栏目公示。凡有意参加的供应商，请自行下载项目文件、补遗等公布的所有项目资料。无论供应商下载与否，均视为已知晓有关过程和全部内容。本次招投标实行网上报名、投标、开标。

（二）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（三）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到                         （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：         元整；人民币小写:          元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

- 明细报价表

| 名称 | 数量 | 供应商报价（元） |
| --- | --- | --- |
|  | - 1 |  |
| 备注： |  |  |

### 填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）。

法定代表人身份证明书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

三、基本资格条件承诺函。

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

四、证明文件（营业执照、资质证书等资料）。

---------------------------------------------------------------------

五、提供1个及以上的空气能热水进房间设计业绩。

六、提供开标前一周内的查询报告，并加盖鲜章。

七、其他应提供的资料（技术响应偏离表）。

技术响应偏离表

| - 货物 - 名称 | - 询价货物 - 主要参数 | - 响应货物 - 主要参数 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表：                供应商名称：

（签字或盖章）                     （公章）

年   月   日

注：

1、本表即为对本项目采购需求中所列工作要求进行比较和响应。

2、该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（结束）