箭滩河校区医学基础实训中心装修

竞争性谈判文件

项目号：CQYVTCJH25B00011

采   购   人：重庆青年职业技术学院

二〇二五年九月

目    录

第一篇  竞争性谈判邀请书	1

一、竞争性谈判内容	1

二、资金来源	1

三、供应商资格条件	1

四、谈判有关说明	1

五、谈判保证金	2

六、采购项目需落实的政府采购政策	2

七、其他有关规定	2

八、踏勘现场	3

九、联系方式	3

第二篇  项目服务需求	4

一、项目服务需求	4

第三篇  项目商务需求	10

一、服务时间、服务地点及验收方式	10

二、报价要求	10

三、质量保证及售后服务	10

四、付款方式	10

五、知识产权	11

六、其他	11

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	12

一、采购程序	12

二、评定成交的标准	14

三、无效谈判	14

四、采购终止	15

第五篇  供应商须知	16

一、谈判费用	16

二、竞争性谈判文件	16

三、谈判要求	16

四、成交供应商的确定和变更	17

五、成交通知	17

六、关于质疑和投诉	18

七、签订合同	19

八、项目验收	19

第六篇  采购合同	20

第七篇  响应文件格式要求	22

一、经济部分	22

二、服务部分	22

三、商务部分	22

四、资格文件	22

五、其他	22

第一篇  竞争性谈判邀请书

现对重庆青年职业技术学院对箭滩河校区医学基础实训中心装修（项目号：	         CQYVTCJH25B00011）进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

一、竞争性谈判内容

| 采购内容 | 最高限价 （元） | 谈判保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 箭滩河校区医学基础实训中心装修 | 129350 | 2400 | 1 | 建筑业 |

二、资金来源

财政资金，预算金额为：129350元。

三、供应商资格条件

（一）合格供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格条件：无；

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商需为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商应提供中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。

四、谈判有关说明

（一）供应商需通过行采家（www.gec123.com）或重庆青年职业技术学院招标采购信息化平台（https://cg.cqyu.edu.cn）网登记注册。

（二）凡有意参加谈判的供应商，请在规定时间内进行报名。报名方式为：

1.潜在供应商将《重庆青年职业技术学院投标报名表》（加盖供应商公章）扫描后发送至81415598@qq.com。

（三）竞争性谈判文件报名期限：2025年9月12日-2025年9月16日（工作日9:00-17:00）。

- （四）竞争性谈判文件发售

竞争性谈判文件获取方式：由潜在供应商在行采家（www.gec123.com）或重庆青年职业技术学院招标采购信息化平台（https://cg.cqyu.edu.cn）网上自行下载。

- (五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.完成报名；

2.按时递交了响应文件；

3.按时签到。

（六）递交响应文件地点：重庆青年职业技术学院巴南校区图书馆408开标室（重庆市巴南区龙洲湾街道箭滨二路1126号）

（七）响应文件递交开始及截止时间：2025年9月17日北京时间9:30-10:00。

- （八）响应文件开启时间：2025年9 月17日北京时间10:00。

五、谈判保证金

（一）担保形式：电子保函，需明确项目名称（包号）、项目编号，否则

视为无效投标。

（二）担保金额：人民币2400元。

（三）提交时间：投标截止日前，逾期提交的投标无效投标。

（四）保函材料需同响应文件一同提交。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的若有补遗文件一律在“行采家”平台（www.gec123.com）和重庆青年职业技术学院招标采购信息化平台（https://cg.cqyu.edu.cn）发布，请各供应商注意查看并下载；无论供应商查看下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、踏勘现场

## 本项目不组织统一踏勘，供应商可在获取竞争性谈判文件后对本项目现场及周边环境自行进行踏勘，以便获取编制响应文件所需的全部资料。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由供应商自行承担。

现场踏勘联系人：郭老师 13368227841

九、联系方式

（一）采购人：重庆青年职业技术学院

联系人：马老师

电  话：（023）88969856

地  址：重庆市巴南区龙洲湾街道箭滨2路1126号

第二篇  项目服务需求

一、项目服务需求

（一）服务概况

重庆青年职业技术学院健康医学院箭滩河校区实训室为满足教学所需基建，项目内容包括：上下水、洗眼装置、新风系统（送风系统设置粗三级空气过滤）、专业排风道（通风是全面均匀上送风与各污染源处的下送风相结合）、生物安全柜需密闭连接排风系统、防护区淋浴间需设强制淋浴装置、防虫纱窗、烟雾报警器、灭火设施设备、不间断电源（UPS）、防滑防腐地面（环氧树脂自流平+防静电处理）、给排水系统：实验台专用防腐排水（耐有机溶剂）、纯水供应系统、废液分类回收装置（带pH中和功能、有机/无机废液分装）、通风与空气处理：万向排风罩（每个实验台配置，用于有机溶剂挥发）。

（二）具体服务内容

供应商应供应设备主体，除主体设备外，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等以及相关的安全规程、维修保养操作规程及技术操作规程）及技术培训、设备使用所必需的备品备件，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。

供应商针对S519-S530共9个实训室，完善特殊地面、墙面、上下水、防火安全装置、通风安全装置等方面的建设。具体建设内容见附件：《箭滩河校区医学基础实训中心装修要求》。

附件：《箭滩河校区医学基础实训中心装修要求》

| 序号 | 项目名称及特征 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下水 | - 管材：采用PP-R管，公称直径不大于DN25，原料符合GB/T18742.1-2017标准，具有耐酸碱、耐腐蚀性能，常温下使用寿命不低于30年。 - 管件：同品牌配套PP-R管件，采用热熔连接，连接部位耐压等级不低于1.6MPa，密封性能良好，无渗漏。 - 安装：管道安装坡度符合给排水设计规范，热水管需做保温处理（采用难燃B1级聚氨酯保温管，厚度20mm，外覆铝箔保护层），管道固定支架间距符合规范要求，避免管道震动产生噪音。 - 阀门：采用铜制截止阀，阀体材质为59-1黄铜，密封面为丁腈橡胶，操作灵活，关闭严密，耐压等级1.6MPa。 - 管道长度共约95m。 | 6 | 套 | 安装位置：S519-S524 |
| - 2 | - 洗眼装置 | - 1.类型：洗眼装置符合GB/T38144.1-2019《眼面部防护应急洗眼器和应急喷淋装置第1部分：技术要求》 - 2.材质：洗眼喷头，表面经抛光处理，耐腐蚀，易清洁；阀门外壳采用黄铜材质，镀铬处理，防生锈 - 3.性能：洗眼流量12-18L/min，水流呈柔和雾状，覆盖眼面部范围直径不小于150mm；开启方式为拉杆式，操作力不大于100N，可在1秒内快速开启，且具有防误操作锁定功能 - 4.附加功能：洗眼盆底部设有排水口，可连接实验室排水系统，避免污水积存 | - 5 | - 套 | - 安装位置：S520-S524 |
| - 3 | - 新风系统 | - 1.过滤系统：具备过滤器阻力监测功能 - 2.环境控制：温度：存储区采用精密温控器，温度控制精度±1℃，波动范围不超过±0.5℃；湿度：相对湿度控制范围40%-60%。 | - 3 | - 套 | - 安装位置：S520-S524 |
| 4 | - 专业排风道（通风是全面均匀上送风与各污染源处的下送风相结合）并连接生物安全柜（若有） | - 1.风道材质：采用直径108mm、厚度1.2mm的304不锈钢管制作，焊接连接，耐腐蚀，风阻小；风道内外表面平整，无明显凹凸、变形 - 2.通风方式：采用全面均匀上送风与污染源处下送风结合的混合通风方式。 | - 3 | - 套 | - 安装位置：S520-S522 |
| 5 | 通风与空气处理：万向排风罩（每个实验台配置，用于有机溶剂挥发） | 1.材质：-罩口：采用PP（聚丙烯）材质，直径300mm，耐酸碱、耐腐蚀（耐30%硫酸、30%氢氧化钠浸泡无变形、变色），表面光滑，易清洁-导风管：采用PVC透明软管，内径100mm，壁厚≥2mm，可360°旋转，弯曲半径≤150mm，耐有机溶剂（耐丙酮、乙醇、二甲苯浸泡无开裂）-支架：采用304不锈钢材质，管径φ25mm，壁厚1.5mm，表面抛光处理，承重能力≥5kg，可上下升降调节（调节范围300-500mm） 2.性能：排风风量≥300m³/h，罩口风速≥0.5m/s（距罩口150mm处），噪音≤55dB（A）；配备风量调节阀（材质为PP），可调节排风风量大小 3.连接：导风管与排风主管道采用PP材质，密封垫片为耐酸碱丁腈橡胶，确保无泄漏；支架与实验台采用膨胀螺丝固定，安装牢固，无晃动 | 3 | 套 | 安装位置：S520-S522 |
| 6 | 防护区淋浴间需设强制淋浴装置 | 1.类型：采用紧急强制淋浴装置，符合GB/T38144.2-2019《眼面部防护应急洗眼器和应急喷淋装置第2部分：使用指南》，为立式结构，可快速开启 2.材质：淋浴喷头、阀体采用304不锈钢材质，表面镀铬处理，镀层厚度≥8μm，耐腐蚀，抗氧化； 3.性能：淋浴流量≥75L/min，水流覆盖范围直径不小于800mm；开启方式为脚踏式，无需手动操作，开启时间≤1秒 4.下水需铺设防水地面和墙面。 | 1 | 套 | 安装位置：S520 |
| 7 | 防虫纱窗 | 1.材质：框架：采用厚度1.2mm的铝合金型材，表面经电泳涂装处理，颜色为白色（或与室内装修匹配颜色），耐氧化，使用寿命不低于15年。纱网：金刚砂网，材质为304不锈钢，丝径0.8mm，网孔尺寸18×18，抗拉强度≥500MPa，抗冲击性能好，可防鼠、防蚊虫，且透光率≥85% 2.结构：采用推拉式结构，开启灵活，关闭后与窗框贴合紧密，无缝隙；配备防盗锁，锁芯为铜制，防撬性能好 3.安装：与窗框采用螺丝固定，安装牢固，无松动；边框与墙体之间采用密封胶密封，防止蚊虫从缝隙进入 | 2 | 套 | 安装位置：S520、S522 |
| 8 | 烟雾报警器 | 1.探测功能：具备烟雾与温度双向探测功能。烟雾探测采用光电式原理，对符合GB4717-2005《火灾报警控制器》标准的试验火响应时间≤30秒； 2.温度探测采用热敏电阻传感器，报警温度设定为65℃，温度测量范围-10~80℃，精度±2℃ 3.报警性能：报警声压级≥85dB（距报警器1m处），同时发出红色LED闪光报警（闪光频率1Hz）；具备低电量报警功能（电池电压低于3.6V时报警），电池使用寿命≥3年（正常工作状态） 4.附加功能：支持手动测试功能，可定期检查报警器工作状态；具备防误报功能，通过软件算法过滤烹饪油烟、灰尘等干扰信号 | 1 | 套 | 安装位置：S520 |
| 9 | 灭火设施设备 | 1.灭火器：根据室内面积（按每50㎡配置1具4kg灭火器计算），选用ABC干粉灭火器，符合GB4351.1-2005《手提式灭火器第1部分：性能和结构要求》。灭火剂充装量4kg，灭火级别3A、89B，喷射时间≥13秒，喷射距离≥3m；灭火器筒体采用Q235钢，壁厚≥1.2mm，耐压等级2.1MPa 2.消防毯：配备1.5m×1.5m玻璃纤维消防毯，符合GA1205-2014《消防毯》标准，防火温度≥550℃，具有不燃、耐高温、抗腐蚀性能，且柔软易折叠，便于存放与快速取用 3.存放与标识：灭火器设置在灭火器箱内（灭火器箱为冷轧钢板材质，表面喷塑处理，带玻璃门），放置位置距地面高度0.15-1.5m，且醒目、易于取用；消防毯存放在专用壁挂式收纳袋中，收纳袋上标注“消防毯”字样及使用说明；所有灭火设施均张贴红色警示标识，标识清晰可见 | 1 | 套 | 安装位置：S520 |
| 10 | 不间断电源（UPS） | 1.额定容量：3KVA/2400W，输出功率因数0.8（滞后），输入电压范围110-300VAC，输入频率范围50/60Hz±5% 2.输出参数：输出电压220VAC±1%，输出频率50/60Hz±0.1%（电池模式），输出波形为正弦波（THD≤3%，线性负载），转换时间≤10ms（市电与电池模式切换） 3.电池配置：采用阀控式密封铅酸蓄电池（VRLA），电池使用寿命≥5年（正常浮充状态）；具备电池充放电保护功能，过充、过放、短路时自动切断电路 4.保护与监控：具备过载保护（120%过载时维持10分钟，150%过载时维持1分钟）、短路保护、过温保护（机内温度超过60℃时报警并停机）功能；配备LCD显示屏，实时显示输入输出电压、电流、频率、电池容量、负载率等参数，支持RS232/USB通信接口，可与电脑连接实现远程监控与管理 | 3 | 套 | 安装位置：S520、S523、S524 |
| 11 | 防滑防腐地面（环氧树脂自流平+防静电处理） | 1.基层处理：基层为水泥混凝土，表面平整度≤2mm/2m，抗压强度≥C25，含水率≤8%；基层需进行打磨、除尘、修补处理，确保无裂缝、空鼓、油污 2.涂层结构：-底漆：采用环氧树脂底漆，厚度≥0.15mm，与基层附着力≥5MPa，具有封闭基层、增强附着力作用-中涂：采用环氧树脂砂浆中涂，厚度≥2.5mm，抗压强度≥80MPa，抗弯强度≥15MPa，起到找平与增强地面强度作用-面涂：采用环氧树脂自流平面涂（加防静电剂），厚度≥0.35mm，表面电阻值10^6-10^9Ω（符合防静电要求），具有防滑性能（摩擦系数≥0.6，干态），且面罩超耐磨层（采用聚酰胺蜡改性环氧树脂），耐磨性≤0.02g（Taber耐磨试验，1000转） 3.外观：表面平整、光滑，无针孔、气泡、流挂。 | 5 | 套 | 安装位置：S520-S524 |
| 12 | 给排水系统：实验台专用防腐排水（耐有机溶剂）、纯水供应系统、废液分类回收装置（带pH中和功能、有机/无机废液分装） | 1.实验台专用防腐排水：-排水管：采用UPVC防腐管，公称直径DN50，壁厚≥3.5mm，耐有机溶剂（耐95%乙醇、丙酮、二甲苯浸泡无变形、开裂），符合GB/T5836.1-2018标准-排水配件：采用同品牌UPVC配件，同时配备防臭存水弯（水封高度≥50mm）、耐腐蚀地漏（材质为304不锈钢，滤网孔径≤5mm，防止杂物堵塞） 2.纯水供应系统：-纯水等级：符合GB/T6682-2022《分析实验室用水规格和试验方法》中一级水标准，电阻率≥18.2MΩ・cm（25℃），总有机碳（TOC）≤10ppb，细菌数≤1CFU/mL-系统组成：包括原水预处理装置（石英砂过滤器+活性炭过滤器+软化器）、反渗透装置（回收率≥75%）、EDI超纯化装置、纯水箱（304不锈钢材质，容积500L，带液位控制）、纯水输送泵（耐腐蚀离心泵，流量0.5m³/h，扬程20m），以及终端纯水取水口（安装在实验台上方，材质为316L不锈钢，带流量调节阀门） | 5 | 套 | 安装位置：S520-S524 |
| 13 | 水槽 | 型号： 大型深单槽，1000mm × 600mm × 400mm (长×宽×深） 材质： 304不锈钢（厚度1.0mm，拉丝表面） 龙头： 可伸缩喷枪龙头（1.5米软管） 排水： 50mm以上大口径，配不锈钢细滤网，带防溢流口 设计： 三边150mm加高挡水板，底部有坚固金属支架 | 1 | 个 | 安装位置：S519 |

（三）输出成果

结合本校学生实际使用情况，本次实训室建设基本满足实训安全性，基本满足“专业与课程”教学要求。

（四）建设要求：供应商必须为所有现场施工人员购买足额的人身意外伤害保险，并对施工过程中发生的一切人身伤亡和财产损失事故承担全部法律责任和经济赔偿责任。施工人员须持证上岗，遵守校方的一切安全管理规定，文明施工，不得干扰学校正常教学秩序。

第三篇  项目商务需求

## 一、服务时间、服务地点及验收方式

（一）服务时间：合同签订后20日历内完成所以服务内容。

（二）服务地点：重庆青年职业技术学院箭滩河校区健康医学院。

（三）验收方式及要求：健康医学院实训中心验收。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含但不限于：产品价、运输费（含装卸费）、施工费、人工费、保险费、安装费、税费以及本项目安装调试所需的各种辅材等货到采购人指定地点的所有费用。

因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）本工程整体质量保证期自项目最终正式竣工验收合格并交付招标人之日起计算，为期24个月。对于防水工程、有防水要求的房间和墙面的防渗漏项目，质量保证期为60个月。对于主要核心设备/系统，其质量保证期应不低于生产制造商规定的标准保修期，且不得低于24个月（自设备调试合格并签署验收单之日起算），鼓励投标人提供更长的保修期。供应商在保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。

（二）质保期内非因采购人的人为因素而出现的质量问题，由成交供应商负责。成交供应商负责保修、包换或者包退，并承担修理维护等服务。

（三）质保期外，成交供应商应对本项目货物提供终身免费技术支持。任何不再生产和无法修理的零部件，成交供应商均应向用户有偿提供相关零部件，应给予价格优惠，折扣率不低于本次采购的优惠幅度，满足与原产品零部件的互换性要求，保证正常使用。

（四）包装和运输要求：包装费由供应商承担。供应商负责有关包装不良以及包装方面采取了不良或不当的保护措施而造成的任何商品损失， 并负担所招致的费用。供应商负责货物到达目的地的运输，运输费、保险费由投标人负责。货物运到以后，开箱验收工作必须在双方指定的人员在场的情况下进行，由于运输导致的一切损失由供应商承担。

## 四、付款方式

（一）项目验收合格后10日内，成交供应商向采购人申请付款。

（二）采购人原则上在收到发票后 5 个工作日内按程序办理支付手续。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、其他

（一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）； 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《基本资格条件承诺函》（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二） | 本项目的特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格条件（三）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （四） | 谈判保证金 |  | 按照竞争性谈判文件的规定提交谈判保证金。 |

注：①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上的签字和盖章满足竞争性谈判文件要求。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案参与谈判。 |
|  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本、电子文档数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇所有内容进行实质性响应（必须完全满足第二篇、第三篇的内容要求）。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对服务和商务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按服务条款的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

三、谈判要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体谈判。

（三）谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据服务和商务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将“行采家”平台（www.gec123.com）和重庆青年职业技术学院招标采购信息化平台（https://cg.cqyu.edu.cn）发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇  采购合同

采购合同（样本）

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目内容 | 总价 |  | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |
| 一、服务内容及要求 |  |  |  |  |
| 二、验收标准、方法： |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |
| 四、履约保证金：（若有） |  |  |  |  |
| 五、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、采购文件执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |
| 六、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性谈判报价函

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自拟）

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）本项目的特定资格条件（如果有）

（六）落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性谈判报价函

- 竞争性谈判报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.我方愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的工程建设，项目初始报价为人民币大写：      元；人民币小写：     元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购人缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

服务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                   法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表可扩展。

（二）其他资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：      电子邮箱：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：      电子邮箱：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件；

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致：                        （采购人名称）

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

（五）本项目的特定资格条件（如果有）

（六）落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项；

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

4.供应商未按照采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写所属行业，或所填写企业类型与相应行业划型标准不一致的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策；

5.若成交供应商（成交供应商）为小微企业的，将在结果公告时公告其《中小企业声明函》，成交供应商（成交供应商）投标的产品若涉及到其他小微企业制造的将一并进行公告。

附：各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

3.残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）