粪便虫卵检测试剂耗材及光学清洗剂等

采购清单

| 采购物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄生虫卵检测制片盒（改良加藤法） | 100人份盒 | 盒 | 16 |  |  |
| 玻片盒 | 100片 | 盒 | 30 |  |  |
| 玻片盒 | 25片 | 盒 | 4 |  |  |
| 5mL 螺旋冻存管 |  | 个 | 500 |  |  |
| 1.8ml 螺旋冻存管 | 500个/包 | 包 | 5 |  |  |
| 冻存盒（装1.8ml冻存管) | 81孔/ 个 | 个 | 30 | 盖子带数字编号 |  |
| 10%福尔马林 |  | 瓶 | 1 |  |  |
| 滤纸条（12 cm×2 cm） | 片 | 片 | 30 |  |  |
| 玻片载玻片（单面磨砂面） | 50片 | 盒 | 40 |  |  |
| 盖玻片 | 50片 | 盒 | 2 |  |  |
| 松伯油（显微镜油镜用） |  | 瓶 | 1 |  |  |
| 显微镜镜头清洗剂(无水乙醇+乙醚） | 50ml | 瓶 | 1 |  |  |
| 擦镜纸 | 100张/本 | 本 | 20 |  |  |
| 光学显微镜 |  | 台 | 2 | 1、双目镜筒、2、目镜放大倍速10倍，物镜至少含有4倍、10倍、40倍、100倍油镜四个镜头3、瞳距调节≥50-70mm.4、适用寄生虫卵、细菌等镜检观察5、可调节亮度灯源6、载物台有微标移动卡尺和切片夹 |  |
| 备注： 1、本采购项目最高限价18000元（大写：壹万捌仟元整），含成本、运输、安全、税费等所有费用。 2、供应商报价时每个单项产品都需注明品牌型号等信息。 3、供应商打印合同时需附报价清单。 |  |  |  |  |  |