[image: image1.png]


                                                                                 招标文件

                                                                                 询价文件


询价文件

项目编号：CQYVTCJH25A00150
项目名称：三校区维修材料项目
采购人：重庆青年职业技术学院

2025年12月
邀　请　函
现对重庆青年职业技术学院三校区维修材料项目（项目号：CQYVTCJH25A00150）进行询价，欢迎有兴趣的供应商参与。
询价内容

	询价内容
	最高限价

（元）
	询价保证金
（元）
	成交供应商数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	三校区维修材料项目
	99210.5
	1900元
	1
	工业


2.询价报名起止时间及要求：请有意向的供应商认真填写报名表（附录4），并于2025年12月16日下午17时前将加盖公章的扫描件发至采购人指定邮箱（1300584967@qq.com），未按时提交报名表的供应商的投标为无效投标。
3.递交询价文件递交开始及截止时间截止时间：2025年12月17日9:30-10:00分（北京时间），超过递交截止时间递交的询价文件恕不接受。

4.递交询价文件地点：重庆青年职业技术学院巴南云篆山校区图书馆408开标室（重庆市巴南区龙洲湾街道箭滨二路1126号）。

5.询价开标时间：2025年12月17日10时00分（北京时间）。

6.询价开标地点：重庆青年职业技术学院巴南云篆山校区图书馆408开标室（重庆市巴南区龙洲湾街道箭滨二路1126号）。

7.询价报送资料内容
（1）报价表（附录1）；

（2）法定代表人身份证明（附录2）；

（3）法定代表人授权委托书（附录3）；

（4）营业执照复印件；

（5）供应商提供“基本资格条件承诺函”（ 格式自拟）；
（6）项目技术和商务需求响应情况（格式自拟）；

（7）其他与项目有关的资料（格式自拟）；

说明：以上资料各报送一份，均需加盖供应商公章。其中：（1）报价表及分项报价明细表单独装订密封并在封皮注明“经济标”字样；（2）（3）（4）（5）（6）（7）一起装订成册后密封并在封皮上注明“资格证明及技术商务响应材料”。封面应有供应商名称、法定代表人或授权代表姓名及联系方式，封口处须加盖供应商公章（不按规定制作装订、密封的，为无效投标）。

8.成交原则：采购人对有效的供应商进行报价开标，报价在限价范围内的，选择最低报价的供应商为成交供应商，超出最高限价的报价为无效报价。

9.付款方式：供应商完成交货并经采购人验收合格出具验收报告后，供应商向采购人开具全额发票，采购人在收到发票后5个工作日内支付全部合同款。

10.成交供应商与采购人签订采购合同。

11.投标保证金

11.1担保形式：电子保函，需明确项目名称（包号），否则视为无效投标。

11.2担保金额：人民币2000元。

11.3提交时间：投标截止时间前，逾期提交的投标为无效投标。

11.4保函材料需同响应文件一同提交。
12.联系方式

重庆青年职业技术学院

联系人：王老师     联系电话：023）88969856
地  址：重庆市巴南区龙洲湾街道箭滨二路1126号

邮  编：401320

项目技术和商务需求

一、采购标的一览表

	序号
	产品名称
	数量/单位
	备注

	1
	三校区维修材料项目
	1批
	本项目投标产品必须为中国大陆境内生产


二、技术参数要求
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	PP—R弯头
	20
	30
	个
	

	2
	PP—R直接
	20
	40
	个
	

	4
	PP—R内丝直接
	15-20
	30
	个
	

	5
	PP—R弯头
	32
	30
	个
	

	6
	PP—R直接
	32
	30
	个
	

	7
	PP—R内丝直接
	32
	20
	个
	

	8
	PP—R弯头
	25
	30
	个
	

	9
	PP—R直接
	25
	30
	个
	

	10
	PP—R内丝直接
	25
	20
	个
	

	11
	铁水糜子
	500*500
	25
	块
	

	12
	铁水糜子
	450*750
	5
	块
	

	13
	混凝土水糜子
	500*500
	10
	块
	

	14
	混凝土水糜子
	50*100
	10
	块
	

	15
	110软管接头
	30cm
	30
	个
	

	16
	脚踏阀
	直径32mm  高度85mm
	50
	个
	

	17
	托帕池
	长1.4×宽0.5×深0.4m  陶瓷
	6
	个
	

	18
	锁芯
	73×32mm
	80
	个
	

	19
	教学楼锁板双眼
	[image: image5.png]A M A

Chongging Youth Vocational & Technical College




[image: image2.png]



	50
	块
	参考图片详件附件

	20
	宿舍锁板宿舍锁板单眼
	[image: image3.jpg]



	25
	块
	参考图片详件附件

	21
	宿舍锁板宿舍锁板双眼
	[image: image4.jpg]



	25
	块
	参考图片详件附件

	22
	灯盖
	直径26
	30
	个
	

	23
	路灯灯泡
	螺口LED38W
	50
	个
	

	24
	加长水龙头
	15公分
	30
	个
	

	25
	洗手盆水龙头
	单孔单冷
	60
	个
	

	26
	LED灯片
	300*300mm
	80
	块
	

	27
	尿槽下水管
	通用
	150
	根
	

	28
	洗手盆下水管
	通用
	150
	根
	

	29
	大理石瓷砖钻头
	6、8、10mm
	3
	根
	

	30
	空开
	3P63A
	10
	个
	

	31
	空开
	2P63A
	10
	个
	

	32
	32A2P空开
	2P32A
	10
	个
	

	33
	墙板钉
	3.5*50mm
	4
	盒
	

	34
	钻尾螺丝
	4.2*19mm
	3
	盒
	

	35
	水泥钉
	3cm
	4
	盒
	

	36
	水泥钉
	15cm
	30
	棵
	

	37
	空调出水管
	内径16mm，加厚
	100
	米
	

	38
	PVC槽板
	20*19mm
	10
	块
	

	39
	PVC槽板
	24*19mm
	10
	块
	

	40
	带钉管卡
	16mm
	10
	包
	

	41
	带钉管卡
	20mm
	10
	包
	

	42
	电线
	BVR2.5
	3
	圈
	

	43
	双色线
	BVR1.5
	1
	圈
	

	44
	地砖5公分厚
	600X600
	20
	块
	

	45
	玻璃胶
	透明/防霉
	10
	箱
	

	46
	密封胶黑色
	黑色
	5
	箱
	

	47
	电池
	南孚5号
	200
	个
	

	49
	LED灯泡
	螺口 9W
	100
	个
	

	50
	LED室外投光灯
	400w
	10
	个
	

	51
	胶布
	红黄蓝绿色
	100
	个
	

	52
	生胶带
	加厚型
	50
	个
	

	53
	水泥
	P.O32.5硅酸盐水泥50kg/包
	10
	包
	

	54
	腻子粉
	耐水腻子 10kg/包
	2
	包
	

	55
	强力铸工胶粘水管用
	粘接水管专用
	10
	支
	

	56
	美工刀
	通用
	10
	把
	

	57
	美工刀片
	通用
	3
	盒
	

	58
	pvc粘合剂
	250g/瓶
	10
	瓶
	

	59
	水龙头阀芯
	冷水龙头专用
	100
	个
	

	60
	五孔插座
	86型
	50
	个
	

	61
	五孔插座带底盒
	86型
	20
	个
	

	62
	日光灯管
	LED30W
	50
	个
	

	63
	毛刷
	通用
	10
	把
	

	64
	石膏板
	600*600mm  防水型
	1
	张
	

	65
	扣板
	30x60
	50
	块
	

	66
	雄黄粉
	驱蛇用
	50
	斤
	

	67
	拖帕池
	长1.4宽0.5深0.4米
	6
	
	

	69
	弯头黑色
	50
	24
	
	

	70
	直接黑色
	50
	50
	
	

	71
	管子黑色
	50
	60
	
	

	72
	弯头灰色
	50
	50
	
	

	73
	直接灰色
	50
	50
	
	

	74
	管子灰色
	50
	30
	
	

	75
	活接头黑色
	50
	10
	
	

	76
	活接头灰色
	50
	10
	
	

	77
	高压管
	长60厘米
	50
	
	

	78
	高压管
	长80厘米
	20
	
	

	79
	宿舍风扇
	扇叶直径38cm
	30
	
	

	80
	教学楼吊扇
	1400mm
	5
	
	

	81
	600*600LED灯片
	600×600mm65W
	25
	个
	

	82
	LED公路路灯
	100W
	10
	个
	

	83
	LED室外投光灯
	200W
	5
	个
	

	84
	LED光源
	E275W
	250
	个
	

	85
	LED日光灯管
	30W  1.2W
	150
	支
	

	86
	五孔插座
	220V10A86型
	150
	个
	

	87
	单开关
	220V10A 86型
	100
	个
	

	88
	电工胶布
	通用
	100
	个
	

	89
	电线
	BVR2.5mm2
	4
	圈
	

	90
	带钉管卡
	￠16mm
	10
	包
	

	91
	PP—R冷水管
	￠25mm
	5
	根
	

	92
	PP—R冷水管
	￠20mm
	5
	根
	

	93
	PP—R弯头
	￠20mm
	50
	个
	

	94
	瓷芯水龙头阀芯
	通用
	250
	个
	

	95
	内墙漆
	白色
	5
	桶
	

	96
	内墙腻子粉
	通用
	20
	包
	

	97
	滚筒
	通用
	5
	个
	

	98
	吸顶风扇电机
	YSY-10 220V60W  1250R/min
	60
	个
	

	99
	吸顶风扇电机
	YSY-13 220V60W

1250R/min
	20
	个
	

	100
	电容
	1.5UF/450V
	100
	个
	

	101
	水表
	￠50mm
	1
	个
	

	102
	防盗门锁芯
	73×32mm
	50
	个
	

	103
	把手锁芯
	68×29mm
	50
	个
	

	104
	石膏板
	600*600
	50
	块
	

	105
	雄黄粉
	通用
	100
	斤
	

	106
	水泥
	通用
	30
	包
	

	107
	河沙
	通用
	3
	吨
	

	108
	石粉
	通用
	3
	吨
	

	109
	锥形桶
	通用
	10
	个
	

	110
	警戒线
	通用
	5
	卷
	

	111
	PVC管
	￠110×3.2mm长度4m
	5
	根
	

	112
	PVC弯头
	￠110mm
	10
	个
	

	113
	PVC直接
	￠110mm
	10
	个
	

	114
	PVC-45度弯头
	￠110mm
	5
	个
	

	115
	水管胶水
	250克
	5
	桶
	

	116
	PVC管
	￠50×2mm长度4m
	5
	根
	

	117
	PVC弯头
	￠50
	10
	根
	

	118
	PVC直接
	￠50
	10
	根
	

	119
	LED螺口感应灯泡
	E2711W
	100
	个
	

	120
	带罩应急吸顶灯
	交流220V
	50
	个
	

	121
	水表
	直径50mm
	1
	只
	

	122
	方块电池
	9V
	5
	只
	

	123
	带锁水龙头
	4分
	10
	个
	

	124
	面盆冷热水阀
	单把单孔
	10
	套
	

	125
	厕所门合页
	95*42.5*2(孔距30，带槽)
	20
	块
	

	126
	铁丝
	16#
	20
	斤
	

	127
	铁丝
	12#
	20
	斤
	

	128
	铁丝
	14#
	20
	斤
	

	129
	水箱进水阀 
	通用型
	20
	个
	

	130
	闭门器
	19*162mm
	20
	个
	

	131
	不锈钢抱箍
	直径110mm
	10
	个
	

	132
	不锈钢抱箍
	直径120mm
	10
	个
	

	133
	PVC直接头
	直径32mm
	5
	个
	

	134
	PVC弯头90°
	直径32mm
	5
	个
	

	135
	UPVC管
	直径75mm*2.3mm
	16
	米
	

	136
	UPVC弯头90°
	直径75mm
	5
	个
	

	137
	电源插头（三孔）
	220V10A
	20
	个
	

	138
	UPVC管
	直径160mm*3.2mm
	16
	米
	

	139
	UPVC45°弯头
	直径160mm
	5
	个
	

	140
	UPVC弯头90°
	直径160mm
	5
	个
	

	141
	UPVC补芯
	直径160-110mm
	5
	个
	

	142
	U110*75补芯
	直径110-75mm
	5
	个
	

	143
	UPVC接头
	直径160mm
	5
	个
	

	144
	PVC胶水
	大瓶
	5
	瓶
	

	145
	电线
	BVR1.5mm2
	200
	米
	红蓝

	146
	电线
	BV 1.5mm2
	200
	米
	红蓝

	147
	电线
	BV2.5mm2
	200
	米
	红蓝

	148
	电线
	BVR2.5mm2
	200
	米
	红蓝

	149
	电线
	BV4mm2
	200
	米
	红蓝

	150
	电线
	BVR4mm2
	200
	米
	红蓝

	151
	电源插线板（无线）
	220V10A六位
	10
	个
	

	152
	空开
	1P40A
	20
	个
	

	153
	空开
	1P16A
	20
	个
	

	154
	PP-R内丝弯头90°
	20-15
	10
	个
	

	155
	PP-R外丝直接
	20-15
	10
	个
	

	156
	PP-R闸阀
	20
	10
	个
	

	157
	PP-R内丝直接
	20-15
	10
	个
	

	158
	PP-R直接
	40
	10
	
	

	159
	封口胶
	4cm
	30
	个
	

	160
	警示带
	通用
	200
	米
	

	161
	玻璃胶（透明）
	防霉性
	30
	个
	

	162
	玻璃胶枪（透明）
	通用
	3
	个
	

	163
	空开
	2P63A
	20
	个
	

	164
	暗装空调插座
	86型220V16A
	5
	个
	

	165
	消防喷淋头（下喷红色）
	68C°
	50
	个
	

	166
	通用挂锁
	通用
	10
	把
	

	167
	U型锁
	通用
	6
	把
	

	168
	绝缘拉闸杆
	10KV  4m
	1
	根
	

	169
	电线
	BVR4mm2（红）
	100
	米
	

	170
	电线
	BVR4mm2（蓝）
	100
	米
	

	171
	电线
	BVR4mm2（双）
	100
	米
	

	172
	铝合金线槽
	4#半圆*0.9
	50
	米
	

	173
	明装5孔插座
	86*86型
	30
	个
	

	174
	电工胶布
	红，蓝，双，黄，绿共计25
	25
	个
	


四、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

合同签订之日起20个日历日内交货。

（二）交货地点

重庆青年职业技术学院箭滩河、云篆山、北碚校区。

验收方式：

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

四、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
附录1
（一）报  价  表

	项目名称：

	项目编号：

	合计（小写：元）
	

	合计（大写：元）
	


说明：报价以元为单位，取整数，手写无效。

供应商全称：

公章：

年  月  日

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

	序号
	名称
	相关信息（品牌、规格型号、制造商、原产地等）
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	
	总计
	


供应商：                                  法人授权代表：

    （供应商公章）                        （签字或盖章）

                                            年  月  日

备注：

1.请供应商根据详细技术参数需求表完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无效响应处理；

2.计价单位以“元”计，无此项费用以“0”填写；

3.该表可扩展，并逐页签字、盖章，表格内容手写无效。

附录2

法定代表人身份证明书（格式）

        （法定代表人姓名）在                     （服务商单位名称）任        （职务名称）职务，是本单位的法定代表人。

特此证明

                                            （服务商全称）

                                             年   月   日

                                                （公章）

附：法定代表人住址：

            身份证号码：

              电    传：

              网    址：

              邮政编码：


附录3

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购人名称）

_____________________（服务商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

 _________（服务商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

      职  务：                            职  务：


                                      服务商公章：

 合同条款及格式

附录4 

重庆青年职业技术学院投标报名表

	项目编号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	

	联系人
	

	手机
	

	办公电话
	

	E-mail
	

	社会统一信用代码
	

	开户信息
	


日期：

（结束）










此处粘贴身份证复印件














此处粘贴身份证复印件









0


