询价文件

资产名称：UPS不间断电源

预算单价：5000元

预购数量：1个

预算小计：5000元

质保期：3年

主要技术要求：详见附件2

请购理由及用途：疫苗冷库温湿度监控主机需24小时连续采集存储环境监测数据，市电停电、电压波动易造成主机停机、数据断档丢失，存在合规风险。为保障监测不间断运行、保护设备硬件，特申请购置配套12小时续航UPS不间断电源。

备注：单价均不得超过预算，必须给出两位小数以内精确单价，参数必须完全一致（不接受正偏离）。