| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610002001 | 铝合金窗拆除 | [项目特征] 1.材质、尺寸:铝合金窗拆除，具体详设 计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 6.84 |  | 16.69 |  |  |
| 2 | 011609001001 | 铝合金扶手拆除 | [项目特征] 1.栏杆、栏板种类:铝合金扶手拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m | 1.2 |  | 1.01 |  |  |
| 3 | 011601001001 | 砖墙体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砖墙体拆除 2.砌体材质:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m3 | 0.61 |  | 42.36 |  |  |
| 4 | 011610001001 | 防火门拆除 | [项目特征] 1.材质、尺寸:防火门拆除，具体详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 17.64 |  | 4 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 5 | 011610001003 | 原有套装门拆除 | [项目特征] 1.材质、尺寸:原有套装门拆除，具体详 设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 66.36 |  | 4 |  |  |
| 6 | 011610002002 | 原卫生间门拆除 | [项目特征] 1.材质、尺寸:原卫生间门拆除，具体详 设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 30.24 |  | 16.69 |  |  |
| 7 | 011612002002 | 卫生间水箱及高压管拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:卫生间水箱 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | 个 | 16 |  | 11.34 |  |  |
| 8 | 011613001001 | 灯管拆除 | [项目特征] 1.灯具种类:灯管 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | 套 | 27 |  | 5.19 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 9 | 011613001002 | 600*600吸顶灯拆除 | [项目特征] 1.灯具种类:600*600吸顶灯 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | 套 | 13 |  | 4.1 |  |  |
| 10 | 011613001003 | 卫生间灯具拆除 | [项目特征] 1.灯具种类:卫生间灯具拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | 套 | 16 |  | 4.1 |  |  |
| 11 | 011610001002 | 卫生间透气窗门板拆除 | [项目特征] 1.材质、尺寸:卫生间透气窗门板拆除， 具体详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 14.4 |  | 4 |  |  |
| 12 | 011604002001 | 墙面抹灰层拆除 | [项目特征] 1.抹灰层种类及厚度:病房墙体抹灰层拆 除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 150 |  | 3.44 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 13 | 011608001002 | 铲除墙面油漆面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:铲除墙面油漆面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 815.32 |  | 1.18 |  |  |
| 14 | 011608001001 | 铲除天棚油漆面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:铲除天棚油漆面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | m2 | 472.63 |  | 1.18 |  |  |
| 15 | 011612002001 | 门牌拆除 | [项目特征] 1.种类:门牌拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | 个 | 27 |  | 2.62 |  |  |
| 16 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:3KM [工作内容] 1.运输 2.弃渣 |  | m3 | 14.67 |  | 81.51 |  |  |
|  |  | 二次结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 1 | 010516B01001 | 植筋连接 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:综合考虑 2.植筋长度:综合考虑 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 |  | 个 | 24 |  | 9.05 |  |  |
| 2 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |  | t | 0.034 |  | 4438.93 |  |  |
| 3 | 010503005001 | C25过梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂 等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养 护 |  | m3 | 0.14 |  | 1290.79 |  |  |
| 4 | 010401012001 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:封堵门窗、门垛 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 |  | m3 | 2.06 |  | 611.85 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 5 | 011210006001 | 石膏板墙面 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:阻燃龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:15mm厚欧 松板打底,石膏板封面 [工作内容] 1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口 |  | m2 | 2.1 |  | 121.2 |  |  |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011406003001 | 墙面腻子点补 | [项目特征] 1.刮腻子遍数:腻子基层三遍 2.工程量按50%计算 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 |  | m2 | 133.06 |  | 11.26 |  |  |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:底漆1遍，无机 涂料面漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 | 665.32 |  | 21.74 |  |  |
| 3 | 011201001001 | 内墙面抹灰 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂 浆重新找平，防潮处理,草酸2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 | 168.5 |  | 24.63 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 4 | 011407001002 | 反碱墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.刮腻子要求:界面剂1遍+新做腻子基层 三遍 2.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍、无机 涂料二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 | 150 |  | 42.35 |  |  |
| 5 | 011207001001 | 实木复合烤漆护墙板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:实木复合 烤漆护墙板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 3.06 |  | 197.05 |  |  |
| 6 | 011204003001 | 块料粘贴墙面 | [项目特征] 1.安装方式:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面砖， 具体规格详设计 3.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 |  | m2 | 21.91 |  | 118.81 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 7 | 011406003002 | 天棚腻子点补 | [项目特征] 1.刮腻子遍数:腻子基层三遍 2.工程量按50%计算 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 |  | m2 | 94.53 |  | 14.1 |  |  |
| 8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍数:底漆1遍，白色 无机涂料饰面二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 | 472.63 |  | 26.94 |  |  |
| 9 | 011502002001 | 80mm宽实木复合烤漆阴角 线 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:80mm宽实 木复合烤漆阴角线 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 |  | m | 127.91 |  | 22.67 |  |  |
| 10 | 011105005001 | 80mm宽木质踢脚线 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:80mm宽木 质踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  | m | 100.22 |  | 12.57 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 11 | 011502002003 | 平行装饰线条 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:平行装饰 线条；满足设计及业主要求 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 |  | m | 51.38 |  | 6.55 |  |  |
| 12 | 011508003001 | 背景墙装饰角花（大） | [项目特征] 1.规格:装饰角花，具体详设计要求 2.固定方式:具体详设计要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷油漆 |  | 个 | 4 |  | 41.37 |  |  |
| 13 | 011508003002 | 背景墙装饰角花（小） | [项目特征] 1.规格:装饰角花，具体详设计要求 2.固定方式:具体详设计要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷油漆 |  | 个 | 24 |  | 16.55 |  |  |
| 14 | 011502002002 | 60mm宽平线线条实木复合 烤漆 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:60mm宽平 线线条实木复合烤漆 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 |  | m | 19.86 |  | 14.86 |  |  |
| 15 | 010802003001 | 丙级钢质防火门 | [项目特征] 1.门框或扇外围尺寸:丙级钢质防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | m2 | 3.78 |  | 437.79 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 16 | 010802003002 | 乙级钢质防火门 | [项目特征] 1.门框或扇外围尺寸:乙级钢质防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | m2 | 12.92 |  | 446.37 |  |  |
| 17 | 010801001001 | 18mm厚颗粒板门板 | [项目特征] 1.品种、厚度:18mm厚颗粒板门板 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |  | m2 | 14.4 |  | 197.4 |  |  |
| 18 | 010801002001 | 实木复合烤漆套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.镶嵌品种、厚度:实木复合烤漆套装门 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |  | m2 | 63.84 |  | 486.73 |  |  |
| 19 | 010802001001 | 铝合金钢化玻璃门 | [项目特征] 1.门框或扇外围尺寸:综合考虑 2.门框、扇材质:铝合金钢化玻璃门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | m2 | 26.88 |  | 342.19 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 20 | 010802001002 | 铝合金玻璃滑门(吊滑) | [项目特征] 1.门框、扇材质:铝合金玻璃滑门(吊滑) 2.玻璃品种、厚度:窄边框铝合金10mm厚 钢化玻璃滑门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | m2 | 1.79 |  | 376.24 |  |  |
| 21 | 010808001001 | 实木复合烤漆门套线 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:实木复合烤漆门 套线 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 |  | m | 5.1 |  | 40.15 |  |  |
| 22 | 010807001001 | 钢化玻璃铝合金滑窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:钢化玻璃铝合金滑窗 2.玻璃品种、厚度:5+6A+5 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 |  | m2 | 0.72 |  | 427.26 |  |  |
| 23 | 010808006001 | 无障碍扶手贴膜宽度65mm | [项目特征] 1.宽度:无障碍扶手贴膜宽度65mm [工作内容] 1.制作、安装 2.完成相关工作内容 |  | m | 48.55 |  | 8.52 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 24 | 010810001001 | 病房防火隔帘 | [项目特征] 1.窗帘材质:病房防火隔帘，阻燃材料， 满足使用要求 2.窗帘高度、宽度:3.2米高 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 |  | m2 | 492.61 |  | 78.53 |  |  |
| 25 | 010810005001 | 窗帘轨（杆）安装 | [项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:满足设计及业主要 求 2.轨的数量:具体详设计 3.防护材料种类:具体详设计 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 |  | m | 52.2 |  | 31.64 |  |  |
| 26 | 010810001002 | 单层布艺窗帘 | [项目特征] 1.窗帘材质:布艺窗帘 2.窗帘高度、宽度:3.2米高 3.窗帘层数:单层布艺窗帘，阻燃材料， 满足使用要求 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 |  | m2 | 334.08 |  | 60.45 |  |  |
| 27 | 011505004001 | 铝合金扶手改短弯头安装 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:铝合金扶手改 短弯头安装 [工作内容] 1.弯头运输、安装 2.配件安装 3.刷油漆 |  | 个 | 1 |  | 54.6 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 28 | 031004013001 | 大便器水箱及高压管安装 | [项目特征] 1.材质、类型:大便器水箱及高压管安装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.支架制作、安装 4.除锈、刷油 |  | 套 | 16 |  | 75 |  |  |
| 29 | 030412001001 | 600*600LED平板灯 | [项目特征] 1.名称:600*600LED平板灯 2.规格:68W [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 13 |  | 148.89 |  |  |
| 30 | 030412001004 | 12W圆形吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:12W圆形吸顶灯 2.规格:12W [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 16 |  | 70.93 |  |  |
| 31 | 030412001002 | 0.6米直管形荧光灯灯具 | [项目特征] 1.名称:0.6米直管形荧光灯灯具 2.型号:具体详设计 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 43 |  | 92.44 |  |  |
| 32 | 030412001003 | 1.2米直管形荧光灯灯具 | [项目特征] 1.名称:1.2米直管形荧光灯灯具 2.型号:双管40W [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 8 |  | 61.79 |  |  |
|  |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 1 | 011501001001 | 护士柜台 | [项目特征] 1.台柜规格:具体详设计要求 2.材料种类、规格:阻燃龙骨+12mm厚阻 燃板基层，面层3.6mm厚免漆多层实木贴 皮板(胡桃木)；18mm颗粒板成品定制柜 柜体(胡桃木)等；具体详设计要求 3.五金种类、规格:具体详设计要求 4.防护材料种类:80mm宽不锈钢踢脚板， 具体详设计 5.台面材质、规格:15mm厚白色人造石台 面 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |  | m | 7.5 |  | 1129.37 |  |  |
| 2 | 011501006001 | 医生办公室储物柜 | [项目特征] 1.台柜规格:具体详设计 2.材料种类、规格:加背拉条，膨胀螺丝 挂墙+18mm厚颗粒板柜体及柜门+上下柜 柜门内置层板；具体详设计 3.五金种类、规格:具体详设计 4.台面:15mm厚人造石石材台面(选色) 5.防护材料种类:具体详设计 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |  | m2 | 8.59 |  | 489.06 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 3 | 011501006002 | 无菌间储物柜 | [项目特征] 1.台柜规格:具体详设计 2.材料种类、规格:加背拉条，膨胀螺丝 挂墙+18mm厚颗粒板柜体及柜门+上下柜 柜门内置层板；具体详设计 3.五金种类、规格:具体详设计 4.台面:15mm厚人造石石材台面(选色) 5.防护材料种类:具体详设计 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |  | m2 | 3.67 |  | 506.62 |  |  |
| 4 | 011501020001 | 治疗室(操作台) | [项目特征] 1.台柜规格:具体详设计 2.材料种类、规格:18mm厚颗粒板柜体及 柜门(选色)；具体详设计 3.五金种类、规格:具体详设计 4.台面:15mm厚人造石石材台面(选色) [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |  | m | 3 |  | 701.22 |  |  |
| 5 | 011501020002 | 污贮(地柜) | [项目特征] 1.台柜规格:具体详设计 2.材料种类、规格:18mm厚颗粒板柜体及 柜门(选色)；具体详设计 3.五金种类、规格:具体详设计 4.台面:15mm厚人造石石材台面(选色)； 石材上方及柜体顶板开孔 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |  | m | 2 |  | 656.17 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 16 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 6 | 011501006003 | 护士值班室储物柜及书桌 | [项目特征] 1.台柜规格:具体详设计 2.材料种类、规格:18mm厚颗粒板柜体及 柜门及书桌；具体详设计 3.五金种类、规格:具体详设计 4.台面:15mm厚人造石石材台面(选色) 5.防护材料种类:具体详设计 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |  | m2 | 3.09 |  | 481.38 |  |  |
| 7 | 011501006004 | 医生值班室储物柜 | [项目特征] 1.台柜规格:具体详设计 2.材料种类、规格:18mm厚颗粒板柜体及 柜门，内置层板+中部及下部柜门带锁； 具体详设计 3.五金种类、规格:具体详设计 4.防护材料种类:具体详设计 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |  | m2 | 4.88 |  | 571.42 |  |  |
| 8 | 011501006005 | 护士长办公室文件柜 | [项目特征] 1.台柜规格:具体详设计 2.材料种类、规格:加背拉条，膨胀螺丝 挂墙+18mm厚颗粒板柜体及柜门，内置层 板+抽屉带锁；具体详设计 3.五金种类、规格:具体详设计 4.防护材料种类:具体详设计 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |  | m2 | 5.28 |  | 470.77 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 17 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 9 | 011501006006 | 更衣室储物柜 | [项目特征] 1.台柜规格:具体详设计 2.材料种类、规格:18mm厚颗粒板柜体及 柜门，格子柜柜门均带锁+设置镜片1张 及衣杆；具体详设计 3.五金种类、规格:具体详设计 4.防护材料种类:具体详设计 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |  | m2 | 8.36 |  | 578.11 |  |  |
| 10 | 011508001001 | 宣传栏广告内容 | [项目特征] 1.材质：写真裱板 2.（5mm厚PVC写真裱板） 3.规格尺寸满足设计及业主要求 4.1.5*2.37 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.完成相关工作内容 |  | 张 | 2 |  | 213 |  |  |
| 11 | 011508001002 | 消防疏散图 | [项目特征] 1.材质： 5mm亚克力平板打印 2.0.3*0.4 3.规格尺寸满足设计及业主要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.完成相关工作内容 |  | 张 | 1 |  | 42 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 18 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合限价单价 | 报价单价 | 报价合价 |
| 12 | 011508001003 | 导诊牌 | [项目特征] 1.材质：镀锌板折盒 2.烤漆 3.规格尺寸满足设计及业主要求 4.0.4*1.8 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.完成相关工作内容 |  | 张 | 1 |  | 1800 |  |  |
| 13 | 011508001004 | 护士站牌 | [项目特征] 1.材质：镀锌板折盒 2.烤漆 3.规格尺寸满足设计及业主要求 4.0.25*0.77*1张 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.完成相关工作内容 |  | 张 | 1 |  | 350 |  |  |
| 14 | 011508001005 | 门牌 | [项目特征] 1.材质：铝合金平板 2.规格尺寸满足设计及业主要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.完成相关工作内容 |  | 张 | 27 |  | 45 |  |  |
| 15 | 011508001006 | 病房床头牌 | [项目特征] 1.材质：亚克力背喷+亚克力盒子+ABS板 平板打印 2.200*300 3.规格尺寸满足设计及业主要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.完成相关工作内容 |  | 张 | 37 |  | 38 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 19 页 共 19 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 16 | 011508001007 | 背景墙内容设计 | [项目特征] 1.20mm厚PVC平板打印喷漆 2.规格尺寸满足设计及业主要求 3.平均尺寸： 600*1350 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.完成相关工作内容 |  | 张 | 8 |  | 190 |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需 要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与 保养 |  | 项 | 1 |  | 4273.57 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 施工技术措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 一 | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-10

# 施工组织措施项目清单计价表

第

1

页

共

1  页

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 限价金额 (元) | 报价金额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+ 技术措施人工费- 机械（爆破）土石 方人工费-机械( 爆破）土石方人工 费-人工土石方人 工费-人工土石方 技术措施人工费)+ (机械（爆破）土 石方人工费+机械 （爆破）土石方机 械费+机械（爆破 )土石方人工费+ 机械（爆破）土石 方机械费)*0.048/ 费率+(人工土石方 人工费+人工土石 方技术措施人工费 )*0.0222/费率 | 8.63 | 4041.6 |  |  |  |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+ 人工价差_预算+技 术措施人工费+技 术措施人工价差_ 预算 | 11.22 | 5629.62 |  |  |  |
| 3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制 费 | (分部分项人工费+ 技术措施人工费- 机械（爆破）土石 方人工费-机械( 爆破）土石方人工 费-人工土石方人 工费-人工土石方 技术措施人工费)+ (机械（爆破）土 石方人工费+机械 （爆破）土石方机 械费+机械（爆破 )土石方人工费+ 机械（爆破）土石 方机械费)*0.002/ 费率+(人工土石方 人工费+人工土石 方技术措施人工费 )*0.0019/费率 | 1.23 | 576.03 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，只填写“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

# 表-12

# 规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程                                                                             第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 限价金额（元） | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 专业工程规费（人） +机械（爆破）土石 方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石 方规费（人） *0.082/费率 | 15.13 | 7085.68 |  |
| 2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  | 23295.09 |  |
| 2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 +规费-甲供材料费 | 9 | 21177.35 |  |
| 2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 | 2117.74 |  |
| 2.3 | 环境保护税 | 按实计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |