## Sheet1
分包 | 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 预计年使用量 | 合计（元） | 线上/线下
包1（外科系统） | 1 | 骨牵引针 | 不锈钢材质1.2*250，灭菌型 | 支 | 38 | 60 | 2280 | 线上
| 2 |  | 有螺纹4*65/3-2 5*15，非灭菌型 | 支 | 900 | 10 | 9000 | 线上
| 3 |  | 有螺纹4*70/3.3-3*20，非灭菌型 | 支 | 900 | 10 | 9000 | 线上
| 4 |  | 有螺纹5*120/40，非灭菌型 | 支 | 705.95 | 10 | 7059.5 | 线上
| 5 |  | 有螺纹6*120/6.0-5.0*40，非灭菌型 | 支 | 1000 | 10 | 10000 | 线上
| 6 |  | 有螺纹4*100/4*40，非灭菌型 | 支 | 1000 | 10 | 10000 | 线上
| 7 |  | 有螺纹4*120/4*30，非灭菌型 | 支 | 1000 | 10 | 10000 | 线上
| 8 | 桡骨下端夹板 | 小号 | 付 | 6 | 50 | 300 | 线上/线下
| 9 |  | 中号 | 付 | 6 | 50 | 300 | 线上/线下
| 10 |  | 成人大号 | 付 | 6 | 50 | 300 | 线上/线下
| 11 | 高分子夹板 | 10cm*40cm | 个 | 107 | 50 | 5350 | 线上
| 12 |  | 15cm*75cm | 个 | 225 | 50 | 11250 | 线上
| 13 |  | 12.5*75cm | 个 | 150.9 | 50 | 7545 | 线上
| 14 |  | 15cm*115cm | 个 | 387 | 50 | 19350 | 线上
| 15 | 一次性使用脉冲冲洗系统 | 用于骨科、创伤手术创面、软组织冲洗。由主机（包括动力系统和内部电源）、冲洗系统管路和吸引系统管路组成。主机由电池盒、按压开关、开关锁扣和流量控制卡组成。冲洗系统管路由喷头（长喷头和短喷头)、冲洗管路和注射液头端连接管组成。吸引系统管路由排污管路和排污管接口组成。该产品经环氧乙烷灭菌。采购人前期使用的型号为富沃思FWS-WJ-001 | 盒 | 1004 | 2 | 2008 | 线上
| 16 | 弹性绷带 | 7.5*450cm无纺布自粘 | 卷 | 10.51 | 1000 | 10510 | 线上
| 17 | 弹性绷带 | 100*2250mm(1包*20小包) | 卷 | 4.8 | 1300 | 6240 | 线上
| 18 | 纱布绷带 | 6000mm*80mm | 卷 | 2.55 | 500 | 1275 | 线上
| 19 |  | 600mm*100mm | 卷 | 1.92 | 500 | 960 | 线上
| 20 | 骨折固定夹板 | 用于骨折、软组织损伤的外固定。由聚酯纤维、聚氨酯高分子材料、纱布、非织造布制成，不与体内使用的医疗器械连接，非无菌提供，采购人前期使用的型号为芜湖普敦特，肩关节Ⅰ型，1套/盒 | 盒 | 2880 | 10 | 28800 | 线上
| 21 | 医用胶 | 腔镜型：1.5ml/支 | 支 | 560.85 | 40 | 22434 | 线上
| 22 | 一次性使用封闭式负压引流护创材料 | 用于对非慢性创面进行引流。由管路部分，发泡海绵部分和透明敷料组成，发泡海绵为非功能性聚乙烯醇海绵或聚氨酯海绵。采购人前期使用的型号为富沃斯FWS-WJ-003C，1个/盒 | 盒 | 1251.23 | 5 | 6256.15 | 线上
| 23 | 下肢牵引带 | 成人中号 | 个 | 13.97 | 10 | 139.7 | 线上/线下
| 24 | 弹力网状帽 | 8* | 个 | 1 | 400 | 400 | 线上/线下
| 25 | 棉垫 | 20*30 内棉20g | 片 | 2.35 | 1600 | 3760 | 线上
| 26 | 一次性使用换药包 | （不带剪刀） | 个 | 4.5 | 2000 | 9000 | 线上
|  |  | （带剪刀） | 个 | 6.88 | 1000 | 6880 | 线上
| 28 | 一次性使用肛门镜 | 由镜管（含手柄），镜芯组成，用于肛门部位组织检查。采购人前期使用的型号为重庆尚业SY-GMJ-01 | 个 | 2.1 | 100 | 210 | 线上
| 29 | 医用排便清肠器 | 用于便秘患者排便。由冲洗头组成，采用医用聚乙烯材料制成，可重复使用。冲洗头直径为5毫米±0.2毫米，长度为290毫米±2.0毫米。采购人前期使用的型号为乐陵信诺，冲洗头II型20支/箱 | 支 | 36.8 | 10 | 368 | 线上
合计限价（元） | [6 empty] | 200975.35
包2（妇产科） | 30 | 宫腔型宫内节育器 | 由不锈钢丝，纯度不低于99.99%的高导无氧铜丝，Ni ti合金丝以及吲哚美辛硅橡胶制成。 26mm | 套 | 413 | 10 | 4130 | 线上
| 31 |  | 由不锈钢丝，纯度不低于99.99%的高导无氧铜丝，Ni ti合金丝以及吲哚美辛硅橡胶制成。 28mm | 套 | 440 | 10 | 4400 | 线上
| 32 | 一次性使用宫颈扩张棒 | 通用型 | 支 | 83.23 | 10 | 832.3 | 线上
| 33 | 远红外护脐带 | 用于新生儿脐部预防感染与保健。由外带、敷芯两部分组成，外带由圈绒布，纯棉布或无纺布、魔术扣制作而成，敷芯由远红外布与内容物组成，内容物为竹炭、甘草、麦芽、大蒜、丁香、树脂、精油经茶纸袋包裹而成。采购人前期使用的型号为江西圣济I型 | 片 | 22.4 | 100 | 2240 | 线上
| 34 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号 | 个 | 0.86 | 1000 | 860 | 线上
| 35 |  | 转轴式小号 | 个 | 1.16 | 2000 | 2320 | 线上
| 36 | 阴道电极 | 配套φ2.0mm插针接口的治疗设备，在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号。由电极线、塑料基体和金属片组成。塑料基体采用ABS制成，金属片采用不锈钢制成。采购人前期使用的型号为南京麦澜德MLD V2 | 个 | 276.7 | 40 | 11068 | 线上
| 37 |  | 配套φ2.0mm插针接口的治疗设备，在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号。电极由塑料基体和导电橡胶电极片组成。。采购人前期使用的型号为南京麦澜德MLD V1 | 个 | 49 | 20 | 980 | 线上
| 38 | 理疗电极片 | 矩形50*50 | 片 | 15 | 10 | 150 | 线上
| 39 | 盆底肌肉治疗头 | 由ABS塑料、电极片或电极环、连接导线组成。与相适用的盆腔刺激或肌电生物反馈类主机配套使用，用于传递人体盆底肌电值(EMG)到仪器，同时将仪器发出的各种电刺激信号传导到人体盆腔。主要适用于因盆底障碍性疾病引起的尿失禁、粪失禁、脏器脱垂、女性性功能障碍等。采购人前期使用的型号为广州施瑞W200 | 盒 | 260 | 5 | 1300 | 线上
| 40 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 3ml | 支 | 479 | 100 | 47900 | 线上
| 41 | 交联透明质酸钠凝胶 | 5ml | 支 | 720 | 17 | 12240 | 线上
| 42 | 长效抗菌材料喷雾型 | 40ml | 支 | 80 | 80 | 6400 | 线上
合计限价（元） | [6 empty] | 94820.3
包3（手术室） | 43 | 微量泵延长管 | YV-1 2.0*1200 | 支 | 1.5 | 10 | 15 | 线上
| 44 |  | YV-1A 2.0*1500 | 支 | 1.5 | 1000 | 1500 | 线上
| 45 |  | 13*2.7-150cm避光 | 支 | 10.39 | 200 | 2078 | 线上
| 46 | 一次性使用吸引连接导管 | 28#2米 | 套 | 4 | 20 | 80 | 线上
| 47 | 医用手术巾 | 30*40-4p 带光线 蓝棉带 | 片 | 3.2 | 400 | 1280 | 线上
| 48 | 一次性使用单极手术电极 | 由刀柄、刀头、连接套、电缆线、手控开关、插头组成；与高频发生器和/或吸引装置配合使用，在高频手术中进行电凝、电切用。采购人前期使用的型号为金华康佳KJ-2 | 只 | 29.22 | 50 | 1461 | 线上
| 49 | 一次性使用中性电极 | 由极板和电缆连线两部分组成。极板由舌片、泡棉、铝箔、隔离纸、导电胶组成；电缆连线（选配）由夹扣、电缆线、插头组成。极板分为单级、双极。与高频手术设备配合，在高频手术中作为高频工作电流的回路用。采购人前期使用的型号为金华康佳KJ-A1 | 片 | 12.72 | 50 | 636 | 线上
| 50 | 一次性使用心电电极 | 用于心电监护设备采集体表心电信号。产品为银/氯化银电极，由基衬材料（透气纸/水刺布/无纺布/发泡棉/棉布/聚乙烯）加涂医用压敏胶，导电胶，电极扣组成。 | 只 | 0.66 | 10000 | 6600 | 线上
| 51 | 可吸收性外科缝线 | 用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼科手术、心血管及神经组织。由 Polyglactir材料制成的无菌可吸收性多股编织缝线。Polyglactin是由90%乙交酯和10%L-丙交酯合成的可吸收聚合物。缝线上含抗菌剂三氯生(Triclosan)。缝线颜色有紫色和未染色两种。经环氧乙烷灭菌，带缝针（研磨工艺）.采购人前期使用的型号为爱惜康VCPB259H | 包 | 221.59 | 10 | 2215.9 | 线上
|  |  | 适用于软组织的缝合，包括用于小儿心血管组织和眼科手术，不适用于成人心血管组织，显微手术和神经组织。尤其适合于需要缝线可吸收，同时需要长时间伤口支持（长达六周）的部位。产品是聚对二氧环己酮聚合物制成的合成可吸收性外科缝线，缝线分为染色和未染色缝线可分为带针缝线和不带针缝线，经环氧乙烷灭菌。采购人前期使用的型号为爱惜康PDP990G | 包 | 320 | 10 | 3200 | 线上
|  |  | 用于适合采用可吸收缝线的一般软组织缝合。由聚对二氧环己酮材料制成的带单向锚钩无菌可吸收性单股缝线，一端连有一个手术针，一端连有一个固定翼片。由于采用了锚钩和固定翼片的设计，在组织缝合时无需打击缝线上含抗菌物质三氯生指用于抑制细菌在防线上的定值经环氧乙烷灭菌。采购人前期使用的型号为爱惜康SXPP1A403 | 包 | 819.37 | 10 | 8193.7 | 线上
| 54 | 医用手术薄膜 | 45*45 | 张 | 8.83 | 150 | 1324.5 | 线上/线下
| 55 | 无菌保护套 | 15*200 腔镜套 | 个 | 7.15 | 400 | 2860 | 线上
| 56 | 一次性使用有创压力传感器 | 该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器)、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。为环氧乙烷灭菌包装，采购人前期使用的型号为深圳安特PT-01 | 套 | 237.81 | 10 | 2378.1 | 线上
| 57 | 无菌手术刀片 | 23# | 片 | 0.41 | 50 | 20.5 | 线上
| 58 |  | 20# | 片 | 0.5 | 100 | 50 | 线上
| 59 |  | 15# | 片 | 0.39 | 100 | 39 | 线上
| 60 |  | 11# | 片 | 0.41 | 300 | 123 | 线上
| 61 |  | 12# | 片 | 0.4 | 100 | 40 | 线上
| 62 | 缝合针 | 2支装 三角1/2 6*17 | 支 | 3.42 | 10 | 34.2 | 线上/线下
| 63 |  | 2支装 圆1/2 6*17 | 支 | 5.65 | 10 | 56.5 | 线上/线下
| 64 | 无菌医用缝合针 | 圆针，9*28mm采购人前期使用的型号为金环TY-1-928 | 支 | 2.94 | 200 | 588 | 线上
| 65 |  | 2支装 ○1/2 7*17 | 支 | 3.35 | 200 | 670 | 线上
| 66 |  | 2支装 △1/2 8*20 | 支 | 3.2 | 50 | 160 | 线上
| 67 |  | 2支装 △1/2 10*20 | 支 | 3.2 | 50 | 160 | 线上
| 68 | 无菌擦手纸 | 225*225 | 包 | 23 | 20 | 460 | 线上/线下
合计限价（元） | [6 empty] | 36223.4
包4（器械类） | 69 | 持针钳 | 16cm 直 细针 | 把 | 60 | 5 | 300 | 线上/线下
| 70 |  | 18cm粗针 | 把 | 55.86 | 5 | 279.3 | 线上/线下
| 71 |  | 14cm粗针 | 把 | 49.44 | 5 | 247.2 | 线上/线下
| 72 | 舌钳 | 17cm | 把 | 38 | 10 | 380 | 线上/线下
| 73 | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 把 | 54.84 | 2 | 109.68 | 线上/线下
| 74 |  | 14cm直全齿 | 把 | 30 | 2 | 60 | 线上/线下
| 75 |  | 14cm弯全齿 | 把 | 54.84 | 2 | 109.68 | 线上/线下
| 76 |  | 12.5cm 弯全齿 | 把 | 50 | 2 | 100 | 线上/线下
| 77 |  | 12.5cm 直全齿 | 把 | 45 | 2 | 90 | 线上/线下
| 78 |  | 16CM 弯全齿 | 把 | 49.44 | 2 | 98.88 | 线上/线下
| 79 |  | 16cm 直全齿 | 把 | 30 | 10 | 300 | 线上/线下
| 80 | 拆线剪 | 14cm 直 | 把 | 35 | 2 | 70 | 线上/线下
| 81 | 开口器 | 13cm | 把 | 55 | 10 | 550 | 线上/线下
| 82 | 手术刀柄 | 3# | 把 | 28 | 5 | 140 | 线上/线下
| 83 |  | 4# | 把 | 28 | 10 | 280 | 线上/线下
| 84 | 手术剪 | 12.5cm直 | 把 | 33 | 10 | 330 | 线上/线下
| 85 |  | 12.5cm直尖 | 把 | 38.7 | 10 | 387 | 线上/线下
| 86 |  | 14CM 直 | 把 | 42.84 | 5 | 214.2 | 线上/线下
| 87 | 眼用剪 | 10cm 直尖 头 | 把 | 59 | 5 | 295 | 线上/线下
| 88 | 组织剪 | 16CM弯 | 把 | 42.84 | 5 | 214.2 | 线上/线下
| 89 | 组织镊 | 12.5cm 1*2钩 | 把 | 16.01 | 10 | 160.1 | 线上/线下
| 90 |  | 14cm 直形1*2钩 | 把 | 18.84 | 10 | 188.4 | 线上/线下
| 91 | 医用镊 | 12.5cm 无钩 | 把 | 9.8 | 10 | 98 | 线上/线下
| 92 |  | 25cm | 把 | 38 | 10 | 380 | 线上/线下
| 93 |  | 14cm 直 | 把 | 15 | 10 | 150 | 线上/线下
| 94 |  | 14cm 横齿 | 把 | 12.12 | 10 | 121.2 | 线上/线下
| 95 | 金冠剪 | 11cm弯 | 把 | 50 | 10 | 500 | 线上/线下
| 96 | 金冠剪 | 11cm直 | 把 | 50 | 10 | 500 | 线上/线下
| 97 | 不锈钢方盘 | 40*30*4.8厚 | 个 | 50 | 10 | 500 | 线上/线下
| 98 |  | 32*22*4.8 | 个 | 30 | 10 | 300 | 线上/线下
| 99 | 不锈钢弯盘 | 中号 | 个 | 5.4 | 5 | 27 | 线上/线下
| 100 | 不锈钢治疗盘 | 11.5寸 带瓶 | 个 | 50 | 10 | 500 | 线上/线下
合计限价（元） | [6 empty] | 7979.84
包5 | 101 | 医用几丁糖(关节腔内注射用) | 2ml | 支 | 675.35 | 20 | 13507 | 线上
合计限价（元） | [6 empty] | 13507
注：1.本项目分5个包，各供应商可以根据自身情况选择相应包号报价，但各个包的品目需一一响应，否则为无效报价。报价时，各供应商不得改变货品序号，不得删除货品目录，且评审时需向采购人提交EXCEL电子档报价目录（电子档报价目录需与响应文件中报价目录一致）。2.中标货品属于线上的，必须在重庆药品交易所上采购，中标人中标后不得以任何理由要求非“药交所”采购或不供货，且中标价不得高于“药交所平台”最近一年成交最低价（如无法查到成交最低价，则不得高于全国均价），另“药交所”挂网价和现成交价根据“就低不就高”原则执行，在项目实施过程中，采购人有权根据药交所价格波动，调整相应耗材的采购价格；3.中标货品属于线下的，项目实施过程中发现有同类货品纳入线上的，均要求中标供应商线上采购，且按照本表第2条注意事项执行，否则采购人有权不在中标供应商处采购，选择采购“药交所”平台同类货品采购。4.因各个生产厂家货品有可能存在不完全相同的情况，以上货品以满足临床需求为准，供应商报价时其规格型号允许有微调。5.项目实施过程中如果以上货品被纳入政府集采范围，则该货品合同自动作废。6.表格中的数量为我院该耗材预计年使用量，仅作为评标时价格比对，不作为实际采购数量。7.各投标供应商投标价不得超过各分包采购总限价，不得有结构性报价。