竞争性磋商文件

项目编号：YWYZC20250427-2

项目名称：医学影像系统（PACS）升级

采 购 人：重庆市第五人民医院

采购机构：重庆市第五人民医院（招采办）

二〇二五年四月

目录

第一篇  竞争性磋商邀请书	- 3 -

第二篇  项目技术（质量）要求	- 6 -

第三篇  商务需求	- 9 -

第四篇  磋商方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 10 -

第五篇  供应商须知	- 14 -

第六篇  合同草案条款	- 19 -

第七篇  响应文件内容和部分格式要求	- 24 -

# 第一篇  竞争性磋商邀请书

我院因医院日常运营及业务开展需要，拟对医学影像系统（PACS）升级项目进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参加。

- 竞争性磋商内容

| 序号 | 项目名称 | 单价限价 （万元/套） | 数量（套） | 总价 （万元） | 成交供应商数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像系统（PACS）升级 | 48.2 | 1 | 48.2 | 1 |  |
| 合计 | 大写：肆拾捌万贰仟元整（¥482000.00） |  |  |  |  |  |

二、资金来源

自筹资金。

三、磋商供应商资格

磋商供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件（如果有）。

（一）一般资格条件

1.在中国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证明和组织机构代码的合法供应商。

2.投标供应商三年内无违法违规行为承诺书。（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

3.法定代表人身份证明书及身份证复印件。

4.公司授权代表的授权证明书、身份证复印件及授权代表社保资料（授权代表社保资料为投标截止前三个月内任意一个月的社保证明，社保局出具，若为投标当月新成立的供应商，可提供劳动合同复印件）。

5.投标供应商无关联单位投标承诺书（投标单位承诺与其他参与竞标的单位无关联）。

6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

8.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 （投标单位提供基本资格条件承诺函（见格式文件））。

（二）特定资格条件

无。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日2025年5月6日起至2025年5月9日14:30(北京时间）前，在“行采家”平台（https://www.gec123.com）下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）投标文件递交时间、地点：

1.递交时间：2025年5月9日北京时间14:00-14:30。

2.递交地点：重庆市第五人民医院新院区（重庆市南岸区鸡冠石镇望溪路121号）科教楼2楼208室。

（四）磋商开始时间：2025年5月9日北京时间14:30。

（五）磋商地点：重庆市第五人民医院新院区（重庆市南岸区鸡冠石镇望溪路121号）科教楼2楼207室。

五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

六、其它有关规定

（一）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（三）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（四）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加磋商，只能按照一家供应商计算。

（五）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（七）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（八）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

七、联系方式

1.采购人名称：重庆市第五人民医院

2.经办人（质疑、询问）：黄老师    联系电话：023-62490347.

3.监督电话：023-62896103（纪委办公室）

# 第二篇  项目技术（质量）要求

“※”标注的服务需求规格为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按响应无效处理。

“▲”标注的服务需求规格为重要服务需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

※一、建设内容

| 序号 | 项目名称 | 产品类型/子项 | 产品内容 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 医学影像系统（PACS）升级 | 放射科信息管理系统 | 放射科信息管理子系统升级 | 1套 | 投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。 |
| - 2 |  | 超声信息管理系统 | 超声信息管理子系统升级 |  |  |
| - 3 |  | 内镜信息管理系统 | 内镜信息管理子系统升级 |  |  |
| - 4 |  | 医学影像网络化三维后处理系统 | 医学影像网络化三维后处理子系统升级 |  |  |
| - 5 |  | 临床影像浏览 | 临床影像浏览子系统 |  |  |
| - 6 |  | 音视频交互会诊系统 | 音视频交互会诊子系统升级 |  |  |
| - 7 |  | 排队叫号系统 | 排队叫号子系统升级 |  |  |
| - 8 |  | 对外部系统接口 | 包含全院PACS系统对第三方系统的单向接口及双向接口：医院集成平台接口、数据中心接口、院内HIS系统接口、电子病历系统接口、体检系统接口、医院集成平台接口；南岸区域影像平台系统接口（双向）、南岸区域电子胶片接口（双向）、重庆市市影像平台数据接口、第三方已接入在用设备的接口接入等。 |  |  |
| - 9 |  | 历史数据迁移 | 迁移原系统报告和历史影像原始数据至升级后的系统。 |  |  |

- 建设技术需求

- 放射科信息管理系统

- 1.登记预约工作站

（1）可进行患者影像检查预约。

（2）预约和检查注意事项能够反馈给申请医生和科室。

（3）可定制的影像号分配策略，可统一分配，也可按设备分配。

（4）可接受、调用HIS中的电子申请单信息，根据申请单信息进行检查预约。

（5）可进行病人复诊登记、对重复登记项目内容自行预设与维护。

（6）对不同类型检查的收费可自行预设及维护，并自动进行计算显示。

（7）可按多种方式进行信息资料检索、查询及统计。

（8）对于纸质申请单，可通过扫描仪、摄影头采集后保存。

（9）可录入患者临床诊断、病史资料。

（10）可实现集中登记、分部门、分设备多点登记。

（11）支持多种病人信息录入方式，手工录入、条形码识别、可从HIS获取、磁卡获取（医保卡、医院就诊卡），通过ID号能够方便地从HIS提取各种检查申请单或病人基本信息。

（12）支持DICOM WORKLIST服务。

（13）支持用户个性化风格定制，例如：不同医疗状态的患者色彩条设定等个性化服务。

（14）支持登记过程中特殊要求的信息输入。

（15）能实现与医院记费系统的融合。

（16）登记员在任意工作站上输入自己的ID及密码，进入检查登记预约界面。

（17）登记病人时，系统自动验证是否新病人或老病人。

（18）登记时将中文姓名自动转换为拼音。

（19）提供检查预约，能够预约到每个设备、每天的某一个时段，时段可以自定义。

（20）直观显示每天每一个时段预约、候诊病人的状态。

（21）自动生成全院的统一检查编号。

（22）登记预约时支持条码打印，用户可以自定义条码打印格式和内容，可打印Patient ID和Accession No等信息。

（23）提供登记列表，可统计每月/日、每人所执行的检查，可依检查种类区分。

（24）支持VIP病人的登记、检查，并确保数据的安全性。

▲（25）全流程管理，在各个工作站内能以状态轴形式实时查看患者就诊状态(如已到检、已检查、已报告、已分发）。

（26）提供放射科所有知情同意书嵌入PACS系统，并打通HIS系统功能，实现电子签名。实现临床打印病历时可以直接将患者电子签名后同意书打印存档。

（27）实现登记时提出的费用金额于HIS系统费用金额一致，并将材料费与检查费分类，便于工作量统计。

（28）提高扫码登记时直接提出患者HIS系统中信息（包括但不限于姓名、性别、年龄、电话号码、身份证号码、住址、简要病史、ID号）

（29）患者登记来源为“筛查”，现不能正常打印取片条形码。请提供能正常打印条码的功能。

（30）预约登记界面可按医生亚专业组分配报告，并自动识别该部位所对应部位数赋值随机分配给相应组内医生。

（31）提供对比剂外渗率及不良反应发生率的统计功能。

- 2.技师工作站

（1）能够自动将已发送的图像与RIS信息进行关联。

（2）提供胶片打印功能。

（3）可按多种方式进行病人资料检索、查询。

（4）支持技师排队叫号功能，可以进行自动呼叫、人工呼叫、选呼等

（5）支持即时批量重新分配检查室及设备（例如检查室1的设备故障，可以将同类设备检查转至检查室2）。

（6）支持条件检索查询申请单，可按匹配状态显示申请单列表。

（7）支持检查项目增删改。

（8）支持手动将影像和申请单关联起来。支持取消影像匹配。

（9）支持打印取片凭证。

（10）支持查看扫描的纸质申请单。

（11）支持修改申请单信息，包括患者信息、就诊信息、检查信息和附加信息。

（12）支持添加辅助技师。

（13）纠正检查室排序方便查找，例如CT1、CT2、CT3、CT4等，目前排序混乱。

（14）实现后处理工作站可以随时抓取海纳系统的存储数据到工作站用于胶片打印及后处理。

（15）实现海纳打印胶片时自由缩放，并且排版所见和胶片打印出来效果一致。同时优化系统提升胶片打印机的胶片自主识别率。

（16）整合乳腺断层图像为各自单一序列并按投照部位分组。

（17）当医生对图像质量及图像伪影评级后，实现图像优级率、伪影率以及各项不良图像质量分类的自动统计。

（18）急诊、危急值在时间段内的总量和及时率（如红色急诊登记到图像上传PACS时间＞10分钟认定不及时）统计。

（19）各个技师工作量统计核算。

（20）模糊搜索功能：包括但不限于关键词、姓名、年龄、疾病名称等。

（21）技师确定为危急值影像后，报告医生会得到反馈提示。

（22）绿色通道、急诊添加颜色显示，且自动排到第一位。

（23）技师对叫号名单有自主叫号权限，并技师有自主修改权限（比如技师觉察某一个患者病情变化，准备优先让其扫描，可以在原平诊基础上自主修改成急诊，并在显示屏上显示成急诊）。

3.影像诊断报告工作站

（1）支持在报告界面下调阅影像；也支持在影像界面下调阅和编写报告且影像界面和报告界面在同一页面下。

（2）可同一界面显示多种设备的不同种类影像，如CR、CT、MRI、US等，支持动（静）态影像显示。

（3）可通过网络进行影像数据快速查询与调阅，满足医生的实时调阅。

（4）可将网络上的影像资料存入本机，支持JPEG、AVI（动态）、DICOM，以方便科研教学，载入时可选一幅、多幅、全序列等方式。

（5）采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。

（6）进行同一患者不同检查、不同序列之间的同步调整，对比显示。

（7）支持多显示器显示，一次检查的图像可以分布显示于多个显示器上，支持高分辨率灰阶及彩色医用显示器图像显示处理。

（8）提供按检查类型相关的显示协议自动安排显示布局，并可按用户选择和定义的显示协议调整显示布局，用户也可手工调整图像显示顺序。

（9）在多显示屏环境下可自动设定影像显示模式以适合屏幕大小及分辨率。

（10）可根据患者姓名、检查设备、检查部位、检查时间等多种查询条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件快速获取影像资料。

（11）可同时调阅一个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像对比显示和诊断。

▲（12）灵活的挂片协议(“所见即所得”方式创建挂片协议)，支持用户自定义配置挂片协议配置按钮，通过点击快捷按钮，在多个挂片协议间快速切换；挂片协议支持指定多项匹配参数，包括显示器方向、显示器个数、检查个数、设备类型、检查部位、检查描述、显示器布局、检查序号、序列索引、序列编号、序列描述。（提供软件运行截图并加盖企业公章）

（13）定位线显示和跟踪。

（14）影像的整体窗宽/窗位调整，自动窗宽/窗位调整。

（15）可根据不同图像要求预设多种窗宽/窗位及快捷方式调整窗宽/窗位。

（16）可进行影像局部放大，自由缩放功能，放大倍率可以调整。

（17）提供图像增强功能。

（18）支持关键影像标注功能，支持将不同图像窗口中的帧图像添加到同一个关键帧图像窗口中对比分析。

（19）用户自定义的图像排列方式。

（20）能测量长度、角度、各种封闭区域面积，并可在图上增加文字注释、图形、箭头标注等，可手画线，并可保存标注信息。

（21）检查记录可附加留言备注。

（22）图像负片显示功能。

（23）影像格式转换功能，能够将DICOM 影像导出成JEPG、BMP等多种常用影像格式，也可把普通格式影像导入为DICOM格式。

（24）影像动态电影回放，播放速度可由操作者调整，可将电影导成AVI方式输出。

（25）能够接收和解析乳腺CAD（DICOMStructureReport）文件，并以动态叠加标记形式与乳腺影像同步显示。

（26）支持病人检查记录的刻盘导出。

（27）提供所见即所得的胶片打印方式。

（28）提供预设文字、图片信息的页眉页脚打印。

（29）系统从在线影像存储提取图像时，首幅图像调阅时间应小于2秒。

（30）支持图像压缩、无损压缩、无压缩渐显模式。

（31）影像诊断客户端零维护，所有维护升级都在服务器端完成。

（32）支持保存、提交、审核、评分、审核并打印、再审核、再审核并打印、退回、打印报告操作。

（33）支持可选择打印模板。设置不同打印模板。

（34）可查看电子单、纸质扫描单、关联影像。

（35）支持不同级别用户可配置不同权限操作。

（36）支持通过模板和字典添加报告内容。

（37）支持手动添加报告内容。

（38）支持显示公有模板和私有模板。

（39）支持保存模板。

（40）支持修改和删除私有模板。

（41）支持按检查部位或名称分别搜索模板。

（42）支持支持将模板内容添加到报告单中。

（43）支持将已有字典信息添加到报告单中。

（44）支持手动添加、删除字典信息。

（45）支持按字典信息内容进行搜索查询。

（46）支持阴性/阳性选择。

（47）支持传染病上报。

（48）支持显示报告关键词。

（49）支持进行危急值标记。

（50）支持进行读片标记。

（51）支持进行需随访标记。

（52）支持进行随访信息记录，如符合度、临床诊断、影像诊断、临床治疗方法、病理结果、治疗转归等。

（53）支持对报告按描述逻辑性、描述规范性、描述完整性、诊断逻辑性、诊断准确性分别予以评分。

（54）支持记录报告操作记录信息。

（55）支持显示同一个患者（Patient ID相同）的所有“已审核”及其之后状态的历史报告。

（56）“覆盖”或“追加”报告模版后，能显示所有包含此模版“报告关键词”的患者病例列表。

（57）支持医师排班

（58）支持按诊断组、科室、设备等报告分组，实现自动工作任务分发或手动工作任务分发

（59）系统内置报告内容智能纠错提示功能，且用户可以自定义冲突词库。

（60）系统内置相似报告匹配功能，当医生出编写报告时，系统会自动给出历史类似报告。

（61）支持影像界面下鼠标左右键功能可按照医生习惯自定义设置。

（62）影像系统内置网络状态自检功能，当工作站网络出现状况时，提示异常。

（63）支持双击患者列表即可打开图像，支持点击右侧扫描缩略图即可显示图像。

（64）放射检查图像伪影率：在审核报告页面以下地方设置有无伪影按钮，供审核报告医师必选按钮，并具有数据统计功能.

（65）支持超时报告提醒；实现急诊放射影像检查报告2小时内完成率统计工作.

（66）实现统计放射影像报告书写规范率

（67）实现统计放射影像危急值10分钟内通报完成率

（68）实现统计增强CT检查静脉对比剂外渗发生率

（69）实现统计PI-RADS和BI-RADS分类率：根据报告诊断意见和结论，实现自动提取关键字即可得到以上分级内容相应的分类率

（70）实现查询检索病例快捷、方便，在报告书写界面添加搜索框，即可实现各种查询，并提高检索敏感性及准确率

（71）在报告页面显示患者的检验，超声，核医学，病理，内镜等结果

（72）在报告页面插入患者门诊或者住院系统的快捷方式，方便查询患者临床资料

（73）登记及报告系统实现手动分组、自动发牌安排工作量，实现平衡上班人员工作量

（74）患者既往CT检查不能实现三维重建，既往时间段CT部分患者图像不存在（需联系信息科才能调阅，影响工作效率及存在医疗隐患）

（75）实现乳腺断层图像以序列显示，目前以单张图片显示

（76）影像系统实现同一患者动态多时相序列、DWI序列等中的子序列能够同屏分隔同时显示。

（77）工作站显示图像信息达到川渝检查结果互认的规范性要求。

- 4.数据统计分析

支持查看全部公有报表和自己创建的私有报表；支持添加公有和私有报表，删除/修改自己创建的公有和私有报表；支持员工工作量统计、设备工作量统计、检查费用统计、阳性率统计、摄片评级统计、质控评分统计、危急值统计、随访符合统计、传染病统计；时间差统计、支持疾病统计（病种查询且能以表格形式呈现并导出；病种表格改进要求：（1）在自动配准的情况下，可以手动修改病种名称。（2）自动配准病种功能在结论项里面配准。（3）自动配准准确率提高，例如“未见胸腔积液”，目前会识别成“胸腔积液”的病种类别。）、支持统计查询报表内容的个性化创建（比如金额方式体现并查询每个人的工作量，包括月度及年度)）；同时满足医院定制化统计需求。

（二）超声信息管理系统

1.预约登记工作站

（1）支持从HIS系统获取申请单信息（需HIS系统集成支持）。

（2）支持患者信息和检查信息的手工录入。

（3）对于复诊用户，支持直接应用以前录入的患者信息（同名患者确认），避免重复录入）。

（4）年龄支持年、月、周、天、时等单位。

（5）对于新生儿、婴儿支持复合年龄显示，如2月14天。

（6）支持扫描和查看纸质申请单。

（7）支持显示所有的和已选择的申请单的总数、总工作量和总费用。

（8）支持患者历史检查列表（选择一个申请单时，可自动显示出该患者历史检查列表）。

（9）支持取消和恢复申请单。

（10）支持导出自定义格式的记录表。

（11）支持根据患者身份、患者来源、危重值标记颜色或排序，如军人、急诊、危重患者要排在前面或用红色突出显示。

（12）支持申请单转检查室。

2.图像采集诊断报告工作站

（1）支持高清、标清等多种采集卡（需支持DirectShow）。

（2）支持HDMI、DVI等多种接口视频源。

（3）支持视频源亮度、对比度、色调、饱和度调节。支持视频源分辨率的调节。

（4）支持多种触发方式采集（脚闸、手控开关、键盘、鼠标、界面按钮），并能定制采集快捷键。

（5）支持视频源的剪裁。支持采集图像的裁剪。

（6）支持采集图像数的突出（大字号）显示。

（7）支持采集声音及设定。

（8）支持异步采集图像（写某一患者报告时，采集下一患者图像）。

（9）支持第二视频源的接入、显示、采集、录像。

（10）支持DICOM文件（DICOM图像和SR）的接收和导入。支持同步、异步、自动检测三种方式，其中异步导入支持查找、删除。

（11）支持接收到的DICOM文件自动关联到申请单。DICOM文件支持（JPEG 2000无损）压缩存储。

（12）支持显示缩略图和查看全尺寸图。

（13）支持图像预览，可跟随鼠标光标位置显示，也可固定位置。

（14）支持图像命名、标记、编号。

（15）支持多种形式的测量和标注。支持设置字体、颜色、线条粗细。

（16）支持的测量包括：距离、ROI（椭圆形、矩形、轮廓、曲线轮廓）面积和周长、心率、髋关节角度。

（17）支持图像的导入（JPEG、BMP、PNG、DICOM格式）和导出

（18）支持多帧（Multi-frame）DICOM图像的识别、自动播放和逐帧查看。

（19）支持共享图像，以便纠错。

（20）支持回收站（可恢复、可彻底删除，支持定时自动彻底删除）。

（21）支持视频录制、回放，以及回放时采集图像。支持录像的导入（MP4格式）和导出。

（22）支持报告界面布局。报告内容书写区域、缩略图区域、诊断模板区域可根据用户习惯调整。

（23）支持报告打印模板的定制和选择。

（24）打印模板中支持文字输入、下拉选择、勾选、表格等多种输入形式。

（25）支持检查所见、诊断印象等报告内容。

（26）支持阴阳性、阴阳性分级、符合性、危急值、危急情况、随访必要性等报告项。

（27）支持检查医生、报告医生、审核医生、协作医生、会诊医生、指导医生、录入员、麻醉师、护士等职责。

（28）支持设置各报告项以及各职责医生和护士是否显示、是否必填、默认值。

（29）支持检查时间、提交时间、审核时间、打印时间的自动显示。

（30）支持常用术语的增、删、改、查，以及应用到报告。

（31）支持特殊字符的定制，以及应用到报告。

（32）支持报告备注（如免责声明）的预置和选择。

（33）支持检查医生、报告医生、审核医生联动修改，改变其中一个医生，其他一个或两个医生自动改变。

（34）支持按时间限制修改报告，可指定时间点或指定天数后不能再修改报告。

（35）系统预置诊断模板。支持诊断模板的增、删、改、查，以及复制和快搜。

（36）支持覆盖、追加（含部分追加）、置顶、插入4种应用诊断模板的方式。

（37）支持诊断模板的批量导入和批量导出。

（38）支持交互式诊断模板，至少支持以下6种控件：勾选、多选、下拉、编辑、静态文本和换行。

（39）支持鼠标单击缩略图添加和移除报告图像。

（40）支持采集时自动添加图像到报告。

（41）支持添加到报告的图像自动标记为关键图像（移除时取消）。

（42）支持根据报告图像数自动选择打印模板。

（43）支持打印和打印预览。

（44）支持历史数据（包括报告、影像、信息）查阅。

（45）支持将历史报告中的检查所见和诊断印象一键填充或追加到当前报告中。

（46）支持定制测量项和计算项，包括标识名称、显示分类、显示名称、单位、默认值、正常值参考范围、备选项、小数位数、计算公式的定义。

（47）支持根据预定义的公式进行自动计算。

（48）支持测量和计算数据一键添加到报告。

（49）支持根据检查项目自动匹配并显示对应分类下的测量项和计算项。

▲（50）支持超正常值范围时标红和用符号（如↑、↓、*）标记。（提供软件运行截图并加盖企业公章）

（51）支持如果超正常值范围体检报告时提醒。

（52）支持结构化查询，可根据测量值的大于、小于、等于、不等于、包含、不包含、以...开头、以...结尾等条件查询病例。

（53）支持手动和自动应用和显示DICOM SR中的数据。

（54）支持对DICOM结构化报告中非DICOM标准的编码的映射管理。

3.妇产科超声模块

（1）支持自定义妇产科检查方案并预置2种方案，可根据孕周的不同录入不同的数据项、自动打开不同的打印模板、应用不同的诊断模板。

（2）支持支持孕龄推算（末次月经日期、预产期、孕龄的互相推算，以及根据前次检查自动推算孕龄）

（3）支持至少200种测量项的结构化。

（4）支持孕妇（或患者）信息（遗传病史、医疗史、婚姻史、生育史）的存取和显示。

（5）支持孕妇（或患者）和胎儿（或胚胎）观察和测量数据的录入、保存、计算以及填充到报告。

（6）支持最多5个胎儿的数据记录。

（7）支持带测量数据的病例列表导出，数据的小数位数可指定。

▲（8）支持胎儿发育曲线，图中可显示一个孕期内多次检查的数据，可将趋势图截图到报告。（提供软件运行截图并加盖企业公章）

（9）支持标准切面的查看。

4.心动超声模块

（1）支持自定义心动超声检查方案并预置2种方案，可根据策略定义不同的数据项、自动打开不同的打印模板、应用不同的诊断模板。

（2）支持近200种（包括心脏大血管、胎心超声）测量项的结构化。

（3）支持观察和测量数据的录入、保存、计算以及填充到报告。

5.血管超声模块

（1）支持自定义血管超声检查的策略：每个检查项目对应不同的血管部位，每个血管部位显示不同的血管，每种血管设置单侧和双侧，以及数据项的选择等。

（2）支持9大血管部位，100多种血管（端、段），每种血管30多种测量项（及比值）的结构化。

（3）支持观察和测量数据的录入、保存、计算以及填充到报告。

（4）支持头颈血管超声（脑超）。

6.统计分析

（1）支持按申请单、诊断报告、患者信息和结构化数据查询病案。

（2）支持组合条件查询。支持按患者姓名缩写（拼音首字母）查询。支持定制条件查询。

（3）支持病案导出，包括：报告、图像、录像、信息、纸质申请单。支持大数据量病例列表导出。支持病案查询结果列表导出Excel。

（4）支持病案查询控制，可按检查室和用户分组，不同组之间不可互相查看病案。

（5）支持归档及其查询（包括：关键字、ICD10编码、典型性、常见性、病史、临床症状、临床诊断、影像学诊断、随访记录、附加信息等）。

（6）支持病例追踪，支持设置到期日期和提醒时间等，接近到期时开始提醒用户。

（7）支持对图像质量和报告质量的评价。

（8）支持统计分析，包括但不限于员工工作量、设备工作量、检查费用、病例追踪、质量评价统计等。

7.应急模式

（1）支持局域网应急

（2）支持单机应急

（3）支持应急后手工和自动同步病例数据。

（三）内镜信息管理系统

1.预约登记工作站

（1）支持从HIS系统获取申请单信息（需HIS系统集成支持）。

（2）支持患者信息和检查信息的手工录入。

（3）对于复诊用户，支持直接应用以前录入的患者信息（同名患者确认），避免重复录入）。

（4）年龄支持年、月、周、天、时等单位。

（5）对于新生儿、婴儿支持复合年龄显示，如2月14天。

（6）支持传染病检验结果、碳尿素呼气试验结果。

（7）支持无痛检查和普通检查的区分（麻醉标记）。

（8）支持扫描和查看纸质申请单。

（9）支持显示所有的和已选择的申请单的总数、总工作量和总费用。

（10）支持患者历史检查列表（选择一个申请单时，可自动显示出该患者历史检查列表）。

（11）支持取消和恢复申请单。

（12）支持导出自定义格式的记录表。

（13）支持根据患者身份、患者来源、危重值标记颜色或排序，如军人、急诊、危重患者要排在前面或用红色突出显示。

（14）支持申请单转检查室。

2.图像采集诊断报告工作站

（1）支持高清、标清等多种采集卡（需支持DirectShow）。

（2）支持HDMI、DVI等多种接口视频源。

（3）支持视频源亮度、对比度、色调、饱和度调节。支持视频源分辨率的调节。

（4）支持多种触发方式采集（脚闸、手控开关、键盘、鼠标、界面按钮），并能定制采集快捷键。

（5）支持视频源的剪裁。支持采集图像的裁剪。

（6）支持采集图像数的突出（大字号）显示。

（7）支持采集声音及设定。

（8）支持异步采集图像（写某一患者报告时，采集下一患者图像）。

（9）支持第二视频源的接入、显示、采集、录像。支持并排显示EUS检查双视频信号。

▲（10）支持ERCP（同时支持内镜设备的视频信号及造影机传输的DICOM影像）。（提供软件运行截图并加盖企业公章）

（11）支持显示缩略图和查看全尺寸图。

（12）支持图像预览，可跟随鼠标光标位置显示，也可固定位置。

（13）支持图像命名、标记、编号。

（14）支持多种形式的测量和标注。支持设置字体、颜色、线条粗细。支持的测量包括：距离、ROI（椭圆形、矩形、轮廓、曲线轮廓）面积和周长。

（15）支持图像的导入（JPEG、BMP、PNG、DICOM格式）和导出。

（16）支持共享图像，以便纠错。

（17）支持回收站（可恢复、可彻底删除，支持定时自动彻底删除）。

（18）支持视频录制、回放，以及回放时采集图像。支持录像的导入（MP4格式）和导出。

（19）支持报告界面布局。报告内容书写区域、缩略图区域、诊断模板区域可根据用户习惯调整。

（20）支持“所见所得”报告布局。

（21）支持报告打印模板的定制和选择。

（22）打印模板中支持文字输入、下拉选择、勾选、表格等多种输入形式。

（23）支持检查所见、诊断印象等报告内容。

（24）支持阴阳性、阴阳性分级、符合性、危急值、危急情况、随访必要性等报告项。

（25）支持检查医生、报告医生、审核医生、协作医生、会诊医生、指导医生、录入员、麻醉师、护士等职责。

（26）支持设置各报告项以及各职责医生和护士是否显示、是否必填、默认值。

（27）支持检查时间、提交时间、审核时间、打印时间的自动显示。

（28）支持常用术语的增、删、改、查，以及应用到报告。

（29）支持特殊字符的定制，以及应用到报告。

（30）支持报告备注（如免责声明）的预置和选择。

（31）支持检查医生、报告医生、审核医生联动修改，改变其中一个医生，其他一个或两个医生自动改变。

（32）支持按时间限制修改报告，可指定时间点或指定天数后不能再修改报告。

（33）支持示意图显示和标注。支持报告图像在示意图中对应位置标号。

（34）报告内容支持麻醉师、活检部位和次数、镜子标识、幽门螺旋菌检测结果、病理诊断等。

（35）支持结构化活检名称、部位和块数。

（36）支持分活检部位打印纸签。

▲（37）支持进退镜时间点和时长记录。（提供软件运行截图并加盖企业公章）

（38）支持手术（术式）分类、不良事件分类、早癌分类等。

（39）系统预置诊断模板。支持诊断模板的增、删、改、查，以及复制和快搜。

（40）支持覆盖、追加（含部分追加）、置顶、插入4种应用诊断模板的方式。

（41）支持诊断模板的批量导入和批量导出。

（42）支持交互式诊断模板，至少支持以下6种控件：勾选、多选、下拉、编辑、静态文本和换行。

（43）支持鼠标单击缩略图添加和移除报告图像。

（44）支持采集时自动添加图像到报告。

（45）支持添加到报告的图像自动标记为关键图像（移除时取消）。

（46）支持根据报告图像数自动选择打印模板。

（47）支持打印和打印预览。

（48）支持历史数据（包括报告、影像、信息）查阅。

（49）支持将历史报告中的检查所见和诊断印象一键填充或追加到当前报告中。

（50）支持结构化查询，可根据测量值的大于、小于、等于、不等于、包含、不包含、以...开头、以...结尾等条件查询病例。

3.统计分析

（1）支持按申请单、诊断报告、患者信息和结构化数据查询病案。

（2）支持组合条件查询。支持按患者姓名缩写（拼音首字母）查询。支持定制条件查询。

（3）支持病案导出，包括：报告、图像、录像、信息、纸质申请单。支持大数据量病例列表导出。支持病案查询结果列表导出Excel。

（4）支持病案查询控制，可按检查室和用户分组，不同组之间不可互相查看病案。

（5）支持归档及其查询（包括：关键字、ICD10编码、典型性、常见性、病史、临床症状、临床诊断、影像学诊断、随访记录、附加信息等）。

（6）支持病例追踪，支持设置到期日期和提醒时间等，接近到期时开始提醒用户。

（7）支持对图像质量和报告质量的评价。

（8）支持统计分析，包括但不限于员工工作量、设备工作量、检查费用、病例追踪、质量评价统计等。

4.应急模式

（1）支持局域网应急。

（2）支持单机应急。

（3）支持应急后的病例同步。

（四）医学影像网络化三维后处理系统

1.多平面重建

（1）支持正交切面重建功能。

（2）支持斜交切面重建功能。

（3）支持支持切面厚度调节。

（4）支持去除MPR图像扫描床。

2.曲面重建

（1）选定参考切面，定位切点位置，实时显示感兴趣的曲面。

（2）手工灵活定义曲面位置，可以任意去定位。

3.密度投影

（1）支持最大密度投影。

（2）支持最小密度投影。

（3）支持平均密度投影。

4.区域裁剪

（1）支持自由切换三个切面图，可在任意在多个位置，任意选择区域后，去掉该部分，以便更轻松获得期望的三维重建图像。

（2）支持自由切换三个切面图，可在任意在多个位置，任意选择区域后，去掉该部分以外的区域，选择区域保留，以便更轻松获得期望的三维重建图像。

（3）支持自由切换三个切面图，可在任意在多个位置，任意选择区域后，恢复原区域图像，以便更轻松获得期望的三维重建图像。

（4）支持自由旋转三维图像，任意选择区域，以投影的方式去除该区域，以便更轻松获得期望的三维重建图像。

（5）支持自由旋转三维图像，任意选择区域，以投影的方式保留该区域，去除其余区域，以便更轻松获得期望的三维重建图像。

（6）支持自由旋转三维图像，任意选择区域，以投影的方式恢复原区域图像，以便更轻松获得期望的三维重建图像。

（7）支持任意不规则区域选择。

5.容积重建

（1）支持体绘制图像窗宽窗位实时调节。

（2）支持旋转、缩放、平移、放大镜操作。

（3）支持灵活定位，支持标准体位一键定位。

（4）支持集成多种预定义渲染方案，自由选择。

（5）支持设置VR图像的显示效果：流畅/高清。

（6）支持最大密度投影。

（7）支持光照体绘制。

（8）支持对容积影像进行旋转重建。

（9）支持设定旋转角度范围、重建间隔等参数。

（10）支持对容积影像进行动态重建。

▲（11）重建过程中，用户可以进行任意角度旋转、缩放、平移、透明度等多项调整操作。（提供真实软件操作视频）

▲（12）支持对患者前后两次的影像检查同时进行三维重建，并进行关联操作，包括容积图像旋转、缩放、平移，以及MPR图像十字线调整。（提供软件运行截图并加盖企业公章）

6.批处理重建

（1）支持“冠状位/矢状位/轴状位”图像，或任意方向VR图像，生成新的图像序列。

（2）支持灵活调整层数、层厚、层间距，FOV，像素间距，扫描角度重建参数。

（3）支持以类似录制的形式，记录对体图像操作的过程，形成新的体图像操作过程。

（4）支持以类似录制的形式，记录对体图像操作的过程，形成新的切面图像操作过程。

（5）支持一键自动生成体图像旋转过程的新图像序列。

（6）支持指定参数：旋转方向，旋转角度，图像数。

7.体积测量

（1）支持HU染色显示。

（2）支持通过MPR图像选择感兴趣区域后，可进行“体积计算”。

（3）支持显示相应的体积测量数据，支持删除测量数据。

（4）支持对所选的体积测量数据进行膨胀/腐蚀操作。

（5）支持显示所选区域的体积测量报告。

8.去骨功能

（1）支持指定区域去骨功能，指定要去除骨头，得到剩余图像。

（2）支持指定区域保留功能，指定保留骨头，去掉其余图像。

（3）支持指定值去骨功能，指定骨密度值，去除指定范围的骨头。

（4）支持指定值保留功能，指定骨密度值，保留指定范围的骨头。

（5）支持通过方形ROI和椭圆ROI功能，实现局部图像透视。

9.血管分析

（1）支持自动心包提取/冠脉树提取。

（2）支持手动和自动提取血管。

（3）支持血管曲面自动重建，血管拉直显示，CPR垂直翻转。

（4）支持血管横截面灵活定位与显示。

▲（5）支持血管内径、面积、狭窄度的测量，输出测量报告。（提供软件运行截图并加盖企业公章）

（6）支持手工延长、截短、修改血管路径。

（7）支持撤销当前操作/恢复已撤销的操作。

（8）支持显示血管、修改血管名称、删除多余血管。

（9）支持设置所选血管膨胀/腐蚀比率，进行膨胀/腐蚀操作。

（10）支持选择血管类型。

10.心脏钙化积分

（1）支持三维浏览与标记。

（2）支持钙化区域半自动标记、修改与删除。

（3）支持Agatston评分。

(五)临床影像浏览

1.无需下载任何插件，通过IE、Chrome等主流浏览器即可访问。

2.支持授权用户查询检索相关患者。

3.支持实时浏览患者历次检查诊断报告，支持放射、超声、内镜等诊断报告在同一界面分别浏览。

4.支持实时浏览患者历次检查，支持放射、超声、内镜、病理等影像在同一界面分别浏览。

5.支持以“时间轴”和缩略图对检查/序列快速导航，支持CR、DR、CT、MR、DSA、RF、US等各类医技图像显示。

6.支持显示布局功能：用户可使用布局功能在显示器上自由完成视窗排列方式。

7.支持DICOM图像处理功能：支持窗宽/窗位、移动、缩放、旋转、测量、标注等影像处理功能。

(六)音视频交互会诊系统

1.音视频交互会诊系统须与放射科系统高度集成，用户使用无须切换。

2.支持用户管理。

3.会议预约管理。

4.会议设定管理。

5.会议编辑、会议删除等操作。

6.支持主席控制模式，所有的会议权限操作都需要由主席来控制。

7.主席可以控制其他人所看的视讯画面，使其与主席的视讯画面保持一致，可选择手动或自动同步。

8.主席可以取消会议室中所有人的发言。

9.支持双方及多方高保真的影像（含静态及动态影像）、报告及音视频的交互功能。

10.支持基于影像的同步操作功能，如窗宽/窗位、移动、缩放、旋转、测量、标注等影像处理功能。

11.支持多人同时操作电子白板，提供多页电子白板操作，并可自行调整画笔粗细。

12.支持白板操作和增强工具。

13.支持任何可打印的文件档案输出至电子白板。例如文档中的DOC、PPT、XLS；图片类型的JPG、BMP等。

14.支持桌面共享功能模块。

15.支持纯文本通讯。

16.支持影像三维后处理同步操作功能，支持MPR、VR显示。

17.支持三维界面窗宽/窗位、移动、缩放、旋转、测量、标注等影像处理同步功能。

(七)排队叫号系统

1.排队叫号系统须与放射科系统为高度集成。

2.支持选择医师所在诊室；支持筛选检查室，挑选出需要叫号的检查室；支持选择或者删除所有检查室或者删除检查室中的某条记录。

3.支持优先显示符合规则的申请单；支持以颜色突出显示急诊申请单。

4.支持调整申请单信息列之间的顺序，支持保存调整好的顺序。

5.支持选择医师所在诊室，并支持弹出对应的已到检、未叫号申请单信息；支持叫号，在一次没有呼叫成功情况下，支持重复叫号；支持优先显示符合规则的申请单；支持过号挂起；支持恢复排队。

6.支持执行患者转换诊室操作；支持在检查诊室申请单信息区域中查到转出的申请单信息；支持重新生成转诊患者的排队顺序号。

7.支持在检查室端进行即时发音；支持在检查室端和显示端发出文本语音；即时发音支持保存和删除预设文本；支持在检查室端程序退出时，保留当前输入框内的文字，下次再打开程序时，自动加载前次保留的文字。

8.支持按患者姓名或排队顺序号等条件查询申请单信息。

9.支持模糊查询、支持清空查询条件并刷新所有申请单信息。

10.支持选择显示屏显示检查室叫号信息。

11.支持对已选择列执行前移、后移、删除的操作。

12.支持以滚动方式显示文本信息；支持滚动信息文本的保存和删除。

13.支持一键将叫号状态变为已经叫号、过号挂起、等待叫号等状态，变更之后，支持检查室端同步更新对应的申请单状态。

※（九）对外部系统接口

1.包含全院PACS系统对第三方系统的单向接口：医院集成平台、医院数据中心、院内HIS系统接口、电子病历系统接口、体检系统接口、医院集成平台接口等。

2.包含双向接口：南岸区域影像平台系统接口（双向）、南岸区域电子胶片接口（双向）等。

3.重庆市影像云平台接口、微信公众号影像调阅接口等；

4.支持对接医院平台统一发布检验检查项目，保证全院项目的一致性。

※（十）历史数据迁移

1.原全院PACS系统报告和历史影像原始数据，完整迁移至升级后的系统。

2.集成历史数据，升级后的系统中可以集成历史数据，实现在新系统中可以直接调阅影像资料和历史数据查询功能。

（十一）其他技术要求

▲1.系统具备较高的信息安全防护能力，通过信息系统网络安全三级等保测评的要求。

▲2.所投产品满足信创要求，支持国产CPU、服务器操作系统和数据库。

▲3.所投产品具备国产自有知识产权。

4.检查报告支持结构化报告。

5.按照国家报告质控要求提供质控功能。

6.提供放射专科、超声质控指标查询功能，按照国家最新的质控标准逐一相应。

7.PACS产品满足国家电子病历应用水平六级建设标准中对PACS系统的相关要求，根据院方通过五级、六级评审的实际进度配合免费改造，以满足电子病历应用水平的各级要求。

# 第三篇  商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按响应无效处理。

※一、报价要求

- （一）本次报价须为人民币报价，包含完成本项目所需的设备或货物或系统或软件硬件购买（制造）费、运输费（含装卸费）、人工费、保险费、安装调试费、税费、运行维护费用、升级更新等后续费用、招标要求的全院PACS系统所需对接第三方系统的单向接口及双向接口费（即所有涉及投标人及第三方系统厂商接口的双方开发实施费）、培训费等货到采购人指定地点的所有费用及质保期内的售后服务费用。

- （二）若南岸区域影像平台系统的功能升级，涉及到本次投标软件产品的改造，投标人必须免费提供相关改造服务；若本院PACS系统功能更新，需要区域影像平台系统配合改造，投标人须承担区域影像系统配合改造费用。

- （三）投标报价须包含按照电子病历六级评审标准进行符合性改造费用。

- ※二、交付（实施）的时间、交付（实施）地点及验收标准

- （一）交付（实施）时间：接采购人通知后60个自然日内交付，并系统上线。

- （二）交付（实施）地点：重庆市第五人民医院指定地点。

- （三）验收标准：

- 1.上线试运行

- 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发上线试运行合格通知书：

- (1)中标人按照合同规定提供全部软件产品及完整的技术资料。

- (2)货物符合招标文件及合同技术规格书的要求，性能和功能测试满足招标要求。

- (3)中标人按照合同中规定的技术要求，完成软件的安装调试工作，经采购人使用部门测试、培训满足要求后，软件产品开始正常试运行，签署上线试运行合格通知书。

- 2.最终验收

- (1)正常试运行30个自然日后，中标人向采购人提出项目终验申请，经采购人验收合格后，向中标人签发最终验收报告，项目进入产品质保期。

- (2)产品质保期：自该项目最终验收合格之日起算，由中标人提供产品质保一年。对于不符合质量要求的产品，中标人必须无偿将不符合质量要求的产品更换为符合质量要求的产品；对于性能不满足其投标承诺的产品，中标人必须在采购人要求的时间范围内提供满足性能要求的产品。质保期后运行维护费不超过中标金额的5%。

※三、质量保证要求

（一）负责完成原全院PACS系统的历史数据迁移，保证升级后PACS系统数据的一致性、完整性和延续性。若在实施过程中，经采购人发现投标人未能保证现有PACS系统数据的一致性、完整性和延续性，视为投标人违约。

（二）完成升级后PACS系统可实时向南岸区域影像中心上传影像数据及报告。

※四、付款方式

（一）系统上线试运行合格后中标人开具合同金额20%的有效发票，采购人向中标人支付合同金额的20%。

（二）最终验收合格后中标人开具合同金额75%的有效发票，采购人向中标人支付合同金额合同金额的75%。

（三）剩余5%合同金额一年后支付，中标人开具对应合同金额的有效发票。

※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  磋商方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1.有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（或有效的三证合一营业执照复印件）。 2.法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书；不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供基本资格条件承诺函 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供基本资格条件承诺函 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（含被授权人）。 | 提供基本资格条件承诺函及被授权人社保证明或劳动合同（投标当月新成立供应商可提供劳动合同） |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及无关联单位承诺书。 | 提供基本资格条件承诺函 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件（详见第一篇） |  | 提供有效的证明材料复印件 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 磋商方案 | 只能有一个方案参与磋商。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 竞争性磋商文件第二、三篇“※”标注的内容。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足竞争性磋商文件规定。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价（原则上该次报价不得高于上一轮报价，否则最后报价无效）及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商或最后报价有歧义的，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。最后报价如只报总价，则最终单项报价以最后总报价与第一轮总报价之比同比例下浮（下浮比例的计算保留到小数点后两位）。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术/服务指标优劣顺序排列推荐。技术/服务指标相同的，按商业务条款的优劣顺序排列推荐，以上都相同的，由采购人随机抽取。

注：技术/服务部分得分为0分的供应商失去成为成交候选供应商的资格。

- 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术（质量）部分 （50%） | 技术参数响应情况 （30分） | 1.起评分： 有效投标人的起评分为30分。 2.扣分条款： 2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除5分，扣完为止。 2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 系统设计方案（5分） | 根据本项目的特点和要求，投标人制定具体技术方案，至少包括如下5个部分内容： 1.需求分析 2.系统技术方案 3.系统功能介绍 4.安装部署调试方案 5.数据安全设计方案 每个部分内容评审规则： 1.每一项内容进行了详细的阐述或介绍，整体内容符合本项目实际需求，方案内容表述清晰，具体实施细节及措施介绍仔细清楚，得1分； 2.每一项内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况或阐述或介绍内容不够仔细清晰，方案内容中实施细节及措施介绍较为马虎粗糙，得0.5分； 3.未提供方案得0分。 每个部分内容评审最多得1分，本项最多合计得5分。 | 提供方案，格式自拟。 |
|  |  | 实施方案（3分） | 根据本项目的特点和要求，投标人制定具体技术方案，至少包括如下3个部分内容： 1.实施进度与计划方案 2.项目人员及资源配置方案 3.需求变更管理与项目交付方案 每个部分内容评审规则： 1.每一项内容进行了详细的阐述或介绍，整体内容符合本项目实际需求，方案内容表述清晰，具体实施细节及措施介绍仔细清楚，得1分； 2.每一项内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况或阐述或介绍内容不够仔细清晰，方案内容中实施细节及措施介绍较为马虎粗糙，得0.5分； 3.未提供方案得0分。 每个部分内容评审最多得1分，本项最多合计得3分。 | 提供方案，格式自拟。 |
|  |  | 历史数据迁移方案（4分） | 投标人提供历史数据迁移方案，至少包括如下4个部分内容： 1.数据评估与数据结构分析 2.数据迁移计划，资源配置与迁移策略 3.数据转换与迁移技术方案 4.数据验证与系统切换 每个部分内容评审规则： 1.每一项内容进行了详细的阐述或介绍，整体内容符合本项目实际需求，方案内容表述清晰，具体实施细节及措施介绍仔细清楚，得1分； 2.每一项内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况或阐述或介绍内容不够仔细清晰，方案内容中实施细节及措施介绍较为马虎粗糙，得0.5分； 3.未提供方案得0分。 每个部分内容评审最多得1分，本项最多合计得4分。 | 提供方案，格式自拟。 |
|  |  | 接口开发方案（3分） | 投标人提供接口开发方案，至少包括如下3个部分内容： 1.技术流程及接口设计方案 2.数据对接及系统集成方案 3.接口质量保证方案及实施计划 每个部分内容评审规则： 1.每一项内容进行了详细的阐述或介绍，整体内容符合本项目实际需求，方案内容表述清晰，具体实施细节及措施介绍仔细清楚，得1分； 2.每一项内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况或阐述或介绍内容不够仔细清晰，方案内容中实施细节及措施介绍较为马虎粗糙，得0.5分； 3.未提供方案得0分。 每个部分内容评审最多得1分，本项最多合计得3分。 | 提供方案，格式自拟。 |
|  |  | 培训方案（3分） | 投标人针对本项目提供培训方案，至少包括如下3个部分内容： 1.培训计划和培训内容 2.培训师资介绍 3.培训考核及评估 每个部分内容评审规则： 1.每一项内容进行了详细的阐述或介绍，整体内容符合本项目实际需求，方案内容表述清晰，具体实施细节及措施介绍仔细清楚，得1分； 2.每一项内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况或阐述或介绍内容不够仔细清晰，方案内容中实施细节及措施介绍较为马虎粗糙，得0.5分； 3.未提供方案得0分。 每个部分内容评审最多得1分，本项最多合计得3分。 | 提供方案，格式自拟。 |
|  |  | 质量承诺及保证措施（2分） | 根据投标人针对本项目提供的质量保障方案，至少包括如下2个部分内容： 1.质量保障体系 2.质量保障计划 每个部分内容评审规则： 1.每一项内容进行了详细的阐述或介绍，整体内容符合本项目实际需求，方案内容表述清晰，具体实施细节及措施介绍仔细清楚，得1分； 2.每一项内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况或阐述或介绍内容不够仔细清晰，方案内容中实施细节及措施介绍较为马虎粗糙，得0.5分； 3.未提供方案得0分。 每个部分内容评审最多得1分，本项最多合计得2分。 | 提供方案，格式自拟。 |
| 3 | 商务部分 （20%） | 制造商实力（4分） | 投标人或所投产品制造商具备本项目相关系统的研发实力，提供包含以下任意一项类似关键字的计算机软件著作权登记证书：医学影像中心平台、远程影像交互会诊、远程影像阅片、放射科信息管理系统。每提供一个证书得1分，本项最多得4分。 | 提供证书复印件，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 项目组织机构力量配备（3分） | 投标人团队项目经理具备信息系统项目管理师证书得3分，其余情况得0分。 | 提供项目经理的证书复印件和开标时间前1个月的社保证明或投标人与其签订的劳动合同复印件，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 售后服务方案（7分） | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评审，至少包括如下7个部分内容： 1.质保期服务方案 2.售后服务方案 3.售后服务应急策略 4.售后服务响应时间 5.售后人员配备方案 6.售后服务体系建设 7.免费期后维保政策 每个部分内容评审规则： 1.每一项内容进行了详细的阐述或介绍，整体内容符合本项目实际需求，方案内容表述清晰，具体实施细节及措施介绍仔细清楚，得1分； 2.每一项内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况或阐述或介绍内容不够仔细清晰，方案内容中实施细节及措施介绍较为马虎粗糙，得0.5分； 3.未提供方案得0分。 每个部分内容评审最多得1分，本项最多合计得7分。 | 提供方案，格式自拟。 |
|  |  | 业绩（6分） | 2021年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准)，投标人有PACS系统或影像系统实施案例业绩，提供一个业绩得1分，本项最多得6分，不满足或未提供的得0分。 | 1.提供业绩合同复印件（合同内容至少包含合同首页，服务内容页、签字盖章页）。 2.同一业绩合同只计分一次。 |

注：（一）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价处理；

（二）投标文件中提供评分标准中涉及的证书证明等资料复印件须加盖供应商公章。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

一、磋商费用

（一）参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书；采购项目需求；采购商务需求；磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；供应商须知；合同草案条款；响应文件编制要求共七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释。

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间前向采购人要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）供应商对竞争性磋商文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可竞争性磋商文件所有要求。逾期提出异议的，我院可以不予受理。

（五）竞争性磋商文件的修改：

1.在递交响应文件截止时间1日前，采购方无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行修改。

2.采购方对竞争性磋商文件的修改，将以补遗书的形式统一在“行采家”平台（https://www.gec123.com）发布。补遗书将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

3.为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购方可酌情推迟截止日期和开标日期，并予以公布。在此情况下，采购人和供应商的权利和义务相应延后至新的递交响应文件截止时间。

（六）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（七）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件内容和部分格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件内容和部分格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.分项报价与总价不一致的，以分项报价为准。

3.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件第七篇响应文件内容和部分格式要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.如果未按上述规定进行密封，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）供应商参与人员

1.各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

2.法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）未到场或中途退场视该供应商默认开标结果。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

1.磋商小组提交评标报告，推荐成交候选人前三名；

2.根据采购人授权，评标委员会确定本项目成交人，采购人应当自成交人确定之日起2个工作日内，在“行采家”平台（https://www.gec123.com）公告中标结果。成交公告期限为1个工作日。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，我院将在“行采家”平台（https://www.gec123.com）公示成交结果。

（二）成交公示结束完毕后我院将通知成交供应商领取《成交通知书》。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）询问

采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑内容、时限

1.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应在响应文件递交截止时间之前以书面形式向采购人提出。

1.2 供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.3.2质疑项目的名称、项目编号；

1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.3.4事实依据；

1.3.5必要的法律依据；

1.3.6提出质疑的日期；

1.3.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.3.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.4供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按磋商文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

（六）采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

八、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

九、纪律和监督：

1.对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止采购人与供应商串通竞标。

有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通竞标：

（1）采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

（2）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、竞争性磋商小组成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高竞标报价；

（4）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商；

（6）采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

2.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通竞标或者与采购人串通竞标，不得向采购人或者竞争性磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

2.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通竞标：

（1）供应商之间协商竞标报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定成交供应商；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃竞标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同竞标；

（5）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

2.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通竞标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞标的，属于以他人名义竞标。     2.3供应商有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

3.对竞争性磋商小组成员的纪律要求

竞争性磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，竞争性磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用竞争性磋商文件没有规定的评审因素和标准进行评审。

4.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

十、供应商应对响应文件及相应证明资料的真实性负责，采购人有权根据需要对供应商提供的响应文件及相应证明资料进行核实，供应商应无条件配合。如发现提供虚假材料，一经查实，采购人及我中心将取消其竞标资格或成交资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定进行处理

“第七十七条  供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或恶意串通的；

（四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。”

十一、本竞争性磋商文件由重庆市第五人民医院招标采购办公室负责解释。

# 第六篇  合同草案条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性磋商采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第二篇  项目技术（质量）要求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.付款

6.1本合同使用货币币制,如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 磋商项目商务需求”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性磋商文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1.合同格式

采

购

合

同

日期：二0二五年X月

重庆市第五人民医院采购合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式 |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式_肆_份， 需方_叁_份，供方_壹_份具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆市第五人民医院 地址：重庆市南岸区鸡冠石镇望溪路121号 联系电话：023-62490347、023-62454223 法定代表人： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法定代表人： 授权代表： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：    年  月  日         签约地点：重庆市第五人民医院

廉政服务与诚信经营协议

甲方： 重庆市第五人民医院

乙方：

为了更好的建立双方合作关系，营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业活动氛围，经协商达成如下协议，供双方共同遵照执行。

甲方责任及义务：

1.严格执行国家的法律法规，坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和集体利益，不得违反国家相关管理规章制度。

2.不得收受乙方以各种名义给予的财物或回扣。甲方工作人员违反协议，经查证属实，将依法依纪处理。

3.甲方一旦发现乙方违反此协议，甲方有权终止与乙方的所有合作关系，并对有损商业信誉行为的公司进行通报，实行“黑名单”制度并建立不良记录档案。凡列入“黑名单”的企业两年内取消其参加招投标资格。

4.对涉嫌犯罪的移送司法机关处理。

乙方责任及义务：

1.坚持依法经营、诚信经营，在履行合同中，保证所提供的一切资料真实可靠，无弄虚作假行为，杜绝采取不正当手段获取商业机会和商业利益。

2.杜绝以各种名义给予甲方工作人员和使用科室现金、有价证券和支付凭证等违法违纪行为。

3.坚持质量第一，建立健全质量保证体系，努力为甲方提供优质维保服务。积极配合有关部门和媒体做好法律法规的宣传工作，坚决支持政府依法查处违法违规行为，主动参与诚信服务体系建设。

4.乙方如违反上述协议，经查证属实，将按相关规定处理。构成犯罪的，移送司法机关处理。

甲方：重庆市第五人民医院                  乙方：

(盖章)                                      (盖章)

日期：    年  月  日

# 第七篇  响应文件内容和部分格式要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术/服务部分

（一）技术/服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）公司授权代表的授权证明书、身份证复印件及授权代表社保资料（授权代表社保资料为投标截止前三个月内任意一个月的社保证明，社保局出具，若为投标当月新成立的供应商，可提供劳动合同复印件）

（四）基本资格条件承诺函（格式）及无关联单位投标承诺书

（五）特定资格条件证书或证明文件

供应商注意事项：以上条款基本格式见附录，供应商也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由供应商自定格式。响应文件请自行编辑目录页码

- 经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

我方收到____________________________（项目名称）_____________（项目编号）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档（如果有）   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5. 在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成为成交供应商的唯一条件。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  | / |  |  |
| 11 |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计（元） |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3.该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）：

年  月  日

- 技术/服务部分（包括但不限于以下内容）

（一）技术响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年  月  日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）要求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分（包括但不限于以下内容）

（一）商务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年  月  日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（一式   份，投标文件正、副本各一份）

法定代表人身份证明（格式）

项目名称：

日    期：

致：                    （采购单位名称）

（法定代表人姓名）在            （供应商名称）任     （职务名称）职务，是（供应商名称）            的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年  月  日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）公司授权代表的授权证明书、身份证复印件及授权代表社保资料（授权代表社保资料为投标截止前三个月内任意一个月的社保证明，社保局出具，若为投标当月新成立的供应商，可提供劳动合同复印件）

（一式   份，投标文件正、副本各一份）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

日    期：

致：                    （采购单位名称）

（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                    。

（供应商法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）：

（附：授权委托人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月  日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，可不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函（格式）

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

4.我方与其他参与本项目竞标的投标人无关联。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年  月  日

（五）特定资格条件