- 询价通知书

项目编号：DY-20250066

项目名称：重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生

服务中心污水处理站托管运营管理项目

采购人：重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心

采购代理机构：重庆道一招标代理有限公司

二〇二五年六月

- 目录

第一篇询价邀请书	- 4 -

一、询价内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、询价资质	- 4 -

四、竞标、询价有关说明	- 4 -

五、保证金	- 5 -

六、其它有关规定	- 6 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇供应商须知	- 7 -

一、询价费用	- 7 -

二、询价通知书	- 7 -

三、询价要求	- 7 -

四、询价程序及成交标准	- 9 -

五、评审依据	- 12 -

六、成交通知	- 12 -

七、关于质疑	- 12 -

八、签订合同	- 13 -

第三篇询价项目技术要求	- 14 -

一、 项目要求	- 14 -

二、 其他要求	- 14 -

三、 服务要求	- 15 -

（一）服务内容	- 15 -

（二）总体要求	- 16 -

（三）管理服务要求	- 16 -

（四）设备设施维修维护要求	- 17 -

（五）现场人员基本配置要求	- 17 -

（六）技术要求	- 19 -

第四篇 询价项目商务要求	- 21 -

一、服务期、服务地点及验收方式	- 21 -

二、报价要求	- 21 -

三、付款方式	- 21 -

四、知识产权	- 21 -

五、其他	- 21 -

第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 22 -

一、合同主要条款	- 22 -

二、采购合同（格式）	- 25 -

第六篇响应文件格式要求	- 26 -

一、经济部分	- 27 -

二、技术部分	- 29 -

三、服务部分	- 30 -

四、资格条件及其他	- 32 -

五、其他应提供的资料	- 36 -

## 第一篇询价邀请书

重庆道一招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）受 重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 （以下简称：采购人）的委托对 重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心污水处理站托管运营管理项目 进行询价。欢迎有资格的供应商前来参加询价。

### 一、询价内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （元） | - 保证金 - （元） | - 成交供应商数量（名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心污水处理站托管运营管理项目 | - 92000.00 | - 1000.00 | - 1 |  |

### 二、资金来源

财政资金,预算金额为92000.00元。

### 三、询价资质

合格供应商应符合以下条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、供应商须具有污染治理设施运行服务能力评价证书（生活污水）二级及以上或环境污染治理服务能力评价证书（废水）乙级及以上资质（提供资质证书复印件并加盖公章）。

2.供应商从2022年1月1日起至投标截止日止，具有至少2个污水托管运营的业绩。（提供合同和发票复印件加盖公章或“国家税务总局全国增值税发票查验平台上查验结果截图”（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html）加盖公章，业绩时间以合同为准，业绩金额以发票为准）

### 四、竞标、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上下载本项目询价文件以及图纸、澄清等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日（2025年6月9日）起三个工作日。

（三）报名及询价文件发售

1.报名及询价文件发售期：2025年6月9日-2025年6月12日17:30（工作时间）

2.询价文件售价：人民币500元/份（售后不退），询价文件购买费由各供应商在询价当日递交响应文件时一并缴纳。

3.报名方式：在报名及询价文件发售期内，供应商将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至76482711@qq.com。

4.各供应商须在报名及询价文件发售期内按要求发送《采购文件发售登记表》进行报名，且于响应文件递交截止时间前缴纳了询价文件购买费用才具备询价资格，其响应文件才被接收。

（四）询价地点：重庆市渝北区中渝都会首站2栋1301室

- 响应文件递交截止时间：2025年6月13 日北京时间14:30

（六）询价开始时间：2025年6月13日北京时间14:30

### 五、保证金

（一）询价保证金递交

1.供应商应足额交纳询价保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，询价保证金的到账截止时间同响应截止时间。

询价保证金账户：

账户名：重庆道一招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行两江分行

账号：5104010120010004413

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。【成交供应商请将签订后合同扫描件发至报名邮箱76482711@qq.com备注退还保证金】。

保证金退还联系人：陈老师。联系电话：（023）63296219

（三）报价供应商有下列情形之一的，询价保证金不予退还：

1.报价供应商在响应截止时间后，修改或撤回报价文件的；

2.报价供应商取得成交资格后，放弃成交资格或不按询价文件要求签订合同的；

3.有围标、串标等违法违规行为的；

4.提供虚假资料或弄虚作假参与响应的；

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效询价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上发布，请各供应商注意下载或到代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与询价，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心

联系人：赵老师

电  话：18723229021

地  址：重庆市南岸区海棠溪街道敦厚下段38号

（二）采购代理机构：重庆道一招标代理有限公司

联系人：陈老师

电  话：023-63296219 17830409097

地址：重庆市渝北区中渝都会首站2栋1504室

## 第二篇供应商须知

### 一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价邀请书、供应商须知、询价项目技术要求、询价项目商务要求、合同主要条款和格式合同（样本）、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

（三）询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 三、询价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体

本项目不接受联合体竞标。

3、询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

（二）保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇”；

2、发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

1.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）报价要求

本项目为交钥匙工程，本次报价为人民币报价，供应商按照询价邀请书的规定一次报出不得更改的价格。报价包括（但不限于）：货物费、运输费、安装调试费、装御费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

供应商报价为一次性报价，不接受有选择的或有条件的报价。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，询价通知书第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1、响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法定代表人授权代表签字。

2、响应文件投递截止时间：参阅询价邀请书。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（九）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1、供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2、供应商未按询价通知书规定购买询价通知书的；

3、供应商的法定代表人或其授权代表未参加询价；

4、供应商未按照询价通知书的要求递交保证金；

5、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章；

6、供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

7、供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

9、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

10、同一合同项（分包）下的货物，制造商参与询价的，再委托代理商参与询价的；

11、供应商以联合体形式参与询价的；

12、询价通知书规定的其他无效响应情形。

（十）采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费（由成交供应商在领取成交通知书之前一次性支付给采购代理机构），本次采购代理服务费为：4000.00元整。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

开户名称：重庆道一招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行两江分行

账号：5104010120010004413

### 四、询价程序及成交标准

（一）本项目询价按照询价通知书规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家不得少于询价小组成员总数的2/3。

（三）资格性符合性检查

1.资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.提供《基本资格条件承诺函》（见格式文件） 2.供应商通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。【提供查询记录截图并加盖供应商公章】 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 若有，则按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交证明材料复印件并加盖供应商公章。 |
| 3 | 保证金 |  | 保证金到账截止时间前足额缴纳保证金，且满足询价通知书第一篇五、保证金中的相关规定。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 询价通知书的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价通知书第三篇、第四篇规定的询价内容作出响应。 |
|  |  | 询价有效期 | 满足询价通知书规定。 |

（2）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（4）在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

（5）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。即资格性评审合格、符合性评审合格、技术和服务部分的评审合格的供应商且最终评审价最低的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书规定的方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，询价通知书未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（四）政策性扣减

无。

（五）成交标准

1、询价小组将依照本询价通知书相关规定对质量和服务均能满足询价实质性响应要求的供应商的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出2名以上成交候选人，并编写评审报告。

2、若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3、成交价格=成交供应商的报价

4、询价小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

5、采取采购人确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。采购人也可以书面授权小组直接确定成交供应商。

6、成交供应商的变更

6.1成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

7.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

7.1因情况变化，不再符合规定的询价采购人式适用情形的；

7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 五、评审依据

评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）发布结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 七、关于质疑

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及询价项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### 八、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出询价以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇询价项目技术要求

### 项目要求

1、采购人将重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心污水处理站的运营管理委托供应商负责，供应商配置合格的技术、操作、维修人员， 严格按照运营方案及中华人民共和国相关法律法规、规范、规程执行， 保证污水处理站的正常运行。

2、污水处理站规模：设计污水处理量40m³/d。

3、排放标准

排放标准按照国家《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 一级排放标准执行。

| 编号 | 控制项目 | 排放标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数(MPN/L) | 500 |
| 2 | pH | 6-9 |
| 3 | COD(mg/L) | 60 |
| 4 | BOD₅ (mg/L) | 20 |
| 5 | SS(mg/L) | 20 |
| 6 | NH₃-N(mg/L) | 15 |
| 7 | 总余氯1)2)(mg/L) | 0.5 |

4、进水水质：

设计进水水质见下表：

| 编号 | 污染物质 | 污水原水水质 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6-9 |  |
| 2 | SS | 150-300 | mg/l |
| 3 | CODCr | 300-450 | mg/l |
| 4 | BOD₅ | 120-230 | mg/l |
| 5 | NH₃-N | ≤50 | mg/l |
| 6 | 细菌总数 | >16000 | 个/I |

### 其他要求

1、在运营管理期间，供应商应保证污水处理站在实际水量范围内达标排放。如因非采购人原因造成污水处理不达标排放，由供应商全部承担相关责任。

2、如因进水水质、水量超标或污水处理量超过设计值，造成污水处理不能达标，供应商不承担责任。

3、供应商在运营期间，必须严格按污水处理设备操作规程、安全操作规程进行操作，并保证人身安全，如因供应商原因发生安全事故，由供应商自行承担。

4、由供应商安排操作人员一名，每天到处理站负责日常工作，定时投放消毒剂，对设备设施进行清洁保养，保证设备的正常运行。并保持室内外的环境卫生，按照污水处理站操作规程及安全规程进行操 作，认真做好每日运营记录。操作人员、技术维修维护人员工作不认 真，未及时发现设备隐患等原因，导致污水处理异常，污水排放不达标，供应商承担全部责任。

5、供应商技术及维护人员需定期对污水处理站设备设施进行检查维护，以确保污水处理设备设施完好运行。

6、采购人有权对供应商的工作进行监督检查，有问题及时提出。乙方应对工作人员进行安全教育并遵守采购人管理制度。

7、在运营期内，供应商需配合做好采购人及环保部门、卫生部门的 监督检查工作，并提供相关材料。

8、环保部门、卫生部门正常收取的排污费及检测费由采购人承担。

9、双方若无法定或约定事由，不得解除合同，否则视为违约。违约方必须向对方支付三个月的运营费作为违约金。

10、采购人必须保证污水处理站水电正常使用等便利条件，若因采购人原因造成停水停电等以致污水处理站不能正常运营造成处理后污水不能达标，或造成其它设备、工艺异常所造成的损失由采购人承担。

11、污水处理站设备、设施出现问题需大修或更换，供应商应及时向采购人提出解决方案，若采购人未及时做出回应拖延了时间，造成污水出水不达标及环保局罚款等均由采购人自行承担。若问题设备未大修或 更换前有可能危及供应商工作人员生命安全，则供应商可暂停运营管理服务

12、供应商必须书面承诺响应文件提供的所有内容和佐证资料真实有效。（提供承诺函加盖公章，格式自拟）

### 服务要求

### （一）服务内容

1.运行过程中化学药剂购买及投放，确保满足系统出水达标要求；

2.配合医院定期对肠道致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌）进行送检， PH、余氯化验每日不少于2次；服务期内，若环保及新的法律法规对检测内容和频次有调整，按照新标准执行，供应商不得要求增加任何费用；

3.安全职防；

4.设施设备日常维护及维修、易耗材料；

5.环境保护突发事故的处理措施及应急处理；

6.接受院领导及各级政府部门的督查和检查；

7.排污许可证的办理。（供应商负责污水站排污许可证的更换办理，采购人配合）；

8.环境安全风险的控制；

9.派驻项目负责人负责运营管理；

10.操作维修人员8小时值班；

11.年度环境信用评价；

12.排污企业排口监管等；

13.院区污水处理站、在线监测系统设备、污水预处理设备的投药、运营保养及维护，确保系统正常运行。

14.每年对MBR膜清洗不低于2次。

15.不定期对紫外线灯管进行更换（及时更换损坏的紫外线灯管，且紫外线灯管使用时限不得超过8000H）。

### （二）总体要求

1.对日处理40m3污水处理站系统设施及监测系统设备进行运行维护，确保系统正常运行，出水达标；

2.严格执行环保部门、卫生行政部门的相关规定，负责污水处理站的运营管理，供应商必须保证生产污水的达标排放，污水必须经处理后排放到总排污口。

3.运营托管期间，供应商自行承担各项费用、风险和所有责任。

4.污水不达标所引起的一切责任及经济处罚由供应商承担。

5.供应商必须按照国家相关法律法规以及医院管理的相关要求准备完善相关资料，定期移交。

6.供应商在运营期间，必须严格按污水处理站设备操作规程进行操作，确保污水处理达标排放，并保证人身安全。如果在合同期内发生安全事故，责任由供应商负责。

7.供应商必须无条件随采购人生产安排情况及时处理污水，并确保达标。

8.按照相关行业主管部门申报、办理环保相关手续等内容，保证污水处理站的正常运行和污水达标排放。

### （三）管理服务要求

1.建立健全污水处理站管理制度、交接班制度、运营、维修、安全技术操作规程。

2.建立切实可行的设备设施维护维修制度、应急预案、应急管理制度、安排每年不少于1次的应急工作预防演练。

3.建立健全安全管理体系，完善并制作污水站现场的安全警示标识、设备工艺标识。

4.定期对员工进行业务培训、管理培训及知识更新。

5.制定操作工、维修工、项目负责人常规考核办法。

6.污水处理站的运行日志、监测记录、维修记录、药品购买、使用记录、水质监测送检记录、污水排放记录表等各类台帐由供应商制作、详实记录、装订并妥善保存。

7.在运营期内，供应商随时接受各级部门的监督检查工作，按要求提供检查资料，并在规定时间内对检查中发现的问题进行整改。

8.每年年终进行一次工作总结，以书面形式递交采购人。

9.随时保持污水站值班室、操作间、药品库房干净整洁，每月不少于1次对周围环境进行大扫除，对有锈蚀的管道或设备进行刷漆，保持设备、墙面干净整洁。

10.供应商须针对现场技术要求提供污水处理设施设备《运营技术方案》和《运营管理方案》。

### （四）设备设施维修维护要求

1.采购人自有设备供应商负责更换正常使用损坏的部件（单件设备200元（含200）以内的由供应商承担，200元以上的超出部分经采购人许可后凭发票由采购人承担），供应商自行提供的设施设备采购人不承担任何维修费用。

2.采购人现有设施和设备不再另行增加（具体设备配置情况请供应商现场核实，采购方不统一组织勘察，但供应商必须确保在现有设备及状态下保证污水处理系统正常运行和达标排放），供应商所需所差设施设备（如药剂投加设备，泵等）自行提供与解决，采购人不予提供。

3.采购人不另外支付设备维修劳务费及设备运行耗材的费用。

4.移交供应商运营的设备，经双方鉴定无法运行设施设备，第一次维修或购置新设备更换费用由采购人承担。

5.为保证污水处理站全部设备的正常运转，保持其良好状况，供应商必须按设备管理和安全操作规程使用设备外，必须严格遵守有关维护保养制度。

6.在运营托管期内，供应商应根据确定的维护和大修计划，对项目设施定期进行例行大修。

7.供应商承诺应在现场备一定数量的日常运行所需的备品备件、常用维修工具、劳保防护用品。

### （五）现场人员基本配置要求

1、项目负责人

（1）需具有环境保护相关专业职称证书，且从事污水处理工作10年及以上工作经验。负责现场工作的安排及协调，劳动力组织；安全及消防管理；负责操作人员日常工作的检查及考核；负责现场维检修方案的制定及实施的落实；维检修的人员协调；

（2）了解业主污水处理工艺，熟悉国家环保相关法律法规、行业规定及流程。负责水质取样送检的督促和监督；负责现场采购计划的报批以及采购物资的出入库办理；负责每月污水站基础数据的统计及分析，现场资料的收集及整理；

（3）具有良好的沟通能力以及现场协调能力，具有一定的现场管理经验。负责人员的定期业务培训、管理培训、知识更新培训；负责每年不低于一次应急演练的方案编制及演练实施；负责落实业主临时交代的工作任务。

2.污水操作工

（1）操作人员负责污水处理站的日常运行工作。负责化粪池、工艺水池的巡检巡查；设备设施的巡检、维修、维护；

（2）上岗前必须进行体检，取得合格体检报告，体检报告交由业主一份进行存档备案。每天负责排污口水量大小及水质的观察，负责余氯及PH的每日不低于2次监测；

（3）必须全面了解业主污水处理工艺，熟悉国家环保相关法律法规、行业规定及流程。负责每天药剂的投加以满足污水处理需要；

（4）熟悉了解现场设备操作规程及维护保养方法。负责水样的提取及送检；负责每日运营现场及周边环境的清洁；

（5）清楚熟悉每日工作内容。根据工作完成情况按要求做好记录。负责每日外排污水达标排放。

3.技术负责人

（1）需从事污水处理工作5年及以上工作经验。不定期进行现场运营巡查、检查，并根据检查发现的问题提出整改方案；

（2）了解业主污水处理工艺，熟悉国家环保相关法律法规、行业规定及流程。

（3）具有解决现场技术问题并提出合理解决方案的能力；审核现场提交的物资申请。现场及业主提出的技术问题的落实及书面反馈；

4.检修人员

需具有《电工证》，由供应商自行配置，可不固定但需24小时响应，现场设备的维检修。

5.污水站设备管理操作员

统一着装上岗，服从供应商及采购人的管理制度。必须遵守医院的各项规章制度，服从采购人管理人员检查和监督。并且要保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持站内及周边环境卫生，违者按采购人规定处罚。

6.安全职业防护要求

（1）供应商配备至少两套安全防护用具（防护眼镜、塑胶手套、防毒面具、头套、防护服等、一次性手套等）及应急急救箱，费用由供应商负担。

（2）现场工作人员必须严格按照安全防护要求进行操作。

（3）现场工作人员人员必须掌握七步洗手法。

（4）必须严格执行职业防护要求进行取样。

7.人员工伤事故保险

供应商应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。供应商因执行工作而造成采购人、供应商工作人员以及第三人损害的，由供应商承担全部责任。

8.技术要求

运营质量执行依据：

（1）以上所有要求包括但不限于，在运营期间均需符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)；

（2）废气实行有组织排放，执行标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

（3）其他相关适用法律法规的规定；

通行的运营惯例和方法以及谨慎运营的原则。

### （六）技术要求

1.运营托管期内，未按国家相关规定提供运营托管工作或未认真填写相关记录，发现一次扣100元，半年内发现第二次加倍，以此类推。

2.运营托管期内，工作人员电话无故停机、关机，发现一次扣100元，半年内发现第二次加倍，以此类推。

3.运营托管期内，发生设备故障或停运，供应商未及时汇报，或供应商项目负责人未在15分钟内到达现场并处理故障，发现一次扣200元，半年内发现第二次加倍，以此类推。

4.运营托管期内，若发现更换的零配件以次充好，假冒伪劣，发现一次扣500元，且不予支付零配件费用，已支付的从应付维保款项中扣除。

5.运营托管期内，发现未定期对现场工作人员进行培训，发现一次扣100元，半年度发现第二次加倍，以此类推。

6.运营托管期内，发现站内设备一周以内同一故障发生2次，扣200元。

7.经采购人检查发现，供应商未按照规定记录污水处理站运行情况的、检测相关的监测指标，供应商应按100元/次支付违约金，如供应商未按规定进行维护保养的，供应商应按200元/次支付违约金，如因供应商维修保养不及时导致不良后果的，除支付违约金外，供应商还应承担全部责任。

8.经采购人检查发现，供应商未按照规定足量使用药剂，供应商应按1000元/次支付违约金，如因供应商药剂使用不足造成不良后果的，除支付违约金外，供应商还应承担全部责任。

9.供应商运营期间，保证采购人的设备设施完好无损，正常运行，严格按照处理工艺执行，保证污水处理达标，污水处理站设备发生故障后，供应商未能在双方约定时间内对设备进行修复时，供应商按每日500元支付违约金。如果因供应商原因未对污水处理站故障设备进行修复，经环保单位检查发现相应问题或造成不良后果的，必须在环保部门或采购人规定的时间内彻底整改，相关责任及由此造成的损失由供应商承担。

10.供应商按照采购人要求对废水进行检测，如漏测一次，供应商按每次100元支付违约金；如相关数据检测不合格，则供应商应进行整改只至检测合格为止。

11.未按要求及时配合招标人办理排污许可证，延期一天，扣50元，以此类推。

12.除不可抗力外，如果供应商导致污水处理不达标而受环保部门通报、处罚，供应商除承担所有环保处罚、罚款及给采购人造成经济损失补偿，每年累计超过两次（含两次），采购人有权解除合同。如果供应商直接排放污水受环保部门通报、处罚，并造成外部水体严重污染引起一系列重大环境事件，供应商需承担所有环保处罚、罚款及给采购人造成经济损失补偿，且采购人有权解除合同。

13.因供应商的行为给采购人造成损害的，对于采购人因此而产生的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失以及因维权而支出的全部费用），如果供应商支付的违约金尚未足以赔付的，供应商还应当向采购人支付差额部分的款项作为对采购人的赔偿金。

14、对于供应商应当支付的违约金、赔偿金等，采购人有权从未支付的款项中预先扣除。

15、无论供应商是否支付赔偿金或违约金，均不因此导致供应商有权终止或解除合同，采购人仍有权继续要求供应商全面、按期履行合同义务。

16.如遇以下情况，采购人有权单方面终止合同，同时不向供应商支付运营费用，已经支付的运营费用，并赔偿甲方及第三方损失：

(1)供应商三次以上未按照合同的约定履行其义务；

(2)经采购人通知后，供应商不进行运营管理或整改的；

(3)采购人认为在合同期内供应商明显不能继续胜任其工作；

(4)因供应商或供应商员工的原因给采购人或第三方造成重大损失的；

(5)未经采购人同意，供应商擅自更换常驻维保人员。

## 第四篇 询价项目商务要求

### 一、服务期、服务地点及验收方式

（一）服务期

服务期限为一年， 一年一签，直到合同期满后，另行招采。

（二）交货地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

按采购人要求进行验收。

### 二、报价要求

报价包含人工工资(技术人员、维修人员、操作人员)设备维护保养(200元以内耗材)化验费、管理费、税金等。注：但紫外线灯管不受价格限制，由供应商提供。因成交单位自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、付款方式

按季度支付，每下一季度第一个月10日前供货商需将有效发票送交采购人指定收票人手中，采购人需在收到票据10个工作日内支付当季度运营费用。若采购人未按约定支付费用，则供应商有权暂停运营管理服务，相应损失，由采购人自行承担。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）

### 一、合同主要条款

1.定义

1.1采购人（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2供应商（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照询价文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由供应商负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由供应商直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经采购人书面同意，供应商不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，没收履约保证金并追究供应商的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1供应商应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

5.2供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由供应商承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，供应商应按本项目“第三篇项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如采购人要求供应商提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照询价文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

### 二、采购合同（格式）

采购合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 竞争性比选项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他资料

1.保证金缴纳情况证明文件

2.其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的竞争询价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：     元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金，如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：邮编：

联系人：

年月日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年  月  日

### 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                      （签字或盖章）

年月日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目技术要求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

### 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                               法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                           （签字或盖章）

年月日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇  询价项目商务要求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年  月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年  月 日

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，提供截图。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年  月 日

### 五、其他应提供的资料

（一）其他资料

1.保证金缴纳情况证明文件

2.其他与项目有关的资料（自附）

（结束）