## 公共信息 (hidden)
备注：各表的表格编号和页码直接看不到，但在打印预览时就有了。而如果表格编号和页码在打印预览时位置不正确，那是因为您的Windows设置了大于100%字体，解决办法是恢复100%字体或者自行调整页边距的页眉距离。
导出的各表可以直接打印，手动修改下边表格信息后，点击该按钮将相应信息更新到各表。 |  |  | 1、为什么我点击[更新信息]没有反应？
那是因为没有启用宏。启用宏的办法：
名称 | 内容 | 备注信息 | Office2010
建设项目名称: | 罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路）
单项工程名称: | 罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路）
建设单位名称:
设计负责人:
审核:
编制:
编制日期: | 2025年07月21日
编制单位名称:
工程表性质: | 概算
结算外币名称 |  |  | Office2003
设备合同外币名称 |  |  | 在打开导出的Excel文件时： | 如果没有出现左侧窗口提示，请选择“工具”菜单选项，然后选择“宏”“安全性”。在“安全性”对话框中单击“中”按钮将安全级别设为中。然后重新打开导出的Excel文件。
负责人打印名称 | 设计负责人
审核人证号：
编制人证号： |  | 建设项目名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路） 建设单位名称:
页头 | 单项工程名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路） 建设单位名称:
页脚 | 设计负责人: 审核: 编制: 编制日期:2025年07月21日 | 建设单位名称:
表格名称 | 表格编号 | 本列下边数据不要修改
表一(工程总表) | TXL-1 | 10
表二(建筑安装工程费用表) | TXL-2 | 10
表三甲(建筑安装工程量表) | TXL-3 甲 | 12
表三乙(建筑安装工程机械使用费表) | TXL-3 乙 | 12
表三丙(建筑安装工程仪器仪表使用费表) | TXL-3 丙 | 12
表四甲(国内需要安装设备表) | TXL-4 甲 B |  | 如果没有出现上边窗口提示，请选择“工具”菜单选项，然后选择“宏”“安全性”。在“安全性”对话框中单击“中”按钮将安全级别设为中。然后重新打开导出的Excel文件。
表四甲(国内不需要安装设备表) | TXL-4 甲 C
表四甲(国内设备明细表) | TXL-4 甲 BMX
表四甲(国内备品备件表) | TXL-4 甲 BBJ
表四甲(国内维护器具表) | TXL-4 甲 BWH
回收设备表 | TXL-4 甲 BHC |  | 2、只有更新信息的时候才需要启用宏。
表四甲(国内主要材料表) | TXL-4 甲 A | 14
表四甲(国内主要利旧材料表) | TXL-4 甲 ALJ
表四甲(国内主要利库材料表) | TXL-4 甲 ALK
表四甲(国内主要局供材料表) | TXL-4 甲 AJG
表四甲(国内主要自筹材料表) | TXL-4 甲 AZC
回收材料表 | TXL-4 甲 AHC
表四乙(引进需要安装设备表) | TXL-4 乙 B
表四乙(引进不需要安装设备表) | TXL-4 乙 C
表四乙(引进主要材料表) | TXL-4 乙 A
赔补费明细表 | TXL-5 甲赔
表五甲(工程建设其他费表) | TXL-5 甲 | 12
表五乙(引进工程其他费表) | TXL-5 乙
表六(小型建设工程表) | TXL-6
更新信息
或者

## 表一
1 | 23
工程概算总表（表一）
建设项目名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路）
单项工程名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路） 建设单位名称:
序 号 | 表格编号 | 费用名称 | 小型建筑 工程费 | 需要安装 的设备费 | 不需安装的 设备、工器具费 | 建筑安装 工程费 | 其他费用 | 预备费 | 总价值
|  |  | （元） | [5 empty] | 除税价 | 增值税 | 含税价 | 其中外币（）
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | ⅩⅢ
1 | TXL-2 | 建筑安装工程费 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2 | TXL-5 甲 | 工程建设其它费 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3 |  | 合计 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4 |  | 预备费[合计×%] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5 |  | 总计 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 |  | 0

## 表二
1 | 24
建筑安装工程费用概算表（表二）
建设项目名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路）
单项工程名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路） 建设单位名称:
序号 | 费用名称 | 依据和计算方法 | 合计(元) | 序号 | 费用名称 | 依据和计算方法 | 合计(元)
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ
| 建安工程费（含税价） | 一＋二＋三＋四 |  | 7 | 夜间施工增加费 | 人工费×2.5%
| 建安工程费（除税价） | 一＋二＋三 |  | 8 | 冬雨季施工增加费 | 人工费×1.8%
一 | 直接费 | （一）＋（二） |  | 9 | 生产工具用具使用费 | 人工费×1.5%
(一) | 直接工程费 | 1.＋2.＋3.＋4. |  | 10 | 施工用水电蒸汽费 | 按规定
1 | 人工费 | （1）＋（2） |  | 11 | 特殊地区施工增加费
(1) | 技工费 | 技工工日×114元 |  | 12 | 已完工程及设备保护费 | 人工费×2%
(2) | 普工费 | 普工工日×61元 |  | 13 | 运土费 | 按要求
2 | 材料费 | （1）＋（2） |  | 14 | 施工队伍调遣费 | 单程调遣费定额×调遣人数×2
(1) | 主要材料费 | 由表四材料表 |  | 15 | 大型施工机械调遣费 | 调遣用车运价×调遣运距×2
(2) | 辅助材料费 | 主要材料费×0.3% |  | 二 | 间接费 | （一）＋（二）
3 | 机械使用费 | 由表三乙 |  | (一) | 规费 | 1.＋2.＋3.＋4.
4 | 仪表使用费 | 由表三丙 |  | 1 | 工程排污费 | 按规定
(二) | 措施项目费 | 1～15项之和 |  | 2 | 社会保障费 | 人工费×28.5%
1 | 文明施工费 | 人工费×1.5% |  | 3 | 住房公积金 | 人工费×4.19%
2 | 工地器材搬运费 | 人工费×3.4% |  | 4 | 危险作业意外伤害保险费 | 人工费×1.00%
3 | 工程干扰费 | 人工费×6% |  | (二) | 企业管理费 | 人工费×27.4%
4 | 工程点交、场地清理费 | 人工费×3.3% |  | 三 | 利润 | 人工费×20%
5 | 临时设施费 | 人工费×2.6% |  | 四 | 销项税额 | (一＋二＋三－主要材料费)×9.00%＋所有材料销项税额
6 | 工程车辆使用费 | 人工费×5% |  |  |  |  | 0
注：[施工队伍调遣费]、[大型施工机械调遣费]等一些需要根据费用定额查表计算的费用在表三甲、乙修改后可能需要手动调整，建议直接在成捷迅概预算软件中直接修改后重新导出。

## 表三甲
1 | 25
建筑安装工程量概算表（表三）甲
[9 empty] | 折扣前技工 | 折扣前普工
建设项目名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路）
单项工程名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路） 建设单位名称:
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单位定额值(工日) |  | 合计值(工日)
[5 empty] | 技工 | 普工 | 技工 | 普工
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | 0 | 0
1 | TXL1-001 | 光(电)缆工程施工测量 直埋 | 百米 | 0.1 | [5 empty] | 0
2 | TXL1-002 | 光(电)缆工程施工测量 架空 | 百米 | 3.8
3 | TXL1-003 | 光(电)缆工程施工测量 管道 | 百米 | 0.11
4 | TXL1-006 | 单盘检验 光缆 | 芯盘 | 108
5 | TXL4-011 | 敷设管道光缆 12芯以下 12芯 | 千米条 | 2.2
6 | TXL4-011 | 敷设管道光缆 12芯以下 6芯 | 千米条 | 1.2
7 | TXL4-012 | 敷设管道光缆 24芯以下 24芯 | 千米条 | 2.1
8 | TXL4-013 | 敷设管道光缆 48芯以下 48芯 | 千米条 | 0.98
9 | TXL4-046 | 安装引上钢管(φ50以上) 墙上 | 根 | 1
10 | TXL4-050 | 穿放引上光缆 | 条 | 16
11 | TXL4-053 | 架设吊线式墙壁光缆 | 百米条 | 60.17
12 | TXL6-008 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 60
13 | TXL6-009 | 光缆接续 24芯以下 | 头 | 40
14 | TXL6-011 | 光缆接续 48芯以下 | 头 | 14
15 | TXL6-072 | 40千米以下中继段光缆测试 12芯以下 双窗口 | 中继段 | 30
16 | TXL6-073 | 40千米以下中继段光缆测试 24芯以下 双窗口 | 中继段 | 20
17 | TXL6-075 | 40千米以下中继段光缆测试 48芯以下 双窗口 | 中继段 | 7
|  | 小计(新建) |  | 0
18 | TXL4-053 | 拆除吊线式墙壁光缆[工日×0.4] | 百米条 | 55.18
|  | 小计(拆除) |  | 0
|  | 合 计 |  | 0
设计负责人: 审核: 编制: 编制日期:2025年07月21日

## 表三乙
1 | 26
建筑安装工程施工机械使用费概算表（表三）乙
折前
建设项目名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路）
单项工程名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路） 建设单位名称:
序号 | 定额编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 机 械 名 称 | 单位定额值 |  | 合计值
[6 empty] | 消耗量 （台班） | 单 价 （元） | 消耗量 （台班） | 合 价 （元）
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ
1 | TXL6-008 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 60 | 光纤熔接机
2 | TXL6-008 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 60 | 汽油发电机(10kw)
3 | TXL6-009 | 光缆接续 24芯以下 | 头 | 40 | 光纤熔接机
4 | TXL6-009 | 光缆接续 24芯以下 | 头 | 40 | 汽油发电机(10kw)
5 | TXL6-011 | 光缆接续 48芯以下 | 头 | 14 | 光纤熔接机
6 | TXL6-011 | 光缆接续 48芯以下 | 头 | 14 | 汽油发电机(10kw)
|  | 合 计 |  | 0

## 表三丙
1 | 27
建筑安装工程仪器仪表使用费概算表（表三）丙
折前
建设项目名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路）
单项工程名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路） 建设单位名称:
序号 | 定额编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 仪 表 名 称 | 单位定额值 |  | 合计值
[6 empty] | 消耗量 （台班） | 单 价 （元） | 消耗量 （台班） | 合 价 （元）
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ
1 | TXL1-001 | 光(电)缆工程施工测量 直埋 | 百米 | 0.1 | 地下管线探测仪
2 | TXL1-001 | 光(电)缆工程施工测量 直埋 | 百米 | 0.1 | 激光测距仪
3 | TXL1-002 | 光(电)缆工程施工测量 架空 | 百米 | 3.8 | 激光测距仪
4 | TXL1-003 | 光(电)缆工程施工测量 管道 | 百米 | 0.11 | 激光测距仪
5 | TXL1-006 | 单盘检验 光缆 | 芯盘 | 108 | 光时域反射仪
6 | TXL1-006 | 单盘检验 光缆 | 芯盘 | 108 | PMD 分析偏振模色散测试仪
7 | TXL4-011 | 敷设管道光缆 12芯以下 12芯 | 千米条 | 2.2 | 有毒有害气体检测仪
8 | TXL4-011 | 敷设管道光缆 12芯以下 12芯 | 千米条 | 2.2 | 可燃气体检测仪
9 | TXL4-011 | 敷设管道光缆 12芯以下 6芯 | 千米条 | 1.2 | 有毒有害气体检测仪
10 | TXL4-011 | 敷设管道光缆 12芯以下 6芯 | 千米条 | 1.2 | 可燃气体检测仪
11 | TXL4-012 | 敷设管道光缆 24芯以下 24芯 | 千米条 | 2.1 | 有毒有害气体检测仪
12 | TXL4-012 | 敷设管道光缆 24芯以下 24芯 | 千米条 | 2.1 | 可燃气体检测仪
13 | TXL4-013 | 敷设管道光缆 48芯以下 48芯 | 千米条 | 0.98 | 有毒有害气体检测仪
14 | TXL4-013 | 敷设管道光缆 48芯以下 48芯 | 千米条 | 0.98 | 可燃气体检测仪
15 | TXL6-008 | 光缆接续 12芯以下 | 头 | 60 | 光时域反射仪
16 | TXL6-009 | 光缆接续 24芯以下 | 头 | 40 | 光时域反射仪
17 | TXL6-011 | 光缆接续 48芯以下 | 头 | 14 | 光时域反射仪
18 | TXL6-072 | 40千米以下中继段光缆测试 12芯以下 双窗口 | 中继段 | 30 | 稳定光源
19 | TXL6-072 | 40千米以下中继段光缆测试 12芯以下 双窗口 | 中继段 | 30 | 光功率计
20 | TXL6-072 | 40千米以下中继段光缆测试 12芯以下 双窗口 | 中继段 | 30 | 光时域反射仪
21 | TXL6-072 | 40千米以下中继段光缆测试 12芯以下 双窗口 | 中继段 | 30 | PMD 分析偏振模色散测试仪
22 | TXL6-073 | 40千米以下中继段光缆测试 24芯以下 双窗口 | 中继段 | 20 | 稳定光源
23 | TXL6-073 | 40千米以下中继段光缆测试 24芯以下 双窗口 | 中继段 | 20 | 光功率计
24 | TXL6-073 | 40千米以下中继段光缆测试 24芯以下 双窗口 | 中继段 | 20 | 光时域反射仪
25 | TXL6-073 | 40千米以下中继段光缆测试 24芯以下 双窗口 | 中继段 | 20 | PMD 分析偏振模色散测试仪
26 | TXL6-075 | 40千米以下中继段光缆测试 48芯以下 双窗口 | 中继段 | 7 | 稳定光源
27 | TXL6-075 | 40千米以下中继段光缆测试 48芯以下 双窗口 | 中继段 | 7 | 光功率计
28 | TXL6-075 | 40千米以下中继段光缆测试 48芯以下 双窗口 | 中继段 | 7 | 光时域反射仪
29 | TXL6-075 | 40千米以下中继段光缆测试 48芯以下 双窗口 | 中继段 | 7 | PMD 分析偏振模色散测试仪
|  | 合 计 |  | 0

## 表四甲主材表
1 | 34
国 内 器 材 概 算 表（表四）甲
(主要材料表) | [9 empty] | 销项税额
建设项目名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路）
单项工程名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路） 建设单位名称:
序号 | 名 称 | 规格程式 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |  |  | 备注
[5 empty] | 除税价 | 除税价 | 增值税 | 含税价
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ
1 | 余缆架 |  | 套 | 6
2 | 管材 | 直 | 根 | 1
3 | 管材 | 弯 | 根 | 1
4 | U型钢卡 | ф8.0 | 副 | 2209
5 | U型钢卡 | ф6.0 | 副 | 859
6 | 膨胀螺栓 | M12×100mm | 副 | 1459
7 | 钢管卡子 | 40mm | 副 | 2
8 | 镀锌钢绞线 | 7/2.2 | 公斤 | 1383.91
9 | 镀锌铁线 | Φ1.5mm | 公斤 | 27.381
10 | 光缆托板 |  | 块 | 314
11 | 光缆接续器材 |  | 套 | 115
12 | 中间支撑物 |  | 套 | 486
13 | 终端转角墙担 |  | 根 | 243
14 | 光缆专用挂钩 | 25mm | 只 | 12395
15 | 拉线衬环(小) | 槽宽6 | 个 | 243
16 | 三眼单槽夹板 | 7.0mm | 副 | 486
17 | 标志牌 |  | 个 | 32
| (1).小计 | 增值税率：13.00% |  | 0
| (2).其他类运杂费: (1)×9.00% |  |  | 0
| (3).采购及保管费: (1)×1.10% |  |  | 0
| (4).运输保险费: (1)×0.10% |  |  | 0
| 合计(Ⅰ):[(1)～(4)之和] |  |  | 0
18 | 聚乙烯塑料管 | Φ28×3mm | 米 | 32
19 | 双壁波纹PVC塑料管 | Φ28×3mm | 米 | 173.016
20 | 托板塑料垫 |  | 块 | 314
21 | 塑料胶带 | PVC 1.5X44 | 盘 | 337
| (5).小计 | 增值税率：13.00% |  | 0
| (6).塑料类运杂费: (5)×7.50% |  |  | 0
| (7).采购及保管费: (5)×1.10% |  |  | 0
| (8).运输保险费: (5)×0.10% |  |  | 0
| 合计(Ⅱ):[(5)～(8)之和] |  |  | 0
22 | 束状光缆 | GYTS-单模G.652D-12芯 | 米 | 2200 |  |  |  |  | 设计定
23 | 束状光缆 | GYTS-单模G.652D-24芯 | 米 | 2100 |  |  |  |  | 设计定
24 | 束状光缆 | GYTS-单模G.652D-48芯 | 米 | 980 |  |  |  |  | 设计定
25 | 束状光缆 | GYTS-单模G.652D-6芯 | 米 | 1200 |  |  |  |  | 设计定
| (9).小计[地方性材料] |  |  | 0
| 合计(Ⅲ):[小计(9)] | 增值税率：13.00% |  | 0
| 总 计[合计(Ⅰ)～(Ⅲ)之和] |  |  | 0

## 表五甲
1 | 44
工程建设其他费概算表（表五）甲
建设项目名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路）
单项工程名称:罗斯福图书馆旧址通信线缆设施整治项目（线路） 建设单位名称:
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 依 据 及 方 法 | 金 额（元） |  |  | 备 注
|  |  | 除税价 | 增值税 | 含税价
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ
1 | 建设用地及综合赔补费 | 按规定 | 0 | 0 | 0
2 | 项目建设管理费 |  | 0 | 0 | 0
3 | 可行性研究费 |  | 0 | 0 | 0
4 | 研究试验费 |  | 0 | 0 | 0
5 | 勘察设计费 |  | 0 | 0 | 0
6 | 环境影响评价费 |  | 0 | 0 | 0
7 | 建设工程监理费 |  | 0 | 0 | 0
8 | 安全生产费 | 建安工程费（除税价）×2.0%
9 | 工程保险费
10 | 工程招标代理费
11 | 专利及专用技术使用费
12 | 其它费用
合计
13 | 生产准备及开办费 | 设计新增人数×单价 | 0 | 0 | 0
注：[勘察设计费]、[建设工程监理费]等一些需要根据相关文件计算的费用以及[项目建设管理费]、[可行性研究费]等以表一总计为计费依据的费用在修改从表三开始的数据后可能需要手动调整，建议直接在成捷迅概预算软件中直接修改后重新导出。