# 竞争性比选

项目名称：丰都县人民法院厨房设备采购安装项目

# 比选人：丰都县人民法院

# 比选代理机构：中咨工程有限公司

# 二〇二五年十一月

# 目 录

第一篇  比选邀请书	- 2 -

一、 竞争性比选内容	- 2 -

二、竞选人资格条件	- 2 -

三、比选有关说明	- 2 -

四、其他有关规定	- 3 -

五、联系方式	- 3 -

第二篇  项目服务需求	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 9 -

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和比选终止	- 17 -

第五篇  竞选人须知	- 22 -

第六篇   投标文件编制要求	- 24 -

一、投标函（格式）	- 25 -

二、服务文件	26

三、商务部分	27

四、资格条件	30

五、其他资料	34

第一篇  比选邀请书

中咨工程有限公司（以下简称：比选代理机构）接受丰都县人民法院（以下简称：比选人）的委托，对丰都县人民法院厨房设备采购安装项目进行竞争性比选。欢迎有资格的竞选人前来参与比选。

- 竞争性比选内容

| # 项目名称 | # 最高限价 # （元） | # 中标人数量 # （名） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 丰都县人民法院厨房设备采购安装项目 | # 317409.88 | # 1 |  |

二、竞选人资格条件

竞选供应商是指向采购人提供货物、项目或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

合格的供应商应符合下列条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、比选有关说明

（一）竞选人应通过“行采家”网站（https://www.gec123.com/）登记加入行采家竞选人库。

（二）凡有意参加比选的竞选人，请在“行采家”网站（https://www.gec123.com/）上下载本项目竞争性比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论竞选人下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（三）竞争性比选公告期限：自比选公告发布之日起三个日历天。

（四）竞争性比选文件发售期限：

1.竞争性比选文件发售期：2025年11月 28 日至2025年12月 1 日（ 9 : 00 — 17 : 00 工作时间）。

2.报名方式：（提示：比选代理机构对报名的潜在竞选人信用记录进行查询）

（1）潜在竞选人将《竞争性比选文件发售登记表》（加盖竞选人公章）及标书费转账凭证扫描后发送至53073676@qq.com。

（2）收款账户：

户  名：中咨工程有限公司西南分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆和平路支行

账  号：3100258209100011556

（3）在比选文件发售期内购买了比选文件的竞选人，其报名才被接收。

（4）潜在竞选人未报名不得参与比选。

3.竞争性比选文件售价：人民币300元/包（售后不退）。

（五）递交投标文件地点：中咨工程有限公司（重庆市渝北区金渝大道153号绿地保税中心4号楼11楼）

（六）投标文件递交开始时间：2025年 12 月 4 日北京时间 14 : 30

（七）投标文件递交截止时间：2025年 12 月 4 日北京时间 15 : 00

（八）比选开始时间：2025年 12 月 4 日北京时间 15 : 00

四、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项目（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”网站（https://www.gec123.com/）上发布，请各竞选人注意下载或到比选代理机构处领取；无论竞选人下载或领取与否，均视同竞选人已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（三）超过投标文件递交截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（四）比选费用：无论比选结果如何，竞选人参与本项目比选的所有费用均应由竞选人自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效响应处理。

（六）本项目不接受分包，否则按无效响应及取消中标资格处理。

（七）本项目不接受个人及个人组合报名，否则按无效响应处理。

（八）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，竞选人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞选人，将拒绝其参与本项目采购活动。

（九）本次公开比选活动的解释权归丰都县人民法院。

五、联系方式

### （一）比选人：丰都县人民法院

联系人：李老师

电  话：023-70713617

地  址：重庆市丰都县平都大道西段239号

### （二）比选代理机构：中咨工程有限公司

联系人：邝老师、张老师

电  话：023-63307004、13608360052

地  址：重庆市渝北区金渝大道153号绿地保税中心4号楼11楼

附表—— 《竞争性比选文件发售登记表》

竞争性比选文件发售登记表

| 项目名称 | # 丰都县人民法院厨房设备采购安装项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞选人名称 | （竞选人公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 购本项目标书 1 份，共计 300 元。 如不是用公司账户转账的需备注个人账户名称： |  |  |  |

标书金额：300元/分包  发售人：中咨工程有限公司

日期：

说明：

1.报名和比选文件发售期：2025年  月   日-2025年    月   日 17 : 00 （工作时间）

联系人：邝老师  电话：13608360052 邮箱：53073676@qq.com

2.若需开发票请在比选开始时间前将开票信息发送至邮箱53073676@qq.com。

第二篇 项目技术（质量）需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效响应处理。

※一、项目基本概况介绍

丰都县人民法院拟购置一批生活中心集成厨房设备。供应商需根据设备的使用要求完成洗碗间、粗加工间、热厨区、面点间、明档间、打餐区、厨房排烟系统和厨房新风系统，设备的供货安装，具体详见项目需求清单。

※二、项目需求清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星盆台 | 1200*700*800/150 | 1 | 台 |  |
| 2 | 台式混水厨房龙头 |  | 2 | 个 |  |
| 3 | 四门保洁碗柜 | 1100*500*1800 | 2 | 台 |  |
| 4 | 大单星盆台 | 900*700*800/150 | 1 | 台 |  |
| 5 | 台式混水厨房龙头 |  | 1 | 个 |  |
| 6 | 双层工作台 | 800*700*800/150 | 1 | 个 |  |
| 7 | 灭蝇灯 | 480*580*520 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电热水器 | 778*450*450 | 1 | 台 |  |
| 9 | 洗地龙头 |  | 1 | 个 |  |
| B.粗加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 侧双星盆台 | 1500*700*800/100 | 1 | 台 |  |
| 2 | 台式混水厨房龙头 |  | 2 | 个 |  |
| 3 | 双星盆台 | 1200*700*800/150 | 1 | 台 |  |
| 4 | 台式混水厨房龙头 |  | 2 | 个 |  |
| 5 | 电热水器 | 778*450*450 | 1 | 台 |  |
| 6 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 |  |
| 7 | 洗地龙头 |  | 1 | 个 |  |
| 8 | 灭蝇灯 | 480*580*520 | 1 | 台 |  |
| C.热厨区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单头大锅灶 | 1100*1200*800/450 | 2 | 台 |  |
| 2 | 一体机烟罩 | 2300*1400*1100 | 3.22 | ㎡ |  |
| 3 | 炉拼柜 | 1200*300*800/450 | 1 | 台 |  |
| 4 | 双层工作台 | 1600*800*800 | 4 | 台 |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 480*580*520 | 2 | 台 |  |
| 6 | 四门高身冷藏/冷冻雪柜 | 1200*700*1950 | 2 | 台 |  |
| 7 | 大单星盆台 | 1000*700*800/150 | 1 | 台 |  |
| 8 | 台式混水厨房龙头 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 洗地龙头 |  | 1 | 个 |  |
| 10 | 双星盆台 | 1200*700*800/150 | 1 | 台 |  |
| 11 | 台式混水厨房龙头 |  | 2 | 个 |  |
| 12 | 吊天花式双层架 | 5000*450*h | 1 | 个 |  |
| 13 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 1 | 台 |  |
| 14 | 保鲜工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 |  |
| 15 | 炉拼柜 | 250*1200*800/450 | 1 | 台 |  |
| 16 | 双头单尾炒炉 | 1800*1200*800/450 | 1 | 台 |  |
| 17 | 一体机烟罩 | 2400*1400*1100 | 3.36 | ㎡ |  |
| 18 | 炉拼柜 | 1200*300*800/450 | 1 | 台 |  |
| 19 | 双头矮仔炉 | 1200*800*500/300 | 1 | 台 |  |
| 20 | 一体机烟罩 | 3000*1300*1100 | 3.9 | ㎡ |  |
| 21 | 双门精工燃气蒸饭车 | 1430*660*1820 | 1 | 台 |  |
| 22 | 单通工作柜 | 1600*450*800 | 1 | 台 |  |
| 23 | 灭蝇灯 | 480*580*520 | 1 | 台 |  |
| 23 | 炉背封钢 | 2300*20*2000 | 2.3 | m |  |
| 24 | 炉背封钢 | 2400*20*2000 | 2.4 | m |  |
| D.面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木面案板 | 1500*700*50 | 1 | 台 |  |
| 2 | 保鲜工作台 | 1500*700*800 | 1 | 台 |  |
| 3 | 搅拌机 | 800*435*805 | 1 | 台 |  |
| 4 | 压面机 | 620*670*970 | 1 | 台 |  |
| 5 | 四层格栅货架 | 1600*500*1600 | 1 | 台 |  |
| E.明档间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四头蒸包炉 | 650*700*850 | 1 | 台 |  |
| 2 | 单通工作柜 | 900*700*800 | 1 | 台 |  |
| 3 | 双头煮面桶（煮面桶+汤桶） | 1200*700*800 | 1 | 台 |  |
| 4 | 开口柜 | 500*700*800 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电磁四头煲仔炉 | 700*700*800/450 | 1 | 台 |  |
| 6 | 开口柜 | 650*800*800 | 1 | 台 |  |
| 7 | 一体机烟罩 | 4600*900*1100 | 4.14 | ㎡ |  |
| 8 | 侧单星盆柜 | 1200*600*800/150 | 1 | 台 |  |
| 9 | 台式混水厨房龙头 |  | 1 | 个 |  |
| 10 | 单通工作柜 | 1500*600*800 | 1 | 台 |  |
| 11 | 保鲜工作台 | 1800*600*800 | 1 | 台 |  |
| 12 | 炉背封钢 | 4600*20*2000 | 4.6 | m |  |
| F.打餐区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门光波消毒柜 | 1300*650*1950 | 2 | 台 |  |
| 2 | 单通工作柜 | 1120*510*800 | 1 | 台 |  |
| 3 | 四门展示柜 | 1500*510*800 | 1 | 台 |  |
| 4 | 方形布菲炉 | 580*470*230 | 8 | 台 |  |
| 5 | 圆形布菲炉 | 510*440*240 | 4 | 台 |  |
| 6 | 双孔收残柜（配车） |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 双层工作台 | 1500*760*800/150 | 1 | 台 |  |
| 8 | 双星盆台 | 1200*760*800/150 | 1 | 台 |  |
| G.厨房排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌板直管(按实结算) | 1200*600*25米 | 90 | m2 |  |
| 2 | 镀锌板弯头(按实2倍结算) | 1200*600*2个 | 14.4 | m2 |  |
| 3 | 镀锌板三通(按实2倍结算) | 1200*500*1个 | 6.8 | m2 |  |
| 4 | 镀锌板变径(按实2倍结算) | 1200*600*2个 | 14.4 | m2 |  |
| 5 | 防火阀 |  | 1 | 个 |  |
| H.主厨房新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风风柜 | 950*650*680 | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机过载保护器 | 与风柜相匹配 | 1 | 台 |  |
| 3 | 风柜、吊装支架 | 与风柜相匹配 | 1 | 套 |  |
| 4 | 镀锌板直管(按实结算) | 500*300*15米 | 24 | m2 |  |
| 5 | 镀锌板弯头(按实2倍结算) | 500*300*4个 | 12.8 | m2 |  |
| 6 | 镀锌板变径(按实2倍结算) | 500*300*4个 | 12.8 | m2 |  |
| 7 | 镀锌板大小头(按实结算) | 1000*700*2个 | 6.8 | m2 |  |
| 8 | 软接头 |  | 1 | 个 |  |

注：具体技术参数详见附件1-丰都县人民法院厨房设备采购清单。

三、现场踏勘

（一）比选人不组织现场踏勘，由各供应商在比选开始前自行到现场进行踏勘了解实际情况，根据实际踏勘情况做施工方案。踏勘产生的费用和风险等均由供应商自行承担。

（二）无论各供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解。成交供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长工期或提出额外赔偿等要求。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效响应处理。

- ※一、服务期、服务地点及验收方式

- （一）服务期：自合同签订之日起90日历天内完成项目所有内容，并通过采购人验收。

- （二）服务地点：采购人指定地点。

- ※二、验收方式：

- （一）设备及货物

- 1.货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

- 2.成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

- 3.成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

- 3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

- 3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

- 3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

- 3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

- 4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

- 5.成交人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- 6.采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

- 8.产品包装材料归采购人所有。

- （二）装修改造验收

- 由采购人按照相关法律规定、竞争性比选文件及合同等文件进行验收。

- ※三、报价要求

- 本项目采取固定总价包干报价。本次报价须为人民币报价，投标报价包括完成本项目所需的设备及材料购买费、运输安装费、人工费、机械费、管理费等为完成本项目直至验收合格所需的全部费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- ※四、付款方式

- （1）本合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付本合同总价的30%作为预付款；

- （2）设备运至甲方指定地点、初验合格、全部设备安装调试完毕后，经甲乙双方共同验收合格并出具验收报告后7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的70%尾款；

- 注：1.具体支付时间以市财政资金到位情况拨付。

- 2.以上付款均为无息支付。

- ※五、质保期及售后服务

- （一）设备货物产品质量保证期：自验收合格之日起2年。其中适用于三包政策的，其质保期不低于三包政策规定。

- 装修改造质保期：自验收合格之日起2年，其中防水项目不低于5年。

- （二）售后服务内容

- 1.供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

- 1.1电话咨询

- 供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

- 1.2现场响应

- 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在4小时内到达现场（远郊区8小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

- 1.3技术升级

- 在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

- 2.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

- 2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

- （三）备品备件及易损件

- 供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

- 六、知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 注：作品有涉及的版权归采购人所有。

- 七、其他

- （一）竞标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇条款的要求。

- （二）对未履行询价文件与相关合同要求的义务，或有其他违约事宜的竞标人，采购人可及时终止其合作关系，竞标人须承担由此造成的相应法律责任。

- （三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和比选终止

一、比选程序及方法

（一）比选活动按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，竞选人须有法定代表人（或其授权代表）参加并签到。

（二）评审小组对各竞选人的资格条件、投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各竞选人只有在完全符合要求的前提下，才能进入详细评审。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定竞选人是否具备比选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 无。 |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按照比选文件第一篇“竞选人资格条件”要求提供。 |
| （二） | 竞选保证金 |  | 无 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指竞选人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，参照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。竞选人可于投标文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 按竞争性比选文件“第六篇投标文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇中“※”标注部分进行响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 投标文件及有关承诺文件有效期为提交投标文件截止时间起90天。 |

3.在比选过程中符合要求的竞选人不足3家的，比选活动中止并重新开展比选活动。

（三）澄清有关问题。评审小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞选人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞选人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）评审小组要求竞选人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。竞选人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。竞选人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）评审小组采用综合评分法对提交合格竞选人的初步设计方案成果进行综合评分。综合评分法，是指投标文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞选人为中标候选人的评审方法。竞选人总得分为100分。

（六）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的竞选人）的方案进行评价、打分，评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评审报告。若竞选人的评审得分相同的，则由评审小组按照多数原则投票决定排列顺序。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 服务部分（60%） | 服务方案 60分 | 技术指标（30分） 1.1起评分： 有效投标人的起评分为30分，“※”标注的为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效响应处理。 1.2扣分条款： 1.2.1重要技术参数【本招标文件第二篇项目需求清单中带（★）号标注的部分】按清单要求提供资料，未提供资料或提供的资料不满足的，每有一条从起评分中扣除2分；有5条不满足招标文件要求的，技术响应偏离得分为0分。 1.2.2一般性技术参数（【本招标文件第二篇项目需求清单中带（▲）号标注的部分】按清单要求提供资料，未提供资料或提供的资料不满足的,每有一条从起评分中扣除1分；有10条及以上不满足招标文件要求的，技术响应偏离得分为0分。 | 1.提供方案（格式自定） 2.本项内容中所称的“瑕疵”： （1）内容表述不完整、不详实或缺少关键分析点； （2））内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； （3）措施不合理，常识性错误； （4）措施安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； （5）方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； （6）现有技术条件下不可能实现采购目标 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
|  |  |  | 项目施工方案（10分） 针对本项目实际情况，制定项目施工方案。从方案合理性、针对性、可靠性等方面进行评审。 方案内容不存在瑕疵得10分； 方案内容存在1处瑕疵得7分； 方案内容存在2处瑕疵得4分； 方案内容存在3处瑕疵得1分； 方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 进度计划方案（5分） 供应商提供针对本项目的进度计划方案，方案包含不限于时间节点、人员安排等内容，根据方案内容进行评分。 方案内容不存在瑕疵，得5分； 方案内容存在1处瑕疵，得3分； 方案内容存在2处瑕疵，得2分； 方案内容存在3处瑕疵，得1分； 方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  |  | 质量保障方案（5分） 供应商提供针对本项目的质量保障方案，方案包含不限于质量保障措施、质量管理体系等内容，根据方案内容进行评分。 方案内容不存在瑕疵，得5分； 方案内容存在1处瑕疵，得3分； 方案内容存在2处瑕疵，得2分； 方案内容存在3处瑕疵，得1分； 方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  |  | 售后服务方案（10分） 针对本项目实际情况，制定售后服务方案、包括不限于培训方案中（承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量等）。从方案合理性、针对性、可靠性等方面进行评审。 方案内容不存在瑕疵得10分； 方案内容存在1处瑕疵得7分； 方案内容存在2处瑕疵得4分； 方案内容存在3处瑕疵得1分； 方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（10%） | 业绩 6分 | 供应商自2022年至投标截止时间（以合同签订时间为准），承担过本项目类似业绩的，每提供一个合同得2分，满分6分。 | 提供业绩合同复印件或相关证明材料，加盖供应商公章。 |
|  |  | 认证证书4分 | 供应商获得环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、燃气燃烧器具安装维修服务认证证书，每提供一个证书得1分，满分4分。 | 提供证书复印件，加盖供应商公章。 |

三、无效响应

竞选人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其投标文件将被拒绝：

（一）竞选人不符合规定的资格条件的；

（二）竞选人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未到现场参加比选；

（三）竞选人所提交的投标文件不按“第六篇投标文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在本项目比选中同时参与比选；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，参加同一合同项下的比选活动的；

（六）竞选人投标有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（七）竞选人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件；

（八）法律法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

四、比选终止

出现下列情形之一的，比选人或者比选代理机构应当终止竞争性比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展比选活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选方式适用情形的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（三）通过资格性及符合性审查的竞选人不足3家的。

第五篇  竞选人须知

一、比选费用

参与比选的竞选人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人和比选代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由比选邀请书、项目服务需求、项目商务需求、竞选人须知、评审程序及方法、评审标准、无效响应和比选终止、投标文件编制要求六部分组成。

（二）比选人（或比选代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

竞选人如对竞争性比选文件有疑问，以电话形式在提交投标文件截止时间1个工作日前向比选人（或比选代理机构）咨询。如竞选人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入评审程序，即视为竞选人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和投标文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断投标文件对竞争性比选文件的响应，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

三、竞选要求

（一）投标文件

1.竞选人应当按照竞争性比选文件的要求编制投标文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.投标文件组成

投标文件由“第六篇投标文件编制要求”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照“第六篇投标文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由竞选人自定格式。

（二）联合体（本项目不允许联合体参选）

（三）投标有效期：投标文件及有关承诺文件有效期为提交投标文件截止时间起90天。

（四）提交投标文件的份数和签署

1.投标文件一式两份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.投标文件按竞争性比选文件“第六篇投标文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）投标文件的递交

投标文件的正本、副本均应密封送达递交地点，应在封套上注明项目名称、竞选人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”字样。

（六）竞选人参与人员

各个竞选人应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）。

四、中标人的确认和变更

### （一）中标人的确认

比选代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送比选人确认。比选人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标人，也可以书面授权评审小组直接确定中标人。比选人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的竞选人为中标人。

### （二）中标人的变更

中标人拒绝与比选人按比选文件要求签订服务协议（合同）的，比选人可以按照评审报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展比选活动。

五、中选通知

（一）中标人确定后，比选代理机构将在“行采家”网站（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，比选代理机构将以书面形式发出《中选通知书》。《中选通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《中选通知书》将作为签订协议（合同）的依据。

六、比选代理服务费

1、比选代理费根据计价格【2002】1980号文件收费标准计取，若单个子项代理费金额按上述计算不足5000元时,按5000元计取。由中选单位在领取中选通知书时向比选代理机构缴纳比选代理服务费。

2、缴纳方式：服务费以现金、支票或转账等形式支付。

3、比选代理服务费缴纳账户信息：

户  名：中咨工程有限公司西南分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆和平路支行

账  号：3100258209100011556

第六篇   投标文件编制要求

一、投标函

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）服务方案

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他商务资料

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

一、投标函（格式）

（一）投标函

致：丰都县人民法院

我方收到                  （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的报价。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的厨房设备采购安装，投标报价为：          元，服务期符合竞争性比选文件要求。

2.我方现提交的投标文件为：投标文件正本    份，副本    份，电子文档    份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交投标文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性比选文件》和相关法律法规之规定给予惩罚。

6.我方若成为中选人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为中选人，保证在接到成交通知书后，向比选代理机构缴纳竞争性比选文件规定的比选代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

竞选人：                  （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

授权代理人（如有）：            （签字）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

年     月     日

（二）分项报价明细表

比选项目名称：

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：1.竞选人应完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

竞选人：（供应商公章）

法定代表人授权代表：（签字或盖章）

年     月    日

二、服务文件

（一）服务条款差异表

比选项目名称：

| # 序号 | # 比选要求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞选人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，并逐页签字或盖章；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）服务方案
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

比选项目名称：

| 序号 | # 比选项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞选人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他商务资料

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：

致：                     （比选代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（竞选人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：

致：                     （比选代理机构名称）：

（竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （比选代理机构名称）：

（竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日

五、其他资料