- 询 价 通 知 书

- 项目号：TC259D0E5

- 项目名称：DNA鉴定试剂采购

采购人：重庆市公安局北碚区分局

采购代理机构：中招国际招标有限公司

- 二〇二五年六月

- 目   录

第一篇 询价采购邀请书	- 2 -

一、询价内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、询价有关说明	- 2 -

五、采购项目需落实的政府采购政策	- 3 -

六、其它有关规定	- 3 -

七、联系方式	- 4 -

第二篇 询价项目技术（质量）需求	- 5 -

一、采购一览表	- 5 -

第三篇 询价项目服务需求	- 11 -

一、交货期、地点和验收方式	- 11 -

二、质量保证及售后服务	- 11 -

三、报价要求	- 12 -

四、付款方式	- 12 -

五、知识产权	- 12 -

六、培训	- 12 -

七、附件、图纸及包装要求	- 12 -

八、其他要求	- 12 -

第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 13 -

一、采购程序	- 13 -

二、评定成交的标准	- 14 -

三、无效报价	- 14 -

四、采购终止	- 15 -

第五篇  供应商须知	- 16 -

一、询价费用	- 16 -

二、询价通知书	- 16 -

三、报价要求	- 16 -

四、成交供应商的确定和变更	- 17 -

五、成交通知	- 17 -

六、关于质疑	- 17 -

七、签订合同	- 18 -

八、项目验收	- 19 -

九、采购代理服务费	- 19 -

第六篇  合同格式	- 20 -

第七篇  响应文件格式要求	- 22 -

一、经济部分	- 23 -

二、技术（质量）部分	- 25 -

三、服务部分	- 28 -

四、资格条件及其他	- 31 -

五、其他资料	- 36 -

## 询价采购邀请书

中招国际招标有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市公安局北碚区分局（以下简称：采购人）的委托，根据《重庆市财政局关于印发<重庆市政府集中采购目录及采购限额标准>的通知》渝财规【2023】10号，参照政府采购法及相关规定对“DNA鉴定试剂采购”项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| DNA鉴定试剂采购 | 33.6910 | 1 |

## 二、资金来源

财政预算资金，采购预算为 33.6910 万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、询价有关说明

（一）供应商应通过“行采家”（https://www.gec123.com）登记加入“供应商库”。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com）下载或到采购代理机构处领取本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）询价通知书提供期限：

1.询价通知书提供期限：2025年6月12日--2025年6月17日17时00分（工作时间）。

2.购买方式：凡有意参与本询价项目的供应商，将询价通知书购买费用汇至以下账户，并将询价通知书汇款凭证(汇款时须注明项目号：TC259D0E5)、《询价通知书发售登记表》发送至chenjiahuan@cntcitc.com.cn邮箱。购买询价通知书的发票（电子发票），采购代理机构将发送至供应商登记表留存的邮箱中。

户  名：中招国际招标有限公司重庆分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆两江分行

账  号：3100020219200339271

3.询价通知书售价为：300元/份（售后不退）。

（五）递交响应文件地点：重庆市北碚区卢作孚路399号（重庆市公安局北碚区分局）508会议室

（六）提交响应文件开始时间：2025年6月18日北京时间14时00分

（七）提交响应文件截止时间：2025年6月18日北京时间14时30分

（八）评审开始时间：2025年6月18日北京时间14时30分

（九）评审地点：同提交响应文件地点。

## 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）参照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）参照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）参照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）参照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效询价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市公安局北碚区分局

联系人：黎老师

电  话：023-68316036

地  址：重庆市北碚区卢作孚路399号

（二）采购代理机构：中招国际招标有限公司

地  址：北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层(601-615室)、9层(903-915室)

中招国际招标有限公司重庆分公司

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段53号5-1（双鱼座A栋5楼）

联系人：胡 元    陈佳欢

电  话：023-68881331-9111

## 询价项目技术（质量）需求

## 一、采购一览表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chelex-100 | 400 mesh (dry)；50g/瓶；用于从多种粗样品（血斑、组织、头发、烟蒂等）中提取DNA。 | 50g/瓶 | 1 |
| 2 | 蛋白酶 K | 1、产品为干粉形态 2、适用于生物样品中蛋白质（组蛋白）的消化 3、分子生物学级，无RNA 酶和DNA 酶活性 4、规格：100㎎/瓶 | 100mg/瓶 | 4 |
| 3 | 二硫苏糖醇（DTT） | 1、产品为冻干粉形态，用于生物样品中二硫键的还原 2、分子生物学级，没有DNase、RNase 及蛋白酶活性 3、规格：5g/瓶 | 5g/瓶 | 1 |
| 4 | 十二烷基硫酸钠(SDS) | 1、阳离子去污剂，适用于核酸抽提操作中破坏细胞壁及裂解核酸、蛋白复合物。 2、分子生物学级 3、规格：100ml/瓶，浓度10% | 100ml/瓶 | 1 |
| 5 | 手工提取试剂盒 | 1、手工提取试剂盒，通过高温裂解方式进行DNA释放，释放效率更高，并通过高灵敏度磁珠进行DNA的吸附、洗涤和洗脱； 2、可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材，尤其适合陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化； 3、规格：100人份/盒 4、所响应产品必须为案件版 | 100人份/盒 | 1 |
| 6 | 全自动混合斑DNA提取试剂盒（8次） | 1.适配BK-TQ-001F自动化工作站使用； 2.完整包装的试剂盒，包含5块有封装试剂的深孔反应板、1盒相应数量的盒装吸头、2个封装好的消化液、1块96孔磁套及1块96孔空白浅孔板； 3.另配有试剂盒规格适配的混合斑处理套装，相应数量封装好的洗脱液和消化液B； 4.产品规格：8次/盒（4男4女或8男）。 | 8次/盒 | 20 |
| 7 | 超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 1、须与采购人现有设备BK-TQ-001F兼容使用 2、产品符合行业标准GA/T383-2014中磁珠法原理 3、产品单盒规格：48个样本检验。 4、产品或产品生产商，需通过ISO18385认证或GA认证或列入《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》（响应时提供认证证书复印件或列入名录的证明材料）。 | 48份/盒 | 42 |
| 8 | 常染色体STR扩增试剂盒（基本试剂盒） | 1.所响应产品必须为案件版，单管可同时扩增基因座数量数≥25个，必须包含Amelogenin、Y-indel以及19个核心CODIS基因座即D2S1338、D3S1358、D5S818、D7S820、D8S1179、D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、D19S433、D21S11、CSF1PO、FGA、TH01、TPOX、vWA、D6S1043、Penta E、Penta D和4个优选基因座D1S1656、D2S441、D10S1248、D22S1045。 2.所响应产品PCR扩增时间≤80min。 3.试剂盒灵敏度高，在DNA模板浓度低于0.125ng时仍可获得完整的STR分型，其灵敏度须经公安部验证并出具了相关证明。（响应时提供相关证明材料） 4.为保证陈旧、降解、疑难检材更容易得到较多STR分型结果，所响应产品扩增片段长度最大片段≤470bp，至少包含24个≤400bp的基因座并且至少包含11个≤250bp的迷你基因座（提供经由Genemapper或者ID-X软件分析的STR分型图谱）。 5.所响应产品的扩增产物中须包含内控质量参考标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 6.所响应产品采用六色荧光技术，国产化检案试剂盒，拥有自主知识产权。 7.所响应产品的每个基因座有自己的滑移峰比例。（响应时提供研究数据） 8.所响应产品名称及位点信息已录入全国公安机关DNA数据库，无需删减即可直接导入库并进行比对（响应时提供所响应产品在全国公安机关DNA数据库中扩增所响应产品菜单截图）。 9.所响应产品取得了中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》并且所响应产品生产商或所响应产品列入《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》（响应时提供认证证书复印件和列入名录的证明材料）。 10.PCR反应体系中模板体积可达总反应体积的60%或以上，能够有效提高微量检材检出率。 11.所响应产品试剂盒中应包含扩增前(含有Master Mix、Primer、热启动酶、templateDNA)和扩增后所有试剂内标、Ladder。 12.成交供应商签订合同后，所响应产品在投入使用前应在我局现有118-16B电泳仪上进行调试，并配送标准品进行光谱校正。 13.规格：200人份/盒，标准反应体系25微升,扩增体系可调。 14.所供试剂盒各组分生产批号全部可追溯，内外包装的生产批号一致，确保试剂验收后剩余质量保证期不少于18个月。如因试剂盒质量问题影响数据准确性，则该批号试剂盒要更换，同时该批号所检测的数据要重新检测，产生的费用由供货方提供。 15.为应对降解检材大片段缺失，需提供同品牌常染色体补充检测试剂盒联合所投常染色体试剂盒使用，保证所有19个核心、4个优选基因座均可在320bp内检出。补充试剂盒需为符合国家质量标准的产品，须具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》（响应时提供证书复印件），同品牌常染色体补充检测试剂盒的名称及位点信息已录入全国公安机关DNA数据库，无需删减即可直接导入库并进行比对（响应时提供所响应产品的补充试剂盒在全国公安机关DNA数据库中扩增所响应产品菜单截图）。 | 200人份/盒 | 5 |
| 9 | 常染色体STR扩增试剂盒（补充试剂盒) | 1.所响应产品必须为案件版，须与常染色体STR扩增试剂盒（基本试剂盒）不同品牌，单管可同时扩增基因座数量数≥25个，含Amelogenin、Y-indel以及19个核心CODIS基因座即D2S1338、D3S1358、D5S818、D7S820、D8S1179、D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、D19S433、D21S11、CSF1PO、FGA、TH01、TPOX、vWA、D6S1043、Penta E、Penta D和4个优选基因座D1S1656、D2S441、D10S1248、D22S1045。 2.所响应产品PCR扩增时间≤80min。 3.试剂盒灵敏度高，在DNA模板浓度低于0.125ng时仍可获得完整的STR分型，其灵敏度须经公安部验证并出具了相关证明。（响应时提供相关证明材料） 4.为保证陈旧、降解、疑难检材更容易得到较多STR分型结果，所响应产品扩增片段长度最大片段≤470bp，至少包含24个≤400bp的基因座并且至少包含11个≤250bp的迷你基因座（响应时提供经由Genemapper或者ID-X软件分析的STR分型图谱）。 5.所响应产品的扩增产物中须包含内控质量参考标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 6.所响应产品采用六色荧光技术，纯国产化检案试剂盒。 7.所响应产品的每个基因座有自己的滑移峰比例，并提供研究数据。 8.所响应产品名称及位点信息已录入全国公安机关DNA数据库，无需删减即可直接导入库并进行比对。（响应时提供所响应产品在全国公安机关DNA数据库中扩增所响应产品菜单截图）。 9.所响应产品取得了中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》并且所响应产品生产商或所响应产品列入《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》（响应时提供认证证书复印件和列入名录的证明材料）。 10.PCR反应体系中模板体积可达总反应体积的60%或以上，能够有效提高微量检材检出率。 11.所响应产品试剂盒中应包含扩增前(含有Master Mix、Primer、热启动酶、templateDNA)和扩增后所有试剂内标、Ladder。 12.成交供应商签订合同后，所响应产品在投入使用前应在我局现有118-16B电泳仪上进行调试，并配送标准品进行光谱校正。 13.规格：200人份/盒，标准反应体系25微升,扩增体系可调。 14.所供试剂盒各组分生产批号全部可追溯，内外包装的生产批号一致，确保试剂验收后剩余质量保证期不少于18个月。如因试剂盒质量问题影响数据准确性，则该批号试剂盒要更换，同时该批号所检测的数据要重新检测，产生的费用由供货方提供。 15.为应对降解检材大片段缺失，需提供常染色体STR扩增试剂盒（补充试剂盒）同品牌常染色体补充检测试剂盒联合所投常染色体试剂盒使用，保证所有19个核心、4个优选基因座均可在320bp内检出。补充试剂盒需为符合国家质量标准的产品，须具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》（响应时提供证书复印件），同品牌常染色体补充检测试剂盒的名称及位点信息已录入全国公安机关DNA数据库，无需删减即可直接导入库并进行比对（响应时提供所响应产品的补充试剂盒在全国公安机关DNA数据库中扩增所响应产品菜单截图。 16. 不同品牌补充试剂盒目的是部分个体存在基因突变，不同品牌在基因座设计上存在技术差异，更换品牌进行检验，可确保检测结果的严谨性、可靠性及完整性。 | 200人份/盒 | 1 |
| 10 | Y染色体STR扩增试剂盒 | 1、所响应产品采用六色荧光技术，纯国产化检案试剂盒，拥有自主知识产权。 2、所响应产品须为案件版本，单管同时扩增基因座总数≥38个Y-STR基因座；必须包含19个Y染色体STR核心基因座和14个优选基因座及3个Y-Indel遗传标记和2个内指控位点。 3、为保证陈旧、降解、疑难检材更容易得到较多STR分型结果，所响应产品至少包含19个扩增片段长度均≤380bp的核心基因座,其中至少包含14个扩增片段长度≤220bp的基因座。 4、所响应产品的扩增产物中须包含内控质量参考标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 5、所响应产品的每个基因座有自己的滑移峰比例，（响应时提供研究数据） 6、所响应产品名称及位点信息已录入全国公安机关DNA数据库，无需删减即可直接导入库并进行比对（响应时提供所响应产品在全国公安机关DNA数据库中扩增所响应产品菜单截图）。 7、所响应产品生产商或所响应产品列入《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》。 8、所响应产品试剂盒中应包含扩增前(含有Master Mix、Primer、热启动酶、templateDNA)和扩增后所有试剂内标、Ladder。 9、成交供应商签订合同后，所响应产品在投入使用前应在我局现有118-16B电泳仪上进行调试，并配送标准品进行光谱校正。 10、规格：100人份/盒，标准反应体系25微升,扩增体系可调。 11、此试剂盒与本次所投常染色体STR扩增试剂盒（基本试剂盒）须为同一生产厂商，以便联合扩增及检测。 12、所供试剂盒各组分生产批号全部可追溯，内外包装的生产批号一致，确保试剂验收后剩余质量保证期不少于18个月。如因试剂盒质量问题影响数据准确性，则该批号试剂盒要更换，同时该批号所检测的数据要重新检测，产生的费用由供货方提供。 13、试剂盒扩增时间≤90分钟。 14、为应对降解检材大片段缺失，需提供同品牌Y染色体补充检测试剂盒联合所投Y染色体试剂盒使用（包含19个核心基因座、14个优选基因座及3个Y-Indel遗传标记和2个内指控位点）。补充试剂盒需为符合国家质量标准的产品，须具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》（响应时提供证书复印件），补充检测试剂盒的名称及位点信息已录入全国公安机关DNA数据库，无需删减即可直接导入库并进行比对。（响应时提供所响应产品的补充试剂盒在全国公安机关DNA数据库中扩增所响应产品菜单截图） | 100人份/盒 | 1 |
| 11 | 高纯甲酰胺 | 1、产品适用于案件检验时溶解、变性DNA片段，进行毛细管电泳分离。 2、产品生产商或产品，通过ISO18385认证或GA认证或列入《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》（响应时提供认证证书复印件或列入名录的证明材料）。 3、规格25ml/瓶。 | 25ml/瓶 | 10 |
| 12 | 电泳缓冲液 | 1、产品须与采购人现有设备FISCANGA118-16B测序仪兼容使用。 2、产品生产商或产品，通过ISO18385认证或GA认证或列入《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》（响应时提供认证证书复印件或列入名录的证明材料）。 3、规格：25ml/瓶，10倍浓度。 | 25ml/瓶 | 6 |
| 13 | 毛细管电泳凝胶STR polymer | pop-4凝胶，3.5ml/瓶，可适用于现有测序仪（GA118-16B）使用。 | 3.5ml/瓶 | 12 |

## 询价项目服务需求

## 一、交货期、地点和验收方式

- （一）交货期：合同签订后7个工作日内交货。

- （二）交货地点：采购人指定地点（重庆市）。

- （三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商安装调试完成后由需求单位统一验收，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，产品外形应完好无破损，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：

3.1产品规格型号、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等符合合同要求及原厂标准；产品功能符合参数要求并能正常使用，符合国家有关质量标准。

3.2产品技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

成交供应商所供产品验收后质量保证期不少于12个月（其中常染色体STR扩增试剂盒（基本试剂盒）、常染色体STR扩增试剂盒（补充试剂盒)和Y染色体STR扩增试剂盒不少于18个月）。

（二）售后服务内容

技术支持：提供使用指导、实验方案优化、问题答疑等。

质量保障：处理质量异议、分析检测数据复核。

培训服务：针对试剂特性或实验操作的专业培训。

售后反馈：收集使用体验、跟进产品改进需求。

应急处理：突发问题的快速响应与解决方案，以满足警务实战需求。

## 三、报价要求

本次报价为人民币报价，为总价包干项目。报价包含但不限于以下费用：产品费、税费、运输费（含装卸费）、安装调试费(人工费)、检测费、保险费、质保费、采管费、培训费、辅材费以及实施时与相关单位的配合发生费用等完成本项目的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

成交供应商按采购合同交货的所有产品经采购人验收合格后，成交供应商向采购人开具合同金额的发票，采购人收到发票后一次性支付，原则上应在收到发票后20个工作日内按程序办理完支付手续。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交供应商须提供对产品的操作培训，使相关使用人员能够正常使用相关产品。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有产品按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他要求

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（本项目无） |

注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇和第三篇规定的全部询价内容进行实质性响应或承诺。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

- 同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应或承诺，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体（本项目不允许）

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金（本项目无）

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。如出现最低价报价相同的两家及以上供应商，采用抽选方式确定一家供应商成交。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人可将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的询价项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“七、联系方式”。采购代理机构地址为重庆市渝北区黄山大道中段53号5-1（双鱼座A栋5楼）

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起20日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下货物类标准执行，实际计算收费金额低于3000元的则按3000元收取。

采购代理服务费收取标准

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

（二）服务费以转帐或电汇等形式支付。

（三）采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：中招国际招标有限公司重庆分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆两江分行

账  号：3100020219200339271

## 第六篇  合同格式

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同：

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.质保要求： 3.服务措施： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）对“第二篇 询价项目技术（质量）需求”内容的承诺

（三）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）对“第三篇  询价项目服务需求”内容的承诺

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到           （询价项目名称），           （项目号）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的供货及服务，项目报价（总价）为人民币大写：             元整；人民币小写：              元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1 份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受参照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                                           法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                                   （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）对“第二篇 询价项目技术（质量）需求”内容的承诺（格式自定）

我单位参与“                  （项目名称）”（项目号：          ）项目的响应，对本询价通知书第二篇中所有内容，我公司承诺全部         （填写：满足或不满足）。

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：格式自定，以上为参考格式

- 其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）对“第三篇  询价项目服务需求”内容的承诺（格式自定）

我单位参与“                  （项目名称）”（项目号：          ）项目的响应，对本询价通知书第三篇中所有内容，我公司承诺全部         （填写：满足或不满足）。

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：格式自定，以上为参考格式

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）