- 渝北区妇幼保健院

- 单一来源协商文件

- 项 目 号：2025-08-02

- 单一来源项目名称：副流感病毒3型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）

- 采购人： 重庆市渝北区妇幼保健院

- 2025年8月

- 目   录

第一篇  单一来源采购邀请书	3

一、单一来源协商项目内容	- 3 -

二、单一来源协商时间、地点	- 3 -

三、联系方式	- 3 -

第二篇  单一来源采购须知	- 4 -

一、采购相关费用	- 4 -

二、供应商资质	- 4 -

三、单一来源协商文件	- 4 -

四、响应文件要求	- 4 -

五、单一来源协商程序	- 5 -

六、成交原则	- 5 -

七、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -

八、成交通知	- 6 -

九、签订合同	- 6 -

第三篇  项目采购需求	- 7 -

一、项目一览表	- 7 -

二、基本情况及需求	- 7 -

第四篇   商务需求	- 8-

一、实施时间、地点及验收方式	- 8 -

二、报价要求	- 8 -

三、付款方式	- 8 -

四、知识产权	- 8 -

五、质量保证及售后服务	- 9 -

第五篇   政府采购合同（样本）	- 10 -

第六篇   响应文件格式要求	- 11 -

一、报价函	- 12 -

二、明细报价表（成本说明）	- 13 -

三、采购需求应答	- 14 -

四、商务需求承诺	- 14 -

五、单一来源供应商概况	- 14 -

六、技术及商务偏离表	- 15 -

七、同类项目合同复印件（如果有）	- 16 -

八、相关专利、专有技术等情况说明（如果有）	- 16 -

九、其它优惠承诺（如果有）	- 16 -

十、相关资格条件证明材料	- 17 -

十一、其他与项目有关的资料	- 22 -

# 第一篇  单一来源采购邀请书

颐沐一科技（重庆）有限公司：

- 我院拟对副流感病毒3型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）项目进行单一来源采购。请贵单位按本文件要求携带响应文件前来参加本采购项目的单一来源采购活动，就项目技术、商务等相关问题进行协商。

## 一、单一来源协商项目内容

| - 项目名称 | - 一年采购数量（人份） | - 单价（元/人份） | - 总限价（元） | - 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 副流感病毒3型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | - 7000 | - 25 | - 175000 | - 药交平台线上采购 |

二、单一来源协商相关事项

（一）发出采购文件时间：2025年08月18日

（二）发出采购文件地点：重庆市渝北区妇幼保健院。

（三）获取采购文件方式：“行采家”平台（https://www.gec123.com）下载。

（四）协商内容：详见本项目单一来源采购文件。

（五）协商开始时间：2025年8月25日北京时间9:00。

（六）协商地点：重庆市渝北区妇幼保健院七楼小会议室

## 三、联系方式

- （一）采购人：重庆市渝北区妇幼保健院

联系人：李老师，杨老师

电  话：67230195

地  址：重庆市渝北区妇幼保健院双湖支路73号

# 第二篇  单一来源采购须知

## 一、采购相关费用

供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、供应商资质

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.响应产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》；

2.响应人有效内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，且本采购项目属于其经营范围。

## 三、单一来源协商文件

（一）单一来源协商文件由采购邀请书、单一来源采购须知、项目采购需求、商务需求、政府采购合同和响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是单一来源协商文件不可分割的部分。

（三）单一来源协商文件的解释

供应商如对本协商文件有疑问，必须以书面形式在协商开始时间两个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本协商文件。一经进入协商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解本协商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 四、响应文件要求

（一）供应商提交的响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。包括以下内容：

1.报价函

2.明细报价表（成本说明）

3.采购需求应答

4.商务需求承诺

5.单一来源供应商概况

6.技术及商务偏离表

7.同类项目合同复印件（如果有）

8.相关专利、专有技术等情况说明（如果有）

9.其它优惠承诺（如果有）

10.相关资格条件证明材料

10.1营业执照或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

10.2法定代表人身份证明

10.3法定代表人授权委托书

10.4基本资格条件承诺函（格式）

10.5特定资格要求（如果有）

11.其他与项目有关的资料

以上条款基本格式见本文件第六篇“响应文件格式要求”，供应商也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由供应商自定格式。

（二）单一来源采购有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为协商开始时间起90天。

（三）提交响应文件的份数和签署

响应文件正本一份，副本一份、电子文档一份；电子文档应与正本一致，副本可为正本的复印件。

（四）响应文件语言：简体中文

（五）供应商参与人员

供应商可派1-2名代表参与单一来源协商，至少1人应为供应商法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

## 五、单一来源协商程序

（一）采购人组织的单一来源协商按协商文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或法定代表人授权代表参加并签到。

（二）由采购小组与供应商进行协商。

（三）单一来源协商过程中，如协商文件有实质性变动的，采购小组须以书面形式（补充文件）通知供应商。

（四）供应商在单一来源协商时作出的所有书面承诺须由供应商法定代表人或授权代表签字。

（五）单一来源协商结束后，采购小组要求供应商在规定的时间内书面提出最优惠的报价及有关承诺，并据此确定是否成交。采购小组视情况要求供应商在规定时间进行报价，以供应商的最后报价为准（填写《最后报价表》）。

## 六、成交原则

（一）采购小组应通过协商保证采购项目质量，并商定合理的采购价格。

采购人与供应商应当遵循《中华人民共和国政府采购法》规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（二）评审依据：

评审的依据为协商文件（含有效的补充文件）和响应文件，采购小组判断响应文件对协商文件的响应仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（三）出现下列情形之一的，应当终止采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.报价超过采购预算的。

七、成交通知

（一）成交结果公示无异议后发放成交通知书。

（二）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经协商成交双方共同认定。

## 八、签订合同

（一）成交供应商按现场通知时间、地点与采购人签订采购合同。

（二）单一来源协商文件、澄清文件（如果有）、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

# 第三篇  项目采购需求

## 一、项目一览表

| - 项目名称 | - 一年采购数量（人份） | - 单价（元/人份） | - 总限价（元） | - 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 副流感病毒3型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | - 7000 | - 25 | - 175000 | - 药交所线上采购 |

## 二、技术参数

- （一）方法学：PCR-荧光探针法。

- （二）预期用途：用于体外定性检测人口咽拭子样本中副流感病毒3型核酸。

- （三）样本类型：人口咽拭子。

- （四）检测技术平台：非专机专用试剂，基于荧光定量PCR检测技术，能够适用于ABI7500荧光定量PCR仪、上海宏石SLAN-96P全自动医用PCR分析系统、天隆TL988荧光定量PCR仪。

- （五）检验原理：以副流感病毒3型基因中的高度保守序列为靶区域，设计特异性引物和TaqMan荧光探针，通过进行PCR扩增，在扩增管中实现对口咽拭子样本中副流感病毒3型的快速检测。

- （六）检测能力：能够特异性的检测副流感病毒3型的核酸。

- （七）核酸提取方法：可配套ABC提取试剂，可采用胍盐抽提-乙醇纯化方法，DNA和RNA核酸同时提取。

- （八）核酸提取温度：可常温提取，无需加热，避免气溶胶污染，减少假阳性。

- （九）精密度CV：≤5%。

- （十）检测灵敏度/检测下限：最低检测限为0.02TCID50/0.1m。

- （十一）阳性参考品验证：参考品数量不小于10份，阳性符合率100%。

- （十二）扩增时间：60min左右，扩增时间最短。

- （十三）内标：具备全程参与核酸提取和扩增的内标。

（十四）反复冻融：可反复冻融5次。

# 第四篇   商务需求

## 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间：在采购合同签订后根据我院通知要求进行配送。

（二）实施地点：渝北区妇幼保健院

（三）验收方式：

1. 货到后成交供应商和采购人应根据成交供应商提供的货物装箱单对货物进行验收。成交供应商配合采购人做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及检验报告或合格证，送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库。如果货物有短缺或者损坏的情况，采购人有权拒收货物。成交供应商应在接到采购人通知的1天内免费更换或者补足以上货物，因此产生的一切费用，包括额外的运输费用等，将由成交供应商承担。如在采购人通知的期限内，除不可抗原因外（地震、疫情等自然灾害）逾期交货的，成交供应商交货日期逾期每超1日，成交供应商应向采购人支付该部分货款总价5%的违约金，违约金的最高限额是货款总价的20％，一旦达到违约金最高限额，采购人可视同成交供应商不能供货，采购人有权单方面解除合同，其造成的损失由成交供应商承担。

2. 经采购人组织的到货检测不合格时，采购人有权要求成交供应商对到货产品进行退货或换货处理，同时要求成交供应商支付该到货批次总金额10%的违约金。成交供应商按换货处理的，采购人有权对换货产品进行复检（复检方式由采购人确定），复检费用由成交供应商承担，复检结果仍不合格时，采购人有权要求成交供应商支付该到货批次总金额15%的违约金。同时因退货或换货产生的仓储、运输等费用以及给采购人带来的损失均由成交供应商承担。

3. 成交供应商不能以“已通过验收”作为产品不存在安全、质量瑕疵的抗辩理由。成交供应商产品在交付采购人后，采购人在使用维护过程中如发现产品质量存在问题，采购人有权要求成交供应商对未安装、未使用产品进行更换或退货，并要求成交供应商支付该到货批次总金额15%的违约金（对无法退换的耗材扣除该批次耗材货款），过程中出现懈怠，整改不及时的，或该事件给采购人造成损失严重且情节恶劣的，采购人有权解除合同，同时因医用耗材质量问题造成采购人或第三方（患者等）的损失，完全由成交供应商赔偿并承担责任。对成交供应商完成整改产品，采购人有权进行复检，复检费用由成交供应商承担，复检不合格时，采购人有权解除合同，且成交供应商应无条件按采购人要求对已安装产品进行拆除或召回，并向采购人支付该到货批次总金额20%的违约金。因退货、换货产生的仓储、运输等费用以及给采购人带来的损失均由成交供应商承担。

4. 成交供应商产品经检测不合格时，检测费用由成交供应商承担；检测合格时，检测费用由采购人承担（复检费用除外）。

5. 成交供应商必须提供产品为有效期内的最新产品，且效期不得低于该产品额定使用效期的4/5（例如生产使用效期100天的，入库时效期不得少于80天）。若有效期不符合要求，采购方可提出退货或换货，成交供应商必须按采购方要求给予退货或换货。

## 二、报价要求

## 本次报价须为人民币报价，投标报价包含但不限于按人份额外配套配送之耗材（包括提取试剂、咽拭子、保存液、八连管、96深孔板、带滤芯一次性吸头及配套第三方质控品等）所有技术服务费、包装费、运费、装卸费（落地交货）、检验、风险费、过程伴随服务费、保险费、税费及为完成本项目所产生的其他任何费用等。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、付款方式

## 合同签订后，分批次到货，货物到货并经买卖双方验货合格后，根据实际送货数量按实结算，成交供应商按月向采购人开具符合国家法律法规和标准的专用发票，采购人按财务规定方式支付货款。

## 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 五、质量保证及售后服务

（一）质量要求、技术标准

1. 产品的制造标准、质量标准、技术规范要求必须符合国家标准。

2. 产品包装必须符合国家相关要求、产品特性和远距离运输的要求，行业标准有特殊要求的，必须符合行业标准之特殊要求。特殊商品，采购人明确肯定对包装有特定要求的，按采购人要求标准进行包装。包装不当，采购人有权扣除相应的包装费；因包装原因引起的损失，由成交供应商承担相应损失（包含但不限于因此导致采购人缺货所造成的所有损失）。

3. 产品标识清楚，符合国家标准，在到达采购人指定地点并卸载后验收前，灭失损毁的风险由成交人承担。

4. 产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。产品的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商实际承诺执行。产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，根据响应文件，附制造商售后服务承诺。

5. 成交供应商所提供产品为有效期内的最新产品，若采购人库存出现效期临近产品，成交供应商有义务无条件更换，保证产品在采购人使用时安全有效。

6. 成交供应商提供的医用试剂、耗材符合国家医用试剂、耗材质量标准，且资质齐全，并具有医用试剂、耗材生产企业质检部门医用试剂、耗材检验报告书。若成交供应商超出医疗器械经营企业许可经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致院方受到相关行政主管部门处罚，成交供应商必须积极配合院方解决问题，同时承担相应的经济和法律责任。送货时，如果采购人要求提供产品检验报告的，成交供应商配送时随行提供同批号检验报告。

7.产品的有效性：成交供应商应具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输。

8. 成交供应商如不能满足以上技术要求和质量标准，采购人有权终止与成交供应商所有购销合同，并停止支付货款。

（二）售后服务要求

1. 供货要求：成交供应商严格根据采购人需求供货，保证及时提供充足的货源。在得到院方的送货计划通知后12小时内响应，7日内配送货物送到医院指定地点，货物发票同行，紧急情况须12小时内到货。除不可抗原因外（地震、疫情等自然灾害）逾期交货的，成交供应商交货日期逾期每超一日，成交供应商应向采购方支付货款总价5%的违约金，违约金的最高限额是货款总价的20％，一旦达到违约金最高限额，采购方可视同成交供应商不能供货，采购人有权单方面解除合同，其造成的损失由成交供应商承担。

2. 成交产品若发生降价，成交供应商应主动进行自主降价。

3. 成交供应商向采购人提供的产品本采购期内，采购人定期对合同内产品和供应商资质授权等进行审核，供应商在以上资质到期时必须及时更换有效的新的资质授权。否则，采购人有权拒付成交供应商相关货款并停止或取消其供货资格。

## 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及单一来源协商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第五篇   采购合同（样本）

- （项目号：）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |
| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |
| 二、验收方式 |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.协商文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式肆份，双面打印， 甲方叁份，乙方壹份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆市渝北区妇幼保健院 地址：重庆市渝北区双湖支路73号 联系电话：023-67230195 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第六篇   响应文件格式要求

一、报价函

二、明细报价表

三、采购需求应答

四、商务需求承诺

五、单一来源供应商概况

六、技术及商务偏离表

七、同类项目合同复印件（如果有）

八、相关专利、专有技术等情况说明（如果有）

九、其它优惠承诺（如果有）

十、相关资格条件证明材料

（一）营业执照或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明

（三）法定代表人授权委托书

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格要求

十一、其他与项目有关的资料

## 一、报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到                （采购项目名称）的协商文件，经详细研究，决定参加该采购项目的单一来源协商。

1.愿意按照协商文件中的一切要求，提供供货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写RMB：    元。报价以我公司最后报价为准。

2.我们现提交的响应文件为：响应文件正本壹份，副本  份，电子文档  份

3.我们完全理解和接受贵方协商文件的一切规定和要求，完全答应协商文件中规定的所有条件和协商评审办法。

4.在整个单一来源协商过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《协商文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终协商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

## 二、明细报价表（成本说明）

明  细  报  价  表

项目号：

单一来源项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | 人民币（大写） |  |  |  |  |

（此表格内容可扩展或根据各种资费内容自行设计）

供应商名称（公章）：

年     月    日

## 三、采购需求应答

（格式自定）

## 四、商务需求承诺

（格式自定）

## 五、单一来源供应商概况

## 六、技术及商务偏离表

技术/商务偏离表

对于协商文件的技术和商务需求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 协商项目需求 | - 协商应答 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

年     月    日

## 七、同类项目合同复印件（如果有）

## 八、相关专利、专有技术等情况说明（如果有）

## 九、其它优惠承诺（如果有）

## 十、相关资格条件证明材料

（一）营业执照或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年   月   日

（公章）

（三）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

单一来源项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的协商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：                    法定代表人签字：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格要求（如果有）

## 十一、其他与项目有关的资料

（结束）