重庆市垫江监狱

竞争性谈判文件

项目编号：D250907

项目名称：重庆市垫江监狱维修监舍电动门

采购人：重庆市垫江监狱

2025年9月

第一部分  竞争性谈判邀请书

重庆市垫江监狱现对重庆市垫江监狱维修监舍电动门进行竞争性谈判采购，欢迎符合资质条件的供应商参与谈判。

- 谈判采购内容：

- （一）对故障电动监舍门进行维修。

（二）采购预算如下：

1、监舍门电动机：1280元/台×5台=6400元；

2、监舍门电机控制板：700元/块×20块=14000元；

3、人工：800元。

预算共计所需21200元（若实际数量有增减，按中标单价据实结算），相关参数及要求见附件。

二、资金来源

财政资金。

三、谈判资格

合格供应商应首先符合本竞争性谈判文件规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）特定资格条件

无

四、谈判文件获取方式：

自行登陆行采家网（www.gec123.com）下载。

五、谈判有关规定

（一）单位法定代表人（负责人）为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的竞争性谈判。

（二）本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在 “行采家网” （www.gec123.com）上发布，请各投标人注意下载，并按补遗内容完善谈判文件。

（三）提前或超过谈判截止时间、不按本竞争性谈判采购文件规定密封、不按竞争性谈判采购文件规定方式递交谈判文件的，恕不接受。

六、竞争性谈判保证金

（一）竞争性谈判保证金缴纳形式及要求：投标人应从本单位账户或个人账户（个人账户指无对公账户的个体工商户本人账户，企事业单位、社会团体法人单位必须为对公账户）通过转账支票或电汇方式直接划付。投标人自行考虑汇入时间的风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入等的时间要求。如开标时未按本竞争性谈判文件要求进行转帐并到达指定账户且无其它依据现场无法确认已缴纳竞争性谈判保证金的，不具备本次投标资格，其报价文件将不被开启。

（二）竞争性谈判保证金人民币400.00元（大写：肆佰元整），转账时备注信息栏内注明“D250907+投标人有效手机号码”或项目名称“维修电动门竞争性谈判保证金+投标人有效手机号码”（此号码应为投标人用于接收《重庆市行政事业单位资金往来结算票据》的手机号码，未注明且无其它依据现场无法确认的，所有责任均由投标人自行承担）。若同一项目因开标流标且竞争性谈判保证金按规定缴纳且未退还的，再次参与同一项目竞争性谈判时不再另外缴纳竞争性谈判保证金。

（三）竞争性谈判保证金缴纳时间：北京时间2025年10月16日9:30前。

（四）竞争性谈判保证金账户信息：

户  名：重庆市垫江监狱

开户行：中国农业银行垫江支行

账号：31630101040001129

（五）竞争性谈判保证金的退还

成交通知书发出5个工作日内，重庆市垫江监狱向成交供应商以外的其他投标人退还竞争性谈判保证金。竞争性谈判保证金一律退还至投标人的账户内。电话：74616505（采购） 74616777-3596（财务）

（六）竞争性谈判保证金可不予退还情形，情节严重的，三年内不得参加采购人组织的采购活动(不可抗因素除外)：

1．投标人在谈判签到后撤回投标文件的（供应商在提交最后报价之前，根据谈判情况退出谈判的情况除外）；

2.成交供应商未按规定提交履约保证金的；

3.供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

5.成交供应商将成交项目转让给他人或者在竞争性谈判文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

6.成交供应商拒绝履行合同义务的；

7.供应商与采购工作组成员或其他供应商恶意串通的；

8.其他严重扰乱招投标程序的。

七、递交谈判文件时间及地点、方式

现场递交：谈判文件按要求用纸质不透明档案袋密封装袋应于北京时间2025年10月16日9：00---9：30递交到重庆市垫江监狱机关办公楼117室，法定代表人或授权代表必须到现场参与竞争性谈判；现场递交的谈判文件需每页加盖投标单位公章后有效（双面打印的双面均需盖章）。

所有谈判文件须在竞争性谈判采购文件规定时间、地点递交采购人，否则将不予受理。

八、谈判时间：北京时间2025年10月16日9:30

九、谈判地点：重庆市垫江监狱机关办公楼121室。

十、联系方式。

采购方联系人：康峰；电话：（023）74616505

技术咨询电话：周老师 18723394697

地  址：重庆市垫江县桂阳街道桂西大道南二段16号

第二部分  投标人须知

一、谈判费用

参与谈判的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

- 投标人

- （一）合格投标人条件

合格投标人应完全符合竞争性谈判采购文件第一部分中规定的投标人资格条件，并对竞争性谈判采购文件作出实质性响应。

（二）联合体谈判：

本项目谈判要求：本项目不接受联合体谈判。

（三）投标人的风险

投标人没有按照竞争性谈判采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对竞争性谈判采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致谈判被拒绝或评定为无效谈判。

三、竞争性谈判采购文件

竞争性谈判采购文件是投标人编制谈判文件的依据，是评审小组评判依据和标准。竞争性谈判采购文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

1、采购人对竞争性谈判采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判采购文件不可分割的部分。

2、投标人对竞争性谈判采购文件如有异议，应在递交质疑截止时间前以书面形式告知采购人；采购人对已发出的竞争性谈判采购文件需要进行澄清或修改的，将在“行采家”网站发布。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。

3、投标人对竞争性谈判采购文件有异议的，必须在离开标时间2日前通过书面方式向采购人提出质疑，采购人不接受其他形式的质疑，投标人提出质疑必须按国家相关规定提出，否则视同认可竞争性谈判采购文件所有要求。逾期提出异议的，采购人不予受理。

四、谈判文件

投标人应当按照竞争性谈判采购文件的要求编制谈判文件，并对竞争性谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

1、谈判文件组成

谈判文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人按照 “谈判文件格式”规定的部分目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

2、谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

五、谈判文件的编制及要求

（一）投标文件由报价函部分、商务函部分两部分组成。

投标文件的报价函部分和商务函部分应分别用不透明纸质档案袋独立装袋粘贴密封，并分别在密封袋上标明“商务函”或“报价函”字样。投标文件密封袋上，须注明项目编号、项目名称、供应商名称以及“于×年×月×日×时×分之前（指谈判文件中规定的开标日期及时间）不准开启”的字样，密封袋封口处须骑缝加盖投标单位公章。

如果未按上述规定进行密封标记或投递的，采购人对投标文件的误投、丢失、提前拆封、拒绝接收文件、符合性审查不通过等不承担任何责任。

投标文件内容不得涂改，如有涂改则为废标。

（二）报价函部分包括的内容：报价函封面（见第六部分格式）、报价函(在报价中，若报价小写和大写表示的金额之间有差异，则以大写为准，并对小写作相应的修正；若单价和总价有差异，则以单价计算为准，并对总价进行修正；若总价小写和大写表示的金额之间有差异，则以大写金额为准，并对小写作相应的修正。以上按先后顺序进行修正，若被修正的投标人不同意进行修正的，其报价无效)。

（三）商务部分包括的内容：商务函封面（见第六部分格式）、投标人的资质文件：营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（三证合一的不提供税务登记证和组织机构代码证）、特定资格证明文件（如有需提供）、法定代表人身份证明、法人代表人授权委托书、受委托人身份证明、基本资格条件承诺函、投标人账户开户证明或银行账户基本信息以及银行转账回单等（用于核对投标保证金缴纳情况及退还，未提供导致不能按时退款或不能核对投标保证金缴纳情况的责任均由投标人自行承担）、本（单位）人用于接收《重庆市行政事业单位资金往来结算票据》的有效手机号码以及第六部分要求的其他文件等。签订正式合同时，可查验资质文件原件。

六、谈判文件的制作份数、要求

1、投标人应提交投标文件包含商务函和报价函各1份。

2、谈判文件可编制目录和页码。

3、响应文件语言：简体中文。

4、谈判文件中不允许有任何修改、涂改，如有修改或涂改一律视为无效谈判。

七、无效谈判

（一）无效谈判条款

评审小组评审时，投标人或其谈投标件出现下列情况之一者，应为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.投标人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.投标人的法定代表人或其授权代表未参加谈判的；

3.投标人未按竞争性谈判采购文件规定提交足额谈判保证金的；

4.投标人所提交的响应文件不按规定填写、签字、盖章或提交资料不齐全完整的；

5.供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项采购活动的；

7.除招标文件要求的地方需要签名和二次报价外，其余部分未用电脑打印的；

8.投标文件未按要求标记和密封的；

9.投标人未按招标文件要求对投标文件装订或混装的；

10.投标人未按招标文件规定作出完全实质性响应的；

11.投标文件出现多个投标方案或谈判响应等实质条款不能满足竞争性谈判采购文件要求的。

12.投标文件内容不全或模糊辨认不清，影响评标人评标的；

13.投标人以联合体形式参与谈判的；

14.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人。参加过垫江监狱采购项目投标中有串标、围标或行贿行为被查证属实的或中标后无正当理由放弃中标资格的或履约过程中有不诚信履约被解除、终止合同的，被纳入垫江监狱采购失信黑名单未满3年或被依法列入失信主体名单且未解除的（此条最终以采购人认定为准）；

15.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者诚信履约且不能提供其他依据证明其报价合理性的；

16.投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

17.其他不符合竞争性谈判采购文件要求的。

（二）废标条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）首次采购中，有效报价的供应商不足三家的（如本项目两次流标，第三次采购时除外）。

（二）供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

八、谈判程序

（一）谈判组织

1、采购人将在竞争性谈判采购文件中规定的时间和地点组织谈判。谈判由采购单位和相关监督单位参加。

2、整个谈判活动在采购方的监督下进行。

（二）评审小组职责

参照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，并根据本次谈判采购的特点组织评审小组。评审小组独立对谈判文件进行审查、质疑、评估和比较，独立履行本项目的谈判。

（三）谈判

1、谈判按竞争性谈判采购文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判由本项目评审小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和基本资格条件承诺、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，评审小组可以根据竞争性谈判采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判采购文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判采购文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，评审小组要求所有通过资格及商务技术的审查的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《第二次报价表或最终报价表》）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以第一次报价作为最后报价；最后报价不得高于第一次报价，若最后报价高于第一次报价的，最后报价无效，以第一次报价作为最后报价。

9.评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

九、成交原则：

（一）定标原则

即在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求前提下，以最后报价最低的供应商作为成交候选人；若最后报价最低的供应商有两家及以上时，现场在最后报价最低的供应商中抽签确定成交候选人。若第一中标候选人被取消中标资格或者自行放弃中标资格，招标人可按顺序由排在后一位的成交候选人进行递补（第一中标顺序人如报价最低有相同的，按谈判时抽签确定成交候选人的顺序排序递补），以此类推，也可重新组织招标。

（二）定标程序

1、评标结束后3个工作日内在“行采家”网站上对评标结果进行公示,公示期为一个工作日。

2、供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后2个工作日内（以采购人签收时间开始计算）对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、中标人变更

第一中标顺序人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，与第一中标顺序人价差在最高限价5%以内，第二中标顺序人可顺延为中标人，以此类推到第三中标人；也可重新组织招标。

十、成交通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购人以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

十一、履约保证金

（一）中标人违反招标文件或合同约定，采购人有权没收其履约保证金。

（二）履约保证金监狱收款账户信息：

户  名：重庆市垫江监狱

开户行：中国农业银行垫江支行

账号：31630101040001129

- 十二 、投标人对中标结果的质疑、投诉

（一）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告公示期内（公示期为一个工作日），以书面形式向采购人提出质疑。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑项目的名称、编号；

3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.事实依据；

5.必要的法律依据；

6.提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（二）采购人在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向垫江监狱纪检监察部门投诉。

（四）纪检监察部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

十三、签订合同

（一）中标人应当自中标结果公示期满次日起三个工作日内，领取中标通知书并按照谈判文件的约定与采购人签订书面合同。签订合同前中标人向采购人按中标金额的10﹪缴纳履约保证金（投标保证金转可为履约保证金并补齐履约保证金的差额部分，缴纳履约保证金时应在备注中注明“D250907履约保证金+投标人有效手机号码”或项目名称“维修电动门履约保证金+投标人有效手机号码”），履约完毕，无息退还。所签订的合同不得对竞争性谈判采购文件和中标人谈判文件作实质性修改。若中标人在中标结果公示期满后3个工作日内仍未与采购人签订合同，采购人可收取中标人的竞争性谈判保证金和履约保证金，同时采购人还可取消其本次成交资格并在三年内不得参加重庆市垫江监狱组织的采购活动（不可抗因素或双方同意延期签订的除外）。

（二）竞争性谈判采购文件、中标人的谈判文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

十四、合同争议的解决

1、当事人协商达成一致

2、在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。

十五、该谈判文件的解释权和修订权属“重庆市垫江监狱”。

第三部分 采购项目内容

- （一）对故障电动监舍门进行维修。

（二）采购预算如下：

1、监舍门电动机：1280元/台×5台=6400元；

2、监舍门电机控制板：700元/块×20块=14000元；

3、人工：800元。

预算共计所需21200元（若实际数量有增减，按中标单价据实结算），相关参数及要求见附件。预算费用包含以上产品的运输、安装、调试等全部费用，同时中标产品需与监狱现行监舍电动门运行系统相匹配，经中标人安装、调试后确保能正常运行。

第四部分  商务条款要求

一、实施时间：自合同生效次日起算，25个日历日内完工。

二、交货地点：重庆市垫江监狱监管区内指定地点。

三、付款方式

完成该项目的全部内容，验收合格后，凭国家规定正式发票经采购人审核后据实结账。

四、监督验收

1、合同签订后项目中标人应无条件接受业主或业主方代表对合同的全程监督。

2、验收由业主组织相关职能、专业部门按照竞争性谈判采购文件、投标文件及合同签订所确定的相关要求进行验收。

3、如验收达不到规定要求，中标人承担一切责任，并承担一切损失。

五、投标报价范围：

1、报价包括项目涉及的人工费、材料费、运费、装卸费、管理费、安装费、调试费、税费等所有费用，因中标人自身原因造成漏报、少报皆由中标人自行承担责任，采购方不再补偿。

2、供应商踏勘(咨询)现场：无论供应商是否踏勘过现场，均视为已踏勘现场，供应商应先到本项目地踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解本项目现场情况而导致的索赔、追加总造价或工期延长申请将不获批准。

踏勘（技术咨询）现场联系人：周老师  联系电话： 18723394697

3、项目采用人民币结算，最多精确到小数点后第二位。投标人应严格按照《投标文件格式》的“报价函”的格式认真填写。

4、本项目设最高限价为：监舍门电动机单价最高限价为1280元/台，监舍门电机控制板单价最高限价为700元/块，人工1项最高限价为800元，总价最高限价为21200.00元，超过最高限价为无效投标。

六、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五部分  合同主要条款

重庆市垫江监狱维修监舍电动门合同（样本）

采购编号：2025CGB000         合同编号：

需方：重庆市垫江监狱                           （以下简称甲方）

供方：                                         （以下简称乙方）

为了明确甲乙双方的权利和义务，根据国家《中华人民共和国民法典》，经双方协商，现就甲方向乙方维修监舍电动门采购，特签订以下购销合同。

一、数量及相关要求：

（一）1、监舍门电动机：5台；2、监舍门电机控制板：20块；若实际数量有增减，按中标单价据实结算，相关参数及要求见附件。

（二）进入监管区人员必须为男性，凭有效身份证件审批进出；车辆通行时间为9:20分后进当天下午4:00前出；人员和车辆进出等必须遵守监管场所的特殊管理规定，由此产生的工效损耗概不另外计费。

二、合同金额

监舍门电动机单价：     元/台，数量为5台，小计人民币：     元；监舍门电机控制板单价：    元/块，数量为20块，小计人民币：      元；人工1项：人民币：         元；共计人民币小写：          元（大写：            元整），以上费用均包含但不限于人工费、材料费、运费、装卸费、管理费、安装费、调试费、税费。

若实际数量有增减，按中标单价据实结算。

三、质量要求和技术标准

乙方提供产品的质量符合国家相关标准和甲方相关要求，送货符合甲方要求。

四、付款方式和付款期限

完成该项目的全部内容，验收合格后，凭国家规定正式发票经甲方审核后据实结账。

五、交货方式、时间、地点

（一）交货（维修和安装调试）方式和地点为：重庆市垫江监狱监管区内指定地点。

（二）交货（维修和安装调试）时间为：北京时间2025年  月 日前（签订合同次日起算25个日历日内完成本项目全部内容）。

（三）乙方维修和安装调试时，应提前2天电话通知甲方。

六、产品验收要求

维修和安装调试验收标准见附件并符合甲方的相关要求。

七、安全责任

乙方在维修、运输、装卸、安装、调试等全过程中，应做好安全工作，若一旦发生安全事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

八、质保期限和售后服务

按国家相关规定执行。

九、履约保证金

在签订合同前乙方须向甲方按中标价的10%缴纳履约保证金（投标保证金可转为履约保证金并补齐履约保证金的差额部分），履约完毕，甲方无息退还乙方。

十、违约责任

（一）乙方必须按合同约定的质量标准完成本项目全部，否则甲方有权退货或单方解除合同，由此给双方造成的损失，均由乙方负责。

（二）乙方若未按合同约定期限完成维修和安装调试，甲方按500.00元/天标准收取乙方违约金；或者甲方单方解除合同，由此给双方造成的损失，均由乙方进行负责赔偿同时履约保证金不予退还。

（三）乙方不得将中标资格进行转让，不得发生转包、分包等行为。乙方如出现上述行为，甲方可立即终止合同，履约保证金不予退还，3年内不得参加采购人组织的采购活动。

（四）乙方违约，中途解除合同的，履约保证金不予退还，3年内不得参加采购人组织的采购活动。

（五）乙方供货（维修和安装调试）中出现违反监狱监管规定，按违约处理，甲方有权根据情节要求乙方承担违约金500-2000元/次。

以上违约金处理乙方在收到甲方处理意见后5个工作日内向甲方缴纳，若乙方未按时缴纳违约金，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣除，乙方应及时补足，若乙方未在甲方规定的时间内及时补足，甲方有权从货款中予以扣减。

十一、免责条款

（一）如因不可抗力因素的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在3天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

（二）本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如动乱、政府行为、政策调整等。

十二、未尽事宜，双方协商解决，若协商不成，可提交人民法院裁决。

十三、其他

（一）本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。

（二）甲方的招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分，具有同等的法律效力。

| 甲方：重庆市垫江监狱 法人代表 ： 甲方代表： 联系部门： 联系人： 联系电话： 日期： 年 月 日 | 乙方： 法人代表 ： 乙方代表： 联系人： 联系电话： 开户银行： 银行账号： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六部分  谈判文件格式要求

投标文件每页需盖投标单位鲜公章（完整盖印）有效，如双面打印的投标文件双面均需盖章;

谈判文件除签名和现场二次报价外，其余部分电脑打印有效。

（一）封面格式

报

价

函

项目编号：

项目名称：

开标时间：于  年  月  日  时   分之前不准开启（指文件中规定的谈判日期及时间）

投标人名称（公章）：

年   月   日

一、 报 价 函

重庆市垫江监狱：

（供应商名称）    （姓名）为全权代表，参加重庆市垫江监狱维修监舍电动门（项目编号：D250907）项目竞争性谈判采购的有关活动。为此，我方郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1.我方愿意按照竞争性谈判采购文件的全部要求，积极响应。

2.我方提交的报价函一份；

3.重庆市垫江监狱维修监舍电动门竞争性谈判的初始报价为：监舍门电动机单价：     元/台，数量为5台，小计人民币：     元；监舍门电机控制板单价：    元/块，数量为20块，小计人民币：      元；人工1项：人民币：         元；共计人民币小写：          元（大写：            元整），以上费用均包含但不限于人工费、材料费、运费、装卸费、管理费、安装费、调试费、税费等所有费用。若实际数量有增减，按中标单价据实结算。

4.我方完全理解并同意放弃对竞争性谈判采购文件有不明及误解的权利；

5.我方将按竞争性谈判采购文件的规定履行合同责任和义务；

6.我方将接受竞争性谈判采购文件中对保证金扣收的相关条款；

7.我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料；

8.我方的报价文件在启封评审后90天内有效。

供应商（公章）：

地址：				         电话：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

年	  月	  日

（二）封面格式

商

务

函

项目编号：

项目名称：

开标时间：于  年  月  日  时   分之前不准开启（指文件中规定的谈判日期及时间）

投标人名称（公章）：

年   月   日

一、基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

二、法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任               （职务名称）职务，是（投标人名称）

的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXX （若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

三、法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是            （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                投标人法定代表人：

（签字或签章）               （签字或签章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

四、投标人银行开户证明（含账户名称、开户银行、银行帐号等信息）或银行开户许可证复印件或银行账户基本信息（含账户名称、开户银行、银行帐号、有效手机电话号码等信息）。（用于核对投标保证金缴纳情况及退还）。

（必须与谈判保证金转账账户相同，未提供导致不能按时退款或不能核对投标保证金缴纳情况的责任均由投标人自行承担）

五、投标人授权用于接收《重庆市行政事业单位资金往来结算票据》的手机号码为：1XXXXXXXXXX。（同时在转账票据中备注此号码，如不一致以转账票据备注为准，未注明且无其它依据现场无法确认的，所有责任均由投标人自行承担）。

六、投标保证金银行转帐回单复印件等（未提供导致不能按时退款或无其它依据现场无法确认投标保证金缴纳情况的，不能参与投标报价，所有责任均由投标人自行承担）。

- 七、投标人资质证明文件复印件。

- 八、其它证明文件或响应文件，如果有格式自编。

提示：以上须盖投标单位公章有效。

备注：“第六部分 格式”可能因电脑版本原因导致错位等问题，请各投标人自行按要求调整到一个页面。

（完）