## Sheet1
序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 干式变压器 | SCB12-630/10 | 12 | 490813.45 | 5889761.4
2 | 户外电缆分支箱 | DFW-12/630-20 | 15 | 183915.56 | 2758733.4
3 | 箱式开闭所 | HWG-12 | 15 | 478865.45 | 7182981.75
4 | 湿式报警阀 | ZSFZ200 | 42 | 53485.52 | 2246391.84
5 | 箱式变电站 | YBW-12/0.4 630KVA | 11 | 685841.26 | 7544253.86
6 |  | YBW-12/0.4 1000KVA | 12 | 845596.54 | 10147158.48
7 | 配电箱 | XM | 48 | 76854.93 | 3689036.64
8 | 电控箱 | kxm | 26 | 144865.85 | 3766512.1
9 | 蒸汽锅炉 | WNS2-1.25-YQ | 2 | 598565.53 | 1197131.06
10 | 光伏并网柜 | GGD | 20 | 268732.56 | 5374651.2
11 | 三相异步电动机 | YE4-132S2-2 | 8 | 164586.96 | 1316695.68
12 | 水冷冷凝器 | JG-40HP-S | 9 | 521864.81 | 4696783.29
13 | 高效率三相异步电动机 | YE3-160M2-2 | 2 | 278542.48 | 557084.96
14 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ150/2.5-JYA | 35 | 38635.85 | 1352254.75
15 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 36 | 268464.23 | 9664712.28
16 | 消防水箱 | 定制 | 3 | 168532.89 | 505598.67
17 | 低压无功功率补偿装置 | GCS | 12 | 295085.67 | 3541028.04
18 | 低压成套开关柜 | GCS | 8 | 256820.66 | 2054565.28
19 | 风机 | 定制 | 12 | 512345.56 | 6148146.72
20 | 树脂绝缘干式变压器 | B13-1000/10 | 1 | 598456.32 | 598456.32
21 | 低压成套开关设备 | GCS | 7 | 274833.71 | 1923835.97
22 | 交流金属封闭环网开关设备 | HXGN-12 | 12 | 255781.54 | 3069378.48
23 | 交流低压配电柜 | GGD | 9 | 155615.12 | 1400536.08
24 | 固定型交流金属封闭开关柜 | HXGN-12 | 2 | 261852.15 | 523704.3
25 | 控制箱 | JKT1-01/3F | 31 | 54854.48 | 1700488.88
26 | 特来电快充桩 | TZD-DC1000/250-VGX | 8 | 60000 | 480000
27 |  | TZD-H-L-600 | 2 | 90000 | 180000
28 | 特来电箱变 | 600kW/800kVA | 2 | 618452.14 | 1236904.28
29 | 柴油发电机组 | HC280Z | 4 | 1587568.654 | 6350274.616
30 | 消防泵系统 | XBD12.0/55G-L | 1 | 1358052.29 | 1358052.29
31 | 喷淋泵系统 | XBD12.0/55G-L.300 | 1 | 1452231.14 | 1452231.14
32 | 动力柜 | XL-21 | 45 | 182146.43 | 8196589.35
合计 |  |  |  |  | 108103933.106