# 项目名称：大足西街片区盛世华庭建设项目电线电杆、通信电缆搬迁及施工用电安装

# 采购文件

# （项目编号：TZCDZ2507）

# 采购人：重庆足投商业运营管理有限公司

# 采购代理机构：同致诚工程咨询有限公司

# 日期：二〇二五年十二月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	2

第二篇  项目技术需求	4

第三篇  项目商务需求	7

第四篇  资格审查及符合性审查、评标方法、评标标准、无效响应和采购终止....12

第五篇  供应商须知	12

第六篇  政府采购合同	20

第七篇  响应文件编制要求	36

第一篇  采购邀请书

同致诚工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆足投商业运营管理有限公司（以下简称：采购人）的委托，对大足西街片区盛世华庭建设项目电线电杆、通信电缆搬迁及施工用电安装进行竞争性比选采购。欢迎符合资格的供应商前来参与比选。

一、竞争性比选内容

| 包号及名称 | 最高限价 （元） | 投标保证金（元） | 成交供应商数量（名） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大足西街片区盛世华庭建设项目电线电杆、通信电缆搬迁及施工用电安装 | 850794.25 | 16000 | 1 | 30日历天 |

二、资金来源

本项目资金来源为业主自筹，预算金额为850794.25元。

三、供应商资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，提供证书复印件并加盖供应商公章。

2.供应商具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，提供证书复印件并加盖供应商公章。

四、比选有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）登记加入“行采家采购供应商库”。

（二）凡有意参加比选的供应商，请在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（三）报名及比选文件发售：

1.报名和比选文件发售期： 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 29 日17：00。

2.比选文件售价：人民币500元/份（售后不退）。

3.报名及比选文件购买方式：现场购买。

采购文件提供期限内，供应商到同致诚工程咨询有限公司购买采购文件的地址：重庆市大足区宏声南路237号，供应商在缴纳购买采购文件费用后，请将《同致诚工程咨询有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。

五、投标时间地点及程序

（一）线上报价：线上报价时间为： 2025 年 12 月 30 日 14  ： 00  至 14  ： 30 （报价时需上传签字盖章完整的PDF格式的电子响应文件，电子文档内容应与纸质文件正本一致，不一致以纸质文件正本为准，未在规定时间内报价并上传签字盖章完整的响应文件的供应商将视为无效投标）。

（二）线下投标时间： 2025 年 12 月 30 日 14： 00  至 14 ： 30  （以北京时间为准，逾期不予受理）

线下开标时间： 2025 年 12 月 30日 14 ： 30  。

（三）投标地点：同致诚工程咨询有限公司开标室（重庆市大足区宏声南路237号）。

（四）投标程序：

1.递交供应商“基本账户开户信息”或开户许可证复印件，并加盖单位公章。

2.投标保证金缴纳转账截图，并加盖单位公章。

3.按规定递交响应文件；

（五）比选保证金

### （一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见“第一篇  采购邀请书”），并汇至以下账户，保证金的到账截止时间 2025 年 12 月 29 日 17 ：00 。

保证金缴纳账户： 户名：同致诚工程咨询有限公司大足分公司 账号：50050100434100001390 开户行：中国建设银行股份有限公司重庆大足支行

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

### （二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，将合同送至采购代理机构存档；采购代理机构在收到合同之日起五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

保证金咨询电话：13368403245

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过比选响应文件递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆足投商业运营管理有限公司

联系人：胡老师

电  话：023-43778966

地  址：重庆市大足区棠香街道五星大道北段1号

（二）采购代理机构：同致诚工程咨询有限公司

联系人： 龙老师

电  话：13368403245

地  址：重庆市大足区宏声南路237号

- 项目技术需求

一、项目基本概况介绍

### 1.项目名称：大足西街片区盛世华庭建设项目电线电杆、通信电缆搬迁及施工用电安装

### 2.项目概况：本项目为大足西街片区盛世华庭建设项目电线电杆、通信电缆搬迁及施工用电安装，主要包含实施红线范围内电力线路搬迁及通信电缆安装等，具体以采购人发布的施工图、工程量清单为准。

二、服务范围、要求及标准

### （一）服务范围、要求及标准

### 1.服务范围：本项目设计施工图（如有）及工程量清单所示所有工作内容（详见本项目公告附件）。

### 2.服务要求：依据设计施工图纸和技术文件的要求，本项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

### 3.服务标准：严格按照电力设备运行的国家标准或相关行业标准及操作规程执行。

三、质量需求

### 1.符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、施工要求

1.成交供应商负有安全施工责任，应保证所有现场施工人员及施工区域的人身财产安全。施工过程中不得对场所中其他区域造成损害。若出现任何安全事故或造成损失的，由成交供应商承担所有责任。

五、人员要求

1、项目经理（1人）

投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。

注：提供拟派项目经理建造师注册证书复印件、身份证复印件、安全生产考核合格证B证复印件、投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。以上证明材料均需加盖投标人公章。

2、项目技术负责人（1人）

投标人拟派的项目技术负责人应具有工程类中级及以上技术职称。

注：投标人须在投标文件资格审查部分提供拟派技术负责人职称证复印件、身份证复印件、投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。以上证明材料均需加盖投标人公章。

3、主要管理人员

投标人自行承诺成交后在签订合同之前，须按照主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。拟派的项目经理、项目技术负责人未经过采购人同意，不得变更。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知采购人。相关岗位管理人员应持有主管部门要求的岗位证书，并提供投标人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。成交后不能满足该要求的，采购人可取消其成交资格，给采购人造成损失的，中标人依法承担违约赔偿责任。投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺并加盖投标人公章（承诺格式自拟）

特别说明：

（1）上述要求须提交的相关证明材料为加盖公章复印件，复印件须清晰可辨，有一条不满足，则投标文件作否决投标处理。

（2）人员养老保险证明要求如下：

①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②项目经理、项目技术负责人的连续养老保险证明期限须包含2025年6月至2025年11月，提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

六、现场踏勘

1.本项目采购人不组织现场集中踏勘，供应商在递交响应文件前自行到项目现场进行勘察，对本项目现场及周边环境进行踏勘以了解本项目风险和义务，踏勘现场所产生的费用及安全责任由供应商自行承担。

2.无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。成交供应商不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出延长工期或额外赔偿等要求。

- 项目商务需求

一、工期、地点及验收方式

（一）工期：30 日历天。

（二）施工地点：重庆市大足区西街片区。

（三）验收方式：

1.设备和材料到货后，成交供应商应通知采购人现场管理人员对材料进行验收，货到验收时如与承诺的要求不一致，采购人可拒绝收货，由此造成的一切损失，应由成交供应商全部承担。设备和材料验收合格后才能进行实施。相关材料及工艺应该按照建设行业主管部门的规定，送专业检测机构进行检测并合格后方能在本项目进行使用。

2.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照工程量清单、图级及有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

3.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，采购人代表和供应商签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。

4.成交供应商未达到比选文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.由成交供应商组织并通知电力部门按照国家标准及电力行业安全运行的相关要求进行验收，必须经采购人和电力行业部门同时认可才算验收通过。

二、质量保证及售后服务

（一）设备和材料质量总体要求：

所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，主要技术数据和性能要详细描述，满足比选文件全部要求。

（二）质保期：

1.工程质量保修期限：满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，竣工验收合格之日起2年（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

2、保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。成交供应商应在接到采购人维修通知后12小时内到现场了解情况，在通知后24小时内修复并承担所有费用。维修以电话、电邮、传真方式通知成交单位，成交单位不按本约定按时执行，采购人可安排专业人员进行，所发生的费用在成交供应商预留的质保金中扣除。

- 保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

（三）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在 3 小时内采取相应响应措施；无法在 3 小时内解决的，应在 6 小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（四）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应， 12 小时内到达现场进行处理。

（五）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

- 报价要求

本工程设置总价最高限价，总价最高限价为850794.25元（大写:捌拾伍万零柒佰玖拾肆元贰角伍分）（其中，安全文明施工费为：33882.27元），供应商的报价不得超过本项目设置的最高限价，否则，其响应文件按废标处理。安全文明施工费用为不可竞争费用，未按采购人提供的金额填报，其响应文件按废标处理。

本工程招标将设置全部工程量清单综合单价最高限价，供应商的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评审小组作无效处理。

1.竞采报价须为人民币报价，包含完成该项目的全部工作内容，亦包含建设工程一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费用）、规费、税金、采购代理服务费等完成本项目的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.本项目采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。

3.供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；定额参照《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLDE-2018）、《2018重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表施工机械台班定额》（CQPSDE-2018）文件等及其他相关配套文件，供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。

4.供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

5.报价函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。否则由评审小组作无效报价处理。

6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于报价截止时间前书面通知采购人核查，除非采购人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

7.采购人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），供应商不得修改。否则由评审小组作无效报价处理。

8.安全文明施工费：

8.1根据《关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知》（渝建管〔2024〕38号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

8.2本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算。工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对竞采文件不作实质性响应，其响应文件按无效处理。

- 9.规费、税金按 2018年《重庆市建设工程费用定额》及《关于建筑业营业税改征增值税调建设工程计价依据的通知》(渝建发【2016】35 号)文件、关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知(渝建发【2018】195号)文件进行填报，否则由评审小组作无效报价处理。

- 四、付款方式

工程款支付：工程竣工验收合格后支付至结算金额的97%，剩余3%为本工程质量保证金，缺陷责任期(24个月)届满，承包人完全履行保修责任后30日内无息支付。

注：承包商每次申请支付前需提供合法有效的等额增值税专用发票。

五、结算原则

1、结算总价=中标单价*实际完成工程量±增减（变更）工程造价±合同约定的其他费用，最终结算金额以审计单位审定的金额为准（工程结算费用按发包人委托的审计机构审定的金额为准）。

2、增减（变更）工程结算：

（1）工程内容与已标价工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项及综合单价由发包审定）；

（2）工程内容如有与已标价工程量清单不同的子项（既无相同子项，又无类似子项），按编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；定额按照2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市房屋修缮工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》及《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2016】35号）文件、关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知（渝建发【2018】195号）文件等及其他相关配套文件计算后，再按承包人报价浮动率【承包人报价浮动率=（1-中标价/投标总报价最高限价）×100%】进行下浮后结算【人工价格按《重庆工程造价信息》公布的2025年第三季度重庆市大足区人工费计算。材料费：按《重庆工程造价信息》2025年12月大足区不含税信息价进行计价及调差，《重庆工程造价信息》没有的材料由采购人和承包供应商共同签证确认，材料价格为不含税价。下浮基数不含安全文明施工费、认质核价的材料费、规费、税金】。

- 六、知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）

- 七、培训

- 成交供应商负责在安装调试及使用期间，免费对采购人选派的维修人员进行技术培训，直至达到采购人的人员能正确使用、检修、维护保养及排除一般故障水平为止。

- 八、转包、分包

- 成交供应商未经采购人书面同意，不得将本工程项目转包、分包给第三方，如成交供应商将本工程项目转包、分包给第三方的，采购人有权解除合同，因此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。

- 九、其他

- 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 资格审查及符合性审查、评标方法、评标标准、无效响应和采购终止

一、资格审查及符合性审查

评审委员会对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。若未通过资格性审查及符合性审查的供应商，不进入评审环节。

（一）资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备合格供应商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 供应商应符合的基本资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| （二） | 本项目的特定资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格条件（二）特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 比选保证金 |  | 按照竞争性比选文件要求足额交纳所投包的比选保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于响应文件递交截止日期前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与比选的，联合比选协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行比选和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

（二）符合性审查

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇内容进行实质性响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

评审委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。供应商总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审委员会各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且响应报价相同的，按照技术（质量）指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。（注：技术（质量）部分得分为0分的供应商将失去成为成交供应商候选人的资格）

三、评标标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 （30%） | 30 | 有效的响应报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 供应商响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分（60%） | 60 | 1.施工方案（20分） 根据本项目的实际情况，提供施工方案，包含但不限于施工方法、施工配置情况（人员、设备）、施工技术措施等。 ①施工方案详实、具体、可行为优得20分； ②施工方案较详实、具体、可行为良得10分； ③施工方案不够详实、具体，但具有一定可行性为一般得5分； ④供应商提供的施工方案不具备可操作性或未提供得0分。 | 根据供应商的技术服务方案进行独立评审打分。供应商的得分取所有评审委员会成员打分的算术平均值。 |
|  |  |  | 2.质量保证措施（10分） 供应商提供的质量保证措施是否健全有效，硬性措施是否切实可行。保证措施是否具有针对性。 ①质量保证措施详实、具体、可行为优得10分； ②质量保证措施较详实、具体、可行为良得5分； ③质量保证措施不够详实、具体，但具有一定可行性为一般得3分； ④供应商提供的质量保证措施不具备可行性、简单马虎或未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 3.安全管理体系（20分） 供应商提供的安全管理体系是否健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施是否具有针对性，文明施工措施是否得当等。 ①安全管理体系详实、具体、可行为优得20分； ②安全管理体系较详实、具体、可行为良得10分； ③安全管理体系不够详实、具体，但具有一定可行性为一般得5分； ④供应商提供的安全管理体系不具备可行性、简单马虎或未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 4.进度计划（10分） 根据本项目的实际情况，提供施工进度计划安排，进度计划安排需满足项目进度要求，实现进度计划安排的保证措施可行，在确保质量、提高工效等方面能发挥作用。 ①进度计划安排合理，在确保质量、提高工效等方面能发挥很好作用的为优得10分； ②进度计划安排较合理，在确保质量、提高工效等方面能发挥作用的为良得5分； ③进度计划安排不够合理，但在确保质量、提高工效等方面能发挥一些作用的为一般得3分； ④供应商提供的进度计划安排不合理、不具备可操作性或未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10 | 项目业绩 2022年至今，供应商承接过类似工程的，提供一份业绩合同得5分，最多得10分。 | 供应商提供合同复印件并加盖供应商单位公章。 |
| 供应商得分=响应报价得分+技术部分得分+商务部分得分 |  |  |  |  |

说明：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

四、无效响应

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）未按照采购竞争性比选文件的规定缴纳比选保证金的；

（二）供应商未通过资格性审查和符合性审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇 响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的响应总报价超过采购最高限价或分项报价超过分项最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与比选的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商比选有效期不满足采购竞争性比选文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和采购竞争性比选文件规定的其他无效情形。

五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

采购终止后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目技术需求、项目商务需求、资格审查及符合性审查、评标方法、评标标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性比选文件中，评审小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.供应商须在平台报价上传电子档1份，（上传的电子档需是签字盖章完整的PDF格式的电子响应文件，电子文档内容应与纸质文件正本一致，不一致以纸质文件正本为准），线下投标时提供纸质响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、项目编号、供应商名称、响应文件。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）供应商参与人员

各个供应商应当派1名代表参与投标，应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

手持件：1.身份证原件、法人身份证证明及授权委托书（法定代表人亲自参加采购的不需要提供。）

2.授权委托人的连续养老保险证明期限须包含2025年6月至2025年11月，提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

四、成交供应商的确认和变更

### （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

### （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

### （一）质疑

供应商认为比选文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

### 1.质疑时限、内容

供应商认为比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、采购代理服务费

1.本项目采购代理服务费为人民币8100元，由成交供应商支付。即成交供应商在领取成交通知书之前以现金或转账形式一次性支付给代理机构。

2.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起20日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在采购文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人或采购代理人根据比选文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇  合同草案

（参考样本，合同格式的最终版以签订合同时采购人提供的版本为准）

合同协议书

发包方（全称）:                                  (以下简称甲方)

承包方（全称）:                                  (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，特签定本劳务合同，双方共同遵照执行。

- 工程概况

工程名称：大足西街片区盛世华庭建设项目电线电杆、通信电缆搬迁及施工用电安装

工程地点：重庆市大足区西街片区

工程内容：本项目为大足西街片区盛世华庭建设项目电线电杆、通信电缆搬迁及施工用电安装，主要包含实施红线范围内电力线路搬迁及通信电缆安装等，具体以采购人发布的施工图、工程量清单为准。

- 工程承包范围

承包范围：工程量清单为准。

- 合同工期

1.合同签订后即生效，具体开工时间按甲方要求开展。

2.合同工期总日历天数：  日历天。

- 质量标准

工程质量标准： 符合强制性质量标准， 符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准 。

- 合同价款

合同总价（含税）：     ￥元，（大写：），在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

- 结算及支付

1.工程款支付：工程竣工验收合格后支付至结算金额的97%，剩余 3%为本工程质量保证金，缺陷责任期(24个月)届满，承包人完全履行保修责任后30日内无息支付。

注：承包商每次申请支付前需提供合法有效的等额增值税专用发票。

2.结算原则

2.1结算总价=中标单价*实际完成工程量±增减（变更）工程造价±合同约定的其他费用，最终结算金额以审计单位审定的金额为准（工程结算费用按发包人委托的审计机构审定的金额为准）。

2.2增减（变更）工程结算：

（1）工程内容与已标价工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项及综合单价由发包审定）；

（2）工程内容如有与已标价工程量清单不同的子项（既无相同子项，又无类似子项），按编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；定额按照2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市房屋修缮工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》及《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发【2016】35号）文件、关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知（渝建发【2018】195号）文件等及其他相关配套文件计算后，再按承包人报价浮动率【承包人报价浮动率=（1-中标价/投标总报价最高限价）×100%】进行下浮后结算【人工价格按《重庆工程造价信息》公布的2025年第三季度重庆市大足区人工费计算。材料费：按《重庆工程造价信息》2025年12月大足区不含税信息价进行计价及调差，《重庆工程造价信息》没有的材料由采购人和承包供应商共同签证确认，材料价格为不含税价。下浮基数不含安全文明施工费、认质核价的材料费、规费、税金】。

- 双方责任

(一)甲方责任:

1.向乙方进行定位放线、试验等交底:向乙方交底该工程质量、技术、进度、环境保护、安全文明施工等措施和各项技术标准:做好各项交底资料及记录。

2.随时对乙方进行质量、技术、进度、环境保护、安全文明施工等方面的检查、监督和评定，及时要求乙方整改检查时发现的问题并跟踪其整改落实情况。

(二)乙方责任:

1.在施工过程中发生的一切安全事故及其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任，乙方无偿配合和协助甲方完善竣工验收资料。

2.乙方凡进入施工場地的人员必须执行国家、行业法规，执行甲、乙双方共同约定的各项规章制度。

3.乙方不严格按《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》执行。在施工中违反《工程建设标准强制性条文》有关规定和不按设计施工图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工，经甲方或监理单位发现，除乙方应立即纠正整改外，每发生一次，甲方有权计收乙方1000元违约金。

4.乙方必须保证在开工之日所有管理人员到岗，且在本工程施工期间保证劳务人员的充足，以达到本工程顺利完工。

5.乙方有责任配合其它各工种的施工并不得影响其它后续工序施工，有责任尽量为后续工序的施工创造条件。

6.乙方必须严格按照甲方施工现场的安全文明施工管理要求做好各项工作。

7.工程预验收合格之日，乙方应从施工现场清理运出各种设备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保证做到工完料尽，整个现场及工程整洁，直到经监理工程师和甲方确认并验收合格为止。

- 工程质量约定

- 1.乙方承包的工程必须全部按期完成，工程质量必须全部达到合格。质量保证期（期限：自工程竣工验收合格之日起   年）内由乙方进行免费维护保养。

2.乙方必须按照甲方的质量、技术、进度、环境保护、安全及文明施工等方面的工作安排组织工作。

3.在地方政府质监机构、业主、监理等检査中，若发现乙方施工工程质量不合格，乙方必须在检査单位所规定的时间内无偿返工整改合格，由此造成的一切损失(材料费、机械费、误工费、劳务费等)全部由乙方承担。

- 工程进度约定

1．乙方必须按照合同约定工期，配备相应的保障完成任务的施工人员并制定相应的保障措施。必须保证在甲方规定的节点工期内完成指定的工作任务。

2．乙方必须按照合同约定工期及甲方工程项目部的进度计划配备相应的保障完成任务的施工人员并制定相应的保障措施。必须保证在甲方规定的节点工期内完成指定的工作任务。乙方不能按照进度完成的，经甲方书面通知后，乙方须在3日内达到进度要求，乙方仍然达不到进度要求的，甲方有权立即解除合同，要求乙方支付3万元的违约金，且甲方有权按乙方工作量的60%计算工程款。乙方接到甲方解除合同通知后，必须在3日内无条件离场，逾期按每日5000元向甲方支付违约金。

- 安全

1.在施工中，甲、乙双方应严格贯彻执行《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》(渝建发[2008]177号)等相关规定，并履行好乙方的施工安全责任。

2.甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的规定。

3.乙方进入施工现场的施工人员必须事先登记注册，严格按照建委、安监局等相关职能部门对岗位证书的要求持证上岗。乙方全部证书需报甲方备案。

4.乙方必须按规定对所属人员进行经常性的安全教育、法制教育和操作规程的学习，提高所属人员对安全生产重大意义的认识，增强自我保护能力，自觉遵章守纪，严格按照规程办事。

5.乙方人员应配备合格安全帽、安全带、安全网等防护用品或设施。

6.乙方在施工中如发现非乙方承包范围的不安全因素，要及时向甲方现场负责人报告，整改后方可施工，严禁违章冒险作业。

7.乙方应严格遵守承包生产必须承包安全的规定。若因乙方违规违章作业所发生的伤、残、死亡事故，均由乙方自行负责。其他工伤事故按有关法律执行。劳务施工队伍严格遵照施工安全规程，加强安全教育和检查，配齐安全人员，保障安全所需的一切设备，杜绝安全事故的发生。若发生安全事故，由乙方自行承担全部后果责任以及因此给甲方造成的全部损失（包含但不限于甲方为处理该等事故所支出的行政罚款、赔偿款、补偿款、诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等），并向甲方支付3万元的违约金。

- 其他规定

1.本合同签定后，乙方因自身原因造成的退场，其当月工程量的费用将不予结算并做为违约金赔偿甲方，乙方损失由乙方自负。若影响甲方施工进度或施工现场管理的，乙方还需承担相应的经济损失。

2.因其它各种原因乙方不能进行施工，乙方需提前5天向甲方项目部提出并保证在其它队伍进场前的施工正常进行；否则，造成的损失由乙方全部承担。

3.乙方如果因自身队伍人员技术素质等原因不能达到甲方与业主所签总合同的质量、工期、环境保护、安全及文明施工要求以及有违法乱纪等行为，甲方有权终止本合同。

4.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解決。若发生争议，双方中任何一方可向重庆市大足区人民法院提起诉讼。守约方在诉讼中所支出的诉讼费、保全费、律师费、保全担保费等均由违约方承担。

5.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。甲乙双方签字盖章(并骑缝章)后生效。本合同附件与合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

经办人：                                    委托代理人：

电话：                                      电话：

签订日期     年   月  日                    签订日期：    年  月   日

廉洁从业协议

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下协议。

1. 发包人承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

6. 协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.协议作为 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（以下无正文）

甲     方：                         乙     方：

法定代表人                          法定代表人

或其授权的代理人：                  或授权的代理人：

工程质量保修书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；

2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目保修期限：2年；[提示：如有不同，根据具体情况修改]

建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

六、本文件生效

本工程质量保修书经发包人与承包人盖章后生效。

发包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

承包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

签约时间：     年     月     日

安全管理协议

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

为了确保实现        安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，        （以下简称“发包人”）与        （以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。

2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。

5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求：

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。

4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。

9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的0.5‰ |
| 重大事故 | 签约合同价的2‰ |
| 特别重大事故 | 签约合同价的4‰ |

（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

（5）如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的1‰的安全奖励。

发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。

发  包  人（单位公章）：

法定代表人（签名）：

或其委托代理人（签名）：

承  包  人（单位公章）：

法定代表人（签名）：

或其委托代理人（签名）：

- 响应文件编制要求

项目名称：

项目编号：

响 应 文 件

（正本/副本）

供应商名称：                       (公章)

一、经济部分

（一）报价函

（二）已标价工程量清单

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术方案

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

四、资格条件部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

# 报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的比选采购文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

- 愿意按照比选采购文件中的一切要求，提供本项目的工程施工服务，报价为人民币大写：          ；人民币小写：         元（其中安全文明施工费：       元）。工期       日历天,按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到竞争性比选文件要求。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，自愿接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照采购报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选文件规定，如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构缴纳竞争性比选文件中规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）已标价工程量清单

供应商根据清单自行组价并逐页盖章。

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

| # 序号 | # 项目技术需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                 法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（投标人公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（二）技术方案

## 根据采购文件编制，格式自拟。

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| # 序号 | # 项目商务需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：               法定代表人（或法定代表人授权代表）：

（投标人公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”

3.该表可扩展。

## （二）商务部分其他资料（格式自拟）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

联系电话：

（投标人公章）

年   月   日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、招标代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

# 附件1：同致诚工程咨询有限公司项目报名表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

比选文件售价：500元/份             代理机构：同致诚工程咨询有限公司

相关说明：

在采购文件发售期内（工作时间：工作日内每天上午9：00-12:00时，下午14：30-17：30时），供应商到同致诚工程咨询有限公司购买采购文件的，地址：重庆市大足区宏声南路237号，供应商在缴纳购买采购文件费用后，请将《同致诚工程咨询有限公司招标文件发售登记表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。