## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气设备安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 39,960.73
|  | (大写): | 叁万玖仟玖佰陆拾元柒角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1449.82
(大写): |  |  |  | 壹仟肆佰肆拾玖元捌角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 32192.35
1.1 | C安装工程 | 32192.35
2 | 措施项目费 | 2986.34
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1449.82
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1182.3 |  | －
5 | 税金 | 3599.74 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 39,960.73
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 332.54
2 | 施工组织措施项目 | 2653.8
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1449.82
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 127.43
措施项目费合计=1+2 |  | 2986.34

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱3ALGG | [项目特征] 1.名称:配电箱3ALGG 2.型号:满足设计要求及规范 3.规格:满足设计要求及规范 4.基础形式、材质、规格:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1346.37 | 1346.37
2 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY- 5X6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5X6mm [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 55 |  | 27.98 | 1538.9
3 | 030408001002 | 电力电缆WDZB-YJY- 5X4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5X4mm [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 110 |  | 21.55 | 2370.5
本页小计 | [7 empty] | 5255.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404017002 | 配电箱3AL-ZD | [项目特征] 1.名称:配电箱3AL-ZD 2.型号:满足设计要求及规范 3.规格:满足设计要求及规范 4.基础形式、材质、规格:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1576.37 | 1576.37
5 | 030404035001 | 暗装五孔插座 | [项目特征] 1.名称:暗装五孔插座 2.材质:满足设计要求及规格 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 29 |  | 24.61 | 713.69
6 | 030411004001 | 配线WDZB-BYJ-4mm | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4mm 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 694.77 |  | 3.78 | 2626.23
本页小计 | [7 empty] | 4916.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411004002 | 配线WDZB-BYJ-2.5mm | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 961.74 |  | 3.04 | 2923.69
8 | 030411001001 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.敷设方式:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 541.08 |  | 10.62 | 5746.27
9 | 030411001002 | 配管JDG25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.敷设方式:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 165 |  | 13.87 | 2288.55
本页小计 | [7 empty] | 10958.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030404034001 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:满足设计要求及规范 3.规格:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
11 | 030404034002 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:满足设计要求及规范 3.规格:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
12 | 030412004001 | LED筒灯 | [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.型号:5~7W 4000K 3.安装形式:嵌入式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 77 |  | 30.2 | 2325.4
13 | 030412004002 | LED灯带 | [项目特征] 1.名称:LED灯带 2.型号:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.本体安装 | m | 13.92 |  | 41.52 | 577.96
14 | 030412001001 | 600*600LED灯盘 | [项目特征] 1.名称:600*600LED灯盘 2.型号:36W 4000K [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 28 |  | 102.34 | 2865.52
本页小计 | [7 empty] | 5768.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030412001003 | 300*1200LED灯盘 | [项目特征] 1.名称:300*1200LED灯盘 2.型号:36W 4000K [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 31 |  | 102.34 | 3172.54
16 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 138 |  | 7.02 | 968.76
17 | 030906003001 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 | m | 81.5 |  | 14.13 | 1151.6
本页小计 | [7 empty] | 5292.9
合 计 | [7 empty] | 32192.35

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 332.54
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 332.54 | 332.54
本页小计 | [7 empty] | 332.54
合 计 | [7 empty] | 332.54

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | ((分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率)*0.92 | 16.39 | 1076.55
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1449.82
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | ((分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率)*0.92 | 1.94 | 127.43
合 计 |  |  |  |  | 2653.8
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | (专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率)*0.92 | 18 |  | 1182.3
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3599.74
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 3272.49
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 327.25
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 4782.04