重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《FW2025047》

| 事项名称 |  | 冉家坝院区化粪池清淤保养服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 化粪池清淤保养服务 | 具体要求见附件 | 项 | 1 | 需查勘现场 |
| - 资格要求： - 1、供应商应有相关经营资质；具有独立承担民事责任的能力。 - 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - 三、报价要求 1.报价为包干价，交钥匙工程，所列服务、运输费（含装卸费）、保险费、所有税费、培训费、技术服务和其他相关服务费用、运输到指定交货地点的运费、人工费、安装验收费用、材料费等除合同另有约定外，采购人不需向报价人支付其他费用。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 四、挂网时间：2025年6月12日至2025年6月16日 |  |  |  |  |  |
| 五：评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 六、联 系 人：（技术）瞿老师 88860025;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |

附件：

重庆医科大学附属口腔医院冉家坝院区化粪池清淤保养的需求

重庆医科大学附属口腔医院就冉家坝院区化粪池清淤保养项目进行公开询价采购，邀请合格的报价人参加。

一、项目基本情况

项目地点：冉家坝院区

项目内容：冉家坝院区污水站，1、填料打捞清理；2、斜管沉淀池斜管打捞；3、废渣处理；4、化粪池裂缝修补（如没有裂缝，不用修补，此项不计入总价）。

二、资质要求（所有资质证明材料均需加盖单位公章）

1、具有中华人民共和国境内依法注册的独立法人资格。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术证书及能力。

3、具有有限空间作业证等。

三、项目商务要求

（一）基本需求

1.报价人需到现场勘查，明确保养内容、应急预案、工期，不得影响我院正常经营，给出的报价方案中应涉及各项明细。(勘查现场，请联系瞿老师，电话88860025）

2.报价人提供的服务为交钥匙工程，应确保维保后正常使用。

3.报价人所用产品，包括管道、辅材等应确保符合国家相关标准。

4.报价人自备所需的工具。

5.报价人需承诺质保期1年。

6.报价人施工前需准备好个人防护等用品，并到我院保卫科填写有限空间作业备案表。

（二）报价要求

本次报价以人民币为单位进行综合报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、施工人员的安全保险费、包装费、装卸费、培训费与货物有关的供方应纳的税费、质保期内的服务费以及有关的其他费用。

（三）服务保证

1.确保工期内完成。报价人应合理安排工期，不得擅自拖延工期，如拖延工期超过5个工作日，采购人有权解除合同并不承担任何费用，且保留对报价人的追偿权利。

2.报价人应保证施工作业过程中的安全，因自身行为引起的任何损失和损害均由报价人承担责任和负责赔偿。

（四）考核与付款。

无首付款，采购人在试运行1个月后进行验收，验收合格后通知报价人开具相应发票，在收到发票后付款。如无法通过验收，报价人在5个工作日内进行整改，整改后依然无法通过验收，采购人有权解除合同并不承担任何费用。

四、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。