一、摆锯

预算价：28000元        采购数量：1

技术参数及要求：

1．可整机高温高压消毒，耐高温达到155℃；

2．采用进口无刷电机，输出功率≥110W；

3．锯频≥15000次／分；

4．锯片硬度≥52度

5．充电器输入电压交流100V～250V  50/60HZ；

6．使用免消毒电池，电池电压9.6伏，≥1800mAh；

7. 若需要另配电源控制台，就可提供交直流两用供电模式；

8．铝合金外壳；

9．主机质保期≥3年，电池质保期≥6个月；

10．通过CE认证，通过13485认证

配置清单要求：

1．主机                   1件

2．电池                   2节

3．充电器                 1只

4．电池壳                 1只

5．消毒通道               1只

6．锯片                   5片

7．消毒盒                 1只

二、髋臼打磨钻

预算价：28000元             采购数量：1

技术参数：

1．可整机高温高压消毒，耐高温达到155℃；

2．采用进口无刷电机，输出功率≥110W；

3．转速≥250转／分；

4．扭矩15牛顿·米；

5. 可接驳不同厂家髋臼连杆接口；

6．充电器输入电压交流100V～250V  50/60HZ；

7．使用免消毒电池，电池电压9.6伏，≥1800mAh；

8. 若需要另配电源控制台，就可提供交直流两用供电模式；

9．铝合金外壳；

10．主机质保≥3年，电池质保≥6个月；

11．通过CE认证，通过13485认证；

标准配置清单：

1．主机                   1件

2．电池                   2节

3．充电器                 1只

4．电池壳                 1只

5．消毒通道               1只

6．钻夹头                 1只

7．钻夹头钥匙             1把

8．消毒盒                 1只

说明：摆锯和髋臼打磨钻为一个包，供应商参与询价报价时两种产品必须同时响应。单独响应一个产品为无效响应。