- 询比采购文件

- （综合评分法）

项目号：CQYH25005

项目名称：大足区应急管理局2025年度采购一批自然灾害抗旱抢险救援装备项目

采 购 人：重庆市大足区应急管理局

- 代理机构：重庆译豪工程建设管理有限责任公司

- 编制时间：二〇二五年六月

- 一、项目内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 投标保证金（元） | 资金来源 | 成交供应商（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大足区应急管理局2025年度采购一批自然灾害抗旱抢险救援装备项目 | 344950.00 | 无 | 中央补助资金 | 1 |  |

## 二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资质条件

无

## 项目技术要求

- 装备清单

| 大足区应急管理局2025年度采购一批自然灾害抗旱抢险救援装备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 品名 | 规格型号 | 需求数量 | 单位 | 单价限价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 自然灾害救灾抗旱类 | 柴油泵 （排涝） | 进出水口径150（6寸），电启动柴油发动机，发动机功率≥11KW，扬程≥20M，最大流量≥150m³/h，自吸泵，铝合金进出水口，黑胶钢丝抽砂管进水管（含止回阀），6寸，长度8米，正负压10KG，排水管≥100M（含接头） | 8 | 台 | 16800 | 134400.00 | 抗旱抢险救援 |
| 2 | 自然灾害救灾抗旱类 | 水带快 速接头 | 规格：公称直径150MM，工作温度范围-20℃-100℃，（带喉箍），结构简单，操作方便，尺寸紧凑，适用于各种工况条件。 | 100 | 套 | 180 | 18000.00 | 抗旱抢险救援队 |
| 3 | 自然灾害救灾抗旱类 | 8-150-20水带 | 8-150-20排涝水带； 公称内径：150MM;工作压力≥0.8MPa；爆破压力：≥2.4MPa；长度20M；两头均配有相应口径的内扣式接口； | 200 | 条 | 353 | 70600.00 | 抗旱抢险救援队 |
| 4 | 自然灾害救灾抗旱类 | 13-65-20水带 | 13-65-20排涝水带；口径65MM、标准工作压力≥1.3MPa；爆破压力：≥3.9MPa；长度20M；两头均配有相应口径的内扣式接口； | 300 | 条 | 180 | 54000.00 | 抗旱抢险救援队 |
| 5 | 配件类 | 机油 | 5W-40 SN级4L装全合成四冲程柴油机油（品牌限壳牌、美孚、嘉实多） | 50 | 桶 | 389.00 | 19450.00 | 抗旱抢险救援队 |
| 6 | 应急救援力量保障物资 | 化油器清洗剂 | 沸点：60±5℃能有效清洁气门，引擎各机件表面油污，彻底清除气门、气道积碳。可用作松动剂。 | 50 | 瓶 | 35.00 | 1750.00 | 油动工具启动困难，需拆除修理清洗 |
| 7 | 应急救援力量保障物资 | 火花塞（NGK铂金） | （NGK铂金）油锯火花塞和发电机火花塞 | 30 | 颗 | 100.00 | 3000.00 | 更新更换 |
| 8 | 应急救援力量保障物 资 | 塑料折叠式储水罐 | 标准：容量1500升（1.5立方米）；壁厚6MM；材质：LLDPE（线性低密度聚乙烯）；加工方式：进口PE滚塑一次成型；卫生标准：符合食品级卫生标准，耐酸碱，防腐，可直接装饮水，无毒无味，内外光滑，具有良好的卫生与抗紫外线能力，易清洗，防鼠，防白蚁，耐高温80℃，耐低温-40℃，不易老化。 | 10 | 个 | 850 | 8500.00 | 抗旱抢险救援队 |
| 9 | 自然灾害救灾抗旱类 | 13-150-30高压防爆水带 | 13-150-30排涝水带（带卡箍）； 公称内径：150MM;工作压力≥1.3MPa；爆破压力：≥3.9MPa；长度30M；两头均配有相应口径的内扣式接口； | 30 | 条 | 1000 | 30000.00 | 抗旱抢险救援队 |
| 10 | 自然灾害救灾抗旱类 | 水泵快速接头（6寸150MM） | 尺寸：DN150MM（6寸）；压力：PN16MPa或150LB；材质：304/316不锈钢或铝合金，标准：GB/T16693-1996. | 15 | 套 | 350 | 5250.00 | 抗旱抢险救援队 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 344950.00 |

- 2.服务要求

- 成交供应商应当提供一年期水泵维护服务，在接到需求后1小时内赶赴现场提供维护保养服务，不再单独计费。

- 成交供应商应当提供一年的水带修补与接口更换服务，以便最大化节省资源。

- 3、成交供应商应当对仓库300余台套原有机械设备提供维护保养服务（包括保养所需机油、滤芯）等，不再单独计费。

## 四、项目商务要求

（一）交货期、地点及验收方式

（1）交货期：自合同签订之日起60天内供货并完成安装。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）验收方式：

1.货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.项目交付完成后，采购人有权在验收时对中标系统和产品的技术参数及功能进行现场测试，若不满足要求的，采购人将作不通过验收处理。

7.采购人需要制造商对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

（二）付款方式

成交供应商按合同约定交货并安装调试完成，经采购人验收审计合格后支付审定金额的80%，待仓库原有装备维护保养完成并验收合格后支付剩余20%。

采购人向成交供应商支付款项前，成交供应商均应先向采购人开具合法、有效的发票，否则采购人有权不予支付任何款项，且不承担任何违约责任。

(三)质量保证及售后服务

（1）质量保证期：

1.本项目质量保证期不低于1年，软件免费升级时间不低于1年，质保期由验收合格之日起计算。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明。

（2）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在4小时内到达现场（远郊区6小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以不高于成交价提供售后服务。

（3）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

（五）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

（1）缴纳代理服务费

1.本项目采购代理服务费为3000.00元，由中标人支付，即中标人在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—CQYH25005”。

2.成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户名：重庆译豪工程建设管理有限责任公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆大足支行

账  号：50050100434100002152

## 五、报名及采购文件发售

1.报名和采购文件发售期：2025年6月30日至2025年7月3日17：00（工作时间）。

2.采购文件售价：人民币500元/份（售后不退）。

3.采购文件购买方式：现场购买

在采购文件发售期内，供应商到重庆译豪工程建设管理有限责任公司（重庆市大区区棠香街道圣迹东路214号附10号2-1），登记递交《重庆译豪工程建设管理有限责任公司采购文件发售登记表，格式详见附件》（加盖供应商公章）并购买采购文件。

在报名和采购文件发售期内购买了采购文件的供应商，其报名和响应文件才被接收。

## 六、投标时间地点及程序

（一）投标时间：2025年7月 4日 10:30至11:00

（二）投标地点：重庆译豪工程建设管理有限责任公司（重庆市大区区棠香街道圣迹东路214号附10号2-1）。

（三）投标程序：

（1）提交采购文件购买费缴纳凭据，加盖投标人公章；

（2）递交“投标人信息卡”（格式详见附件），内容填写完整，加盖公章；

（3）递交采购文件发售登记表，加盖投标人公章；

（4）按规定递交投标文件。

说明：相关原件递交起止时间：如果采购文件要求必须提交的相关原件，其递交时间与投标文件递交时间一致（逾期不予受理）。

## 七、联系方式

采购人：重庆市大足区应急管理局

联系人：陈老师

电  话：18883888091

地  址：重庆市大足区棠香街道二环南路200号商务中心西楼1、2楼

采购代理机构：重庆译豪工程建设管理有限责任公司

联系人：陈老师

电  话：023-43361413

地址：重庆译豪工程建设管理有限责任公司（重庆市大区区棠香街道圣迹东路214号附10号2-1）。

## 八、其它有关规定

1．凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3．无论谈判结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 九、报价要求

- 本项目报价须为人民币报价，报价包括但不限于产品设计费、专利费（如果有）、制造费、产品费、辅材费、运输费（含二次搬运）、包装费、税费、保险费、安装费、调试费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。

## 评选方法及标准

- 1.资格审查及符合性审查

- 若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

- （一）资格审查

- 依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇）。 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 |  |

- 注：

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

- （二）符合性审查

- 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性询比文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性询比文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性询比文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 询比文件第三项、第四项。 |
|  |  | 询比有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

### 2.评审方法

- 本项目采用综合评分法进行评标。

- 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

- 同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

- 复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

- （二）推荐中标候选人名单。

- 按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

3.评审标准

| 评分因素 | 分 值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （30%） | 30分 | 有效投标报价中最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 |  |
| 技术部分 （60%） | 60分 | 1、售后服务方案。（0-20分） 售后服务方案：包括但不限于售后服务方案、竞标产品制造商售后服务人员配备及设施设备情况。 2、服务质量保障方案。（0-20分） 3、供应商提供本项目的应急预案处置方案。（0-20分） 注：方案全面、合理、详细、清晰、完整为优，得20分； 方案较全面、较合理、较详细、较清晰、较完整为良，得13分； 方案一般全面、一般合理、一般详细、一般清晰、一般完整为一般，得5分。 方案不全面、不合理、不详细、不清晰、不完整或未提供方案为差，得0分。 |  |
| 商务部分（10%） | 响应时间（10分） | 项目服务期间以及后续服务，如遇紧急情况，需投标人及时到现场处理问题的，最低要求必须4小时之内到达，按以下方式得分（满分10分）： 1、投标人承诺在30分钟之内到达的得10分； 2、投标人承诺在30分钟之外1小时之内到达的得6分； 3、投标人承诺在1小时之外2小时以内到达的得2分。 | 提供书面承诺 |

## 十一、其他

1．供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 十二、供应商提交响应文件

（一）投标文件的签署与份数

（1）投标文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）投标文件正本每一页应加盖公章（投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（二）投标文件正副本封面标记要求

投标文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、投标人名称、“正本”、“副本”“投标文件”字样，并在封面上加盖投标人公章。

（三）投标文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）投标文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（3）投标文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、投标人名称、“投标文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

## 十三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加现场投标；

（三）供应商未按照采购文件的要求缴纳投标保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第十二篇“供应商提交响应文件”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

项目名称：

项目编号：

投

标

文

件

投标人名称：

投标日期：  年   月  日

一、报价

（一）报价函

- 报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的谈判。

- 愿意按照谈判采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方谈判采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个谈判采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 品目 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖投标人公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

五、书面声明

招标项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

六、技术条款差异表

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                      法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 七、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

八、服务方案

服务方案（格式自定）

- 九、其他应提供的资料

附件一：投标人信息卡

项目名称（分包）：

项			目			编				号：

投标人名称：

法定代表人：

联					系			电			话：

授			权					代			表：

联				系				电				话：

投标单位(公章):

日期：    年    月    日

注：该“投标人信息卡”由投标人在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封投标文件内）。

附件二：重庆译豪工程建设管理有限责任公司采购文件

发售登记表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

采购文件售价：500元/份         发售人：重庆译豪工程建设管理有限责任公司

相关说明：

1.现金购买

在采购文件发售期内（工作时间：工作日内每天上午9：00-12:00时，下午14：00-17：00时），供应商到重庆译豪工程建设管理有限责任公司购买采购文件的，地址：同投标地点一致，供应商在缴纳购买采购文件费用后，请将《重庆译豪工程建设管理有限责任公司招标文件发售登记表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。