
项 目 名 称 ：2025年重庆市儿童活动中心场所功能

完善项目供电系统（二期）改造
竞争性磋商文件
项目编号：TZC-（招）-咨字-2025-A114

采   购   人：重庆市儿童活动中心

采购代理机构：同致诚工程咨询有限公司
二〇二五年十二月

目录


- 3 -第一篇 采购邀请书


- 6 -第二篇 项目技术要求


- 17 -第三篇 项目商务要求


- 21 -第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 27 -第五篇  供应商须知


- 31 -第六篇 合同草案条款


- 32 -第七篇  响应文件格式




第一篇 采购邀请书

同致诚工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市儿童活动中心以下简称：（采购人）的委托，对2025年重庆市儿童活动中心场所功能完善项目供电系统（二期）改造进行竞争性磋商，欢迎有资格的供应商前来参加磋商。
一、项目概况

	包号及名称
	最高限价（元）
	成交供应商数量（名）
	投标保证金（元）

	2025年重庆市儿童活动中心场所功能完善项目供电系统（二期）改造
	281,530.56
	1
	3000.00


二、资金来源

单位自筹资金。

三、资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）特定资格条件： 

1、供应商应具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。（须提供有效的证书复印件并加盖供应商公章）

2、供应商应具备承装修试电力设施许可证。（须提供有效的证书复印件并加盖供应商公章）

3、供应商应具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。(须提供有效的许可证书复印件并加盖供应商公章）

四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限： 

1.竞争性磋商文件发售期：2025年 12 月 31 日至2026年 
1 月8 日（工作时间）。

2.报名方式：

 在报名及竞争性磋商文件发售期内，供应商将《同致诚工程咨询有限公司文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至邮箱：504544633@qq.com。

（四）递交响应文件地点：同致诚工程咨询有限公司（地址：重庆市两江新区星光大道土星A2栋11楼）

（五）响应文件递交时间：2026年 1  月 12 日北京时间9:30-10:00    

（六）磋商开始时间：2026年  1  月 12  日北京时间10:00     

五、磋商保证金
（一）磋商保证金递交

1.转账方式

1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、采购邀请书），并汇至以下账户，磋商保证金的到账截止时间同投标截止时间。

磋商保证金账户：

户  名：同致诚工程咨询有限公司

开户行：浦发银行上清寺支行

账  号：83140078801600001266

1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

（三）供应商有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还磋商保证金：

1.供应商在投标有效期撤回响应文件的；

2.供应商未按规定提交履约保证金的；

3.供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.供应商无正当理由不在约定时间内与采购人签订合同的；

5.供应商将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6. 其他严重扰乱招投标程序的。

六、投标有关规定

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对同一项目同时进行投标，否则均为无效投标。

2.本项目的磋商文件一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目磋商文件的内容。

3.超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

4.投标费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

5.本项目不接受联合体参与投标，否则为无效投标。

6.供应商须是自行提供服务，不得将服务项目进行任何形式的分包、转包，否则为无效投标。


七、联系方式

（一）采购人：重庆市儿童活动中心

联系人：潘老师

电  话：023-62809367

地  址：重庆市南岸区南城大道7号

（二） 采购代理机构：同致诚工程咨询有限公司

联系人：张老师

电  话：023-88602519

地  址：重庆市两江新区星光大道土星A2栋11楼

 第二篇 项目技术要求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、项目基本概况介绍

（一）项目名称：2025年重庆市儿童活动中心场所功能完善项目供电系统（二期）改造

（二）项目地址：采购人指定地点

（三）项目说明：本项目为总价包干，交钥匙工程。供应商应充分踏勘现场、研读招标文件及技术参数（施工图纸、技术参数、清单等作参考，供应商需结合现场踏勘实际情况、国家现行规范及验收标准自行完善），投标报价已包含完成本工程所需的全部成本（含因清单描述不明确、技术参数未详尽导致的补充、整改费用）。若因供应商未充分考虑工程实际需求、不符合国家规范及验收标准导致工程无法通过验收或产生额外费用，均由供应商自行承担，采购人不额外支付任何费用。
（四）详见随本磋商文件一并发布的《供电系统改造清单》及施工图纸（含车库照明相关设计），供应商需注意下载研读；本项目清单仅作为参考依据，最终施工范围、技术要求及工程量以施工图纸为准。施工图纸中车库照明相关的电路敷设、灯具安装、线材配置、配件安装及调试等所有工作内容，均包含在本次包干价范围内。车库照明需满足以下参数：①照度标准：主干道≥100lx、车位区≥75lx（符合《建筑照明设计标准》GB 50034-2013）；②光源类型：LED节能光源；③色温范围：3000K-5000K；④灯具防护等级≥IP54，总功率≤5KW。。无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目《供电系统改造清单》及施工图纸所列内容。
(五) 供应商以施工图纸“负一层照明平面图（PM-01）”及“负一层配电平面图（PM-02）”的线缆走向、配电回路为基础，结合现场踏勘的车库实际布局（面积、柱网、通道、车位分布），自主优化灯具布点方案。布点需满足：①间距要求：主干道≤6m、车位区≤8m；②布点方案需经采购人书面确认后实施，确认后不得擅自变更。
※ 二、安全要求

供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。

踏勘现场

各供应商自行现场踏勘，以便获取本项目编制响应文件和签署合同所需的所有数据。供应商须在响应文件中附现场踏勘确认书（法定代表人或授权代表签字并加盖公章），确认已充分了解现场情况及施工条件；未提交视为未完成踏勘，按无效响应处理。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由供应商自行承担。

踏勘联系人：潘树银  联系电话：18696728315 

踏勘时间：2025年  12 月 31 日至2026年 
1 月11 日17:00（工作时间）

※四、项目经理资格要求

1.资质要求：供应商拟派的项目经理必须已在供应商本单位注册并应具有机电工程专业二级及以上执业资格，应为供应商本单位人员，且持有安全生产考核合格证书（B证）, 证书注册/所属单位与供应商一致（提供加盖公章的证书扫描件备查）。

2.业绩要求：近2年（自磋商文件发布之日倒算），以项目经理身份承担过1项低压供电系统改造或同类机电安装项目（不限金额）；提供合同关键页或验收报告（体现项目名称、本人姓名及职责即可）。

3.在岗要求：无在建未完工同类项目，承诺关键施工阶段（车库照明布点安装、配电回路对接、系统调试，共计不少于15个工作日） 全程在岗，非关键阶段可远程协调；提供近3个月任意1个月本单位缴纳的养老保险证明复印件和综合承诺函（含无在建、在岗履约、未被禁标，盖公章）。。

4.其他要求：签订合同时项目经理须与响应文件一致，满足施工许可要求。未按承诺履约造成损失的，依法承担赔偿责任。

五、其他要求

（一）供应商须严格按照随磋商文件一并发出的供电系统改造清单逐项填报清单单价及总价，清单总价不得超出采购人给出的限价。本项目未计价材料（含配电箱、电缆、灯具等）需选用符合国家现行标准（如GB/T系列）的合格产品，品牌需为国内知名品牌或经采购人书面认可的品牌。。

（二）供应商若成为成交供应商，施工时必须严格按照采购人提供的供电系统改造清单内容进行施工，不得擅自修改施工内容。采购人要求的除外。

（三）成交供应商的工作人员在为采购人的服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由成交供应商自行负责。

（四）在履约服务期限内，成交供应商自行组织人员完成合同约定事务，并按国家法律法规的要求完善用工制度，成交供应商为完成合同约定事务自行聘请的人员工资、福利、社保等用工责任由成交供应商自行承担，因成交供应商未完善而引起的劳动争议由成交供应商自行负责。

（五）成交供应商人员因自身工作失误造成货物、现场、人员及其他损失由成交供应商自行负责，采购人不承担责任。
（六）供应商必须现场踏勘，核实实际布局、图纸所示线缆及回路预留位置，充分了解所有现场及图纸条件，①车库照明与供电系统的对接接口（接线点、调试配合）由供应商负责，需提前与采购人确认接口位置；②施工垃圾需清运至采购人指定场内地点，场外清运费用已含在总价中；成交后不得因“照明平面图无具体布点”“回路匹配问题”提增项、调价或延长工期。
※六、供电系统改造清单

	配电装置安装

	1
	配电箱-1AP
	[项目特征]
1.名称:配电箱-1AP
2.参数:详施工图
3.安装方式:满足设计及规范要求
4.附件:含配电箱内元器件等所需所有配件
5.说明:已包含电力专业的所有设备（含末端设备的单体调试、联动调试等一切调试费用）
6.箱体尺寸及厚度:满足设计及规范要求
7.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.本体安装、接地
2.焊、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.补刷(喷)油漆
5.末端设备的单体调试、联动调试等一切调试，配电箱内所需附配件安装
	台
	1

	2
	配电箱-1APE
	[项目特征]
1.名称:配电箱-1APE
2.参数:详施工图
3.安装方式:满足设计及规范要求
4.附件:含配电箱内元器件等所需所有配件
5.说明:已包含电力专业的所有设备（含末端设备的单体调试、联动调试等一切调试费用）
6.箱体尺寸及厚度:满足设计及规范要求
7.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.本体安装、接地
2.焊、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.补刷(喷)油漆
5.末端设备的单体调试、联动调试等一切调试，配电箱内所需附配件安装
	台
	1

	3
	配电箱2APE
	[项目特征]
1.名称:配电箱2APE
2.参数:详施工图
3.安装方式:满足设计及规范要求
4.附件:含配电箱内元器件等所需所有配件
5.说明:已包含电力专业的所有设备（含末端设备的单体调试、联动调试等一切调试费用）
6.箱体尺寸及厚度:满足设计及规范要求
7.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.本体安装、接地
2.焊、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.补刷(喷)油漆
5.末端设备的单体调试、联动调试等一切调试，配电箱内所需附配件安装
	台
	4

	4
	配电箱-1JKAPE
	[项目特征]
1.名称:配电箱-1JKAPE
2.参数:详施工图
3.安装方式:满足设计及规范要求
4.附件:含配电箱内元器件等所需所有配件
5.说明:已包含电力专业的所有设备（含末端设备的单体调试、联动调试等一切调试费用）
6.箱体尺寸及厚度:满足设计及规范要求
7.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.本体安装、接地
2.焊、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.补刷(喷)油漆
5.末端设备的单体调试、联动调试等一切调试，配电箱内所需附配件安装
	台
	1

	5
	配电箱-1AL
	[项目特征]
1.名称:配电箱-1AL
2.参数:详施工图
3.安装方式:满足设计及规范要求
4.附件:含配电箱内元器件等所需所有配件
5.说明:已包含电力专业的所有设备（含末端设备的单体调试、联动调试等一切调试费用）
6.箱体尺寸及厚度:满足设计及规范要求
7.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.本体安装、接地
2.焊、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.补刷(喷)油漆
5.末端设备的单体调试、联动调试等一切调试，配电箱内所需附配件安装
	台
	1

	6
	配电箱-1DTAPE
	[项目特征]
1.名称:配电箱-1DTAPE
2.参数:详施工图
3.安装方式:满足设计及规范要求
4.附件:含配电箱内元器件等所需所有配件
5.说明:已包含电力专业的所有设备（含末端设备的单体调试、联动调试等一切调试费用）
6.箱体尺寸及厚度:满足设计及规范要求
7.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.本体安装、接地
2.焊、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.补刷(喷)油漆
5.末端设备的单体调试、联动调试等一切调试，配电箱内所需附配件安装
	台
	1

	7
	配电箱DTAC
	[项目特征]
1.名称:配电箱DTAC
2.参数:详施工图
3.安装方式:满足设计及规范要求
4.附件:含配电箱内元器件等所需所有配件
5.说明:已包含电力专业的所有设备（含末端设备的单体调试、联动调试等一切调试费用）
6.箱体尺寸及厚度:满足设计及规范要求
7.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.本体安装、接地
2.焊、压接线端子
3.配电箱二次线连接
4.补刷(喷)油漆
5.末端设备的单体调试、联动调试等一切调试，配电箱内所需附配件安装
	台
	1

	电缆安装

	1
	电力电缆WDZB-YJY-B1-4×50+1×25mm2
	[项目特征]
1.名称:电力电缆WDZB-YJY-B1-4×50+1×25mm2
2.敷设方式及部位:综合考虑
3.材质:铜制
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级:满足设计及规范要求
6.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
3.其他设计施工图所示工作内容
	m
	28

	2
	电力电缆WDZBN-B1-4x120+1X70mm2
	[项目特征]
1.名称:电力电缆WDZBN-B1-4x120+1X70mm2
2.敷设方式及部位:综合考虑
3.材质:铜制
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级:满足设计及规范要求
6.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
3.其他设计施工图所示工作内容
	m
	55

	3
	WDZB-BYJ-B1-3x2.5mm2
	[项目特征]
1.名称:电力电缆WDZB-BYJ-B1-3x2.5mm2
2.敷设方式及部位:综合考虑
3.材质:铜制
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级:满足设计及规范要求
6.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
3.其他设计施工图所示工作内容
	m
	1768.92

	4
	WDZB-BYJ-B1-3x4mm2
	[项目特征]
1.名称:WDZB-BYJ-B1-3x4mm2
2.敷设方式及部位:综合考虑
3.材质:铜制
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级:满足设计及规范要求
6.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
3.其他设计施工图所示工作内容
	m
	105

	5
	WDZB-BYJ-B1-5*16mm2
	[项目特征]
1.名称:WDZB-BYJ-B1-5*16mm2
2.敷设方式及部位:综合考虑
3.材质:铜制
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级:满足设计及规范要求
6.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
3.其他设计施工图所示工作内容
	m
	100

	6
	电力电缆WDZBN-B1-5x16mm2
	[项目特征]
1.名称:电力电缆WDZBN-B1-5x16mm2
2.敷设方式及部位:综合考虑
3.材质:铜制
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级:满足设计及规范要求
6.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
3.其他设计施工图所示工作内容
	m
	60

	7
	电力电缆WDZB-B1-YJY-5x35mm2
	[项目特征]
1.名称:电力电缆WDZB-B1-YJY-5x35mm2
2.敷设方式及部位:综合考虑
3.材质:铜制
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级:满足设计及规范要求
6.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
3.其他设计施工图所示工作内容
	m
	120

	8
	电力电缆WDZBN-B1-5x10mm2
	[项目特征]
1.名称:电力电缆WDZBN-B1-5x10mm2
2.敷设方式及部位:综合考虑
3.材质:铜制
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.电压等级:满足设计及规范要求
6.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板
3.其他设计施工图所示工作内容
	m
	300

	9
	电力电缆头 4×50+1×25mm2
	[项目特征]
1.名称:电力电缆头 4×50+1×50mm2
2.材质、类型:热缩式
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
4.其他设计施工图所示工作内容
	个
	2

	10
	电力电缆头 4x120+1X70mm2
	[项目特征]
1.名称:电力电缆头 4x120+1X70mm2
2.材质、类型:热缩式
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
4.其他设计施工图所示工作内容
	个
	2

	11
	电力电缆头5x35mm2
	[项目特征]
1.名称:电力电缆头5x35mm2
2.材质、类型:热缩式
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
4.其他设计施工图所示工作内容
	个
	2

	12
	电力电缆头5X16mm2
	[项目特征]
1.名称:电力电缆头5X16mm2
2.材质、类型:热缩式
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
4.其他设计施工图所示工作内容
	个
	6

	13
	电力电缆头5X10mm2
	[项目特征]
1.名称:电力电缆头5X10mm2
2.材质、类型:热缩式
3.敷设方式、部位:综合考虑
4.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地
4.其他设计施工图所示工作内容
	个
	16

	配管、配线

	1
	配管JDG20
	[项目特征]
1.名称:配管JDG20
2.材质:紧定钢管 
3.敷设方式、部位:综合考虑，开槽及开槽恢复
4.接地要求:满足设计及规范要求
5.壁厚:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽及恢复
4.接地
	m
	624.64

	2
	配管JDG40
	[项目特征]
1.名称:配管JDG40
2.材质:紧定钢管 
3.敷设方式、部位:综合考虑，开槽及开槽恢复
4.接地要求:满足设计及规范要求
5.壁厚:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽及恢复
4.接地
	m
	100

	3
	配管SC150
	[项目特征]
1.名称:配管SC150
2.材质:镀锌钢管 
3.敷设方式、部位:综合考虑，开槽及开槽恢复
4.接地要求:满足设计及规范要求
5.壁厚:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.砖墙开沟槽及恢复
3.接地
	m
	55

	4
	配管SC80
	[项目特征]
1.名称:配管SC80
2.材质:镀锌钢管 
3.敷设方式、部位:综合考虑，开槽及开槽恢复
4.接地要求:满足设计及规范要求
5.壁厚:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.砖墙开沟槽及恢复
3.接地
	m
	120

	5
	配管SC50
	[项目特征]
1.名称:配管SC50
2.材质:镀锌钢管 
3.敷设方式、部位:综合考虑，开槽及开槽恢复
4.接地要求:满足设计及规范要求
5.壁厚:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.砖墙开沟槽及恢复
3.接地
	m
	360

	6
	电井内接地母线40X4热镀锌扁钢
	[项目特征]
1.名称:电井内接地母线40X4热镀锌扁钢
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4
4.安装部位:电井内
5.安装形式:综合考虑
6.其它:满足设计、规范、现场条件等要求
[工作内容]
1.接地母线制作、安装
2.补刷(喷)油漆
3.其他设计施工图所示工作内容
	m
	120

	7
	新建桥架
	[项目特征]
1.名称:新建桥架
2.型号:详见设计尺寸
3.规格:详见设计尺寸，厚度满足设计要求
4.材质:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装
2.本体跨接接地
3.隔板、盖板等附件安装
	m
	8.63


备注:
1.本清单包含车库照明系统全流程工作，施工图纸已明确“负一层车库照明”回路及防护要求（灯具≥IP54），但未标注具体布点，布设方案由供应商按本条款、图纸回路及现场踏勘结果优化，所有适配成本已含在总价内；

2.供应商需确保灯具总功率不超过图纸设计的5KW，漏报、少报费用自行承担，采购人不额外付费。

第三篇 项目商务要求

一、工期、项目地点

（一）工期

施工安装周期约60天。

（二）服务地点

重庆市儿童活动中心指定地点。

二、报价要求

1、履约保证金：
中标人须在合同签订时向采购人提交合同总金额5%的履约保证金，提交形式包括：网银转账、支票、汇票、本票或国有大型商业银行/省级及以上备案担保机构出具的见索即付型保函；保函有效期需覆盖项目履约周期及质保期，确保项目按期、按质进行。
本项目全部货物安装调试并验收合格后，采购人按渝财采购〔2021〕13号文件内容以及合同约定内容执行履约保证金无息退还流程。
本次招标采用的报价方式为：本项目实行固定总价（交钥匙工程模式），报价以元为单位，最多保留两位小数，第三位四舍五入。总价包含图纸所示全部工程成本、车库照明灯具5%备品备件费用及合同明确的所有责任、义务和风险。

结算时不因工程量偏差、市场价格波动（如主材涨价）、政策调整等任何因素调整总价，即投标人一旦中标，报价即为项目最终结算价格，实现“一口价”交钥匙交付。成交供应商须服从采购人管理，严格遵照国家现行质量与安全相关规范及采购人要求，按质、按量、按期完成全部服务内容。

3、根据磋商文件、合同文本对咨询服务的要求,投标人结合自身实力和市场行情自行考虑投标报价。

4、投标报价包括为实施和完成合同所需的劳务、设备、材料、管理、保险、税费、安全、利润、咨询成果咨询、考察等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。投标人也不得与本项目的承包商（包括但不限于工程承包人、分包人、材料供应商、设备租赁商等）发生任何经济关系。

5、本项目采购人提供必要的办公场所、必要的办公设备。其余交通、电脑、办公用品等的费用由投标人自行承担，投标人在进行报价时必须考虑以上费用合理报价。

7、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，供应商以磋商文件、合同条件、供电系统改造清单等相关文件为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。磋商报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、规费、安全文明施工措施费、税金、政策性文件规定、报建（如需）、验收、后期服务、保险、采购代理服务费等完成本项目的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）报价原则：供应商应按本项目内容结合市场价格及自身企业实力填写本项目投标总价报价。本项目最高限价为281,530.56元（大写：贰拾捌万壹仟伍佰叁拾元伍角陆分），其总价报价不能超过本项目最高限价，否则按无效投标处理。

（三）磋商报价是履行本项目全部义务所发生的费用和利润等一切费用的综合报价，供应商在报价时应充分考虑本项目所有风险因素，因自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

付款方式

签订合同时支付合同金额30%。安装调试完成，经监理和使用单位三方验收合格，供应商向采购方缴纳合同金额 3%质量保证金后，采购人支付合同金额的70%。2年质保期满后且未发生任何产品质量纠纷，无息退还质量保证金。

四、验收方式

项目施工完成，质量需符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018及重庆市地方相关规范，验收时需提供完整的竣工资料，由成交供应商提出验收申请，由采购人组织开展对项目的验收工作，并形成专门的验收报告。。

五、质量保证及售后服务

（一）质量保证期

1、自验收合格之日起，提供不低于2年的缺陷责任期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。质保期内本工程出现任何问题均由成交供应商承担，费用自理。质保期内供应商需无条件为采购人修复或更换本工程问题部位。

（二）在质量保修期内，由于施工质量问题造成的质量缺陷，承包方应当按照合同约定负责维修，并承担相应的经济责任。如因维修不及时或维修不合格导致发包方损失的，承包方应承担相应赔偿责任。

（三）本项目的质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（四）中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

中标人应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在24小时内采取相应响应措施；无法解决的，应在48小时内派出专业人员进行技术支持。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	投标保证金
	按磋商文件规定缴纳投标保证金


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性磋商文件第二篇※部分、第三篇。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。
二、评审标准
	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价
（30%）
	30
	  有效报价中最低值为基准价，得分=（基准价/最后报价）×30×100%；
	

	2
	技术方案（50%）
	施工方案与技术措施（15分）
	根据供应商施工方案中的施工方法、施工设备、项目管理机构配备、劳动力计划，确保工程质量、工期、安全和文明施工的技术、组织措施、施工总进度计划等进行评分。

（1）内容完整，进度计划科学合理，保护措施可操作性强，符合项目实际情况得15分；

（2）内容较完整，进度计划较科学合理，保护措施可操作性较强，较符合项目实际情况得10分；

（3）内容基本完整，进度计划基本科学合理，保护措施可操作性一般，基本符合项目实际情况得5分；

（4）内容不完整性，进度计划科学合理性较差，保护措施可操作性较差，方案内容与项目实际情况不符得3分；

（5）未提供得0分。
	提供技术方案，格式自拟。

本项内容中所称的“不完整”指下列9种情形中的任一种情形：

①未深刻理解项目要求，导致方案内容表述简单空洞；

②内容缺项；

③内容表述不完整；

④内容表述前后矛盾、无连贯性；

⑤内容存在逻辑漏洞；

⑥内容存在常识性错误；

⑦保障措施并不适用本项目特性；

⑧提出的技术或服务方案不利于本项目目标的实现；

⑨现有条件下不可能实现采购目标。

⑩出现与本项目无关的内容。

	
	
	质量管理体系与措施（15分）
	质量管理体系是否健全有效，硬性措施是否切实可行。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足招标文件所要求的工程质量要求。

（1）质量管理内容完整，科学合理，硬性措施切实可行，保证措施针对性强得15分；

（2）质量管理内容较完整，较科学合理，硬性措施较切实可行，保证措施针对性较强得10分；

（3）质量管理内容基本完整，基本科学合理，硬性措施一般切实可行，保证措施针对性一般得5分；

（4）质量管理内容不完整性，科学合理性较差，硬性措施较差，方案内容与项目实际情况不符得3分；

（5）未提供得0分。
	

	
	
	安全管理体系与环境保护

（10分）
	安全管理体系健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性、文明施工是否得当，环境保护及施工建筑垃圾及时清理措施等。

（1）安全管理体系内容完整，科学合理，可操作性强，符合项目实际情况得10分；

（2）安全管理体系内容较完整，较科学合理，可操作性较强，较符合项目实际情况得7分；

（3）安全管理体系内容基本完整，基本科学合理，可操作性一般，基本符合项目实际情况得4分；

（4）安全管理体系内容不完整性，科学合理性较差，可操作性较差，方案内容与项目实际情况不符得1分；

（5）未提供得0分。
	

	
	
	工程进度计划与措施

（10分）
	进度安排满足项目进度要求，实现进度安排的保证措施可行，工期安排是否合理可行，在确保质量、提高工效等方面所起的作用进行评审。

（1）内容完整，进度安排科学合理，可操作性强，符合项目实际情况得10分；

（2）内容较完整，进度安排较科学合理，可操作性较强，较符合项目实际情况得7分；

（3）内容基本完整，进度安排基本科学合理，可操作性一般，基本符合项目实际情况得4分；

（4）内容不完整性，进度安排科学合理性较差，可操作性较差，方案内容与项目实际情况不符得1分；

（5）未提供得0分。
	

	3

	商务部分
（20%）
	业绩（20分）
	近2年（自磋商文件发布之日倒算），供应商具有供电改造业绩的，每提供1个得4分，最多得20分。
	提供合同复印件并加盖公章。


说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

（十一）投标人不得存在围标、串标、提供虚假材料等违规违法行为，一经采购人或监管部门查实，其投标文件按无效标处理，已缴纳的投标保证金不予退还。若中标后发现，采购人有权解除合同，要求中标人赔偿由此造成的全部损失（包括但不限于重新采购成本、项目延误损失等），涉嫌违法的，移交司法机关处理。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不允许联合体投标。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。参与磋商的人员需携带身份证原件，在磋商环节开始时，表明本人身份是否符合供应商磋商代表身份要求。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、采购代理服务费

供应商中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，本项目招标代理服务费按包干价5000元缴纳。

八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇 合同草案条款
以双方实际合同约定条款为准

第七篇  响应文件格式

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）分项报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表
（二）车库照明适配布设方案
（三）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）特定资格条件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

项目名称：

项目编号：
响应文件

供应商：                              （盖章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

二○二五年  月  日

目录

（格式自拟）

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为：    。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）分项报价表
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	单价报价（元）
	总价报价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	


二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目号：                                

磋商项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                              年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务要求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）车库照明适配布设方案（格式自定）

内容包括：①布点示意图（标注尺寸、灯具间距、回路编号、安装高度）；②灯具型号参数、数量测算明细；③与图纸回路（PM-01/PM-02）的匹配验证说明

（三）其他资料（格式自定）

如技术方案等。
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：                                

磋商项目名称： 

	序号
	磋商项目商务需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                 （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）特定资格条件（如有）

（三）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（四）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（五）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

2025年重庆市儿童活动中心场所功能完善项目供电系统（二期）改造
	项目编号：TZC-（招）-咨字-2025-A114 

项目名称：2025年重庆市儿童活动中心场所功能完善项目供电系统（二期）改造

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	邮箱
	

	单位地址
	

	报名说明：

1.磋商文件发售期：2025年  月  日至2025年  月  日（工作时间）。

2.报名方式：

在报名及磋商文件发售期内，供应商将《同致诚工程咨询有限公司文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至邮箱：504544633@qq.com。

	联系人：张老师


	报名时间：

2025年  月   日


[image: image1.png]




