**荣昌区人民医院D-二聚体、一次性使用真空采血管等耗材采购（重新启动）（第二次）**

**更正公告**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目编号** | YJ-25A00024 |
| **首次公示日期** | 2025年9月26日 |
| **更正日期** | 2025年10月10日 |
| **采购人名称** | 重庆市荣昌区人民医院 |
| **采购人地址** | 重庆市荣昌区后西街169号 |
| **联系人** | 谢女士 |
| **联系电话** | 023-46331363 |
| **采购代理机构名称** | 重庆优佳工程招标代理有限公司 |
| **采购代理机构地址** | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路178号附25号 |
| **经办人名称** | 秦女士 |
| **联系电话** | 023-46338677 17383113489 |
| **更正事项** | 各供应商请注意：荣昌区人民医院D-二聚体、一次性使用真空采血管等耗材采购（重新启动）（第二次）更改询价通知书：  询价通知书第二篇“询价项目技术（质量）需求”第一条技术参数及质量要求 包1部分中的(一)其他仪器的要求中的第一款：全自动荧光免疫分析仪，具体详见“附件”**。**  询价通知书提供期限：2025年9月26日至2025年10月16日  响应文件递交开始时间：2025年10月17日北京时间9时00分。  响应文件递交截止时间：2025年10月17日北京时间9时30分。  询价开始时间：2025年10月17日北京时间9时30分。  保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。 |

**附件：**

荣昌区人民医院D-二聚体、一次性使用真空采血管等耗材采购（重新启动）（第二次）第二篇“询价项目技术（质量）需求”第一条技术参数及质量要求 包1部分中的(一)其他仪器的要求中的第一款：全自动荧光免疫分析仪 **更改为：**

**第一款：全自动荧光免疫分析仪**

1.方法学:荧光免疫法。

2.工作模式:同时间多项目检测，全自动机内操作模式:自动摇匀采血管、穿刺取样、混匀、滴加、孵育、检测、弃卡。

3.测试速率:约100个测试/小时。

4.试剂仓位:≥4个。

5.检测通道:≥20个检测通道。

6.试剂（卡）效期:常温保存18个月或以上。

7.标本类型:全血、血清、血浆和尿液均可适用。

8.检测时间:心肌类项目出结果不超过15min 。

9.心肌类项目(肌钙蛋白、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶、B 型钠尿肽、D二聚体等)。

10.试剂在重庆市室间质评中独立分组。