荣昌区人民医院D-二聚体、一次性使用真空采血管等耗材采购（重新启动）（第二次）

更正公告

| 项目编号 | YJ-25A00024 |
| --- | --- |
| 首次公示日期 | 2025年9月26日 |
| 更正日期 | 2025年10月10日 |
| 采购人名称 | 重庆市荣昌区人民医院 |
| 采购人地址 | 重庆市荣昌区后西街169号 |
| 联系人 | 谢女士 |
| 联系电话 | 023-46331363 |
| 采购代理机构名称 | 重庆优佳工程招标代理有限公司 |
| 采购代理机构地址 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路178号附25号 |
| 经办人名称 | 秦女士 |
| 联系电话 | 023-46338677 17383113489 |
| 更正事项 | 各供应商请注意：荣昌区人民医院D-二聚体、一次性使用真空采血管等耗材采购（重新启动）（第二次）更改询价通知书： - 询价通知书第二篇“询价项目技术（质量）需求”第一条技术参数及质量要求 包1部分中的(一)其他仪器的要求中的第一款：全自动荧光免疫分析仪，具体详见“附件”。 询价通知书提供期限：2025年9月26日至2025年10月16日 响应文件递交开始时间：2025年10月17日北京时间9时00分。 响应文件递交截止时间：2025年10月17日北京时间9时30分。 询价开始时间：2025年10月17日北京时间9时30分。 保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。 |

附件：

荣昌区人民医院D-二聚体、一次性使用真空采血管等耗材采购（重新启动）（第二次）第二篇“询价项目技术（质量）需求”第一条技术参数及质量要求 包1部分中的(一)其他仪器的要求中的第一款：全自动荧光免疫分析仪 更改为：

- 第一款：全自动荧光免疫分析仪

- 1.方法学:荧光免疫法。

- 2.工作模式:同时间多项目检测，全自动机内操作模式:自动摇匀采血管、穿刺取样、混匀、滴加、孵育、检测、弃卡。

- 3.测试速率:约100个测试/小时。

- 4.试剂仓位:≥4个。

- 5.检测通道:≥20个检测通道。

- 6.试剂（卡）效期:常温保存18个月或以上。

- 7.标本类型:全血、血清、血浆和尿液均可适用。

- 8.检测时间:心肌类项目出结果不超过15min 。

- 9.心肌类项目(肌钙蛋白、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶、B 型钠尿肽、D二聚体等)。

- 10.试剂在重庆市室间质评中独立分组。