重庆市渝北区古路中心卫生院

询价采购文件

项目名称：重庆市渝北区古路中心卫生院检验试剂及耗材采购

采购人：重庆市渝北区古路中心卫生院

2025年10月

目 录

- 投标邀请函

重庆市渝北区古路中心卫生院根据科室需求，经支委会研究决定，对医院所需检验试剂及耗材进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加投标。

- 采购内容

| 包分号 | 名称 | 最高限价 | 成交供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验试剂及耗材 | 详见第二篇采购项目一览表 | 1 |  |

- 资金来源

自有资金

- 投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

(一)基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度﹔

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力﹔

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二）特定资格条件

1、医疗器械经营许可证（如供应商同时为生产厂家，请将医疗器械生产许可证一并提供）。

2.供货的试剂及耗材应有注册证或登记备案证（特别说明的除外），在后期采购中与随货同行单一起提供相应品种注册证或登记备案证复印件，投标时附承诺书（附格式）；

3.以上证明材料需提供复印件加盖投标人鲜章，原件备查。

四、投标、开标有关说明

(一)凡有意参加投标的供应商，请于2025年10月31日起在行采家( https:// www.gec123.com)网上下载本项目采购文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

- （二）报名方式：现场报名。

（三）报名地点：重庆市渝北区古路中心卫生院4楼办公室

（四）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由投标人自行承担。

（五）报名开始时间：详见公告

（六）报名截止时间：详见公告

（七）开标时间：详见公告

五、投标保证金

(一）投标保证金递交

无

(二）保证金退还方式

无

六、投标有关规定

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动。

(二)本项目在响应文件提交截止时间前发布的询价文件及补遗文件(如果有)一律在行采家网( https://www.gec123.com )上发布，请各供应商注意下载;无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价文件、补遗文件(如果有)的内容。

(三)超过投标截止时间递交的投标文件，采购人有权不接收。

(四）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

七、联系方式

联系人∶蔡老师

联系电话：023-67169388

- 采购项目一览表

| 序号 | 耗材名称 | 规格、型号 | 单位 | 适用仪器 | 最高限价单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葡萄糖测定试剂盒（氧化酶法） | 180ml(R1: 120m1R2:60ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 99.18 |  |
| 2 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（液体）（紫外-乳酸脱氢酶法） | 180ml(RI: 120m1R2:60ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 39.77 |  |
| 3 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（液体）（紫外-苹果酸脱氢酶法） | 180ml(R1: 120mlR2:60ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 40.01 |  |
| 4 | 胆碱酯酶试剂盒（（丁酰硫代胆碱/铁氰化钾法）） | 250ml(RI: 200m1R2:50ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 120.00 |  |
| 5 | r-谷氨酰转移酶试剂盒（L-γ-谷氨酰-3-羟基-4-硝基苯氨法） | 180ml(R1: 144m1R2:36ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 116.1 |  |
| 6 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（AMP缓冲液法） | 180ml(R1: 144m1R2:36ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 82.99 |  |
| 7 | 总蛋白试剂盒（双缩脲比色法） | 210ml | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 38.78 |  |
| 8 | 白蛋白试剂盒（溴甲酚绿法） | 210ml | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 35.94 |  |
| 9 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 180ml(K1: 144mlK2:36ml | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 55.34 |  |
| 10 | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 180ml(R1: 144mlR2:36ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 54.48 |  |
| 11 | 尿素测定试剂盒（液体）（甘油磷酸氧化酶法） | 120ml(R1: 90m1R2:30ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 95.76 |  |
| 12 | 尿酸测定试剂盒（液体）（氧化酶法） | 180ml(R1: 120m1R2:60ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 66.96 |  |
| 13 | 肌酐试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 200ml(R1: 150m1R2:50ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 578.40 |  |
| 14 | 总胆固醇试剂盒（液体）（氧化酶法） | 180ml(R1：120mlR2:60） | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 60.64 |  |
| 15 | 甘油三酯试剂盒（甘油磷酸氧化酶法） | 180ml(R1: 120mlR2:60ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 100.22 |  |
| 16 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | 200ml(R1: 150m1R2:50ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 297.14 |  |
| 17 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | 200ml(R1: 150mlR2:50ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 473.45 |  |
| 18 | 肌酸激酶（CK）测定试剂盒（H-乙酰半胱氨酸法） | 180ml(R1: 144m1R2:36ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 235.44 |  |
| 19 | 肌酸激酶MB型同工酶（CK-MB）试剂盒（免疫抑制法） | 100ml(R1: 80m1R2:20ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 558.00 |  |
| 20 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（DCKC法） | 180ml(RI: 144mlR2:36ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 157.07 |  |
| 21 | 乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂盒 | 180ml(R1: 144mlR2:36ml) | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 110.78 |  |
| 22 | 尿微量白蛋白定量测定试剂盒 | 56ml/盒 | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 221.76 |  |
| 23 | 临床化学复合校准品水平2 | 2x5ml | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 288.00 |  |
| 24 | 临床化学复合质控品水平1 | 6x5ml | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 105.60 |  |
| 25 | 临床化学复合质控品水平2（高值） | 6x5ml | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 105.60 |  |
| 26 | 清洗剂(碱性)（生化分析仪专用） | 2+230ml | 盒 | 适用于仪器科华卓越310 | 844.80 |  |
| 27 | 血细胞分析用溶血剂（三分类） | 500ml | 瓶 | 适用于仪器帝迈三分类血液细胞分析仪DH36 | 422.40 |  |
| 28 | 三分类稀释液 | 20L | 箱 | 适用于仪器帝迈三分类血液细胞分析仪DH36 | 236.54 |  |
| 29 | CLE-P探头清洁液 | 50ml | 瓶 | 适用于仪器帝迈三分类血液细胞分析仪DH36 | 105.60 |  |
| 30 | 血细胞分析用质控物（阻抗法） | 中值3ml | 支 | 适用于仪器帝迈三分类血液细胞分析仪DH36 | 168.96 |  |
| 31 | 血细胞分析用质控物（阻抗法） | 高值3ml | 支 | 适用于仪器帝迈三分类血液细胞分析仪DH36 | 168.96 |  |
| 32 | 电解质分析仪配套试剂（离子选择性电极法）漂移校正液A | 350ml/瓶 | 瓶 | 适用于仪器优利特URIT-900 | 180.00 |  |
| 33 | 电解质分析仪配套试剂（离子选择性电极法）斜移校正液B | 350ml/瓶 | 盒 | 适用于仪器优利特URIT-900 | 180.00 |  |
| 35 | 电解质分析仪配套试剂（离子选择性电极法）测定校正液C（单点校） |  | 盒 | 适用于仪器优利特URIT-900 | 296.40 |  |
| 36 | 电解质分析仪配套试剂（离子选择性电极法）参比用 | 10ml | 盒 | 适用于仪器优利特URIT-900 | 228.00 |  |
| 37 | 电解质分析仪配套试剂（离子选择性电极法）普通用 | 5ml | 盒 | 适用于仪器优利特URIT-900 | 239.40 |  |
| 38 | 电解质分析仪保养液 | 110ml | 瓶 | 适用于仪器优利特URIT-900 | 105.60 |  |
| 39 | 游离甲状腺素测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 60人份/盒 | 人份 | 适用于仪器热景生物MQ60 smart | 13.2 |  |
| 40 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 60人份/盒 | 人份 | 适用于仪器热景生物MQ60 smart | 13.2 |  |
| 41 | 总甲状腺素测定试剂盒 (磁微粒化学发光免疫分析法) | 60人份/盒 | 人份 | 适用于仪器热景生物MQ60 smart | 13.2 |  |
| 42 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(磁微粒化学 发光免疫分析法) | 60人份/盒 | 人份 | 适用于仪器热景生物MQ60 smart | 13.2 |  |
| 43 | 促甲状腺素测定试剂盒 (磁微粒化学发光免疫 分析法) | 60人份/盒 | 人份 | 适用于仪器热景生物MQ60 smart | 13.2 |  |
| 44 | 癌胚抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫 分析法) | 60人份/盒 | 人份 | 适用于仪器热景生物MQ60 smart | 17.42 |  |
| 45 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 60人份/盒 | 人份 | 适用于仪器热景生物MQ60 smart | 10.56 |  |
| 46 | 肾素测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 60人份/盒 | 人份 | 适用于仪器热景生物MQ60 smart | 15.96 |  |
| 47 | 醛固酮测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 60人份/盒 | 人份 | 适用于仪器热景生物MQ60 smart | 17.1 |  |
| 48 | B型钠尿肽（BNP）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 60人份/盒 | 人份 | 适用于仪器热景生物MQ60 smart | 62.70 |  |
| 49 | D二聚体(D-Dimer)定 量测定试剂盒 | 25人份/盒 | 人份 | 适用于仪器科方干式荧光免疫分析仪（微测Ⅱ） | 23.65 |  |
| 50 | 全程C-反应蛋白(hsCRP-常规CRP)定量检测试剂(荧光免疫层析法) | 25人份/盒 | 人份 | 适用于仪器科方干式荧光免疫分析仪（微测Ⅱ） | 8.45 |  |
| 51 | 心肌肌钙蛋白I(cTn 1) 定量测定试剂盒(荧光 免疫层析法) | 25人份/盒 | 人份 | 适用于仪器科方干式荧光免疫分析仪（微测Ⅱ） | 29.57 |  |
| 52 | 尿液干化学分析质控物 | 1*8ml | 盒 | 适用于优利特URIT-55 | 240.00 |  |
| 53 | 凝血多项测定试剂盒4项 | 50人份*4测试 | 人份 | 适用于仪器北京众弛凝血分析仪XL120s | 20.52 |  |
| 54 | 凝血质控品 | 正常水平10x1ml | 盒 | 适用于仪器北京众弛凝血分析仪XL120s | 1008.00 |  |
| 55 | XLC（X2）清洗液 | 6.5ml*10 | 盒 | 适用于仪器北京众弛凝血分析仪XL120s | 222.00 |  |
| 56 | XLC（X3）清洗液 | 6.5ml*10 | 盒 | 适用于仪器北京众弛凝血分析仪XL120s | 222.00 |  |
| 57 | 清洗液X2M | 6.5ml*10 | 盒 | 适用于仪器北京众弛 | 222.00 |  |
| 58 | 清洗液X3 | 6.5ml*10 | 盒 | 适用于仪器北京众弛 | 222.00 |  |
| 59 | 清洗液（X1m） | 600ml*18 | 箱 | 适用于仪器北京众弛 | 1026.00 |  |
| 60 | 生化仪器比色杯 |  | 支 | 适用于仪器科华卓越310 | 12.00 |  |
| 61 | 生化反应杯(样品杯) | 日立杯 | 支 | 适用于仪器科华卓越310 | 0.10 |  |
| 62 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 100条 | 筒 | 优利特尿液分析仪URIT-55 | 144.00 |  |
| 63 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 11A | 筒 | 桂林优利特 | 158.4 |  |
| 64 | 大便隐血（FOB）检测试剂盒 | 25人份/盒 | 人份 | 杭州艾博 | 1.58 |  |
| 65 | 梅毒螺旋体抗体检测试 剂盒(胶体金法) | 2000人份/箱 | 人份 | 南通伊士 | 2.11 |  |
| 66 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 1000人份/箱 | 人份 | 南通伊仕 | 4.00 |  |
| 67 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原.e抗体、核心抗体检测试剂盒(乳胶法) | 25人份/盒 | 人份 | 杭州艾博 | 6.34 |  |
| 68 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 人份 | 杭州艾博 | 28.00 |  |
| 69 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 人份 | 山东康华 | 10.26 |  |
| 70 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 人份 | 山东康华 | 9.68 |  |
| 71 | 柯萨奇病毒A16型IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 人份 | 山东康华 | 9.60 |  |
| 72 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 人份 | 山东康华 | 10.34 |  |
| 73 | 一次性使用静脉血样采血针 | 0.7*25TWLB | 支 |  | 0.26 |  |
| 74 | 一次性使用采血针 | 28G*50 | 盒 |  | 12.00 |  |
| 75 | 一次性使用微量采血吸管 | 双线标10-20011/筒*30 | 简 |  | 14.40 |  |
| 76 | 一次性使用微量采血吸管 | 40u1 | 简 |  | 26.40 |  |
| 77 | 一次性使用微量采血吸管 | 20ul | 简 |  | 52.80 |  |
| 78 | 一次性使用静脉血样采集容器（非无菌） | K2EDTA2ml紫管 | 支 |  | 0.53 |  |
| 79 | 一次性使用静脉血样采集容器（非无菌） | 肝素钠5ml绿管 | 支 |  | 0.53 |  |
| 80 | 一次性使用静脉血样采集容器（非无菌） | 无添加剂5ml红管 | 支 |  | 0.53 |  |
| 81 | 一次性使用静脉血样采集容器（非无菌） | 柠檬酸钠9NC（3.2%） | 支 |  | 0.53 |  |
| 82 | 一次性使用静脉血样采集容器（非无菌）促凝剂黄管 | 5ml | 支 |  | 0.78 |  |
| 83 | 一次性使用大便杯 | 40ml/只 | 只 |  | 0.38 |  |
| 84 | 一次性使用标本杯（尿杯） | 40ml/只 | 个 |  | 0.10 |  |
| 85 | 无添加剂的子弹头管 | 1.5ml*100根/盒 | 盒 |  | 54.00 |  |
| 86 | 螺旋盖离心管 | 15ml | 支 |  | 0.60 |  |
| 87 | 螺旋管(冷冻管) | 1.8ml | 只 |  | 0.11 |  |
| 88 | 一次性使用抗凝管 | 0.5ml*1000支/包 | 支 |  | 0.12 |  |
| 89 | 塑料吸管 | 1ml | 支 |  | 0.18 |  |
| 90 | 离心管 | 0.5ml | 支 |  | 0.07 |  |
| 91 | 血糖试条 | 50人份/盒 | 人份 |  | 3.17 |  |
| 92 | 吸嘴 | 8*71 1000ul | 支 |  | 0.14 |  |
| 93 | 吸嘴 | 6*50 | 支 |  | 0.11 |  |
| 94 | 吸嘴 | 0.5*50 50ul | 支 |  | 0.11 |  |
| 95 | 盒装滤芯吸嘴 | 200ul(灭菌) | 盒 |  | 33.6 |  |
| 96 | 普通载玻片 | 25.4*76.2mm*50片/盒 | 盒 |  | 8.40 |  |
| 97 | 擦显微镜镜头纸 | 10cm*15cm*50张 /本 | 本 |  | 12.00 |  |
| 98 | 加样枪吸头(黄) | 50ul | 个 |  | 0.12 |  |
| 99 | 加样枪吸头(蓝) | 100ul | 个 |  | 0.24 |  |

清单说明：

1.以上产品中标人采购途径必须符合市、区卫健委、医保局等管理部门之规定，如有新的国家政策性采购要求的从其规定，投标人中标后必须严格按照投标清单及合同清单中约定的厂家、规格、单价供货，原则上不得要求变更厂家和价格（因市场缺货、采购人需求变化、医保政策要求等特殊原因确需变更的，经采购人书面同意的除外），一旦有类似行为，视为恶意竞标，我院有权单方面终止合同并将该中标人纳入失信黑名单，三年内不能参与我中心所有采购项目。

2.清单中所列试剂和耗材，任何品规一旦纳入医保集中带量采购目录，则按集采政策执行，不再在本招标（合同）清单内执行，中标人需配合采购人完成采购任务。

- 3.在合同期内，变更规格的多人份试剂和耗材，按投标文件（合同）每人份单价×新规格人份数确定单价和执行结算，同时中标人在结算资料中附相关说明（变更原因和价格等情况）；采购人新增清单以外的试剂耗材，则成交供应商至少参照药交所均价下浮30%与本单位商议后签署相关补充协议条款。

4.医用检验耗材需求表中，关于一次性尿杯、一次性便杯、擦显微镜镜头纸、普通载玻片是否有医疗器械注册证（或登记备案证）不作硬性要求。

5.中标人所供产品需满足采购人检验设备正常使用及检验结果准确性的需要，投标人投标前可进行实地勘踏，若中标人投标产品不能满足采购人检验设备正常使用及检验结果准确性需要的，中标人承担由此产生的后果，造成采购人损失的由中标人承担赔偿义务。

- 6.投标人中标后，在供货投用前对采购人设备进行一次校准质控，以保证所提供的试剂耗材能正常使用和检验结果的准确性，且每2个月提供一次免费的校准质控，成交后供应商必须按要求进行供应。

7.中标成功的供应商，送货时应将货物连同送货单一并送到，确保及时、准确。

8.所供试剂必须保证符合设备的运行参数，如因试剂造成设备故障由试剂供货商负责设备维修及赔偿。

- 第三篇 项目商务要求

一、实施（交货）时间、地点及验收方式

(一)实施期限：本次采购实施2年，服务期内合同实行一年一签，采购数量根据采购人实际使用量计算。

(二)交货地点:重庆市渝北区古路中心卫生院指定地点。

(三)验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在采购人相关人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应根据国家相关文件要求提供产品合格证明及批次检测报告等资料。

4.中标人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担—切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人如需要制造商对中标人交付的产品(包括质量、技术参数等)进行确认的，中标人需协调制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本项目报价

- 1.医院限价为本次报价最高限价，供应商需对清单中的试剂及耗材按统一比例下浮后逐一报价，报价精确到小数点后两位；若所报试剂及耗材价格下浮比例不一致，则视为无效报价；

2.报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

3.投标人按第二篇需求表顺序逐项全部报价，各品规成交单价均按报价整体下浮比率折算后分别在第五篇相关格式样本报价明细表中成交报价一栏列出，作为合同签订时各品规成交单价；合同期内，投标价格高于重庆市药品交易平台挂网价的按平台价格执行。

4.报价产品与招标清单规格不符的，须折算为清单规格进行报价，合同签订时折算为实际规格。例：某产品招标规格为20人份/盒，投标价格为50元/盒，投标产品实际规格为25人份/盒，则合同单价为62.5元/盒；

5.本项目报价为人民币报价，包含：货物、货物的税费、运输费、包装费、装卸费与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费以及有关的其他费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

6.本项目不接受联合体参与投标。

三、质量保证及售后服务

1.供货要求∶中标人严格根据采购人需求供货，保证及时提供充足的货源。在收到采购人通知后3个工作日之内将货物送到采购人指定地点﹐配合采购人做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及检测报告或合格证，送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库；验收合格入库之后开具正规发票，并承担配送所产生的一切费用。

2.产品的有效性∶中标人须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输；中标人所提供产品为有效期内的最新产品，保证采购人使用安全有效，中标人提供临效期（产品送达之日起有效期不足6个月）产品（若有）导致过期失效的，中标人需无条件退货或更换新效期产品。

3 .产品质量保证：若中标人超出医疗器械经营企业许可经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，中标人必须积极配合采购人解决问题，同时承担由此引起的经济损失和法律责任。

- 中标人提供的产品和服务未达到采购文件要求，采购人有权利单方面解除合同，对采购人造成损失的，由中标人承担责任。

- 四、采购方式

- 原则上在重庆市药品交易平台采购，药交网上无相关试剂或耗材及其他特殊情况线下采购，上级有关部门如有新规定的从其规定。

- 五、付款方式

中标人就送货数量（包括退、换货）、应付金额等，与采购人每月对账一次，双方确认无误后按下列方式支付货款：

1.每次货物经验收合格后，成交供应商开具有效发票，采购人在收到发票后一次性支付相关费用。

2.结算总价=实际结算单价×经采购人确认的试剂或耗材使用数量。

3.付款方式：按采购人财务规定支付方式执行（在采购平台采购的耗材在平台进行线上支付，未在平台采购的耗材线下支付）。

六、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  投标人须知

一、响应文件组成

（一）投标文件（单独装订）

1.报价明细表；(附格式)

2.投标函。(附格式)

（二）资格文件

1.资格文件

(1)提供有效的营业执照副本复印件；

(2)法定代表人身份证明书；(附格式)

(3)法定代表人授权委托书；(附格式)

(4)提供最近一年财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表)的，可提供银行出具的资信证明复印件；

(5)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(可用书面声明代替）

(6)有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录和社会保险缴纳证明材料；（社保局加盖公章）

(7)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；(可用书面声明代替)

(8)法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金的个人明细证明材料（以社保局出具的加盖有社保公章的证明材料为准）;

说明：前述8款资格文件除（1）（2）（3）款外，均可由书面申明（或承诺）代替（格式附后），但投标人应对其真实性、有效性、合法性负责并承担相应的法律责任，在采购人查验时履行提供义务。

- (9)特定资格条件(提供复印件加盖投标人鲜章)，详见第一篇投标邀请函第三条。

2.其他

投标人觉得应当提供的其他文件资料。

二、投标文件的签署及规定

(1)组成投标文件的各项资料均应遵守本条（文件中包含资格文件和响应文件各一份）。

(2)投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

(3)响应文件应按规定格式对招标文件技术部分（第二篇）和商务部分（第三篇）条款逐条完全响应，响应文件必须由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章。

(4)供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

(5)供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，递交的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

三、投标说明

本项目不接受联合投标，投标单位须投标本次采购项目中全部清单项目。

四、开标程序、评标、定标标准及成交原则

1.投标开始后，投标人按要求递交完整投标文件到指定地点。

2.投标截止后，按文件规定现场开标，通过资格审查和符合性审查后，符合采购文件要求的投标人达到3家及其以上进行评标。

- 3.评标小组审查投标人的投标文件，按整体同比下浮比率（精确到小数点后2位）由高到低进行排序，排序靠前的投标人为中标候选人。

4.若参与的投标人整体下浮比率报价相同，挂网产品数量多的投标人排名靠前。

- 5.成交原则:采用整体最高下浮比率评标法（按清单限价为基准价），对完全满足采购文件要求的供应商报价的整体下浮比率按照由高到低的顺序评出成交候选人（若参与的投标人整体下浮比率相同，则挂网产品数量多的投标人排名靠前)。

6.第一中标候选人不在成交通知书发出后20日内签订合同或其他原因被取消中标资格的，其余投标人仍能形成竞争关系，采购人可以重新确定第二中标候选人为中标人，以此类推。

五、无效投标

出现以下情况之一的，视为无效投标:

1.响应文件未按采购文件要求由法定代表人、授权代表签字、盖公章；

2.无有效资格证明文件或超出经营范围的投标；

3.响应文件不按规定的格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清，且影响评标定标的；

4.响应文件未实质性响应采购文件的；

5.响应文件含有采购人不能接受条件的；

6.未按照采购文件的规定提交足额投标保证金的；

7.投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

8.投标报价超过采购文件中规定起标价的；

9.投标报价文件未按照采购文件规定格式的；

10.采购文件中规定的其他无效投标情况。

六、废标条款

评标小组评审时出现以下情况之一的，应予废标:

1.符合资格条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

七、签订合同

1.中标人应该按规定的时间、地点与采购人签订中标经济合同。

2.采购文件、中标人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为签订合同依据。

第五篇 相关格式样本

承诺书

采购项目名称︰

致：(采购人名称）

（投标人名称 ）系中华人民共和国合法企业，注册地址：（           ）我方承诺参加本次投标提供的试剂及耗材（特殊说明的除外）均可提供医疗器械注册证（或登记备案证），并在产品配送时与随货同行单一起提供相对应品规的医疗器械注册证（或登记备案证）加盖鲜章的复印件。

承诺方：（投标人名称）盖公章

年    月    日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 最高限价单价(元） | 报价单价(元） | 是否挂网 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例1 | 总蛋白（TP）测定试剂盒 | 6x50ml（R1） | xxx | 盒 | xxx | xxx | xxx | 是 | 折合规格报价 |
| 例2 | 一次性末梢采血器 | 28G*50支/盒 | xxx | 盒 | xxx | xxx | xxx | 否 |  |
| 例3 | 甲型肝炎病毒抗体IgM（定性） |  |  |  |  |  |  |  | 集采 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价整体下浮比率为：  %（依据此比率计算清单中全部试剂和耗材各品规成交单价）。

投标人：                法定代表人授权代表：

（投标人公章）              （签字或盖章）

年   月   日

注：1.请投标人按第二篇采购项目一览表中的需求表顺序完整填写本表，折合规格报价的在备注栏注明。

2.本表可扩展，并逐页盖章。

3.清单中各品规成交单价均按投标下浮比率进行折算后填写。已纳入集采的品规不删减以保持表格一致性，除编号、名称外其他空格，在备注栏备注“集采”字样。

投标函

采购项目名称︰

致：                   (采购人名称）

(投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址:                   。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下:

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的售后服务。

四、我方按采购文件要求提交响应文件1套。

五、我方投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价低于挂网价的固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方同意按有关规定及采购文件要求，缴纳足额投标保证金。

(投标人公章)

年   月   日

法定代表人身份证明书

采购项目名称:

致:                   (采购人名称）

(法定代表人姓名)在_________(投标人名称）任__________(职务名称)职务，是_______(投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

(投标人公章)

年   月   日

(附∶法定代表人身份证正反面复印件)

法定代表人授权委托书

采购项目名称:

致:__________(采购人名称）

________(投标人法定代表人名称)是_______(投标人名称）的法定代表人，特授权   （被授权人姓名及身份证号码)代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消失效。

被授权人∶                  投标人法定代表人∶

(签字或盖章)                    (签字或盖章)

(附︰被授权人身份证正反面复印件)

(投标人公章)

年   月   日

基本资格条件承诺函

- 致__________（采购机构名称）：

- __________（供应商名称）郑重承诺：

- 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

- 2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

- 3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

- 我方对以上承诺负全部法律责任。

- 特此承诺。

- （供应商公章）

- 年   月   日

响应文件格式

- （一）技术条款差异表

| - 序号 | - 招标技术要求 | - 投标技术应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 本表可扩展。

- （二）商务条款差异表

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

本表可扩展。