重庆市龙门浩职业中学校更换校园过期消防设施设备采购变更通知

各潜在供应商：

现将重庆市龙门浩职业中学校更换校园过期消防设施设备采购项目比选文件“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求   二、招标项目技术需求”作出以下变更：

原比选文件要求：

- 招标项目技术需求

| 序号 | 物品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4kg消防灭火器 | 250组（每组2个） |
| 2 | 消防水带 | 141条 |
| 3 | 防烟面罩 | 100个 |
| 4 | 灭火器铁皮箱 | 35个 |

现变更要求为：

二、招标项目技术需求

| 序号 | 物品名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4kg消防灭火器 | 250组（每组2个） |
| 2 | 8-65-25消防水带 | 141条 |
| 3 | 过滤式消防自救呼吸器 | 100个 |
| 4 | 灭火器新式箱4*2 | 35个 |