## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 6,031.37
|  | (大写): | 陆仟零叁拾壹元叁角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 186.84
(大写): |  |  |  | 壹佰捌拾陆元捌角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程预算汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 2945.24
1.1 | C安装工程 | 2577.58
1.2 | 卫生洁具 | 367.66
2 | 措施项目费 | 370.27
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 186.84
3 | 其他项目费 | 2000 |  | 2000
4 | 规费 | 163.57 |  | －
5 | 税金 | 552.29 |  | －
预算金额合计=1+2+3+4+5 |  | 6,031.37 |  | 2000
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 57.66
2 | 施工组织措施项目 | 312.61
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 186.84
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 18.36
措施项目费合计=1+2 |  | 370.27

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006001 | PP-R给水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:卫生间 2.材质、规格:PP-R DN50，外做20mmB1级难燃型发泡橡塑管壳 3.连接形式:热熔连接 4.阻火圈设计要求:满足设计及施工工艺规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工工艺规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 9.21 |  | 47.79 | 440.15
2 | 031001006002 | PP-R给水管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:卫生间 2.材质、规格:PP-R DN25，外做20mmB1级难燃型发泡橡塑管壳 3.连接形式:热熔连接 4.阻火圈设计要求:满足设计及施工工艺规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工工艺规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10.9 |  | 22.85 | 249.07
本页小计 | [7 empty] | 689.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | PP-R给水管DN20 | [项目特征] 1.安装部位:卫生间 2.材质、规格:PP-R DN20，外做20mmB1级难燃型发泡橡塑管壳 3.连接形式:热熔连接 4.阻火圈设计要求:满足设计及施工工艺规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工工艺规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 0.7 |  | 18.52 | 12.96
4 | 031001006004 | PP-R给水管DN15 | [项目特征] 1.安装部位:卫生间 2.材质、规格:PP-R DN15，外做20mmB1级难燃型发泡橡塑管壳 3.连接形式:热熔连接 4.阻火圈设计要求:满足设计及施工工艺规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工工艺规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 13.4 |  | 17.46 | 233.96
本页小计 | [7 empty] | 246.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006005 | PVC-C排水管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:卫生间 2.材质、规格:PVC-C DN100,外做玻璃布缠绕保温层15mm 3.连接形式:承插粘接 4.阻火圈设计要求:满足设计及施工工艺规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工工艺规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 21.02 |  | 44.7 | 939.59
6 | 031001006006 | PVC-C排水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:卫生间 2.材质、规格:PVC-C DN50,外做玻璃布缠绕保温层15mm 3.连接形式:承插粘接 4.阻火圈设计要求:满足设计及施工工艺规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工工艺规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 0.99 |  | 23 | 22.77
本页小计 | [7 empty] | 962.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031208002001 | 管道绝热难燃型发泡橡塑管壳 | [项目特征] 1.绝热材料品种:20mmB1级难燃型发泡橡塑管壳 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:50mm以内 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.11 |  | 2040.75 | 224.48
8 | 031208002002 | 管道绝热玻璃布缠绕保温层 | [项目特征] 1.绝热材料品种:15mm玻璃布缠绕保温层 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:100mm以内 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 8.94 |  | 7 | 62.58
9 | 031003013001 | 水表DN50 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室内卫生间 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:满足设计及施工工艺规范要求 4.附件配置:满足设计及施工工艺规范要求 [工作内容] 1.组装 | 组 | 1 |  | 216.07 | 216.07
10 | 031003003001 | 截止阀DN50 | [项目特征] 1.类型:DN50截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:不小于管材及管件的公称压力 4.连接形式:满足设计及施工工艺规范要求 5.焊接方法:满足设计及施工工艺规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 175.95 | 175.95
卫生洁具
1 | 031004014001 | 水龙头 | [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  | 27.82 | 111.28
本页小计 | [7 empty] | 790.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031004014002 | 地漏DN100 | [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 80.28 | 160.56
3 | 031004014003 | 清扫口DN100 | [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 47.91 | 95.82
本页小计 | [7 empty] | 256.38
合 计 | [7 empty] | 2945.24

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 57.66
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 57.66 | 57.66
本页小计 | [7 empty] | 57.66
合 计 | [7 empty] | 57.66

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 107.41
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 186.84
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 18.36
合 计 |  |  |  |  | 312.61
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 2000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 2000 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 2000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 一层安装拆除工程 | 施工图范围内所有拆除工程（不含夹层消防） | 2000
合 计 |  |  | 2000 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 163.57
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 552.29
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 493.12
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 59.17
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 715.86