## 封-2 招标控制价
封-2 | 消防工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 14,495.00
|  | (大写): | 壹万肆仟肆佰玖拾伍元整
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 535.22
(大写): |  |  |  | 伍佰叁拾伍元贰角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程预算汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 10663.18
1.1 | 消防水 | 1077.8
1.2 | C消防电 | 9585.38
1.3 | 拆除
2 | 措施项目费 | 1031.02
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 535.22
3 | 其他项目费 | 1000 |  | 1000
4 | 规费 | 473.5 |  | －
5 | 税金 | 1327.3 |  | －
预算金额合计=1+2+3+4+5 |  | 14,495.00 |  | 1000
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 154.87
2 | 施工组织措施项目 | 876.15
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 535.22
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 50.51
措施项目费合计=1+2 |  | 1031.02

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
消防水
1 | 030901001001 | 消火栓管道 DN100（利旧安装） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 4.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 12 |  | 36.06 | 432.72
2 | 030901001002 | 消火栓管道 DN65（利旧安装） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 4.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 4 |  | 30.17 | 120.68
3 | 030901010001 | 室内消火栓（利旧安装） | [项目特征] 1.名称:消火栓 2.型号、规格:原拆除消火栓 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 4 |  | 131.1 | 524.4
| C | 消防电
本页小计 | [7 empty] | 1077.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030904001001 | 感烟火灾探测器（利旧安装） | [项目特征] 1.名称:感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 5 |  | 37.38 | 186.9
2 | 030904003001 | 消火栓起泵按钮（利旧安装） | [项目特征] 1.名称:消火栓起泵按钮 2.规格:LD2001EN 3.安装方式:装于消火栓箱内 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 99.46 | 198.92
3 | 030904007001 | 火灾应急广播扬声器（利旧安装） | [项目特征] 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.安装方式:吸顶安装/距地2.5米安装 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 37.58 | 37.58
4 | 030904006001 | 带火警电话插孔的手动报警按钮（利旧安装） | [项目特征] 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:安装高度距室内地坪1.5m 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 16.08 | 32.16
本页小计 | [7 empty] | 455.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030904005001 | 火灾声光警报器（利旧安装） | [项目特征] 1.名称:声光报警器 2.安装方式:吸顶安装/距地2.5米安装 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 77.76 | 155.52
6 | 030904008001 | 短路隔离器（利旧安装） | [项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 238.89 | 238.89
7 | 030412004001 | 自带蓄电池安全出口疏散指示灯（利旧安装） | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池安全出口疏散指示灯 2.安装形式:门框上方0.2m挂装 3.其他:应满足设计文件及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 31.94 | 63.88
8 | 030412004002 | 自带蓄电池应急照明灯（利旧安装） | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池应急照明灯 2.安装形式:吸顶安装 3.其他:应满足设计文件及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 25.27 | 75.81
9 | 030411004005 | 管内穿线 WDZCN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 235.24 |  | 3.2 | 752.77
本页小计 | [7 empty] | 1286.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411004006 | 管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 WDZB1N-BYJ-2.5 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:WDZB1N-BYJ-2.5 4.其他:应满足设计文件及相关规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 114.4 |  | 6.21 | 710.42
11 | 030411004007 | 管内穿线WDZB1N-RYSP-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1N-RYSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 160.4 |  | 12.67 | 2032.27
12 | 030411004008 | 管内穿线WDZB1N-RYSP-2x1.0 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB1N-RYSP 4.规格:2*1.0mm2 5.材质:铜芯 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 39.3 |  | 10.93 | 429.55
13 | 030411001010 | 电气配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌管 3.规格:SC20 4.敷设方式:沿墙内、吊顶内 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 324.58 |  | 14.39 | 4670.71
拆除
本页小计 | [7 empty] | 7842.95
合 计 | [7 empty] | 10663.18

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 154.87
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 154.87 | 154.87
本页小计 | [7 empty] | 154.87
合 计 | [7 empty] | 154.87

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 290.42
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 535.22
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 50.51
合 计 |  |  |  |  | 876.15
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 1000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1000 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 1000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 消防设施保护性拆除 | 拆除原有消防设施 | 1000
合 计 |  |  | 1000 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 473.5
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1327.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1185.09
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 142.21
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1800.8