## 封-2 招标控制价
封-2 | 主席台部分 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 271,865.53
|  | (大写): | 贰拾柒万壹仟捌佰陆拾伍元伍角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 9551.67
(大写): |  |  |  | 玖仟伍佰伍拾壹元陆角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：主席台部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 186121.77
1.1 | 桩基工程 | 10818.36
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 32668.86
1.3 | 金属结构工程 | 97535.25
1.4 | 膜结构 | 44532.9
1.5 | 拆除工程 | 566.4
2 | 措施项目费 | 25862.81
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9551.67
3 | 其他项目费 | 30000
4 | 规费 | 4986.28 |  | －
5 | 税金 | 24894.67 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 271,865.53
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：主席台部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 13320.95
2 | 施工组织措施项目 | 12541.86
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9551.67
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 191.96
措施项目费合计=1+2 |  | 25862.81

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主席台部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
桩基工程
1 | 010302004001 | 人工挖孔桩土石方 | [项目特征] 1.地层情况:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.挖土、凿石、照明、送风 3.基底钎探 4.场内运输 | m3 | 27.13 |  | 377.06 | 10229.64
2 | 010103002001 | 余方弃置 基本运距4km | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:基本运距4km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 27.13 |  | 19.3 | 523.61
3 | 010103002002 | 余方弃置 每增运1km | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:每增运1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 27.13 |  | 2.4 | 65.11
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.312 |  | 4380.27 | 1366.64
本页小计 | [7 empty] | 12185
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主席台部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010515004001 | 钢筋笼 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋笼制作、运输 2.钢筋笼安装 3.焊接(绑扎) | t | 3.708 |  | 4515.18 | 16742.29
3 | 010302B03001 | 人工挖孔灌注桩护壁混凝土 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 | m3 | 6.22 |  | 1287.33 | 8007.19
4 | 010302B04001 | 人工挖孔灌注桩桩芯混凝土 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 | m3 | 18.84 |  | 347.81 | 6552.74
金属结构工程
1 | 010516002001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:Q355B 2.规格:500*500*22等 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.173 |  | 8205.51 | 1419.55
2 | 010516001001 | 柱脚锚栓 | [项目特征] 1.螺栓种类:Q335 2.规格:M20 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.095 |  | 9389.58 | 892.01
本页小计 | [7 empty] | 33613.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主席台部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010603003001 | 钢管柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B，Φ299×8 2.螺栓种类:满足设计及规范要求 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.除锈要求:喷砂抛丸除锈，除锈等级Sa2.5级 5.防火要求:耐火等级二级，防火涂料，满足设计及规范要求 6.油漆种类及遍数:底漆（两遍）：环氧富锌60μm，面漆（两遍）：醇酸磁漆60μm 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 2.375 |  | 9194.89 | 21837.86
本页小计 | [7 empty] | 21837.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主席台部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010602001001 | 钢屋架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B，Φ165*4.5，Φ76*4等 2.螺栓种类:满足设计及规范要求 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.除锈要求:喷砂抛丸除锈，除锈等级Sa2.5级 5.防火要求:耐火等级二级，防火涂料，满足设计及规范要求 6.油漆种类及遍数:底漆（两遍）：环氧富锌60μm，面漆（两遍）：醇酸磁漆60μm 7.运输距离:综合考虑 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 8.031 |  | 9137.82 | 73385.83
膜结构
本页小计 | [7 empty] | 73385.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主席台部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010901005001 | 膜结构屋面-主席台 | [项目特征] 1.膜布品种、规格:膜材覆盖采用白色膜材，PVDF涂层 2.燃烧等级、透光率:膜材燃烧等级为B1级,透光率10%。 3.支柱(网架)钢材品种、规格:满足设计及规范要求 4.钢丝绳品种、规格:满足设计及规范要求 5.相关参数:23℃拉伸断裂强力:经向≥5500N/5cm, 纬向≥6000N/5cm。75℃拉伸断裂强力测试值:不低于23℃时拉伸断裂强力的85%。-10℃拉伸断裂强力测试值:不低于23℃时拉伸断裂强力的85%。 6.基布质量、总质量:膜材基布重量不应高于400/m²,膜材总质量不应高于1500g/m²。 7.检测要求:需提供三方检测机构出具的检测报告,检测报告中有检测机构资质认定标志,标识为英文缩写CMA形成的图案和资质认定证书编号组成。 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.膜布热压胶接 2.拉索制作、安装 3.膜布安装 4.穿钢丝绳、锚头锚固 5.刷防护材料,油漆 | m2 | 195.14 |  | 228.21 | 44532.9
拆除工程
本页小计 | [7 empty] | 44532.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：主席台部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011609001001 | 栏杆拆除及恢复 | [项目特征] 1.栏杆(板)的高度:根据现场实际情况 2.栏杆、栏板种类:利用原有栏杆恢复 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、恢复 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 10 |  | 56.64 | 566.4
本页小计 | [7 empty] | 566.4
合 计 | [7 empty] | 186121.77

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：主席台部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 13320.95
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:综合考虑 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 | 项 | 1 |  | 3913.95 | 3913.95
2 | 011707B05001 | 现场临时道路 | [项目特征] 1.名称:现场临时道路 2.做法:土石方回填分层碾压做2%排水横坡，铺100mm级配碎石垫层找平，满铺20mm厚铺路钢板，钢板搭接焊接防滑。 [工作内容] 1.路基整理 2.路面铺设 | m2 | 50 |  | 52.45 | 2622.5
3 | 011707007001 | 塑胶地面保护 | [项目特征] 1.名称:塑胶地面保护 2.做法:缓冲垫+木脚手板+钢板 [工作内容] 1.对塑胶地面保护进行保护所需费用 | m2 | 150 |  | 45.23 | 6784.5
本页小计 | [7 empty] | 13320.95
合 计 | [7 empty] | 13320.95

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：主席台部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 2798.23
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 9551.67 | 100 | 9551.67
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：主席台部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 0.42 | 191.96
合 计 |  |  |  |  | 12541.86

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：主席台部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 30000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 30000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：主席台部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 音响设备等 | 项 | 30000
合 计 |  |  | 30000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：主席台部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 4986.28
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 24894.67
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 22227.38
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2667.29
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 29880.95