竞争性磋商文件

项 目 编 号：CQYGZZB25C00048 项 目 名 称：重庆医药高等专科学校大学城校区学生公寓集中热供水和直饮水供应服务项目 采 购 人：重庆医药高等专科学校 二〇二五年八月

## 第一篇  竞争性磋商邀请书

重庆医药高等专科学校对重庆医药高等专科学校大学城校区学生公寓集中热供水和直饮水供应服务项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参加磋商。

### 一、磋商内容

| - 采购项目名称 | - 最高限价（元） | - 投标保证金（元） | - 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 重庆医药高等专科学校大学城校区学生公寓集中热供水和直饮水供应服务项目 | - 热水收费标准最高限价 38 元/吨。 - 直饮水收费标准最高限价 300 元/吨。 | - 无 | - 1 |

### 二、资金来源

学校自筹。

### 三、供应商资格条件

参与磋商的供应商需满足以下条件：

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。

5.参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格条件

### 无。

### 四、磋商有关说明

- （一）采购文件的获取

- 凡有意参加的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目磋商文件以及图纸、补遗等递交响应时间截止前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

- （二）招标公告期

- 本项目招标公告期为2025年8月9日至2025年8月20日。

- （三）报名信息

- 请有意参加投标的供应商应在招标公告发布之日起即2025年8月9日至 2025年8月20日，在行采家（https://www.gec123.com/）进行网上报价，并上传签字盖章后的投标文件电子档PDF格式一份（要求文件内容清晰、无涂改）；并在招标公告发布之日起即8月9日至 2025年8月20日下午16:00前将报名信息发送至邮箱731086046@qq.com（邮件内容包括投标项目名称、项目编号、供应商全称、投标授权代表（姓名+身份证号码）、电话、邮箱。请以文字文本的形式发送，不用添加附件。如投标授权代表有变动，请在报名截止当天16:00前将人员信息发送到报名邮箱）。未在规定时间内进行线上报价和指定邮箱报名者视为无效投标。纸质响应文件的报价与上传的电子响应文件报价不一致时将失去成交供应商资格。

- （四）进校信息

- 请有意参加投标的供应商于2025年8月20日下午16:00前通过以下方式预约进校信息。关注微信公众号“重庆医药高等专科学校智慧校园”，在微信公众号“重庆医药高等专科学校智慧校园”内点击“校外服务”--“校外访客预约”，进入访客预约校外人员登陆界面，以访客手机号作为登陆账号，到访单位填写资产管理处（招标采购中心）,被访人填写张英敏。供应商提交进校申请即可，未收到预约成功信息不会影响本次招标。

- （五）递交响应文件地点：重庆医药高等专科学校大学城校区综合楼南楼103开标室。

- （六）递交响应文件开始时间：2025年8月21日北京时间10:10。

- （七）递交响应文件截止时间：2025年8月21日北京时间10:30。

- （八）磋商开始时间：2025年8月21日北京时间10:30。

- （九）磋商地点：同递交响应文件地点。

### 五、投标保证金

本项目无投标保证金。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）超过递交截止时间的响应文件，恕不接收。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体投标，否则按无效处理。

（六）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

### 七、联系方式

采购人：重庆医药高等专科学校

联系人：谭老师

电  话：023-61388106

地  址：重庆市沙坪坝区大学城中路82号

## 项目服务需求

### 项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 最高收费标准（元/吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆医药高等专科学校大学城校区热水和直饮水改造供应服务 | 热水 | 38 |  |
|  |  | 直饮水 | 300 |  |

二、服务内容

重庆医药高等专科学校大学城校区热水和直饮水改造供应服务。

（一）项目概况：

1.重庆医药高等专科学校大学城校区学生公寓现有热水与直饮水系统已运行多年，由于系统老化等情况，为了全面提升学生生活热水的品质和便利性和舒适性，学校拟进行空气源热泵热水系统提升改造，另一并将宿舍的直饮水设备进行改造。1、2、3、4、5、6号楼六栋楼为2025年8月改造，8号楼服务期限截止到2027年8月31日，具体改造实施时间由采购人指定。新建9号学生公寓具体实施时间由采购人指定，供应商投入资金建设并运营。房间数及最多可入住人数详见下表:

| 序号 | 楼栋名称 | 房间数（间） | 最多可入住人数（人） | 楼层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1栋 | 210 | 1200 | 6 |  |
| 2 | 2栋 | 200 | 1160 | 6 |  |
| 3 | 3栋 | 202 | 1154 | 6 |  |
| 4 | 4栋 | 191 | 886 | 6 |  |
| 5 | 5栋 | 347 | 2254 | 6 |  |
| 6 | 6栋 | 336 | 2106 | 6 |  |
| 7 | 7栋 | 49 | 267 | 3 | 未入住 |
| 8 | 8栋 | 129 | 717 | 5 |  |
| 9 | 9栋 | 260 | 1040 | 6 | 新建楼栋暂时未规划入住，已由土建预埋热水立管，其它热水设施设备后期根据实际情况投入 |
| 10 | 合计 | 1924 | 10784 |  |  |
| 备注：采购人不对入住人数做保证，列出的人数只供供应商做参考。其中9号学生公寓是否入住学生根据学校情况调整实施。 |  |  |  |  |  |

改造范围包括但不限于：（1）1-8号学公寓水箱、管网（经中标单位检测合格后可利旧，后期使用中出现的任何问题由投标人自行负责）、机组、水泵全部更换。（2）室内淋浴花洒、水控及配套材料全部更换。（3）配电箱全部更换，系统主电缆经投标人检测合格且满足热水系统负荷要求可利旧。若不满足热水系统负荷要求，需重新敷设，费用由投标人承担。（4）投标人对现有热水系统非拆除更换部分内容进行全面检修。（5）9号学生公寓为新建楼栋学校只预埋了热水立管与屋面承重建设其它设施设备全部由投标人承担。

- 原有设施设备情况表（以现场实际为准）

| 序号 | 楼栋 名称 | 房间数 （间） | 可容纳人数 （人） | 原热泵机组 （台） | 水箱 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1栋 | 210 | 1200 | 长菱4 | 80 |
| 2 | 2栋 | 200 | 1160 | 长菱5 |  |
| 3 | 3栋 | 202 | 1154 | 长菱4 | 80 |
| 4 | 4栋 | 191 | 886 | 长菱5 |  |
| 5 | 5栋 | 347 | 2254 | 长菱8 | 60 |
| 6 | 6栋 | 336 | 2106 | 长菱8 | 60 |
| 7 | 7栋 | 49 | 267 | 0 | 0 |
| 8 | 8栋 | 129 | 717 | 长菱4 | 24 |
| 合计 |  | 1664 | 9744 | 38 | 304 |

- 服务要求

注：“*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评审因素中相关规定处理。

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

1.服务质量要求：

1.1终端热水龙头出水水温冬天（自当年11月至次年3月）不低于42℃（偏差±1℃以内），其它季节不低于41℃（偏差±1℃以内），最终温度调节以确保学生洗浴舒适为原则。

1.2热水采用流量计费模式，终端出热水时间≤10秒，出水量8—13升/分钟。学校将定期或不定期随机抽检寝室热水表计量精确度。

1.3成交供应商应有驻校运维服务单位，应选派思想端正、作风过硬、纪律严明、经验丰富的人员驻校，提供7*24小时驻点值守服务，保证及时、优质地开展设备维护、维修、紧急抢修等日常管理与服务。

1.4在学生宿舍每个房间张贴热水使用指南和相关事项告知书。

1.5学生可通过电话、软件等多种方式进行报修。

1.6成交供应商必须保证所有服务对象在享受服务期间的安全，如有任何安全问题由成交供应商承担全部责任。

1.7在特许经营期内，热水采取分时段供水方式为师生提供服务，最冷工况下，每天热水供水时间不少于10小时。运营过程中根据需求调整，学校有权调整热水供应时间。寒暑假期间：按照学校需求进行调整。成交供应商不得以任何理由停止服务。

1.8直饮水每天为24小时供应，直饮水机的水质必须达到饮用水卫生许可要求。每年采购人会随机抽检水质质量2次(由供应商委托第三方检测机构实施检测，并提供合格的水质检测报告备查)，滤芯根据使用情况定期更换，费用由供应商负责。

- 设备最低投入要求：

成交供应商须总投入资金不得低于328万元，其中，热水不低于268万元，直饮水不低于60万元。

| 重庆医药高等专科学校大学城校区1-9栋学生公寓热水清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称（设备名称） | 单位 | 数量 |
| 1 | 循环空气源热泵热水机组 | 台 | 不低于31 |
| 2 | 不锈钢水箱 投标人自行选择尺寸及数量，须满足项目需求 | 吨 | 不低于30 |
| 3 | 热水循环泵 投标人自行选择水泵型号 | 台 | 不低于16 |
| 4 | 热水增压泵 投标人自行选择水泵型号 | 台 | 不低于10 |
| 5 | 配电控制箱（201不锈钢外壳包含定时供水控制、供水控制） | 套 | 10 |
| 6 | 热水机组弹簧减震器 | 套 | 不低于31 |
| 7 | 水泵弹簧式减震器 | 套 | 26 |
| 8 | 热泵远程监测系统（含远传水电表） | 套 | 10 |
| 9 | 机组冷热水管道、管件 | 项 | 1 |
| 10 | 水泵止回阀、软连接、过滤器 | 项 | 1 |
| 11 | 机组水泵电源线、控制线 | 项 | 1 |
| 12 | 热泵基础 | 项 | 8 |
| 13 | 水泵基础 | 项 | 1 |
| 14 | 水泵雨棚 | 项 | 1 |
| 15 | 智能热水表 | 套 | 不低于1924 |
| 16 | 热水表配套电源 | 套 | 不低于1924 |
| 17 | 智能热水表电源线 | 项 | 1 |
| 18 | 混水阀 | 套 | 不低于1795（减8号） |
| 19 | 智能热水表防偷盗措施 | 套 | 不低于1924 |
| 20 | 软管花洒套装 | 套 | 不低于1795 |
| 21 | 屋面辅助材料 | 项 | 1 |
| 22 | 室内热水支管 | 间 | 1 |
| 23 | 9号楼屋面管网、回水管网等PRCR复合保温管￠20～￠75 | 项 | 1 |
| 24 | 室内辅助材料 | 项 |  |
| 25 | PRCR扣件 | 项 | 1 |
| 特别说明 | 学生公寓热水主要设备清单为项目基本要求，投标人可根据学校提供的房间数量、学生数量及满足学生使用需求在此基础上填报设备数量。必须提供详细设备、报价清单。1-8栋热水管网、水箱可利旧 |  |  |
| 重庆医药高等专科学校大学城校区1-9栋学生公寓直饮水清单 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称（设备名称） | 单位 | 数量 |
| 1 | 中央商用直饮水设备0.5T/H | 台 | 不低于5 |
| 2 | 紫外线消毒 | 套 | 不低于5 |
| 3 | 变频供水系统 | 套 | 不低于5 |
| 4 | 壁挂管线机 | 套 | 不低于252 |
| 5 | 接头/电线、电控柜等 | 项 | 5 |
| 6 | 商务饮水机 | 台 | 不低于5 |
| 7 | 无菌水箱（9号楼使用） | 吨 | 不低于1 |
| 8 | 原水箱（9号楼使用） | 吨 | 不低于1 |
| 9 | 直饮水管网、管件（9号楼使用） | 项 | 1 |
| 10 | 线路（9号楼使用） | 项 | 1 |
| 特别说明 | 学生公寓直饮水主要设备清单为项目基本要求，投标人可根据学校提供的房间数量、学生数量及满足学生使用需求在此基础上填报设备数量。必须提供详细设备、报价清单。无菌水箱、线路、管网可利旧。9号学生公寓需要建设全套直饮水系统。 |  |  |

备注:成交供应商须投入满足本次采购要求上表所需的设施设备，上表所列学生宿舍热水、直饮水主要设备清单为项目基本要求，供应商可根据学校提供的房间数量、学生数量及满足学生使用需求在此基础上填报设备数量。必须提供详细设备清单。原有热水、直饮水管网、水箱可利旧，供应商必须满足热水、直饮水使用需求。

3.质量要求：

为了实现节能减排的目的：本次分楼栋改造原有空气能热水、直饮水系统。供水采取分时段供水，上行下给，设置回水系统，同程回水，保证每个点用水效果一样。

设计依据：冬季最冷月室外平均气温5℃；冬季最冷月平均冷水水温：5℃；主机设备配置设计标准：额定工况条件下（环境温度20℃，进水温度15℃），机组运行时间在10～12小时之间；冬季最不利条件下，（室外环境温度5℃，冷水温度取5℃）机组运行时间不超过16小时；用水量配置按照规范采用30L/人·天。

热水、直饮水供应时间安排：每天不低于10小时，具体供热时段按照采购人要求设置（寒暑假可根据留校学生情况进行调整，但需报采购人批准方可实施）。

3.1空气源热泵机组技术要求

*（1）采用循环机组，单台热泵机组常温工况下额定制热量≥36KW，单台机组常温工况下额定输入功率≤10KW；

*（2）常温工况下机组能效比≥4.4

*（3）热泵机组的能效等级不低于2级。

*（4）热泵机组冷媒应采用环保冷媒。

（5）热泵机组具有智能除霜技术。

*（6）热泵机组要求噪音≤65dB。

*（7）热泵机组具有宽广的运行范围，可以在-15℃~45℃环境温度下正常运行。

3.2不锈钢保温水箱技术要求

*（1）内胆为SUS304不锈钢板，满焊，底板厚度≥2.0mm，下侧板厚度≥1.5mm，上侧板厚度≥1.2mm。

*（2）保温层：50mm厚聚氨酯现场发泡，24h自然冷却小于5℃。

（3）外胆：SUS201不锈钢，外胆厚度0.8mm，点焊。

*（4）保温装置配液位计，检查孔，溢流口，温度盲孔，内外爬梯等。

3.3水泵技术要求

*（1）水泵的两端均需要安装不锈钢软接或橡胶软接，进水口前加Y型过滤器。泵运行时不得有异常振动和声响、壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动。

（2）水泵的规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。

3.4机组及水泵控制柜技术要求

（1）热泵控制柜必须由专业厂家生产，控制柜内需要配置三相电表。

（2）控制柜内须做漏电保护、过流保护、过压保护等。

（3）控制柜内的低压元器件应选用国内优质品牌。

3.5冷热水管道技术要求

（1）热水管压力2.0Mpa，冷水管压力1.6Mpa。

*（2）热泵和水箱之间管道、热水供水横管、热水立管、热水回水管等均采用PRCR复合保温管，内管为PPR管，外管为PVC管，中间层为聚氨酯保温层。室内支管采用PPR管。

（3）冷水管道采用PPR管。

3.6学生宿舍室内花洒技术要求

为了确保学生洗浴舒适度，采用明装混水阀，每套淋浴花洒要求流量满足每分钟出水不低于8升。

3.7热水计量水控终端技术要求

*（1）计费终端水控采用手机支付。

（2）计费终端表具采取直流12V电源供电。

（3）外壳防护等级为IP68或以上。

*（4）热水水控终端显示屏为LCD液晶屏幕。

*（5）计费终端表具配置防拆、防破坏装置。

（6）计费终端表具具有防强磁功能，遇到外界强磁干扰时，自动关阀。

（7）计费终端表具最小计费金额可精确到厘---0.001元。

（8）计费终端表具为4G或5G网络通讯+蓝牙双重通讯保障。

3.8中央制水设备技术要求

（1）该组主机系统安装在宿舍区域，制水主机设备为一套或多套集成式制水主机，能满足宿舍师生的饮水量要求。

（2）制水主机设备应符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，含有制水系统、供水系统、杀菌系统、智能控制系统、水箱及其相应的连接管路等，每组主机设备净水流量≥0.5T/小时，出水水质应符合国家城镇建设行业标准《饮用净水水质标准》CJ94-2005 的水质要求。

（3）制水主机设备制水系统采用纳滤或反渗透技术；供水系统采用变频式恒压供水技术；杀菌系统采用臭氧或紫外线杀菌方法，无任何化学添加剂，杜绝二次污染，无毒副作用。

（4）制水主机设备连接管路采用食品级管材。

3.9直饮水管线机技术要求

（1）饮水机基本要求：防触电保护I类，电源配置为 220V，壁挂式；热水出水温度控制在不低于95℃，额定功率：400W-600W。

（2）安全卫生要求：饮水机整体设计安全可靠、卫生环保，确保学生饮水安全，饮水机有省级以上卫生许可批件、国家强制性 3C 认证。

*（3）终端饮水机必须是智能设备，能够扫码付费饮水。

（4）每台管线机设备都有独立的4G模块重通讯方式，每台设备独立的并有信号强弱显示。

*（5）每台管线机终端设备都支持开水和常温水两种模式，方便学生自由选择。

3.10开水器技术要求

*（1）开水器设备水箱容量≥25L。

（2）额定电压：220V或380V~50Hz。

（3）出水方式：不低于双龙头，一开一常温。

（4）过滤不低于3级过滤。

3.11系统管理平台技术要求

热水系统管理软件、直饮水系统管理软件及配套监测软件，以及末端设备管理软件，需在一套软件管理系统中进行管理。（需提供教育移动互联网应用程序备案证明）

热水管理平台至少应包含热水生产、热水消费、设备监控、运维巡检、故障报修等多个业务环节。

（1）用水、支付及故障报修功能。用户可以通过手机端应用程序采用无线协议控制终端水控设备。用水结束后，用户通过微信、支付宝实时在线支付本次热水消费账单。

（2）用户通过手机端应用程序查询个人历史消费记录，并进行故障报修。

*（3）为确保热水消费在线支付功能能够满足在高并发环境下的稳定性要求，热水平台单日在线支付账单承载能力＞10万笔。（提供检测报告复印件或系统截图）

*（4）平台手机端具备运维管理功能。运维人员可以通过手机端应用程序完成各项运维工作（热泵设备巡检、水电表抄表、入室巡检、处理用户故障报修）。

（5）管理平台具备综合管理功能，能够管理前端水控，查询用户消费记录。

（6）管理平台可以查询故障报修及维修情况。

（7）管理平台可以按自定义规则自动生成运维人员相关运维工作任务单（热泵设备巡检、水电表自动抄表、入室巡检）。

（8）管理平台可以以项目、单套热泵系统为单位进行相关业务报表查询与统计等功能。

（9）管理平台具备数据综合分析功能，能够对项目收入、成本、毛利、水电比、水电费占比、水损进行分析。

（10）管理平台可以对报修及维修工作完成率、运维人员相关运维工作（热泵设备巡检、水电表抄表、入室巡检）完成情况等指标进行定量分析。

（11）管理平台具备对异常消费（单房间低消费、零消费、无消费异常）进行分析预警的功能。

（12）热水管理平台须符合国家的信息网络安全相关法律法规，以及信息安全相关监管要求和行业要求。（提供公安部授权的信息系统安全等级保护备案证明）

（13）移动支付平台必须提供具备“中国人民银行”颁发的《支付业务许可证》，确保资金安全。（提供支付业务许可证复印件）

（14）系统支持AI智能客服管理。

※（15）为了方便学校后期管理与学生的使用投入的热水消费系统与直饮水消费系统必须统一平台，学生统一账户使用。

4.建设安装要求：

4.1供应商现场进行踏勘确认使用现状，成交后按合同要求对设施设备进行全面改造。供应商须充分了解原有学生公寓与新建学生公寓及周边有利或不利情况，全部知晓建设工程技术要求及工期安排，全部承担该宿舍热水供应系统的建设任务和改造职责，负责所有相关经费投入。

4.2空气能热水系统建设必须符合对应规范或行业标准，规范施工。

4.3所有设备、机组、管线、阀门、五金件的安装、连接须规范、美观，附着在墙上的热水管、冷水管应横平竖直，安装牢固、工艺效果良好。设施设备的安装方法及质量符合国家相关标准及规范，室内设施安装位置应符合用户使用习惯，且应考虑后期维修方便。

4.4热水系统室内卫生间的热水设施设备的安装布局应先安装样板间，学校确定后再全面施工。

4.5防水处理：安装过程中，对有防水要求的设施、房间及公共区域造成破坏的，必须重新按照建筑技术规范做防水处理。

4.6机组场地须建设防雷设施，符合国家及重庆市最新标准。

4.7因施工需进入学生宿舍，故施工过程中，成交供应商应派专人对施工人员进行施工交底并开展过程监督，做到安全文明施工，施工人员应注意行为、着装、语言、态度规范，不得与学生发生冲突，不得私拿（动、用）学生物品，不得在学生床上睡觉，不得损坏寝室内的公共设施或将室内的公共设施用作施工辅助工具。发现一次或有效投诉一次，应承担相应赔偿费用，并扣除违约金500元/次。

4.8宿舍施工应有施工计划和作息时间安排，并提前向学生公布，便于学校作相应安排，进入有人住宿的寝室施工，应敲门允许后才能进入。

4.9施工中若有扬尘，应做好室内物品、生活用品的保护工作，防止被污染。

4.10施工后，应做好施工区域或被污染区域（含设施设备）的清洁卫生工作。

4.11建设安装过程中产生的剩余土石方、建筑垃圾、包装物等，成交供应商应及时清运出校外合法规范处置，相关费用由成交供应商自行负责。

4.12成交供应商应建立专门的施工团队负责实施空气能热水系统建设。派驻的项目施工团由项目经理、技术负责人等构成，供应商自行承诺成交后在签订合同之前，组建项目施工人员。

4.13中标人负责免费将拆除的原设备及管网搬运到采购人指定位置。

5.投资报价：

※5.1该项目的价格只收取学生的使用费用，供应商的投入包含但不限于：设备费用、热泵热水运行所产生的成本、场地装修及改造费、设施设备维护、垃圾清运、员工工资、社会保险、劳保福利、罚款损失、系统接入和维保费、税费等全部费用。合同期内校方不再承担任何因该项目运营产生的一切费用。

5.2供应商维修或更换设备，须提供与原设备同规格同品质和性能或优于现行设备性能或经济价值的产品。

5.3供应商为满足水温、水压、能耗等相关服务管理指标，可在改造方案中增加现有设备之外的新设备、管线、智能化管理平台等，合同期内增加的设施设备由成交供应商负责维护，并承担全部设备维护经费，托管期内所有更换的设备及系统归供应商所有。

※5.4投入在本热水项目的设施设备不纳入学校固定资产管理，合同到期时，成交供应商无条件按照学校要求做好撤场移交工作（采购人放暑假学生离校时即可安排进行）。

6.考核要求：

采购人每月可根据服务质量要求及设施维保情况对成交供应商服务进行考核，存在违约的行为或投诉的应扣除履约保证金，成交供应商应及时全额补齐，超过10个工作日未补齐履约保证金的，采购人可从销售卡金中扣除。

6.1服务质量

采购人每月参考报修系统数据反馈，结合现场回访意见进行考核，报修满意率不低于95%，经查实满意率不达标的每下降1%（四舍五入），处罚1000元；

成交供应商应设置线上投诉意见渠道，存在师生投诉未及时处置或推诿拖延解决投诉问题的，每条意见处罚1000元；

成交供应商应安排人员实时关注相关公众媒体舆情，遇投诉意见应在不超过1小时内与采购人协商统一意见，以成交供应商管理身份及时答复或妥善控制舆情。对未及时妥善处置或造成影响的，每次处罚5000元违约金，并在1天内妥善整改；

成交供应商制定的热水、直饮水系统运维管理方案中应至少包含日常运营管理维护、连续运营保障、应急处置措施等保障方案，避免出现系统性热水断供事故；成交供应商应对常规点位故障维修时间至少控制在2小时之内，供热系统性或机组故障修复时间控制在24小时之内（含设备更换），否则采购人可按停水时间和规模换算用量加倍扣除违约金，拒不履行托管职责的采购人最终可单方面解除合同，成交供应商承担全部责任和经济损失。

6.2设备维保

每个楼栋随机抽选至少5个点位进行出水点水温水压检测，达标率满足95%以上，未达标的点位每个处罚200元，并在24小时内整改达标；

卫生间用水终端管线、花洒应保证紧固，无漏水、管线脱离、破损等现象，未满足要求的卫生间每个处罚200元，并在24小时内完成整改；

经采购人查实，成交供应商存在收费系统计费不准确或造成多收费，且未及时全额退费的，除责令立即退费外，每个点位按涉事金额的200%处罚违约金；

6.3其它处罚细则可在合同中约定，除不可抗力条件外其它保证合同正常履行和服务质量，保障师生合理利益和诉求的条件成交供应商应予以认可。

※7.成交供应商经营管理不善造成以下违约行为或事故，采购人可无条件解除合同

7.1因热水系统运营造成50人次/月以上负面维修投诉，拒不作出有效整改的；

7.2经查实因成交供应商管理不善给采购人造成重大损失或负面舆情导致恶劣影响的；

7.3热水供应系统维保不到位或安全管理缺失，造成重大安全责任事故的；

7.4经采购人或审计方查实，成交供应商的收费系统或销售金额存在弄虚作假的行为，除补齐全部瞒报费用外，采购人可直接解除合同；

7.5成交供应商违法违规经营或严重违约，拒不及时整改的。

因以上行为造成合同解除的，所有已投入设备归采购人所有，成交供应商须无条件根据采购人要求退场，成交供应商承担全部责任和经济损失，采购人保留进一步追究成交供应商相关法律责任的权利。

## 第三篇  项目商务需求

注：本篇《项目商务需求》为符合性审查中的实质性要求，内容必须全部满足，不允许负偏离。若不满足按无效响应处理。

### 一、交付（实施）的时间（期限）、交付（实施）的地点（范围）、验收方式、服务期限。

（一）交付（实施）的时间（期限）：

1-6号学生公寓于2025年8月30日之前完成整改安装调试并投入使用。

8号学生公寓具体改造实施时间由采购人指定。

大学城校区新建9号学生公寓等学校确定后期的用途情况后，如需入住学生1个月内完成安装调试。

（二）交付（实施）的地点（范围）：重庆医药高等专科学校大学城校区1-9号学生公寓。包括本项目所需要的设备及材料的采购、运输、安装、调试、检测、维修维护、培训、保养及运营服务。

（三）验收方式：供应商按照施工图纸要求完成施工后，由供应商提交验收申请，采购人组织验收，供应商参与，形成有效的书面验收合格报告和设施设备清单（双方签字认可）。验收依据:设计方案、施工图纸、过程验收资料、货物质量证明资料、隐蔽验收资料、检测报告、合同、采购文件、投标文件、国家法律法规、国家技术标准和行业验收规范。

（四）服务期：10年，所有热水、直饮水系统经营服务期限统一到期时间为2035年7月15日止。

### 二、投标报价

本次报价须为人民币报价，供应商须综合考虑前期筹备和经营期间所有成本支出费用及各种因素确定报价，包含但不限于：改造费用、设备费用、热泵热水运行所产生的成本、场地装修及改造费、设施设备维护、垃圾清运、员工工资、社会保险、劳保福利、罚款损失、系统和维保费、税费等全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。    三、付款条件（进度和方式）

### （一）供应商在合同签订前向采购人缴纳金额为100000元（大写金额：壹拾万元整）的履约保证金，缴纳单据作为签订合同的凭证。履约保证金用于在规定时间内签订合同、合同内容与采购文件、响应文件一致、按合同要求完成服务项目。若未按规定完成上述内容，可终止合同并没收履约保证金，合同期满后无违约行为，无息全额退还履约保证金。

### （二）供应商每完成单个项目服务经采购人验收合格后，供应商向采购人开具合法发票，采购人凭采购合同、验收报告、发票、资金支付申请单等材料，向供应商以转账方式支付单个项目服务费用。

（三）

1、热水、直饮水费用由使用者在收费系统中向供应商直接支付。

2、8号学生公寓2027年8月31日到期，目前热水收费为40元/吨，如果本次热水、直饮水中标单价和8号学生公寓不一致的，由供应商进行差额部分补贴，补贴时间为每年的7月30日前和1月30日前，差额部分补贴费用=（其他在营热水、直饮水运营商降费前实际收费标准-本项目中标价格）×其他在营热水、直饮水运营商用水量。由原运营单位向中标单位开据相应的发票后支付。

- 注：履约保证金请在合同签订前缴纳到合同中指定的学校账户（注意：履约保证金缴纳时请备注联系人、电话号码、合同编号，电话号码须提供手机号码请勿提供座机，方便学校财务老师制作电子票据。此点尤其重要，涉及后续质保到期后退履约保证金的问题，请务必重视），并将电子转账凭证发到采购经办人邮箱。履约保证金的电子发票请在缴费成功后，微信关注“电子票夹”小程序，选择“重庆医药高等专科学校”，点击“自助取票”，输入相关信息后可获取电子票据。

### 四、质量保证及售后服务

（一）质量保证

1.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

2.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

3.产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务

1、电话咨询

中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2、现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在1小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在1小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

3、技术升级

在质保期内，如果中标人和厂家的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和厂家应对采购人进行免费升级服务，若中标人未主动通知采购人升级的，采购人每发现一次，中标人应支付采购人合同总金额的1‰违约金，并应立即完成升级。

4、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由中标人提供售后服务的，应以成本价格提供售后服务。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。若采购人代为垫付前述费用的，有权将该等费用与采购人为处理知识产权侵权及向供应商追索而产生的全部费用作为债权向供应商追索（包括诉讼费、公证费、保全费、律师费等）。

涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

### 六、违约责任

（一）中标供应商逾期交货或安装调试未达到正常使用状态，每逾期1日，应按合同总价款的1‰计算支付违约金。逾期达15日，采购人有权解除合同并没收全部履约保证金作为违约金，若违约金不足以弥补采购人的实际损失，中标供应商另行赔偿。

（二）验收时发现所供产品不满足“第二篇 项目服务需求”的要求，采购人可要求中标供应商无条件更换或补充，若因更换或补充导致超出合同履行期限，则按本条第一款规定的逾期交货情形处理。

（三）采购人解除合同通知向中标供应商于本合同中所留地址寄送之日起第5日合同即解除，拒收、搬迁等一切理由的退件均不影响送达效力（搬迁应书面通知采购人，采购人将按通知的新地址送达）。采购人解除合同后，中标供应商应当在5日内完成物资的回收，逾期未回收，每逾期一日向采购人支付合同总价款1‰的违约金。

（四）售后服务措施未按承诺时间内响应或解决问题的，采购人有权聘请其他具备相关技术的主体解决问题，中标供应商应当承担采购人额外支出的费用并加收支出费用10%的违约金。

（五）采购人发现中标供应商未主动通知采购人升级的，中标供应商应立即为采购人提供升级服务，并且每发现一次，中标供应商向采购人支付合同总价款1‰的违约金。

（六）中标供应商所承担的违约金，采购人有权从履约保证金中扣减，不足部分由中标供应商补足。履约保证金不足后，中标供应商应于接到补足履约保证金通知之日起5日内补足，逾期未补足的每日按照所欠付金额的1‰计付违约金。

（七）中标供应商违约的，采购人为实现权利而产生的诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、律师费、保全担保费、公证费、差旅费等费用，由中标供应商承担。

### 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 其他商务要求

（一）投入在本热水项目的设施设备不纳入学校固定资产管理，合同到期时，成交供应商无条件按照学校要求做好撤场移交工作（采购人放暑假学生离校时即可安排进行）。

（二）采购人收取基本水电费单价为：冷水3.60元/吨，电价0.54元/度。如国家对水电价格进行了调整，则按调整后的标准执行。

（三）供应商参与本项目务必自行到现场探勘现场，采购人不统一组织探勘。未踏勘盲目参与本项目磋商的单位，带来的任何过失后果自行承担。

联系人：董鑫老师，电话：18908331906

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到，由采购人组建的磋商小组按照签到顺序分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1．资格性检查。参照法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）复印件； 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供基本资格条件承诺函（见格式文件） |
|  |  | 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7）本项目不接受联合体投标，不得将本次采购范围的货物或服务全部或部分转包或分包给他人。 | 提供书面声明（格式自定） |
| 2 | 投标保证金 |  | 投标保证金到账截止时间前提交足额磋商保证金（本项目无） |

注：

①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

- 符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 磋商方案 | 只能有一个响应方案参与磋商。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最低限价范围上报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇和第三篇的内容作出响应或承诺。 |
|  |  | 磋商有效期 | 磋商有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

- （三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- （四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

- （五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料或其他信息。

- （六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- （七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

- （八）磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最终报价及有关承诺（填写《最终报价表》）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最终报价的供应商，视为放弃最终报价，以供应商响应文件中的报价为准。

- （九）磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

- 磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。若供应商因不可抗力或自身原因不能签订、履行合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定排名其后一位的成交候选人为中标供应商，也可以重新组织采购。

### 评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 投标报价（30%） | 报价（30分） | 为防止价格恶意竞争损害学生利益：1、供应商有效的投标热水报价在38元/吨的基础上，每降低0.2元/吨得2分，本项最高得20分。 按照下列公式计算： 投标报价得分＝（38-投标报价）÷0.2×2。按以上公式计算如投标报价得分高于20分的，按20分计。 2、供应商有效的投标直饮水报价在300元/吨的基础上，每降低5元/吨得1分，本项最高得10分。 按照下列公式计算： 投标报价得分＝（300-投标报价）÷5×1。 按以上公式计算如投标报价得分高于10分的，按10分计。 | 以最终报价为准。 |
| 22 | 服务部分 （33%） | 主要技术参数（15分） | “*”号标注的为重要技术条款，需提供技术支撑材料。 1.供应商不满足招标文件重要技术参数的（带“*”号部分），每有一条扣除3分，扣完为止。 2.供应商不满足招标文件一般性技术需求的（非“*”号部分），每有一条扣除1分，扣完为止。 | 招标文件中有明确要求的技术支撑材料，以招标文件为准；招标文件未要求的，投标人自行提供证明材料，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 技术参数加分（7.5分） | - 所投热泵品牌产品安装使用≥10年仍可正常、稳定运行的得0.5分。（提供具有CNAS标志的第三方检验报告复印件，并加盖投标人公章）。 - 所投热泵机组在常温工况下制热量＞42KW、制热消耗功率＜8.8KW、制热性能系数>4.8；所投热泵机组在名义工况下制热量＞33KW、制热消耗功率＜8.4KW、制热性能系数>3.9得2分。（提供依据GB/T 21362-2023标准规定具有CMA标志的第三方检验报告复印件，并加盖投标人公章） - 所投热泵机组在融霜工况下＞21.8KW、制热消耗功率＜7.4KW、制热性能系数>2.9；所投热泵机组在低温工况下＞15KW、制热消耗功率＜6.4KW、制热性能系数>2.3得2分。（提供依据GB/T 21362-2023标准规定具有CMA标志的第三方检验报告复印件，并加盖投标人公章） - 所投热泵机组最低噪音≤55dB（A）的得1.5分，55dB（A）＜最低噪音≤60dB（A）的得0.5分，其余不得分。（提供依据GB/T 21362-2023标准规定具有CMA标志的第三方噪音检验报告复印件，并加盖投标人公章) 5.所投热泵机组全年制热能源消耗效率AHPF＞4.1的得1.5分，4.1≥AHPF＞4.0得0.5分，其余不得分。（提供依据GB/T 21362-2023标准规定具有CNAS标志的第三方噪音检验报告复印件，并加盖投标人公章) |  |
|  |  | 设计方案（2分） | 投标人提供的设计方案能够充分体现：热水系统特点以及本项目现有场地环境条件等因素；满足本项目招标文件投资建设要求，符合招标人校园建筑物和构筑物实际情况，满足在校师生热水使用需求。方案包括但不限于： 1.设备的布置方式0.5分， 2.供回水方式0.5分， 3.设计计算书0.5分， 4.舒适性设计方案0.5分， 对方案的针对性、完整性、科学性、合理性方面进行综合评审。 以上每一项方案内容不存在瑕疵得0.5分；方案内容存在1处瑕疵，得0.3分；存在2处瑕疵，得0.1分；存在3处及以上瑕疵或未提供方案，得0分。 以上各项合计满分为2分。 | 注：上述所称的“瑕疵”指 1）方案出现内容缺项、表述不完整或缺少关键分析点； 2）缺乏科学合理性，存在逻辑漏洞、常识错误； 3）表述前后矛盾、无连贯性； 4）方案安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定，不利于本项目的目的实现； 5）现有条件下不可能实现的情形。 以投标人提供书面方案作为评审依据。 |
|  |  | 施工方案（2分） | 投标人根据项目实际情况提供施工方案，提供的施工方案包括但不限于： 1.施工工期保障方案1分 2.质量保障及安全保障方案1分 以上每一项方案内容不存在瑕疵得1分；方案内容存在1处瑕疵，得0.5分；存在2处瑕疵，得0.2分；存在3处及以上瑕疵或未提供方案，得0分。 以上各项合计满分为2分。 |  |
|  |  | 运维方案(4.5分) | 投标人根据项目实际情况提供运维方案，运维方案包括但不限于： 1.运维方案应包括项目经营方案0.5分 2.系统维护管理方案0.5分 3.日常巡视管理方案0.5分 4.设备故障处理方案0.5分 5.运营管理制度0.5分 6.学生沟通管理制度0.5分 7.运营质量控制0.5分 8.假期运营管理制度0.5分 9.设备定期维护方案0.5分。 以上每一项方案内容不存在瑕疵得0.5分；方案内容存在1处瑕疵，得0.3分；存在2处瑕疵，得0.2分；存在3处及以上瑕疵或未提供方案，得0分。 以上各项合计满分为4.5分。 |  |
|  |  | 应急处置方案（2分） | 投标人根据项目实际情况提供应急处置方案，方案内容包括不限于： 1.设备漏电1分； 2.水管爆裂1分； 以上每一项方案内容不存在瑕疵得1分；方案内容存在1处瑕疵，得0.5分；存在2处瑕疵，得0.2分；存在3处及以上瑕疵或未提供方案，得0分。 以上各项合计满分为2分。 |  |
| 33 | 商务部分（37%） | 项目实施管理能力（13分） | 1.项目经理具有机电工程专业二级及以上建造师、有效的安全生产考核合格B证，两个都满足得1分。满足上述要求基础上另外具有机电工程（或机电安装）专业中级技术职称及以上加1分。本项最多得2分。 2.技术负责人具有机电工程（或机电安装）专业中级技术职称得0.5分、高级及以上技术职称得1分。满足上述要求基础上另外具有机电工程专业二级及以上建造师、有效的安全生产考核合格B证，两者都满足加1分。本项最多得2分。 3.投入的运营负责人具有能源管理师得1分，具有给排水专业中级及以上的技术职称得1分，最高得2分。 4.拟投入的运营管理人员必须持证上岗，对应人员需同时具备由中华人民共和国应急管理部监制的特种作业操作证（操作项目同时包括以下四种作业类别：电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业）及符合GB/T 27922-2011评价体系要求并获得相关证书，同时具有以上证书的每有一人得2分，最多得6分。 5.拟投入的其他项目人员中具有职业资格证书（包括管道工、水暖工、电工、焊工等），配备的其他项目人员持有以上证书类别齐全方可得分，6人以下不得分，6人（含）以上的得1分。 | 须提供以上人员名单，证书复印件，并加盖投标人公章。以上人员不重复计分。 |
|  |  | 企业实力（10分） | 1.供应商提供有效的ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001（28001）或ISO45001职业健康安全管理体系认证（三证认证范围必须含空气源（能）热泵、不锈钢水箱、水泵、成套电气控制设备的安装及维护、电子与智能化工程等相关内容，不满足不得分），每有一个证书得2分，最高6分；（提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图予以佐证） 2.供应商具有五星售后服务认证（认证范围必须含空气源（能）热泵、不锈钢水箱、水泵、成套电气控制设备的售后服务）得2分，没有不得分；（需提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台官网http://cx.cnca.cn/查询截图予以佐证） 3．具备建设行政主管部门颁发的有效的电子与智能化工程专业承包贰级资质及以上证书，得2分。 | 提供以上资料及证明文件的复印件加盖投标企业公章，证书原件备查。 |
|  |  | 类似业绩（14分） | 1.供应商独立投资建设在运营中的具有类似学校空气源热泵热水系统项目BOT案例，每提供一个业绩得1分，最高得10分。 2.供应商独立投资建设在运营中的具有类似学校直饮水系统项目BOT案例，每提供一个业绩得2分，最高得4分。 未提供业绩证明材料的，不得分。 | 需提供合同复印件并加盖投标人公章，原件备查。 |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇 响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的最终报价高于采购最高限价或低于采购最低限价的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（八）响应产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（九）磋商有效期不满足磋商文件要求的；

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（十一）供应商提供虚假材料的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规则或者具体要求的”情形除外。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

（五）按照重庆医药高等专科学校《招标与采购管理办法》要求，第三次招标投标供应商仍少于3家，按法定程序开标和评标，确定成交供应商。经评审无合格投标供应商，重新招标或不再招标。

## 第五篇  供应商须知

### 一、供应商参与人员

各供应商应当派1名代表（为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表）参与竞争性磋商。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请书、项目服务需求、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同条款及格式、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1、供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体形式参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （四）投标保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、投标保证金”；

2、发生以下情况之一者，投标保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、商务和服务要求等事项签订采购合同的）。

（五）修正错误

1、若供应商所递交的响应文件或投标报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。正本每一页需加盖公章，正本与副本需加盖骑缝章。

2、在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达开标地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或其授权代表。供应商法定代表人或授权代表应随身携带本人身份证原件。

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确定

确定方法详见“第四篇 磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止”。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

（三）成交供应商的法律责任

成交供应商放弃成交的，采购人有权将供应商拉入黑名单，一定期限内不能参与采购人其他项目投标，并视情节严重决定将相关情况报财政部门，财政部门将根据相关规定对违规供应商进行处罚。

### 五、成交通知

成交供应商确定后，将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。成交结果公告将作为签订合同的依据。

### 六、质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1．成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果有异议的，应当在结果公告期限内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1．质疑有下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

（2）质疑超过有效期的；

（3）对同一事项重复质疑的。

2．质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

（1）质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

（2）质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（3）质疑书副本数量不足的。

### 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 合同条款及格式

本合同为参考版本，实际以签订合同版本为准。

采购合同（参考格式）

甲方（需方）：__  _计价单位：____________

乙方（供方）：_______计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务质量要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| - 交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| - 验收内容及方法： |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： |  |  |  |  |  |  |
| 七、不可抗力： |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函（格式）

（二）明细报价表（格式）

二、服务部分

（一）服务响应偏离表（格式）

三、商务部分

（一）商务条款偏离表（格式）

四、评审标准中技术和商务部分要求的证明材料

五、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）非联合体投标和不分包转包声明（格式自定）

六、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函（格式）

- 竞争性磋商报价函

重庆医药高等专科学校：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：热供水     元整/吨、直饮水      元整/吨；人民币小写：热供水     元整/吨、直饮水      元整/吨。以我公司最终报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

- 年   月   日

- （二）明细报价表（格式）

明细报价表

项目编号：

项目名称：                                          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  | / |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：1、本表可根据项目实际情况调整。

2、该表可扩展。

### 二、服务部分

- （一）服务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应，逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（服务）支撑材料。（格式自定）

4.响应情况栏中应当注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表（格式）

项目名称：

| - 序号 | - 商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异。

2.本表可扩展。

3.响应情况栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在响应文件中的位置（页码）。

### 四、评审标准中技术和商务部分要求的证明材料

### 五、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）非联合体投标和不分包转包声明（格式自定）

### 六、其他与项目有关的资料（自附）

供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）