企业采购

询 价 文 件

项 目 编 号 ：YBGZ25A00004

询价项目名称： 仙桃数据谷B15栋8-10层监控系统（第二次）

采   购   人：重庆仙桃数据谷投资管理有限公司

2025年 6 月

目录

第一篇  询价采购邀请书	- 3 -

一、采购内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、投标保证金	- 6 -

六、交易服务费	- 6 -

七、采购项目需落实的采购政策	- 7 -

八、投标有关规定	- 7 -

九、联系方式	- 8 -

第二篇  询价项目技术（质量）需求	- 9 -

一、项目一览表	- 9 -

二、技术规格及质量要求	- 9 -

三、其他要求	- 13 -

第三篇  询价项目服务需求	- 14 -

一、实施（交货）时间、地点及验收方式	- 14 -

二、报价要求	- 14 -

三、质量保证及售后服务	- 15 -

四、付款方式	- 15 -

五、培训	- 16 -

六、知识产权	- 16 -

七、其他	- 17 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 18 -

一、采购程序	- 18 -

二、评定成交的标准	- 19 -

三、无效报价	- 20 -

四、采购终止	- 21 -

第五篇  供应商须知	- 22 -

一、询价费用	- 22 -

二、询价通知书	- 22 -

三、电子响应文件	- 22 -

四、供应商的确定和变更	- 23 -

五、成交通知	- 23 -

六、关于质疑和投诉	- 23 -

七、签订合同	- 25 -

八、银行信用贷款支持	- 25 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 26 -

一、合同主要条款	- 26 -

二、企业采购合同（格式自拟）	29

第七篇  响应文件格式要求	30

一、经济部分	31

二、技术（质量）部分	33

三、商务部分	35

四、资格条件及其他	36

五、其他资料	41

# 第一篇  询价采购邀请书

重庆仙桃数据谷投资管理有限公司对仙桃数据谷B15栋8-10层监控系统（第二次）项目进行询价采购。欢迎符合条件的供应商前来参加投标。

## 一、采购内容

| 分包号及分包名称 | 最高限价 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仙桃数据谷B15栋8-10层监控系统（第二次） | 113.37051（含税包干） | 1 | 工业 |

## 二、资金来源

单位自筹资金,预算金额为113.37051 万元（含税包干）。

## 三、供应商资格要求

（一）满足《渝北区属国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

- （三）本项目的特定资格条件

无

## 四、投标、开标有关说明

（一）供应商应通过行采家（https://www.gec123.com/）登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在规定的采购文件提供期限内登陆“行采家”→进入“个人中心”→“电子招投标”→“电子投标在线报名”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮。完成本项目询价文件以及图纸、澄清等询价前公布的所有项目资料（本次询价不提供纸质版询价文件）的获取和下载，无论供应商下载或获取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

注：登陆“行采家”获取电子标书无须CA证书，CA证书仅用于制作电子响应文件、开标解密。

- 询价公告所附询价文件仅供阅览使用，供应商只有在规定的采购文件提供期限内登陆“行采家”→进入“个人中心”→“电子招投标”→在“电子投标在线报名”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮，完成网上获取采购文件，供应商才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

- 即：若供应商未通过以上获取采购文件流程完成采购文件的下载、获取，供应商将无法在电子招投标系统中上传电子响应文件。

注意事项：本项目为渝北区属国有企业采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的供应商须申请行采家账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由供应商自行承担）并下载电子投标文件制作系统，制作电子响应文件进行互联网在线响应，具体操作流程请下载项目公告附件《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》进行查看。因未注册行采家账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法递交电子响应文件或询价响应失败的，其后果皆由供应商自行承担。

1.CA证书的办理流程：下载采购公告附件《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》-《重庆政府采购（兼用行采家）全程电子化招标采购CA办理手册》，并按照其中要求操作。

2.电子响应文件制作：登录“行采家”→“个人中心”→“电子招投标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载“大家采投标文件制作工具”、“统一签章客户端（正式版）”安装包，并按照《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》-《【供应商必看】行采家（CA版）供应商投标前软件安装手册》、《行采家全程电子化操作手册-供应商(CA证书解密版)》要求操作。

（四）询价文件公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（五）询价文件获取期限及询价文件售价

1.询价文件获取期限：2025年6月26日至2025年7月1日。

2.询价文件阅览：详见本项目询价公告的附件。

3.询价文件售价：人民币0.00元/包。

（六）电子响应文件递交

1.电子响应文件递交方式：本项目采用网上递交方式，供应商于电子响应文件递交截止时间前，登录“行采家”，进入“电子招投标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块内找到对应响应项目，进行电子响应文件递交。

2.电子响应文件截止时间：2025年7月7日北京时间 10 :30:00（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。

（七）询价信息

1.询价开始时间：2025年7月7日北京时间 10 :30:00

2.询价方式：本项目采用网上在线询价方式，供应商的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线询价的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的询价开始时间前30分钟登录“行采家”→“个人中心”→“电子招投标”→“开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。询价开始后供应商须根据采购人引导来完成电子响应文件解密、查看开标一览汇总表等工作。

供应商的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线询价的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡、等功能）、无线网卡于询价开始时间前，到达线下指定询价地点（地址：重庆市公共资源交易中心（重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9栋））参加在线询价。供应商线下持对应设备到线下指定询价地点参与在线询价都是由供应商主观自行决定。因供应商自身原因导致未能在规定时间内解密电子响应文件或参与询价的，其后果由供应商自行承担。

- 3.线下指定询价地点：重庆市公共资源交易中心（重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋）。

- 注：电子招投标系统询价开始时间前的30分钟是供应商自主在线准备环节时间（是否在线准备由供应商主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义，特此声明。

（八）其他补充事宜

1.供应商如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人可根据现场响应情况进行延长/变更解密时长）内解密电子响应文件的情形约定：

（1）因行采家全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人可根据现场实际情况延长解密时长。供应商在仍不能正常解密的情况下，供应商可向采购人申请，启用上传不加密的电子备份响应文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，供应商既不解密，也未提供不加密的电子备份响应文件作为补救措施的，视为供应商主动放弃对该项目的响应资格。

（2）因供应商主观原因未在规定解密时长内完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人申请启用上传不加密的电子备份响应文件的方法作为补救措施或者已申请启用电子备份响应文件后仍不在规定解密时长内提供有效不加密的电子备份响应文件的情况，都视为供应商在递交电子响应文件截止时间后撤销电子响应文件，响应无效且供应商不得再参与本项目后续采购活动。

2.本项目采用全流程电子招投标。各供应商需熟悉了解整个渝北区属国有企业采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《采购公告附件（行采家供应商必看手册）24-3版》（《行采家全程电子化操作手册-供应商(CA证书解密版)》和《重庆政府采购（兼用行采家）全程电子化招标采购CA办理手册》、《【供应商必看】行采家（CA版）供应商投标前软件安装手册》），并按其对应手册要求完成操作。

## 五、投标保证金

为响应国家政策，优化营商环境，减轻企业负担，本项目不收取投标保证金。

## 六、交易增值服务费

成交供应商中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易增值服务费，经与采购人协商一致后，本项目交易增值服务费收取  20000 元。大写贰万元。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-72262062

## 七、采购项目需落实的采购政策

（一）参照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）参照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）参照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）参照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 八、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的企业采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在渝北区国资委采购平台（https://ybqgzw.gec123.com/）、行采家（https://www.gec123.com）和重庆市公共资源交易网（渝北区）（https://www.cqggzy.com/yubeiweb/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（九）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《渝北区属国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与企业采购活动。

## 九、联系方式

- （一）采购人：

联系人： 左老师，李老师

电  话：023-67223029 、13638252405

地  址：重庆市渝北区数据谷中路28号

（二）电子招投标系统技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

客服联系电话：023-88158029（工作日）   18183107831（节假日）

（三）CA数字证书办理服务平台：

1、CA数字证书：网证通

联系人：刘娟

电 话：023-63010240（工作日）  18996084960（工作日）

2、CA数字证书：东方中讯数字证书认证有限公司

联系人：何晓伦

电 话：023-88257082  023-63153662（工作日）

13983787460   17623094654（节假日）

# 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万红外定焦枪型网络摄像机 | 115台 | 所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。 |
| 2 | 200万网络型半球摄像机 | 119台 |  |
| 3 | 硬盘20TB | 109个 |  |
| 4 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机 | 9台 |  |
| 5 | 24口poe交换机 | 14台 |  |
| 6 | 人工、辅材及相关工作内容 | 1批 |  |

## 二、技术规格及质量要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万红外定焦枪型网络摄像机 | 115 | 台 | 1.200万 星光级 1/2.7"" CMOS 智能枪型网络摄像机 2.F1.0超大光圈镜头，日夜臻全彩成像 3.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 4.宽动态：120 dB 5.内置GPU芯片。 6.内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。 7.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像； 8.编码类型H.265，支持smart265 格式，分辨率1080p; 9.SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 10.系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流； 11.支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））。 12.为保证与管理平台系统的无缝对接，前端摄像机、后端存储监控平台及存储硬盘应统一品牌。 13.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（中标后5日内提供加盖原厂公章的公安部检验报告证明） 14.中标后5日内需提供原厂出具的售后服务承诺函，并加盖原厂公章，如未提供视为放弃中标。 |
| 2 | 200万网络型半球摄像机 | 119 | 台 | 1.宽动态：120 dB 2.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）； 4.黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 5.调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 6.系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流； 7.宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 8.图像相关：支持200万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 9.安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 10.支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 11.内置GPU芯片。 12.为保证与管理平台系统的无缝对接，前端摄像机、后端存储监控平台及存储硬盘应统一品牌。 13.内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠（中标后5日内提供加盖原厂公章的公安部检验报告证明）。 14.中标后5日内需提供原厂出具的售后服务承诺函，并加盖原厂公章，如未提供视为放弃中标。 |
| 3 | 硬盘20TB | 109 | 台 | 1.20TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2.氦气盘， CMR传统磁记录 3.传输速率268 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 4.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 5.满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 6.为保证与管理平台系统的无缝对接，前端摄像机、后端存储监控平台及存储硬盘应统一品牌。 7.中标后5日内需提供原厂出具的售后服务承诺函，并加盖原厂公章，如未提供视为放弃中标。 |
| 4 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机 | 9 | 台 | 1.3U标准机架式16盘位边缘计算主机，整机采用无线缆模块化设计，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔； 2.存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘 3.视频接口：2×HDMI，2×VGA 4..网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 6.反向供电：1路DC12V 1A； 7.整机搭载4颗高性能AI引擎（其中1颗图文建模专用引擎，不用于视频分析），剩余3颗支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、以图搜图引擎模式； 8.支持以文搜图功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标 9.支持人、车、非机动车以及附属物的开放式属性检索 10.支持秒级检索响应，检索结果快速返回 11.支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索 12.图片流性能：64路图片流 13.单颗AI引擎分析能力：64路图片流；8路2MP视频流/4路4MP/2路8MP视频流； 14.为保证与管理平台系统的无缝对接，前端摄像机、后端存储监控平台及存储硬盘应统一品牌 15.设备支持以文搜图功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于以文搜图快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位（中标后5日内提供加盖原厂公章的公安部检验报告证明）。 16.中标后5日内需提供原厂出具的售后服务承诺函，并加盖原厂公章，如未提供视为放弃中标。 |
| 5 | 24口poe交换机 | 14 | 台 | 1.提供24个百兆PoE电口和2个千兆光电复用口 2.交换容量：14.8 Gbps 3.包转发率：11 Mpps 4.支持PoE标准IEEE 802.3af，IEEE 802.3at 5.端口最大供电功率：30 W 6.整机最大供电功率：370 W 7.支持最远250 m传输：端口1～24 8.支持PoE看门狗 9.支持6 KV防浪涌（PoE口） 10.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 11支持通过管理平台和手机APP 对交换机远距离数据传输和远距离 POE 供电进行管理配置，在使用超五类线缆条件下，POE 供电和网络数据传输的最大距离应≥250米，在使用六类线缆条件下，POE供电和网络数据传输的最大距离应≥300 米 12.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 |
| 6 | 人工、辅材及相关工作内容 | 1 | 批 | 含所有设备的安装、运输及保障设备正常运行的线材、管材、辅材等（均须满足国标），相应建筑智能化系统配套及完善，例如系统调试、光纤尾纤、光纤熔接、监控摄像机支架悬挂式、电气配管 KBG25、管内穿线超五类网线UTP5、桥架内穿线超五类网线UTP5、KVM、网络跳线千兆等。投标商家自行现场踏勘，以满足本项目正常运行为准。 |

## 三、其他要求

- （一）配置清单中如无明确数量的项，请供应商结合设计文件（将一并挂网）及现场复核情况（自行踏勘）进行测算后填报费用，保证能够满足施工和设备正常运行需要，含税包干使用。

（二）“询价项目技术需求”中要求提供相应材料的，供应商应当按照要求提供，否则按废标处理。

（三）成交供应商在实行采购前，应充分考虑采购人的实际需求，在得到采购人认可后，方可采购同类型产品，否则视为成交供应商违约，采购人有权不接受其产品。

# 第三篇  询价项目服务需求

## 一、实施（交货）时间、地点及验收方式

（一）实施（交货）时间

成交供应商应在2025年7月25日前，根据采购人要求完成供货、安装及调试；如采购人需求时间发生变更的，以实际通知时间为准。

成交供应商在实施采购前，须将产品相关检测报告、技术参数及样品提交采购人审核，采购人确认符合合同约定后，方可安排送货，送货时间以采购人通知为准。未获确认擅自送货的，采购人有权拒收，由此产生的费用及风险由供应商承担。

（二）实施（交货）地点

按采购人要求运到指定的地点（仙桃数据谷B15栋8-10层），其运输及装卸费用由成交供应商负责。

成交供应商应按照采购人要求及项目进度计划，与其他参建单位密切配合，确保项目实施过程中技术衔接、工序交接、资源协调等环节的顺畅。成交供应商不得以与其他参建方责任边界不清为由拒绝履行配合义务。

（三）验收方式`

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的采购项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、辅材费、培训费与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费以及有关的其他费用等货到采购人指定地点的所有费用（含税包干）。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、产品质量保证期：自验收合格之日起，提供不少于3年的免费质保期。

（二）售后服务内容

1、供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商应当为用户提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理;无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

保质期内，如果供应商的产品技术升级，供应商及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 四、付款方式

（一）履约保证金

1.成交供应商（供应商）应自中标通知书发出之日起5个工作日内向采购人缴纳中标金额的5%作为履约保证金。若成交供应商未按时足额缴纳履约保证金，视为成交供应商自动放弃中标资格，采购人将按相关规定重新确定成交供应商。

履约保证金汇入户名：重庆仙桃数据谷投资管理有限公司

账号:346160100100092287

开户银行:兴业银行空港支行

备注里面务必注备（重庆仙桃数据谷B15栋8-10层监控系统）履约保证金。

2.履约保证金缴纳方式：从成交供应商基本账户以转账、支票、汇票、本票、保函（金融机构、担保机构出具的保函）等非现金形式提交至重庆仙桃数据谷投资管理有限公司账户。

3.履约保证金退还：重庆仙桃数据谷B15栋8-10层监控系统质量竣工验收合格后（系统施工完毕且正常运行后进行质量竣工验收），成交供应商按采购人要求提交相关资料，采购人在收到相关资料和正规等额发票后无息退还履约保证金。

4.不予退还履约保证金的情形：

出现以下情形之一，采购人有权全额扣除履约保证金

（1）成交供应商无正当理由放弃中标，或在收到合同定稿后7日内拒绝签订合同的，视为成交供应商自动放弃中标资格，采购人将按相关规定重新确定成交供应商，且不退还已缴纳的履约保证金；

（2）履约过程中，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

（3）合同履行过程中单方终止合作，且未取得采购方书面同意；

（4）供应商逾期交货/安装调试超过合同约定时限10个日历天的；

（5）交付的产品或工程质量严重不合格且拒绝整改；

（6）擅自转包、分包合同标的，或使用未经许可的替代材料；

（7）验收不合格且未在10个工作日内整改完成；

（二）合同款项支付

1.完成重庆仙桃数据谷B15栋8-10层监控系统所有设施设备供应、安装及调试等工作，质量竣工验收合格，且收到成交供应商开具的正规发票后，采购人支付至合同金额（即中标金额）的97%；

2.产品服务期满后开展最终验收，验收合格后支付至合同金额（即中标金额）的100%；

3.成交供应商提供合法有效的增值税发票前，采购人有权拒付款项且采购人不承担任何责任。

（三）违约责任

1.成交供应商如未按合同约定完成项目所有设施设备供应、安装及调试等工作，每延迟一天，成交供应商按合同金额的1‰/天的标准向采购人支付违约金；逾期达30天的，采购人有权单方终止合同，且不向成交供应商支付任何费用。

2.成交供应商未免费提供现场技术培训与技术支持的，扣减合同金额的1％。

3.成交供应商未按采购人要求履行质量保修义务的，每发生一次，扣减合同金额的3‰；如发生三次及以上，采购人有权终止付款并解除合同。

4.成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意使用非原厂配件，每出现一次，扣减合同金额的1‰；如发生三次及以上，采购人有权终止付款并解除合同。

## 五、培训

成交供应商对其提供的所有投标货物的安装、调试、使用、常见故障的排除、日常的维修、维护及保养等应尽免费培训的义务；使采购人和项目单位的使用人员能够正常操作。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、其他

（一）供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价文件规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价文件的规定，对电子响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《渝北区属国有企业采购管理办法》第十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。 注：供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、法规规定的其他条件 |  |
| （二） | 落实采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 本项目的特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |

注：

参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，参照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于电子响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

- 实质性响应审查。询价小组应当对电子响应文件进行评审，并根据询价文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价文件要求的供应商进行评审。未实质性响应询价文件的电子响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 电子响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 电子响应文件份数 | 电子响应文件数量符合询价文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 电子响应文件内容 | 对询价文件第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  |  | 询价有效期 | 电子响应文件及有关承诺文件有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正电子响应文件应当以书面形式作出，文件电子化上传。供应商通过书面形式作出的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至电子开标室的“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个PDF文档当中）。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价文件相关规定对询价项目技术（质量）需求和商务需求均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）关于政策性扣减

2.1政策性扣减范围

2.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

2.1.2参照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

2.1.2.1本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

2.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.1.3参照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.1.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.1.3.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.2  政策性扣减方式：

2.2.1.供应商为非联合体参与询价的，对其投标货物的制造商为小微型企业给予 10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.2.2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.2.3.符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按服务的优劣顺序排列；以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列；以上所有都相同的，由采购人委托询价小组采取随机抽取方式确定。

（三）成交价格=供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的电子响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（八）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（九）供应商电子响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）供应商以联合体形式参与报价的；

（十一）供应商进行合同分包的；

（十二）法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制电子响应文件与递交电子响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目服务需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

- 三、电子响应文件

（一）电子响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制电子响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，电子响应文件应编制完整的页码、目录。

1.电子响应文件组成

电子响应文件主题内容由“第七篇 响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇 响应文件格式要求”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

电子响应文件必须根据《行采家全程电子化操作手册-供应商(CA证书解密版)》手册第五章内容，完成电子响应文件的报价一览表信息填写、响应文件（PDF格式）的导入、条款页码关联、电子响应文件电子章签署、下载加密电子响应文件等工作。否则有可能影响询价小组对电子响应文件的评审。

2.报价有效期：电子响应文件及有关承诺文件有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若供应商所递交的电子响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

若供应商所递交的电子响应文件中询价报价函的报价与电子招投标系统中的报价一览表所展示的响应报价不一致时，以电子招投标系统中的报价一览表所展示的响应报价为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（三）电子响应文件的份数和签署

1.电子响应文件一式一份，递交电子响应文件时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密响应文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，供应商须在电子开标室向采购人申请提交电子备份响应文件，电子招投标系统会对电子备份响应文件与电子加密响应文件的一致性进行核验，若供应商操作失误，后果自行负责。

2.在电子响应文件中，询价通知书“第七篇 响应文件格式要求”中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对电子响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（四）电子响应文件的递交

1.电子响应文件的递交按照《行采家全程电子化操作手册-供应商(CA证书解密版)》手册第七章流程操作。

（五）电子响应文件语言：简体中文

## 四、供应商的确定和变更

（一）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定供应商，也可以书面授权询价小组直接确定供应商。采购人逾期未确定供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为供应商。

（二）供应商的变更

1.供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级主管部门报告，主管部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）供应商确定后，采购人将在渝北区国资委采购平台（https://ybqgzw.gec123.com/）、行采家（https://www.gec123.com）和重庆市公共资源交易网（渝北区）（https://www.cqggzy.com/yubeiweb/）上发布成交结果公告。

（二）采购人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.4 质疑文件的递交：一式两份。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内向采购人采购领导小组提出投诉。采购领导小组联系方式：67223058    ，联系人：李老师   。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，采购人采购领导小组自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的企业采购相关当事人。

## 七、签订合同

（一）采购人应当按照询价文件和供应商投标文件的约定，与供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和供应商投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自企业采购合同签订之日起2个工作日内进行合同登记备案。

（三）询价文件、供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订企业采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应参照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求供应商提供履约保证金的，应当在询价文件中予以约定。供应商履约完毕后，采购人应按询价文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 八、银行信用贷款支持

供应商参与重庆市采购活动，成为供应商，并与采购人签订采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。建设银行联系人：向隽逸18108380999；重庆渝北银座村镇银行联系人：王益13648321616；光大银行联系人：张经理15923353287；中信银行联系人：曾怡琴13883637788，刘倩 18680723923；中国工商银行两路支行联系人：蒲老师15320352745。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

- 一、合同主要条款

1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即成交供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照询价文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或主管部门）应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（3）合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中售后服务的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 询价项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照询价文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10、合同争议的解决

（1）当事人友好协商达成一致

（2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可向渝北区人民法院诉讼解决。

11、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

（1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

- 二、企业采购合同（格式自拟）

# 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

致：                     （采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的电子响应文件为：电子响应文件壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《渝北区属国有企业采购管理办法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：                                                      年   月   日

（二）明细报价表

项目编号：

询价项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（ ） | 合计（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目编号：

询价项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及电子响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

- 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目编号：

询价项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及电子响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                    法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                           （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《渝北区属国有企业采购管理办法》第十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.中小企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

- 其他与项目有关的资料（自附）

（结束）