
竞争性比选文件

项目名称：龙兴中心卫生院网络改造服务采购项目
采 购 人：重庆市渝北区龙兴中心卫生院
采购代理公司：重庆市规律工程勘察设计有限责任公司
2025年11月      

目     录

第一篇 报价邀请函
- 3 -
- 3 -第二篇 项目技术规格、数量及质量要求


- 10 -第三篇  项目商务要求


- 13 -第四篇 评审方法、无效报价条款和废标条款


- 13 -一、评审方法


- 15 -二、无效报价条款


- 15 -三、废标条款


- 16 -第五篇  报价供应商须知


- 18 -八、询问、质疑和投诉


- 21 -第六篇  合同、验收报告书主要条款及格式


- 21 -一、采购合同


- 23 -二、政府采购验收报告书（格式）


- 25 -第七篇   响应文件格式


- 28 -一、经济文件


- 30 -二、资格文件


- 34 -三、商务文件


- 37 -四、技术文件


39五、其他





第一篇 报价邀请函

重庆市规律工程勘察设计有限责任公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市渝北区龙兴中心卫生院（以下简称：采购人）的委托，对龙兴中心卫生院网络改造服务采购项目进行竞争性比选，欢迎有资格的供应商参加报价。
一、采购项目内容
	项目名称
	最高限价（万元）
	成交供应商数量
	备注

	龙兴中心卫生院网络改造服务采购项目
	41.00
	1
	


二、资金来源

财政资金，并且已筹集到位。
三、报价供应商资格要求

合格报价供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  
5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

四、比选文件有关说明

1.凡有意参加比选的报价供应商，必须在“ 行采家 ”服务平台注册，成为正式供应商。报价供应商请于公告发布之日起至比选文件递交截止时间之前，在“行采家”（https://www.gec123.com/）上下载本项目比选文件以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论报价供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

2.报名及比选文件发售

（1)报名期限和比选文件发售期：公告发布之日起至2025年11月28日17时00分止。

(2)比选文件售价：人民币300元/份（售后不退）。

(3)报名方式：在报名期限和比选文件发售期内，报价供应商将比选文件购买费用汇至以下账户（汇款时备注：报价供应商单位简称+龙兴中心卫生院网络改造服务采购项目文件费），同时将填写完善的《报名登记表》及转账凭证（格式详见本章比选公告附件）加盖报价供应商公章扫描后发送至1669478999@qq.com（电子邮箱）或到采购代理机构处现场缴纳文件费并递交《报名登记表》报名，在比选文件发售期内报名的报价供应商，其响应文件才能被接收。

户  名：重庆市规律工程勘察设计有限责任公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆开州支行

账  号：50050122360009777999
3.本项目采用线上+线下相结合的投标方式，请各报价供应商按如下要求进行投标：

(1)线上报价及上传响应文件电子文档

线上报价时间：2025年12月02日11时30分至2025年 12 月02日14时30分。

线上报价要求：按本项目规定的线上报价时间内在行采家（https://www.gec123.com/）上进行线上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的报价供应商不具备比选资格。行采家上传的响应文件电子文档应为签字盖章齐全的纸质响应文件正本的扫描件（PDF格式），若与纸质响应文件正本不一致的，以纸质响应文件正本为准。

注：响应文件电子文档（PDF格式）原则上扫描压缩为1个文档后上传行采家平台。

(2)线下递交纸质响应文件

线下递交纸质响应文件开始时间：2025年12月02日14时00分。
线下递交纸质响应文件截止时间：2025年 12月02日14时30分。
线下递交纸质响应文件地点：重庆市渝北区龙兴中心卫生院【具体会议室以现场安排为准】。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，比选人不予受理。

(3)开标时间：同线下递交纸质响应文件截止时间。

(4)开标地点：同线下递交纸质响应文件地点。

(5)报价供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

①按时在行采家（https://www.gec123.com/）进行线上报价并上传签字盖章齐全的pdf格式的响应文件电子文档。

②按时线下递交纸质响应文件。

五、报价保证金

不采用。

六、答疑或澄清时间

1.质疑截止时间：2025年11月29日12时00分前，报价供应商将质疑书发送至比选代理机构电子邮箱1669478999@qq.com，质疑截止时间过期不再受理质疑。

2.答疑或澄清时间：2025年11月29日 18时00分前，招标代理机构将在行采家发布和重庆市渝北区龙兴中心卫生院公示栏上张贴（如有）。报价供应商应随时关注本项目发布的文件，无论是否下载或查看，均视为报价供应商已经知晓，由此产生的一切后果均由报价供应商自行负责。

七、发布公告的媒介
本次比选公告在行采家网站发布和重庆市渝北区龙兴中心卫生院公示栏上张贴。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市渝北区龙兴中心卫生院
地址： 重庆市两江新区龙华路93号
联系人：谭老师

联系电话：13618219976

（二）采购代理机构：重庆市规律工程勘察设计有限责任公司
地  址：重庆市开州区云枫街道宝华街145号

联系人：刘老师

电  话：15696734999

附件：

《报名登记表》

	项目名称
	

	报价供应商名称
	                                       （单位公章）

	单位联系人
	
	手机
	

	单位电子邮箱
	

	单位地址
	

	报名日期：     年    月    日


第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

一、采购项目一览表

	序号
	服务内容
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	网络系统改造服务
	企业级路由器
	5
	台
	

	
	
	AC管理器
	2
	台
	

	
	
	核心交换机
	3
	台
	

	
	
	千兆光模块
	60
	块
	

	
	
	24口接入交换机
	17
	台
	

	
	
	UPS
	1
	台
	

	
	
	储电池
	6
	只
	

	
	
	电池柜
	1
	台
	

	
	
	42U网络机柜
	2
	台
	

	
	
	6U壁挂机柜
	10
	台
	

	
	
	8+1口POE接入交换机
	7
	台
	

	
	
	吸顶AP
	38
	台
	

	
	
	安全审计
	2
	台
	

	
	
	安全防护
	2
	台
	

	
	
	三网通平台
	≥4万
	条
	

	
	
	24+4口POE接入交换机
	1
	台
	

	
	
	系统集成服务
	1
	项
	

	2
	监控系统改造服务
	64路硬盘录像机
	1
	台
	

	
	
	硬盘
	12
	块
	

	
	
	半球摄像机（4mm）
	12
	台
	

	
	
	枪机摄像机（4mm)
	29
	台
	

	
	
	枪机摄像机（6mm）
	10
	台
	

	
	
	枪机摄像机支架
	39
	台
	

	
	
	显示器
	1
	台
	

	
	
	16口POE交换机
	3
	台
	

	
	
	4+1口POE交换机
	2
	台
	

	
	
	光纤收发器
	5
	对
	

	
	
	系统集成服务
	1
	项
	


二、采购项目详细技术要求
	序号
	服务内容
	产品名称
	技术指标

	1
	网络系统改造服务
	企业级路由器
	1.采用无阻塞交换架构，支持多核CPU。
2.自研国产主芯片和国密加密系统国产化。
3.可以扩展5G能力,支持多发选收，主动抗丢包逐包负载分担，带宽利用率>90%
4.支持防火墙、IPS、AV等安全功能，支持IPSec VPN，多重边缘防护，保障分支安全互联,模块插槽≥2个,WAN：2*GE Combo,LAN：8*GE电（可切换为WAN口）,整机高度≤1U。
5.包转发能力≥9Mpps,带机量不小于700台PC,内存≥4GB。
6.所有业务板卡支持直接热插拔。
7.支持静态路由，路由策略，RIP，OSPF，BGP，IS-IS,支持静态路由，路由策略，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+。
8.支持 LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR;支持IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN。
9.支持Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免，拥塞管理，HQoS,MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），智能应用控制（SAC）。

	
	
	AC管理器
	1.10个千兆电口,2个万兆光口,默认管理128个AP；用户接入能力2K,转发能力10Gbps。
2.支持URL过滤,支持反病毒,支持入侵防御,可支持1+1或N+1备份,支持智能漫游。
3.尺寸(高×宽×深):43.6×210×250mm。

	
	
	核心交换机
	1.采用自研国产主芯片。
2.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps,千兆光口≥24个，其中8个端口为千兆Combo端口；万兆光口（SFP+）≥4。
3.支持堆叠功能，设备自身具备高速专用堆叠端口.专用堆叠端口≥2个；堆叠端口速率≥10Gbps。
4.设备支持可插拔双电源模块，支持 1+1 电源备份;风冷散热，风扇支持智能调速。
5.支持 MAC地址≥32K，支持 4K VLAN ，支持 Voice VLAN 支持 MUX VLAN 功能， 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN ，支持基本 QinQ 和灵活 QinQ。
6.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 MSTP（IEEE 802.1s）协议。
7.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP 支持策略路由；支持 策略路由;支持 ND（Neighbor Discovery） 支持 PMTU 支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet。
8.支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持 IGMP v1/v2/v3 及 IGMP v1/v2/v3 Snooping、MLD Snooping 和 IGMP fast。
9.设备能够长期在-5°C ~ +50°C温度围内稳定运行。
10.支持 802.3az 能效以太网 EEE。
11.支持SNMP v1/v2/v3 ,RMON， Web等方式进行管理和维护。

	
	
	千兆光模块
	千兆单模双芯10公里

	
	
	24口接入交换机
	1.采用自研国产主芯片。
2.交换容量≥396Gbps，包转发率≥88Mpps。
3.端口类型 千兆电口≥24个；2.5GE SFP以太网光接口≥4个。
4.二层功能 支持MAC地址≥16K。
5.支持4K VLAN。
6.以太环网保护 支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
7.支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议；
8.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；
9.管理维护 支持云管理，支持 WEB 管理（HTTPS），支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警。

	
	
	UPS
	1.UPS为双转换纯在线式高频UPS；
2.UPS功率为2KVA/1.6KW；
3.UPS为单进单出，输入电压范围： 110-300VAC，频率范围40-70HZ；输出电压范围：220/230/240±1%VAC
4.UPS输入功因：0.99
5.UPS整机效率：92%；
6.UPS电池为6只一组；
7.UPS超载能力：≤105%，长期运行;≤125%，10min;≤150%，30s;>150%，立即转旁路

	
	
	储电池
	12V65AH

	
	
	电池柜
	长宽高≥617*465*608mm，电池柜内置6只65AH蓄电池

	
	
	42U网络机柜
	42U

	
	
	6U壁挂机柜
	6U壁挂机柜

	
	
	8+1口POE接入交换机
	1.千兆web管理POE交换机,包转发率15Mpps,交换容量336Gbps；
2.9个千兆电口,1个千兆光口,VLAN:4K,MAC:8K；
3.桌面式,金属外壳,支持POE+,输出功率124W,国标交流适配器。

	
	
	吸顶AP
	1.协议标准 支持IEEE 802.11be标准，兼容802.11a/b/g/n/ac/ax标准。
2.性能 整机性能≥3.57Gbps。
3.射频 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作。
4.接口 支持1个 100M/1000M/2.5GE 电口电接口，支持USB接口，可用于扩展外置物联网。
5.天线 内置智能天线。
6.最大发射功率 最大发射功率≥23dBm。
7.SSID ：每射频最大SSID数量≤10。
8.安全特性：支持 WPA3 认证/加密方式。
9.工作温度 工作温度-10°C~50°C。
10.存储温度  -40℃ ～+70℃
11.工作湿度  5%～95%（非凝结） 

	
	
	安全审计
	1.性能要求：网络层吞吐量≥1.2Gb，应用层吞吐量≥90Mb，带宽性能≥60Mb，IPSEC VPN加密性能≥10Mb，SSL VPN支持用户数≥200PC+200移动，准入终端数≥100，包转发率≥7.2Kpps，每秒新建连接数≥600，最大并发连接数≥30000。

2.硬件要求：内存≥4G，硬盘≥128G minisata SSD，千兆电口≥4。

3.设备支持Web、SSH协议，用于安全的远程管理和配置。

4.用户认证故障排查，支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议。（需提供产品功能界面截图，并加盖投标人公章）

5.能够针对各种URL类型做识别和分类，同时主流的URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制。（需提供产品功能界面截图，并加盖投标人公章）

6.支持账号密码+动态令牌（Authenticator APP）验证码身份认证，支持通过短信和密码绑定动态令牌。（需提供产品功能界面截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告，并加盖投标人公章）

7.支持发现常见的私接路由共享网络的行为，支持“仅统计电脑”和“统计所有终端”两种模式，自定义配置终端数量和冻结时间，支持添加信任列表，支持例外排除功能。

8.支持对U盘、移动硬盘设置可读写、拒绝、可读、告警；可对拷贝的文件内容以及插入和拔出行为的审计。

9.为保障产品数据管理系统架构设计合理性，所投产品生产厂商需具备中国质量认证中心ISO/IEC 29151:2017 个人信息保护管理体系认证。（需提供证书复印件证明，并加盖投标人公章）

10.包含3年规则库升级及维保服务。

	
	
	安全防护
	1.性能要求：网络层吞吐量≥2G，应用层吞吐量≥800M，防病毒吞吐量≥300M，IPS吞吐量≥300M，全威胁吞吐量≥250M，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥3万，IPSec VPN 最大接入数≥100，IPSec  VPN吞吐量≥220M。

2.硬件要求：内存≥4G，硬盘≥64G SSD，千兆电口≥6，千兆光口SFP≥2。

3.产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。

4.产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。（需提供产品功能界面截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告，并加盖投标人公章）

5.产品内置不低于6000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。

6.为保障设备二期建设的可拓展性，要求当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。（需提供产品功能界面截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告，并加盖投标人公章）

7.产品支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式。

8.要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全SD软件开发服务一级资质。（需提供证书复印件证明，并加盖投标人公章）

9.要求所投产品的制造商为国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)技术组且用户组成员。（提供官网截图证明，并加盖投标人公章）

10.包含3年规则库升级及维保服务。

	
	
	三网通平台
	实名认证，统一号码；

	
	
	24+4口POE接入交换机
	1.采用自研国产主芯片。

2.交换容量 交换容量>396Gbps。

3.包转发率 包转发率>88Mpps。

4.端口类型 千兆POE+电囗≥24个5.2.5GE SFP以太网光接口>4个5.POE供电能力≥400W

7.POE增强 支持永久POE功能，交换机重启时(如软件版本升级时重启)，对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电;
8.支持快速POE功能，当 Po 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机,上电就可以继续 为 PD 设备供电:
9.二层功能 支持MAC地址≥16K。

10.支持4K VLAN。

11.以太环网保护 支持 ERPS 以太环保护协议(G.8032)。

12.支持 STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)协议;链路聚合，支持链路聚合，管理维护 支寺云管理，支持 WEB 管理(HTTPS)，支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警。"

	
	
	系统集成服务
	1、含系统安装、调试服务；
2、含综合布线及光缆熔接服务（含开挖回填及恢复）；
3、含上述服务所需辅材（12芯铠装光缆、光纤跳线、48口满配光缆终端盒、12口满配光缆终端盒、72口满配ODF架、PDU、水晶头、PVC直接头、管卡、PVC管、六类非屏蔽网线、双或单口网络面板、网络模块、明装底盒、电话线等）

	2
	监控系统改造服务
	64路硬盘录像机
	1.网络监控硬盘录像机64路。
2.支持16个SATA接口，最大可接入16块16T的监控硬盘采用16盘位设计。
3.支持4K超高清,2个HDMI接口

	
	
	硬盘
	8T\7200转

	
	
	半球摄像机（4mm）
	1.600万白光全彩海螺型POE网络摄像机
2.最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps
支持越界侦测，区域入侵侦测
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境
3.支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风
符合IP66防尘防水设计，可靠性高。

	
	
	枪机摄像机（4mm)
	1.600万白光全彩筒型网络摄像机最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps
2.支持越界侦测，区域入侵侦测
3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
4.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风
5.支持白光/红外双补光。
6.符合IP66防尘防水设计。

	
	
	枪机摄像机（6mm）
	1.600万白光全彩筒型网络摄像机最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps
2.支持越界侦测，区域入侵侦测
3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
4.支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风
5.支持白光/红外双补光，
6.符合IP66防尘防水设计，可靠性高

	
	
	枪机摄像机支架
	定制

	
	
	显示器
	1.产品类型：4K智能LED电视，尺寸：75。
2.ID：OD22全面屏(一体翻边背板结构)。
3.产品能效：4级(新能效 GB 24850-2020)。

	
	
	16口POE交换机
	1.16个10/100/1000Mbps 自适应电口，一个千兆上联光纤接口和一个千兆上联自适应电口。
2.支持线速转发；其中16个端口具有PoE功能，输出功率高达180W。
3.交换容量36Gbps，包转发率27Mpps。

	
	
	4+1口POE交换机
	1.4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+）2.1个10/100/1000Mbps电口。
2.整机POE最大输出功率54W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关。
3.支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测
4.支持EWEB/APP/MACC管理。

	
	
	光纤收发器
	1.1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps 
2.SC光口，最大传输距离3kM。
3.与RG-FC11G-3A配套使用，可配合RG-FCR14收发器机架使用。

	
	
	系统集成服务
	1、含系统安装、调试服务；
2、含综合布线服务；
3、含上述服务所需辅材（六类非屏蔽网线、水晶头、PVC直接头、管卡、PVC管等）


第三篇  项目商务要求

一、产品质量保证及售后服务

（一）质量标准：报价供应商所报本项目的配套设备必须提供由原厂生产的全新产品，符合国家对同类产品规定的环保标准，其技术参数、质量要求与竞争性比选文件相符。 

（二）产品质量保证期

1.报价产品质量保证期：壹年，从验收合格之日起算。
2.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.报价供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行，此承诺应当在响应文件中予以明确说明。

（三）售后服务内容

1.成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询

成交供应商应有维修团队，提供报修、技术咨询电话，并保证在7*24小时内及时应答，解答用户在使用中遇到的问题，给予技术支持，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在2小时内提供服务响应及措施，24小时内提供上门服务，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。若成交供应商在接到通知后没有响应或派员前来处理问题，则视为成交供应商承认货物存在质量问题，由此发生的一切费用由成交供应商承担。

（3）技术升级：在质量保证期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。
2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
二、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期：成交供应商应在采购合同签订后10天内交货并完成安装调试。
（二）交货地点：重庆市渝北区龙兴中心卫生院。
（三）验收方式

按《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求，本项目由采购人依法组织履约验收工作。

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认；

2.成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿；

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单、合格证及比选文件中要求的其他资料等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

4.验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

（2）货物技术资料、装箱单、合格证及比选文件中要求的其他资料齐全；

（3）产品在安装调试并符合要求后，才作为最终验收；

（4）在规定时间内完成交货，并经采购人确认。

5.产品在安装调试并试运行符合要求后，由采购人自行组织验收，验收组成员由采购人及有关专家共三人以上单数组成。如因产品质量问题发生争议时，由采购人委托相应的权威机构进行质量鉴定，以其鉴定结果为准，鉴定合格时，质量鉴定费用由采购人承担，鉴定不合格时，质量鉴定费用由成交供应商承担；

6.供应商提供的货物未达到竞争性比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失；

7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；

8.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见；

9.产品包装材料归采购人所有。

三、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含人工费、设备及材料费、采保费、运输费、安装调试费、企业管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定的所有费用及应由供应商承担的所有责任、义务、保险和一般风险等所有费用，因报价供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、付款方式

1.合同签订后支付合同价款的60%到供应商账户；成交供应商供货并安装调试完毕，经验收合格后采购人支付合同价款的40%到供应商账户。
2.成交供应商须向采购人开具税务部门监制的本公司正式发票，验收合格后凭合同或合同复印件（加盖公章）、验收报告书等材料办理相关支付手续。
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
六、培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
七、附件、图纸及包装要求

（一）所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

（二）按国家有关规定进行包装，因包装不当引起的损坏等责任由成交供应商承担。
八、其他

其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。
第四篇 评审方法、无效报价条款和废标条款

一、评审方法

（一）评审方法定义

本项目比选采用最低评标价法，最低评标价法是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法。即在全部满足竞争性比选文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价供应商作为该项目拟成交供应商。如果出现最低报价相同的情况，将现场邀请相应报价供应商再次报价（即第二次报价），第二次报价的价格不得超过第一次报价，以提出最低第二次报价的报价供应商作为该项目拟成交供应商。依此类推，直到最终确定拟成交供应商。
（二）评审程序

具体评审工作由采购人依法组建的比选小组负责。比选小组按以下程序独立履行评审职责：
根据《竞争性比选文件》的要求和规定，比选小组接着对各报价供应商的《响应文件》进行初审。初审分资格性检查和符合性检查：资格性检查是依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查；符合性检查是依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定报价供应商是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应；价格评审主要是确定报价供应商报价的唯一性、有效性及合理性。
1.资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	报价供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	报价供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件加盖报价供应商公章（注①）；

报价供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书；

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加报价。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	报价供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件）。

注：供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	无
	无


注：1.报价供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以报价供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选通知书规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	报价方案
	只能有一个方案报价。

	
	
	报价唯一
	只能在最高限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合比选通知书要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	竞争性比选文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对竞争性比选文件第二篇及第三篇规定的采购要求全部作出响应。

	
	
	报价有效期
	满足竞争性比选文件规定。

	
	
	特别要求
	符合竞争性比选文件中特别要求的规定。


价格评审。比选小组按照本竞争性比选文件的规定，就报价的唯一性，单价与总价的对应性，报价的合理性等价格因素对各报价供应商的报价进行评审，最终确定各报价供应商的报价评审价。
3.澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选小组可以书面形式（应当由比选小组成员签字）要求报价供应商作出必要澄清、说明或者纠正。报价供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。书面承诺为其响应文件的组成部分。
4.比较与评价。按竞争性比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估。

5.推荐成交候选供应商名单

比选小组按照评标结果对满足竞争性比选文件实质性要求的响应报价由低到高的顺序推荐排名前三的报价供应商为成交候选供应商，其中排名第一的报价供应商为拟成交供应商。

成交价格=报价供应商报价。

二、无效报价条款

报价供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

（一）报价供应商未按竞争性比选文件规定提交足额报价保证金的；

（二）报价供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（三）报价供应商超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）报价的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述报价供应商的报价均无效；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（六）同一项目的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（七）响应文件未按照竞争性比选文件第七篇响应文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）响应文件出现多个报价方案或响应报价的；

（九）响应报价超出竞争性比选文件规定的最高限价的；

（十）报价产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）报价供应商的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及报价有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（十二）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

三、废标条款

比选小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对竞争性比选文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）报价供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  报价供应商须知

前言

1.特别提醒:报价供应商在递交响应文件前务必认真阅读本竞争性比选文件所述条款及内容，报价供应商对采购项目要求如有疑问，请于2025年11月29日12时00分前将质疑发送至代理公司邮箱（1669478999@qq.com），并附相关证明材料，采购人在2025年11月29日18时00分前对潜在报价供应商提出的问题进行书面澄清或答疑。当比选文件、比选文件澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的澄清、修改及补充文件为准；电话或口头咨询和答复的解释意思均不具法律约束力。对报价供应商因未仔细阅读比选文件而导致无效报价或废标的，采购代理公司将不作任何解释。

2.适用范围：本比选文件仅适用于本次比选文件中所述的内容。

3.参与费用：无论结果如何，报价供应商自行承担参与本次比选活动有关的全部费用。

一、比选费用
1.参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

2. 比选代理服务费
1）本项目代理服务费：5000.00元
2）采购代理服务费的支付：由成交供应商支付
3）支付代理服务费的时间：领取成交通知书时一次性向采购代理机构缴清采购代理服务费。
二、报价供应商

1.合格报价供应商条件

合格报价供应商应完全符合比选文件第一篇中规定的报价供应商资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2.报价供应商的风险

报价供应商没有按照比选文件要求提供全部资料，或者报价供应商没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致报价被拒绝或评定为无效报价。
三、比选文件

比选文件是报价供应商编制响应文件的依据，是比选小组评判依据和标准。比选文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）比选文件由报价邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；评审方法、无效报价条款和废标条款；报价供应商须知；合同主要条款、合同范本；响应文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的组成部分。

四、响应文件

报价供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式”规定的部分和报价供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，报价供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对响应文件的评审。

（二）报价有效期

报价有效期为报价截止日期后90天内。

（三）响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本可以为正本的复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

响应文件装订成册，响应文件封面上注明：项目名称，供应商名称，并在右上角注明正本或副本字样。
2.响应文件需逐页加盖单位鲜章，比选文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若报价供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖报价供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认并加盖报价供应商鲜章。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。
（四）响应报价

1.报价供应商应严格按照“响应文件格式”中“报价一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.报价供应商的报价为一次性报价，即在报价有效期内响应价格固定不变。

3.本项目只接受一个响应报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与响应报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；
2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6. 报价函和报价一览表中的报价必须用电脑打印，不得手写报价金额，否则视为无效报价。
比选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价供应商响应报价，报价供应商同意并签字确认后，调整后的响应报价对报价供应商具有约束作用。如果报价供应商不接受修正后的报价，则其报价将作为无效报价处理。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

（1）响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，封套上应注明项目名称（项目实行分包采购的，须注明分包号）、报价供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（2）如果响应文件未按上述规定进行密封或标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。
2.响应文件必须按“报价邀请函”中规定的时间按时递交至比选文件所规定的地点。
五、开标

（一）开标应当在比选文件中“报价邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）开标由采购代理机构主持，采购人、报价供应商代表参加。

（四）开标时，由报价供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认密封完好的响应文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读响应文件正本“报价一览表”的报价供应商名称和响应报价，以及比选文件允许的备选报价方案和响应文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的响应价格等实质性内容等，评审时不予承认。

（六）开标过程应由采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

六、评审

见第四篇“评审”内容。

七、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的比选小组应按照评审报告中推荐的成交候选供应商排名顺序确定成交供应商。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

2.采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，确认后，由采购代理机构按相关程序对评审结果进行公告。

3.成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格、数量、单价、服务要求。

4.如有报价供应商对评审结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

5.成交供应商变更

5.1成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，应当承担相应的经济法律责任。

八、成交通知书
1.采购人依法确定成交供应商后，采购人以书面形式发出成交通知书。

2.成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

九、询问、质疑和投诉
（一）询问

报价供应商在递交响应文件前务必认真阅读本比选文件所述条款及内容，报价供应商对采购项目要求如有疑问，可以依法向采购人提出询问，采购人应当在3个工作日内对报价供应商依法提出的询问作出答复。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1比选公告期限为采购公告发出之日起三个工作日，报价供应商对比选文件提出质疑的，应在比选公告期限届满之日以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料。

1.2 报价供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节当场以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料。

1.3成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，报价供应商对成交结果如有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

1.4报价供应商对比选文件中的报价供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

2.质疑答复

采购人应当在收到报价供应商的书面质疑后三个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑报价供应商和其他有关报价供应商。

（三）投诉

1.报价供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。
十、签订合同
（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

（二）比选文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。

第六篇  合同、验收报告书主要条款及格式

一、采购合同

项目名称：龙兴中心卫生院网络改造服务采购项目
甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供应商）：___________________________    计量单位：_____________

经供需双方协商一致，达成以下购销合同：

	
	一、标的物性能要求及价金构成：

	序号
	产品名称
	品牌、型号（或规格）、技术参数等
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计：人民币（小写）：         元（大写：                 ）

	一、质量要求和技术标准。成交供应商提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，成交供应商的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质量保证期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质量保证期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	七、其他约定事项：

1、比选文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2、本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3、本合同一式__份， 需方__份，成交供应商__份，具同等法律效力。

4、其他：

	需方： 

地址： 

联系电话： 

授权代表： 


	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

	备注：



签约时间：      年   月   日


签约地点：重庆市渝北区龙兴中心卫生院
二、政府采购验收报告书（格式）
重庆市政府采购验收报告书

	项目名称
	
	项目编号
	

	供应商名称（加盖公章）
	
	采购计划编号
	

	开户行
	
	帐号
	

	采购产品名称、品牌、型号、数量等

(需附清单)
	交货地点（或实施地点）：

     交货期（或实施时间）：    年   月   日

	采购

单位

验收

意见
	验收结论（是否与合同一致，是否合格）：



	
	验收组成员签字：

                            法定代表人签字：

（加盖单位公章）

年  月  日

	说明：

1.本项目由采购人自行组织履约验收工作； 

2.此表一式贰份，采购人、供应商各执一份；

3.后附《政府采购验收对照表》。


采购验收对照表

	项目名称:

	项目编号：
	验收时间：          年   月   日

	供方（加盖公章）：

	需方（加盖公章）：

	成交供应商现场人员签字：

	需方现场验收人员签字：

	序号
	品名
	合同要求
	实际验收情况
	偏离情况
	验收结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表须在综合验收之前由供需双方根据实际收货情况填写并签字盖章。

第七篇   响应文件格式

项目名称：                                
响
应

文

件
报价供应商全称：                             （盖章）
年     月     日
目   录

一、经济文件

（一）报价一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

三、商务文件

（一）报价函（格式）

（二）其他商务资料
（三）商务条款差异表

四、技术文件

（一）其他技术资料
（二）技术条款差异表

五、其他

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济文件

（一）报价一览表

采购项目名称：                                        
	报价供应商名称
	

	序号
	项目名称
	投标报价
（小写）
	交货期
	质保期

	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：

	备注： 


报价供应商                                   法定代表人授权代表：

  （报价供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1、报价一览表按格式填列；

2、报价一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：                                          单位：元

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	


报价供应商：                                  法定代表人授权代表：

  （报价供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1、请报价供应商完整填写本表；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                           

致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                      （报价供应商名称）任    （职务名称）职务，是（报价供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （报价供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                              

致：                     （采购人名称）：

            （报价供应商法定代表人名称）是                    （报价供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 报价供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（报价供应商公章）

年   月   日


（四）基本资格条件承诺函
致                   （采购人名称）：

                     （报价供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的报价供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（报价供应商鲜章）

年   月   日
说明：报价供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以报价供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

三、商务文件

（一）报价函（格式）

采购项目名称：                                            

致：                    （采购人名称）：

                        （报价供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次报价有关事项郑重声明如下：

1.我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求。

2.我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3.我方承诺按照比选文件要求，提供采购项目的技术服务。

4.我方按比选文件要求提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本2份。

5.我方承诺：本次报价的报价有效期为90天。

6.我方投标报价为闭口价。即在报价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

7.如果我方成交，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

10我方同意按有关规定及比选文件要求，缴纳足额报价保证金。

11.若我方成交，愿意按有关规定及比选文件要求缴纳采购代理服务费。

（报价供应商公章）

年    月   日

（二）其他商务资料
1.                       ； 

2.                       ；

3.                       ；

4.                       ；

….                      。

（三）商务条款差异表

采购项目名称：                           
	序号
	采购商务要求
	报价商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


报价供应商：                                  法定代表人授权代表：

    （报价供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应。

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据报价情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

四、技术文件

（一）其他技术资料

（二）技术条款差异表

采购项目名称：                                
	序号
	采购要求
	报价应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


报价供应商：                                  法定代表人授权代表：

（报价供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据报价情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

五、其他

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）


2

