**斑马重庆实验室及智算固投项目答疑**

各潜在投标人：

关于“斑马重庆实验室及智算固投项目”答疑内容如下：

1、问：是否可以现场勘探或提供平面布局的CAD图？

答：本项目服务建设的地点由供应商自主提供，根据招标人要求完成机房规划及设备的购买、安装和部署。故本项目无平面布局设计图，无需现场勘探。

2、问：网络是否按照实际节点数量应标，光模块和线缆数量。还是按照256节点满配应标(光模块和线缆数量）？

答：本项目有两个标段的招标，供应商可以对各标段分别应标，同时需要为两个标段合用时考虑网络接续，要具有扩展至总节点256个的整体组网融合能力。

3、问：GPU服务器和其他设备的交期？

答：本项目未对服务器和其他设备的具体交货时间做明确规定，但需尽快交付，供应商可结合自身实际情况拟定本项目系统上线的详细交货进度计划方案。

招标人：斑马智能汽车操作系统有限公司

  招标代理机构：重庆大家智方科技有限公司

2025年6月11日