重庆市江北区人民法院

1号楼配电房设备维保服务项目采购询价文件

- 采购项目名称

1号楼配电房设备维保服务

- 采购数量及预算金额

预算限额19000元。

三、供应商资格条件

（一）、一般资格条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）特定资格要求。

无

- 服务具体需求

（一）服务范围：从高压进线柜开关起至低压柜出线开关为止。

（二）对高低压配电设备每月进行一次巡视检查；

（三）对高低压配电设备每年进行一次预防性试验检测及年度保养，并出具相关服务报告；

（四）提供24小时应急抢险服务；

（五）提供设备维修消缺服务，在维保服务过程中，如涉及设备材料维修更换所需产生的相关费用200元及以下（单件配件）由乙方承担，200元以上由甲方承担，单独据实结算。

五、商务条款

（一）服务期限：

签订合同后即实施服务，服务期一年。

- 服务实施地点：

- 重庆市江北区人民法院

（三）验收方式：在规定时间内完成服务并经供应商、需求部门签字及盖章，督察室签字确认。

（四）付款方式：结算时间按合同周期半年结算，共分2次。双方签订合同，中标方开始执行合同内容后，在半年服务结束前5日内开具服务费用发票，采购方在收到发票后7个工作日内向中标方支付服务费用，每次支付金额为当年服务费用总额的50%。

联系人：李老师    电话：13657656537

重庆市江北区人民法院

2025年5月16日