- 询价采购文件

项目名称：HIV新确证病例基线耐药检测相关试剂购置

项目编号：YBCDCCG20250011

采 购 人：重庆市渝北区疾病预防控制中心

- 重庆市渝北区疾病预防控制中心  制

- 二〇二五年四月

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆市渝北区疾病预防控制中心，就HIV新确证病例基线耐药检测相关试剂进行采购，欢迎有资质的投标人参与。

### 一、项目名称：

### HIV新确证病例基线耐药检测相关试剂购置

### 二、采购内容：

| - 分包 | - 项目名称 | - 规格 | - 数量 | - 最高限价（万元） | - 中标人数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 不分包 | 病毒RNA提取试剂盒 | 50人份/盒 | - 10 | 46.4 | 1 |
|  | DNA提取试剂盒 | 50人份/盒 | - 2 |  |  |
|  | 艾滋病病毒全基因组捕获试剂盒 | 24人份/盒 | - 15 |  |  |
|  | HIV-1限制性抗原亲和力酶联免疫吸附试验试剂盒 | 192人份/盒 | - 2 |  |  |

### 三、采购时间、地点

（一）发放采购文件时间：2025年4月21日-2025年4月24日18:00。

（二）获取采购文件方式：行采家(自行下载)。

（三）递交报价文件时间、地点：2025年4月25日8:30-9:00。重庆市渝北区回兴街道双湖支路77号渝北区疾病预防控制中心3楼319小会议室，超过递交截止时间递交的报价文件我中心恕不接受。

（四）采购开标时间：2025年4月25日9:00。

### 四、联系方式

采购人：重庆市渝北区疾病预防控制中心

联系人：陈老师

电  话：023-67195124

传  真：023-67345421

地  址：重庆市渝北区回兴街道双湖支路77号。

## 第二篇  询价采购须知

### 一、询价采购费用

一切与投标有关的费用，均由投标人自行负责，不论采购结果如何，采购人在任何情况下均不承担相关费用。

投标人自行对该采购项目的标的物要求充分了解，获取投标相关信息。无论投标人是否对标的物条件了解，均视为已充分了解，对本项目的责任和义务明确理解，并在其投标文件中充分考虑了本项目采购内容的相关规格、条件等因素。

### 二、投标人资质要求

合格的投标人应具备承担实施本采购项目的能力，符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。(基本资格条件承诺函或者提供以下材料：诚信声明文件和近一年财务状况证明材料及社保缴纳记录)

（五）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）具备医疗器械经营资格。

（七）持有市场监督管理部门核发的营业执照并取得法人资格的单位。

### 三、询价采购文件

（一）询价采购文件由询价采购邀请书、询价采购须知、询价项目需求、商务要求、报价文件格式要求五部分组成。

（二）询价采购文件的修改。

在采购开标截止日前，重庆市渝北区疾病预防控制中心对询价采购文件作出的书面修改及补充，是询价采购文件不可分割的部分。所有补遗文件（如果有）一律在行采家网站（www.gec123.com）上发布，请各投标人注意。

（三）询价采购文件的解释。

投标人对询价采购文件如有疑问，应以书面形式在投标截止时间1个工作日前向重庆市渝北区疾病预防控制中心提出，重庆市渝北区疾病预防控制中心可视具体情况做出处理或答复。如未提出疑问，视为完全理解本询价采购文件。

### 四、投标要求

（一）投标人提交的投标文件由以下内容组成：

1.投标人概况

2.明细报价表

3.报价函

4.技术应答

5.商务条款承诺

包括服务时间、服务质量保证及要求、服务响应符合性书面承诺、质量保证期、售后服务条款及优惠条件等。

6.技术及商务偏离表。

7.其它优惠承诺。

8.相关的资质证明等其他资料。

以上条款基本格式见本文件第五篇“报价文件格式要求”，投标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由投标人自定格式。

以上根据情况自己选择。

(二)询价有效期：投标文件及有关承诺文件有效期为询价开标时间起90天。

（三）投标报价

投标报价为投标人按采购人需求完成本项目实施的完整报价，内容涵盖第三篇“询价项目需求”中的所有内容的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由投标人自行承担责任，采购人不再补偿。

本项目投标人报价文件不得有任一项应答低于询价采购文件要求。

（四）修正错误

若投标人所递交的投标文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

采购人采购小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签字确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为中标人的资格。

（五）提交投标文件的份数和签署

1.投标文件正本1份。

2.投标文件正本的每一页应由投标人加盖公章。

（六）投标文件的递交

1.投标文件密封与标记

投标文件的正本密封。信封上注明项目名称、投标人名称和地址、“正本”、“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

2.投标文件投递截止时间：参阅询价采购文件。

（七）投标文件语言：简体中文。

（八）无效报价

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效报价，其投标文件将被拒绝：

1.法人代表或法人授权代表未参加竞标；

2.无有效资格证明文件或超出营业范围的竞标；

3.投标文件不按规定签字或盖章；

4.投标人的报价超出规定的最高限价；

5.投标文件的内容不满足商务和技术要求；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.投标人串通投标的；

8.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形

### 五、成交原则

（一）评审办法：

本项目评审采用完全满足采购需求且报价最低的原则确定中标人，如果出现相同最低报价的，则采购人自行决定中标人而不需做出解释。

（二）评审依据：

评审的依据为投标文件，采购小组判断投标文件对询价采购文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（三）出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

1.符合专业条件的投标人或者对询价采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

3.因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的；

4.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.最低报价投标人的报价明显低于可能的范围，采购小组一致认为不能保证质量要求的；

6.对于投标人弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。

### 六、成交通知

采购结果将在行采家上公示。

### 七、签订合同

（一）中标人在指定时间、地点与采购人签订采购合同。。

（二）采购文件、中标人的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）采购结果公示20个工作日内签订采购合同，没在规定时间签定采购合同的视同成交中标人主动放弃该中标项目。

（四）如中标人放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，重庆市渝北区疾病预防控制中心有权取消其成交资格，并加入黑名单三年内不得参与中心采购项目，情节严重的上报财政局。

（五）中标人没有在采购合同规定的时间内交货并完成验收的，重庆市渝北区疾病预防控制中心有权取消其成交资格。

- 八、争议解决方式

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成时，双方均有权申请仲裁或提请诉讼。

- 九、违约责任

按《中华人民共和国民法典》有关条款，中标人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，从合同规定的供货最后期限之日起计算，在5个工作日内应当承担继续履行合同的责任，中标人超过5个工作日不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，采购合同作废，同时按照合同成交额的10%赔偿采购人损失。

## 第三篇  询价项目需求

一、病毒RNA提取试剂盒技术参数

（一）规格：50人份/盒；

（二）试剂盒组成：离心柱，carrier RNA，收集管，AW1、AW2、AVE、AVL缓冲液；

（三）适用于提取血浆中的HIV病毒RNA，血浆加样量≥140μl；

（四）保存条件：常温保存；

（五）稳定性好，回收率>90%；

（六）产品的有效期≥12个月，采购人的使用期限≥9个月。

二、DNA提取试剂盒技术参数

（一）规格：50反应/盒；

（二）试剂盒组成：离心柱，蛋白酶K，收集管，AW1、AW2缓冲液，AE洗脱液；

（三）适用于提取全血或白细胞富集液中的DNA，血液加样量≥200μl；

- （四）保存条件：常温保存；

- （五）产品的有效期≥12个月，采购人的使用期限≥9个月。

三、艾滋病病毒全基因组捕获试剂盒技术参数

- （一）规格：24反应/盒；

（二）用途：支持艾滋病病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过二代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况；

（三）组分：试剂盒包含艾滋病病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，实验所需试剂都包含在试剂盒的组分中，无需额外添置试剂（提供试剂盒原厂说明书证明）；

（四）适用范围：覆盖HIV-1所有不同亚型艾滋病病毒毒株；

（五）样本类型：支持血液、体液等不同样本类型；

（六）软件服务：试剂盒生产厂家具有同品牌生信分析软件，软件功能可以获得实现引物去除，实现全长准种分析，精确获得艾滋病毒分型，全基因组序列，耐药突变位点和溯源信息，同时需要支持用户自建本地HIV基因组数据库，可在用户需要时进行免费开放；

- （七）接头：试剂盒提供24个不同的illumina index，用于混样建库；Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖（提供试剂盒组分实物图片证明）；

- （八）制造商具备ISO13485认证（提供证书复印件证明）；

- （九）制造商具备ISO9001认证（提供证书复印件证明）；

（十）产品的有效期≥12个月，采购人的使用期限≥9个月。

四、HIV-1限制性抗原亲和力酶联免疫吸附试验试剂盒技术参数

（一）规格：192人份/盒，为96孔板，2板/盒；

（二）试剂检测方法：酶联免疫方法；

（三）通过已经验证的限制性抗原亲和力原理，酶标板上包被的抗原为经过验证的新型重组蛋白rIDR-M，可覆盖所有的 HIV-1 亚型检测；

（四）解离缓冲液可移除低亲和力HIV-1特异性免疫球蛋白的结合；

（五）试剂盒酶标板，缓冲液，底物，终止液在试剂盒设定的保存温度下，可稳定运输、储存。阴阳性对照物，校准品及过氧化物酶偶联的人免疫球蛋白抗体须冰冻包装，保存在-20度以下、可稳定储存；

（六）试剂可用于检测血清、血浆及干血斑；

（七）试剂用于识别HIV新近感染与长期感染；

（八）实验的可重复性R2>0.90；

- （九）产品的有效期≥12个月，采购人的使用期限≥9个月。

五、本项目属于“交钥匙”工程，所有货物送达指定位置。

## 第四篇  商务要求

### 一、交货时间地点、验收方式

（一）交货时间：

采购合同签订之日起按照采购人需求在45个日历日内交货并完成验收。

（二）交货地点：

重庆市渝北区疾病预防控制中心

（三）验收方式：

1.货物到达现场后，中标人应在采购人人员在场情况下当面开箱，对产品的品目、外包装、品牌、数量、效期、规格型号/技术要求等进行清点核对，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供货物完备的技术资料。验收合格条件如下：

（1）货物的生产厂家名称、品牌名称等与投标文件及投标人报价明细表相应项目相一致。

（2）货物的数量、技术参数和功能必须与询价采购文件要求一致。

（3）货物技术资料、使用说明书、合格证等资料齐全，以及国家有关商品标识的规定，标识齐全。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.货物在符合要求后，并按采购人要求提供完验收所需的相关资料，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合。

7.货物包装材料归采购人所有。

### 二、报价要求

（一）本次报价为人民币报价，包含完成本项目服务所需要的所有费用（包括货物费、税费、办公设施费、交通费、通信费、安装费、调试费等完成本项目相关所有费用）。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）本项目报价为包含完成本项目服务所需要的所有费用，包干使用，任何情况均不再增加费用。投标人应认真核算成本及收益等，自愿自行合理报价，一经报价，必须按本询价采购文件要求，认真履行职责，提供优质服务。不得以中标价格低为理由降低服务质量。

### 三、质量保证及要求

（一）质量保证期内服务要求

1.质量保证期：投标人应明确承诺从验收合格之日起计算，剩余有效期不低于9个月（含9个月）。

2.在质量保证期内，试剂出现质量问题（人为造成的因素除外），中标人必须更换，由此产生的一切费用由中标人承担。

3.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标人(或生产厂家)实际承诺执行。

（二）电话咨询及技术服务

1.中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.可提供试剂厂家技术工程师现场操作培训。

### 四、付款方式

（一）本次采购中标人不向采购人缴纳保证金。

（二）试剂经采购人验收合格后，中标人提交发票等相关资料，采购人在收到发票等相关资料后20个工作日内全额支付。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价采购文件其他条款的要求。

（二）中标人须免费对使用人员进行规范操作、使用和维护培训，使其能基本掌握规范操作、使用和维护方法。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  报价文件格式要求

### 一、投标人概况

### 二、报价函（附录1）

### 三、明细报价表（附录2）

### 四、相关的资质证明

（一）营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件。（如是三证合一，提供一个即可）

（二）投标人法定代表人身份证明和授权代表委托书。（附录3、4）

（三）提供基本资格条件承诺函（附录5）或者提供以下材料：诚信声明文件（附录6）和近一年财务状况证明材料（包括但不限于：现金流量表、资产负债表、利润表）及社保缴纳记录。

（四）提供具备医疗器械经营资格的证明资料。

（五）其它投标人认为应提供的资料。

### 五、投标人注意事项

（一）以上内容没有规定格式的请各投标人自行设计格式编写。所有资料均需加盖公章，如有缺项，将视为资格条件不符合。

（二）被授权人签名和法定代表人签名必须为手签，不能为电子签章或私章。

### 附录1

- 报价函

重庆市渝北区疾病预防控制中心：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供产品的制造（或供货）及技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写RMB：    元。

2.我们现提交的投标文件为：投标文件正本  份。

3.我们完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求，完全答应询价采购文件中规定的所有条件和评审办法。

4.在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和询价采购文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若我们成为中标人，我方将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

### 附录2

明  细  报  价  表

项目编号：

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 产品规格 |  | 制造商名称 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  | 人民币（大写） |  |  |  |  |  |

（此表格内容可扩展或根据各种资费内容自行设计）

投标人（公章）：

年     月    日

### 附录3

- 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （投标人名称）任    （职务名称）职务，是__________________（投标人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （投标人全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

| 法人身份证（正面） | 法人身份证（反面） |
| --- | --- |

### 附录4

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市渝北区疾病预防控制中心

_____________________（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（投标人法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                      法定代表人签名：

职  务：                             职  务：

投标人公章：

| 被委托人身份证（正面） | 被委托人身份证（反面） |
| --- | --- |

### 被授权人签名和法定代表人签名必须为手签，不能为电子签章或私章。

### 附录5

基本资格条件承诺函

致重庆市渝北区疾病预防控制中心：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

### 附录6

诚信声明

采购项目名称：

致：重庆市渝北区疾病预防控制中心：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人全称（公章）

年   月   日

### 附页7合同格式

重庆市政府采购货物购销合同

（合同编号： ）

供方：___________________________计量单位：_____________

需方：___________________________计价单位：_____________

协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 制造商名称 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 交提货方式： 重庆市渝北区疾病预防控制中心指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 1.货物到达现场后，中标人应在采购人人员在场情况下当面开箱，对产品的品目、外包装、品牌、数量、效期、规格型号/技术要求等进行清点核对，双方签字确认。 2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3.中标人应提供货物完备的技术资料。验收合格条件如下： （1）货物的生产厂家名称、品牌名称等与投标文件及投标人报价明细表相应项目相一致。 （2）货物的数量、技术参数和功能必须与采购文件要求一致。 （3）货物技术资料、使用说明书、合格证等资料齐全，以及国家有关商品标识的规定，标识齐全。 （4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 4.货物在符合要求后，并按采购人要求提供完验收所需的相关资料，才作为最终验收。 5.中标人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合。 7.货物包装材料归采购人所有。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 1.本次采购中标人不向采购人缴纳保证金。 2.试剂经采购人验收合格后，中标人提交发票等相关资料，采购人在收到发票等相关资料后20个工作日内全额支付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《中华人民共和国民法典》有关条款，中标人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，从合同规定的供货最后期限之日起计算，在5个工作日内应当承担继续履行合同的责任，中标人超过5个工作日不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，采购合同作废，同时按照合同成交额的10%赔偿采购人损失。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 采购文件及补遗，投标人报价文件及承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 - 本合同一式五份，采购人执四份、中标人执一份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 传真： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：			年   月   日				签约地点

### 附录8

技术应答（格式自定）

### 附录9

商务条款承诺（格式自定）

### 附录10

技术/商务偏离表

对于询价采购文件的技术和商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 偏离名称 | - 询价项目需求 | - 竞标应答 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |