西永安置房二期CD区（民康苑BCD区）小区电梯更新项目补遗公告
各潜在供应商：
现对《西永安置房二期CD区（民康苑BCD区）小区电梯更新项目》项目（竞采编号：4133834790010881）作如下补遗： 
	原内容
	补遗后内容

	一、项目内容

评分因素

及权重

分值

评分标准

技术部分（50%）
20分
1.起评分：

有效供应商的起评分为20分。

2.扣分条款

2.1主要技术参数【本询价采购文件第二篇中带（▲）号标注的部分】达不到询价采购文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除2分；扣完为止。

2.2一般性技术参数【本询价采购文件第二篇中非（▲）号标注的部分】达不到询价采购文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除1分；扣完为止。
30分
1、光幕（5分）：

光幕采用原长原品牌≥230束，外壳防护IP等级≥65，耐久性≥500万次。缺少一项不得分。

曳引机（5分）：

曳引机制动器获得依据CABRCCTD-PV-049：2025认证的三星级证书

制动器（5分）

制动器寿命次数≥2100万次。

4、门机（5分）

外壳防护等级IP≥68,高低温范围-20-+70℃。缺少一项不得分。
5、地坎（5分）

弹性变形≤2mm，永久变形≤0.1mm.缺少一项不得分。
6、安装施工方案（5分）

提供对本项目安装方案文件比较，方案优得4-5分，方案较好得2-3分，方案一般或不提供得0-1分，。

商务部分

（20%）
5分
所投品牌制造商近三年获得全球电梯制造商十强得5分
4分
所投品牌制造商具备博士后科研工作中站要求得4分。
6分
所投品牌制造商具备ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、 ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO50001能源管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、信息安全管理体系认证。提供1项得1分。
5分
根据对本项目售后服务文件比较，方案优得4-5分，方案较好得2-3分，方案一般或不提供得0-1分，

	一、项目内容

评分因素

及权重

分值

评分标准

技术部分（55%）
20分
1.起评分：

有效供应商的起评分为20分。

2.扣分条款

2.1主要技术参数【本询价采购文件第二篇中带（▲）号标注的部分】达不到询价采购文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除2分；扣完为止。

2.2一般性技术参数【本询价采购文件第二篇中非（▲）号标注的部分】达不到询价采购文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除1分；扣完为止。
35分

1、光幕（5分）：

光幕采用原长原品牌≥230束，外壳防护IP等级≥65，耐久性≥500万次。缺少一项不得分。

曳引机（5分）：

曳引机制动器获得依据CABRCCTD-PV-049：2025认证的三星级证书

制动器（5分）

制动器寿命次数≥2100万次。

4、门机（5分）

外壳防护等级IP≥68,高低温范围-20-+70℃。缺少一项不得分。
5、地坎（5分）

弹性变形≤2mm，永久变形≤0.1mm.缺少一项不得分。
6、安装施工方案（5分）

提供对本项目安装方案文件比较，方案优得4-5分，方案较好得2-3分，方案一般或不提供得0-1分。

7、安装拆除方案（5分）

提供对本项目安装方案文件比较，方案优得4-5分，方案较好得2-3分，方案一般或不提供得0-1分。
商务部分（15%）
4分
投标人自2022年1月1日起至今，每提供同类业绩得1分，最多4份
6分
所投品牌制造商具备ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、 ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO50001能源管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、信息安全管理体系认证。提供1项得1分。
5分
根据对本项目售后服务文件比较，方案优得4-5分，方案较好得2-3分，方案一般或不提供得0-1分，


	
	


                              

 招标代理机构：方宇工程咨询有限公司 

2026年06月18日
