- 竞争性磋商文件

- 项目执行编号：KB2505124

- 磋商项目名称：南川区重点防治小流域监测项目

- 采购人： 重庆市南川区规划和自然资源局

- 采购代理机构：坤博工程咨询（重庆）有限公司

- 二〇二五年五月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、磋商有关说明	- 3 -

五、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 4 -

第二篇  项目服务需求	- 6 -

※一、项目基本概况介绍	- 6 -

※二、服务范围、要求及标准	- 6 -

※三、服务及质量需求	- 11 -

第三篇  项目商务需求	- 12 -

※一、服务期、地点及验收方式	- 12 -

※二、报价要求	- 12 -

※三、付款方式	- 12 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 13 -

一、磋商程序及方法	- 13 -

二、评审标准	- 15 -

三、无效响应	- 17 -

四、采购终止	- 17 -

第五篇  供应商须知	- 18 -

一、磋商费用	- 18 -

二、竞争性磋商文件	- 18 -

三、磋商要求	- 18 -

四、成交供应商的确认和变更	- 19 -

五、成交通知	- 19 -

六、关于质疑和投诉	- 19 -

七、采购代理服务费	- 21 -

八、交易服务费	- 21 -

九、签订合同	- 21 -

十、项目验收	- 22 -

十一、政府采购信用融资	- 22 -

第六篇  政府采购合同	- 23 -

第七篇  响应文件编制要求	- 30 -

一、经济部分	- 31 -

二、服务部分	- 33 -

三、商务部分	- 35 -

四、资格条件	- 37 -

五、其他资料	- 42 -

## 第一篇  采购邀请书

坤博工程咨询（重庆）有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市南川区规划和自然资源局（以下简称：采购人）的委托，对南川区重点防治小流域监测项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 包号及名称 | 最高限价（元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 分包1：南川区重点防治小流域监测项目 | 455286.99 | 1 |

## 二、资金来源

财政预算资金，本项目预算金额为455286.99元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

供应商须同时具备以下资质：

①地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级及以上资质；

②测绘资质乙级及以上。

提供证书复印件并加盖供应商公章。

## 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2025年5月23日至2025年6月3日。

2.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包。

（四）递交响应文件地点：重庆市南川区金川路168号2层开标厅（借用场地）

（五）响应文件递交开始时间：2025年6月3日北京时间14:00

（六）响应文件递交截止时间：2025年6月3日北京时间14:30

（七）磋商开始时间：2025年6月3日北京时间14:30

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市南川区规划和自然资源局

联系人：程老师

手  机：18996804308

地  址：重庆市南川区南大街89号

（二）采购代理机构：坤博工程咨询（重庆）有限公司

联系人：张先生

电  话：15523597576

地  址：重庆市渝北区仙桃街道锦熙街88号1幢18-9（龙湖天街1号楼1809）

## 第二篇  项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## ※一、项目基本概况介绍

根据2024年11月28日重庆市规划和自然资源局发布的《关于提前下达2025年中央特大型地质灾害防治项目和资金计划的通知》（渝规资〔2024〕556号），下达2025 年中央特大型地质灾害防治项目和资金使用计划和目标任务。按照上述《通知》要求，重庆市规划和自然资源局在2024年12月31日印发了《重庆市2025年特大型地质灾害防治体系建设实施方案》渝规资〔2024〕608号，坚持以“不死人、少伤人、少损失”为目标，紧扣“强三基、防极端”的工作要求，紧盯“防”“救”“治”三个关键环节，夯实防灾基础设施和基层能力建设，加强风险隐患底数排查，强化监测预警和除险固安，进一步筑牢地质安全稳定防线，全市地质灾害防治成效更加凸显。开展南川区重点防治小流域监测项目，其中包含南川区洪湖小流域、半河小流域、三泉小流域共计3条小流域。

## 二、服务范围、要求及标准

## ※1.主要工作内容

供应商根据《地质灾害自动化仪器监测预警规范》（自然资源部）、《地质灾害监测数据通信技术要求》（自然资源部）、《重庆市地质灾害群测群防智能化监测预警技术要求（试行）》（渝规资〔2018〕100）、《重庆市地质灾害群测群防智能化监测预警项目工程建设技术要求》（渝规资〔2020〕36号）规定，对地质灾害隐患点开展群专结合监测建设，提升我市地质灾害监测预警技术水平，并达到相关要求。主要工作：

（1）地质灾害隐患点现场复核，监测点基础建设（含*设备监测点）及设备安装（不含*设备）（注：*设备为涉密设备，不在本文件中体现）。

（2）由于地质灾害隐患点新增突发地质灾害及地质灾害点变形情况、规模等地质条件发生改变需要位置调整的现场核实并进行方案变更设计。

（3）开展监测仪器的信息传输及接入调试、实时在线、保证各类监测仪器与重庆市危岩地灾风险管控应用系统互联互通。

（4）现场巡查，运行维护保养，预警预报等。

## ※2.相关的配套监测预警仪器设备的要求

南川区重点防治小流域监测项目共3条小流域，共需自动化监测仪器设备：雨量计8套、泥位计1套、无线预警广播站26套。为方便管理，供应商必须采用重庆区域物联网卡，监测预警仪器设备具体详见下表：

监测预警仪器设备需求数量表

| 雨量计（套） | 泥位计（套） | 无线预警广播（套） | 合计（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 26 | 35 |

## ※3.设备安装、调试与维护服务

（1）开展监测预警仪器设备的信息传输及接入调试，保证各类监测预警仪器设备直接与重庆市危岩地灾风险管控应用系统互联互通。

（2）监测服务期内按要求对本次安装的监测预警仪器设备的运转情况进行维护，及时解决存在的问题，保障监测预警仪器设备各项功能正常。

（3）监测服务期内按要求分析监测数据，及时核实告警信息，有效监控地质灾害隐患点在监测期间的变形情况。

（4）供应商提供的项目安装人员，地质类（水文地质、工程地质、环境地质）、岩土类、测绘类3类专业安装人员组合人数占比不低于总人数的50%，且总人数不得低于20人（不含）。供应商成交后，应保证人员的稳定性，所提供的人员不能随意更换，特殊原因须报经采购人同意。

## ※4.监测预警仪器设备的功能要求

（1）优先使用第Ⅱ代监测仪，监测方法参照《地质灾害自动化仪器监测预警规范》（自然资源部）、《重庆市地质灾害群测群防智能化监测预警技术要求（试行）》执行，设备参数要求包括雨量计、泥位计、无线预警广播站等仪器的参数要求。

（2）所使用的监测预警仪器设备具备智能化功能（包括设备状态智能控制功能、监测数据自动采集功能、监测数据初差智能分析功能、监测数据自动传输功能、监测数据智能储存功能、智能告警功能）：

①设备状态智能控制功能：所有的监测设备能够根据隐患点变形情况自动唤醒设备，能够根据监测数据变化情况自动调整监测频率，能够通过系统平台实时查看设备电量、电压、监测频率等状态并远程配置设备参数，能够接收平台下发固件进行自动升级、重启，同时能够接收平台下发指令（包括修改物联网平台接入地址指令）并自动执行，实现设备在线远程升级、指令下发等双向控制功能，设备故障或设备离线能够自动告警。

②监测数据自动采集功能：所有的监测设备能够实时自动采集监测数据。

③监测数据初差智能分析功能：所有监测设备能够对采集的监测数据开展初步分析，筛选、检查和解译误差，消除明显的错误数据。

④监测数据自动传输功能：所有监测设备能够将采集的监测数据实时自动传输至重庆市危岩地灾风险管控应用系统。

⑤监测数据智能储存功能：监测设备除可实现数据远程传输外，还应具备足够容量的本地存储介质（如SD卡或外接USB存储设备等），具备离线数据智能存储功能，极端条件下无法发送数据时支持7天以上的实时数据存储，信号改善后自动将数据传回平台。

⑥智能告警功能：所有设备实现现场自组网互联互通，能够根据监测数据、告警阈值、分析结果、系统平台远程指令自动作出告警响应：

⑦监测设备与无线预警广播站现场自组网互联互通，监测设备实时自动监测数据变化情况，当监测数据到达告警阈值时，现场布设的监测设备自动发出告警信号，直接触发现场布设的无线预警广播站同步发出告警。

⑧重庆市危岩地灾风险管控应用系统能够根据监测数据分析结果向无线预警广播站发送预警语音和预警信息，无线预警广播站能够实时接收预警语音和预警信息，并实现预警语音和预警信息的实时播报，确保地灾隐患点威胁区居住人员即时获知预警信息。

⑨无线预警广播站须采用太阳能供电，配套的锂电池容量必须保证监测设备在无日照条件下至少连续工作30天，太阳能电池板功率应与锂电池容量匹配。

⑩除无线预警广播站以外，其余设备须采用内置高性能电池供电，并保证电池至少能供设备正常工作3年。

所有设备应具备足够的可靠性，设备外壳应达到3年内不开裂、不破损，满足野外工作需求。

本项目的雨量计、泥位计、无线预警广播站以及现场配置的*监测设备外围应同时配备安装围栏，用于设备防护，围栏长宽高分别为1.5米×1.5米×1.5米，镀锌钢管材质，管壁厚度不小于3毫米。（注：*设备为涉密设备，不在本文件中体现）

※本项目使用的报警设备需与泥位计、雨量计实现现场自组网互联互通，能够根据监测数据、告警阈值、分析结果、系统平台远程指令自动作出告警响应；且本项目使用的报警器能配合现场配置的*监测设备（现场配置的*监测设备自身具备现场自组网能力）以实现以上功能。投标人自行提供承诺函（格式自拟）。（注：*设备为涉密设备，不在本文件中体现）

※投标人自行承诺所提供设备满足招标文件的要求，否则以无效投标处理。

表1 无线预警广播参数选型

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 上传间隔 | 0s～72h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》（DZ/T 0450-2023） |  |
| 报警来源 | 本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等 |  |
| 报警方式 | 报警音；警示灯光；语音播报 |  |
| 通讯方式 | 移动通信/低功率广域网/卫星通信 |  |
| 工作温度 | -25～+85℃ |  |
| ※★输出功率 | 100W及以上 | 等于100为满足技术参数，大于100为优于技术参数 |
| ※防护等级 | IP67及以上 |  |
| 安装方式 | 立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、浇筑基础、钢结构等 |  |
| 供电方式 | 太阳能电池板和电池供电，满足连续30个阴雨日正常工作 | 具备过压及欠压保护 |
| 现场存储 | 本地存储及远端平台存储 |  |
| 控制方式 | 本地控制及远端平台控制 | 本地控制需提供误报消除按键 |
| 其他 | 支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警。 |  |

表2 雨量计参数选型

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0～8mm/min（毫米／分）（压电式）； 0～4mm/min（毫米／分）（翻斗式） |  |
| ※★测量精度 | ±4% | ①相对精度；②等于±4%为满足技术参数，-4%（不含）至+4%（不含）为优于技术参数 |
| ※分辨力 | 0.2mm | 等于0.2为满足技术参数，小于0.2为优于技术参数 |
| 采样间隔 | 0s～24h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 通信方式 | 移动通信／低功率广域网／卫星通信 |  |
| 工作温度 | -25～+85℃ | 高寒地区定制 |
| 通信标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》(DZ/T 0450-2023) | 数据加密传输 |
| ※防护等级 | IP67及以上 |  |
| 安装方式 | 标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等 |  |
| 供电方式 | 内置高性能电池供电 | 需保障设备连续3年的正常供电，具备过压及欠压保护 |
| 其他 | 支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警。 |  |

表3 泥位计参数选型

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0.6～40m |  |
| ※★分辨力 | ±0.1%F·S | 等于±0.1%F·S为满足技术参数，-0.1%F·S（不含）至+0.1%F·S（不含）为优于技术参数 |
| 采样间隔 | 0s～24h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h | 采购人可依据实际需求在技术参数要求的范围内设定 |
| 通信方式 | 移动通信／低功率广域网／卫星通信 |  |
| 通信标准 | 符合《地质灾害监测数据通信技术要求》 (DZ/T 0450-2023) | 数据加密传输 |
| 输出参数 | 泥水位高度 | 集成视频辅助判定 |
| 工作温度 | -25～+85℃ | 高寒地区定制 |
| ※防护等级 | IP67及以上 |  |
| 安装方式 | 钢结构、现浇混凝土墩等 |  |
| 供电方式 | 内置高性能电池供电 | 需保障设备连续3年的正常供电，具备过压及欠压保护 |
| 其他 | 1.支持无网络环境下现场自组网传输及触发现场报警； 2.支持内置摄像头联动抓拍功能（夜间补光）。 |  |

## 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## ※一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间：

①成交供应商应在签订合同之日起3个月内完成项目的设备交付、安装、调试、以及直接接入重庆市危岩地灾风险管控应用系统。

②监测服务期为3年，以最终验收合格之日起开始计算。

（二）实施地点：采购人指定地点（地质灾害隐患点）。

（三）验收方式：

验收方式

①成交供应商在安装监测预警仪器设备前，必须提供该设备（有效的第三方检测机构出具的）第三方检验检测报告。须达到技术服务及质量要求及供应商的响应内容中的监测预警仪器设备功能要求。

②成交供应商应保证所使用的监测预警仪器设备和立杆、太阳能电池板、锂电池等辅材到达采购人指定地点完好无损，包装上应标明仪器编号、执行标准、出厂日期、生产厂。提供生产厂原厂包装，如有拆封、破损、缺漏、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

③成交供应商提供的监测预警仪器设备和立杆、太阳能电池板、锂电池等辅材到达采购人指定地点后，采购人及时开展设备交付验收。成交供应商在采购人指定地点现场开箱共同检查设备数量、品牌、型号、外观、芯片，仪器设备和立杆、太阳能电池板、锂电池等辅材数量应满足采购文件及响应文件和合同要求，仪器设备的品牌、型号、外观、芯片须与响应文件一致。若不满足视为不满足本项目的采购需求，采购人有权单方中止合同。

④仪器设备交付验收时，成交供应商和采购人共同现场验证各类设备自组网互联互通报警功能和各类设备接入危岩地灾风险管控系统功能。若不满足视为不满足本项目的采购需求，采购人有权单方中止合同。

⑤采购人视情况对成交供应商所提供的监测预警仪器设备进行随机抽样检测，抽样的监测预警仪器设备的功能满足采购文件及响应文件的要求，则为合格，由采购人支付检测费用。若抽样检测不合格，再次从不合格单项仪器设备中抽取成交总数的1%进行再次检测，无论检测结果合格与否，检测费用均由成交供应商支付。若再次检测仍然不合格，视为不满足本项目的采购需求，采购人有权单方中止合同。

⑥监测预警仪器设备抽查完成并经采购人和成交供应商签字确认后，成交供应商提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员在项目区域的地质灾害隐患点进行现场安装调试。技术复杂的或需要符合国家强制标准的，采购人可邀请国家质检部门参与验收，验收合格条件如下：

a所使用的监测预警仪器设备技术参数与《项目技术服务合同》一致，性能指标达到规定的标准到或超过规定的标准。

b监测预警仪器设备技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

c在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

d在合同规定时间内将所使用的监测预警仪器设备安装完毕并通过采购人验收确认。

⑦成交供应商所使用的监测预警仪器设备在安装调试并接入系统符合要求后，才作为最终验收。

⑧成交供应商所使用的监测预警仪器设备未达到采购文件规定要求及供应商的响应文件中的响应内容，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

⑨采购人需要成交供应商所使用的监测预警仪器设备制造商对成交供应商交付的监测预警仪器设备的质量和技术参数进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

## ※二、报价要求

（1）本次报价须为人民币报价，报价中包含完成使用的监测预警仪器设备购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、人工费、培训费、监测维护费（至少包含3年的设备维护费、运行维护费）、各种应纳的税费以及本项目设备安装到采购人指定地点、安装调试及所需的各种辅材等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（2）成交供应商所提供的设备的各项单价不能高于单价限价，若所提供的设备单价超过单价限价的，按无效投标处理。

（3）在具体施工阶段，由于地质灾害点销号（或灭失）及新增突发的地质灾害点，经采购人现场核实并批准后，可以减少或增加该地质灾害点及其布置的监测仪器，采购人根据减少或增加的情况与成交供应商据实结算。

（4）由于地质灾害点变形情况、规模等地质条件发生改变的，经采购人现场核实并批准后，可以减少或增加该地质灾害点的监测仪器。采购人根据减少或增加的情况与成交供应商据实结算。

注：单价限价详见随本项目公告一并发布的“明细清单”。

## ※三、付款方式

成交供应商设备供货验收后，收到成交供应商开具的正式发票后15个工作日内支付合同金额的70%，后续安装调试接入并通过验收后，采购人收到成交供应商开具的正式发票后15个工作日内一次性付清全部费用。

※四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

※五、违约责任

（1）成交供应商未按采购文件的时间要求完成安装、调试和直接接入重庆市危岩地灾风险管控应用系统，每延迟1天，须向采购人交付合同金额的千分之一作为违约金（违约金从应付款中扣除），以此类推。若成交供应商超过10天还未完成安装、调试，采购人有权解除合同并追究成交供应商相关责任（不可抗力因素除外）。

（2）成交供应商所使用设备数量、品牌、型号、外观、芯片，仪器设备和立杆、太阳能电池板、锂电池等辅材数量应满足招投标文件和合同要求，若不满足，采购人可要求在规定时间内调换，并按合同金额的百分之一进行处罚，若成交供应商未按规定时间调换，采购人有权单方中止合同，已支付款项有权要求退还。

（3）仪器设备交付验收时，成交供应商和采购人现场共同验证各类设备自组网互联互通及报警功能，以及各类设备接入危岩地灾风险管控系统功能。若不满足，采购人有权单方中止合同，已支付款项有权要求退还。

（4）成交供应商应定期对所使用设备进行检查和维护，确保设备外壳3年内不开裂、不破损，每月提供巡检报告，巡检报告内容包含但不限于：巡检次数、设备维护数量、设备维护内容、设备维护明细清单、巡检维护人员信息、以及对设备外壳开裂破损情况的相关说明。采购人可不定期对设备进行抽查，每发现一次有开裂或破损情形，按合同金额的千分之一进行处罚，三次及以上发现开裂或破损情形，采购人有权单方中止合同，已支付款项有权要求退还。

（5）成交供应商提供的应急更换设备未达到所中项目的监测预警仪器设备数量的5%，采购人有权单方中止合同，已支付款项有权要求退还。

（6）成交供应商不得将本项目转给第三方，如成交供应商将本项目转包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求成交供应商按合同总金额的20%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。投标人须提供不得转包的承诺函（提供承诺函原件，格式自定）。

（7）在项目实施期间，项目地质类（水文地质、工程地质、环境地质）、岩土类、测绘类3类专业安装人员，原则上应当在项目实施地工作，确因特殊情况需离开的，应当向采购人指定的项目负责人请假，经同意后方能离开。采购人可通过考勤、点名等签到等方式加强管理，若发现人员不符或迟到早退情形，采购人可按合同金额的千分之一进行处罚，五次及以上，采购人有权单方中止合同，已支付款项有权要求退还。（特殊情况除外）

※六、其他商务要求内容

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。（提示：请慎重考虑是否推荐服务部分得分为0分的供应商成为成交候选供应商，应在竞争性磋商文件中对该种情况的处理方式予以明确。）

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价（20%） | 20分 | 满足磋商文件资格性、符合性审查要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 |
| 2 | 技术部分（50%） | 实施方案（30分） | 1.方案思路（10分） 评审要素：对实施方案的总体思路进行评审，总体思路明确，对地质灾害隐患点认识清晰，重难点分析合理，项目建设需求分析到位，以及目标任务分解详细。 方案思路包含上述所有内容，且对各内容均有描述，在此基础上，方案内容完善、合理性高，得10分；方案内容较完善、合理性较高，得5分；方案内容不完善、合理性差，得0分。 2.实施方案内容（10分） 评审要素：具体实施方案内容齐全，格式规范、文字精炼、图表清晰，章节内容能够体现充分满足招标文件要求。 实施方案内容齐全，格式规范、图表清晰，得10分；实施方案内容较齐全，格式较规范、图表清晰，得5分；实施方案内容不齐全，格式不规范、图表不清晰，得0分。 3.实施方案科学性（5分） 评审要素：对所投分包地质灾害隐患点的地质背景分析合理，地质灾害发生发展规律总结充分，资料详细，阐述清楚，方案科学性好。 地质背景分析合理、地质灾害规律总结充分、方案科学性好，得5分；地质背景分析较合理、地质灾害规律总结较充分、方案科学性较好，得2.5分；地质背景分析不合理、地质灾害规律总结不充分、方案科学性差，得0分。 4. 安全及质量保障措施（5分） 评审要素：安全、质量和文明实施的保证措施可行性高，拟建立三级质量管理体系，项目组织管理科学。 安全及质量保障措施科学、可靠、切实可行，得5分；安全及质量保障措施基本科学、可靠性和可行性较高，得2.5分；安全保障措施不科学、但可靠性和可行性较差，得0分。 | 提供具体实施方案，格式自定。 |
|  |  | 安装服务能力（10分） | 投标人所提供的项目安装人员，地质类（水文地质、工程地质、环境地质）、岩土类、测绘类3类专业安装人员组合人数占比不低于总人数的50%，且总人数不得低于20人（不含）。不满足此要求的，安装服务能力得0分。 1.投标人所提供的项目安装人员，包含地质类(水文地质、工程地质、环境地质)、岩土类、测绘类专业的高级工程师及以上职称的，每类专业中有1人得1分，且每类专业最多得2分，总分6分。 2.投标人所提供的项目安装人员包含地质类(水文地质、工程地质、环境地质)或岩土类或测绘类专业的中级工程师职称的，有1人得1分，总分4分。 | 提供人员相关职称证书复印件，人员身份证复印件，由投标人开标当月或开标上月为其缴纳的社保证明复印件加盖投标人公章（新成立的公司或新入职的员工可提供正式的劳动合同复印件） |
|  |  | 工期保障（5分） | 评审要素：建设工期进度安排合理，建设各实施阶段安排得当，提供的人员安排、车辆、资金等方面能够充分保障项目的建设实施。 工期进度安排合理、保证措施得当，得5分；工期进度安排较合理、保证措施较得当，得2.5分；工期进度安排不合理、保证措施不得当，得0分。 | 提供工期保障方案，格式自定。 |
|  |  | 仪器设备备货（10分） | 投标人承诺合同签订之日起20天内将对应的各类仪器设备、以及立杆、太阳能电池板、锂电池等辅材按各分包招标需求数量的10%-100%备货，并将承诺将所备仪器设备以及立杆、太阳能电池板、锂电池等辅材送达到采购人指定地点的： 1.承诺备货50%及以上得10分； 2.承诺备货25%及以上得5分； 3.承诺备货10%及以下得0分。 | 提供投标人出具备货承诺书（格式自拟）。 |
| 3 | 商务部分（25%） | 投标人实力（10分） | 1.投标人在2020年1月1日至投标截止日前，实施过与本项目类似的地质灾害自动化监测预警项目，每有一项业绩得2分，最高10分。 | 1. 提供合同复印件和合同对应任一发票复印件加盖投标人鲜章。 |
|  |  | 运行维护服务（15分） | 1.运行维护服务原则策略及方案（5分） 评审要素：所投分包的维护服务原则、服务策略等清晰明确，维护服务方案内容明确，可执行能力高，能够保障项目后期运行实施。 运行维护服务原则策略及方案内容完整，可执行能力高，得5分；方案内容较完整、可执行能力较高，得2.5分；方案内容不完整、可执行能力差，得0分。 2.运行维护措施（5分） 评审要素：项目数据分析、告警核实、设备维护和保养、应急等措施具体明确，科学合理。 运行维护措施内容完整、合理性高，得5分；运行维护措施内容较完整、合理性较高，得2.5分；运行维护措施内容不完成、合理性差，得0分。 3.运行维护服务人员（3分） 配置的维护服务人员在6人及以上并提供相应社保证明，得3分；维护服务人员人数在3至5并提供相应社保证明，得1.5分；维护服务人员在3人以下，或不能提供社保证明，得0分。 4.运行维护服务响应时间（2分） 项目运行期间出现问题时，投标人承诺在24小时之内响应并及时解决，得2分；承诺在48小时之内响应并及时解决，得1分；运行维护服务响应时间超过48小时，得0分。 | 1）提供维护服务原则策略及方案 2）提供维护措施方案 3）提供人员名单、职称证（若有）复印件、身份证复印件、由投标人开标当月或开标上月为其缴纳的社保证明复印件加盖公章（新成立的公司或新入职的员工可提供正式的劳动合同复印件）。 4）投标人提供相关承诺（格式自拟）。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

1、成交供应商在领取成交通知书的同时，需向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目采购代理服务费按《渝招投协〔2016〕2号》文件规定的收费标准的82%计算。

2、服务费以转帐或者现金形式支付。

3、采购代理服务费缴纳账号：

户  名：坤博工程咨询（重庆）有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆石桥铺支行

账  号：3100024409200129605

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第六篇  政府采购合同

重庆政府采购合同（格式）

采购项目名称：

采购计划编号：

采购文件编号：

甲方：                              (采购人)

乙方：                              (供应商)

采购代理机构：

经甲乙双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| - 服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| - 考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式 （一）合同签订时乙方向甲方缴纳合同金额 %的履约保证金（以 形式提交）。履约保证金无息退还时间： 。 （二）乙方向甲方开具发票，甲方以 方式向乙方支付 。 … （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、电子响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.3、本合同一式肆份， 需方__份，供方__份，采购代理机构壹份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：			年   月   日				签约地点

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

根据随本项目公告一并发布的“明细清单”填写明细报价。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

- （结束）