重庆仕达招标代理有限公司                                                  竞争性比选文件

竞争性比选文件

项目名称：枫丹树语城2、3、4、6、8、10号楼1号电梯更新改造工程

采购人：重庆枫丹物业管理有限公司 

采购代理机构：重庆仕达招标代理有限公司

二〇二五年十二月
目   录
3第一篇  采购邀请书


3一、竞争性比选内容


3二、资金来源


3三、竞选人资格条件


4四、竞选有关说明


5五、比选保证金


6六、其它有关规定


6七、联系方式


7第二篇 项目技术需求


7一、项目基本概况介绍


7二、更新改造电梯依据及技术规范


11第三篇  项目商务需求


11一、服务期地点及验收方式


11二、质量保证及售后服务


12三、报价要求


13四、 付款方式


13五、知识产权


13六、培训


13七、其他商务要求内容


14第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


14一、竞选程序及方法


15二、评审标准


18三、无效竞标


18四、采购终止


19第五篇  竞选人须知


19一、竞选费用


19二、竞争性比选文件


19三、竞选要求


20四、中选人的确定和变更


20五、成交通知


20六、关于质疑和投诉


21七、采购代理服务费


21八、交易服务费


21九、签订合同


24第七篇   响应文件格式


25一、经济部分


26二、技术部分


28三、商务部分


31四、资格条件及其他


35五、其他应提供的资料





第一篇  采购邀请书
重庆仕达招标代理有限公司（以下简称代理机构）接受重庆枫丹物业管理有限公司的委托，对枫丹树语城2、3、4、6、8、10号楼1号电梯更新改造工程全进行竞争性比选采购。欢迎有资格的竞选人前来参与竞选。

一、竞争性比选内容
	项目名称
	采购预估金额（万元）
	竞标保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）
	备注

	枫丹树语城2、3、4、6、8、10号楼1号电梯更新改造工程
	190
	2
	1
	限以下品牌及系列：上海三菱LEHY-S、日立HGP、通力NMini、迅达5200、蒂升Meta200、奥的斯（中国）Gen3


二、资金来源

物业专项维修资金+国债（政府专项补贴资金）。
三、竞选人资格条件

参与采购活动的竞选人需满足以下条件：

（一）基本资格条件


1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件


1、制造商参加竞标的必须具备以下资格：

①制造商须为在中华人民共和国境内工商登记注册的电梯制造企业法人，具备合法有效的营业执照。

②具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）证书，且取得电梯制造资质A级及以上。

③具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）资质，且安装、维修资质为A2级及以上。【若制造商的制造资质与安装资质已合并，则勿须提供】。
【竞标人须在竞标文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件、资质证书并加盖竞标人公章】

2、代理商参加竞标的应具备以下资格：

①代理商须为在中华人民共和国境内工商登记注册的企业法人，具备合法有效的营业执照。
②具有行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》且安装、维修资质为A2级及以上或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装（含修理））。

③其代理的电梯制造商必须满足第1、款制造商参加竞标的必须具备的资格。

【竞标人须在竞标文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件、资质证书并加盖竞标人公章；电梯制造商相应证明文件，并加盖竞标人公章】

3、参与投标代理商需要出具相关电梯制造厂家的授权委托书并加盖制造商公章，（授权委托书原件现场必查）一个制造商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。同一品牌的货物，制造商与代理商不得同时参与投标。对其授权的制造商必须满足上述电梯生产制造商参与投标资格要求所有条款。否则相关投标均作否决投标处理。

4、投标代理商提供近 6 个月的单位社保证明（人社网下载）；提供近两年（2023 年和 2024 年）以及最近1个月（2025.10）的资产负债表、利润表、增值税及附加税费申报表（国家税务总局重庆市税务局下载）、中华人民共和国税收完税证明。

四、竞选有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在行采家网（https://www.gec123.com/）上下载本项目招标文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容。

（二）招标文件领取期限：自采购公告发布之日（2025年12月3日）起三个工作日。

（三）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2025年12月3日-2025年12月8日17:30（工作时间）

2. 招标文件售价：人民币500元/分包（售后不退）

2.1招标文件购买方式

在招标文件发售期内，投标人与招标代理公司负责人联系购买招标文件，并将《采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至605829334@qq.com（邮箱）和13648418759@139.com（邮箱）。在开标现场换取票据。

联系人：余老师

联系电话：13527489081
3.在报名和招标文件发售期截止时间内购买了招标文件的投标人，其报名才被接收。

（四）本项目投标地点：石桥铺街道白鹤社区会议室
（六）投标截止时间：2025年12月10日北京时间14:30

（七）开标时间：2025年12月10日北京时间14:30

（八）开标地点：同投标地点。
五、比选保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人现场缴纳。

1、由投标人直接带现金并加以信封密封，在开标当场缴纳给采购代理机构，保证金的到账截止时间: 2025年12月10日北京时间14:30前。

2、投标保证金必须以现金密封，并在密封件上加盖公章或授权代表人签字，写明投标单位交采购代理机构。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，由代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，由代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。
六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（四）超过比选截止时间递交的比选申请文件，恕不接收。

（五）竞选费用：无论竞选结果如何，竞选人参与本项目竞选的所有费用均应由竞选人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与竞选及本项目不接受合同分包。
七、联系方式

（一）采购代理机构：重庆仕达招标代理有限公司 

联系人：余老师 

电  话：13527489081
地  址：重庆市渝中区人民村21号
（二）采购人：重庆枫丹物业管理有限公司
联系人：李老师

电  话：13648418759
地  址：重庆市九龙坡区石桥铺枫丹树语城

第二篇 项目技术需求

一、项目基本概况介绍

	数量/单位
	备注

	6台
	限以下品牌及系列：限以下品牌及系列：上海三菱LEHY-S、日立HGP、通力NMini、迅达5200、蒂升Meta200、奥的斯（中国）Gen3

	楼栋号
	电梯规格
	 数量

	2-1#、3-1#、6-1#、8-1#
	800公斤，18/18/18，2m/s
	4台

	4-1#
	800公斤，19/19/19，2m/s
	1台

	10-1#
	1000公斤，31/31/31，2m/s
	1台


二、更新改造电梯依据及技术规范
（一）电梯更新的依据
1、《电梯安全评估报告》的评估建议。
2、《市场监督总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》［2025］25号。

（二）电梯更新的技术规范
1、全部更新、除土建尺寸外，其余全部由制造商设计制造。
2、所有为更新电梯选配的驱动主机、控制系统、门系统、悬挂装置、反绳轮等部件，其安全性能指标不得低于现行安全技术规范和相关专项要求（详见国家市场监督管理总局［2025］25号）。

2、所有电梯的设计、制造及调试均符合中华人民共和国国家标准GB/T7588、GB/T10060、GB/T10058、GB/T10059、GB/T7025、TSG T7001—2023、GB/T22562等现行相关标准的全部要求，安装调试以重庆市特种设备检测研究院检测验收合格为准，超载运行试验能够全过程无故障运行60次。
3、制造电梯的所有零部件和材料都必须到达到技术标准。
4、原有电梯的导轨（含支架）、铸铁对重块（含对重框架）、轿架、层门（含门套、地坎）等质量安全性能较高、使用寿命较长、有继续利用价值的零部件，经制造单位评估安全性能符合要求的应当能留尽留、能用尽用，如不符合要求，要留存勘测证明材料。产权人不同意保留的，要留存相关见证件。

4、电梯的井道和滑轮间、层门以及轿厢等的构件尺寸和配合距离均应满足现行GB/T7588《电梯制造与安装安全规范》的要求，并配有完备的安全装置和故障应急措施，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。
5、提供的电梯设备在噪声、振动、设备可靠性、性能等方面需符合现行国家标准和现行相应的国际标准。
6、机房装修：地面防尘处理、墙面刷白、安装防火门、2P空调、更换现有不锈钢栏杆。 
7、修复机房地面、机房孔洞、外呼孔洞、电梯厅门出入口的地砖和墙缝。
8、更新的层门和轿门的地坎、轿厢护脚板、轿厢需采用不锈钢材质，地板采用大理石材质，还需配备扶手（正对面一个）、两侧按钮保持现有布局。层门、轿门、轿壁面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm的不锈钢材质构成；保留的层门，其材质面板为公称厚度不小于1.2mm的不锈钢材质；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于15mm。轿厢内增设1P空调。

9、配置安全钳的更新导轨及其连接板应当符合GB/T22562的要求，其轿厢侧导轨宽度b1应当不小于89mm。
10、在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次；未到其使用年限或者驱动主机启动次数而达到报废条件时，由制作单位予以免费更换。
11、对重块和轿厢配重不得使用非金属材质；缓冲器不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器；反绳轮应当采用金属材质。

9、电梯需配备无线五方通话系统、电梯内外设置门禁系统，同时电梯需是市面上一线品牌有合格的质量保障。
10、底坑、电梯口需做好防水处理，采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴防止水、砂尘、润滑油等介质影响曳引能力的日常检查和维护保养要求的标识。

11、安全保护措施要求（应包括但不仅限于下列保护措施）：
（1）断相和错相保护措施
（2）上限轿厢配重冲顶保护
（3）上行超速保护
（4）安全部件安全钳、缓冲器、限速器。
三、电梯功能要求规范
	楼栋号

	载重

	井道净空

	基坑深

	门宽

	台量

	层站

	服务楼层
	顶层净高


	2栋1#梯
	800KG

	2米*2米

	1.75米

	0.8米居中

	1

	18
	-1/1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18
	4.6米


	3栋1#梯
	800KG
	2.米*2米
	1.75米
	0.8米居中

	1

	18
	-1/1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18
	4.6米

	4栋1#梯
	800KG

	2米*2米

	1.75米

	0.8米居中

	1

	19
	-2/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18
	4.6米


	6栋1#梯
	800KG

	2米*2米
	1.75米

	0.8米居中

	1

	18
	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18
	6米

	8栋1#梯

	800KG

	2米*2米
	1.75米

	0.8米居中

	1
	18
	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18
	4.6米

	10栋1#梯

	1000KG

	2.2米*2.2米
	1.8米
	0.9米居中

	1
	31
	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31
	6米


	乘客电梯功能说明

	主要功能

	1、全集选控制
	2、自动返基站

	3、满载直驶
	4、错误指令取消

	5、重新初始化运行
	6、故障自诊断

	7、井道楼层间距自学习
	8、端站保护

	9、超载保护
	10、驱动设备过热保护

	11、电网异常检测功能
	12、速度异常检测功能

	13、接触器异常检测功能
	14、抱闸异常检测功能

	15、轿顶检修
	16、机房紧急电动运行

	17、自动泊梯
	18、锁梯开关

	19、自动返回
	20、开关门按钮

	21、光幕门保护
	22、关门力矩保护

	23、轿厢开门保护
	24、轿厢关门保护

	25、厅外重开门
	26、轿厢关门延时保护

	27、内部通话装置
	28、轿厢警铃

	29、轿厢内应急照明
	30、轿内照明风扇自动控制

	31、轿内楼层及方向显示
	32、厅外楼层及方向显示

	33、防捣乱保护
	34、静音模式

	35、电动车自动识别报警功能
	36、运行速度2.0m/s

	37、电梯轿厢内监控系统
	38、预留双梯并联设施


四、电梯主要配置技术规格规范

旧电梯规格参数、数量、井道等土建参数

1.在设备下单制造前，其轿厢尺寸、开门方式（中分）、开门尺寸及轿厢装饰需比选人确认。

2.楼层高度、电梯井道和门洞尺寸、电梯服务楼层、顶层高度、底坑深度、开门方式（中分）等建筑信息，竞标人须自行在勘查现场了解情况。

3.请各竞标人确认各台电梯底坑位置，并自行考虑按现行验收规范配置电梯安全装置及产生的相关费用。

4.提供的电梯技术参数中，速度、载重量、开门尺寸为最低需求，竞标人可根据自身的技术特性和建筑结构提供优于或等于的技术参数。

5.请比选申请人根据建筑井道尺寸，自行考虑安装方案及土建施工相关费用。

6.电梯机房专用配电箱至电梯控制柜的电缆由成交比选申请人负责。

第三篇  项目商务需求
一、服务期地点及验收方式

（一）实施时间
中标人应在合同签订后，2、3、4、6、8号楼从旧电梯拆除开始30个工作日、10号楼1号电梯从旧电梯拆除开始35个工作日内完成安装调试，同时通过特种设备监督管理部门验收合格并取得合格的检验监督报告。

（二）实施地点
重庆市九龙坡区石桥铺枫丹树语城，其运输及装卸费用由中标人负责。
（三）验收方式
1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认，查验后的货物安全，管理仍然由中标人负责。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人验收。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，并经特种设备监督管理部门验收合格后，邀请街道、社区、业主代表按照投标文件、合同进行综合验收作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到竞争性比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的项目，中标人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，中标人负责联系制造商应予以配合，制造商并出具书面意见。

二、质量保证及售后服务
（一）产品质量保证期
本项目产品质量保证期为：整机质保5年，免费维保3年(承诺厂家维保)、六大部件（主机、控制柜、安全钳、门机、缓冲器、限速器）质保10年、钢丝绳质保10年，直径10mm、钢带质保20年。

（二）售后服务内容

1、比选申请人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在0.5小时内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在合同中列出。
三、报价要求
1、本工程采用总价包干（交钥匙工程），如果有任何遗漏，均被视为竞标人已经在其竞标总报价中考虑，采用人民币报价（最终合同价以第三方评审机构审核为准）。

2.竞标报价包含但不限于：原电梯的拆除、处理，新电梯的设计、制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）、保险（交货验收前）、现场保管、仓储、井道测量与照明、预埋件、综合布线、五方通话、通讯、安装、调试（含调试材料）、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、电梯轿厢装饰、电梯机房装修、踏勘现场、验收检测费、成品保护保管、直至取得使用许可证并交付给比选人使用，质保期和免费维保期内所产生费用及中选人的管理费、利润、税金等所产生的一切费用。中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。

3、旧梯残值抵扣更新电梯部分款项（残值由竞标单位自行核算）。
4、中标人根据采购人项目进度需求制定施工计划，分批次进行拆旧换新工作，进场即接收旧电梯的日常维护保养工作，保障楼栋电梯的正常安全合规运行，直至全部更新工程的竣工。

比选总报价=采购并安装新电梯的费用-残值回收费用。

付款方式

签订合同后，本项目由中标人全垫资，经验收后支付97%合同款，五年质保期到后无质量问题支付剩余3%合同款。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，投标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的经办人基本免费培训，使采购人经办人员能够正常操作。
七、其他商务要求内容

（一）供货商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。
（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
备注：1、评标委员会认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;响应供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

2、本项目的安全责任全部由中标供应商负责。

第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、竞选程序及方法

（一）竞选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，竞选人须有法定代表人（或其授权代表）参加并签到。

（二）竞争性比选小组对各竞选人的资格条件、比选申请文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各竞选人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞选。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明等进行审查，以确定竞选人是否具备竞选资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	竞选人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	1.竞选人法人营业执照（副本）。 

2.竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	竞选人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按第一篇“资格要求（二）特定资格条件”的要求提交证明文件复印件并加盖供应商公章。（如果有）


2.符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从比选申请文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	比选申请文件签署
	比选申请文件上法定代表人（或其授权代表）签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	比选申请文件份数
	比选申请文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。

	3
	竞争性比选文件的响应程度审查
	实质性响应
	竞争性比选文件第二篇、第三篇中规定的内容进行响应。

	
	
	竞选有效期
	比选申请文件及有关承诺文件有效期为提交比选申请文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。竞争性比选小组在对比选申请文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞选人对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞选人的澄清、说明或者更正不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

（四）竞争性比选小组要求竞选人澄清、说明或者更正比选申请文件应当以书面形式作出。竞选人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。竞选人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）竞争性比选小组采用综合评分法对竞选人的比选申请文件（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指比选申请文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按请照评审因素的量化指标评审得分最高的竞选人为成交候选竞选人的评审方法。竞选人总得分为报价、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（六）竞争性比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性、符合性检查的竞选人）的文件进行评价、打分，然后汇总每个竞选人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选竞选人，排名第一的为第一成交候选竞选人。评审得分且报价相同的，按照商务部分得分的优劣顺序排列推荐。排名前三名的中选候选人由各幢业主通过签字比选，以得票最多为各幢中标人。
二、评审标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	比选报价

（30%）
	30
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术（质量）部分

（40%）
	5
	通过对所投品牌电梯原厂原品牌曳引机外壳防护IP等级进行比较，主机外壳IP防护等级≧42得5分，IP防护等级≧32且﹤

42得3分，IP防护等级≧16且﹤32得1分，其余不得分。
	提供第三方检验（试验）报告复印件并加盖竞标人公章。


	
	
	5
	所投品牌电梯信息系统安全等级保护三级的得5分，信息安全等级保护二级的得3分，不提供不得分。
	提供省级及以上公安部门监制的信息系统安全等级保护相关证明材料并加盖竞标人公章。



	
	
	5
	所投品牌电梯控制柜抗雷击电压±15KV得5分，抗雷击电压±10KV得5分，抗雷击电压±5KV得3分。
	提供第三方证明文件并加盖竞标人公章。



	
	
	4
	通过对所投品牌乘客电梯的电梯门锁装置(层门锁闭装置)的机械耐久实验进行比较，电梯门锁装置(层门锁闭装置)机械耐久实验达到1000万次及以上得5分，机械耐久实验800万次（含）到1000万次（不含）的得3分，机械耐久实验600万次（含）到800万次（不含）的得1分，其他不得分。
	提供第三方检测单位出具的电梯门锁装置(层门锁闭装置)的试验报告或检测报告复印件并加盖竞标人公章。

	
	
	4
	通过对所投品牌乘客电梯的门机电动机IP防护等级进行比较，IP防护等级≧65得5分；IP防护等级≧54且﹤65得3分；IP防护等级≧52且﹤54得1分，其余不得分。
	提供所投产品型号电梯门机委托试验报告或检测报告复印件并加盖竞标人公章。

	
	
	6
	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证书，每提供一个得2分，最高得6分，未提供或未按要求提供不得分。
	提供相关证书复印件并加盖竞标人公章。

	
	
	1
	综合报价扣减旧电梯残值价格最高的得1分。
	

	
	
	10
	安装施工方案：根据项目具体情况合理制定施工方案（方案包括：旧电梯拆除方案；施工安全管理措施；新梯安装施工方案；电梯安装应急预案）。

施工方案的评价：

①方案真实完整、详细、可操作性强，工作内容、方法完善合理与本项目相适应，得10-8分。

②方案较完整、详细、可操作性一般，工作内容、方法较清晰合理与本项目相适应，得7-4分。

③方案基本完整、详细、可操作性弱，工作内容、方法基本清晰合理与本项目相适应，得3-1分。

④无方案，得0分。
	提供安装施工方案，格式自拟，加盖比选人公章。

	3
	商务部分

（30%）
	10
	业绩能力：比选人提供2023年1月1日至比选截止时间止电梯改造或更新合同业绩（以合同签订时间为准），有1个业绩得2.5分，本项最多10分。
	提供合同复印件并加盖比选人公章

	
	
	20
	比选人提供电梯售后服务方案，方案包含维护保养措施和故障处置措施两个方面，具体内容如下:

一、维护保养措施

1.人员安排

2.设施设备投入

3.备品备件保障

4.维护保养方法

5.应急救援预案

①方案真实完整、详细、可操作性强，工作内容、方法完善合理与本项目相适应，得10-8分。

②方案较完整、详细、可操作性一般，工作内容、方法较清晰合理与本项目相适应，得7-4分。

③方案基本完整、详细、可操作性弱，工作内容、方法基本清晰合理与本项目相适应，得3-1分。

④无方案，得0分。

二、故障处置措施

1.响应时间

2.完成处置时间

3.人员配备

4.设施设备

5.备品备件

6.处置方法选择

7.环境保护

8.安全措施

①方案真实完整、详细、可操作性强，工作内容、方法完善合理与本项目相适应，得10-8分。

②方案较完整、详细、可操作性一般，工作内容、方法较清晰合理与本项目相适应，得7-4分。

③方案基本完整、详细、可操作性弱，工作内容、方法基本清晰合理与本项目相适应，得3-1分。

④无方案，得0分。
	比选人自拟售后服务方案，加盖比选人公章。


三、无效竞标

（一）竞选人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）竞选人的法定代表人（或其授权代表）未参加竞选；

（三）竞选人所提交的比选申请文件不按第七篇“响应文件格式”规定签字、盖章；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞选；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，参加同一合同项下的采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（七）竞选人的实施时间、质量保证期及竞选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（八）竞选人比选申请文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（九）竞选人以联合体形式参与竞选的；

（十）竞选人进行合同分包的；

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者比选代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的竞选人或者报价未超过采购预算的竞选人不足3家的。

第五篇  竞选人须知
一、竞选费用

参与竞选的竞选人应承担其编制比选申请文件与递交比选申请文件所涉及的一切费用，不论竞选结果如何，采购人和比选代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目服务需求、竞选人须知、项目商务需求、竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、竞选人须知、合同条款及格式、比选申请文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或比选代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

竞选人如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交比选申请文件截止时间3个工作日前向采购人（或比选代理机构）要求澄清，采购人（或比选代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如竞选人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入竞选程序，即视为竞选人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和比选申请文件（含有效的书面承诺）。竞争性比选小组判断比选申请文件对竞争性比选文件的响应，仅基于比选申请文件本身而不靠外部证据。

三、竞选要求

（一）比选申请文件

1.竞选人应当按照竞争性比选文件的要求编制比选申请文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，比选申请文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.比选申请文件组成

比选申请文件由第七篇“响应文件格式”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由竞选人自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体形式参与竞选。
（三）竞选有效期：比选申请文件及有关承诺文件有效期为提交比选申请文件截止时间起90天。

（四）提交比选申请文件的份数和签署

1.比选申请文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在比选申请文件正本中，竞争性比选文件第七篇响应文件格式要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
（五）比选申请文件的递交

比选申请文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达竞选地点，应在封套上注明项目名称、竞选人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。
（六）竞选人参与人员

各个竞选人应当派1-2名代表参与竞选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）。

四、中选人的确定和变更

（一）中选人的确定

比选代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选竞选人中，按照排序由高到低的原则确定中选人，也可以书面授权竞争性比选小组直接确定中选人。采购人逾期未确定中选人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的竞选人为中选人。

（二）中选人的变更

中选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选竞选人顺序，确定排名下一位的候选人为中选人，也可以重新开展采购活动。
五、成交通知

（二）经采购人确认，比选代理机构将以书面形式发出《中选通知书》。《中选通知书》一经发出即发生法律效力。
（三）《中选通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对竞争性比选文件中供应商特定资格条件、技术要求和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

   （三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了比选活动后，再对竞争性比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。
七、采购代理服务费

（一）中选人成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费为6000元。

（二）服务费以现金、转账等形式支付。

（三）中选人如未按上述规定缴付采购代理服务费，其比选保证金将不予退还。

八、交易服务费
投标人中标后缴纳交易服务费元整。

九、签订合同

（一）采购人应当自中选通知书发出之日起五日内，按照竞争性比选文件和中选人比选申请文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和竞选人的比选申请文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、竞选人的比选申请文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

第六篇 合同条款及格式（合同格式可自拟）

采购合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

丙方（资金划拨方）：______________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、考核方式

	三、付款方式：



	四、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	五、其他约定事项：

1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）
	资金划拨方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：



	备注：合同具体细节以采购人和中标供应商协商为准。




签约时间：           年   月   日            签约地点：

第七篇   响应文件格式

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

二、技术部分

（一）技术响应偏离表
（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务时间及地点、报价要求等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的采购服务，比选报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文档    份。

3.我方承诺：本次竞争性比选的有效期为 90 天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选中，我方若有违规行为，接受按照相关规定及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳比选通知书规定的采购代理服务费。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

                                                供应商（公章）：

                                                  年   月   日

二、技术部分

（一）技术响应偏离表
执行编号：                                

项目名称：

	序号
	项目服务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                              年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
（二）其他资料（格式自定）
三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务时间及地点、报价要求等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

项目名称：

	序号
	项目商务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竞选人：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应。
2.本表可扩展。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （竞选人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署比选申请文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （比选代理机构名称）：

            （竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署比选申请文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署比选申请文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

项目名称：                    

致                   （比选代理机构名称）：

                      （竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日
五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）；

（结束）



