- 询价通知书

- 询价项目名称：重庆市大足区经开小学近视防控灯光改造项目采购

- 采购人：重庆市大足区经开小学

- 采购代理机构：重庆洋森项目管理有限公司

- 二〇二五年九月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	- 3 -

一、询价内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、询价有关说明	- 3 -

五、保证金	- 3 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 3 -

七、其它有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 4 -

第二篇  询价项目技术（质量）需求	- 5 -

一、项目背景	- 5 -

第三篇  询价项目服务需求	- 10 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 10 -

二、报价要求	- 10 -

三、付款方式及结算原则	- 10 -

四、知识产权	- 10 -

五、其他	- 11 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 12 -

一、采购程序	- 12 -

二、评定成交的标准	- 13 -

三、无效报价	- 13 -

四、采购终止	- 14 -

第五篇  供应商须知	- 15 -

一、询价费用	- 15 -

二、询价通知书	- 15 -

三、报价要求	- 15 -

四、成交供应商的确定和变更	- 16 -

五、成交通知	- 16 -

六、关于质疑和投诉	- 16 -

七、签订合同	- 17 -

八、项目验收	- 17 -

九、采购代理服务费	- 17 -

第六篇  合同草案条款	- 18 -

第七篇  响应文件格式要求	- 21 -

一、经济部分	- 22 -

二、技术（质量）部分	- 24 -

三、服务部分	- 26 -

四、资格条件及其他	- 28 -

五、其他资料	- 33 -

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆洋森项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市大足区经开小学（以下简称：采购人）的委托，对重庆市大足区经开小学近视防控灯光改造项目采购进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 名称 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市大足区经开小学近视防控灯光改造项目采购 | 39.69 | / | 1 | 工业 |

## 二、资金来源

采购预算39.69万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）网上下载本项目询价通知书以及补遗等递交响应时间截止前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）获取询价通知书期限：

1.询价通知书提供期限：2025年9月4日至2025年9月9日。

2.报名方式：无须报名。

3.询价通知书售价：人民币300元。

（四）递交响应文件地点：重庆市大足区棠香街道五星大道中段114号3-3

（五）响应文件递交起止时间：2025年9月10日北京时间9：30-10：00

（六）评审开始时间：2025年9月10日北京时间10：00

## 五、保证金

无。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价。

（八）本项目不接受合同分包。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市大足区经开小学

联系人：胡老师

电话：13594193348

地址：重庆市大足区经开小学

（二）采购代理机构：重庆洋森项目管理有限公司

联系人： 廖老师

电  话：13042362200

地址：重庆市大足区棠香街道五星大道中段114号3-3

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、项目背景

根据《重庆市大足区中小学幼儿园近视防控灯光改造工作实施方案》的要求，我校拟采购教室灯具一批。

## 二、技术参数及数量

| - 序号 | - 货物名称 | - 技术参数 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式LED教室灯具 | 1、外观整体尺寸及材质：灯具外形设计美观，平整、无凹陷和毛刺、表面均匀光洁，产品易维护。灯具外观尺寸为：长度1195±5mm；宽度295±5mm；厚度12±1mm。灯具边框铝型材横截面规格：长30mm±1mm、宽12 mm±1mm；背面有移动吊具滑动槽，槽宽2.6mm±0.5mm。L型金属连接件规格：长65±1mm、宽15±1mm、厚12±1mm。 2、输入电压：AC220V，输入功率≤38W；为保证灯具光通量维持和发光面均匀，灯具光源（LED芯片）颗粒数≥240颗。 3、灯具的安装可调节：采用凸型移动吊具，嵌入边框铝型材背面的滑动槽内且可任意滑动，便于调整安装位置。规格：长287mm±2mm、宽24mm±2mm、厚度不小于1.4mm。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章） 4、灯具的导光科学合理，组件规格由5层组成；镀锌金属板规格：长1155±5mm、宽260±3mm、厚度不小于0.3mm；背光片规格：长1155±5mm、宽260±3mm、厚度0.3±0.1mm；激光打点导光板规格：长1155±5mm、宽260±3mm、厚2.8±0.1mm；扩散片规格：长1155±5mm、宽260±3mm、厚0.2±0.05mm；微棱晶防眩光板规格：长1160±5mm、宽260±3mm、厚1.2mm±0.1mm。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章） 5、灯具效能≥80.0 lm/W，色温范围为3300K～5300K,显色指数Ra≥80，功率因素≥0.90。通过“国家灯具质量监督检验中心”检测。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章，检测依据为“GB/T 9468-2008灯具分布光度测量的一般要求；GB/T 31897.201-2016灯具性能第2-1部分：LED灯具特殊要求；IES LM-79-19固态照明产品光学和电气测量方法”）。 6、为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，在C0-C180面的光束角满足85°～90°,C90-C270面的光束角满足85°～90°，（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章，检测依据为“GB/T 9468-2008灯具分布光度测量的一般要求；GB/T 31897.201-2016灯具性能第2-1部分：LED灯具特殊要求；IES LM-79-19固态照明产品光学和电气测量方法”）。 7、灯光“闪烁”危害为无危害或无显著影响。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章，检测依据为“IEEE Std 1789-2015对于可调电流的高亮度LED为了降低对观众的健康风险IEEE的推荐实践”）——适用教室照明的无危害标准。 8、灯具的蓝光危险组别应达到IEC/TR 62778蓝光危险组别的RG0。 9、灯具采用侧发光漫反射技术，避免人体眼睛与灯珠发光源的正面直射接触，防止损伤眼睛。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章） 10、灯具具有驱动电源输出带保护功能：驱动电源输出带有短路、开路保护功能。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 11、灯具具有智能控制-智能亮度调节功能：光环境智能触摸控制器的自动模式启动后，通过光感传感器感知外界光线的变化，自动调节灯具的亮度，实现室内光环境的照度恒定。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 12、递交响应文件的同时需提供符合以上技术参数的实物样品一套，印证是否满足招标技术要求。 13、灯具通过国家强制性CCC认证，提供国家强制性CCC认证证书复印件加盖供应商公章。 14、灯具的R9应大于0； 15、教室照明功率密度不应高于11W/㎡； 16、教室统一炫光值（UGR）不大于19。 17、安装：采用吊杆安装方式，并按教室纵向均匀布设，灯具距课桌垂直距离不低于1700mm。 18、教室改造后照明质量满足：桌面维持平均照度≥300lx，照度均匀度≥0.7。 19、光源和电源寿命不少于五年质保期。 20、需通过CCC认证。 21、要求LED灯在正常工作时达到静音状态。 | 盏 | 441 |
| 2 | 固定式LED灯具（LED黑板灯 | 1、外观整体尺寸及材质：灯具外形设计美观，除两端头绝缘塑料密封盖外一体化成型，平整、无凹陷和毛刺、表面均匀光洁，产品易维护。灯具主体型材采用铝型材挤出，两端配置绝缘塑料密封盖。外观尺寸：长1275±5mm，宽度130±5mm，厚度44.8±5mm。绝缘塑料密封盖尺寸为：长130±5mm，宽度36.5±5mm（不含卡位），厚度45±5mm。 2、输入电压：AC220V，输入功率≤38W；为保证灯具光通量维持和发光面均匀，灯具光源（LED芯片）颗粒数≥180颗。 3、具备照明投射角度调节功能：可通过吊具调节照射角度，以匹配不同黑板规格和定位，调节范围≥20°。 4、具备遮光防眩角度调节功能：调节范围≥20°；采用铝合金防眩遮光挡板，防眩挡板长度1200mm±5mm。 5、采用吊式安装，吊装时灯具灯体通过吊具和铝合金吊杆连接，吊具可沿灯体型材背部一体成型的凹槽滑动,调节吊杆安装距离和灯具水平定位，可调范围50-1180mm。 6、内置驱动电源：为绝缘防尘，驱动电源内置于灯具主体型材型腔中，驱动电源输出带有短路或过载和开路保护功能。 7、灯具效能≥65 lm/W，功率因素≥0.90，相关色温3300K～5300K,显色指数Ra≥80.通过“国家灯具质量监督检验中心”检测。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章，检测依据为“GB/T 9468-2008灯具分布光度测量的一般要求；GB/T 31897.201-2016灯具性能第2-1部分：LED灯具特殊要求；IES LM-79-19固态照明产品光学和电气测量方法”）。 8、灯光“闪烁”危害为无危害或无显著影响。 9、灯具通过国家强制性CCC认证，提供国家强制性CCC认证证书复印件加盖供应商公章。 10、灯具的R9应大于0； 11、教室照明功率密度不应高于11W/㎡； 12、教室统一炫光值（UGR）不大于19。 13、教室黑板应设局部照明灯，其维持平均照度不应低于500lx，照度均匀度不应低于0.8。 14、安装：采用吊杆安装方式，灯具平行于黑板安装，灯具距黑板平行间距d=700mm-1000mm，距黑板上缘垂直距离h=100mm-200mm。 | 盏 | 147 |
| 3 | 智能控制--光环境智能触摸控制器 | 为配合数字校园、智慧校园建设，供应商提供的黑板灯、教室灯都必须具备智能控制控能，提供配套的智能控制装置。满足以下技术要求： 1、电源要求：额定电压：AC220V，额定频率：50Hz。 2、采用标准86盒设计，与原有电气设备配套，美观，方便现场安装和维护。 3、采用玻璃电容式触控面板，触摸功能图标可以一键切换灯具场景模式，所有功能图标带背光指示灯。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 4、多种场景模式，满足不同教学场景需要，可分为：（1）自动模式（打开人体感应和光感应自动控制灯具状态）；（2）上课模式；（3）下课模式；（4）多媒体模式；（5）+/-模式（可根据+/-来调配所需的亮度）；（6）全关。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 5、多种状态指示，背光指示灯清晰提示无线网络传输、当前灯具工作状态信息。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 6、支持与照明灯具间采用无线通讯，无线自组网。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章）。 7、单点触摸图标功能有效，多点同时触摸图标控制功能无效。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 8、内置无线传输模块：（1）组网模块、（2）WIFI模块。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 9、预留WIFI模块，配置WIFI信息连接路由器即可安全接入TCP/IP网络，接入云管控平台。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 10、支持手机Web页面动态配置触摸控制器WIFI参数信息。（响应文件中提供权威机构出具的具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件，并加盖供应商公章）。 11、光环境智能触摸控制器集成网关，实现一体化设计。 12、控制器和网关一体化能简化安装部署，减少独立网关的布线、电源需求，无需配置网关与控制器的通信配对即可直接组网；本地化处理，指令在设备内部直接处理，避免云端延迟；减少控制器与网关间的无线通信，降低信号丢包风险；指令延迟控制在 50ms 以内，增强系统可靠性，减少单点故障率；低功耗设计，光环境智能触摸控制器和网关集成后可共享电源管理模块，待机功耗降低 10-20%，可支持多模通信，提供扩展性。 13、为确保良好兼容性，需与LED护眼黑板灯、LED教室护眼灯同一品牌。 14、递交响应文件的同时需提供符合以上技术参数的实物样品一套，印证是否满足招标技术要求。 | 套 | 49 |
| 4 | 智能控制--光感控制器 | 1、额定供电：AC220V，额定频率：50Hz； 2、采用标准86盒设计，与电气设备配套，美观，方便现场安装和维护。 3、感知外界光线的变化，自动调节灯具的亮度。 4、支持与照明灯具间采用无线通讯，无线自组网。 | 个 | 49 |
| 5 | 智能管理平台 | 具备提供以下智能控制平台的能力，便于学校智慧校园的融通连接： 1、平台架构：本地部署或支持公有平台部署和公有云，跨平台部署，至少支持Linux、Windows平台, 平台接入硬件设备数量不限。 2、客户端，WEB，微信小程序，可实现移动端和PC端的控制管理功能。 3、权限管理：身份、授权、认证功能；平台支持一个用户具有多角色功能，同一用户不需要在不同账号之间登录切换；同时平台支持分级管理，包括教委、学校、部门、班级等多级管理，并可设置不同级别的管理权限。 4、信息管理：支持学校信息、班级信息、空间信息等基础信息管理，新增删除，查看学校信息、班级信息、空间信息。 5、作息信息管理：支持作息信息管理，可选全校统一设置或分年级设置，设置项包括每周上课天数，每天上课节次，每节起止时间；节次名称可自定义，以覆盖广播操、眼保健操、升旗仪式等需求。自定义名称作息管理 并设定独立运作的模式 告警通知：根据特定情况通过小程序，WEB提供信息警告。 告警策略配置：支持属性、事件等多种告警条件设置，支持批量/单个设置生效设备，支持设置不少于三种告警等级（紧急/重要/一般）。 告警权限等级配置：支持按照部门权限/指定人员推送告警通知。 6、告警通知方式：同时支持不少于3种告警通知方式（web消息通知/app消息通知/小程序消息通知/短信通知/语音通知）。 7、设备展示：可视化展示，包含：设备总数，设备开启率，设备在线率，设备使用情况，设备类型概况，告警情况，光环境情况等。 8、设备监控：支持对照明设备的运行温度等信息进行监控，并能够在异常情况下发出告警。 9、设备详情：设备基础信息/设备告警信息/设备运行记录/设备控制记录/设备故障记录等。 运行方式：开启灯具故障判定功能后，终端控制器就会自动把灯模式跳入上课模式，利用电量识别，时时传输数据给云端平台，云端平台通过电量分析自动跳出学校名称、班级、灯正常工作数量、灯不良的数量。平台云端通过互联网推送到管理人员、维修人员或销售商的APP上。提供自动生成报表功能：（1）、数据分析报表：对设备使用的历史情况数据（包括设备的故障率、维修情况及用户的使用情况等）进行分析，将结果自动生成、导出报表。（2）、设备使用记录报表：对设备的使用情况、能耗等自动生成报表，根据年、月、日以及区域进行数据报表汇总和导出。 10、远程设备控制：对照明设备的开关、亮度进行控制；按全校、楼栋、楼层、教室对设备进行集中控制；可实现照明灯自动模式、全关模式、上课模式、下课模式、投影模式、亮度+、亮度—、远程控制调节。 11、能耗统计：终端灯具发送给墙控触摸控制器或协调器的数据，触摸控制器或协调器接收数据通过wifi TTL透传模块，wifi TTL透传模块通过WiFi信号把数据发送给室内网络路由器传送云端平台。远程云端平台接收数据后，分析学校位置、教室班级、教室每一盏灯的用电量（远程平台计算分析学校教室每一盏灯的电量情况，分为灯每天用电量、月用电量、季度用电量、年用电量，时间维度进行照明能耗统计，展示用电趋势图、分项用电统计图等图形。） 12、系统接口：整体数据输出，预留备用接口，后期可在第三方对接使用。 13、提供灯光智能管理平台或光环境智能触摸控制系统的软件著作产权证书复印件，不能出现盗版侵权。 | 套 | 1 |

注：成交供应商中标后签订合同前需提供技术参数中要求的检测报告原件或证书供采购人核查，若不能提供原件或原件与报价文件中复印件不一致的，中标结果无效。从合格的成交候选人中另行确定成交供应商。

## 第三篇  询价项目服务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

- （一）交货时间

成交供应商应在采购合同签订后30个工作日内交货并完成安装调试。

- （二）交货地点

交货地点：重庆市大足区经开小学。

- （三）验收方式

## 1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

## 2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

## 3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

## 3.1产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

## 3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

## 3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

## 二、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

## （一）供应商需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。

## （二）自验收之日起，产品质量保证期不低于5年。

## （三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

## （四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

## （五）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

## 四、付款方式

## 甲方应于货物验收合格且上级资金拨付到校后通知乙方开具发票，甲方收到发票后10个工作日内向乙方支付全部货款。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇所有内容。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.供应商为非联合体参与报价的，对小微型企业给予 10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

无。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （四）提交响应文件的份数和签署（网下询价适用）

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容为纸质文件正本扫描件，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交（网下询价适用）

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为询价通知书、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据询价通知书规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、采购代理服务费

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费为成交价1.5%。

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

- 重庆市政府采购购销合同

- （询价）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。单价报价为：     元，以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

询价项目名称：

| 产品名称 | 相关信息 | 数量 | 合计 （ ） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（询价通知书中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（询价通知书中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与询价通知书第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）