重庆理工大学整形紫外聚焦物镜系统项目采购询价公告

计划编号：2025-03-0039

重庆理工大学整形紫外聚焦物镜系统项目采购采用询价方式进行采购，本项目投标产品必须为中国大陆境内生产。欢迎符合资格要求并有供货能力的供应商踊跃报价。

1. 采购项目名称、数量及配置要求

详见附件：重庆理工大学整形紫外聚焦物镜系统目采购清单（计划编号：2025-03-0039）

预算合计：¥143000.00

二、供应商资格要求

参加报价的供应商必须在“行采家”服务平台（[www.gec123.com](https://www.gec123.com/)）注册，成为正式供应商。

供应商必须上传：1.附件1：商务条款应答，技术需求应答；2.附件2：明细报价表；3.附件3：资格文件；4.基本条件承诺函；5.询价文件内容中要求上传的其他材料。

一般资质条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

三、报价时间

报价开始时间：2025-04-18 9：00（北京）

报价截止时间：2025-04-18 12：00（北京）

四、保证金：无

五、商务条款

（一）交货时间：合同签订后15天之内交货并完成安装调试。

（二）交货地点：重庆理工大学花溪校区指定地点。

（三）验货方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试试运行并经检测符合要求后，才作为最终验收。

（四）报价要求

本次报价为人民币报价，且报价为包干价，包括（但不限于）货物制造费、运输费、保险费、装卸费、仓储费、安装调试费、培训费以及与货物有关的应纳税费等所有费用。

（五）付款方式

（1）货物全部交货且安装调试好，并经采购人验收合格后，由采购人签发验收合格报告；

（2）中标人开具增值税专用发票，在合同签订前，先向采购人支付5%的履约保证金。验收合格后，5个工作日内办理履约保证金退款手续，无息退还给中标人。

（3）采购人凭合同、验收报告及发票，向中标人支付合同总价的100%货款。

六、其它要求

（一）成交原则：

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，则以服务响应时间短的供应商为中标供应商；如果最低报价和服务响应时间都相同，则以先报价的供应商为中标供应商。

（二）采购异议处理

1.供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人提出。

2.供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出，并附相关证明材料。

3.采购人、采购代理机构在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。

4.对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。

七、联系方式

联系人：袁老师

联系电话：023-62560345

技术需求联系人：宋老师

联系电话：15123031563