重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBXY2025033》
	事项名称
	高频电刀

	一、需求内容

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	1
	高频电刀
	无
	台
	1
	无

	参数要求：
用途：适用于口腔修复、牙周手术、口腔外科等项目
2.工作频率：1.2MHz±10%；
3.功率：≥30W/600Ω
4.输入电源电压：220VAC 60Hz；
5.工作模式：间歇加载连续运行
6.防电击类型分类：I类；
7.防电击程度分类：BF型应用部分；
8.进液的防护程度分类：主机为普通器材(IPX0)，不防水；脚踏开关为（IPX1）;
9.配置：主机1台、手柄1支 、脚踏开关1个、手柄连线1根、电极（刀头）≥7支、负极板1个
10.质保：整机质保≥二年
三、供应商资质：
1.营业执照

四、报价要求
1.报价包含运输、人工及一切税费，验收合格后按要求付款。

2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，，报价表需写上《SBXY202500X》、联系人及电话。

	五、挂网时间：2025年12月16日至2025年12月19日止。

	六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。

	七、联 系 人：（技术）周老师：88132377（采购）段老师88860001。


1

