  重庆博潭招标代理有限公司                                     竞争性磋商文件


竞争性磋商文件

项目名称：力帆红星国际广场玫瑰天街C9栋屋面防水渗漏

局部大修整改工程

采购人：重庆裕弘昇物业管理有限公司

采购代理机构：重庆博潭招标代理有限公司

二○二五年十一月

目   录

- 3 -第一篇  采购邀请书


- 3 -一、竞争性磋商内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、供应商资格条件


- 3 -四、磋商有关说明


- 4 -五、保证金


- 4 -六、其它有关规定


- 5 -七、联系方式


- 6 -第二篇  项目技术需求


- 6 -一、招标项目一览表


- 6 -二、 招标项目技术需求


- 11 -一、实施时间、地点及验收方式


- 12 -三、报价要求


- 12 -四、付款方式


- 13 -五、知识产权


- 13 -六、培训


- 13 -七、其他


- 15 -第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 15 -一、磋商程序及方法


- 17 -二、评审标准


- 18 -三、无效响应


- 19 -四、采购终止


- 19 -第五篇  供应商须知


- 19 -一、磋商费用


- 19 -二、竞争性磋商文件


- 20 -三、磋商要求


- 21 -四、成交供应商的确认和变更


- 21 -五、成交通知


- 21 -六、关于质疑和投诉


- 22 -七、采购代理服务费


- 23 -八、其他费用


- 23 -九、签订合同


- 23 -第六篇  施工合同草案


- 28 -第七篇  响应文件编制要求


- 29 -一、经济部分


- 31 -二、服务部分


- 33 -三、商务部分


- 36 -四、资格条件及其他


- 40 -五、其他资料





第一篇  采购邀请书
      重庆博潭招标代理有限公司接受重庆裕弘昇物业管理有限公司的委托，对力帆红星国际广场玫瑰天街C9栋屋面防水渗漏局部大修整改工程进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容


	项目名称
	采购预算

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人数量

（名）
	备注

	力帆红星国际广场玫瑰天街C9栋屋面防水渗漏局部大修整改工程
	22.8

	0.45
	1
	


二、资金来源

大修资金。

三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

(一)一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二)特定资格条件

需提供防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。
四、磋商有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在行采家网上下载本项目招标文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容。

（二）磋商文件公告期限：自采购公告发布之日（2025年11月17日）起五个工作日。

（三）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2025年11月17日-2025年11月24日17:30

2. 招标文件售价：人民币500元/分包（售后不退）

2.1招标文件购买方式

在招标文件发售期内，投标人与招标代理公司负责人联系购买招标文件，并将《重庆博潭招标代理有限公司采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至2675479677@qq.com邮箱。在开标现场换取票据。

联系电话：17708310981

3.在报名和招标文件发售期截止时间内购买了招标文件的投标人，其报名才被接收。

（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名及签到；

（五）递交响应文件地点：力帆.红星国际广场物业会议室 
（六）响应文件递交截止时间：2025年11月27日北京时间14:30

（七）响应文件开启时间：2025年11月27日北京时间14:30

五、保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人现场缴纳。

1、由投标人直接带现金并加以信封密封，在开标当场缴纳给采购代理机构，保证金的到账截止时间: 2025年11月27日北京时间14:30前。

2、投标保证金必须以现金密封，并在密封件上加盖公章或授权代表人签字，写明投标单位交采购代理机构。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，由代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，由代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效磋商。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

1.供应商可通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下内容

1.1“失信被执行人”；

1.2“重大税收违法案件当事人名单”；

2.供应商可通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”

七、联系方式

（一）采购人：重庆裕弘昇物业管理有限公司

联系人：黄守良（电话：13368399516）

              赵辉才（电话：18983000638）

地  址：重庆两江新区金州大道42号B2栋3楼物业管理中心

（二）采购代理机构：重庆博潭招标代理有限公司

联系人：余老师 

电  话：17708310981

地  址：重庆市北部新区财富大道3号
第二篇  项目技术需求

一、招标项目一览表

	项目名称
	中标人

数量（名）
	备注

	力帆红星国际广场玫瑰天街C9栋屋面防水渗漏局部大修整改工程
	1
	


二、招标项目技术需求
（一）工程概况

1）本工程为力帆红星国际广场C9栋屋面防水渗漏局部大修整改工程，该栋楼建筑面积为10710.08㎡，整个屋面面积为约2833.96㎡，渗漏主要集中在靠后街女儿墙一侧根部（女儿墙高度为月1.2m-1.7m）、两个单元上屋面的楼梯间（俗称炮楼）、出屋面的烟道和风道四周、三根贯穿结构沉降缝（包括双风道、烟井顶中心线缝）及两侧根部、出屋面的雨水管口和废水通气立管四周渗漏，大修整改建筑屋面平面图详见附件1图一。 

2）原屋面采用有组织排水，屋面防水构造层总后度为25-30厘米。屋面防水卷材采用 3mm 厚合成 sbs 改性沥青防水卷材，5厘米厚度的发泡水泥或水泥焦渣找坡滤水，5厘米厚的聚苯烯板作为保温层，10厘米厚铺单层直径1厘米的钢筋间距 30厘米的 C20 细石钢筋混凝土作为刚性防水层增加抗裂性，面层采用 5厘米厚的M15水泥砂浆（1:3）找坡收光作为保护面层，屋面防水分成大样图详见附件1图二。
（二）总体要求

1）采购人提供的工程量为暂估工程量，可能存在一定误差，供应商均应知悉。实际施工按照具体工程量进行，如果实际施工的工程量等于或大于本磋商文件的工程量，则本项工程最终费用为供应商中标价（中标价和工程完工后政府第三方审计核算为该工程最终结算费用，供应商应知悉）。

2）按照工程量清单执行，若出现漏项增项，一律按工程项目清单计价表为准，竞争性投标文件中未说明的，与采购人协商根据实际情况用料施工，不得增项、减项。

3）本次工程涉及的所有主材须在报价清单中写明情况，未限定的材料均需符合相关国家规定用料施工标准，辅材均需符合安全相关规定。所有材料到位和使用前需由甲方签字确认，否则完工后不予验收。

4）若工程项目清单计价表中工程量少算或漏项，供应商发现此问题后应及时向采购代理机构提出，否则视为默认以上情况，并自行承担施工费用。

5）材料清单（供应商投标前需结合工程项目清单、施工范围、施工工艺为标准到现场踏勘，结合材料清单自行精算施工量及相关施工所需要的材料），出现漏算、少算等错算，均由供应商承担责任，若参与投标，均视为到施工现场进行过踏勘并测算。

6）根据采购人的要求及现场踏勘后的实际情况，供应商需在投标文件里的服务方案进行阐述，对施工时间节点、施工现场保护、施工流程控制、施工工艺（结合施工工艺要求配图）、关键节点大样（结合施工工艺要求配图）、质保期、质保金等进行精确描述。

（二）维修整改范围：

本次大修整改范围C9栋沿女儿墙、炮楼（楼梯间出屋面）根部，出屋面风道、烟道根部及四周；排水管和通气管根部及四周；沉降缝（含贯穿风井顶部区域）两侧反坎根部、反坎、缝芯及封顶防水大修整改施工；以三条沉降缝为分区的三个区域外侧靠女儿墙穿外墙增设三根DN110PVC侧排雨水管至1楼雨水沟；两个炮楼及屋面电井防火门上方加宽挡雨板至雨水不进入楼梯间和电井内为宜；全屋面合理增设滤水层通气孔，修复损坏破损通气孔，修复女儿墙内外侧破损、裸露红砖外的戳砂层。施工范围参见大修整改施工区域分布图，详见附件1图一（不包括维修增设透气管布局，需更具供应商现场踏勘结合附件2该项数量自行设计计算）
技术要求
（一）编制依据

国家、行业和地方现颁布执行的法律、法规，建筑工程屋面防水工程相关最新技术标准和规范：

编制依据

1.《屋面工程技术规范》(GB50345)

2.《地下工程防水技术规范》(GB50108)

3.《非固化沥青防水涂料》(JC/T2428)

4.《预铺/湿铺防水卷材》GB/T 23457
5.《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441

6.《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242)

7.《屋面工程质量验收规范》(GB50207)

8.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)

9.《建筑变形缝装置》(JG/T 372)

10.《建筑防水系统构造（图集）》13CJ40-1

11.现场实地勘察情况

12.甲方提供的相关要求及资料

（二）技术及施工工艺要求

   1）楼梯间出楼屋面（炮楼）、设备房（含电井）、通风井、油烟烟道四周根部渗漏维修 
①切割刚性防水保护层，打凿楼梯间出楼屋面（炮楼）、设备房（含电井）、通风井、油烟烟道四周阴角的面层直至结构层，打凿宽度四周外扩800mm，拆除原相关构筑物四周根部的防水层保护砖（靠女儿墙一侧采用标准红砖115*24*5，高度33cm，其余构筑物四周或三面采用单转115*24*5，高度cm）、剔打相关构筑物的四周墙面高于原刚性防水层水平面30cm或12cm的原搓砂层，剔打结构板防水层，沿主屋面切割剔打断面根部并整齐切割原卷材防水，结构板原防水卷材预留15cm用着后续工序搭接、女儿墙上的防水卷材需全面剔除。

②对相关构造墙面（或植筋混凝土反坎）与结构顶板之间间隙（施工缝）剔槽，清扫、清理剔槽间隙、结构地板至无明水、无尘浆，首先使用水溶性有机硅防水剂（不少于3遍）喷涂后再使用密封油膏或环氧树脂灌缝至密实，同时将第①步预留搭接的防水卷材唇口用密封油膏或环氧树脂进行密实封堵；
③对第①

 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②步处理后，沿楼梯间出楼屋面（炮楼）、设备房（含电井）、通风井、油烟烟道四周阴角用堵漏宝（禁止使用堵漏王）抹圆弧(R≥5cm)；
④清理结构缺陷、清扫剔打外露结构顶板和结构顶板与构造墙或反坎（第①

 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②

 = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③步处理后的基面），确保无明水、尘浆，喷涂水溶性有机硅防水剂（不少于3遍）（原防水卷材搭接头处不做防喷涂防水剂处理）；

⑤用聚合物防水水泥砂浆（聚合物防水水泥砂浆的标准配合比不低于水泥:细砂:聚合物=1:2-3:0.3-0.6(重量比)，其中聚合物掺量为水泥重量控制量为30%-60%。）对（第①

 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②

 = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③和④步处理的范围）进行找平收光（原防水卷材搭接头处不做防水砂浆处理）。
‌材料要求‌：

水泥：标号≥32.5的普通硅酸盐水泥，安定性合格。‌

砂：洁净中砂，细度模数2.4左右，含泥量≤3%。‌

聚合物：丙烯酸酯类乳液或可再分散乳胶粉，固体含量约50%。‌

水：饮用水，水灰比约0.35。‌

施工与质量控制

‌水灰比‌：控制在0.35左右，过大会降低强度。‌

‌分层施工‌：分2-3层抹压，总厚度15-20mm，每层6-8mm。‌

‌性能指标‌：抗渗压力≥0.6MPa，凝结时间符合JC/T984标准。‌

‌注意事项‌：搅拌后2小时内使用完毕，避免结块

⑥对第⑤步处理后的区域铺贴丙纶防水布（严控指标不少于两遍）；
A.丙纶布粘胶济调配要点：

按水泥（需采用型号425水泥）重量按照2.5%-3%添加胶粘剂（需使用901建筑速溶胶粉或801建筑胶粉），搅拌至无颗粒状后逐步加水稀释至均匀浆状。注意控制加水量，避免过稠导致空鼓。
B.铺贴工艺

a.预铺定位:根据区域尺寸裁剪丙纶布，预留15cm搭接宽度。

b.背胶同步均匀涂刷:先在丙纶布背面及基层（原防水卷材预留搭接头区域）同步均匀涂刷配置好的水泥胶，确保涂刷覆盖均匀无遗漏。

c.铺贴顺序:由原屋面防水卷材搭接处（最低）向上至屋面（上述相关构筑物墙面)向上铺设30cm)，搭接缝顺流水方向，边铺边赶压气泡至完全粘贴。

C.关键细节

固化时间:施工后48小时内禁止踩踏或淋雨，冬季需覆盖保温材料防冻。

验收标准:2小时后用十字检测法排查空鼓，闭水试验保持48小时水位下降≤2mm为合格。

⑦对第⑥步施工完的区域，待干后（不小于48小时，阴雨天除外顺延）涂刷聚醚型水固化聚氨酯防水涂料均匀涂刷不少于3遍（厚度≥3mm）。

⑧对第⑦步处理的区域，待干后待干后（不小于48小时，阴雨天除外顺延，严禁未干透进行下一道工序施工）采用改性自粘SBS防水卷材（禁止使用热熔卷材）进行满铺，所有搭接缝不小于10cm。
⑨对第⑧步处理的区域采用防水抗裂砂浆做保护，水平结构板上需找坡，找坡方向（低点）后期女儿墙维修区域，开裂砂浆保护层及找坡层厚度需≥5cm，确保本次维修后形成的沟槽内无积水。

2）女儿墙根部渗漏维修

整体施工内容及工艺参照第1）点相关步骤实施，需变更的工艺说明如下：

①女儿墙上防水保护层，防水卷材、基层面的搓砂层剔打高度为≥80cm，沿上边缘开防水卷材搭接固定嵌槽（嵌槽切为“V”型），嵌槽深度不小于5cm，宽度不小于10cm，作为预留后期上翻至女儿墙防水卷材或丙纶防水布嵌入固定，原上翻卷材切割需保持断面整齐，切割原防水卷材需预留后续向女儿墙上所开防水卷材或丙纶防水布收口的收口槽搭接的宽度不小于15cm；

A.丙纶防水布后续由结构板上防水处理后向上翻至女儿墙前面施工预留的防水卷材搭接固定嵌槽，前述预留女儿墙嵌槽上方的旧防水卷材搭接（15cm），清理干净搭接防水卷材内侧表面，确保无灰尘、油污及松散物，涂刷粘胶济均匀覆盖，下翻至防水卷材嵌槽内丙纶防水布收口的上层，采用厚度不小于1mm,宽度不小于2cm不锈钢条或铝合金压条压贴上翻丙纶防水卷材和下翻老防水卷材的搭接头，用不锈钢钉进行固定；采用密封油膏或环氧树脂对压板及丙纶防水布和老防水卷材搭接边口进行密封；
       B.采用防水抗裂砂浆填平收光“V”型槽。
②女儿墙根部向大屋面切割开槽≥100cm，以靠女儿墙一侧出屋面的雨水排水口、废水透气管、厨房烟道居于切割开槽范围内；

③雨水排水口、废水通气管周边防水施工工艺（包含其余不位于女儿墙维修沟内的排水口或同期立管根部）：

A.距雨水口、管口外壁向外10cm处在原结构板上挫开“V”形凹槽，深度不小于2cm，此步骤是关键步骤，创造足够的堵漏材料附着空间；

B.清理管外壁或套管与结构板之间的碎石、脏污物、灰尘至洁净干燥；
C.有套管的需对套管与雨水管或废水透气管外壁之间的间隙上层原老化防水填料进行清理干净，采用含聚氨酯防水涂料的麻丝进行满填充。
D.清理灰尘和明水，确保洁净干燥，由“V”形凹槽向管外壁结构板区域（第A、B、C步处理区域）喷涂水溶性有机硅防水剂（不少于3遍）；

E.使用密封油膏或环氧树脂对（第A、B、C、D步处理区域）进行填充、密实封堵；   

F.沿雨水口、通气管外壁四周阴角用堵漏宝（禁止使用堵漏王）抹圆弧(R≥5cm)；

G.丙纶防水布铺贴工艺：管口铺贴内层采用裁切条状行交替重叠铺贴不少与3层，每层叠缝、赶气，确保贴实无气泡，外层采用剪成漏斗形开口由管口上口套入工艺进行铺贴。

       ④沿女儿墙根部的维修槽，最上层的抗裂防水砂浆找坡方向均需分别向不同的排水口。
 3）结构沉降缝防水施工工艺

整体施工内容及工艺参照第1）点相关步骤实施，需变更的工艺说明如下（涵盖两风井或两烟井之间的贯穿沉降缝）：
①拆除原有盖板与填充物（拆除旧的变形缝盖板，将沉降缝内的老化密封胶、 破损的防水层、保温材料及所有杂物彻底清除干净，直至暴露坚实的两侧结构层和缝口）；

②剔打沉降缝两侧反坎外侧防水保护层、搓沙层、上翻防水卷材；

③沿沉降缝反坎外侧根部向大屋面切割剔打50cm的维修界面至楼面结构板；

        ④沉降缝内侧填充和防水制作工艺：

A.在沉降缝内，混合填入聚乙烯泡沫棒和防水膨胀橡胶条（深度至两侧结构楼板下边缘），作为密封胶的背衬，并起到保温作用，填充深度约为缝深的 1/2 至 2/3；

 B.在第A步处理的沉降缝填充物上方采用密封油膏或环氧树脂灌缝至密实，厚度不小于2cm；
 C.裁剪一条宽度不小于 100cm（原则确保沉降缝内两侧内下垂30cm,且内外翻  

沉降缝反坎外侧下铺至结构板上翻至反坎外侧的丙纶防水布进行相互搭接不小于15cm的宽度为宜）的 SBS 卷材，将这条卷材铺设在已涂刷非固化涂料的缝口上方，中间部位自然下垂于缝中，形成“U” 型或“V”型空腔（严禁将卷材拉平绷紧，此空腔是为适应变形而设，将卷材两侧与非固化涂料 压实粘牢），每块“U” 型或“V”卷材搭接缝不小于15cm。
D.除两风井或两烟井之间的贯穿沉降缝外的其余沉降缝上方需制作“U”型热镀锌盖板，每块“U”型热镀锌盖板搭接头不小于10cm，盖板两侧固定在沉降缝反坎外侧，采用密封油膏对所有接口进行密封，密封油膏厚度不小于2cm，密封宽度不小于10cm。

E.两风井或两烟井之间的贯穿沉降缝及风井或烟井两侧竖向间隙缝的处理，风井或烟井顶部间隙除前述施工工艺，不制作热镀锌盖板，但需重新处理基层至干净，满铺防水卷材，涉及两侧竖向间隙缝的顶部需制作滴水线。

4）出屋面座炮楼防火上方的挡雨板加宽工艺

对原设计的挡雨板顶面基层进行清理凿毛并清理干净后，使用水泥砂浆找平后，制作厚度不小于2cm的玻璃钢板，采用膨胀螺栓固定在原设计挡雨板顶部，三面宽度延伸至雨水不在飘（流）入楼梯间。
5）女儿墙侧新增三根排水管的施工工艺       
 以三根沉降缝为界，在三个屋面区域参考原设计的雨排水口为基础，设计三根沿女儿墙防水维修根部开孔安装直径110的pvc排水管，沿外墙面空调安装板上开孔敷设至一楼引至人行道上的雨水沟。

 关键节点施工工艺:

 ①排水管出女儿墙严禁使用漏斗性接水，需采用弯头密封连接为整体排水系统；

 ②由于新增排水口属于侧排

施工具体步骤如下: 

A.女儿墙开孔：在屋面变形分割 3 个区域，在每个区域屋面靠女儿墙最低点开孔安装雨水斗； 
B.安装稳固：落水口应牢固安装于结构层上。 
C.周边找坡：水落口周围 500mm 范围内，排水坡度应明显加大至 5%。 
D.附加增强层：在水落口与基层接触处，用非固化涂料和增强布重点密封和增强。 
E.防水层铺设：大面防水层铺设至水落口，丙纶防水布应剪口并深入水落口杯内不少于50mm。 
F.密封与固定：用密封材料将卷材与水落口之间的缝隙填塞严密，最后用压环固定。
G.雨水口施工工艺参照屋面雨水口防水施工工艺施工。

       6）所有防水整改完成后，回填恢复保温层、刚性防水层（钢筋双向钢筋网‌：通常采用Φ8@150-200双向钢筋网，主受力钢筋应布置在外侧，间距不超过200毫米。分格缝设置‌：防水维修区域与原屋面刚性防水设置为独立分格缝，嵌入SBS改性沥青灌缝膏等防水材料。 

①施工要点 混凝土配合比需严格控制，水灰比≤0.55，水泥用量≥330kg/m³，砂率35%-40%； ‌‌ 

②浇筑时需振捣密实，避免出现孔隙导致渗漏；
 ③面层找坡收光。
7）屋面面层上女儿墙、炮楼、烟井、风井、油烟井墙上、沉降缝上反坎防水保护砖恢复。

        8）对女儿墙面破损、开裂、内部红砖外露区域保护搓砂进行修复。
（三）工程量清单

由供应商根据招标方给定的工程量清单依据工程概况、维修整改范围、现场踏勘、附件图纸、施工技术及工艺自行在行采家网上下载后根据重庆市现行相关房屋防水维修或装饰装修、土建施工等定额编制分步分项报价构成组价清单。
踏勘现场

本项目不组织集体现场踏勘，各供应商可自行对现场进行踏勘。不管踏勘与否，都视为供应商完全了解施工现场情况；踏勘现场所发生的费用由供应商承担。

踏勘时间：2025年11月17日---2025年11月24日

黄守良（电话：13368399516）

      赵辉才（电话：18983000638）

第三篇  项目商务需求

一、工期、服务地点及验收方式

（一）工期：成交供应商应在采购合同签订后90个日历日内完成。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：

成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的施工人员进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

施工过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

项目完工后，采购人按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。

二、报价要求

（一）报价为踏勘后自行拟定清单报价。报价包括本次磋商范围内所需整体设计（依据防水施工相关规范、本文件陈述的施工工艺、维修工程范围和内容等）包括的材料、施工工具、排水管安装调试、安全防护等）、材料及出渣运输的价格（运抵采购人工地现场）、保险费、维修施工费、税费及报价人认为需要的其他相关费用。在施工、验收过程中有漏项、缺项、调换材料等事项，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用视已包含在成交供应商报价之中，并且不因此而影响项目完成时间。

（二）所有报价应是唯一的，磋商小组不接受任何有选择的报价。如果单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正；只有在磋商小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。大写与小写不一致时，以大写为准进行修正。供应商拒绝修正的，其响应文件应作无效响应文件处理。

三、结算原则

中标方一旦入选，即使履约期间发生乙方无法预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策变化等影响合同价款增减变动的因素，若本招标文件未明确约定可进行调整，均是固定不变的，且作为结算依据，不得进行调整。
1.结算方式

1.1工程结算采用2018版《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）及相关配套文件的规定组价。其安全文明施工费、规费、税金、经发包人核定的材料（或设备）价格、按实计取的独立费、按《重庆工程造价信息》执行的人工、材料和机械价差，均不参与折扣率下浮。除上述费用以外，其他部分乘以供应商折扣率后以经审计的工程造价为最终结算价。

1.2措施项目费及按实计费
组织措施费按国家规定计取，技术措施费及按实计算费根据实际发生的情况按实计取。

1.3人工费调差：根据施工期间《重庆工程造价信息》同期人工指导价进行调整；

1.4“三材”、“地材”价格按施工期间《重庆工程造价信息》同期的信息指导价调整不下浮；其他材料如品牌型号与《重庆工程造价信息》相符，价格按施工期间同期《重庆工程造价信息》指导价调整；其他材料如品牌型号与《重庆工程造价信息》不相符，则经发包人认质认价后按核定价格计算。

1.5施工期间的水电费按规定扣除。

1.6安全文明施工费按现行规定计取。

1.7规费：按现行规定计取。

1.8税金：按现行规定计取。

1.9本工程的最终结算总价以相关部门或审计单位审定的金额为准。

三、质量保证及服务

（一）产品质量保证期

1、工程质保期为伍年 。（工程质保期限从本次维修竣工验收合格之日起算）

2、在工程质保期间内，属于中标方维修整改的范围出现质量问题，中标方接到甲方电话或书面告知后48小时赶赴现场处理，逾期未处理的，由甲方聘请第三方进行整改；整改费用由中标方进行支付。

3、属于中标方整改的范围出现质量问题导致损失的，中标方应无条件据实赔偿。

（二）施工要求

1. 成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2. 施工过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交单位提供所有防水材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。如因产品质量问题或未严格按照相关材料施工工艺和说明进行施工等所造成的一切损失，由成交供应商向采购人负责，并承担赔偿责任，同时采购人有权终止合同。

3. 工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。验收的相关费用由成交供应商负责。

四、付款方式

1.本工程供应商工程完工并经招标人会同政府相关行政主管部门、业主或业主代表验收合格，完善相关文件报政府相关主管行政部门审批合格后报房屋专项维修基金主管部门划拨支付。其他约定详见相应约定，无约定的，将在合同中明确。

      2.工程质保金：按照工程中标金额的3%中标单位在办理结算前转至招标方的对公账户，质保其内无实质性违约的，招标方将全额无息退回。
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其它

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。


备注：1、评标委员会认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;响应供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

     2、本项目的安全责任全部由中标供应商全部负责。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。


注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	竞争性磋商文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对竞争性磋商文件第二、三篇规定的条款磋商内容作出响应（差异表）。

	
	
	磋商有效期
	满足磋商文件规定。


3.根据《竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。
二、评审标准

（一）评审因素

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	 说明

	1
	投标报价

（45%）
	45分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（35%）
	10分
	施工方案与技术措施（10分）   

供应商自行踏勘现场，结合现场条件特点，有针对性的编制施工方案、施工工艺，要求施工总体方案设计合理，根据施工工艺绘制大样图、节点图配图清晰符合规范要求并满足施工条件要求。所采用的施工方案、程序和措施，既要保证工程质量和安全，又能加快施工进度等方面综合评审，优（方案详实、具体、可行）得10-8分；良（方案较详实、具体、可行）得7-5分；一般（方案不够详实、具体，但具有一定可行性）得4-2分；差（方案不具可行性、不合理性）得1分；未提供得0分。
	

	
	
	10分
	质量管理体系与措施（10分）

质量保证体系的方案、措施先进、合理、可靠等方面综合评审。优（方案详实、具体、可行）得10-8分；良（方案较详实、具体、可行）得7-5分；一般（方案不够详实、具体，但具有一定可行性）得4-2分；差（方案不具可行性、不合理性）得1分；未提供得0分。
	

	
	
	10分
	安全和环境保护管理体系与措施（10分）

施工安全管理体系健全、措施可行。环境保护管理体系的方案、措施先进、合理、可靠等方面综合评审。优（方案详实、具体、可行）得10-8分；良（方案较详实、具体、可行）得7-5分；一般（方案不够详实、具体，但具有一定可行性）得4-2分；差（方案不具可行性、不合理性）得1分；未提供得0分。
	

	
	
	5分
	工程进度计划与措施（5分）

总计划满足采购文件要求，各关键节点的工期切实可行，保证工期的措施科学、可靠。施工总体进度计划合理、控制性项目安排得当，工程进度补救措施可行，能保证在采购人规定的工期内完成综合评审。优（方案详实、具体、可行）得5-4分；良（方案较详实、具体、可行）得3分；一般（方案不够详实、具体，但具有一定可行性）得2分；差（方案不具可行性、不合理性）得1分；未提供得0分。
	

	3
	商务部分（20%）
	资质与实力（7分）
	1.投标人具有安全生产许可证得2分。

2.投标人具有防水保温施工资质证书得2分
3.投标人提供拟为本项目服务人员具有专业防水施工作业的资格证，得1分。
4.投标人提供拟为本项目服务相关工种资格证（如：防水工、土建工等），提供1名得1分，总分2分。 
	复印件加盖供应商公章。

	
	
	售后服务服务10分)


	售后服务、应急措施完整，内容具体，操作性强，符合本项目实际得10-7分；售后服务、应急措施较完整，基本符合本项目需要得6-3分；有一般售后服务和应急措施得2-1分；未提供的不得分。
	

	
	
	业绩

（3分）
	提供2022年1月1日起至今有类似合同金额的业绩一份得1.5分，满分3分。
	合同复印件加盖供应商公章。


三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）供应商以联合体形式参与磋商的；

（十一）供应商进行合同分包的；

（十二）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知
一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目技术需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明项目编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对竞争性磋商文件中供应商特定资格条件、技术要求和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

   （三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人。

七、采购代理服务费

（一））投标人中标后，向采购代理机构缴纳采购代理机服务费，采购代理机服务费为4000元整。

（二）服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

（三）代理服务费打款应备注：代理服务费
（四）成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

（五）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆博潭招标代理有限公司

开户行：华夏银行重庆中山支行

账  号：11261000000579432

八、其他费用

无

九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

第六篇  合同草案
力帆红星国际广场C9栋屋面局部防水渗漏大修施工工程合同
甲方： 重庆裕弘昇物业管理有限公司 
乙方：                            
     甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022、《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法规，经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同的基础上，根据本工程的具体情况，签订本合同。
一、工程名称：力帆红星国际广场C9栋屋面局部防水渗漏大修施工工程
二、工程地点：C9栋屋面
三、工程内容：本次大修整改范围C9栋沿女儿墙、炮楼（楼梯间出屋面）根部，出屋面风道、烟道根部及四周；排水管和通气管根部及四周；沉降缝（含贯穿风井顶部区域）两侧反坎根部、反坎、缝芯及封顶防水大修整改施工；以三条沉降缝为分区的三个区域外侧靠女儿墙穿外墙增设三根DN110PVC侧排雨水管至1楼雨水沟；两个炮楼及屋面电井防火门上方加宽挡雨板至雨水不进入楼梯间和电井内为宜；全屋面合理增设滤水层通气孔，修复损坏破损通气孔，修复女儿墙内外侧破损、裸露红砖外的戳砂层。

四、施工技术和施工工艺要求

  （一）楼梯间出楼屋面（炮楼）、设备房（含电井）、通风井、油烟烟道四周根部渗漏维修 
1.切割刚性防水保护层，打凿楼梯间出楼屋面（炮楼）、设备房（含电井）、通风井、油烟烟道四周阴角的面层直至结构层，打凿宽度四周外扩800mm，拆除原相关构筑物四周根部的防水层保护砖（靠女儿墙一侧采用标准红砖115*24*5，高度33cm，其余构筑物四周或三面采用单转115*24*5，高度cm）、剔打相关构筑物的四周墙面高于原刚性防水层水平面30cm或12cm的原搓砂层，剔打结构板防水层，沿主屋面切割剔打断面根部并整齐切割原卷材防水，结构板原防水卷材预留15cm用着后续工序搭接、女儿墙上的防水卷材需全面剔除。

2.对相关构造墙面（或植筋混凝土反坎）与结构顶板之间间隙（施工缝）剔槽，清扫、清理剔槽间隙、结构地板至无明水、无尘浆，首先使用水溶性有机硅防水剂（不少于3遍）喷涂后再使用密封油膏或环氧树脂灌缝至密实，同时将第①步预留搭接的防水卷材唇口用密封油膏或环氧树脂进行密实封堵；
3.对第1和2步处理后，沿楼梯间出楼屋面（炮楼）、设备房（含电井）、通风井、油烟烟道四周阴角用堵漏宝（禁止使用堵漏王）抹圆弧(R≥5cm)；
4.清理结构缺陷、清扫剔打外露结构顶板和结构顶板与构造墙或反坎（第1.2.3步处理后的基面），确保无明水、尘浆，喷涂水溶性有机硅防水剂（不少于3遍）（原防水卷材搭接头处不做防喷涂防水剂处理）；

5.用聚合物防水水泥砂浆（聚合物防水水泥砂浆的标准配合比不低于水泥:细砂:聚合物=1:2-3:0.3-0.6(重量比)，其中聚合物掺量为水泥重量控制量为30%-60%。）对（第1.2.3.和4步处理的范围）进行找平收光（原防水卷材搭接头处不做防水砂浆处理）。
‌材料要求‌：

水泥：标号≥32.5的普通硅酸盐水泥，安定性合格。‌

砂：洁净中砂，细度模数2.4左右，含泥量≤3%。‌

聚合物：丙烯酸酯类乳液或可再分散乳胶粉，固体含量约50%。‌

水：饮用水，水灰比约0.35。‌

施工与质量控制

‌水灰比‌：控制在0.35左右，过大会降低强度。‌

‌分层施工‌：分2-3层抹压，总厚度15-20mm，每层6-8mm。‌

‌性能指标‌：抗渗压力≥0.6MPa，凝结时间符合JC/T984标准。‌

‌注意事项‌：搅拌后2小时内使用完毕，避免结块

6.对第5步处理后的区域铺贴丙纶防水布（严控指标不少于两遍）；
（1）丙纶布粘胶济调配要点：

按水泥（需采用型号425水泥）重量按照2.5%-3%添加胶粘剂（需使用901建筑速溶胶粉或801建筑胶粉），搅拌至无颗粒状后逐步加水稀释至均匀浆状。注意控制加水量，避免过稠导致空鼓。
（2）铺贴工艺

①预铺定位:根据区域尺寸裁剪丙纶布，预留15cm搭接宽度。

②背胶同步均匀涂刷:先在丙纶布背面及基层（原防水卷材预留搭接头区域）同步均匀涂刷配置好的水泥胶，确保涂刷覆盖均匀无遗漏。

③铺贴顺序:由原屋面防水卷材搭接处（最低）向上至屋面（上述相关构筑物墙面)向上铺设30cm)，搭接缝顺流水方向，边铺边赶压气泡至完全粘贴。

（3）关键细节

固化时间:施工后48小时内禁止踩踏或淋雨，冬季需覆盖保温材料防冻。

验收标准:2小时后用十字检测法排查空鼓，闭水试验保持48小时水位下降≤2mm为合格。

7.对第6步施工完的区域，待干后（不小于48小时，阴雨天除外顺延）涂刷聚醚型水固化聚氨酯防水涂料均匀涂刷不少于3遍（厚度≥3mm）。

8.对第7步处理的区域，待干后待干后（不小于48小时，阴雨天除外顺延，严禁未干透进行下一道工序施工）采用改性自粘SBS防水卷材（禁止使用热熔卷材）进行满铺，所有搭接缝不小于10cm。
9.对第⑧步处理的区域采用防水抗裂砂浆做保护，水平结构板上需找坡，找坡方向（低点）后期女儿墙维修区域，开裂砂浆保护层及找坡层厚度需≥5cm，确保本次维修后形成的沟槽内无积水。

（二）女儿墙根部渗漏维修

整体施工内容及工艺参照第（一）点相关步骤实施，需变更的工艺说明如下：

1.女儿墙上防水保护层，防水卷材、基层面的搓砂层剔打高度为≥80cm，沿上边缘开防水卷材搭接固定嵌槽（嵌槽切为“V”型），嵌槽深度不小于5cm，宽度不小于10cm，作为预留后期上翻至女儿墙防水卷材或丙纶防水布嵌入固定，原上翻卷材切割需保持断面整齐，切割原防水卷材需预留后续向女儿墙上所开防水卷材或丙纶防水布收口的收口槽搭接的宽度不小于15cm；

（1）丙纶防水布后续由结构板上防水处理后向上翻至女儿墙前面施工预留的防水卷材搭接固定嵌槽，前述预留女儿墙嵌槽上方的旧防水卷材搭接（15cm），清理干净搭接防水卷材内侧表面，确保无灰尘、油污及松散物，涂刷粘胶济均匀覆盖，下翻至防水卷材嵌槽内丙纶防水布收口的上层，采用厚度不小于1mm,宽度不小于2cm不锈钢条或铝合金压条压贴上翻丙纶防水卷材和下翻老防水卷材的搭接头，用不锈钢钉进行固定；采用密封油膏或环氧树脂对压板及丙纶防水布和老防水卷材搭接边口进行密封；
      （2）采用防水抗裂砂浆填平收光“V”型槽。
2.女儿墙根部向大屋面切割开槽≥100cm，以靠女儿墙一侧出屋面的雨水排水口、废水透气管、厨房烟道居于切割开槽范围内；

3.雨水排水口、废水通气管周边防水施工工艺（包含其余不位于女儿墙维修沟内的排水口或同期立管根部）：

（1）距雨水口、管口外壁向外10cm处在原结构板上挫开“V”形凹槽，深度不小于2cm，此步骤是关键步骤，创造足够的堵漏材料附着空间；

（2）清理管外壁或套管与结构板之间的碎石、脏污物、灰尘至洁净干燥；
（3）有套管的需对套管与雨水管或废水透气管外壁之间的间隙上层原老化防水填料进行清理干净，采用含聚氨酯防水涂料的麻丝进行满填充。
（4）清理灰尘和明水，确保洁净干燥，由“V”形凹槽向管外壁结构板区域（第（1）（2）（3）步处理区域）喷涂水溶性有机硅防水剂（不少于3遍）；

（5）使用密封油膏或环氧树脂对（第（1）（2）（3）（4）步处理区域）进行填充、密实封堵；   

（6）沿雨水口、通气管外壁四周阴角用堵漏宝（禁止使用堵漏王）抹圆弧(R≥5cm)；

（7）丙纶防水布铺贴工艺：管口铺贴内层采用裁切条状行交替重叠铺贴不少与3层，每层叠缝、赶气，确保贴实无气泡，外层采用剪成漏斗形开口由管口上口套入工艺进行铺贴。

      4.沿女儿墙根部的维修槽，最上层的抗裂防水砂浆找坡方向均需分别向不同的排水口。
（ 三）结构沉降缝防水施工工艺

整体施工内容及工艺参照第1）点相关步骤实施，需变更的工艺说明如下（涵盖两风井或两烟井之间的贯穿沉降缝）：
1.拆除原有盖板与填充物（拆除旧的变形缝盖板，将沉降缝内的老化密封胶、 破损的防水层、保温材料及所有杂物彻底清除干净，直至暴露坚实的两侧结构层和缝口）；

2.剔打沉降缝两侧反坎外侧防水保护层、搓沙层、上翻防水卷材；

3.沿沉降缝反坎外侧根部向大屋面切割剔打50cm的维修界面至楼面结构板；

       4.沉降缝内侧填充和防水制作工艺：

（1）在沉降缝内，混合填入聚乙烯泡沫棒和防水膨胀橡胶条（深度至两侧结构楼板下边缘），作为密封胶的背衬，并起到保温作用，填充深度约为缝深的 1/2 至 2/3；

（2）在第（1）步处理的沉降缝填充物上方采用密封油膏或环氧树脂灌缝至密实，厚度不小于2cm；
 （3）裁剪一条宽度不小于 100cm（原则确保沉降缝内两侧内下垂30cm,且内外翻  

沉降缝反坎外侧下铺至结构板上翻至反坎外侧的丙纶防水布进行相互搭接不小于15cm的宽度为宜）的 SBS 卷材，将这条卷材铺设在已涂刷非固化涂料的缝口上方，中间部位自然下垂于缝中，形成“U” 型或“V”型空腔（严禁将卷材拉平绷紧，此空腔是为适应变形而设，将卷材两侧与非固化涂料 压实粘牢），每块“U” 型或“V”卷材搭接缝不小于15cm。
（4）除两风井或两烟井之间的贯穿沉降缝外的其余沉降缝上方需制作“U”型热镀锌盖板，每块“U”型热镀锌盖板搭接头不小于10cm，盖板两侧固定在沉降缝反坎外侧，采用密封油膏对所有接口进行密封，密封油膏厚度不小于2cm，密封宽度不小于10cm。

（5）两风井或两烟井之间的贯穿沉降缝及风井或烟井两侧竖向间隙缝的处理，风井或烟井顶部间隙除前述施工工艺，不制作热镀锌盖板，但需重新处理基层至干净，满铺防水卷材，涉及两侧竖向间隙缝的顶部需制作滴水线。

（四）出屋面座炮楼防火上方的挡雨板加宽工艺

对原设计的挡雨板顶面基层进行清理凿毛并清理干净后，使用水泥砂浆找平后，制作厚度不小于2cm的玻璃钢板，采用膨胀螺栓固定在原设计挡雨板顶部，三面宽度延伸至雨水不在飘（流）入楼梯间。
（五）女儿墙侧新增三根排水管的施工工艺       
 以三根沉降缝为界，在三个屋面区域参考原设计的雨排水口为基础，设计三根沿女儿墙防水维修根部开孔安装直径110的pvc排水管，沿外墙面空调安装板上开孔敷设至一楼引至人行道上的雨水沟。

 关键节点施工工艺:

 1.排水管出女儿墙严禁使用漏斗性接水，需采用弯头密封连接为整体排水系统；

2.由于新增排水口属于侧排

施工具体步骤如下: 

（1）女儿墙开孔：在屋面变形分割 3 个区域，在每个区域屋面靠女儿墙最低点开孔安装雨水斗； 
（2）安装稳固：落水口应牢固安装于结构层上。 
（3）周边找坡：水落口周围 500mm 范围内，排水坡度应明显加大至 5%。 
（4）附加增强层：在水落口与基层接触处，用非固化涂料和增强布重点密封和增强。 
（5）防水层铺设：大面防水层铺设至水落口，丙纶防水布应剪口并深入水落口杯内不少于50mm。 
（6）密封与固定：用密封材料将卷材与水落口之间的缝隙填塞严密，最后用压环固定。
（7）雨水口施工工艺参照屋面雨水口防水施工工艺施工。

      （六）所有防水整改完成后，回填恢复保温层、刚性防水层（钢筋双向钢筋网‌：通常采用Φ8@150-200双向钢筋网，主受力钢筋应布置在外侧，间距不超过200毫米。分格缝设置‌：防水维修区域与原屋面刚性防水设置为独立分格缝，嵌入SBS改性沥青灌缝膏等防水材料。 

1.施工要点 混凝土配合比需严格控制，水灰比≤0.55，水泥用量≥330kg/m³，砂率35%-40%； ‌‌ 

2.浇筑时需振捣密实，避免出现孔隙导致渗漏；
3.面层找坡收光。
（七）屋面面层上女儿墙、炮楼、烟井、风井、油烟井墙上、沉降缝上反坎防水保护砖恢复。

        （八）对女儿墙面破损、开裂、内部红砖外露区域保护搓砂进行修复。
四、本防水施工具体范围包括但不限于后附双方盖章确认的图纸及预算书之内容。

五、承包方式：包人工、包材料（甲供材料除外）、包工期、包质量、包安全、包措施费、包环境保护、包职业健康、包验收、包维修、乙方所有税收和费用等全部费用包括在工程总造价内。乙方不得以任何借口收取其他费用。

除甲方以书面认可外,�乙方不得以任何形式将本工程的全部或一部分转包给其他施工单位，否则甲方有权终止合同、收取合同控制总价的30%作为违约金，并有权拒付工程款，所造成的其他损失由乙方承担。所有拆除项目必须保护性拆除，如造成损坏乙方应予以赔偿。

六、工程工期：

总工期以合同甲方盖章之日起90 天，由于以下原因造成竣工日期拖延，经甲方书面确认，工期相应顺延。

����不可抗力：战争、动乱、非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾以及八级以上台风、地震、停水停电超过24小时等。

����非上述原因，工程未按合同工期或阶段工期竣工，每延期一天，乙方应向甲方支付工程总造价1％的违约金，该款由甲方从乙方工程款中扣除。乙方拖延工期超过七天，甲方有权解除合同，责令乙方退场并赔偿经济损失，超期部分违约金按前述方法照计。若甲方选择继续履行合同，延期完工违约金按前述约定照计，但甲方原因除外。
七、质量等级：施工质量等级为“合格”，主要材料等级为“优等”。
八、合同价款：

本合同采用综合单价包干的方式，合同控制总价为人民币（小写）        元，（大写）           ，最终以工程完工验收合格后报政府委托第三方审计单位审计的结算报告工程结算金额为准。

1.综合包干单价包括但不限于：人工、材料、机械、管理、利润、包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、包安全与文明施工、机具进出场费、设备及材料的保管费、风险费等为完成对应单位项目所需一切费用。在合同执行过程中，单价不得作出调整。

2.工程量计算：依据本工程竣工图及甲方签认的施工范围，参照合同工程量依据重庆市现行房屋维修工程等定额计算规则计算工程量价。 

九、结算方式：

1.本合同范围内：以合同附件1：投标书、附件2：力帆红星国际广场C9栋屋面渗漏局部防水整改工程

预算审核报告确认之综合包干单价，竣工验收合格后，工程量按实结算，单价不作任何调整。

2.如在施工中有新增项目，则相同或相似项目执行时参照合同单价；无合同单价的则以双方协商的合理市场价结算且超出合同规定的工程内容必须事先经甲方书面盖章确认报政府相关部门认可并审计后方可施工（供货），否则甲方将不予结算，由此造成的损失由乙方自行承担。

3.整体工程结算费用以政府委托第三方审计单位按照2018年《重庆市房屋修缮工程计价定额》、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》及其相关配套文件并国家、地方及相关行业有关的其他法律法规及规定审核的工程结算费用为最终结算费用。
十、甲方责任：

����1.提供施工水源、电源。

����2.监督检查工程质量、进度。

����3.审核承包方的施工方案、进度计划。

����4.需要增减修改的工程部分及时通知承包方。

�� �5.根据合同按时支付工程款。

十一、乙方责任：

����1.承担施工用电费用，乙方进场及退场前必须联系甲方物业部门检验电表度数,并按实际费用,由甲方直接从工程款中扣除。

����2.负责施工范围内临时设施、设备、水电管线的修建、安装与维护。

����3.编制施工方案、进度计划，报经甲方审定后才能进场施工。

��� 4.严格按照施工方案、说明、合同及附件和国家现行的规范进行施工。做好质量自检记录，确保工程质量和合同工期。

��� 5.承担本工程施工质量安全事故责任，对自身发包方或第三方的人身财务损失承担赔偿责任。在施工期间应做好对原有设施、设备和其他建筑的保护，如有损坏应无偿修复并承担相应的经济损失。

����6.本工程全部施工技术资料作为竣工文件移交甲方存档。

����7.遵守政府有关施工场地交通、噪声、环境卫生及污染等规定，并负责办理有关手续，由此发生的一切费用由乙方负责。

8.合同规定由乙方完成的工作，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成的，应属违约，甲方有权单方解除合同，由乙方承担合同总价 3 %的违约金并赔偿甲方相关损失，或由乙方安排其他单位完成，所发生的费用（另加 15  %的管理费）从将支付或已支付给乙方的工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。

9.若本工程因遵从法律和条例而需要变更，乙方须事先以书面通知甲方，并详加解释。
����10.做好施工组织管理、维持现场整洁、通道畅通，完工后立即退场，做到工完场清（包括施工垃圾的清运）。

����11.工程未正式交付甲方之前，乙方负责成品保护，如发生任何损坏，乙方需出资修复。

�� �12.因乙方原因造成的停工、返工、二次倒运等费用由乙方承担，工期不顺延。

� ��13.严格遵守甲方有关工程现场管理方面的制度，并积极配合做好防火防盗工作。

14.若乙方未有缴交其应缴的法定费用，甲方可代缴该等法定费用，并有权从按本合同应付或将支付给乙方的款项中扣除或以债权形式向乙方追讨。

15.乙方须负责支付按国家法律规定的有关国家或地方的税费。若甲方替承包方代缴税费，甲方有权从应支付给乙方之款项中扣除该等税款。
十二、工程质量检查与验收：
����1.施工中甲方有权随时检查工程质量，乙方必须积极配合，随时提供有关的技术资料。材料代用必须经过甲方书面认可并签证。

����2.凡隐蔽工程经乙方自检后填制隐蔽记录，并及时书面通知甲方检查。

����3.质量等级的评定,执行国家及重庆市有关规定。

����4.工程全部竣工时乙方提前三个工作日书面通知甲方进行整改验收并移交竣工资料。验收通过日期以整体验收通过之日计。

����5.验收标准以国家和重庆市关于屋面防水施工规范等验收规范、质量检验标准、合同及附件为依据。

����6.竣工日期以乙方完成承包范围内所有内容，提交完整的竣工验收报告和资料，并经甲方确认之日为准。经检查或验收，工程需返工、翻修者，则以返工、翻修合格后重新提交竣工验收报告和资料，并经甲方确认的日期为竣工日期。此种情况将不会获得工期延长之批准，且乙方需承担由此造成甲方之一切损失及责任。

����7.本工程竣工验收后，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付甲方使用。

����8.工程竣工验收后三天内乙方必须移交完毕，如乙方不能按时交付则视同甲方租赁该场地，租金按当时同地段同用途楼宇租赁市场价格计算。

十三、安全生产和防火

    �1.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》《建筑安装工程安全操作规范》《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

     2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规范和消防条例，导致发生火灾或生产安全事故，乙方必须承担一切后果及责任。 

十四、付款方式：

     1.工程全部完工并经甲方验收合格，乙方向甲方提交整套完成的施工日志记录，工程分布分项验收单，相关施工带水印的照片等装订成册的资料后，甲方报政府相关部门委托第三方审计单位对整体工程费用进行结算审计，以结算实际工程款金额由政府相关房屋专项维修资金管理部门划拨工程款至乙方账户，由乙方向政府相关部门开具专票。
      2.乙方收到工程款后，应向甲方支付乙方施工过程中的违约金及其他相关费用（如果有此情况）。

      3.乙方提供完成结算资料，经政府委托第三方审计单位出具工程结算费用审计报告后，乙方需先行按照最终结算审计工程款的3%向甲方缴纳本工程的质保金，质保期满后乙方无实质性违约，甲方在收到乙方的退款申请后14个工作日内无息退还质保金。
十五、质量保修：

保修期五年，自甲乙双方对该项工程竣工验收合格之日起计，保修期内如发现工程施工质量有问题，乙方接到甲方通知书48小时内赶到现场，免费进行维修。如乙方不按时到场维修，甲方有权另行找人维修，维修费用由乙方支付（从质保金中扣除，质保金扣除后不足部分甲方有权向乙方通过仲裁或诉讼追讨）。

十六、其他：

1.任何一方不履行合同或不完全履行或不适当履行合同，均属违约，违约造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。

2.合同未尽事宜，双方协商解决，可签订补充协议。

3.执行合同时发生争议，双方应协商解决，协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

4.本合同经双方盖章后生效，合同壹式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，合同附件与合同具有同等法律效力。
5.合同附件：

5.1附件1：投标书（原件存于商业服务部）

5.2附件2：《力帆红星国际广场C9栋屋面防水渗漏局部整改工程预算审核报告》
（以下无正文）

甲方：（公章）重庆裕弘昇物业管理有限公司    乙方：（公章）                   
法定代表人：                                    法定代表人：

经办人：                                        经办人： 
联系方式：                                      联系方式： 

2025年   月    日                              2025年   月    日  
第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他资料

其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报为大写：     ；小写报价：    。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签字：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）明细报价表    （工程量清单报价表或者供应商自拟报价表格式）

项目编号：                              

磋商项目名称（详见附件2）： 
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	人工费
	
	/
	
	

	9
	运输费
	
	/
	
	

	10
	其他费用
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	12
	总计
	


注：1、请供应商完整填写本表。

        2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

                                                  供应商名称（公章）：

年     月    日

二、服务部分

（一）服务方案（格式自定）

（二）服务响应偏离表
采购项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

                                              年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	磋商项目服务需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日



（五）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）年   月   日

（五）特定资格条件证明文件（如有）

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

- 2 -

