重庆市渝北区玉峰山中心卫生院询价采购文件（第二次）

项目编号：2025-005

项目名称：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院医用耗材采购

采购人：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

2025年07月

目 录

第一篇 投标邀请函.................................4

[一、采购内容 4](#_Toc441588843)

[二、资金来源 4](#_Toc441588843)

[三、投标人资格要求 4](#_Toc441588843)

[四、投标、开标有关说明 5](#_Toc441588843)

[五、投标保证金 6](#_Toc441588843)

[六、投标有关规定 6](#_Toc441588843)

[七、联系方式 6](#_Toc441588843)

[第二篇 采购项目需求 7](#_Toc441588843)

[一、采购项目一览表 8](#_Toc441588843)

[二、清单说明 1](#_Toc441588843)9

[第三篇 项目商务要求 2](#_Toc441588843)0

[一、实施（交货）时间、地点及验收方式 2](#_Toc441588843)0

[二、报价要求 2](#_Toc441588843)0

[三、质量保证及售后服务 2](#_Toc441588843)1

四、采购方式 ....................................22

[五、付款方式 2](#_Toc441588843)2

[六、其他 23](#_Toc441588843)

[第四篇 投标人须知 24](#_Toc441588843)

[一、响应文件的组成 24](#_Toc441588843)

[二、投标文件的签署及规定 2](#_Toc441588843)5

[三、投标说明 2](#_Toc441588843)5

[四、开标程序、评标、定标标准及成交原则 25](#_Toc441588843)

[五、无效投标 2](#_Toc441588843)6

[六、废标条款 2](#_Toc441588843)7

[七、签订合同 27](#_Toc441588843)

[第五篇 相关格式样本 2](#_Toc441588843)8

[一、承诺书 2](#_Toc441588843)8

二[、投标函 2](#_Toc441588843)9

三[、法定代表人身份证明书 3](#_Toc441588843)0

四[、法定代表人授权委托书......................... 3](#_Toc441588843)1

五[、基本资格条件承诺函 3](#_Toc441588843)2

六[、响应文件格式 3](#_Toc441588843)3

1. 投标邀请函

重庆市渝北区玉峰山中心卫生院根据各科室需求，经支委会研究决定，对医院所需医用耗材进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加投标。

1. 采购内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包分号 | 名称 | 最高限价 | 成交供应商 | 备注 |
| 1 | 医用耗材 | 详见第二篇采购项目一览表 | 1 |  |

1. 资金来源

自有资金

1. 投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

(一)基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度﹔

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力﹔

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.法律、行政法规规定的其他条件

(二）特定资格条件

医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证;

医疗器械注册证（登记备案证）

1.供货的医用耗材应有注册证或登记备案证（特别说明的除外），在后期采购中与随货同行单一起提供相应品种注册证或登记备案证复印件，投标时附承诺书（附格式）；

2.以上证明材料需提供复印件加盖投标人鲜章，原件备查。

四、投标、开标有关说明

(一)凡有意参加投标的供应商，请于2025年07月02 日起在行采家( https:// www.gec123.com)网上下载本项目采购文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）报名方式：线下报名并提交响应文件

（三）报名地点：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院五楼会议室

（四）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由投标人自行承担。

(五）供应商须满足以下条件，其投标文件才被接受：

1.资质文件和响应文件完整齐全。

(六)投标开始时间：2025年07月02日北京时间09:30时

(七)投标截止时间：2025年07月07日北京时间10:00时

(八)开标时间：2025年07月07日北京时间10:30时

（九）开标地点：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院五楼会议室

五、投标保证金

(一）投标保证金递交

无

 (二）保证金退还方式

无

六、投标有关规定

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动。

(二)本项目在响应文件提交截止时间前发布的询价文件及补遗文件(如果有)一律在行采家网( https://www.gec123.com )上发布，请各供应商注意下载;无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价文件、补遗文件(如果有)的内容。

(三)超过投标截止时间递交的投标文件，采购人有权不接收。

(四）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

七、联系方式

联系人∶陈老师

 联系电话:18983612123

1. 采购项目一览表

  **一、 医用耗材需求表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 6月9日挂网价或采购价 | 备注 |
| 1 | 95%酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 2 | 75%乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 8 |  |
| 3 | 75%酒精消毒液 | 100ml/瓶 喷雾型 | 瓶 | 2.6 |  |
| 4 | 爱尔碘皮肤消毒液 | 60ml/瓶 | 瓶 | 6 |  |
| 5 | 碘伏 | 500ml/瓶 | 瓶 | 8 |  |
| 6 | 过氧化氢溶液 | 100ml | 瓶 | 1 |  |
| 7 | 84消毒液 | 450ml/瓶 | 瓶 | 3.5 |  |
| 8 | 免洗外科手消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 12.18 |  |
| 9 | 泡腾含氯消毒片 | 100片/瓶 | 瓶 | 9.28 |  |
| 10 | 紫外线消毒灯管 | 30W | 根 | 28 |  |
| 11 | 输液夹 | 15\*20cm | 个 | 4 |  |
| 12 | 简易呼吸器 | 成人型 | 台 | 180 |  |
| 13 | 简易呼吸器 | 儿童型 | 台 | 230 |  |
| 14 | 全脸面罩（呼吸机） | amara | 个 | 380 |  |
| 15 | 麻醉机盒呼吸机用管路套组 | 普通型 | 套 | 23 |  |
| 16 | 墙式氧气吸入器 | 嵌入式A型 | 个 | 110 |  |
| 17 | 住院病人识别腕带 | 蓝色成人 | 根 | 0.5 |  |
| 18 | 利器盒 | 15L | 个 | 11 |  |
| 19 | 利器盒 | 6.5L | 个 | 7 |  |
| 20 | 备皮刀 | B型 双面 | 把 | 2.5 |  |
| 21 | 氧气袋 | 50L | 个 | 58 |  |
| 22 | 3M蒸汽灭菌指示胶带 | 1322/3M | 个 | 80 |  |
| 23 | 微量泵延长管 | Yv-1 2.0\*1500mm | 根 | 1.2 |  |
| 24 | 一次性心电电极片 | JK-1A型\*50片/包 | 片 | 0.9 |  |
| 25 | 一次性医用检查垫（中单） | 100cm\*200cm\*50张/包 | 张 | 2.32 |  |
| 26 | 一次性医用检查垫（中单） | 40cm×50cm\*50张/包 | 张 | 0.35 |  |
| 27 | 无菌敷贴（留置针专用） | 6\*7cm\*5片 | 片 | 2.5 |  |
| 28 | 医用输液贴 | 70mm\*35mm\*5片\*20袋 | 盒 | 6 |  |
| 29 | 医用透气胶带（空白贴） | 无纺布7cm\*7cm 100片/ | 片 | 0.36 |  |
| 30 | （加倍佳）医用纸质胶带 | 1cm\*1000cm | 盒 | 6.8 |  |
| 31 | 一次性使用鼻导管式吸氧装置 | A-I/150-02 | 套 | 18 |  |
| 32 | 一次性使用鼻氧管（输氧管） | 双鼻架40支/袋 | 支 | 1.7 |  |
| 33 | 一次性使用吸痰管 | 飞机头Fr12 | 根 | 1.4 |  |
| 34 | 一次性使用袋式输液器带针 | 250ml\*10个 | 支 | 1.5 |  |
| 35 | 一次性使用输液器带针 | B1/A0.7\*25TW | 支 | 1.1 |  |
| 36 | 一次性使用输液器带针 | B1/A 0.55\*20 | 支 | 1.1 |  |
| 37 | 一次性使用输液器带针 | 螺旋口 B3/0.55\*25个 | 支 | 1 |  |
| 38 | 大便杯 | 40ml/\*1000个/袋 | 袋 | 75 |  |
| 39 | 一次性使用静脉输液针 | 0.7# 100支/包 | 支 | 0.33 |  |
| 40 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55# 100支/包 | 包 | 0.33 |  |
| 41 | 一次性使用静脉采血针 | 0.7-25（黑色） | 支 | 0.36 |  |
| 42 | 一次性使用气流雾化器 | 成人 | 个 | 18 |  |
| 43 | 一次性使用气流雾化器 | 儿童 | 个 | 18 |  |
| 44 | 一次性使用导尿包 | 16# | 个 | 21 |  |
| 45 | 一次性使用负压引流器 | 1000ml | 个 | 4 |  |
| 46 | 一次性使用硅橡胶胃管 | 5.3mm 16# | 根 | 3.8 |  |
| 47 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1ml0.45#350支/盒 | 支 | 0.23 |  |
| 48 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 2ml 0.5\*19RWLB/支 | 支 | 0.37 |  |
| 49 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml 0.7 | 支 | 0.48 |  |
| 50 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml 0.5\*38RW 牙科 | 支 | 0.48 |  |
| 51 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 10ml/0.7\*30TMB | 支 | 0.5 |  |
| 52 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 20ml侧孔 | 支 | 0.78 |  |
| 53 | 一次性肝素帽 | 10个/包 | 包 | 17 |  |
| 54 | 陈年艾条 | 10支/盒 | 盒 | 10 |  |
| 55 | 拔罐 | 1\*12 20盒/件 | 盒 | 40 |  |
| 56 | 艾灸盒 | 八孔 | 个 | 33 |  |
| 57 | 艾灸盒 | 四孔 | 个 | 33 |  |
| 58 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25\*25mm\*100根 | 板 | 1.8 |  |
| 59 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25\*13mm\*100根 | 板 | 1.8 |  |
| 60 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.30\*25mm\*100根 | 盒 | 20 |  |
| 61 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.30\*40mm\*100根 | 板 | 1.8 |  |
| 62 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.30\*75mm\*100根 | 板 | 1.8 |  |
| 63 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.35\*40mm\*100根 | 板 | 1.8 |  |
| 64 | 一次性使用汉章针刀 | 1.0\*50 | 支 | 2 |  |
| 65 | 一次性使用注射针头 | 0.45mm\*16RW褐色 | 支 | 0.17 |  |
| 66 | 一次性使用注射针头 | 075# | 支 | 0.15 |  |
| 67 | 一次性使用埋线针 | 0.8\*60mm | 个 | 4.5 |  |
| 68 | 可吸收性外科缝合线 | 3-0 | 个 | 12.5 |  |
| 69 | 无纺布透气胶贴（穴位贴敷） | 6cm/内径2cm\*10贴 | 盒 | 3.5 |  |
| 70 | 五年陈艾绒 | 500g/包 | 包 | 30 |  |
| 71 | 医用薄膜（PE）检查手套 | 中号\*10包/盒 | 包 | 3.95 |  |
| 72 | 医用棉签 | 12\*40cm\*35根 | 包 | 0.55 |  |
| 73 | 医用乳胶管（压脉带） | 内φ3mm壁厚1mm | 米 | 3.5 |  |
| 74 | 十二导心电图纸 | 210\*140\*30m | 本 | 11 |  |
| 75 | 心电图纸 | 210\*295\*200P | 本 | 58 |  |
| 76 | 医用超声耦合剂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2.93 |  |
| 77 | 真空采血管（绿头） | 5ml | 支 | 0.56 |  |
| 78 | 真空采血管（紫头） | 2nl | 支 | 0.68 |  |
| 79 | 一次性使用离心管（子弹头） | 无添加 1.5ml | 支 | 0.045 |  |
| 80 | 一次性塑料试管 | 12\*75mm\*100支/盒 | 支 | 0.05 |  |
| 81 | 尿沉渣试管 | 12ml | 支 | 0.32 |  |
| 82 | 一次性使用吸头 | 5.5\*50\*1000个/包 | 包 | 16 |  |
| 83 | 一次性使用吸头 | 8\*71\*500个/包 | 包 | 21 |  |
| 84 | 纱布棉垫(灭菌型) | 20\*30cm | 片 | 6.6 |  |
| 85 | 灭菌凡士林纱布 | 10\*10cm\*50片/盒 | 片 | 1.5 |  |
| 86 | 脱脂棉球 | 500g | 包 | 31.18 |  |
| 87 | 纱布绷带 | 8\*600cm\*10个/包 | 包 | 22 |  |
| 88 | 弹性绷带 | 100mm\*4500mm/12个/盒 | 个 | 6.05 |  |
| 89 | 外科无菌敷贴 | 6\*7cm | 贴 | 1 |  |
| 90 | 外科无菌敷贴 | 10\*15cm | 贴 | 2 |  |
| 91 | 无菌医用缝合针 | TJ-1-5\*12\*10颗 | 包 | 4.5 |  |
| 92 | 无菌医用缝合针 | TJ-1-6\*14\*10颗 | 包 | 4.5 |  |
| 93 | 无菌医用缝合针 | TJ-1-7\*12\*10颗 | 包 | 4 |  |
| 94 | 无菌医用缝合针 | TJ-1-7\*17\*10颗 | 包 | 4 |  |
| 95 | 无菌医用缝合针 | TJ-1-7\*20\*10颗 | 包 | 4 |  |
| 96 | 无菌医用缝合针 | TJ-1-9\*28\*10颗 | 包 | 4 |  |
| 97 | 一次性使用气管导管 | 加强型6.5# | 根 | 33 |  |
| 98 | 一次性使用气管导管 | 加强型7# | 根 | 33 |  |
| 99 | 一次性使用气管导管 | 加强型7.5# | 根 | 33 |  |
| 100 | 一次性使用无菌换药包 | 含手套、碘伏、镊子、棉球、敷料、胶带 | 包 | 3.2 |  |
| 101 | 一次性使用清创缝合包(缝合包) | 缝合型A型 | 包 | 6 |  |
| 102 | 医用纱布块 | 6\*8-8P/5片\*40袋/包 | 包 | 64 |  |
| 103 | 灭菌医用纱布块 | 10\*8cm | 片 | 0.45 |  |
| 104 | 医用纱布块（非灭菌型） | 6\*8cm\*300块/包 | 包 | 55 |  |
| 105 | 弹性医用胶布 | 7.5cm\*5m/个 | 个 | 4 |  |
| 106 | 医用真丝非吸收缝线 | 3-0 | 支 | 1.3 |  |
| 107 | 可吸收性外科缝线 | 3/0角针 | 支 | 12.5 |  |
| 108 | 可吸收性外科缝线 | 4/0角针 | 支 | 12.5 |  |
| 109 | 可吸收性外科缝线 | 5/0角针 | 支 | 12.5 |  |
| 110 | 可吸收性外科缝线 | 6/0角针 | 支 | 12.5 |  |
| 111 | 可吸收性外科缝线 | 3/0圆针 | 支 | 12.5 |  |
| 112 | 可吸收性外科缝线 | 4/0圆针 | 支 | 12.5 |  |
| 113 | 可吸收性外科缝线 | 5/0圆针 | 支 | 12.5 |  |
| 114 | 可吸收性外科缝线 | 0圆针 | 支 | 12.5 |  |
| 115 | 一次性使用无菌手术刀片 | 12# 100片/盒 | 片 | 0.39 |  |
| 116 | 一次性使用无菌手术刀片 | 11# 100片/盒 | 片 | 0.39 |  |
| 117 | 弹力网状绷带帽 | 8# | 个 | 2.47 |  |
| 118 | 电子血压计 | 腕式 | 个 | 320 |  |
| 119 | 电子血压计 | 臂式 | 个 | 320 |  |
| 120 | 水银血压计 | 台式 | 个 | 169 |  |
| 121 | 听诊器 | 单用 | 套 | 38 |  |
| 122 | 压舌板 | 100块/包 | 包 | 8 |  |
| 123 | 体温计 | 玻璃，中号 | 支 | 6 |  |
| 124 | 干湿温度计 | 冰箱内/220 | 支 | 8 |  |
| 125 | 创可贴 | 100张/盒 | 盒 | 12 |  |
| 126 | 内服药纸袋 | 700只/袋 | 袋 | 12 |  |
| 127 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面有粉 6.5# | 双 | 2.6 |  |
| 128 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面有粉 7# | 双 | 2.6 |  |
| 129 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面有粉 7.5# | 双 | 2.6 |  |
| 130 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面无粉 6.5# | 双 | 3 |  |
| 131 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面无粉 7# | 双 | 3 |  |
| 132 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面无粉 7.5# | 双 | 3 |  |
| 133 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 麻面无粉 S | 双 | 1.5 |  |
| 134 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 麻面无粉 M | 双 | 1.5 |  |
| 135 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 麻面无粉 L | 双 | 1.5 |  |
| 136 | 一次性使用卫生帽 | 16个/10袋/包 | 个 | 0.4 |  |
| 137 | 体温计 | 玻璃，中号 | 支 | 6 |  |
| 138 | 医用外科口罩 | 耳挂20片/包 | 个 | 0.35 |  |
| 139 | N95呼吸防护口罩 | N95 | 个 | 4.5 |  |
| 140 | 无盖不锈钢方盘（治疗盘) | 32\*22\*2cm | 个 | 50 |  |
| 141 | 医用高分子夹板 | 10\*40cm | 袋 | 210 |  |
| 142 | 一次性尿杯 | 1000个/包 | 个 | 0.06 |  |
| 143 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号B型\*100个/盒 | 个 | 0.7 |  |
| 144 | 一次性使用吸引连接管 | 1.5m | 根 | 5 |  |
| 145 | 一次性医用灭菌棉签（妇科用） | 20×0.30cm\*20根 | 包 | 26.24 |  |
| 146 | BD一次性使用注射笔用针头（新优锐） | 0.25\*5mm\*7支/盒 | 盒 | 18 |  |
| 147 | 血糖仪 | 三诺 | 个 | 26.1 |  |
| 148 | 血糖试条 | 安稳 50份/盒 | 个 | 120 |  |

二、清单说明

1.以上产品中标人需提供生产企业应当提供的授权证明，采购途径必须符合市、区卫健委、医保局等管理部门之规定，如有新的国家政策性采购要求的从其规定，投标人中标后必须严格按照投标清单及合同清单中约定的厂家、规格、单价供货，原则上不得要求变更厂家和价格（因市场缺货、采购人需求变化、医保政策要求等特殊原因确需变更的，经采购人书面同意的除外），一旦有类似行为，视为恶意竞标，我医院有权单方面终止合同并将该中标人纳入失信黑名单，三年内不能参与我医院所有采购项目。

2.清单中所列医用耗材，任何品规一旦纳入医保集中带量采购目录，则按集采政策执行，不再在本招标文件（合同）清单内执行，中标人需配合采购人完成采购任务。

3.在合同期内，变更规格的医用耗材，按投标文件（合同）每个单价×新规格数量确定单价和执行结算，同时中标人在结算资料中附相关说明（变更原因和价格等情况）；采购人新增清单类别以外的医用耗材，按重庆市药品交易平台最低挂网价或交易参考价（以低者为准），再按本次中标下浮比率确定单价和执行结算，中标人在出库单上备注“合同外增加”字样。

4.医用耗材需求表中，依据国家规定按医疗器械管理的产品，供应商应提供医疗器械注册证（或登记备案证）。

第三篇 项目商务要求

一、实施（交货）时间、地点及验收方式

(一)实施期限：本次采购实施2年，采购数量根据采购人实际使用量计算。

(二)交货地点:重庆市渝北区玉峰山中心卫生院指定地点。

(三)验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在采购人相关人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应根据国家相关文件要求提供产品合格证明及批次检测报告等资料。

4.中标人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担—切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人如需要制造商对中标人交付的产品(包括质量、技术参数等)进行确认的，中标人需协调制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本项目实行线下报价

1.按招标清单中医用耗材品规的限价整体下浮比率报价（所有产品下浮比率相同）；各品规成交单价均按报价整体下浮比率折算后作为合同签订时各品规成交单价；合同期内，投标价格高于重庆市药品交易平台挂网价的按平台价格执行。

3.报价产品与招标清单规格不符的，须折算为清单规格进行报价，合同签订时折算为实际规格。例：某产品招标规格为20个/盒，投标价格为50元/盒，投标产品实际规格为25个/盒，则合同单价为62.5元/盒；

4.本项目报价为人民币报价，包含：货物、货物的税费、运输费、包装费、装卸费与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费以及有关的其他费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

1.供货要求∶中标人严格根据采购人需求供货，保证及时提供充足的货源。在收到采购人通知后3个工作日之内将货物送到采购人指定地点﹐配合采购人做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及检测报告或合格证，送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库；验收合格入库之后开具正规发票，并承担配送所产生的一切费用。

2.产品的有效性∶中标人须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输；中标人所提供产品为有效期内的最新产品，保证采购人使用安全有效，中标人提供临效期（产品送达之日起有效期不足6个月）产品（若有）导致过期失效的，中标人需无条件退货或更换新效期产品。

3 .产品质量保证：若中标人超出医疗器械经营企业许可经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，中标人必须积极配合采购人解决问题，同时承担由此引起的经济损失和法律责任。

4.中标人提供的产品和服务未达到采购文件要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担责任。

四、采购方式

集采品规在重庆市药品交易平台采购，非集采品规按成交合同价在重庆市药品交易平台采购，未挂网品规按合同价在重庆市药品交易平台备案采购。

五、付款方式

中标人就送货数量（包括退、换货）、应付金额等，与采购人每月对账一次，双方确认无误后按下列方式支付货款：

1.结算总价=成交单价×经采购人确认的医用耗材采购数量。

2.付款方式：中标人开具等额正式发票，并备齐采购人财务要求的其他支付资料后15个工作日内，采购人用对公转账的方式支付。

3.支付频次：采购人每3个月结算支付一次货款。

六、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 投标人须知

一、投标文件组成

（一）响应文件

1.报价明细表；(附格式)

2.投标函。(附格式)

（二）资格文件

1.资格文件

(1)提供有效的营业执照副本复印件；

(2)法定代表人身份证明书；(附格式)

(3)法定代表人授权委托书；(附格式)

(4)提供最近一年财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表)的，可提供银行出具的资信证明复印件；

(5)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(可用书面声明代替）

(6)有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录和社会保险缴纳证明材料；（社保局加盖公章）

(7)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；(可用书面声明代替)

(8)法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金的个人明细证明材料（以社保局出具的加盖有社保公章的证明材料为准）;

说明：前述8款资格文件除（1）（2）（3）款外，均可由书面申明（或承诺）代替（格式附后），但投标人应对其真实性、有效性、合法性负责并承担相应的法律责任，在采购人查验时履行提供义务。

(9)特定资格条件(提供复印件加盖投标人鲜章)，详见第一篇投标邀请函第三条。

2.其他

投标人觉得应当提供的其他文件资料。

二、投标文件的签署及规定

(1)组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

(2)投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

(3)响应文件应按规定格式对招标文件技术部分（第二篇）和商务部分（第三篇）条款逐条完全响应，响应文件必须由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章。

三、投标说明

本项目不接受联合投标，投标单位须投标本次采购项目中全部清单项目。

四、开标程序、评标、定标标准及成交原则

1.投标开始后，投标人应完整上传投标文件至采购平台。

2.投标截止后，采购人审查投标人上传平台的投标文件，通过资格审查和符合性审查后网上确认，符合采购文件要求的投标人达到3家及其以上进行评标。

3.评标小组审查投标人的投标文件，按整体同比下浮比率（精确到小数点后2位）由高到低进行排序，排序靠前的投标人为中标候选人。

4.若参与的投标人整体下浮比率报价相同，挂网产品数量多的投标人排名靠前。

5.成交原则:采用整体最高下浮比率评标法（按清单限价为基准价），对完全满足采购文件要求的供应商报价的整体下浮比率按照由高到低的顺序评出成交候选人（若参与的投标人整体下浮比率相同，则挂网产品数量多的投标人排名靠前)。

6.第一中标候选人不在成交通知书发出后20日内签订合同或其他原因被取消中标资格的，其余投标人仍能形成竞争关系，采购人可以重新确定第二中标候选人为中标人，以此类推。

五、无效投标

出现以下情况之一的，视为无效投标:

1.响应文件未按采购文件要求由法定代表人授权代表法定代表人签字和加盖公章；

2.无有效资格证明文件或超出经营范围的投标；

3.响应文件不按规定的格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清，且影响评标定标的；

4.响应文件未实质性响应采购文件的；

5.响应文件含有采购人不能接受条件的；

6.未按照采购文件的规定提交足额投标保证金的；

7.投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

8.投标报价超过采购文件中规定起标价的；

9.投标报价文件未按照采购文件规定格式的；

10.采购文件中规定的其他无效投标情况。

六、废标条款

评标小组评审时出现以下情况之一的，应予废标:

1.符合资格条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。七、签订合同

1.中标人应该按规定的时间、地点与采购人签订中标经济合同。

2.采购文件、中标人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为签订合同依据。

第五篇 相关格式样本

承诺书

采购项目名称︰

致：(采购人名称）

（投标人名称 ）系中华人民共和国合法企业，注册地址：（ ），我方承诺参加本次投标提供的试剂及耗材（特殊说明的除外）均可提供医疗器械注册证（或登记备案证），并在产品配送时与随货同行单一起提供相对应品规的医疗器械注册证（或登记备案证）加盖鲜章的复印件。

 承诺方：（投标人名称）盖公章

 年 月 日

投标人： 法定代表人授权代表：

（投标人公章） （签字或盖章）

年 月 日

投标函

采购项目名称︰

致：(采购人名称）

(投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址:。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下:

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的售后服务。

四、我方按采购文件要求提交响应文件1套。

五、我方投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价低于挂网价的固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方同意按有关规定及采购文件要求。

(投标人公章)

年 月 日

法定代表人身份证明书

采购项目名称:

致:(采购人名称）

(法定代表人姓名)在(投标人名称）任(职务名称)职务，是(投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

(投标人公章)

年 月 日

(附∶法定代表人身份证正反面复印件)

法定代表人授权委托书

采购项目名称:

致:(采购人名称）

(投标人法定代表人名称)是(投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证号码)代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消失效。

 被授权人∶ 投标人法定代表人∶

(签字或盖章) (签字或盖章)

(附︰被授权人身份证正反面复印件)

(投标人公章)

年 月 日

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

 （供应商公章）

年 月 日

响应文件格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 名称 | 限价 | 折扣率 |
| 1 | 医用耗材 | 详见询价文件第二篇采购项目一览表 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

结束