
香林华府小区1栋1-3单元电梯换新项目
竞争性比选文件 
比  选  人：重庆市巴南区莲花香林华府第一届业主委员会（盖单位公章）
比选代理机构：华诚博远工程咨询有限公司（盖单位公章）
二○二五年十月
目　　录

第一章  竞争性比选公告

第二章  比选申请人须知

第三章  评选办法

第四章  技术要求
第五章  合同条款及格式

第六章  比选申请文件格式

第一章 竞争性比选公告

香林华府小区1栋1-3单元电梯换新项目

竞争性比选公告
1.比选条件

    本项目香林华府小区1栋1-3单元电梯换新项目，项目业主（比选人）为重庆市巴南区莲花香林华府第一届业主委员会。资金来源为物业专项维修资金和住宅老旧电梯更新改造专项资金。项目已具备比选条件，现邀请各潜在比选申请单位参加该项目的竞争性比选。

2.项目概况与比选范围

2.1工程名称：香林华府小区1栋1-3单元电梯换新项目。

2.2地    址：重庆市香林华府小区1栋1-3单元
2.3实施期限：120天（签约到验收交付）。

2.4施工期限：90天
2.5比选范围：本项目为“交钥匙工程”，内容包括但不限于以下内容：

	序号
	比选范围

	1
	电梯及配件的深化设计、制造、运输(含包装、运输和货到现场的二次装卸)、保险(包括但不限于运输、施工、及施工现场涉及的第三方人员等)、现场保管、仓储、井道测量、预埋件、综合布线(工作界面为甲方电梯电源箱出线端以后)、机房及层门门套和层门地坎工作界面修复和回填工作、五方通话、轿内监控摄像头(含轿内监控视频传输设备)、安装(含吊装、施工机具及施工期间的安全及防护、安装人员现场住宿)、调试(含调试材料)、试运行、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、安全文明施工费、措施费、安装和调试期间与小区业主配合协调、配合消防验收(联动)、直至取得《特种设备使用标志》且本项目通过验收后交付给比选人和质保期内的所有费用(除年检费)。

	2
	完成一楼门厅粉刷翻新、其他楼层门厅修复、机房装修（包含并不限于墙面处理、地板新安装、空调新装、门及门禁系统新装等）和1.5P挂式空调更换、电梯基坑如渗水要做防水处理。

	3
	同时还应承担设备质量、小区内运输、堆放现场施工安全、施工现场人员(含路人)安全、进度、施工设备、劳务等所有涉及电梯设备的相关的工作并承担相应责任

	4
	电梯到货后，需由比选人组织验收，符合质量合格标准要求后，并交付比选人使用的全部工作，即“交钥匙工程”的全部内容，以及售后服务方案及配件价格表。


3.比选申请人资格要求

3.1本次比选要求比选申请人须具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照。

3.1.1 电梯制造商资格要求：

①具有行政主管部门颁发有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

②具有行政主管部门颁发有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）资质或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》。【若制造商的制造资质与安装资质已合并，则勿须提供】。

3.1.2 电梯代理商资格要求：

①产品的制造商必须满足上述对电梯制造商的要求。

②具有行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）资质或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

③提供所投品牌制造商关于本项目的唯一销售授权书和质量保证函原件加盖制造商公章。

3.2比选申请人还应在在业绩、人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，详见比选文件第二章比选申请人须知前附表1.4.1项内容。

3.3资格审查方式：资格后审。

3.4本次比选不接受联合体比选申请。

3.5供应商所投电梯品牌及型号为下列之一：通力电梯有限公司、日立（中国）、迅达（中国）电梯、蒂升电梯（中国）。

4.比选文件的获取

4.1本次比选信息在行采家（https://www.gec123.com/）发布。
4.2凡有意参加比选申请者，请于2025年10月24日17时00分前（每日上午9时至12时，下午14时至17时（北京时间，下同））持授权委托书原件及填写完善的《报名登记表》原件（格式详见比选公告附件）在比选代理机构：华诚博远工程咨询有限公司领取比选文件，或将填写完善的《报名登记表》（格式详见比选公告附件）加盖投标人公章扫描后发送至276495813@qq.com（电子邮箱）
4.3比选公告发布之日起至比选申请截止时间止，各潜在比选申请人应随时在行采家（https://www.gec123.com/）关注本项目相关修改或补充内容，不管比选申请人关注与否，比选人和比选代理机构都视为比选申请人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由比选申请人自负。
5.比选申请文件的递交

本项目采用线上+线下相结合的比选方式，请各比选申请人按如下要求进行参选：

5.1线上报价及上传比选申请文件文件电子文档

线上报价时间：公告发布之日至2025年10月27日12时00分。

线上报价要求：按本项目规定的线上报价时间内在行采家（https://www.gec123.com/）上进行线上报价，并在规定的时间内上传比选申请文件电子文档。未在规定时间内报价和上传比选申请文件电子文档的比选申请人不具备比选资格。行采家上传的比选申请文件电子文档应为签字盖章齐全的纸质响应文件的扫描件（PDF格式），若与纸质比选申请文件不一致的，以纸质比选申请文件正本为准。

5.2线下递交纸质比选申请文件
线下递交纸质比选申请文件开始时间：2025年10月27日14时00分

线下递交纸质比选申请文件截止时间：2025年10月27日14时30分。

线下递交纸质比选申请文件：香林华府物业办公室。

逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人或比选代理机构不予受理。

5.3比选申请人须满足以下要件，其投标文件才被接受：

①按时在行采家（https://www.gec123.com/）进行线上报价并上传签字盖章齐全的pdf格式的比选申请文件电子文档。

②按时线下递交比选申请文件。

③按时足额递交了参选保证金。
③按时递交《报名登记表》报名成功并签到。
6.发布公告的媒介

本次比选公告在行采家（https://www.gec123.com/）发布。
7.  联系方式
比 选 人：重庆市巴南区莲花香林华府第一届业主委员会
地    址：重庆市巴南区莲花街道江滨路香林华府
联 系 人：王金刚    

电    话：13983637111 
代理机构：华诚博远工程咨询有限公司
地    址：重庆市渝北区康美街道金泰产业园2期1-B栋1501
联 系 人：徐老师
电    话：18323454108
2025年10月21日

附件：

《报名登记表》

	项目名称
	香林华府小区1栋1-3单元电梯换新项目

	投标人名称
	（比选申请人加盖公章）

	联系人
	
	联系方式（手机号码）
	

	E-mail
	

	单位地址
	

	报名及获取比选文件日期：     年    月    日 


第二章  比选申请人须知

比选申请人须知前附表

	条 款 号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	比选人
	比 选 人：重庆市巴南区莲花香林华府第一届业主委员会
地    址：重庆市巴南区莲花街道江滨路香林华府
联 系 人：王金刚    

电    话：13983637111  

	1.1.3
	代理机构
	代理机构：华诚博远工程咨询有限公司
地    址：重庆市渝北区康美街道金泰产业园2期1-B栋1501  
联 系 人：徐老师

电    话：18323454108

	1.1.4
	工程名称
	香林华府小区1栋1-3单元电梯换新项目

	1.1.5
	建设地点
	重庆市巴南区香林华府小区1栋1-3单元

	1.2.1
	资金来源
	资金来源为物业专项维修资金和住宅老旧电梯更新改造专项资金。

	1.3.1
	比选范围
	序号
	比选范围内容

	
	
	1
	电梯及配件的深化设计、制造、运输(含包装、运输和货到现场的二次装卸)、保险(包括但不限于运输、施工、及施工现场涉及的第三方人员等)、现场保管、仓储、井道测量、预埋件、综合布线(工作界面为甲方电梯电源箱出线端以后)、机房及层门门套和层门地坎工作界面修复和回填工作、五方通话、轿内监控摄像头(含轿内监控视频传输设备)、安装(含吊装、施工机具及施工期间的安全及防护、安装人员现场住宿)、调试(含调试材料)、试运行、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、安全文明施工费、措施费、安装和调试期间与小区业主配合协调、配合消防验收(联动)、直至取得《特种设备使用标志》且本项目通过验收后交付给比选人和质保期内的所有费用(除年检费)。

	
	
	2
	完成一楼门厅粉刷翻新、其他楼层门厅修复、机房装修（包含并不限于墙面处理、地板新安装、空调新装、门及门禁系统新装等）和1.5P挂式空调更换、电梯基坑如渗水要做防水处理。

	
	
	3
	同时还应承担设备质量、小区内运输、堆放现场施工安全、施工现场人员(含路人)安全、进度、施工设备、劳务等所有涉及电梯设备的相关的工作并承担相应责任。

	
	
	4
	电梯到货后，需由比选人组织验收，符合质量合格标准要求后，并交付比选人使用的全部工作，即“交钥匙工程”的全部内容，以及售后服务方案及配件价格表。

	1.3.2
	实施期限
	120日历天（签约到验收交付）

	1.3.3
	施工期限
	90天

	1.3.4
	质量要求
	达到国家有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。

	1.4.1
	比选申请人资质条件、能力和信誉
	本工程施工比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件，并提供以下资料的复印件并加盖比选申请人公章，原件备查。

1. 资质证书、营业执照

（1）资质要求 

I、电梯制造商资格要求：

①具有行政主管部门颁发有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》且取得电梯制造B级及以上或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》且取得电梯制造项目曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上。

②具有行政主管部门颁发有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）资质，且安装、维修资质为 B级及以上或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》且取得电梯安装（含修理）项目曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上。【若制造商的制造资质与安装资质已合并，则勿须提供】。

Ⅱ、电梯代理商资格要求：

①产品的制造商必须满足上述对电梯制造商的要求。

②具有行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）资质，且安装、维修资质为 B级及以上或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》且取得电梯安装（含修理）项目曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上。

③提供所投品牌制造商关于本项目的唯一销售授权书和质量保证函原件加盖制造商公章。

提供证明材料复印件。

（2）具备有效的营业执照。

比选申请人须提供有效的营业执照复印件。

2.信誉要求

比选申请人自行承诺：

①2022年1月1日至今没有违法违规或失信行为；

②2022年1月1日至今没有拖欠劳务费的行为；

③2022年1月1日至今没有无故弃标的不良记录； 

④2022年1月1日至今无重庆市有关行政部门暂停投标资格期限内的情形。

提供承诺书原件。

3.比选申请人所投电梯品牌及型号为下列之一：通力电梯有限公司、日立（中国）、迅达（中国）电梯、蒂升电梯（中国）。

4.其他要求
三无企业不得参与本次比选。（三无企业实指：无实际经营地址、无社保缴费记录、无实缴注册资金）

提供实际经营地房屋购房合同或租房合同、提供近半年社保缴费证明文件、提供企业实缴注册资金证明文件。

特别说明：
上述要求须提交的相关证明材料有一条不满足，则比选申请文件由评选委员会作否决比选申请处理。

	1.9.1
	踏勘现场
	否

	1.10.1
	比选申请预备会
	否

	1.11
	分包
	否

	2.1
	构成比选文件的其他材料
	比选人发出的补遗书等。

	2.2.2
	比选申请截止时间
	2025年10月27日14时30分（北京时间）。

	3.1.1
	构成比选申请文件的其他材料
	比选申请人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选申请文件的实质性内容）。

	3.2
	比选申请报价
	1.报价范围：根据本项目实际情况及现场踏勘后自行报价。

2.本项目最高限价为人民币：64万元（包含旧件残值）。比选申请人报价不得超过最高限价。否则否决投标。

3.本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、代理服务费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

最终结算价格以第三方审计为准。

	3.3.1
	比选申请有效期
	90日历天（从提交比选申请文件截止日起计算）

	3.4.1
	比选申请保证金
	（一）比选申请保证金缴纳形式

1.比选申请保证金金额：人民币5000.00元。

2.比选申请保证金为现金缴纳，比选申请人应自备信封袋，开标现场由比选人及比选代理机构清点好后将信封袋密封，信封袋上需注明项目名称、比选申请名称、比选申请保证金金额，并加盖竞标人公章。

（二）比选申请保证金提交截止时间（以收到时间为准）

同比选申请文件递交截止时间。

（三）比选申请保证金退还

第一中选候选人在与比选人签订正式书面合同后5日内无息退还比选申请保证金，其他的比选申请人的比选申请保证金在结果公示后5日内无息退还。

	3.5
	资格审查资料
	本须知第1.4.1款规定提供的资料均需提供原件备查。

	3.6
	是否允许递交备选比选申请方案
	否

	3.7.3
	签字盖章要求
	按比选申请文件格式的要求签字或盖章。

	3.7.4
	比选申请文件份数
	1.纸质比选申请文件一式2份，其中正本1份，副本1份，封面标记正、副本。当正副本不一致时，以正本为准。

2.电子文档一份，在规定时间内上传行采家平台。

	3.7.5
	装订要求
	比选申请文件的装订要求

应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。

	4.1.1
	比选申请文件的密封
	比选申请文件装入比选申请人自制的“比选申请文件”大袋中，密封完整并在密封处加盖比选申请人单位公章，同时应按照本表4.1.2条所要求的内容，贴上相应的封套。

	4.1.2
	封套上写明
	按比选文件第六章比选申请文件格式

	4.2.2
	递交比选申请文件地点
	香林华府小区物业办公室。

	4.2.3
	是否退还比选申请文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	比选时间：同比选申请截止时间

比选地点：香林华府小区物业办公室。

	5.2
	开标程序
	1.宣布开标纪律

2.展示保证金缴纳情况，保证金未按规定缴纳的，当场退还其比选申请文件

3.公布在比选申请截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场。 

4.核验参加开标会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效。如未按要求提供，则其身份无效，默认开标结果。

5.按照比选申请人须知前附表规定检查比选申请文件袋的密封情况并记录在案。

6.开标顺序：随机开启。

7. 开启比选申请文件、公布比选申请人名称、比选申请保证金的递交情况、比选申请总报价、质量目标、实施期限及其他内容，并记录在案。

8.比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

9.开标结束。

	6.1.1
	评选委员会的组建
	评选委员会构成：3人，由比选人依法组建。

	7.1
	是否授权评选委员会确定中选人
	否。由评选委员会推荐前1-3名中选候选人。

	7.3.1
	履约保证金
	1.履约保证金金额：合同金额的10%；

2.履约保证金的递交形式：现金或保函。

3.履约保证金递交时间：合同签订前；

4.履约保证金的退还时间：验收合格后一次性无息退还给中选人。

	8.1
	重新比选
	1.比选申请截止时间止，比选申请人少于3个的；

2.经评选委员会评审后否决所有比选申请的；

3.经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评选委员会可以否决全部比选申请，比选人将重新组织比选。

	8.2
	不再比选
	重新比选后比选申请人仍少于3个，按法定程序开标和评审，确定中选人。经评审无合格比选申请人，经监督部门同意批准后不再进行比选。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	参加开标会议的比选申请人代表要求
	出席开标会现场的比选申请人代表必须是比选申请单位的法定代表人或其授权的委托代理人：

1.法定代表人参加开标会手持：法定代表人身份证明原件、本人有效的身份证原件；

2.授权委托代理人参加开标会手持：法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、本人有效的身份证原件。

	10.2
	比选代理服务费
	比选代理服务费5000元，在中选通知书发出时，由中选人一次性向比选代理机构支付本项目比选代理服务费。

	10.3
	质保期
	 整机质保期5年，整机免费维保期5年（不含年检费）。质保期从重庆市特种设备检测研究院验收合格之日起，质保期内使用配件必须为原厂配件。

	10.4
	支付方式
	按重庆市巴南区物业专项维修资金中心管理办法相关规定进行结算和支付，超长国债补贴款由相关部门依照条例审核发放，同时预留3%作为质保金，质保期满且无任何质量问题后，无息退还。

	10.5
	其他承诺函
	比选申请人须提供后续维保价格承诺函（格式自拟）、廉洁诚信承诺函。


注：比选申请人须知前附表与比选申请人须知不一致的以比选申请人须知前附表内容为准。

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。

1.1.2  本比选项目比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.3  本比选项目代理机构：见比选申请人须知前附表。

1.1.4  本比选工程名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.5  本比选项目建设地点：见比选申请人须知前附表。

1.3  比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2  本比选项目的实施期限：见比选申请人须知前附表。

1.3.3  本比选项目的施工期限：见比选申请人须知前附表。

1.3.4  本比选项目的质量要求：见比选申请人须知前附表。

1.4  比选申请人资格要求

1.4.1 比选申请人应具备的资格条件、能力和信誉。

见比选申请人须知前附表；

1.4.2  比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程的监理人；

（3）为本工程的代建人；

（4）为本工程提供比选代理服务的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）两个以上比选申请人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时投标。

1.5  费用承担

比选申请人准备和参加比选申请活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

不组织

1.10  比选申请预备会

不召开

1.11  分包

不允许

2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）竞争性比选公告；

（2）比选申请人须知；

（3）评选办法；

（4）技术要求；

（5）合同条款及格式；

（6）比选申请文件格式。

根据第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改、补遗等，均以书面资料为准，且为比选文件的组成部分，一切口头解释、补充、答复均无效。

2.2  比选文件的澄清

2.2.1 比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在比选申请人须知前附表规定的时间及方式，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2 比选文件的澄清将在比选申请人须知前附表规定的比选申请截止时间1天前以前附表规定的方式向所有的比选申请人，但不指明澄清问题的来源。

2.3 比选文件的修改

2.3.1 在比选申请截止时间前，比选人可以修改比选文件，并以澄清比选文件的相同方式通知所有比选申请人。如果修改比选文件的时间距比选申请截止时间不足1天，相应延长比选申请截止时间。

3.  比选申请文件

3.1  比选申请文件的组成

3.1.1 比选申请文件应包括下列内容：

（一）比选申请函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（原件）

（三）比选申请人基本情况表

（四）承诺

（五）其他资料

3.2  比选申请报价

3.2.1比选申请人的比选申请报价应是本章比选申请人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段比选范围内的全部工程的比选申请报价。

    3.2.2比选申请人的比选申请报价原则按比选申请人须知前附表3.2规定的内容执行。
3.3  比选申请有效期

3.3.1  在比选申请人须知前附表规定的比选申请有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长比选申请有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选申请有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选申请保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选申请失效，但比选申请人有权收回其比选申请保证金。

3.4  比选申请保证金

3.4.1比选申请人在递交比选申请文件的同时，应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式递交比选申请保证金，并作为其比选申请文件的组成部分。

3.4.2 比选申请人不按本章第3.4.1 项要求提交比选申请保证金的，其比选申请文件作废标处理。

3.4.3 比选申请保证金的退还按前附表3.4.1条执行。

3.4.4 有下列情形之一的，比选申请保证金将不予退还：

（1）比选申请人在规定的比选申请有效期内撤销或修改其比选申请文件；

（2）中选人在收到中选通知书后3个工作日内，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保。

3.5  资格审查资料

3.5.1资格审查部分：见比选申请人须知前附表1.4.1。
3.6  备选比选申请

比选人不接受备选比选申请。

3.7  比选申请文件的编制

3.7.1 比选申请文件应按第六章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页作为比选申请文件的组成部分。

3.7.2 比选申请文件应当对比选文件有关交货期、比选申请有效期、质量要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，按比选文件格式要求签字或盖章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。

3.7.4 比选申请文件份数见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 比选申请文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。

4.1  比选申请文件的密封和标记

4.1.1比选申请文件袋的密封见比选申请人须知前附表。

4.1.2 比选申请文件的封套上应写明的其他内容见比选申请人须知前附表。

4.2  比选申请文件的递交

4.2.1  比选申请人应在比选申请人须知前附表第2.2.2 项规定的比选申请截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2  比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。

4.2.3  除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

4.3  比选申请文件的修改与撤回

4.3.1  在比选申请人须知前附表第2.2.2项规定的比选申请截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

比选人在比选申请人须知前附表第 2.2.2 项规定的比选申请截止时间（开标时间）和比选申请人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：见比选申请人须知前附表5.2

6.  评标

6.1  评选委员会

6.1.1评标由比选人依法组建的评选委员会负责。评选委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评选委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见比选申请人须知前附表。

6.1.2  评选委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选申请公正评审的；

（4）曾因在比选、评标以及其他与比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评选委员会成员的名单在中选结果确定前应当保密。

6.1.4 评选委员会成员到达现场时应在签到表上签到以证明其出席。

6.1.5 评选委员会首先应推选一名评选委员会组长。评选委员会组长负责评标活动的组织领导工作。组长和成员在表决时享有同等的权利。

6.1.6 评选委员会应严格按照比选文件规定的评标办法和本程序规定进行评标，不得改变比选文件中规定的评标标准、方法和中选条件。

6.2  评标原则

 (一) 公平、公正、科学和择优；

(二) 依法评标、严格保密；

(三) 反对不正当竞争；

(四) 定性的结论由评选委员会全体成员按少数服从多数的原则，以记名投票方式决定。

6.3  评标

评选委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

除比选申请人须知前附表规定评选委员会直接确定中选人外，比选人依据评选委员会推荐的中选候选人确定中选人，评选委员会推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。若第一中选人违反下述“7.2”“7.3”“7.4”款的规定而被取消中选资格时，则中选人在其后的中选候选人名单中依次确定。

7.2  中选通知

在本章第3.3 款规定的比选申请有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。

比选人以书面形式通知中选人，中选人的法人代表或授权委托代理人在5个工作日内，到代理机构处领取中选通知书。若未按此要求领取中选通知书（除不可抗力外），则视为中选人放弃中选，其比选申请保证金不予退还。

7.3  履约担保

7.3.1 在签订合同前，中选人应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式向比选人提交履约担保。

7.3.2 中选人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其比选申请保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选申请保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选申请保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选申请保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿，并按《重庆市招标投标条例》执行。

7.4.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选申请保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 中选人必须按其比选申请文件中所列的项目管理人员名单及数量组建项目部，不得更换。否则，中选人将因违返比选申请承诺而被取消中选资格，并没收其比选申请保证金。

8.不再比选

8.1  重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选申请截止时间止，比选申请人少于3个的；

（2）经评选委员会评审后否决所有比选申请的；

（3）经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评选委员会可以否决全部比选申请，比选人将重新组织比选。

8.2  不再比选

重新比选后，比选申请人仍少于三人，按法定程序开标和评标，确定中选人，经评审无合格比选申请人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再比选。

9. 纪律和监督

9.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选申请或者与比选人串通比选申请，不得向比选人或者评选委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选申请或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评选委员会成员的纪律要求

评选委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评选委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。
本比选文件第二章总则与比选申请人须知前附表不一致的以比选申请人须知前附表内容为准。

第三章 评选办法（综合评标法）

一、评选办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	比选申请人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	比选申请函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章

	
	
	比选申请文件格式
	符合第六章“比选申请文件格式”的要求，字迹清晰可辨。
1、比选申请函的所有数据均符合比选文件的规定；
2、比选申请文件附表齐全完整，内容均按规定填写；
3、比选申请文件的编制符合第二章3.7款的规定。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	比选申请文件的签署
	比选申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。

	
	
	委托代理人
	比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。

	2.1.2
	资格评审标准
	资质要求
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	营业执照
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	信誉要求
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	电梯品牌机型号
	符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定。

	2.1.3
	响
应
性
评
审
标
准
	比选申请报价
	比选申请报价不得高于比选人公布的最高限价。

	
	
	比选内容
	符合第二章“比选申请人须知”第1.3.1项规定。

	
	
	实施期限
	符合第二章“比选申请人须知”第1.3.2项规定。

	
	
	施工期限
	符合第二章“比选申请人须知”第1.3.3项规定。

	
	
	工程质量
	符合第二章“比选申请人须知”第1.3.4项规定。

	
	
	比选申请有效期
	符合第二章“比选申请人须知”第3.3.1项规定。

	
	
	比选申请保证金
	符合第二章比选申请人须知前附表第3.4.1项规定。

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，比选申请文件不应附有比选人不能接受的条件。

	
	
	比选申请文件份数
	符合第二章比选申请人须知前附表第3.7.4项规定。

	
	
	比选申请文件装订要求
	符合第二章比选申请人须知前附表第3.7.5项规定。

	
	
	比选申请文件的密封
	符合第二章比选申请人须知前附表第4.1.1项规定。

	
	
	实质性要求
	符合比选文件中规定的其他实质性要求。


二、评选方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指比选申请文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的比选申请人为中选候选人的评标方法。比选申请人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的比选申请人为本包（项目）中选候选人，排名第一的为第一中选候选人。得分相同的，比选申请总报价最低的为第一中选候选人。得分且比选申请总报价均相同的，由比选人抽签确定。技术（质量）部分得分为0分的比选申请人，将失去成为中选候选人的资格。

三、评选标准

（一）评审因素

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（50%）
	50分
	所有通过形式评审、资格评审和响应评审合格的投标人的投标报价的算术平均值为评审基准价。投标报价等于评审基准价的得满分50分。在此基础上，投标总报价与评审准基价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。

按插入法计算得分。

以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

在评审基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。
	

	2
	技术服务部分

（25%）
	15分
	供应商应提供电梯安装施工方案：

供应商自行踏勘现场，结合现场条件特点，有针对性的编制电梯安装施工方案，包括生产周期、运输包装、安装组织施工、质量控制、工期计划等。

由评委会对其方案的优劣程度进行横向比较评分，优得10-15分，良得4-9分，一般得1-3分，未提供得0分。
	供应商应提供安装施工方案，格式自拟。

评委评分取算术平均值为该投标人施工方案得分。

	
	
	6分
	所投产品主机、控制柜、调速装置、控制装置、层门门锁、轿门门锁、限速器、安全钳、安全电路、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、缓冲器为原厂原品牌制造的，每项得0.5分，满分6分。
	需提供整机型式试验报告并加盖供应商公章

	
	
	2分
	投标产品电梯光幕对光幕防护等级和光束数目进行横向对比，达到IP65且190束光束得2分，达到IP60且180束光束得1分，其他不得分。
	需提供型式试验报告并加盖供应商公章

	
	
	2分
	所投产品门机防护等级为IP65及以上得2分,门机防护等级为IP54得1分；其他 不得分。
	需提供型式试验报告并加盖供应商公章

	3
	商务部分

（25%）
	10分
	售后服务方案

根据项目具体实际情况，撰写制订售后服务方案（方案包括：售后服务团队介绍、售后服务专用工具、售后服务应急措施、售后服务承诺、售后服务日常工作等），加盖竞选人公章。

①方案真实完整、详细、可操作性强，工作内容、方法完善合理与本项目相适应，得6-10分。

②方案较完整、详细、可操作性一般，工作内容、方法较清晰合理与本项目相适应，得3-5分。

③方案基本完整、详细、可操作性弱，工作内容、方法基本清晰合理与本项目相适应，得1-2分。

④无方案，得0分。
	投标人自拟售后服务方案。

评委评分取算术平均值为该投标人售后服务方案得分。

	
	
	3分
	所投品牌电梯制造商2022年度-2024年度主营业务收入≥200亿元得3分；主营业务收入≥150亿元＜200亿元得2分；主营业务收入≥100亿元＜150得1分，其余不得分。
	需提供2022年度-2024年度经会计师事务所或审计机构审计的有效财务审计报告，包括现金流量表、利润表、资产负债表的复印件加盖供应商公章。

	
	
	3分
	电梯代理商纳税等级近三年连续三年为A级得3分，连续2年为A级得2分，1年为A级得1分。其余不得分
	提供有效的证明材料，并加盖供应商公章。

	
	
	2分
	电梯代理商社保缴纳人数≥30人得3分，30人＜人数≤20人的得2分，其余不得分。
	提供供应商近3个月的社保证明材料，并加盖供应商公章。

	
	
	2分
	电梯代理商特种设备操作人员人数≥20人得2分，20人＜人数≤10人的得1分，其余不得分。
	提供特种设备操作证及供应商为其缴纳社保证明材料，并加盖供应商公章。

	
	
	4分
	供应商提供自2024年1月1日至询比截止日期间的100万及以上电梯供货安装业绩（提供的电梯业绩需是此次投标的品牌及梯型），提供1个的得1分，最高得4分
	提供合同复印件并加盖供应商公章

	
	
	1分
	在满足整机免费维保期5年（不含年检费）的基础上，每增加1年免费维保时间得0.5分，最高得1分。
	提供维保时间承诺函。


说明：评选委员会认为，排名在前面的中选候选人的比选申请报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评选委员会可以取消该中选候选人资格，按顺序由排在后一位的中选候选人递补，以此类推。

四、无效比选申请条款

比选申请人或其比选申请文件出现下列情况之一者，应为无效比选申请：

（一）未按照竞争性比选文件的规定提交比选保证金的；

（二）比选申请文件未按竞争性比选文件要求签署、盖章的；

（三）不具备竞争性比选文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过竞争性比选文件中规定的最高限价的；

（五）比选申请文件含有比选人不能接受的附加条件的；

（六）比选申请人串通比选申请的；

（七）比选申请人组成联合体比选申请的（拒绝联合体比选申请时适用）；

（八）文件未按比选文件要求装订。

（九）法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

评选委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的比选申请人或者对竞争性比选文件作实质响应的比选申请人不足三家的，但经评审小组一致认为仍具有竞争力的情形除外；

（二）比选申请人的报价均超过了最高限价，比选人不能支付的；

（三）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，比选任务取消的。

废标后，除比选任务取消情形外，应当重新组织比选。
第四章 技术要求

一、货物技术规格、数量及质量要求
（一）主要技术规格、装饰要求
	电梯名称
	有机房乘客电梯

	产品台数
	3台
	电梯编号
	L1-L3

	额定载重
	≥800kg

	层/站/门数
	11层11站 11门 
	额定速度
	≥1.6 m/s

	井道尺寸
	（现场实测为准）
	提升高度
	（现场实测为准）

	停站标记
	1F～12F
	基站位于
	1层

	顶层高度
	（现场实测为准）

	底坑深度
	（现场实测为准）

	控制方式
	单控

	暂停服务开关基站
	1F
	内部通话
	五方对讲

	厅门尺寸
	宽度：800mm；高度：2100mm

	开门形式
	中分

	轿厢尺寸
	宽度1400mm；深度1350mm；净高度2500mm；

	厅门及小门框
	首层：304发纹不锈钢
其余层：喷涂钢板

	轿厢前壁和侧后壁
	304发纹不锈钢（厚度不小于：1.5mm）

	轿厢门
	304发纹不锈钢（厚度不小于：1.5mm）

	扶手
	后壁圆形扶手

	轿内操纵箱
	不锈钢面板

	外呼
	不锈钢面板

	轿内通风
	配置低噪音通风风扇

	轿厢地面
	大理石（中标人提供不少于三种选择）

	轿厢天花
	发纹不锈钢+LED照明

	地坎
	铝合金

	备注： 


（二）主要参数功能要求
	1
	驱动方式
	永磁同步，产品为原厂原品牌（提供整机特种设备型式试验报告）

	2
	控制柜
	产品为原厂原品牌（提供整机特种设备型式试验报告）

	3
	控制装置
	产品为原厂原品牌（提供整机特种设备型式试验报告）

	4
	轿厢意外移动保护装置
	产品为原厂原品牌（提供整机特种设备型式试验报告）

	5
	控制系统通讯方式
	串行

	6
	主/副导轨
	主导轨为实心，应符合GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》10.1、10.2及GB/T 22562-2008《电梯T型导轨》的相关要求。

	7
	轿门安全装置
	红外线光幕 光束≥154

	（三）电梯功能及配置表

	序号
	功能描述
	功能配置要求

	1
	轿内数字指示器
	配置

	2
	厅站数字指示器
	配置

	3
	消防返回
	配置

	4
	五方通话
	配置

	5
	司机操作
	配置

	6
	司机定向
	配置

	7
	司机专用功能（直驶）
	配置

	8
	验收测试
	配置

	9
	冗余内指令自动消除
	配置

	10
	错误指令取消功能
	配置

	11
	轿内照明、风扇自动节能
	配置

	12
	泊梯层设置
	配置

	13
	消防迫降层设置
	配置

	14
	锁梯、检修状态显示
	配置

	15
	锁梯服务
	配置

	16
	逆向运行保护
	配置

	17
	钢丝绳防打滑保护
	配置

	18
	电梯溜梯保护及报警
	配置

	19
	电机过热保护
	配置

	20
	防止轿厢意外移动
	配置

	21
	故障次楼层停靠
	配置

	22
	强制关门
	配置

	23
	运行时间超出保护
	配置

	24
	全集选控制
	配置

	25
	独立运行
	配置

	26
	自动平层
	配置

	27
	测试运行
	配置

	28
	暂停服务显示
	配置

	29
	轿内运行方向显示
	配置

	30
	强迫关门
	配置

	31
	轿门锁
	配置

	32
	超载保护
	配置

	33
	满载直驶
	配置

	34
	轿内紧急照明（自动切换，持续时间大于等于60分钟，亮度≥100LX）
	配置

	35
	检修运行
	配置

	36
	回召服务
	配置

	37
	蜂鸣器（轿内）
	配置

	38
	温控开关
	配置

	39
	自适应开门时间（呼叫）
	配置

	40
	门保护装置（光幕）
	配置

	41
	运行次数计数器
	配置

	42
	运行故障历史记录
	配置

	43
	厅站运行方向显示
	配置

	44
	到站钟
	配置

	45
	摄像头视频线缆
	配置

	46
	电瓶车拒止
	配置

	备注：以上功能配置均为必备功能，除具备以上功能要求外，比选申请人比选申请产品必须满足最新国债补贴要求。


三、其他要求
1、比选申请人必须按照明细报价表认真填写各项明细，该表格主要产品将在本项目结果公示中进行公示。
2、货物质量保证：供方提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，附正品说明，合格证。所有产品符合国家相关法律法规、相关行业管理规定。
3、根据采购货物的技术参数和规格要求，比选申请人必须列表做出相应的回答。设备技术参数不得低于竞争性谈判文件要求；性能指标应达到或超过规定的标准，任何偏离都必须做出偏离表，也可以增加更好的功能，以便投标。
四、附件、图纸及包装要求
1、所有设备按照厂家规定的产品包装和随机标准附件为准。
2、要求防腐、防撞击、全新包装，以保证设备到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏概由卖方负责补齐或赔偿。包装材料不予回收。
第五章 合同条款及格式

合同格式（样本）
合同协议书
　 发包人：           （简称：甲方）
承包人：            （简称：乙方）
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就香林华府小区1栋1-3单元电梯换新项目协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1.1 项目名称：香林华府小区1栋1-3单元电梯换新项目

1.2 项目地点：              
1.3 资金来源：              
1.4 项目内容：                              
1.5 项目承包范围：                               
第二条 合同工期
2.1 开（竣）工日期：                。
2.2 合同工期:             。
第三条 质量标准
3.1达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
3.2合同范围内质保期  年，承包人应在质保期内须对工程质量缺陷进行维修，并自行承担维修费用。
3.3对未按标准、要求采购的材料，一经发现用于本项目必须重新返工，造成的损失和各种费用由承包方承担。
第四条 签约合同价及合同形式
4.1 签约合同价：金额(大写)：     (人民币)(小写)￥：    元。（包含旧件残值，最终以结算金额为准）

4.2 合同价格形式：        。　
　　第五条 合同文件的组成
　　本协议与下列文件一起共同构成合同文件：
中选通知书（如果有）；
比选申请函（如果有）；
技术要求；
图纸；
其他合同文件。
第六条 合同生效
  合同订立时间：   年  月  日。
合同订立地点：               。
合同生效条件：双方签字并盖章后有效。
　　 第七条 承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。
　　第八条 发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
第九条  本协议书一式   份，发包人执  份，承包人执  份。
第十条 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第六条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十一条 其他

（以下无正文）
项目业主：                          承包人：
住所：                              住所：
法定代表人：                        法定代表人：
委托代表人：                        委托代表人：
帐号：                              帐号：
开户行：                            开户行：
                            　　

第六章  比选申请文件格式

比选申请文件大袋封套格式：
香林华府小区1栋1-3单元电梯换新项目
比选申请文件

香林华府小区1栋1-3单元电梯换新项目比选申请文件

在   年   月    日    时   分前不得开启
    比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　 　    　（签字）
       年  月  日
比选申请文件格式

香林华府小区1栋1-3单元电梯换新项目
比选申请文件

比选申请人：                                    （单位盖章）

法定代表人：                                （签字）

       年       月       日

目    录
一、经济文件

二、技术（质量）文件

三、商务文件

四、资格文件

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

比选项目名称：

	比选申请人名称
	

	包号及名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	投标总报价（大写）：                           

	电梯品牌及型号：


比选申请人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （比选申请人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

项目号：

比选项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


比选申请人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
  （比选申请人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展；

3.每个单元分别报价，并最终汇总。
二、技术（质量）文件
（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

比选项目名称：

	序号
	比选要求
	响应应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


比选申请人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（比选申请人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第四章  技术要求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

（二）其他技术服务资料

按第三章中评选标准中技术服务部分的评分要求提供资料。（格式自拟）

三、商务文件
（一）比选申请函

比选项目名称：                                             

致：                    （比选人名称）：

                        （比选申请人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次比选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求。

二、我方提交的所有比选申请文件、资料都是准确和真实的，且不存在第二章“比选申请人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照比选文件要求，提供比选项目的技术（质量）服务。

四、我方按比选文件要求提交的比选申请文件为：正本1份，副本1份，平台上传电子文档1份。

五、我方承诺：本次比选的比选有效期为比选截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在比选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方比选文件的各项承诺，按相关法律及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及比选文件要求，交纳足额比选保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及比选文件要求缴纳招标代理服务费。

十二、我方承诺在比选申请有效期内不修改、撤销比选申请文件。
十三、如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内按时完成全部合同内容。

（比选申请人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）其他商务文件

按第三章中评选标准中商务部分的评分要求提供资料。（格式自拟）
四、资格文件
（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：                                           

单 位 性 质：                                          

地      址：                                            

成 立 时 间：                 年          月          日 

经 营 期 限：                                          

姓名：      性别：      年龄：       职务：             

系                           （比选申请人名称）的法定代表人。 

特此证明。

比选申请人：                      （盖单位公章）

            年       月       日 

授权委托书

本人      （姓名）系      （比选申请人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                  （单位盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

身份证号码：                     
委托代理人：                （签字）

身份证号码：                     
    年    月    日


注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。

（二）比选申请人基本情况表

	比选申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	统一社会信用代码
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技 工
	

	经营范围


	

	备注
	


注：附营业执照、资质证书复印件等相关资料。

（三）承诺

        （比选人名称）：
我公司        （比选申请人名称）参加了贵单位        （项目名称）的比选申请，自愿作出以下承诺：

1、比选申请截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）2022年1月1日至今没有违法违规或失信行为；

（2）2022年1月1日至今没有拖欠劳务费的行为；

（3）2022年1月1日至今没有无故弃标的不良记录；

（4）2022年1月1日至今无重庆市有关行政部门暂停投标资格期限内的情形。

2、我公司提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，比选申请保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司的比选申请文件符合第五章合同条款及格式规定，比选申请文件中没有贵单位不能接受的条件。

4、我公司完全响应本项目比选文件的所有实质性要求。

比选申请人：              （盖单位法人章）

法定代表人：              （签名或盖章）
    年    月    日
（四）其他资料

1、廉洁诚信承诺函
廉洁诚信承诺函
致：                 （比选人名称）

我方拟参与贵方香林华府小区1栋1-3单元电梯换新项目的投标，本着推进廉洁诚信建设、预防商业贿赂和不正当竞争的宗旨，我方做出如下承诺：
严格遵守国家法律法规，坚持廉洁、诚信的原则，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁、不诚信行为。
对工作人员开展廉政教育，增强相关人员廉洁自律意识。
不给予或以借用等名义向贵方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供财物或其他经济利益。
不向贵方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排或其它经济利益。
不向贵方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供礼金和各种有价证券、支付凭证或其它经济利益。
不向贵方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人支付应由其本人承担的费用、报销票据或其它支出。
不向贵方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供其他任何可能影响其公正执行公务的财物、服务或其它经济利益。
不向贵方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供其他任何形式的不正当利益。
贵方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人主动索取和要求（三）至（八）项所指的内容，或实施其他不廉洁、不诚信行为时予以拒绝，并向贵方监督检查部门及时举报。
不提供假证明或假证据，不隐瞒企业实情，不存在欺诈情形。
如我方或我方工作人员违反本协议规定，我方同意贵方采取如下措施：贵方可按我方不廉洁、不诚信行为的严重程度，将我方列入黑名单，对我方实施1年、3年或永久期限的市场禁入，禁止我方参加贵方实施的采购业务或其他形式的业务，贵方可将我方失信行为上报国家相关部门联合信用平台进行失信惩戒。
如因我方不廉洁、不诚信行为给贵方造成经济损失的，我方同意予以赔偿。
贵方监督检查部门在监督检查、处理投诉和举报过程中发现我方存在违反本承诺函的行为时，可以向我方相关人员询问调查，必要时我方监督检查部门将予以协助。

承诺人：                         （盖章）
2、竞争性比选文件要求的其他资料。
附法人身份证复印件（正反面）





附委托代理人身份证复印件（正反面）





附法人身份证复印件（正反面）











