## Sheet1
2024年第123季度医用耗材引进耗材第四次招标1报价单
供应商 | ＸＸＸＸ |  | 包： | ＸＸＸ |  |  | 时间
备注 :差异情况请填写(正偏离、负偏离、无差异）正偏离请提供相关证明材料
包号 | 耗材名称 | 耗材参数 | 所属类别 | 最高限价 | 单位 | 生产厂家 | 规格型号 | 限价 | 投标价 | 差异情况
1 | 人类KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CA基因突变联合检测 | 1、以结直肠癌经福尔马林固定石蜡包埋组织样本中提取的DNA为检测对象，检测样本中KRAS等基因突变，KRAS基因野生型用于西妥昔单抗注射液的伴随诊断；该功能获得药监局的批准，并在说明书中明确了药物的伴随诊断功能； 2、在10ng DNA背景下，DNA检测线不高于2.5% 3、检测企业精密度参考品，各重复 10次，结果均应一致，且符合相应基因突变类型，检测 Ct值的变异系数（CV，%）小于 5.0% 4、该试剂盒还提供NRAS、BRAF、PIK3CA等基因检测；其中 KRAS G12C和BRAF V600E可单独分型； | 医疗器械 | 1780 | 元/测试
2 | 医用几丁糖（关节腔内注射用） | 1、产品规格型号要求:2mL预充注射器）。几丁糖标示质量浓度为12mg/ml，每毫升含氯化钠8mg、酸氯二05mg、酸二氢钠Q.15mg； 2、产品物理性质要求：应为水溶性，无色、明粘稠状体，无任何肉眼可见的异物。重均分子量不小于50万道尔顿、分布系数为1.0～2.0； 3、有效使用量要求：使用量每支装量不少于标示装量的93％，平均装量不少于标示装量。 4、动力粘度要求:在剪切速率不小于10Hz，（25+-0.1）摄氏度条件下，动力粘度不小于300mPa.s； 5、临床治疗要求：用于难治性的退行性骨关节炎急慢性疼痛、关节周围骨创伤手术后的创伤性骨关节炎预防及治疗、关节镜术后关节功能快速康复； 6、稳定性要求：产品避光，2～8摄氏度冷藏，不能冷冻；常温下运输不得超过一个月。 | 医疗器械 | 350 | 元/ml
3 | 25-羟基维生素 D（25-OH VD）检测试剂盒 （量子点免疫荧光法） | 1、检测技术：量子点免疫荧光法 2、样本类型：血清、血浆和全血（包括静脉血及末梢血）； 3、方法：竞争法 4、取样量：全血20μL；血清/血浆80μL； 5、加样量：以血清/血浆为检测样本时，垂直滴加80μL 于加样孔内；以全血为检测样本时，取20μL 加入样本稀释液中，混匀后取80μL 垂直滴加于加样孔内。 6、准确度：相对偏差应≤20% 7、检测限：≤5ng/mL 8、精密度：批内CV应≤15%；批间CV应≤15% 9、线性范围：在 5～150ng/mL 的线性范围内，相关系数 r 应≥0.990。 10、参考范围 成人：30 ng/mL ~100 ng/mL； 儿童：20 ng/mL ~100 ng/mL。 11、储存条件及有效期 试剂盒于2~30℃保存，未开封试剂盒自生产之日起24个月内有效 | 医疗器械 | 38 | 元/人份
4 | 医用透明质酸钠凝胶 | 【产品名称】医用透明质酸钠凝胶 【规格】2ml 【结构及组成】本产品由预灌封玻璃注射器和封装在注射器中的凝胶组成。初包装为预灌封玻璃注射器，凝胶主要成分为透明质酸钠，为无色透明粘性液体，其中透明质酸钠为鸡冠提取。产品通过过滤除菌法保证无菌，该产品一次性使用。 | 医疗器械 | 195 | 元/ml
5 | 颅内血管支架 | 耗材名称：颅内血管支架；参数：用于治疗颅内神经血管疾病，同栓塞材料一起治疗颅内动脉瘤 | 医疗器械 | 18900 | 元/个
| 微导管1 | 耗材名称：微导管；参数：用于将栓塞材料输送到神经血管 | 医疗器械 | 4608 | 元/个
| 微导管2 | 耗材名称：微导管；参数：用于输送颅内血管支架到神经血管 | 医疗器械 | 2360 | 元/个
| 微导管3 | 耗材名称：微导管；参数：用于输送液体栓塞系统，微导管头端可分离 | 医疗器械 | 19800 | 元/个
| 漂浮微导管 | 耗材名称：漂浮微导管；参数：用于输送灌注药物，栓塞材料至神经血管 | 医疗器械 | 4705 | 元/个
| 液态栓塞系统 | 耗材名称：液态栓塞系统；参数：用于神经血管的动脉畸形的栓塞 | 医疗器械 | 6120 | 元/个
| 导丝1 | 耗材名称：导丝；参数：导丝直径为0.014英寸，用于脑血管的超选到位 | 医疗器械 | 4200 | 元/个
| 导引鞘 | 耗材名称：导引鞘；参数：用于将介入器械引入外周血管和神经血管系统 | 医疗器械 | 1800 | 元/个
| 输送导管1 | 耗材名称：输送导管1；参数：用于将介入器械引入外周血管和神经血管系统，产品由输送导管，扩张器，Y型连接器和止血阀组成 | 医疗器械 | 8600 | 元/个
| 远端通路导管1 | 耗材名称：远端通路导管；参数：用于将介入器械引入外周血管和神经血管系统 | 医疗器械 | 9800 | 元/个
6 | 导引延长导管 | 1、长150cm，交换段25cm，近端翼片标识尺寸和内径，具有不锈钢的扁平推送杆。 2、具有17cm的一体化设计半管结构，其中远端15cm部分170°，近端2cm部分200°。 3、交换段头端具有不透X射线标记。管身为弹簧圈加强编制。 4、至少具有5F/5.5F/6F/7F/8F共5种尺寸规格。 5、5.5F规格，交换段可用内径0.051“(1.3mm)；6F规格，交换段可用内径0.056“(1.42mm)。 | 医疗器械 | 6500 | 元/根
| （集采）植入式心脏起搏器1 | 1.兼容3/1.5TMRI 2.MVP 2.0 3.长寿命（平均15.3Y） | 医疗器械 | 34666 | 元/台
| （集采）植入式心脏起搏器2 | 植入识别，心房心室感知阈值全自动管理，导线监测，频率骤降，频率应答，频率轨迹优化，减少右室起搏功能，房颤诊断与管理功能，预计使用寿命11年。 | 医疗器械 | 24980 | 元/台
| 植入式心脏起搏电极导线1 | 心房/心室主动螺旋电极，经过上腔静脉系统将其植入在右心房或者右心室，连接起搏器后，旨在用于心房或心室内的起搏或感知，主动螺旋电极，兼容3 TMRI，电极导线的头端含有小于等于1.0 mg的醋酸地塞米松，能抑制与植入起搏电极升高阈值有关的炎症反应。 | 医疗器械 | 4531 | 元/根
| 植入式心脏起搏电极导线2 | 类型： 双极 室：心房 固定： 4个翼，长度均为2.5mm 长度： 45cm、53cm 连接器：IS-1 BI 材料导体: MP35N镍合金 连接器插脚: 不锈钢 连接器环: 不锈钢 内部绝缘体: 硅树脂 外部绝缘体: 聚氨酯 环电极: 氮化钛涂层的铂合金 头端电极: 氮化钛涂层的铂合金。 | 医疗器械 | 2736 | 元/根
| 可撕开导管鞘 | 扩张器，穿刺针，导丝和注射器组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年，适用于起搏导线和导管引入。（1）成熟的止血阀技术，硅酮止血阀，相比前代产品，撕开所需力减少60%；（2）鞘管到扩张器平过渡平滑，减少进入血管阻力，以便于插入；（3）改进手柄，扩展的翼体采用防滑凸起的表面，抓握更加紧实，撕开性能更优越。 | 医疗器械 | 600 | 元/套
7 | 肺炎支原体核酸检测 | 1、用途：用于人痰液、咽拭子样本中肺炎支原体的核酸定性检测。 2、有CFDA注册认证。 3、核酸提取原理：采用磁珠法自动化提取。 4、方法学：PCR-荧光探针法 5、内标设置：外源性内标设计，内标全程参与核酸提取和PCR扩增检测，减少假阴性结果的出现。 6、防污染体系：有UNG酶防污染体系，减少因PCR产物污染引起的假阳性。 7、检测灵敏度≤700 copies/mL。 8、批内/批间精密度检测Ct值的变异系数（CV，%）均小于5.0%。 9、自动化提取适用于达安Smart32、圣湘 Natch 32A 或中元汇吉 EXM6000等提取仪;扩增适用于宏石 SLAN-96P，如有必要需现场测试验证。 10、包装规格：≥48人份/盒。 | 医疗器械 | 10 | 元/人份
8 | 神经导丝 | 新一代微导丝，纽控性更好，通过导丝引导微导管建立通路，支撑力更好 | 医疗器械 | 4277 | 元/根
9 | 涤纶心脏修补材料 | 满足神经外科微血管减压术需要 | 医疗器械 | 960 | 元/片
10 | 卵圆孔未闭封堵器 | 该产品由金属网、端头(上、下端头或只有下端头)、阻流体及缝合线组成。金属网的材料为镍钛合金,端头的材料为00Cr18Ni14Mo3不锈钢，阻流体的材料为100%聚酯无纺布(Polyester),缝合线为涤纶。环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期≥3年。 该产品适用于先天性心脏病卵圆孔未闭的封堵。(1)缺损直径≤20mm的卵圆孔未闭。；(2)卵团孔未闭与主动脉根部或上腔静脉的距离≥9mm。 | 医疗器械 | 20000 | 元/个
| 房间隔缺损封堵器 | 该产品由金属网、端头(上、下端头或只有下端头)、阻流体及缝合线组成。金属网的材料为镍钛合金，端头的材料为00Cr18Ni14Mo3不锈钢，阻流体的材料为100%聚酯无纺布 (Polyester)，缝合线为涤纶。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期≥3年。 该产品适用于先天性心脏病房间隔缺损的封堵。(1)缺损直径≤36mm的二孔中央型ASD，且房间隔总长度必须大于封堵器的总长度，以确保周围结构不受损伤；(2)缺损边缘至冠状静脉窦、房室瓣及右上肺静脉的距离大或等于5mm。 | 医疗器械 | 9980 | 元/个
| 室间隔缺损封堵器 | 该产品由金属网(符合GB24627-2009标准的NiTi合金丝网)，上端头(或无)、下端头(符合GB4234.1-2017标准的牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢)，阻流体(聚对苯二甲酸乙二醇酯无 纺布)，缝合线(聚对苯二甲酸乙二醇酯)组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期≥3年。 该产品适用于先天性心脏病室间隔缺损的封堵。(1)室间隔膜部及膜周缺损、肌部间隔缺损为首要条件；(2)缺损大小:左室面直径3mm~15mm，儿童<10mm。右室面侧位多孔时，至少有一个孔的直径>2mm；(3)缺损边缘距主动脉瓣距离>2mm，且无明显主动脉瓣脱垂及主动脉瓣返流。；(4)缺损边缘距三尖瓣距离≥1.5mm，无明显的三尖瓣发育异常及中度以上返流。；(5)左心室扩大。；(6)室水平分流以左向右为主。；(7)无其他需要外科治疗的心脏畸形。；(8)年龄>3岁。 | 医疗器械 | 10600 | 元/个
| 动脉导管未闭封堵器 | 该产品由金属网(符合GB24627-2009标准的NiTi合金丝网)，上端头(或无)、下端头(符合GB4234.1-2017标准的牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢)，阻流体(聚对苯二甲酸乙二醇酯无 纺布)，缝合线(聚对苯二甲酸乙二醇酯)组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期≥3年。 该产品适用于先天性心脏病动脉导管未闭,以及主动脉与肺动脉之间的其他血管异常通道未闭。 | 医疗器械 | 8330 | 元/个
| 封堵器输送系统 | 输送系统由鞘、扩张器、连接管、传送杆及装载器组成。 该产品用于先天性心脏病介入治疗器材的输送。 | 医疗器械 | 1000 | 元/根
| 网篮导丝 | 由不锈钢丝制造，由前端的网篮与后部的导丝组成。 网篮导丝是先天心脏病的诊断及治疗过程中必不可少的辅助医疗器械，它的作用是当由于各种原因造成诊断及治疗器械在体内断裂、成为体内异物时或治疗过程中需要建立特殊的循环轨道时，它是一种抓捕工具。 | 医疗器械 | 2275 | 元/根
| 导丝2 | 不锈钢丝制造，导丝分J头、直头两种。 导丝是先天性心脏病诊断及介入治疗过程中必不可少的辅助医疗器械，它的作用就是在体内引导各种诊断及治疗器械到达预定部位，以避免心血管系统的损坏及保证诊断、治疗目的。 | 医疗器械 | 420 | 元/根
11 | 一体式胆道支架 | 1、直径7F，长度7CM, 2、由预装支架和输送器组成， 3，支架由聚亚胺酯和40%的硫酸钡制成，远端1.5cm固定部份涂覆有Hydro-plus涂层 | 医疗器械 | 1100 | 元/根
| 胰管支架及推送器 | 1、直径5F，长度5CM, 2、支架为单猪尾管支架， 3、猪尾上有多边引流口 | 医疗器械 | 780 | 元/根
| 血管鞘组 | 10F-11F，11/15cm，0.038J弯亲水导丝，套管/单臂针带切开器 | 医疗器械 | 770 | 元/个
| 一次性使用胆胰管内窥镜导管 | 1.外径10.5F 2.工作长度214cm 3.工作通道1.2mm 4.产品由导管（集成了视频图像传感器和照明元件）、手柄、连接线缆、电缆连接线组成，为一次性使用环氧乙烷灭菌产品 | 医疗器械 | 9500 | 元/根
12 | 过敏原皮肤筛查试验 | 单排多头点刺针，一次性可获得多个结果，由塑料针体和不锈钢针尖组成。 适应证：鼻敏感、花粉热、哮喘、过敏性红眼症、荨麻疹、湿疹、食物敏感。 可作用于手臂、背部或者小腿等完好皮肤部位。 适用人群涵盖婴幼儿到老年患者，可在耳鼻喉科、眼科、儿科、皮肤科、呼吸科、消化内科等科室使用。 | 医疗器械 | 89 | 元/支
13 | 通用粘接系统 | 通用粘接剂可用于光固化复合树脂或复合体充填物充填各类洞型（G.V. Black分类）前的粘接；与RelyX Ultimate树脂水门汀配合使用粘固间接修复体；与RelyX Veneer树脂水门汀配合使用粘固贴面；粘接光固化复合树脂核材料或其他核材料；配合通用粘接剂激活剂，用于自固化或双固化的水门汀与核材料或复合树脂类充填材料的粘接；对复合树脂充填物或复合体充填物进行修补；可对复合树脂修复体、烤瓷熔附金属修复体和全瓷修复体进行口内修补，无需添加任何预处理剂；窝沟封闭剂的粘接。通用粘接系统 | 医疗器械 | 490.19 | 元/瓶
| 纤维根管桩修复系统 | 产品含有两种纤维根管桩修复套装。纤维根管桩主要由含有氧化锆的玻璃纤维组成；配套用钻头（钻头与慢速手机连接使用）由不锈钢组成。该产品主要用于口腔修复治疗，适用于余留牙结构不足（<4mm），需要桩支撑和固定牙冠的修复治疗。 | 医疗器械 | 490 | 元/套
| 光固化复合树脂1 | 本产品用于前后牙的直接或间接的修复，包括：直接前牙和后牙修复(包括咬合面)，桩核成形术，夹板固定方法，间接修复包括嵌体、高嵌体和贴面。色号A2，大于等于4g/支 | 医疗器械 | 203.06 | 元/支
| 流动树脂1 | 用于III类和V类洞的修复、微创窝洞预备修复（包括小的，非承力咬合部位的修复）、直接修复的垫底/衬层、窝洞封闭、填补倒凹、树脂和丙烯酸临时材料的修补。色号A2，大于等于4g/袋 | 医疗器械 | 199.93 | 元/袋
| 流动树脂2 | 用于III类和V类洞的修复、微创窝洞预备修复（包括小的，非承力咬合部位的修复）、直接修复的垫底/衬层、窝洞封闭、填补倒凹、树脂和丙烯酸临时材料的修补。色号A3，大于等于4g/袋 | 医疗器械 | 197.37 | 元/袋
| 光固化复合树脂2 | 光固化复合树脂适用于：后牙直接修复、桩核制作、夹板、间接修复（包括嵌体、高嵌体和贴面），色号A3 | 医疗器械 | 180 | 元/支
| 光固化复合树脂3 | 本产品用于前后牙的直接或间接的修复，包括：直接前牙和后牙修复(包括咬合面)，桩核成形术，夹板固定方法，间接修复包括嵌体、高嵌体和贴面。色号A3，大于等于4g/袋 | 医疗器械 | 215.13 | 元/支
| 玻璃离子粘固剂 | 用于牙齿修复的粘结。 | 医疗器械 | 550 | 元/盒
| 橡皮障夹 | 用于配合、辅助橡皮障的施用，橡皮障夹≥5个 | 医疗器械 | 360 | 元/盒
| 橡皮障1 | 橡皮障用于牙科治疗时隔离牙齿，后牙橡皮障补充装≥30个/盒 | 医疗器械 | 415 | 元/盒
| 橡皮障2 | 橡皮障用于牙科治疗时隔离牙齿，后牙初始装≥10张，≥1个障架 | 医疗器械 | 310 | 元/套
| 橡皮障3 | 橡皮障用于牙科治疗时隔离牙齿，前牙初始装≥10张，≥1个障架 | 医疗器械 | 310 | 元/套
| 橡皮障4 | 橡皮障用于牙科治疗时隔离牙齿，前牙橡皮障补充装≥30个/盒 | 医疗器械 | 415 | 元/盒
| 口腔正畸用镍钛器材1 | 产品用于口腔正畸的治疗，摇椅型圆丝 | 医疗器械 | 15 | 元/袋
| 口腔正畸用镍钛器材2 | 产品用于口腔正畸的治疗，摇椅型方丝 | 医疗器械 | 29.9 | 元/袋
| 机用根管锉 | 产品配合牙科手机使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。≥4支/板 | 医疗器械 | 264.92 | 元/板
| 树脂型水门汀 | 用于冠桥，嵌体，高嵌体和贴面的粘接，≥10g/支 | 医疗器械 | 462 | 元/支
| 加聚硅橡胶印模材料 | 硅橡胶适用范围：冠，桥，嵌体和高嵌体的印模；咬合记录适用范围：用于面弓咬合叉的咬合记录材料。 | 医疗器械 | 262.5 | 元/支
| 硅橡胶印模材料1 | 适用于牙科各种功能性印模, 产品由基质和催化剂组成，基质≥400g/盒，催化剂≥400g/盒 | 医疗器械 | 597 | 元/套
| 硅橡胶印模材料2 | 适用于牙科各种功能性印模,≥50ml/支 | 医疗器械 | 250 | 元/支
| 牙科抛光刷 | 用于对牙齿表面的除垢、抛光 | 医疗器械 | 1 | 元/个
| 印模材料口内注射头1 | 用于口腔材料的口腔内注射，混合筒，≥50支/包 | 医疗器械 | 62.43 | 元/包
| 印模材料口内注射头2 | 用于口腔材料的口腔内注射，疏松筒，≥100支/包 | 医疗器械 | 55 | 元/包
| 一次性使用口腔涂药棒 | 由塑料杆和尼龙绒毛组成，产品非无菌提供。用于口腔治疗时，牙科医师清洁牙齿内污垢，并将酸蚀剂、粘结剂、洞衬、氟保护漆、窝沟封闭剂涂敷到牙齿患处。≥100支/瓶 | 医疗器械 | 19.97 | 元/瓶
| 玻璃离子水门汀 | 该产品用于对乳后牙的I、II类龋洞修复，恒牙非功能区的I、II类龋洞修复，对恒牙功能区的I、II类龋洞修复，可用作中间或深垫底，IV类龋洞和根面的修复，桩核修复。每盒中粉≥15g，液≥8g。 | 医疗器械 | 348.52 | 元/盒
| 齿科粘结剂 | 粘结树脂≥3ml/瓶 | 医疗器械 | 83.13 | 元/瓶
| 超声骨刀机工作尖 | 配合啄木鸟超声骨刀机使用，辅助实现超声骨刀机功能，适用于口腔科的切骨术和骨整形术。 | 医疗器械 | 500 | 元/支
| 牙釉质粘合树脂1 | 产品用于正畸托槽的粘接,牙釉质粘合树脂,化学固化型（非调拌型） | 医疗器械 | 105 | 元/盒
| 牙釉质粘合树脂2 | 产品用于正畸托槽的粘接,牙釉质粘合树脂,光固化型(普通型） | 医疗器械 | 180 | 元/盒
| 水枪头 | 配合喷枪等使用，用于牙科治疗时清洁和吹干口腔及牙齿。数量≥200支/盒 | 医疗器械 | 64.07 | 元/盒
| EDTA根管润滑凝胶 | 用于根管预备过程中的润滑，辅助器械扩大根管，≥6g/支 | 医疗器械 | 74 | 元/支
| 根管充填材料 | 用于根管密封及永久充填 | 医疗器械 | 600 | 元/盒
| 钢质机用根管器械 | 该产品为机用根管器械，适用于对根管进行成形，清洁。适用于对根管填充或药物输送。适用于建立根管通道入口和牙齿根管冠状部分的开口 | 医疗器械 | 65.95 | 元/盒
| 口腔用一次性注射针歯科用注射針 | 该产品用于牙科局部麻药的注射,30G，0.3*21mm，每盒数量≥100支 | 医疗器械 | 76 | 元/盒
| 镍钛合金牙弓丝1 | 供牙齿的正畸矫正用，卵圆形方丝 | 医疗器械 | 24.64 | 元/袋
| 镍钛合金牙弓丝2 | 供牙齿的正畸矫正用，卵圆形圆丝 | 医疗器械 | 15.59 | 元/袋
| 镍钛合金牙弓丝3 | 供牙齿的正畸矫正用，摇椅弓方丝，17*25下，≥10支/袋 | 医疗器械 | 150 | 元/袋
| 镍钛合金牙弓丝4 | 供牙齿的正畸矫正用，摇椅弓方丝，16*22下，≥10支/袋 | 医疗器械 | 150 | 元/代
| 弹性镍钛弓丝(摇椅弓) | 供牙齿的正畸矫正用，摇椅弓圆丝，18下，≥10支/袋 | 医疗器械 | 150 | 元/袋
| 镍钛合金牙弓丝5 | 供牙齿的正畸矫正用，摇椅弓方丝，17*25上，≥10支/袋 | 医疗器械 | 150 | 元/袋
| 镍钛弹簧1 | 用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽等正畸材料配合使用，拉簧长度大于等于6mm | 医疗器械 | 27.33 | 元/袋
| 镍钛弹簧2 | 用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽等正畸材料配合使用，拉簧长度大于等于9mm | 医疗器械 | 45 | 元/袋
| 镍钛弹簧3 | 用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽等正畸材料配合使用，推簧，10支/袋 | 医疗器械 | 300 | 元/袋
| 正畸橡皮圈 | 供口腔正畸治疗用 | 医疗器械 | 70.75 | 元/袋
| 根管润滑剂 | 适用于根管预备过程中根管的润滑 | 医疗器械 | 62.32 | 元/支
| 牙科酸蚀剂 | 用于口内修复或正畸治疗时，利用酸蚀剂的腐蚀性对牙体、金属、陶瓷等修复体表面进行处理，以去除污染层、粗糙表面、提高其表面性能。 | 医疗器械 | 30.65 | 元/支
| 牙正畸结扎丝 | 该产品主要用于口腔科牙列正畸时将矫正弓丝与托槽或其它附件相结扎，以达到固定弓丝及牵引牙齿移动的目的。 | 医疗器械 | 19.91 | 元/卷
| 正畸弹力圈 | 产品供人体牙列正畸用，牵引圈 | 医疗器械 | 81.96 | 元/卷
| 游离牵引钩 | 产品供牙列畸形患者矫正时牵引用 | 医疗器械 | 25.25 | 元/袋
| 口腔开口器 | 具有迫使和/或保持下颌张开的支持结构。在口腔手术治疗时，放在患者的牙齿之间，以保持口腔的开启。可消毒后重复使用。至少具备大号和小号 | 医疗器械 | 2.73 | 元/个
| 碘酚抑菌液 | 适用于有炎性肉芽组织创面的抑菌消毒。抑菌液≥20ml/瓶 | 消毒产品 | 30 | 元/瓶
| 根管充填抑菌剂 | 用于主根管和侧支根管的封闭，抑菌 消毒，消除死腔，防止再感染。由填充液和填充粉，填充液≥10ml，填充粉≥15g | 消毒产品 | 52 | 元/盒
| 齿科用根管充填材料 | 预期用于口腔科拔髓或感染根管治疗后乳牙及年轻恒牙的根管充填。 | 消毒产品 | 120 | 元/支
| 1%次氯酸钠消毒液 | 杀灭金黄色葡萄球菌和大肠杆菌，次录酸钠含量为1%，每瓶消毒液≥250ml | 消毒产品 | 25 | 元/瓶
| 口腔抑菌软膏 | 改善牙周炎症状，≥0.5g/支 | 消毒产品 | 50 | 元/支
| 多聚甲醛干髓材料 | 在专业技术允许的不需要完全去除牙髓的情况下，用于根管的临时或永久封闭。粉≥10g，液≥20ml | 消毒产品 | 32 | 元/盒
| 多聚甲醛抑菌膏1 | 用于口腔抑菌膏剂，≥1g/支 | 消毒产品 | 60 | 元/支
| 多聚甲醛抑菌膏2 | 乳牙、 恒牙的牙髓无痛抗菌失活。 | 消毒产品 | 47 | 元/支
| 一次性口腔印模托盘（一次性塑料牙托） | 用于义齿修复时托固印模材料，具备大中小号 | 常规产品 | 3.2 | 元/付
| 洁牙机扳手（插拔式） | 啄木鸟洁牙机通用配件 | 常规产品 | 40 | 元/个
| 橡胶磨头 | 橡胶磨头，用于口腔科高/低速手机 | 常规产品 | 7 | 元/支
| 金钢砂磨头 | 金钢砂磨头，用于口腔科高/低速手机 | 常规产品 | 7 | 元/支
| 钨钢磨头 | 钨钢磨头，用于口腔科高/低速手机 | 常规产品 | 25 | 元/支
| 喷塑牙托 | 喷塑牙托，用于口腔科取模 | 常规产品 | 6 | 元/付
| 除丁克 根管充填材料溶解剂 | 用于辅助器械去除牙胶尖、热牙胶或丁香酚类原有根管充填材料。≥10ml/瓶 | 常规产品 | 96 | 元/瓶
| 藻酸盐印模材料托盘清洗剂 | 藻酸盐印模材料托盘清洗剂，每瓶≥1000ml | 常规产品 | 60 | 元/瓶
| 硅橡胶修型器 | 硅橡胶修型器 | 常规产品 | 102 | 元/把
| 打样铝牙托(有孔) | 打样铝牙托(有孔)，适用成人 | 常规产品 | 8 | 元/只
| 连柄砂轮 | 连柄砂轮 | 常规产品 | 18 | 元/盒
| 调拌纸 | 调拌纸 | 常规产品 | 15 | 元/本
14 | 弹性医院胶布 | 1、为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。用于将救料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 2、每卷长5m±10cm，宽7.5cm±0.2cm | 医疗器械 | 114.27 | 元/卷