北碚区蔡家医院口腔CT室防辐射改造项目

竞争性比选文件

比选人：重庆市北碚区蔡家医院

比选代理机构：重庆垣瑞工程咨询有限公司

二○二五年十月

目　　录

第一章 比选公告	3

第二章 竞选人须知	5

第三章 评标办法（综合评估法）	14

第四章 合同条款及格式	23

第五章 工程量清单	24

第六章 图纸	25

第七章 技术标准和要求	26

第八章 竞选文件格式	27

# 比选公告

北碚区蔡家医院口腔CT室防辐射改造项目比选公告

- 1.比选条件

北碚区蔡家医院口腔CT室防辐射改造项目已批准建设，建设资金来源为自有资金。比选人为重庆市北碚区蔡家医院。现对该项目进行公开竞争性比选，欢迎有兴趣的潜在竞选人参与竞选。

- 项目概况与比选范围

2.1 建设地点：重庆市蔡家医院。

2.2 本次比选项目合同估算金额：88275.21元。

2.3 项目规模：本项目为医院口腔CT室防辐射改造，包含：防辐射窗4mmPb、重型特种平开防辐射门4mmPb、防辐射板屏蔽墙、不锈钢防护门窗框、办公室登记窗、墙面装饰、顶面装饰、电气部分等，应满足国家相关射线防护产品质量标准和院方防辐射使用需求，投标人应上门了解科室情况和建设标准。

2.4 比选范围：包含施工图设计文件及图纸说明、工程量清单、比选文件（含答疑、补遗、澄清通知）等范围内的全部工程内容，具体以比选人提拱的工程量清单的内容为准。

2.5计划工期：25日历天 。

- 3. 竞选人资格要求

3.1 本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1 本次比选要求竞选人具备的资质条件：投标人须提供营业执照复印件，营业范围包含但不限于具备防护设备的安装或销售。

3.2 本次比选不接受联合体竞选。

## 4.比选文件的获取

（一）凡有意参加比选的投标人，请在行采家（https://www.gec123.com/）上下载本项目竞争性比选文件、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论投标人下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）竞争性比选文件发售期限：

1.竞争性比选文件发售期：2025年10月21日至2025年10月23日。

2.报名方式：在报名和竞争性比选文件发售期内，投标人将《文件发售登记表》（详见尾页附件）填写完整加盖公章后发送至指定邮箱（237204584@qq.com），只有按规定递交了《文件发售登记表》的投标人，并于递交响应文件截止时间前缴纳比选文件购买费后，其投标才被接受，否则视为无效。

3.竞争性比选文件售价：人民币300元/包，售后不退。比选文件购买费用可在开标现场于递交响应文件截止时间前缴纳。

（四）递交响应文件地点：重庆垣瑞工程咨询有限公司会议室（重庆市经开区长生桥镇梅花路1号1栋5楼）

（五）响应文件递交截止时间：2025年10月24日北京时间10时00分。

（六）比选开始时间：2025年10月24日北京时间10时00分。

。

## 5.发布公告的媒介

本次比选公告在行采家（https://www.gec123.com/）中心上发布。

## 6.联系方式

比选人：重庆市北碚区蔡家医院

联系人：蒋老师

电  话：13983901012

地  址： 重庆市北碚区蔡家岗街道嘉运大道588号

比选代理机构：重庆垣瑞工程咨询有限公司

地    址：重庆市经开区长生桥镇梅花路1号

联 系 人：李老师

联系电话：023-61361961

# 竞选人须知

## 竞选人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆市北碚区蔡家医院 联系人：蒋老师 电 话：13983901012 地 址： 重庆市北碚区蔡家岗街道嘉运大道588号 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 比选代理机构：重庆垣瑞工程咨询有限公司 地址：重庆市经开区长生桥镇梅花路1号 联系人：李老师 联系电话：023-61361961 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 北碚区蔡家医院口腔CT室防辐射改造项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市蔡家医院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 项目规模 | 本项目为医院口腔CT室防辐射改造，包含：防辐射窗4mmPb、重型特种平开防辐射门4mmPb、防辐射板屏蔽墙、不锈钢防护门窗框、办公室登记窗、墙面装饰、顶面装饰、电气部分等，应满足国家相关射线防护产品质量标准和院方防辐射使用需求，投标人应上门了解科室情况和建设标准。 |
| 1.3.2 | 比选范围 | 包含施工图设计文件及图纸说明、工程量清单、比选文件（含答疑、补遗、澄清通知）等范围内的全部工程内容，具体以比选人提拱的工程量清单的内容为准。 |
| 1.3.3 | 计划工期 | 25日历天。 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 1.资质条件、营业执照 （1）具备有效的营业执照。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件。 3.其他要求 （3）委托代理人： 本项目委托代理人必须为竞选人本单位人员。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供竞选人本单位为该委托代理人的授权委托书和缴纳的养老保险证明复印件。否则，将作否决投标处理。 特别说明： （1）上述所需提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选单位法人章并装入竞选文件资格审查部分中。 （2）以上，则竞选文件由评标委员会作否决投标处理。 （3）竞选人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见第八章竞选文件格式）。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （4）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 委托代理人的连续养老保险证明期限须包含2025年3月至2025年9月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 业主不组织，如有需要，自行踏勘。如发生任何问题，自行负责。 |
| 1.10.1 | 竞选预备会 | 不召开。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的图纸资料、工程量清单、答疑、补遗、限价等。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）。 |
| 3.2 | 竞选报价 | 1、工程计价方式：本工程采用工程量清单计价方式。 2、报价范围：竞选人应按照比选范围的规定，对比选人提供的工程量清单，结合施工设计图纸的要求进行自主报价。本项目采用的计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)，定额：《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件。 3、竞选人的报价应是完成本工程比选范围内的全部工程的报价，并以比选人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。竞选报价应包括但不限于人工费、机械费、设备及材料费、利润、规费、税金、技术措施费、大型机械进出场费（含多次进出场费用）、人工费调增、安全文明施工费、保险费、运输费、管理费、检验试验费、调试、通电运行费、二次或多次转运费、协调市政等手续办理及其相关的一切工作内容及费用，含国家电力行业及供电局有关部门标准和运行要求验收合格并交付比选人通电使用的所有费用。 4、竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。竞选人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。竞选人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按无效竞选处理。 5、如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以补遗书的形式予以更正，否则，应以本工程量清单中列出的数量为准。 6、比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），竞选人不得修改。否则，将被认定为无效竞选。 7.安全文明施工费： 7.1根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2024〕38号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 7.2本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费暂定金额为 722.26 元。《竞选函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理。 8、本工程所需材料（含设备）价格由竞选人参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为开标日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。 9、本项目税金按照渝建发〔2019〕143号《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》文件规定执行。 10、本工程设置竞选总报价最高限价，竞选总报价最高限价为人民币 88275.21元（大写：捌万捌仟贰佰柒拾伍元贰角壹分，其中含安全文明施工费 722.26 元。竞选人的总报价不得超过最高限价，否则按否决投标处理。 本工程比选将设置全部工程量清单综合单价最高限价，全部清单综合单价最高限价随比选文件一同发布，详见工程量清单的综合单价，竞选人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价。 比选人在合同签订前将对中标人已标价工程量清单进行清标。若发现中标人的工程量清单综合单价报价超过比选时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时比选人将以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中标人的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，中标人必须无条件接受，否则按中标人违约处理。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺函，承诺函包括以下内容： （1）符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 （2）比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 （3）每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 11.其他说明 本项目实施过程中如对周边建筑、构筑物造成破坏，恢复费用由竞标人自行承担。本项目比选范围、实施内容及比选金额均为初步估算，最终以比选人在项目实施中确认的实施范围和内容为准。本工程项目如遇政策调整或比选人根据项目进展需要及实际情况等因素，比选人有权减少或调整工程实施范围及工程量等，最终实施范围及工程量，以工程实施中比选人确认的工程实施范围及工程量为准，比选人与中标人按照合同约定的计量计价原则进行支付和结算，竞标人对此不持异议且不得提出任何费用索赔。竞标人将该因素综合考虑在竞标报价中。 异常低价警戒线要求：最高限价的85 %投标人投标总报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。投标人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。 投标人投标总报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，投标人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 90日历天。 |
| 3.4.1 | 比选保证金 | 按照《重庆市北碚区财政局关于持续营造一流营商环境的通知》要求，本次竞争性比选项目取消交纳比选保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字和盖章要求 | 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 竞选文件正本1份、副本2份，当副本和正本不一致时，以正本为准。技术部分不分正副本。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、本工程应将竞选函部分、经济部分、技术部分、资格审查部分各自分别装订成册。 （1）竞选函部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）资格审查资料的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 （3）经济部分资料的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 （4）技术部分的装订要求 投标文件技术明标不设封面，应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将封面设置、目录编制作为评审因素。注：技术部分采用明标评审时，不因形式问题（包括但不限于封面、页码、目录、字体、格式等）而被否决投标 （技术方案原则上不超过200页） |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 1.竞选文件袋用 “竞选函部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查资料”袋、“经济部分”袋以及“竞选文件”大袋。 2.竞选函部分装入“竞选函部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选单位法人章。 2.经济部分装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选单位法人章。 4.本次比选技术部分采用暗标评审，技术部分装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章。 4.“竞选函部分”袋、“技术部分”袋、“经济部分”袋等小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖竞选人单位章，同时“竞选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 5.“资格审查资料”袋单独封装，密封并加盖竞选人单位法人章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6.如果“竞选文件”大袋和“资格审查资料”袋未按上述规定封装，比选人或比选代理机构应当拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 在“竞选文件”大袋、“资格审查资料”袋封套上写明： 比选人名称： （项目名称） 竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 竞选人： （竞选单位法人章） |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 同比选公告的递交地点 |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同竞选截止时间。 开标地点：同递交竞选文件地点。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的竞选人法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验法定代表人身份证明书（原件），如为委托代理人参加开标会议的还需核验授权委托书（原件）；身份核验不通过的视为默认开标结果； 5.核验竞选保证金缴款情况，未按规定递交的，当场退还其竞选文件。 6.密封情况检查：竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况并确认。 7. 公布最高限价； 8. 开启竞选文件顺序：随机开启； 9. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启资格审查资料袋、竞选文件大袋及竞选函部分袋、经济部分袋、技术部分袋，公布竞选人名称、项目名称、竞选报价、质量目标、工期并记录在案； 10. 竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 11. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审综合得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 无 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按竞选人须知第8.1（1）执行； 2.按竞选人须知第8.1（2）执行。 3.按竞选人须知第8.1（3）执行； 4.按竞选人须知第8.1（4）执行。 |
| 8.2 | ### 二次招标和不再招标 | 重新招标后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程款的支付 | 本项目无预付款，改造安装完毕后，经相关单位验收签字，成交投标人开具发票后连同验收报告交与招标人，招标人收到发票及验收报告后30个工作日内向成交投标人单位付款，支付合同金额的80%，经审核单位审定后付至审定金额的100%。质保金为合同金额3%在签订合同后3个工作日缴到指定账户，工程质量保修金在质保期满（1年）后一次性无息支付。 |
| 10.2 | 结算方式 | 结算总价=（∑实际完成分部分项工程量×中标分部分项工程量清单综合单价+中标措施费）+安全文明施工费用（按照渝建发〔2014〕25号、渝建发（2016）35号、渝建（2018）195号、渝建（2019）143号和2018年《重庆市建设工程费用定额》）+规费+税金±设计变更及调整施工过程中出现新增项目（含清单范围以外的项目）价款结算价±暂定价部分的结算价+合同约定其它费用。 |
| 10.3 | 其他说明事项 | 1、防辐射窗4mmpb，厚度20mm，衰减当量≥10、透光率＞80%，光学牌号：ZF，折射率:1.676，阿贝数:32.23，气泡杂质:A，条纹及非均匀性:A防辐射窗套及做法：15木板基层内用99.99-GB1#医用纯铅制造≥3mmPb，外用1.2厚的不锈钢板（不锈钢用磨砂面），防护套100mm，机房防辐射窗尺寸：800×600×20 /1张（4mmPb），离地800mm高，铅玻璃安装完毕，窗框防护处理后用不锈钢窗套外装饰。 2、机房防辐射平开门采用重型特种手动防辐射门4mmPb，用99.99-GB1#医用纯铅制作，门机联控、射线警示标识，防辐射门套材质及做法：15木板基层内用99.99-GB1#医用纯铅制造≥3mmPb，外用1.2厚的不锈钢板（不锈钢用磨砂面），防护套100mm，重型特种平开防辐射门：1000×2100/1樘（4mmPb、平开式）。铅门安装完毕，门框防护处理后用不锈钢门套外装饰。 3、机房的防辐射屏蔽墙，采用4mmpb防辐射板生产、安装，用99.99-GB1#医用纯铅4mmpb嵌缝宽度50mm。 |
| 10.4 | 其他要求 | 1、质量保证：供方提供的口腔CT室防辐射改造项目建设材料必须是原厂全新正品（包括零部件），并完全符合国家相关质量标准，附证明材料（正品说明、合格证等），同时符合相关行业管理规定。 2、根据技术参数和规格要求，供应商必须列表做出相应的回答。投标响应文件技术参数不得低于竞争性比选文件要求；性能指标应达到或超过规定的标准，需在偏离响应表中做出说明。 |
| 10.5 | 规格、类型、数量 | 序号; 品名; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 防辐射窗; 800×600×20; 张; 1; 4mmPb. 2; 重型特种手动防辐射门; 1000×2100; 樘; 1; 4mmPb 、平开式. 3; 防辐射板屏蔽; 60mm厚; m2; 20.7; 4mmPb. 4; 机房装饰; 项; 1. 5; 登记窗; 1200×1200×38; 樘; 1. |
| 10.6 | 质量技术要求 | 1、质量技术标准：《医用X线诊断卫生防护标准》即(GBZ130-2020) 《医用诊断X射线防护玻璃板》即(GBZ/T184-2006) 2、防辐射门技术说明 (1)防辐射门材料采用密度11.37g/cm3，纯度为99.994%的国标一级防护铅板。 (2)门体内部采用整体框架结构，强度好，质量轻，且保证防护铅板上无打孔无钉，以保证门体处处不漏射线。表面装饰：门体表面采用磨砂不锈钢装饰，外形美观大方。 3、铅玻璃主要技术质量指标 ①衰减当量≥10 ②透光率＞80% ③铅玻璃的木框四周应盖住玻璃25mm，木方严禁使用潮湿木材。 ④铅玻璃在木框内应有空隙（上下左右均留5mm空隙，前后留3mm隙）。防止墙体与铅玻璃变形挤压铅玻璃破碎。 ⑤木框应牢固的钉于墙上。 ⑥将窗的四周用10mm厚的铅板密封，并盖过墙体30mm。 4、铅板的特性及参数：纯度为99.9%以上，铅板规格按防护设计要求进行，铅板表面光洁，厚度均匀；铅板内部无氧化夹杂物，无气泡和裂缝，防护性能佳，用于医用射线防护用途。 |

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法中的评审内容必须和竞标人须知中的对应内容一致，若竞标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 |  |  |  | 本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的由评标委员会按照按技术部分优劣确定 原则排序。 |  |
|  |  | 营业执照 |  |  |  | 符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定。 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  | 符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定 |  |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 竞标人名称 |  |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |  |
|  |  | 竞标函签名盖章 |  |  |  | 竞标函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。 |  |
|  |  | 竞标文件格式 |  |  |  | 符合第二章“竞标人须知”第3.7款的要求。 |  |
|  |  | 竞标文件份数 |  |  |  | 符合第二章“竞标人须知”第3.7.4项规定。 |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  |  | 只能有一个有效报价，在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |
|  |  | 竞标文件的签署 |  |  |  | 第七章 竞标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。 |  |
|  |  | 委托代理人 |  |  |  | 竞标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 竞标总报价 |  |  |  | 1.竞标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 2.竞标总报价不得高于比选人公布的竞标总报价最高限价。 |  |
|  |  | 竞标内容 |  |  |  | 符合第二章“竞标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 |  |  |  | 符合第二章“竞标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 工程质量 |  |  |  | 符合第二章“竞标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 竞标有效期 |  |  |  | 符合第二章“竞标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 权利义务 |  |  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞标文件不应附有比选人不能接受的条件。（由竞标人承诺，承诺书格式详见第八章竞标文件格式。） |  |
|  |  | 已标价工程量清单 |  |  |  | 比选申请人承诺满足以下内容： 1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 2.比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 |  |
|  |  | 竞标报价算术错误修正 |  |  |  | 符合第三章3.评标程序第3.1.3项规定。 |  |
|  |  | 实质性要求 |  |  |  | 符合第二章“竞标人须知”第1.4.3项规定。 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） |  |  |  | 1.技术部分 30 分 2.竞标总报价 70 分 |  |
| 2.2.2（1） |  | 技术部分评分标准 |  | 技 术 方 案 评 审 |  | 技术方案部分形式要求 | 须符合第二章竞标人须知前附表第3.7.5项（3）技术部分的要求，否则其技术方案为0分，不再对技术方案的其他评分标准进行评审。 |
|  |  |  |  |  |  | 内容完整性和编制水平 | 5分，编制要点： 优3-5(不含3)分：对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体组织符合实际、总体设计符合规范，总体计划合理，综合措施科学。 良1-3(不含1)分：对项目总体认识比较全面，论述比较完整清晰，总体组织比较符合实际、总体设计比较符合规范，总体计划比较合理，综合措施比较科学。 差0-1分：对项目总体认识不全面，论述不完整不清晰，或总体组织不够符合实际、或总体设计不够符合规范，或总体计划不够合理，或综合措施不够科学。 |
|  |  |  |  |  |  | 施工方案与技术措施 | 6分，编制要点： 优 3.5-6 (不含3.5)分：对工程认识深刻、表述全面准确，施工方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰。 良 1-3.5(不含1)分：对工程认识比较深刻、表述比较全面准确，解决方案比较科学、系统、安全、经济，可操作性比较强，保障措施比较得力，对施工关键技术、工艺把握比较准确，应用到位，阐释比较清晰。 差0-1分：对工程认识不深刻、表述不全面不准确，或解决方案不科学、不系统、不安全、不经济，或可操作性不强，或保障措施不具体，或对施工关键技术、工艺把握不准确、阐释不清。 |
|  |  |  |  |  |  | 质量管理体系与措施 | 4分，编制要点： 优2-4(不含2)分：质量管理体系完善、健全，工程质量保证计划全面细致、结合实际、措施具体，责任到人。 良1-2(不含1)分：质量管理体系比较完善、比较健全，工程质量保证计划比较全面细致、比较结合实际，措施比较具体，责任到人。 差0-1分：质量管理体系不完善、不健全，工程质量保证计划不全面不细致、结合实际不够、或措施不具体、责任未到人。 |
|  |  |  |  |  |  | 安全管理体系与措施 | 4分，编制要点： 优2-4(不含2)分：安全管理体系完善、健全，根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得力，责任措施具体。 良1-2(不含1) 分：安全管理体系比较完善、比较健全，根据实际情况制定安全文明施工保证计划比较全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施比较得力，责任措施比较具体。 差0-1分：安全管理体系不完善、不健全，根据实际情况制定安全文明施工保证计划计不全面不周到、不完整，或关键地点、工序、环节控制保障措施未制订，或责任措施不够明确。 |
|  |  |  |  |  |  | 环境保护管理体系措施 | 4分，编制要点： 优2-4(不含2)分：环境保护管理体系完善、健全，环境保护保证计划全面细致、结合实际、措施具体，责任到人。 良1-2(不含1)分：环境保护管理体系比较完善、比较健全，环境保护保证计划比较全面细致、比较结合实际，措施比较具体，责任到人。 差0-1分：环境保护管理体系不完善、不健全，环境保护保证计划不全面不细致、结合实际不够、或措施不具体、责任未到人。 |
|  |  |  |  |  |  | 工程进度计划与措施 | 4分，编制要点： 优2-4（不含2）分：施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠。 良1-2（不含1）分：施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠。 差0-1分：施工进度计划编制基本不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施不可靠。 |
|  |  |  |  |  |  | 资源配备计划与先进性 | 3分，编制要点： 优2-3(不含2)分：机械设备、劳动力投入能满足施工需要，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。 良1-2（不含1）分：机械设备、劳动力投入满足施工需要，投入计划与进度计划比较协调，调配计划比较合理，保证措施比较具体。 差0-1分：机械设备、劳动力投入不能满足施工需要，或投入计划与进度计划不协调，或调配计划不合理，或保证措施不具体。 |
| 2.2.3 | 评标基准价计算方法 |  |  |  | 竞标总报价 | 所有通过初步评审合格的竞标人的竞标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的竞标总报价的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 |  |
| 3 | 评标程序 |  | 1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的竞标文件的不再进行后续评审。 2.因评标委员会作否决投标处理导致有效竞标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 3.对初步评审合格的竞标人按照本章第2.2.3项计算方法计算评标基准价，并按本附表第3.2.1（1）目规定的评分方法对竞标总报价进行评分。 4.对竞标总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名竞标人为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 3.2.1（1） | 投标报价得分（A） |  | 竞标总报价 |  |  | 不设置允许偏差范围或竞标总报价偏差在允许范围内的（含上、下限值），得本附表第2.2.1项规定分值的满分 70 分。在此基础上，竞标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣 1 分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。 按插入法计算得分。 在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 竞标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 3.2.1 （2） | 技术部分得分（B） |  | 内容完整性和编制水平 |  |  | 不符合第二章竞选人须知前附表第3.7.5项要求的，技术方案得0分。 评标委员会按第2.2.2项各评审因素设定的分值评分。 若评标委员会为5人及以上时，所有评委打分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委打分取算术平均值为该竞选人技术方案得分。 技术方案得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
|  |  |  | 施工方案与技术措施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境保护管理体系措施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程进度计划与措施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 资源配备计划与先进性 |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  | 竞标人得分 |  |  | 竞标人得分=A+B |  |

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人，若出现竞选人竞选报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）竞选总报价：见评标办法前附表。

2.2.2  评分标准

技术部分评分标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2  竞选人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  竞选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对竞选总报价计算出得分A。

（2）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分B(所有评委打分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委打分取算术平均值为该竞选人技术方案得分。）

3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  竞选人得分=A+B。

### 3.3  竞选文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

附件A：综合评估法否决投标情况一览表

一览表中竞选人有下列情形之一的，其竞选作否决投标处理，否决投标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 资格评审 | A-1竞选人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足竞选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-2竞选人的竞选截止日投标资格情况须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-4竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6竞选函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-7竞选文件格式符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 编制竞选文件时不得对第八章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-8竞选文件份数符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项的规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-9只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10第八章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-11竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-12竞选综合单价报价不得高于比选人公布的竞选综合单价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-13竞选内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-14工期符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-15工程质量符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-16竞选有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-17竞选人应按竞选人须知前附表第3.4款的规定递交比选保证金，并作为其竞选文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-19符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评标委员会作否决投标处理。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第八章竞选文件格式。） |
|  |  | A-20符合第七章“技术标准和要求”规定。否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第八章竞选文件格式。） |
|  |  | A-21竞选报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.1.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-22竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理： 1.第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 |  | 无 |

# 第四章   合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                 。

2.工程地点：                                 。

3.工程批准文件：                             。

4.资金来源：                                 。

5.工程内容：                                 。

6.工程承包范围：                     。

#### 二、合同工期

承包人竞选函中承诺的工期：日历天，缺陷责任期12个月。

计划开工日期：年月日，实际开工日期以发包人签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划完工日期：年月日，实际完工日期以工程验收合格之日为准。

工期总日历天数天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范和标准要求，并达到合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.承包人竞选函中承诺的中标价为：

人民币（大写）                  （¥            元）；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                  （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                  （¥            元）；

3.合同价格形式： 固定单价合同  。

#### 五、合同文件构成

合同由以下文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中选通知书；

（3）竞选函及竞选函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）竞选文件（竞选函及竞选函附录除外）；

（7）比选文件及补遗文件；

（8）技术标准和要求；

（9）其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章。。

#### 六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 七、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 八、签订时间

合同于    年    月    日签订

#### 九、签订地点

合同在        签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：

1.合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章；

2.        。

#### 十二、合同份数

合同一式     份，其中正本    份，双方各持    份，副本    份，双方各执    份。副本与正本不一致时，以正本为准。

（以下为签字盖章页）。

发包人：                                      （盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签名）

地    址：

电    话：

承包人：                                      （盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名）

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地    址：

电    话：

开户银行：

账    号：

签约时间：     年     月     日

### 第二部分 通用合同条款

参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的通用合同条款

### 第三部分 专用合同条款

## 1.一般约定

施工合同

甲方：

乙方：

为实施北碚区蔡家医院口腔CT室防辐射改造项目，发包人和承包人依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则达成如下协议。

一、工程（项目）概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程内容：防辐射窗4mmPb、重型特种平开防辐射门4mmPb、防辐射板屏蔽墙、不锈钢防护门窗框、办公室登记窗、墙面装饰、顶面装饰、电气部分等附属设施，具体详见施工图、清单。

二、合同工期

合同工期25日历天。从合同签订次日起开始计算。

三、质量标准

工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。

四、签约合同价、结算总价、支付

1. 合同金额：固定综合单价，合同价为人民币¥      元，（大写：    ），其中安全文明施工费¥      元。

2. 竣工结算

2.1结算总价=分部分项工程量清单结算价+措施费（含安全文明施工费）+新增或变更等引起的增（减） 子项结算价+合同约定其它费用。

2.2工程内容如有与工程量清单中不同的子项，按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》

分部分项工程量清单结算价=分部分项工程量清单中子项综合单价（中标综合单价）×子项工程量。

子项工程量：按照《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》

（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《城市轨道工程量计算规范》（GB50861-2013）、《爆破工程工程量计算规范》（GB50862-2013）的计量规则，结合施工图、图说、其他补充说明、设计变更、各种签证等计算出的实际合格工程量。

3. 支付方式及要求：

3.1本项目无预付款，改造安装完毕后，经相关单位验收签字，成交投标人开具发票后连同验收报告交与招标人，招标人收到发票及验收报告后30个工作日内向成交投标人单位付款，支付合同金额的80%，经审核单位审定后付至审定金额的100%。质保金为合同金额3%在签订合同后3个工作日缴到指定账户，工程质量保修金在质保期满（1年）后一次性无息支付。

五、甲方责任

1. 协助提供施工用水、用电联接点、运输通道电梯、材料堆放点；安排施工进度及协调相关方的关系。

2. 组织人员对工程新增、变更、签证、合同其它约定、验收，按照合同约定支付工程进度款，办理工程结算。

3. 提交与工程相关的基础性资料、施工图纸等。

六、乙方责任

1. 乙方应当在合同签订前向甲方提供有效期内的单位人员证或现场负责人。

2. 服从甲方工作人员的安排和管理，文明施工，严格执行施工规范并满足现场管理制度和当地政府主管部门的相关要求，非紧急情况下停水停电必须事前得到甲方的同意。

3. 及时支付工人工资、材料款，如因未支付而导致上访、堵工或影响甲方医疗、办公秩序等情形处违约金5000元-20000元/次。

4. 向甲方提交竣工资料立卷及归档等。

5. 乙方不得将其承包的工程转包给第三人，乙方不得以劳务分包的名义转包或非法分包工程。

6. 乙方负责未交工成品的保护工作，乙方必须服从甲方对本项目的日常管理、重要时间节点安排。

7. 如因工程质量不合格，立即返工，确保合格，除返工费用自负外，若造成甲方损失，乙方应赔偿其损失。

8. 从施工进场开始至维保、质保期满书面交接给甲方之日止，乙方及其员工的行为给甲方、乙方及第三人造成的人身、财产损害等安全责任，乙方承担全部赔偿责任和其他法律责任，如第三方将甲方作为被告的，法院判决甲方应承担的费用也由乙方全部承担。

9. 接受甲方变更、提高工艺、材料、增项增量。

七、工程材料

乙方采购的材料、构件等必须提供产品合格证明或中介机构出具的各种实验检测报告，乙方必须对材料质量负责，乙方材料进场必须通知甲方进行检验。甲方不接受达不到清单、设计要求的品牌、品质的材料。

八、工程验收

分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准以。对于竣工验收不合格工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，发包人可以拒绝接收不合格工程。

九、违约

1. 合同履行期间，如乙方转包给第三方，甲方可单方终止合同。

2. 因国家政策原因或不可抗力的原因导致合同无法签订或合同无法履行，双方均不承担违约责任和赔偿、补偿，如已开始施工，按合同清单价格据实支付已完合格工程量的费用。

3. 乙方违约解除合同的，甲方可报告相关部门将其纳入不诚信名单管理。

十、质保、维保

1、质保壹年。

2、质保期内免费上门维修。质保期后上门维修协商收费。

3、维修服务电话24小时响应，维修工作人员4小时内到达现场。

4、免费培训院方工作人员日常使用及维护。

十一、其他

1. 本合同未明确事项，执行竞争性比选文件相关约定，竞争性比选文件、响应文件是合同不可分割的一部分。

2. 本合同履行期间发生纠纷，任何一方均可向北碚区人民法院提起诉讼。

3. 如有甩项施工或结算工程量及子项如有减少，甲方不对乙方作补偿、赔偿。

本合同自双方签字且签章之日起生效。本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）               乙方：（公章）

法定代表人签字：             法定代表人签字：

联系人： 　　　　　　　　　　联系人：

地址：                       地址：

联系电话：                   联系电话：

开户行：

银行账户：

签订日期：   年   月

第五章   工程量清单

随竞争性文件一同发出，由竞选人在比选人或比选代理机构处领取。

# 第六章 图纸

随竞争性文件一同发出，由竞选人在比选人或比选代理机构处领取。

# 第七章  技术标准和要求

本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

# 第八章   竞选文件格式

## 一、竞选函部分

（项目名称）施工

竞  选  文  件

竞选函部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）竞选函

（二）竞选函附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

### （一） 竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）	（¥	），，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期达到比选文件的要求，工程质量达到比选文件的要求。

2. 我方承诺响应竞争性比选文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受竞争性比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

5.  	（其他补充说明）。

竞  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

### （二）竞选函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |
| 2 | 分包 |  |  |
| 3 | 工程质量 |  |  |

竞  选  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

### （三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证双面复印件

竞选人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托	 （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     施工竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附代理人身份证明。

代理人身份证双面复印件

竞  选  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

## 二、经济部分

（项目名称）

投 标 文 件

经济部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

[提示：目录由投标人自行编制]

### （一）已标价工程量清单

## 三、技术部分

目  录

[提示：目录由竞选人自行编制]

## 四、资格审查资料

（项目名称）施工

竞  选  文  件

资格审查资料

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）承诺

（三）其他资料

### （一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证双面复印件

竞选人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托		 （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改                     施工竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附代理人身份证明。

代理人身份证双面复印件

竞  选  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

### （二）承诺

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我公司竞选截止日竞选资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

3、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，比选保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4、我公司承诺：已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。你公司可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过比选时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时你公司以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。

5、我公司不存在第二章 竞选人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6、我公司的竞选文件符合第二章 竞选人须知第 1.3.1 项的规定。

7、我公司的竞选文件符合第四章 合同条款及格式规定，竞选文件中没有贵单位不能接受的条件。

8、我公司的竞选文件符合第七章 技术标准和要求（如有）。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

（三）其他资料

附件1：采购文件发售登记表

| 投标人名称 | （投标人公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购执行编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 发票收取邮箱 （请准确填写） |  |
| 《成交通知书》收件地址 （请准确填写） |  |  |  |
| 代理服务费 开票信息 | £普票 |  |  |
| 竞采文件售价：人民币300元 |  |  |  |

采购代理机构：重庆垣瑞工程咨询有限公司                  年   月   日

注：代理服务费只向成交投标人收取，为加快后续进度，提前收集开票信息。