## 封-2 招标控制价
| 龙滩子烟火集市建设项目 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 927529.01
(大写)： |  |  | 玖拾贰万柒仟伍佰贰拾玖元零壹分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 32047.4
(大写)： |  |  |  | 叁万贰仟零肆拾柒元肆角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：龙滩子烟火集市建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 龙滩子烟火集市建设项目 | 927529.01 |  | 32047.4 |  | 6237.73
合 计 |  | 927529.01 |  | 32047.4 |  | 6237.73
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【龙滩子烟火集市建设项目】
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：龙滩子烟火集市建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 给排水工程 | 41030.69 |  | 1708.28 |  | 1153.5
2 | 强电工程 | 73954.11 |  | 2642.4 |  | 1976.78
3 | 弱电工程 | 20411.49 |  | 952.59 |  | 584.78
4 | 景观工程 | 792132.72 |  | 26744.13 |  | 2522.67
合 计 |  | 927529.01 |  | 32047.4 |  | 6237.73
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【给排水工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 33634.84
1.1 | C给排水 | 33634.84
2 | 措施项目费 | 2485.18
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1708.28
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1153.5 |  | －
5 | 税金 | 3757.17 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 41,030.69
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【给排水工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 2485.18
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1708.28
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 107.9
措施项目费合计=1+2 |  | 2485.18

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 给排水
1 | 031004014002 | 水龙头 | 1.名称：摊位给水水龙头 2.材质：满足要求 3.规格型号：DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 22 |  | 24.82 | 546.04
2 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称：室外消火栓 2.规格型号：SS100/65-1.0 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 | 套 | 1 |  | 1706.18 | 1706.18
3 | 031003003001 | 消声止回阀 | [项目特征] 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 788.46 | 788.46
4 | 031003003002 | 闸阀 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 466.46 | 932.92
5 | 031003003004 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 604.46 | 604.46
本页小计 | [7 empty] | 4578.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 | [项目特征] 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 514.19 | 514.19
7 | 031003003003 | 法兰片 | [项目特征] 1.类型:法兰片 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 副 | 5 |  | 266.28 | 1331.4
8 | 031006015001 | 水表箱 | 1.名称：水表箱 2.规格尺寸：1表箱 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 |  | 354.95 | 354.95
9 | 031001006002 | PPR生活给水管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:室外生活给水 3.材质、规格:PPR，DN25 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 165 |  | 11.74 | 1937.1
本页小计 | [7 empty] | 4137.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031001006004 | PPR生活给水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:室外生活给水 3.材质、规格:PPR，DN50 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 79.99 |  | 21.51 | 1720.58
11 | 031004014003 | 圆形地漏 | 1.名称：圆形地漏 2.材质：满足要求 3.规格型号：DN150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 16 |  | 73.42 | 1174.72
12 | 031001006012 | UPVC-塑料排水管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC-DN200 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 30 |  | 45.7 | 1371
本页小计 | [7 empty] | 4266.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031001006019 | 双壁波纹管-排水管 DN300 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:双壁波纹管，DN300 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 80 |  | 138.3 | 11064
14 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.开挖方式:自行考虑 3.挖土深度:2m以内 4.场内运距:1km以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 40.89 |  | 64.58 | 2640.68
15 | 010103001003 | 管沟沙石回填 | [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 16.36 |  | 143.09 | 2340.95
本页小计 | [7 empty] | 16045.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 010103001002 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足要求 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 24.53 |  | 40.57 | 995.18
17 | 040504001001 | 检查井 500*500*600mm | [项目特征] 1.检查井部位:室外污水 2.检查井规格:φ700 3.含土方挖填等全部内容 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 | 座 | 3 |  | 1204.01 | 3612.03
本页小计 | [7 empty] | 4607.21
合 计 | [7 empty] | 33634.84

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【给排水工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【给排水工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 669
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1708.28
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 107.9
合 计 |  |  |  |  | 2485.18
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【给排水工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【给排水工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1153.5
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3757.17
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 3354.62
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 402.55
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 4910.67

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【强电工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：强电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 60722.8
1.1 | 强电 | 60722.8
2 | 措施项目费 | 4482.57
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2642.4
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1976.78 |  | －
5 | 税金 | 6771.96 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 73,954.11
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【强电工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：强电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 4482.57
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2642.4
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 192.73
措施项目费合计=1+2 |  | 4482.57

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【强电工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
强电
1 | 030412007001 | 庭院灯（成套，含灯杆） | [项目特征] 1.名称:庭院灯，H=6.0m 2.基础形式、砂浆配合比:C20混凝土 3.其他：含基础、预埋件、灯杆接地、基坑土方挖填等 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.灯杆编号 8.接地 | 套 | 7 |  | 1762.61 | 12338.27
2 | 030404017001 | JG-AL-景观-配电箱 | [项目特征] 1.名称:JG-AL-景观-配电箱 2.安装方式:室外落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1566.75 | 1566.75
3 | 010401001001 | 配电箱基础 | 1.名称：配电箱基础 2.做法:240砖砌，1：2水泥砂浆抹面，150厚砂垫层，100厚C10混凝土垫层 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | 个 | 1 |  | 366.15 | 366.15
本页小计 | [7 empty] | 14271.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411001001 | 配管 SC25 | [项目特征] 1.名称:照明线配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.敷设方式:地埋 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 834.66 |  | 13.42 | 11201.14
5 | 030411001002 | 配管 SC40 | [项目特征] 1.名称:照明线配管 2.材质:PC 3.规格:40 4.敷设方式:地埋 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 136.64 |  | 24.09 | 3291.66
6 | 030411004002 | 配线 YJV-3*4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:YJV-3*4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 905.32 |  | 17.16 | 15535.29
本页小计 | [7 empty] | 30028.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411004003 | 配线 YJV-3*10 | [项目特征] 1.名称:照明配线 2.配线形式:穿管 3.型号:YJV-3*10 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 145.25 |  | 29.28 | 4252.92
8 | 010501001001 | 混凝土包管 | 1.名称：混凝土包管 2.标号：C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 17.98 |  | 468.58 | 8425.07
9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.开挖方式:自行考虑 3.挖土深度:2m以内 4.场内运距:1km以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 91.71 |  | 32.29 | 2961.32
本页小计 | [7 empty] | 15639.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足要求 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 64.44 |  | 12.17 | 784.23
本页小计 | [7 empty] | 784.23
合 计 | [7 empty] | 60722.8

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【强电工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【强电工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：强电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1647.44
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2642.4
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 192.73
合 计 |  |  |  |  | 4482.57
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【强电工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【强电工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1976.78
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 6771.96
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 6046.39
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 725.57
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 8748.74

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【弱电工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 16614.6
1.1 | 强弱电 | 16614.6
2 | 措施项目费 | 1343.03
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 952.59
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 584.78 |  | －
5 | 税金 | 1869.08 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 20,411.49
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【弱电工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 1343.03
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 952.59
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 52.06
措施项目费合计=1+2 |  | 1343.03

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【弱电工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
强弱电
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | [项目特征] 1.名称:监控,IP68 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4 |  | 1115.19 | 4460.76
2 | 030502005001 | 双绞线缆 | [项目特征] 1.名称:TD-视频监控线 2.规格:满足与监控探头配套 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 170.07 |  | 6.09 | 1035.73
3 | 030411001002 | 视频线配管 | [项目特征] 1.名称视频线配管 2.材质:PC 3.规格:25 4.敷设方式:地埋 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 170.07 |  | 9.66 | 1642.88
4 | 010501001001 | 混凝土包管 | 1.名称：混凝土包管 2.标号：C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 14 |  | 468.58 | 6560.12
本页小计 | [7 empty] | 13699.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.开挖方式:自行考虑 3.挖土深度:2m以内 4.场内运距:1km以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 47.95 |  | 32.29 | 1548.31
6 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足要求 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 33.69 |  | 40.57 | 1366.8
本页小计 | [7 empty] | 2915.11
合 计 | [7 empty] | 16614.6

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【弱电工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【弱电工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 12.93 | 338.38
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 952.59
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.14 | 52.06
合 计 |  |  |  |  | 1343.03
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【弱电工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【弱电工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 584.78
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1869.08
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1668.82
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 200.26
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2453.86

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【景观工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：景观工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 688700.25
1.1 | 场地部分 | 199500.25
1.2 | 成品设施 | 489200
2 | 措施项目费 | 28374.39
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 26744.13
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2522.67 |  | －
5 | 税金 | 72535.41 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 792,132.72
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【景观工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：景观工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 28374.39
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 26744.13
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 99.73
措施项目费合计=1+2 |  | 28374.39

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【景观工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
场地部分
1 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.30厚细粒式改性沥青混凝土（PAC-13） 2.100厚C25混凝土 3.素土夯实，夯实系数≥94% [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 1872.12 |  | 85.39 | 159860.33
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.开挖方式:人机配合 3.挖土深度:2米以内 4.场内运距:100m以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 1123.27 |  | 3.63 | 4077.47
本页小计 | [7 empty] | 163937.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:砖砌排水沟 300*500 2.基础、垫层：材料品种、厚度:砼垫层 商品砼100mm厚 3.砌体材料:200mm厚 排水沟、边沟 现拌水泥砂浆M7.5 砖 墙身 4.砂浆强度等级:排水沟、边沟 现拌水泥砂浆M7.5 砖 墙身 5.盖板材质、规格:复合树脂雨水篦子 6.土方开挖:开挖及回填综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | m | 105 |  | 270.27 | 28378.35
4 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:混凝土 路缘100*200*900mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C20垫层 100mm厚 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 110 |  | 65.31 | 7184.1
成品设施
本页小计 | [7 empty] | 35562.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 01B001 | 主入口 | 1. 中央主标牌“龙滩子烟火集市”灯箱 3. 顶部半圆弧形灯饰 材料:5mm厚PVC发泡板(KT板/雪弗板),表面户外写真贴膜 材料:PVC电工套管(直径20-25mm)冷弯成型 尺寸:长6.5米 × 高2.1米 长度/尺寸:弧长7米,高0.8米 灯光:边缘贴LED防水软灯带(18~24W/米),灯珠可用直径30mm塑料球罩(间距约12cm,约50颗) 灯光:LED软灯带(5050贴片),或户外彩色小灯串(间距10-15cm,约50颗) 文字图案:室外写真贴膜/刀刮布喷绘 4. 两侧小招牌及霓虹字 包边:透明亚克力条 小招牌:KT板/雪弗板,尺寸1.2×0.5米,写真贴膜(图案)表面 2. 左右侧竖直铁架装饰 霓虹字、图形:LED霓虹灯软管,市场成品,白/蓝/粉色,线长约8米/组 主结构:30×30mm黑铁方管(喷黑防锈漆即可) 固定方式:扎带/尼龙线与主架相连 高度宽度:约7米高 × 0.8米宽 5. 底部仿真军车与货车模型 红灯笼:直径约30cm×高35cm,塑料灯笼(淘宝/批发市场成品),内置LED普通灯泡 材料:成品塑料仿真车壳(可租赁或淘宝采购仿真模型),高1.2-1.5米,长2-2.5米 红色菱形框:塑料PVC管或竹制框架,红色 | 项 | 1 |  | 40000 | 40000
本页小计 | [7 empty] | 40000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
喷漆,边长0.7米,内悬塑料灯笼 齿轮装饰:3-5mm厚PVC板雕刻喷涂橙色,直径0.5米 铁艺造型(玫瑰等):2-4mm钢丝手工弯制,喷彩漆,单件高1.2米内(可用市场成品LED图案灯替代) 6.其他细节配件 挂钩及尼龙绳:用于灯笼及装饰物悬挂,耐候耐UV 防水密封胶:灯具及电线接口密封 固定支架及钢丝绳:保证装饰稳固安全
2 | 01B002 | 次入口 | 1、3.5厚DN57无缝钢管 2、外喷白色氟碳漆 3、250厚C30混凝土 4、200X200X10厚镀锌钢板 5、4XM20螺栓X150mm固定 6、1500X1500X300 C30混凝土 7、A8@200钢筋网纵横均匀分布 8、100厚C20混凝土垫层 9、100厚碎石垫层 10、素土夯实，夯实系数≥94% 11、1.2厚150宽不锈钢边框，外喷橙色氟碳漆 由专业厂家二次安装深化 12、详见设计施工图JS-5.01、5.02、5.03 | 项 | 1 |  | 20000 | 20000
本页小计 | [7 empty] | 20000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 01B003 | 成品岗亭 | [项目特征] 1.外形尺寸:长6m × 宽3m × 高2.8m ，根据需求调整高度 2.框架方管:60mm×60mm×3mm，立柱及横梁 3.外墙板:镀锌钢板,1.2mm，表面喷氟碳漆,军绿色 4.内墙板:8-10mm防火PVC 美观易清洁 5.保温层:30-50mm聚氨酯泡沫，隔热隔音 6.屋顶板:1.5mm镀锌钢板，带坡度排水 7.地板板材:18mm多层防水板，表面铺防滑橡胶地垫 8.门:宽0.9m × 高2.0m 铝合金框架,含锁具 9.窗:定制尺寸,铝合金框架,双层钢化玻璃 保证采光通风 | 个 | 1 |  | 28000 | 28000
本页小计 | [7 empty] | 28000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 01B007 | 成品打卡点 | [项目特征] 1.卡车展示台及数字装饰 2.展示台结构 3.1.展台基座:木质框架 + 12mm厚三聚氰胺板面,直径约3米,高度约0.5米,表面喷绘黑白格子纹理,防水耐磨 4.2.展台平台:MDF板或多层板,同基座尺寸,表面覆黑白斑马纹防滑膜 5.3.展台边缘:喷塑铁管 Φ20mm环绕一圈,承重加固用 6.农用卡车模型 7.1.车身框架:轻质金属或高密度塑料,长约1.8米,宽0.8米,高1.0米,绿色喷漆,仿旧处理 8.2.轮胎:发泡橡胶或塑胶4个,模拟真实轮胎外观 9.3.细节装饰:ABS塑料件,喷漆,若干车灯、车标等细节 10.大数字“800”装饰 11.1.数字主体:3mm厚亚克力板或PVC板,高约1.2米,宽约0.6米,内部可装LED灯带,白底红边设计 12.2.支撑架:喷塑铁管 Φ20mm若干,支撑数字稳固,隐蔽安装 13.其他装饰 14.1.交通锥:PVC塑料高约45cm,2个,红白相间,放置展示台两侧 15.2.背景板:木质喷绘板或PVC板约4米宽×2米高,"FARMERBOB"文字及格子背景 | 套 | 1 |  | 4600 | 4600
本页小计 | [7 empty] | 4600
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 01B008 | 次入口成品小品 | [项目特征] 1.基座:基座主体，花岗岩或人造石材，100cm(长)×40cm(宽)×10cm(高)，重量大,确保整体稳定 2.指示牌主体:箭头结构，铝板或轻质金属框架包覆彩色PVC板，长约80cm,高约30cm,各4个，颜色分别为蓝、红、橙,带发光灯边方块牌，彩色亚克力或PVC板，约30cm×30cm,3个印刷中文字及图案,表面有光泽 3.装饰元素:吉他造型，彩色亚克力板或轻质金属，高约50cm，紫色,带灯光效果 4.灯箱灯带，LED灯带或霓虹灯若干，用于灯箱内打光,增强视觉效果 | 套 | 1 |  | 7000 | 7000
6 | 01B010 | 成品集装箱二 | [项目特征] 1.长6米 x 宽3米 x 高2.8米成品集装箱,可二手采购,具体样式由甲方选购 | 个 | 3 |  | 15200 | 45600
7 | 01B011 | 成品卡车模型餐车 | 6米宽3.5米高2.2米,底部固定于混凝土基础,由专业厂家二次深 1.车厢骨架：Q235钢方管 80×80×3~4mm，车厢骨架主结构,保证强度和刚性 侧板，1.5~2.0mm厚冷轧钢板，外壳面板,表面喷涂防腐漆 2.地板：5mm厚花纹钢板 + 18mm厚复合防滑板，承重及防滑,适合厨房和操作区 3.顶板：1.5~2.0mm厚彩钢板，顶棚盖板,带保温或隔热层 4.防腐涂层：环氧富锌底漆+聚氨酯面漆，防锈、防腐蚀,保证车体寿命 | 个 | 16 |  | 21500 | 344000
本页小计 | [7 empty] | 396600
合 计 | [7 empty] | 688700.25

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【景观工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：景观工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【景观工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：景观工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 1530.53
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 26744.13
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 99.73
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：景观工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 28374.39

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【景观工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【景观工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：景观工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 2522.67
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 72535.41
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 64763.76
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 7771.65
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 75058.08