- 询比采购文件

- （综合评分法）

项 目 编 号：	JACG25003

项目名称：重庆市大足区第二人民医院

数字医学影像服务采购

采 购 人：重庆市大足区第二人民医院

采购代理机构：重庆杰佳工程管理有限公司

编制时间：		2025年6月

一、项目内容

| 采购内容 | 最高限价 | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字医学影像服务 | 18元/人次 | 1 | 本项目按照实际产生的CT、MR、DR检查人次进行计取收费 |

二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

三、项目服务要求

（一）项目概况

*1.供应商所投软件应满足《重庆市医疗保障局关于支持我市医学影像检查结果互认完善医疗服务价格项目有关事项的通知》(渝医保发〔2024〕3 号)文件中，关于“提供符合检查结果互认要求的数字影像存储、实现患者获取查阅下载等服务”的要求。

*2.供应商所投软件应符合重庆市卫生健康委员会印发的《重庆市数字医学影像服务技术规范》(渝卫办发〔2024〕30 号)要求，提供数字医学影像服务相关数据的采集、传输、存储、治理及应用等内容。

*3.供应商所提供“数字影像存储与获取”服务应符合（渝医保发〔2024〕3 号）文件要求，其服务费不得高于（渝医保发〔2024〕3 号）文件规定的 20 元/次。

（二）项目技术要求

1. 按照《重庆市卫生健康行业统一数据采集工具运行管理规范》(渝卫办发〔2024〕16 号)的要求，依托重庆市卫生健康专网，使用专用采集工具从医疗机构的图像存储与传输系统(Picture Archiving and Communication System,PACS)进行采集。

2. 采集的医学影像检查结果应符合重庆市医学影像医疗质量控制中心发布的《重庆市医学影像检查结果互认项目技术操作指南》的要求。

3. 支持院内 HIS 系统与重庆市影像云对接，数据集中存储至重庆市卫生健康云, 保障数据的完整性与安全性，实现医学影像检查结果数据智能、高效、融合、经济的存储。

4. 支持数据云端分类存储，按临床医生和患者的访问频率将数据分成热数据与冷数据两种类型。热数据指高频率访问的医学影像数据，即 1 年以内有访问1的数据；冷数据指低频率访问的医学影像数据，即超过 1 年未访问的数据。

5. 数据访问响应效率要求，1）热数据存储符合以下要求:数据可实时访问，首张影像加载访问延迟应小于 3 秒;采用可扩展的存储架构，当存储资源不足时应具备在线扩展能力，且不影响原存储系统的正常运行;采用多副本或纠删码的存储格式，保证业务 99.99%高可用。2）冷数据存储符合以下要求: 可实现数据延迟访问，访问延迟小于 2 小时;采用可扩展的存储架构，当存储资源不足时具备在线扩展能力，且不影响原存储系统的正常运行；采用多副本或纠删码的存储格式，保证业务 99.9%高可用。

6. 数据备份期限应符合《关于印发电子病历应用管理规范(试行)的通知》(国卫办医发〔2017〕8 号)中关于电子病历存储的要求，按上传至卫生健康云的时间起算不低于 15 年。

7. 提供上传数据质量进行实时监测与反馈服务，具备对医疗机构影像检查结果数据质量监测的能力，保障数字医学影像资料及时性、连续性、一致性、完整性、准确性。

8. 提供医学影像检查项目名称标准化治理服务，运用大语言模型与知识图谱相融合技术，完成医疗机构检查项目名称映射与验证，形成治理结果清单并反馈给医疗机构持续完善改进。

9. 提供医疗机构放射检查数据云上数据质控服务，运用定制阅片器，对多序列医学影像检查数据进行有效序列筛选、质控等服务。

10. 实现跨院调阅患者在重庆市影像云存储的共享影像数据。

11. 根据市卫健委工作安排，对接医疗机构公众号、【渝康健】小程序、【渝快办】APP。为患者提供全量无损影像数据查询浏览服务，居民可在“渝快办” APP 搜索“医检互认”查询本人历次检查结果。支持档案筛选功能和跨机构 聚合查询功能。

12. 影像传输与存储的安全性具备系统严密的数据安全策略和多级权限管理体系；影像存储、影像浏览器、二维码及公众号链接等快捷浏览方式均通过安全和有效性检测，确保服务安全和有效。支持多种保证数据安全与合规的技术，包括防盗链、数据存储加密。

13. PC 端基于 WEB 的 B/S 架构，兼容 IE、谷歌、火狐等主流浏览器，移动端兼容 IOS、安卓、鸿蒙系统的浏览器。

▲14. 采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。

▲15. 影像传输支持 DICOM、JPEG 无损/有损压缩和断点续传技术，满足低带宽下传输可靠性和及时性。

16. 关于患者个人信息、用户登录信息以及患者病例等关键信息传输，支持SSL/TLS 加密，确保数据安全。

17. 能够通过服务器动态扩容和负载均衡，增加并发用户数支持，最大支持不少于 1000 名用户并发访问。

18. 提供必要的安全、日志和监控服务，提高整个系统的可靠性。

19. 全面支持中文且界面流程必须有相应的中文提示。

20. 支持患者查看个人病例数据，经过患者授权后方可查看自己的检查影像和报告。

21. 支持按照检查时间、设备类型进行筛选，也可以按患者姓名、患者编号搜索。

22. 支持个人保存常用搜索条件。

▲23. 支持多种报告显示方式，包括文本类报告、图文报告、PDF 等。

▲24. 采用影像数据及时传递技术，能够在较低的带宽和手机流量消耗不高的情况下，无需加载完整影像序列实现对影像和报告的快速调阅。

▲25. 支持流量保护功能，用户可在移动网络和本地网络自由切换。

26. 提供图像常用快捷操作工具；支持显示设备类型、帧图像个数；支持显示或隐藏图像相关信息。

27. 支持平移、缩放、翻页、放大镜；支持调整窗宽窗位和预定义窗宽窗位。

28. 支持多种布局，包括 1×1，1×2，1×3，2×2，2×3，2×4，3×3，2×1，3×1；支持在多窗口布局中只针对指定的图像进行调整，而窗口中其它帧图像不同步此操作。

29. 支持显示标注；显示参考线（仅适合 MR、CT 类型图像）；显示图像信息；显示患者信息；显示 DICOM 信息；显示图像对应的体位信息。

▲30. 支持对比浏览，打开多个图像窗口，对图像进行操作，被对比的所有 2D 图像窗口同步此操作。

▲31. 支持动态回放，按照设置的播放速度动态播放帧图像。

32. 支持图像窗口重置，当帧图像被平移或缩放后，快速恢复到标准样式。

▲33. 支持对图像序列窗口进行反色/旋转/翻转操作；支持临床常用的三维重建和可视化，包括 MPR、VR 显示。

34. 提供选配部署高级影像三维后处理工作站服务。支持多种渲染预定义方案，包括但不限于：通用、骨骼、透明骨骼、主动脉、心脏、齿科、颈椎动脉、软组织、肺部、金属植入物等，满足适应不同器官渲染和疾病诊断需求；支持一键式心包提取，去骨，椭圆 ROI、方形 ROI 等三维后处理功能。

35. 提供选配部署 AI 应用工作站服务；支持肺结节自动检测及良恶性判读，神经系统疾病筛查、多发硬化、肿瘤、血管疾病筛查，头部肿瘤自动勾勒诊断功能。

36.实际产生价格随市场价适时调整，但不得高于本次中标价。

四、项目商务要求

（一）服务时间、地点及验收方式

1.服务时间：自合同签订之日起1年。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.验收方式：由采购人自行组织验收。

（二）报价要求

报价须为人民币报价，报价包括但不限于完成本项目所需的人工费、设备费、管理费、软件费用、耗材费用、培训费用、代理服务费及税金等所有费用的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）售后服务

1.质量保证：成交供应商应在保证服务期和服务质量的前提下履行合同，并完成本项目所有内容。

2.售后服务内容

①电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在1小时内到达现场（远郊区3小时内到达现场）进行处理，确保正常工作。
  ※3.售后服务

①供应商必须根据本次采购文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

②供应商需承诺合同有效期内提供免费维保服务，服务内容至少包括如下内容：7×24小时技术支持服务，可以通过热线电话、电子邮件方式直接获得供应商人技术支持，供应商人在接到采购单位故障通知后，2小时内响应，工程师应在12小时内到达现场并排除故障，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购单位意见等）报采购单位备案。其中发生一切费用由中标方承担。

③供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由成交供应商负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

（四）履约保证金

缴纳金额：合同总金额的10%；

缴纳时间：采购合同签订前一次性缴纳至指定账户；

缴纳方式：成交供应商应当以银行转账方式提交履约保证金；

退还时间：项目验收合格后按程序办理退还手续，一次性无息退还履约保证金。

（五）付款方式

成交供应商按采购合同要求提供影像服务。经验收合格后采购人出具项目验收报告；正式开始运行之后，按照每月实际产生的服务人次，成交供应商在下一月初提供合法发票， 采购人按照流程付款。

（六）培训

供应商根据项目要求所规定的内容开展培训工作。

（七）现场踏勘

供应商应在响应文件递交截止之前可自行踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经了解，踏勘现场所发生的费用和安全责任由供应商自行承担。

（八）知识产权

1.采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2.涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

（九）违约责任

1.若供应商所提供服务和配套货物不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准或履约过程中有违约行为的，采购人有权拒收，并有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力；

2.合同签订后，采购人发现成交供应商虚假应标的，亦可终止合同，并上报上级部门依法处罚。

（十）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

1.缴纳本项目采购代理服务费3500元，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—	JACG25003”。

2.成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆杰佳工程管理有限公司

开户行：工行大足支行营业室

账  号：3100096019200252558

## 五、报名及采购文件发售

1.报名和采购文件发售期：2025年6月10日至2025年6月13日14：00（工作时间）。

2.报名和采购文件售价：人民币500元/份（售后不退）。

3.报名方式

在采购文件发售期内，供应商将报名费转至《重庆杰佳工程管理有限公司项目报名表》（详见附件一）下侧微信账户内进行报名，转账时需注明“公司简称—JACG25003”,不按要求填写备注而影响对其报名认定的，由供应商自行承担。

在规定的报名时间内，供应商将《重庆杰佳工程管理有限公司项目报名表》（格式详见附件一）填写完整加盖供应商公章后和报名费转账凭证发送至指定邮箱（3388654498@qq.com），其报名和响应文件才能被接收。

## 六、投标保证金

1.缴纳金额：投标保证金金额详见本篇“一、项目内容”。

2.缴纳方式：由供应商从其账户将投标保证金汇至以下指定账户：

户  名：重庆杰佳工程管理有限公司

开户行：工行高科技渝州支行

账  号：3100034209100124265

3.保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目投标保证金的到账截止时间与投标截止时间一致（供应商在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—JACG25003”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户而影响对其保证金到账认定和退还的，由供应商自行承担。

4.保证金退还方式

（1）未中标供应商的投标保证金，在中标通知书发出后，重庆杰佳工程管理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人将签订的合同送达重庆杰佳工程管理有限公司后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆杰佳工程管理有限公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

## 七、投标时间地点及程序

（一）投标时间：2025年6月10日至2025年6月13日14：00（工作时间）。

（二）投标地点：重庆市大足区体育馆18号门。

（三）投标程序

1.递交《重庆杰佳工程管理有限公司项目报名表》，内容填写完整加盖供应商公章；

2.递交投标保证金银行转账凭据，加盖供应商公章；

3.按规定递交响应文件。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市大足区第二人民医院

联系人：欧老师

电  话：023-43639263

地  址：重庆市大足区龙水镇龙湖路382号

（二）采购代理机构：重庆杰佳工程管理有限公司

联系人：周老师

电  话：15086626817

地  址：重庆市大足区体育馆18号门

## 九、其它有关规定

1．凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家（www.gec123.com）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等投标前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

3．无论投标结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 十、评选方法及标准

（一）评选方法：综合评分法。满分100分，评审小组对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为中标人。

（二）资格性检查

依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件（如有） |  | 证明材料的复印件。 |
| 3 | 投标保证金（如有） |  | 按照采购文件的规定提交投标保证金。 |

注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

- （三）符合性检查

依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按采购文件要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 采购文件技术和商务要求内容。 |
|  |  | 投标有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

1.澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.在评审过程中评审的任何一方不得向他人透露与评审有关的技术资料、价格或其他信息。

- （四）评审标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分（15%） | 供应商报价（15分） | 有效的供应商报价中的最低价作为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的供应商价格得分。 供应商报价得分＝（评标基准价/供应商报价）×价格权重×100。 | 高于预算价为无效报价 |
| 2 | 技术部分（60%） | 技术响应（35%） | A.起评分： 有效供应商所有条款均满足采购文件要求的的起评分为35分。 B.扣分条款： 1.重要服务参数要求（采购文件技术要求中带“※”号标注的部分）有一条不满足的为无效响应。 2.一般及其他服务参数中，“▲”号标注的部分，有一条不满足的扣5分；非“▲”号标注的部分有一条不满足的扣3分，扣完为止。 | 提供方案。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指：①方案内容缺项、内容表述不完整；②方案内容表述前后矛盾、无连贯性；③内容存在逻辑漏洞或常识错误；④可实施性差，不能保障该项工作开展。上述任意一种情形均作为1处瑕疵。 |
|  |  | 服务方案（25%） | 1.项目实施方案（15分） 包括但不限于项目设计及体系架构、平台建设及应用系统、技术规范及解决方案、组织管理、质量管理体系等。 方案内容不存在瑕疵得15分； 方案内容存在1处瑕疵得11分； 方案内容存在2处瑕疵得7分； 方案内容存在3处瑕疵得3分； 方案内容存在4处及以上瑕疵得1分； 未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 2.项目培训及售后服务方案（10分） 包括但不限于培训体系、培训内容、培训流程及方式、培训质量保障、售后响应、售后应急措施等。 方案内容不存在瑕疵得10分； 方案内容存在1处瑕疵得8分； 方案内容存在2处瑕疵得6分； 方案内容存在3处瑕疵得3分； 方案内容存在4处及以上瑕疵得1分； 未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（25%） | 体系认证（4分） | 供应商或所投产品制造商需具备ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认、ISO13485质量管理体系认证，每提供一个得1分，最高4分。 | - 提供认证证书复印件并加盖公章 |
|  |  | 产品著作权（10分） | 供应商或所投产品制造商具备软件著作权情况： (1)“医学影像存档和传输系统”相关软件著作权； (2)“医学影像Web服务”相关软件著作权； (3)“数据隐私管理”相关软件著作权； (4)“数字智能胶片医生端系统”相关软件著作权； (5)“医学影像管理软件”相关软件著作权。 每提供一项得2分，最多得10分，各相关软件著作权不重复计分。 | - 提供相关证书复印件并加盖公章 |
|  |  | 安全级服务能力（5分） | 供应商或所投产品制造商具备数字智能胶片及影像云管理系统”信息系统安全等级保护三级证书，且具备近三年网络安全等级保护测评报告得2分；具备CMMI能力成熟度模型集成3级认证得3分。本项最多得5分 | 提供相关证书复印件并加盖公章 |
|  |  | 业绩（6分） | 供应商2022年1月1日至今，承担过类似活动项目的。提供1个业绩合同得2分，最多得6分。 | 提供业绩合同复印件并加盖公章。 |

## 十一、供应商提交响应文件

（一）响应文件的签署与份数

1.响应文件一式3份，其中正本1份，副本1份，电子文件1份。副本可为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准，本项目电子文件为签字盖章完整的PDF格式，电子文件存入U盘内。

2.响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（二）响应文件正副本封面标记要求

响应文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”“响应文件”字样，并在封面上加盖供应商公章。电子U盘须贴标签，标明项目名称及供应商名称并加盖公章装入密封袋。

（三）响应文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

1.如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

2.响应文件的正本、副本及电子U盘需进行密封；

3.响应文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“响应文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

## 十二、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加现场投标；

（三）供应商未按照采购文件的要求缴纳投标保证金（如有）；

（四）供应商所提交的响应文件不按“十一、供应商提交响应文件”规定签字、盖章等；

（五）供应商的报价超过采购限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期等有效期不满足采购文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 十三、供应商编制响应文件要求

正本/副本

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：

一、报价

- （一）报价函

（采购人名称）：

我方收到                  （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        ；人民币小写：        。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份，电子文件1份。

3、我方承诺：本次投标的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照投标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

二、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）特定资格条件证书或证明文件（如有）

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：                （采购人名称）

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

项目名称：

致：              （采购人名称）

（供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

五、基本资格条件承诺函

- 基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，满足法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

六、服务条款差异表

#### 服务条款差异表

项目名称：

| 序号 | 采购服务要求 | 响应服务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目服务要求”所列全部内容进行比较和响应；

2、该表必须按照采购文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应技术应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格服务商的身份。

### 七、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列全部内容进行比较和响应；

2、该表必须按照采购文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应商务应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格服务商的身份。

八、其他与项目有关的资料

1.投标保证金银行转账凭据。

2.供应商银行基本账户信息或开户许可证。

3.其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

## 附件一：

- 重庆杰佳工程管理有限公司项目报名表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报名时间 |  |
| 供应商名称 （加盖供应商公章） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| E-mail |  |
| 单位地址 |  |