- 竞争性比选文件

项目编号：ZWK2025042

项目名称：北门钢膜结构停车棚工程（第二次）

采 购 人：重庆市渝北区人民医院

- 二○二五年九月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 1 -

一、竞争性比选内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商资格条件	- 1 -

四、比选有关说明	- 1 -

五、比选保证金	- 2 -

六、其它有关规定	- 2 -

七、联系方式	- 2 -

第二篇  投标人须知	- 4 -

一、比选费用	- 4 -

二、竞争性比选文件	- 4 -

三、比选要求	- 4 -

四、成交投标人的确认和变更	- 5 -

五、成交通知	- 5 -

六、关于质疑和投诉	- 6 -

七、签订合同	- 6 -

第三篇  采购项目技术需求	- 7 -

一、 招标一览表	- 7 -

二、招标项目技术要求	- 9 -

第四篇  项目商务要求	- 11 -

一、实施时间、地点及验收方式	- 11 -

二、质量保证	- 11 -

三、报价要求、结算原则及质量保证	- 12 -

四、付款方式	- 12 -

五、知识产权	- 12 -

六、其他商务要求内容	- 13 -

第五篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 14 -

一、比选程序及方法	- 14 -

二、评审标准	- 16 -

三、无效响应	- 16 -

四、采购终止	- 16 -

第六篇  响应文件编制要求	- 17 -

## 第一篇  采购邀请书

根据医院需要，经医院研究决定，对重庆市渝北区人民医院北门钢膜结构停车棚工程进行竞争性比选采购。欢迎有资格的投标人前来参与比选。

### 一、竞争性比选内容

| 分包名称 | 最高限价（元） | 成交商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市渝北区人民医院北门钢膜结构停车棚工程 | 35000 | 1 |  |

### 二、资金来源

单位自筹

### 三、供应商资格条件

投标人是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业二级及以上资质的施工企业或具有膜结构工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。注： 以上证明材料需提供复印件加盖投标人鲜章，原件备查。

### 四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的投标人，请于公告发布之日（2025年9月1日）起至提交响应文件截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com）网上下载本项目竞争性比选文件比选前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有比选实

质性要求内容。

（二）报名方式：按时缴纳投标保证金及开标当天准时签到视为报名成功。

（三）竞争性比选文件售价为：0元/分包（售后不退）。

（四）投标人须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到。

（五）比选地点：重庆市渝北区人民医院5号楼1楼总务科（重庆市渝北区仙桃街道中央公园北路23号）

（六）提交响应文件开始时间：2025年9月5日09:50（北京时间，下同）

提交响应文件截止时间：2025年9月5日10:00

（七）比选开始时间：2025年9月5日10:00

### 五、比选保证金

无。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性比选文件及补遗文件（如果有）一律在行采家网（https://www.gec123.com）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目竞争性比选文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）比选费用：无论比选结果如何，投标人参与本项目比选的所有费用均应由投标人自行承担。

### 七、联系方式

联系人： 陈老师       电  话：13628313866

## 第二篇  投标人须知

### 一、比选费用

参与比选的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、供应商须知、采购项目技术需求、采购商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、响应文件编制要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、比选要求

（一）响应文件

1、投标人应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成投标人应按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

（二）本项目不允许联合体投标。

（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）比选保证金：

1、投标人提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、比选保证金”；

2、发生以下情况之一者，采购人可以不退还投标保证金：

2.1投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2投标人在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性比选文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

2.4投标人与采购人、其他投标人恶意串通的；

2.5成交投标人不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的）。

（五）修正错误

1、若投标人所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、比选小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签字确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为成交投标人的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式两套，其中正本一套，副本一套（明细报价表文件类型及格式，项目编号需与招标文件排列一致，不得删减及改变格式），严格按照第六篇编制要求将投标文件与资格文件分开单独装订），每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，竞争性比选文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均应分别密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称，还应在封套上注明“正本”、“副本”及“不准提前启封”字样。封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。未按上述要求密封、标记的，采购人有权退还其投标文件。

2.如果未按上述规定进行密封，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）投标人参与人员

各个投标人应当派1名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交投标人的确认和变更

（一）成交投标人的确认

采购人在评审结束后直接确定成交投标人。

（二）成交投标人的变更

成交投标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交投标人确定后，采购人将在行采家网（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告，公告期为3个工作日。

（二）采购人以书面形式发出中标通知书。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有投标人对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.投标人对招标文件提出质疑的，需在公示期提出并附相关证明材料，未在公示期提出质疑的投标人，则参加投标活动后，无权再就招标文件内容提出质疑；

2.投标人对采购过程提出质疑的，应在采购结束之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料；

3.中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料；

4.投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

特别说明：相关证明材料包括营业执照复印件、法人身份证明复印件、授权委托书原件、被授权人身份证明复印件、质疑证明材料。

（二）质疑答复

采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑投标人参与了比选活动后，再对竞争性比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

### 七、签订合同

（一）成交投标人应当自收到成交通知书之日起5日内，联系该项目负责人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和投标人的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交投标人提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。成交投标人履约完毕后，采购人应按比选文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

第三篇  采购项目技术需求

### 招标一览表

| 序号 | 项目名称 | 全费用综合单价限价 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市渝北区人民医院北门钢膜结构停车棚工程 | 350元/㎡（包干单价） | 总搭设建筑面积约100㎡的钢膜结构停车棚。 |  |

### 二、招标项目技术要求

（一）基本情况介绍及技术指标

项目总搭设建筑面积约100㎡，雨棚高度不低于2.8米，在原有室外车位上进行改造，主材立柱、拉杆均采用不低于Q235B钢材，必须进行防锈处理，有钢材质量测报告。钢材出厂表面做除锈处理，后做底漆两道底漆（环氧富锌底漆，高附着油漆，耐用时间长），满焊工艺，采取pvdf膜材，膜材每平方的重量不低于1100g/平方，厚度不低于0.84mm，双表都是PVDF涂层，撕裂强度不低于（径向）700N/5cm,撕裂强度（纬向）不低于700N/5cm，防火等级不低于B1，耐温性不低于-50摄氏度/+80摄氏度，透光率TV小于等于20%，防晒等级不低于1级，可以阻挡98%的紫外线，阻燃性不低于B1级。基坐要求：基础尺寸1000*1000*1000mm，预埋钢板，浇筑C20混凝土成型，设计及施工必须符合《膜结构工程技术规程》，确保使用安全。

（二）有关要求

1.本项目工期为21日历天，施工方应做好夜间及节假日施工准备，施工方为此产生的任何费用均已包含在上述清单综合单价报价中。

2.在实施过程中，乙方应做好工程造价控制，任何变更必须经过甲方书面签字同意后才能实施，否则甲方有权暂停支付任何款项。

3．关于转、分包

成交供应商未经采购人书面同意，不得将本工程项目转、分包给第三方，如成交供应商将本工程项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时没收履约保证金，因此给采购人造成的损失应由供应商承担赔偿责任。

4．成交后，本次改造服务涉及的所有主材、辅材均须符合相关国家规定用料施工标准，主、辅材均需符合消防安全相关规定。

5．供应商应对现场及周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及地方材料，任何因忽视或误解工地情况或出现对施工产生不利影响的情况而导致的索赔或工期延长申请将被拒绝。

6．按采购人审定的施工图或施工方法（或说明、要求），依据建设工程施工规范组织施工。未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

7．严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好安全文明施工，妥善保护好施工现场周围建（构）筑物、设备管线。承担施工过程中的全部安全责任事故责任。

8．供应商做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

9．供应商工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

10．在施工期间，供应商应安排专门人员在采购人指定的场所进行24小时值班，保证采购人正常的工作和生活秩序。

11．安全文明施工，供应商须搞好安全文明施工。在施工中发生的伤亡事故和供应商管理不善造成的其他损失，均由供应商负责。供应商须加强施工管理，积极与其他施工队伍配合。服从采购人的管理，不得影响采购人正常工作秩序。供应商应高度重视安全生产，严格按照规范施工，文明施工，严格管理制度。在施工过程中所发生的一切安全事故（病、伤、亡）均由供应商负责，并全部承担其法律责任和经济责任。供应商必须加强对所用员工管理，遵守国家法律法规、遵守医院相关规章制度，如有违反，一切责任由成交供应商全部承担。供应商成交供应商在施工过程中应注意对其他医院设施、设备的保护，如有损坏则照价赔偿。

## 第四篇  项目商务要求

## 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

成交供应商应在采购合同签订后按发包方的时间要求安排施工。

（二）实施地点

重庆市渝北区人民医院

（三）验收方式

1．成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的人员进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

2．施工服务过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

3．施工服务完工后，采购人按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。（注：所有项目实施完毕后，成交供应商应负责施工现场的整体清洁）。

## 二、质量保证

（一）设备和材料质量总体要求：所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与政府采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，性能要详细描述并提供产品样本、制造厂，满足磋商文件全部要求。

（二）质量保证期1年。

（三）属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商实际承诺执行。

（五）在保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

（六）在保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

（七）符合国家行业和重庆市现行工程建设法律法规和管理规范要求，工程质量等级“合格”。

### 三、报价要求、结算原则及质量保证

（一）报价要求

1．工程采用全费用综合单价计价方式（包干单价），供应商报价要小于等于全费用综合单价限价350元/㎡。

2．全费用综合单价报价应包括本次谈判范围内所需整体设计费、施工人工、材料、机具、设备以及水、电、气备件、安装、包装费、运杂费、保险费、调试费、检测费(第三方检测验收等相关费用）、维护培训费、税费及利润等一切费用。在设计、施工、安装、调试、验收过程中，如发现未按磋商文件要求有漏项、缺件、调换材料等事项，成交供应商应无条件、无偿补齐、更换，所发生的一切费用包含在成交供应商报价之中，并且不因此而影响交付使用时间。

（二）结算原则

本项目采用全费用综合单价清单计价，按实进行结算，结算价=中标人全费用综合单价报价*合格工程量。

### 四、付款方式

（一）本项目无预付款。

（二）工程全部竣工验收合格后，成交供应商递交结算申请。采购人支付至结算金额的97%。

（三）剩余3%作为本工程质保金，质保期满1年后无息返还。

（四）采购人将对结算资料进行审核。成交供应商不按时报送造成的后果自行负责。

（五）成交供应商在每次支付时必须提供足额的发票。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、其他商务要求内容

（一）供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）评标工作由医院采购办组织，具体评标事务由采购项目监督小组及比选小组负责。

监督小组和比选小组到位后，按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。监督小组依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明、法定代表人授权代表委托书及法定代表人授权代表在投标单位2021年 7月至2022年1月连续缴纳社会保障金的个人明细证明材料（以社保局出具的加盖有社保公章或业务章的证明材料为准，原件备查）； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供最近一年财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所需的服务的专业能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供书面声明（见格式文件） |
| 2 | 比选投标人必须符合的特定资格条件（要求） |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 比选保证金 |  | 按照比选文件的规定提交投标保证金 |

注：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2、符合性检查。比选小组依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 |  | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 |  | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 |  | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 |  | 响应文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 |  | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 技术部分 | 本比选文件第三篇规定的招标内容作出响应（满足与否） |
|  |  |  | 商务部分 | 本比选文件第四篇规定的招标内容作出响应（满足或者优于商务要求） |
|  |  | 比选有效期 |  | 满足比选文件规定。 |

（三）澄清有关问题。比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）比选小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选小组可以根据竞争性比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的投标人。

（七）投标人在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

### 二、评审标准

1.评审办法

本项目比选评审采用经评审的均价中标法。

2.评审方法

计算所有经初步评审合格的有效投标报价的平均价， 计算所有有效投标报价与平均价的绝对偏差值，偏差最小者排名第一。 若两家及以上投标人偏差相同，由发包人在投标人偏差相同的承包商中进行随机抽取，按抽出顺序的先后依次作为第一、第二和第三中标候选。

3.评审结果

评审委员会按照经评审的排名顺序推荐中标候选人。

评审委员会完成评审后，应当向发包人提交书面评审报告。

- 得分最高者为中选第一名，依次类推，最终得分相同的由比选人抽签确定中选人。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；

（三）供应商未按照竞争性比选文件的要求缴纳比选保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第六篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）供应商的服务期、质量保证期及比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第六篇  响应文件编制要求

一、投标文件，单独装订

（一）经济部分

1、竞争性比选报价函

2、明细报价表（纸质版本）

（二）技术部分

1、技术响应差异表

（三）商务部分

1、商务响应偏离表

2、其它服务承诺

二、资格文件，单独装订

（一）资格条件及其他

1、营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

2、组织机构代码证复印件

3、法定代表人身份证明书（格式）

4、法定代表人授权委托书（格式）

5、提供最近一年财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

6、书面声明（格式）

7、税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

8、特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

（二）其他资料

1、保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料

投标文件，单独装订

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

- 竞争性比选报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）及_____________（项目号）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）：

年   月   日

- 明细报价表（执行全费用综合单价清单报价，每页需盖章确认）

二、技术部分

（一）技术响应差异表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购服务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  采购项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 比选项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇  采购商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）其它优惠承诺（格式自定）

资格文件，单独装订

一、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）提供最近一年财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）诚信声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

二、其他应提供的资料

1、比选保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）