竞争性比选文件

（综合评分法）

项目编号：

项目名称：电照大厦3台电梯更新项目（第二次）

采购人：重庆朗渝物业管理有限公司

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

二〇二五年十一月

目  录

第一篇  比选邀请书	- 1 -

一、比选项目内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、资格要求	- 1 -

四、比选有关说明	- 2 -

五、比选保证金	- 3 -

六、比选有关规定	- 3 -

七、联系方式	- 4 -

第二篇  项目技术需求	- 5 -

一、项目基本概况介绍	- 5 -

二、技术要求	- 5 -

第三篇  项目商务需求	- 10 -

一、工期要求、建设地点及验收方式	- 10 -

二、比选报价要求	- 11 -

三、质量保证及售后服务	- 11 -

四、付款方式	- 12 -

五、知识产权	- 12 -

六、培训	- 12 -

七、附件、图纸及包装要求	- 12 -

第四篇  比选程序、评审标准、无效响应及比选终止	- 13 -

一、比选程序及方法	- 13 -

二、评审标准	- 15 -

三、无效响应	- 17 -

四、比选终止	- 17 -

第五篇  供应商须知	- 19 -

一、比选费用	- 19 -

二、竞争性比选文件	- 19 -

三、比选要求	- 19 -

第六篇  合同主要条款和格式合同	- 22 -

第七篇  响应文件格式要求	- 24 -

一、经济部分	- 25 -

二、技术服务部分	- 27 -

三、商务部分	- 29 -

四、资格条件及其他	- 31 -

五、其他应提供的资料	- 35 -

# 第一篇  比选邀请书

受重庆渝朗物业管理有限公司的委托，华诚博远工程咨询有限公司组织对 电照大厦3台电梯更新项目（第二次） 进行比选采购。欢迎具备相关资质的供应商参加。

## 一、比选项目内容

| 项目名称 | 最高限价 （元） | 比选保证金（元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电照大厦3台电梯更新项目（第二次） | 1020000.00 | 10000.00 | 1 |

## 二、资金来源

国债资金+物业专项维修资金+业主自筹。

## 三、资格要求

（一）基本资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 参加本次比选活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6. 在过去三年内有曾经实施或正在实施的与本比选内容相类似的工程业绩，且工程质量及信誉良好。

7. 法人代表及财务主管在本次比选活动前五年内无刑事犯罪记录，无行贿或者偷税漏税等欺诈行为。

（二）特定资格条件

1. 电梯制造商资格要求：

（1）具有行政主管部门颁发有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》。（若制造商的制造资质与安装资质已合并，则提供合并后的《中华人民共和国特种设备生产许可证》即可）。

（2）如制造与安装资质未合并，则需具有行政主管部门颁发有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）资质。

2. 电梯代理商资格要求：

（1）产品的制造商必须满足上述对电梯制造商的要求。

（2）具有行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）资质或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》（安装许可）。

（3）提供所投品牌制造商针对本项目的唯一销售授权书（加盖制造商公章）。

## 四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在“行采家(https://www.gec123.com）”上下载或到采购代理机构领取本项目比选文件以及图纸、补遗等比选前公布的所有项目资料。无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）比选文件公告期限：自比选公告发布之日起三个工作日。

（三）比选文件发售期限及报名方式

1. 比选文件发售期：2025年11月17日至2025年11月19日17时00分。

2. 报名方式：

（1）现场报名：在竞争性比选文件发售期内，参选供应商至华诚博远工程咨询有限公司递交《竞争性比选文件发售登记表》（填写完整并加盖供应商公章）进行报名。

（2）非现场报名：在竞争性比选文件发售期内，参选供应商将《竞争性比选文件发售登记表》（填写完整并加盖供应商公章）扫描后发送至邮箱（276495813@qq.com）进行报名。

（3）在竞争性比选文件发售期内报名并购买了竞争性比选文件的供应商，其响应文件方被接收。

3. 竞争性比选文件售价：人民币300元/套，售后不退。报名时缴纳。

4. 文件费收款码

注：参与了第一次比选且递交了比选文件费的参选供应商可不再递交比选文件费，但仍需按照比选文件要求递交《竞争性比选文件发售登记表》。

（四）响应文件递交

本项目采用线下比选的方式，请各供应商按如下要求参与：

1. 线下递交纸质响应文件时间及地点

递交开始时间：2025年11月21日14时00分。

递交截止时间：2025年11月21日14时15分。

递交地点：五里店街道红土地社区会议室。

逾期送达或未送达指定地点的响应文件，采购人或采购代理机构不予受理。

2. 比选（开启）会议时间：2025年11月21日14时15分。

3. 比选（开启）会议地点：五里店街道红土地社区会议室。（邀请街道、社区工作人员和业主代表参会进行现场指导与监督）。

4. 供应商须同时满足以下条件，其响应文件方被接受：

（1）按比选文件要求按时报名成功。

（2）按时线下递交密封完好的纸质响应文件。

（3）已按比选文件要求足额缴纳比选保证金。

## 五、比选保证金

（一）比选保证金递交

1. 比选保证金金额：¥10000.00元（人民币壹万元整）。

2. 比选保证金提交形式：现金交纳。

（二）比选保证金提交截止时间：同线下递交响应文件递交截止时间（参选供应商将比选保证金以现金方式交纳给电照大厦物业办公室，物业办公室出具收据）。

（三）比选保证金的退还

1. 未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还。

2. 成交供应商的保证金，将在项目合同正式生效后5个工作日内无息退还。

注：参与了第一次比选且递交了比选保证金的参选供应商可不再递交比选保证金。

## 六、比选有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）同一项目的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选，否则均为无效响应。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家(https://www.gec123.com）”上发布，请各供应商注意下载。无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓相关内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）供应商有下列情况之一的，其响应将被拒绝：在本项目响应文件递交截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆渝朗物业管理有限公司

联系人：桑老师

联系电话：13896182136

地  址：重庆市两江新区五里店街道红土地70号电照大厦物业办公室。

（二）采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

联系人：何老师

电  话：19112739137

地  址：重庆市渝北区金泰产业园。

# 第二篇  项目技术需求

## 一、项目基本概况介绍

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 3台 | 含拆除旧电梯和安装新电梯 |

## 二、技术要求

（一）项目概况

1．项目规模：3台电梯。

2．比选范围：3台电梯设备采购（兼消防电梯）、安装工程以及其中涉及的所有工程内容及旧电梯全部拆除和土建恢复相关工作。包括但不限于设备供货（含备品、备件、装配、出厂前测试和检测、检验、包装、运输、保险费）；设备安装（安装开工申报、设备起吊、调试、试运行、质监检验费、安装完毕检测申报、特检院检测验收、不低于五年质保和两年免费专业维保、人员安全技术培训、技术资料提交）、安全文明施工专项费用、增值税、土建单位配合费、有线(无线)5方通话安装；电梯外附属项目包括但不限于旧电梯全部拆除、井道土建局部整改、底坑防水处理、电梯厅门口土建的剔打恢复（每层每站）、控制箱到电梯主机和电梯控制柜的电缆等。

（二）项目内容

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 楼号 | 独栋 |
| 梯号 | 1#、2#、3# |
| 井道净空尺寸（宽*深*高） | 以现场实测为准 |
| 轿厢内尺寸（宽*深*高） | 以满足最大尺寸为准（原电梯为1600*1400*2200mm） |
| 载重（kg） | 1000 |
| 速度（m/s） | 2.0 |
| 净开门尺寸（宽*高） | 以现场实测为准（原电梯为900*2100mm） |
| 机房 | 有机房 |
| 层数 | 31 |
| 楼层标记 | 以现场实测为准 |
| 提升高度 | 以现场实测为准 |
| 顶层高度 | 以现场实测为准 |
| 底坑深度 | 以现场实测为准 |
| 数量（台） | 3 |
| 用途 | 乘客 |
| 操控方式 | 电脑集选 |
| 基站 | 1#为负1层，2#为1层，3#为1层 |
| 备注：根据原机房原井道，以现行标准将载重量、桥厢空间达到最大为准。 |  |

（三）总体要求

1．所有电梯的设计、产品质量、制造、安装调试均应符合GB/T 7588《电梯制造与安装安全规范》和《电梯安装验收规范》的要求，以及纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求、纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯检验附加要求等相关国家标准。

2．电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，且应是全新的，未曾使用过的。

3．电梯内摄像头安装（无线传输至监控室）。

4．按现有机房、底坑、井道、土建施工进行安装。

5．基本功能技术要求

本技术规格中，电梯功能技术要求仅是基本要求，参选供应商提供的电梯除了要满足上述要求外，还应满足电梯的标准功能（基本功能）。不能满足的功能，请在比选响应文件中声明。

参选供应商提供的电梯应具有但不局限于如下基本要求，当参选供应商推荐其它合适的功能时将有可能被接受。

电梯基本功能配置一览表

| 序号 | 标准功能 | 是否配备 | 序号 | 标准功能 | 是否配备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本层同向外呼再开门 | 配备 | 2 | 集选控制 | 配备 |
| 3 | 满载直驶 | 配备 | 4 | 梯门未开则 自动开往下一层 | 配备 |
| 5 | 防捣乱功能 （空载时内呼登记限制） | 配备 | 6 | 防捣乱功能 （端站停层取消内呼 ） | 配备 |
| 7 | 防捣乱功能 （反向内呼自动消除 ） | 配备 | 8 | 基站开门等待时间可调 | 配备 |
| 9 | 门机速度及力矩可调 | 配备 | 10 | 再平层 | 配备 |
| 11 | 轿厢照明、空调节能运行功能 | 配备 | 12 | 启动补偿功能 | 配备 |
| 13 | 故障时就近平层（如马达过温故障、楼层位置错误） | 配备 | 14 | 火灾应急返回 | 配备 |
| 15 | 报警和对讲功能 | 配备 | 16 | 轿内应急照明 | 配备 |
| 17 | 超载保护 | 配备 | 18 | 门锁故障重复关门 | 配备 |
| 19 | 光幕 | 配备 | 20 | 门受阻保护 | 配备 |
| 21 | 锁梯（钥匙开关） | 配备 | 22 | 缺相及错相保护 | 配备 |
| 23 | 控制柜可锁主开关 | 配备 | 24 | 紧急电动运行 | 配备 |
| 25 | 检修操作 | 配备 | 26 | 曳引机温度监控 | 配备 |
| 27 | 曳引机空转保护功能 | 配备 | 28 | 火灾应急返回信号预留 | 配备 |
| 29 | 轿厢意外移动保护 | 配备 | 30 | 限制轿内人员 开启轿门装置 | 配备 |
| 31 | 制动力矩检测功能 | 配备 | 32 | 门锁旁路功能 | 配备 |
| 33 | 门锁回路故障检测 | 配备 | 34 | 自动门 | 配备 |
| 35 | 集选错误信号 | 配备 | 36 | 运行计时计数 | 配备 |
| 37 | 井道照明 | 配备 | 38 | 关门按钮 | 配备 |
| 39 | 开门按钮 | 配备 | 40 | 误指令消除 | 配备 |
| 41 | 外召液晶或断码显示 | 配备 | 42 | 轿内液晶或断码显示 | 配备 |
| 43 | 对讲系统 | 配备 |  |  |  |

注：在轿厢内设置后壁扶手栏。

（1）电梯配置表

| 1 | 拖动方式 | 交流变频变压（VVVF） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 驱动方式 | 曵引式（永磁同步无齿轮）曳引机 |
| 3 | 控制方式 | 微机集选 |
| 4 | 调速方式 | 交流变频调速（VVVF） |
| 5 | 通迅方式 | 串行通迅 |
| 6 | 运行方式 | 群控 |
| 7 | 电源电压 | 动力电源380V ±7%50HZ 照明电源220V ±7%50HZ |
| 8 | 工作环境 | 室内（5-40℃） |

（2）轿厢规格装饰

| 序号 | 项目 | 规格或材质或型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢围壁 | 轿厢前壁、侧壁、后壁304发纹不锈钢，厚度国标≥1.5mm。 | 轿厢内后壁加扶手 |
| 2 | 开门方式 | 中分 |  |
| 3 | 轿厢净空尺寸 | 1600*1400*2400mm | 以满足最大尺寸为准 |
| 4 | 轿厢地面 | 大理石 |  |
| 5 | 吊顶及照明 | 明亮型吊顶LED照明 |  |
| 6 | 轿厢通风 | 专业空调 |  |
| 7 | 轿厢门 | 304发纹不锈钢，厚度国标≥1.5mm |  |
| 8 | 轿厢地坎 | 硬质铝合金 |  |
| （3）厅门及门套规格装饰 |  |  |  |
| 1 | 厅门首层 | 发纹不锈钢 |  |
|  | 厅门其余层 | 喷涂钢板 |  |
| 2 | 厅门门套首层 | 发纹不锈钢 |  |
|  | 厅门门套其余层 | 喷涂钢板 |  |
| 3 | 净开门尺寸 | 原电梯为900*2100mm |  |
| 4 | 厅门地坎 | 硬质铝合金 |  |
| （4）信号装置 |  |  |  |
| 1 | 轿厢操纵厢材质 | 发纹不锈钢 |  |
|  | 轿内显示器 | 液晶或断码显示带方向指示 |  |
| 2 | 外呼显示器 | 液晶或断码显示带方向指示 |  |
|  | 外呼面板材质 | 发纹不锈钢 |  |

（四）其他要求

旧电梯的拆除由成交中选人负责，拆除的旧电梯归成交中选人处理。旧电梯的处置收益由各参选供应商在报价中体现，冲抵工程款（其中需支付2025年8月旧电梯安全评估报告费用1500元/台，3台共计4500元）。

（五）施工标准

参选供应商所提供电梯设备的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术标准执行，不能低于被更新电梯原标准。技术标准为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术标准。本项目所涉及的标准如下：

GB/T 7588  《电梯制造与安装安全规范》

GB/T 10058  《电梯技术条件》

GB/T 10059  《电梯试验方法》

GB/T 10060  《电梯安装验收规范》

GB 50182  《电梯工程施工质量验收规范》

以上标准如有新版，以重庆市特种设备检测研究院验收合格及国债补贴标准执行。

（六）本项目特定技术要求

本次电梯更新竞争性比选推荐以下品牌（排名不分先后）：

上海三菱电梯有限公司

通力电梯有限公司

日立电梯（中国）有限公司

迅达（中国）电梯有限公司

蒂升电梯（中国）有限公司

奥的斯电梯（中国）有限公司

东芝电梯（中国）有限公司

# 第三篇  项目商务需求

## 一、工期要求、建设地点及验收方式

（一）工期要求

合同签订后150天内安装调试完成、通过验收合格（由重庆市特种设备检测研究院验收合格，并出具检验合格报告）交付采购人使用。电梯拆除与安装应对施工井道和机房进行有效的物理隔离，分阶段、分系统按施工方案进行，在保证安全的前提下，确保有2台电梯能交替正常运行，减少对楼宇内人员正常出行的影响。

（二）建设地点

交货地点：两江新区五里店街道红土地70号电照大厦

（三）验收方式

1．电梯设备验收

（1）电梯质量检验标准和验收规范依据为执行国家最新规定，包括但不限于《电梯安全技术规范》《电梯监督检验和定期检验规则》等。

（2）产品的验收应以采购人认可的产品品牌、数量、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的验收规范和质量检验标准为依据。

（3）成交中选人在采购人要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会采购人，由采购人对照订货单与有关设计文件对产品的品牌、数量、型号、规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，成交供应商应提供产品出厂合格证、装箱单、型试验合格证、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交采购人确认。整机为进口产品的，还应出具、海关报关证明，保证达到双方确认的设计方案中的功能。进口产品的外文资料成交中标人应提供原生产厂家所附的或经公证处公证的中文翻译资料。

（4）如果在验收中产生纠纷，由两江新区技术质量监督部门检测，检验费等相关费用由责任方承担。

2．安装验收

（1）电梯安装、调试工作完成后，采购人应按成交供应商通知，派代表会同成交中选人根据买卖合同书规定的条款、技术数据、施工图纸以及国家最新的《电梯监督检验和定期检验规则》规定的相关规定标准进行验收。

（2）成交中选人应负责按《中华人民共和国特种设备安全法》及设备安装地特种设备安全监督管理部门的规定，完成电梯的监督检验工作，并取得《特种设备使用登记证》。监督检验费用、办理登记所产生的一切费用均已包含在合同总价中，采购人提供必要的配合与文件盖章支持。

## 二、比选报价要求

（一）所有比选报价均以人民币报价。比选总价应为完成本工程所需的全部费用，包括但不限于：新电梯设备供货、运输、安装、调试、报检、验收直至取得《特种设备使用登记证》；旧电梯的拆除、解体及从现场运离处置；以及因安装新梯所必需的井道洞口修补、门口装饰恢复等土建相关工作、中标服务费。除非另有说明，报价应被视为已包含为完成本项目所发生的一切费用、风险和责任。

（二）参选供应商应根据采购人提供的竞争性比选文件、比选要求、工程环境因素和工程特点及风险，结合企业自身经济实力自主报价。

（三）采购人不接受任何选择报价，对每一种比选申请方案只允许有一个报价。

（四）本项目的报价及结算均按照国家现行的增值税相关政策法规执行。

（五）按照重庆市物业专项维修资金使用的相关规定，结算价以两江新区物业专项维修资金管理中心核准的审计单位审定的价格为准。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1．质保期自电梯监督检验合格之日起计算，期限不低于5年，并提供不低于2年的免费专业维保服务。

2．比选申请产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3．供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4．比选申请产品由制造商负责标准售后服务的，应当在比选响应文件中予以明确说明，并附参选供应商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1．供应商在质保期和免保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询。成交中选人应当为采购人提供24小时技术援助电话和应急值班电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交中选人应在30分钟内到达现场进行处理，确保产品正常工作。无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）成交中选人应当按电梯特种设备管理相关规定，提供不低于其要求标准的专业维保服务。

2．质保期外服务要求

（1）质保期过后，成交中选人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护维修服务。

（2）质保期过后，采购人需要继续由原成交中选人提供售后服务的，该成交中选人应以优惠价格提供售后服务。

（3）质保期过后，成交中选人应当以优惠价格提供终身零配件供给。

（三）备品备件及易损件

1．参选供应商应承诺，在中选后签订合同前，提交《免费保修期外2年内备品备件推荐清单及价目表》，原则上备品备件及易损件应为原厂配件。

2．该价目表将作为合同附件，其价格在合同约定的有效期内保持固定，作为采购人后续采购的定价依据。

3．参选供应商可在《比选响应文件》中提供该清单的初版，该初版将作为评审其售后服务水平的依据之一。

## 四、付款方式

按照重庆市物业专项维修资金使用的相关规定，以双方签定的经两江新区物业专项维修资金管理中心审核同意的物业专项维修资金使用标准合同为准。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交中选人对其提供产品的使用和操作以及安全技术，应尽免费培训义务。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

# 第四篇  比选程序、评审标准、无效响应及比选终止

## 一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。

（二）比选评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

1．资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参选供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1. 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2. 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）在过去三年内有曾经实施或正在实施的与本比选内容相类似的工程业绩，且工程质量及信誉良好 |  |
|  |  | （7）法人代表及财务主管在本次比选活动前五年内无刑事犯罪记录，无行贿或者偷税漏税等欺诈行为 |  |
|  |  | （8）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | （9）本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、资格要求（二）特定资格条件”的要求提交。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指参选供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于参选截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2．符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇中的内容进行实质响应。 |
|  |  | 竞选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。竞争性比选评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）竞争性比选评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）竞争性比选评审小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（六）竞争性比选评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个参选供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序进行排序，并进行公示。公示期间由全体业主从排序名单中自主投票（签字）选定，最终以得票最高的参选供应商作为中选供应商。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 |  | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参选报价 （30%） | 30分 |  | 所有通过形式评审、资格评审和响应评审合格的参选人的报价的算术平均值为评审基准价。报价等于评审基准价的得满分30分。在此基础上，总报价与评审准基价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。 按插入法计算得分。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 在评审基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 |  |
| 2 | 技术服务部分 （45%） | 服务方案（30分） | 10分 | ①电梯安装施工方案 参选供应商自行踏勘现场，结合现场条件特点，有针对性的编制电梯安装施工方案，包括但不限于项目理解与技术建议、关键技术的解决方案、实施方案工艺流程、生产周期、运输包装、安装组织施工、工期计划等。 由评委会对其方案的优劣程度进行横向比较评分，优得8-10分，良得5-7分，一般得1-4分，未提供得0分。 | 供应商应提供服务方案，格式自拟。 评委评分取算术平均值为该参选人施工方案得分。 |
|  |  |  | 10分 | ②质量安全环保保证体系与措施 针对本项目的特点编制质量管理体系与措施（包括但不限于：施工质量保证体系、质量检查监督机构、并有有效的控制措施和手段等内容。） 针对本项目的特点编制安全管理体系与措施（包括但不限于建立了施工安全保障体系、施工现场管理人员安全生产职责明确、施工安全保证目标明确、针对工程特点和周边环境，确定危险源并制定具体的防护措施等内容）。 针对本项目的特点编制环境保护管理体系措施（包括但不限于：对废弃物的管理和处理措施妥当、对施工车辆有效控制、周边环境和施工工艺等内容）。 由评委会对其方案的优劣程度进行横向比较评分，优得8-10分，良得5-7分，一般得1-4分，未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 5分 | ③进度计划与保障措施 针对本项目的特点编制进度计划与保障措施（包括但不限于：具备有效的进度控制计划、赶工方案等内容）。 由评委会对其方案的优劣程度进行横向比较评分，优得4-5分，良得2-3分，一般得1分，未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 5分 | ④售后服务方案 针对本项目的具体实际情况，编写售后服务方案（方案包括：售后服务团队介绍、售后服务专用工具、售后服务应急措施、售后服务承诺、售后服务日常工作等） 由评委会对其方案的优劣程度进行横向比较评分，优得4-5分，良得2-3分，一般得1分，未提供得0分。 |  |
|  |  | 12分 |  | 参选品牌制造的电梯主机、控制柜、调速装置、控制装置、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置为原厂原品牌制造的，每项得2分，满分12分。 | 需提供整机型式试验报告并加盖供应商公章 |
|  |  | 3分 |  | 参选品牌制造的电梯光幕对光幕防护等级和光束数目进行横向对比，达到IP65且190束光束得3分，达到IP56且170束光束得2分，其他不得分。 | 需提供型式试验报告并加盖供应商公章 |
| 3 | 商务部分 （25%） | 5分 |  | 参选供应商纳税等级近三年连续三年为A级得5分，连续2年为A级得3分，1年为A级得1分。其余不得分 | 提供有效的证明材料，并加盖参选供应商公章。 |
|  |  | 5分 |  | 参选供应商社保缴纳人数≥30人得5分，20≤人数<30人的得3分，10≤人数<20人的得2分，其余不得分。 | 提供供应商近3个月的社保证明材料，并加盖参选供应商公章。 |
|  |  | 5分 |  | 参选供应商特种设备操作人员人数≥20人得5分，10人≤人数<20人得3分，5人≤人数<10人得2分，其余不得分。 | 提供特种设备操作证及参选供应商为其缴纳社保证明材料，并加盖参选供应商公章。 |
|  |  | 10分 |  | 参选供应商提供自2024年1月1日至询比截止日期间电梯供货安装业绩，提供1个的得2分，最高得10分 | 提供合同复印件并加盖参选供应商公章 |

## 三、无效响应

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件。

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加竞选；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章。

（四）供应商的比选报价超过采购预算或最高限价。

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目采购中同时参与比选。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动。

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。

（八）供应商的服务时间、质量保证期及比选有效期不满足竞争性比选文件要求。

（九）响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）供应商以联合体形式参与比选。

（十一）供应商进行合同分包。

## 四、比选终止

出现下列情形之一的，采购人或者比选代理机构应当终止竞争性比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选方式适用情形的。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由竞争性比选邀请书，项目技术需求，项目商务需求，比选程序、评审标准及无效响应，供应商须知，合同草案条款和格式合同，电子响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

参选供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1．响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2．联合体

本项目不接受联合体参与比选。

3．比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为比选开始时间起90天。

（二）保证金

1．供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇”。

2．发生以下情况之一者，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的。

（3）除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5）比选文件规定的其他情形。

（三）报价要求

供应商需综合考虑完成本项目所需的服务费、货物费、人工费及提供服务所需的设备或各种应纳的税费费等进行综合报价。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1．响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准。

2．大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3．单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价。

4．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

- 提交响应文件的份数和签署和递交

响应文件提交规则：

1．响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2．在响应文件正本中，比选文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3．响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

4．如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

5．响应文件投递截止时间：见比选文件第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各参选供应商可派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（八）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1．供应商不符合资格要求的。

2．供应商未按照比选文件的要求缴纳保证金的。

3．供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的。

4．供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的。

5．供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的。

6．供应商串通投标的。

7．供应商组成联合体参与比选的。

8．法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

（九）废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1．因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的。

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3．在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

（十）采购代理服务费

采购代理服务费金额：固定金额6000.00元，项目比选完成后，由中选单位在领取中选通知书时一次性支付。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）： 重庆渝朗物业管理有限公司        计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。乙方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准及本比选文件规定的所有技术要求，乙方的质量保证及售后服务承诺如下： 1．质保期限：自电梯监督检验合格之日起不低于5年。 2．免费专业维保期：自电梯监督检验合格之日起不低于2年。 3．服务措施：提供24小时电话支持，30分钟内现场响应，8小时内无法解决的提供备用方案或备用梯。 4．质保期后服务：提供终身上门维护维修服务及优惠的零配件供应。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法 按制造商标准配置及比选文件要求提供。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式 乙方负责运输至甲方指定地点：两江新区五里店街道红土地70号电照大厦。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法 按本比选文件第三篇第一条第（三）款执行。如有异议，请于7日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式 按本比选文件第三篇第四条执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任 按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项 1．比选文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2．本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权将争议提交重庆仲裁委员会，按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 3．本合同一式陆份， 甲方执叁份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份，具备同等法律效力。 4．其他：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方：重庆渝朗物业管理有限公司 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 乙方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：2025年  月  日    签约地点：重庆市两江新区

# 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）服务方案

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）基本资格条件承诺函

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1．愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的工程服务，报价为人民币大写：

元整；人民币小写：     元，工期为：   日历天，拟投电梯品牌为：       ，拟投电梯型号为：            ，整机质保期为：           ，免费维保期为：         ，工程质量：达到竞争性比选文件的要求。

2．我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3．我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4．我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及比选评审办法。

5．在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6．我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7．我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳比选文件规定的采购代理服务费。

8．我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                   传真：

网址：                   邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

比选项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1．请参选人完整填写本表。

2．该表可扩展。

## 二、技术服务部分

（一）服务方案（格式自拟）

（二）技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 比选项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1．该表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应。

2．该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3．该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4．可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

| 序号 | 比选项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1．该表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应。

2．该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3．该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（二）其它优惠承诺（如有）

## 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致

（采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录；在过去三年内有曾经实施或正在实施的与本比选内容相类似的工程业绩，且工程质量及信誉良好；法人代表及财务主管在本次比选活动前五年内无刑事犯罪记录，无行贿或者偷税漏税等欺诈行为。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。我方对以上承诺负全部法律责任。特此承诺。

（供应商公章）

年     月      日

## 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（如有）

其他与项目有关的资料（自附）：其他与本项目有关的资料等。

（结束）

附件1：

采购文件发售登记表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 电梯品牌 |  |  |  |
| 比选文件售价：人民币300元/份 |  |  |  |